## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-16 05:33 | Wait | 443.7 | 443.5 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.6 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:33 | Wait | 446.8 | 446.7 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.8 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:33 | Wait | 453 | 452.8 | 452.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 18.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:33 | Wait | 455.4 | 455.3 | 455.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 18.4 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:33 | Wait | 448.5 | 448.3 | 448.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.1 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:34 | Wait | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 131 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 18.6 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:38 | Normal | 299 | 240.4 | 304.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.9 | 59.91 | 5 | 1 | 20.4 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:39 | Normal | 281.4 | 228.3 | 319.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7 | 1 | 20.8 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:40 | Normal | 337 | 207.6 | 302.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19 | 1 | 21.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:41 | Normal | 325.9 | 199.8 | 286.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 28 | 1 | 21.5 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:42 | Normal | 385 | 200 | 311.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 43 | 1 | 21.9 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:43 | Normal | 482.2 | 205.3 | 333.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 48 | 1 | 22.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:44 | Normal | 455.1 | 198.5 | 274.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 64 | 1 | 22.5 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:45 | Normal | 469.4 | 200 | 236.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 70 | 1 | 22.8 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:46 | Normal | 462.1 | 200 | 203.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 76 | 1 | 23.1 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:47 | Normal | 481.1 | 200 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 78 | 1 | 23.3 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:48 | Normal | 468 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 85 | 1 | 23.6 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:49 | Normal | 478.8 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 85 | 1 | 23.8 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:50 | Normal | 487.8 | 200.1 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 83 | 1 | 24 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:51 | Normal | 480.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 85 | 1 | 24.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:52 | Normal | 476.8 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 86 | 1 | 24.4 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:53 | Normal | 475.6 | 200 | 200.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 89 | 1 | 24.6 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:54 | Normal | 484.8 | 200 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 92 | 1 | 24.7 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:55 | Normal | 472.8 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 101 | 1 | 24.9 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:56 | Normal | 472.8 | 199.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 109 | 1 | 25.1 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:57 | Normal | 474.4 | 199.3 | 202.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 118 | 1 | 25.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:58 | Normal | 484.8 | 199.8 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 126 | 1 | 25.4 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 05:59 | Normal | 489.6 | 199.8 | 201.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.03 | 135 | 1 | 25.5 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:00 | Normal | 484.2 | 199.4 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 149 | 1 | 25.6 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:01 | Normal | 476.5 | 200 | 201 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 163 | 1 | 25.7 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:02 | Normal | 491.5 | 200 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 175 | 1 | 25.9 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:03 | Normal | 473 | 201.3 | 203.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 193 | 1 | 26 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:04 | Normal | 491.1 | 201.3 | 199.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 59.96 | 207 | 1 | 26.1 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:05 | Normal | 498.2 | 201.1 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 220 | 1 | 26.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:06 | Normal | 489.5 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 241 | 1 | 26.3 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:07 | Normal | 488.5 | 200 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 259 | 1 | 26.4 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:08 | Normal | 498.3 | 200 | 214 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 279 | 1 | 26.5 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:09 | Normal | 492.1 | 200 | 289 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 318 | 1 | 26.6 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:10 | Normal | 496.6 | 199.8 | 467.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 384 | 1 | 26.7 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:11 | Normal | 505.1 | 200 | 487 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 403 | 1 | 26.8 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:12 | Normal | 507.5 | 200 | 468 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 414 | 1 | 26.9 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:13 | Normal | 499.7 | 200 | 464.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 437 | 1 | 27 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:14 | Normal | 509.1 | 200 | 471.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.98 | 59.89 | 438 | 1 | 27.1 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:15 | Normal | 506.6 | 200 | 467 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 432 | 1 | 27.1 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:16 | Normal | 499.6 | 200 | 474.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.88 | 59.93 | 59.9 | 430 | 1 | 27.2 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:17 | Normal | 505 | 200 | 451.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 421 | 1 | 27.3 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:18 | Normal | 495.8 | 200 | 458.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 425 | 1 | 27.4 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:19 | Normal | 502 | 200 | 446.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 419 | 1 | 27.5 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:20 | Normal | 496 | 200 | 444.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 420 | 1 | 27.5 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:22 | Normal | 501.3 | 199.9 | 467.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 426 | 1 | 27.6 | 101675.8 | 17551 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:23 | Normal | 500.5 | 200 | 459.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 434 | 1 | 27.7 | 101675.8 | 17552 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:24 | Normal | 509.5 | 200 | 478.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.92 | 59.91 | 442 | 1 | 27.8 | 101675.8 | 17552 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:25 | Normal | 501.2 | 205.9 | 482.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 471 | 1 | 27.8 | 101675.8 | 17552 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:26 | Normal | 508.8 | 305.1 | 472 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 519 | 1 | 27.9 | 101675.8 | 17552 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:27 | Normal | 510.6 | 324 | 471.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.08 | 60 | 550 | 1 | 28 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:28 | Normal | 500.3 | 281 | 441 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60.02 | 60 | 553 | 1 | 28 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:29 | Normal | 507.8 | 239 | 472.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.8 | 132.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 60.01 | 60.04 | 568 | 1 | 28.1 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:30 | Normal | 520 | 259.4 | 494.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 586 | 1 | 28.2 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:31 | Normal | 511.6 | 427 | 480.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 686 | 1 | 28.3 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:32 | Normal | 508.4 | 478.2 | 496.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 734 | 1 | 28.4 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:33 | Normal | 498.3 | 449 | 462.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 742 | 1 | 28.5 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:34 | Normal | 514.2 | 448.7 | 491.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 767 | 1 | 28.5 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:35 | Normal | 525.8 | 457.1 | 486 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.92 | 59.97 | 784 | 1 | 28.6 | 101675.9 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:36 | Normal | 511.3 | 425.8 | 497.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 822 | 1 | 28.6 | 101676 | 17552 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:37 | Normal | 500.2 | 452 | 516.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 864 | 1 | 28.7 | 101676 | 17552 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:38 | Normal | 518.3 | 465.7 | 512 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 898 | 1 | 28.8 | 101676 | 17552 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:39 | Normal | 515.5 | 497.5 | 484.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 952 | 1 | 28.8 | 101676 | 17552 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:40 | Normal | 526.5 | 495.1 | 511 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 992 | 1 | 28.9 | 101676 | 17552 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:41 | Normal | 516 | 485 | 519.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 1048 | 1 | 29 | 101676 | 17552 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:42 | Normal | 516.2 | 453.6 | 500.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.8 | 3 | 3 | 59.98 | 59.91 | 59.92 | 1087 | 1 | 29 | 101676.1 | 17552 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:43 | Normal | 519.3 | 466 | 515 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 59.92 | 59.89 | 1145 | 1 | 29.1 | 101676.1 | 17552 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:44 | Normal | 520.8 | 502.5 | 523.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.94 | 60.02 | 59.91 | 1215 | 1 | 29.1 | 101676.1 | 17552 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:45 | Normal | 529.3 | 486.3 | 510.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 1254 | 1 | 29.2 | 101676.1 | 17552 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:46 | Normal | 520.6 | 490.6 | 511 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1315 | 1 | 29.3 | 101676.1 | 17552 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:47 | Normal | 511.2 | 493 | 523.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1355 | 1 | 29.3 | 101676.2 | 17552 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:48 | Normal | 510.8 | 515.8 | 517.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1411 | 1 | 29.4 | 101676.2 | 17552 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:48 | Normal | 520.3 | 508.3 | 514.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.6 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 60.05 | 1413 | 1 | 29.4 | 101676.2 | 17552 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-16 06:53 | Normal | 527.5 | 520.1 | 517.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 59.94 | 60.04 | 1593 | 1 | 29.7 | 101676.3 | 17552 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 06:58 | Normal | 528.3 | 521.6 | 522.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132 | 131.9 | 132.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1776 | 1 | 23.3 | 101676.5 | 17552 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:03 | Normal | 526.8 | 525.5 | 533.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.04 | 59.9 | 59.94 | 1899 | 1 | 23.3 | 101676.6 | 17552 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:08 | Normal | 522.1 | 525.8 | 535.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.5 | 131.5 | 131.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.8 | 59.86 | 59.91 | 1929 | 1 | 23.5 | 101676.8 | 17552 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:13 | Normal | 537.1 | 524.1 | 513.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1919 | 1 | 23.5 | 101676.9 | 17552 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:18 | Normal | 516.8 | 520.8 | 532.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 2031 | 1 | 23.7 | 101677.1 | 17552 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:23 | Normal | 530.2 | 535.6 | 531 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2613 | 1 | 23.9 | 101677.3 | 17553 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:28 | Normal | 524.9 | 528.1 | 528.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.03 | 60.07 | 59.98 | 3079 | 1 | 24.6 | 101677.5 | 17553 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:33 | Normal | 539.8 | 534 | 528 | 5 | 2.5 | 2.3 | 132.1 | 132 | 132.2 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 4750 | 1 | 25.1 | 101677.8 | 17553 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:38 | Normal | 539.5 | 525 | 534.6 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.89 | 59.96 | 59.97 | 5361 | 1 | 26.1 | 101678.2 | 17553 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:43 | Normal | 521.5 | 516.5 | 512.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.4 | 131.4 | 131.6 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2735 | 1 | 26.9 | 101678.5 | 17553 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:48 | Normal | 504 | 529.8 | 525.5 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 131 | 130.9 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6 | 59.96 | 59.95 | 59.89 | 2260 | 1 | 26.9 | 101678.7 | 17553 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:53 | Normal | 514 | 500 | 513.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.4 | 130.3 | 130.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1445 | 1 | 26.9 | 101678.9 | 17553 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 07:58 | Normal | 506.7 | 465.3 | 486 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 1109 | 1 | 29.5 | 101679 | 17553 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:03 | Normal | 511 | 490.8 | 513.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 1345 | 1 | 31.3 | 101679.1 | 17553 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:08 | Normal | 517.1 | 516.8 | 529.2 | 2 | 0.9 | 1 | 130.3 | 130.2 | 130.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.94 | 60.04 | 1601 | 1 | 30.7 | 101679.2 | 17553 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:13 | Normal | 520.5 | 496.1 | 518.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.4 | 130 | 130.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60 | 59.98 | 1548 | 1 | 26.3 | 101679.4 | 17553 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:18 | Normal | 515.5 | 495.1 | 505.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 129.8 | 129.7 | 130.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 1285 | 1 | 28.3 | 101679.5 | 17553 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:23 | Normal | 504.9 | 457.5 | 489.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.5 | 129.5 | 129.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 807 | 1 | 30.5 | 101679.6 | 17554 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:28 | Normal | 485.2 | 312.8 | 396 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.4 | 129.2 | 129.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 374 | 1 | 31.8 | 101679.6 | 17554 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:33 | Normal | 494.6 | 481 | 469.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.3 | 129.1 | 129.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 745 | 1 | 32.6 | 101679.7 | 17554 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:38 | Normal | 516.1 | 498.1 | 525.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 129.6 | 129.6 | 130.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.92 | 60.03 | 1368 | 1 | 33.1 | 101679.7 | 17554 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:43 | Normal | 509.9 | 513.8 | 532.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 129.8 | 129.7 | 130.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.96 | 60 | 60.03 | 1759 | 1 | 29.9 | 101679.9 | 17554 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:48 | Normal | 525.3 | 530.3 | 530.5 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 130.4 | 130.3 | 130.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 2112 | 1 | 26.2 | 101680 | 17554 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:53 | Normal | 526.7 | 532.5 | 527.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.06 | 59.8 | 59.93 | 2240 | 1 | 25.9 | 101680.2 | 17554 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 08:58 | Normal | 525.5 | 522.3 | 528.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.7 | 130.7 | 131.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2968 | 1 | 25.9 | 101680.4 | 17554 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:03 | Normal | 532.2 | 531.1 | 535.3 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131 | 131.1 | 131.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 3249 | 1 | 26 | 101680.7 | 17554 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:08 | Normal | 535 | 530.9 | 538.1 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 59.97 | 59.93 | 3352 | 1 | 26.4 | 101681 | 17554 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:13 | Normal | 529.1 | 520 | 534.3 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 131 | 131 | 131.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.85 | 59.93 | 2815 | 1 | 26.6 | 101681.2 | 17554 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:18 | Normal | 528.4 | 527.7 | 538.3 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 130.8 | 130.9 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.06 | 59.94 | 59.99 | 2301 | 1 | 26.8 | 101681.5 | 17554 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:23 | Normal | 516.7 | 532.4 | 541.1 | 2.5 | 1.1 | 1 | 130.4 | 130.4 | 130.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 60 | 60 | 1971 | 1 | 26.6 | 101681.6 | 17555 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:28 | Normal | 512.2 | 505.8 | 537.9 | 2.5 | 1.1 | 1 | 130.5 | 130.6 | 130.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1971 | 1 | 26.5 | 101681.8 | 17555 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:33 | Normal | 522.2 | 527 | 537.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.8 | 130.9 | 131.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.88 | 59.96 | 60 | 2157 | 1 | 26.4 | 101682 | 17555 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:38 | Normal | 522.8 | 531.2 | 519.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.2 | 131.3 | 131.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.9 | 60.04 | 60.01 | 2964 | 1 | 26.4 | 101682.2 | 17555 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:43 | Normal | 535 | 537.2 | 547.2 | 4 | 1.9 | 1.9 | 131.7 | 131.8 | 132 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.83 | 59.94 | 59.96 | 3752 | 1 | 26.4 | 101682.5 | 17555 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:48 | Normal | 533.3 | 535.2 | 544.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.1 | 132.2 | 132.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 4531 | 1 | 26.6 | 101682.8 | 17555 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:53 | Normal | 530.6 | 532.3 | 539.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.95 | 60.11 | 59.96 | 4550 | 1 | 27 | 101683.2 | 17555 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 09:58 | Normal | 528.5 | 526.2 | 535.4 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.9 | 132 | 132 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 4185 | 1 | 27.5 | 101683.5 | 17555 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:03 | Normal | 534.1 | 532 | 526.9 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132 | 132 | 132.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.9 | 59.94 | 59.97 | 4405 | 1 | 27.7 | 101683.9 | 17555 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:08 | Normal | 531.6 | 530.6 | 531.1 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 5752 | 1 | 28 | 101684.3 | 17555 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:13 | Normal | 523.5 | 517.5 | 519.6 | 14.3 | 7 | 6.5 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 34 | 34.4 | 34.4 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 13858 | 1 | 29.1 | 101685.2 | 17555 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:18 | Normal | 505.3 | 504.2 | 510.1 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 4890 | 1 | 30.8 | 101686.1 | 17555 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:23 | Normal | 510 | 511 | 514.6 | 4.3 | 2 | 2 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3807 | 1 | 30.9 | 101686.4 | 17556 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:28 | Normal | 513.8 | 516.8 | 522.4 | 4.1 | 2 | 2 | 131.7 | 131.7 | 131.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3714 | 1 | 30.5 | 101686.7 | 17556 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:33 | Normal | 516.5 | 516.3 | 526.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.9 | 131.6 | 132 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 4094 | 1 | 30.3 | 101687.1 | 17556 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:38 | Normal | 523.6 | 527.9 | 532 | 8.3 | 4 | 3.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 60.03 | 60.09 | 60.08 | 7551 | 1 | 30.1 | 101687.4 | 17556 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:43 | Normal | 512.9 | 511.1 | 508.4 | 14.8 | 7.2 | 6.8 | 135.9 | 136 | 136 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 14061 | 1 | 31.5 | 101688.5 | 17556 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:48 | Normal | 497.3 | 498.9 | 506 | 8.5 | 4 | 3.8 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7674 | 1 | 33.6 | 101689.5 | 17556 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:53 | Normal | 485.8 | 479.5 | 434.6 | 16.5 | 8 | 7.8 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14671 | 1 | 35.3 | 101690.5 | 17556 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 10:58 | Normal | 572.8 | 570.6 | 573.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 37.6 | 101690.9 | 17556 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:03 | Normal | 481.4 | 473.1 | 475 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60.07 | 60.1 | 8785 | 1 | 38.1 | 101692 | 17556 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:08 | Normal | 483.9 | 487.2 | 487.3 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 133.7 | 133.8 | 134 | 17.9 | 18.2 | 18 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7237 | 1 | 38.6 | 101692.6 | 17556 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:13 | Normal | 490.7 | 493.1 | 500.4 | 8.5 | 4 | 4 | 134 | 134 | 134 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 7704 | 1 | 38.8 | 101693.3 | 17556 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:18 | Normal | 531.5 | 513.8 | 524.3 | 14.1 | 8.1 | 7.3 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.06 | 60.06 | 59.98 | 14841 | 1 | 39.3 | 101694.1 | 17556 | 6.5 | 7.7 | 8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:23 | Normal | 489.6 | 486.5 | 480.8 | 12.5 | 6.3 | 6.2 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 11824 | 1 | 40.7 | 101695.3 | 17556 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:28 | Normal | 478 | 473.8 | 473.1 | 13.1 | 6.5 | 6.4 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11996 | 1 | 41.5 | 101696.3 | 17557 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:33 | Normal | 475.8 | 476 | 473.7 | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8134 | 1 | 42.4 | 101697.3 | 17557 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:38 | Normal | 474.9 | 480.8 | 487.5 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6430 | 1 | 42.3 | 101697.9 | 17557 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:43 | Normal | 480.4 | 479.3 | 494.9 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.1 | 132.2 | 132.6 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4815 | 1 | 42 | 101698.4 | 17557 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:48 | Normal | 486.8 | 489 | 501 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.8 | 131.8 | 132.1 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4386 | 1 | 41.5 | 101698.8 | 17557 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:53 | Normal | 487.3 | 491 | 497.9 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.5 | 131.7 | 131.8 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 4026 | 1 | 41.2 | 101699.1 | 17557 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 11:58 | Normal | 494.9 | 491.3 | 496.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.93 | 60 | 59.97 | 3811 | 1 | 40.8 | 101699.5 | 17557 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:03 | Normal | 495.1 | 498.1 | 494.2 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.1 | 131.2 | 131.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.91 | 59.87 | 59.93 | 3413 | 1 | 40.6 | 101699.8 | 17557 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:08 | Normal | 496.6 | 494.9 | 498.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.2 | 131.2 | 131.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3332 | 1 | 40.3 | 101700 | 17557 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:13 | Normal | 500.8 | 495.2 | 504.3 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 3581 | 1 | 40.4 | 101700.3 | 17557 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:18 | Normal | 504.5 | 501.3 | 509.5 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4033 | 1 | 40.4 | 101700.6 | 17557 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:23 | Normal | 506.1 | 502 | 510.3 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 4757 | 1 | 40.2 | 101701 | 17557 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:28 | Normal | 507.3 | 504.6 | 507.1 | 6 | 2.8 | 3 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 5653 | 1 | 40.3 | 101701.4 | 17558 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:33 | Normal | 510 | 505.6 | 509.8 | 6.3 | 3 | 3.1 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 15 | 15.2 | 15 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5967 | 1 | 40.5 | 101702 | 17558 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:38 | Normal | 499.9 | 505.3 | 508.5 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.4 | 132.5 | 132.8 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 5549 | 1 | 40.9 | 101702.4 | 17558 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:43 | Normal | 500 | 504.7 | 509.3 | 8.1 | 3.8 | 4 | 133.3 | 133.5 | 133.6 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 7614 | 1 | 41.3 | 101702.9 | 17558 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:48 | Normal | 514.6 | 511.8 | 517.1 | 15.3 | 7.5 | 7.4 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 14986 | 1 | 42.5 | 101704 | 17558 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:53 | Normal | 489.6 | 488.5 | 499.8 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6452 | 1 | 43.2 | 101704.8 | 17558 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 12:58 | Normal | 488.5 | 493 | 500.8 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 133.3 | 133.4 | 133.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7073 | 1 | 42.9 | 101705.4 | 17558 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:03 | Normal | 486.5 | 484.6 | 491.8 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6144 | 1 | 43.1 | 101706 | 17558 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:08 | Normal | 488.5 | 483.9 | 491.9 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 131.3 | 131.4 | 131.5 | 10.8 | 11 | 11 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 4290 | 1 | 43.3 | 101706.4 | 17558 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:13 | Normal | 496.3 | 492.8 | 494.3 | 6 | 2.8 | 3 | 131.7 | 131.7 | 132 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5475 | 1 | 42.9 | 101706.8 | 17558 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:18 | Normal | 494.6 | 490.1 | 494.3 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 131.2 | 131.3 | 131.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60.05 | 60.04 | 5248 | 1 | 42.8 | 101707.3 | 17558 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:23 | Normal | 490.2 | 488.2 | 490 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.2 | 130.1 | 130.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 3721 | 1 | 42.9 | 101707.7 | 17558 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:28 | Normal | 487.3 | 477.3 | 482 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 129.7 | 129.7 | 129.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2860 | 1 | 42.9 | 101708 | 17559 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:33 | Normal | 500 | 480.5 | 484.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 129.8 | 129.7 | 130.1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2224 | 1 | 42.7 | 101708.2 | 17559 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:38 | Normal | 490 | 492.8 | 481.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1944 | 1 | 42.5 | 101708.3 | 17559 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:43 | Normal | 491.5 | 486.4 | 498.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.7 | 131 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 1899 | 1 | 42.1 | 101708.5 | 17559 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:48 | Normal | 496.3 | 497.3 | 487.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.7 | 130.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1833 | 1 | 41.6 | 101708.7 | 17559 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:53 | Normal | 489.1 | 485.1 | 495.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60 | 60.01 | 1887 | 1 | 41.3 | 101708.8 | 17559 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 13:58 | Normal | 498.8 | 499.6 | 505.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2362 | 1 | 41 | 101709 | 17559 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:03 | Normal | 511.2 | 511.4 | 511.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 3248 | 1 | 41 | 101709.2 | 17559 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:08 | Normal | 514 | 511.9 | 501.8 | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.96 | 60 | 10323 | 1 | 41.1 | 101709.6 | 17559 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:13 | Normal | 500.7 | 506.1 | 479.7 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 133 | 132.7 | 133.1 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 5167 | 1 | 41.9 | 101710.4 | 17559 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:18 | Normal | 498.3 | 496.3 | 498.1 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 3721 | 1 | 41.7 | 101710.8 | 17559 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:23 | Normal | 500.1 | 507.6 | 486.8 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 133 | 132.6 | 133 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.99 | 60.03 | 5416 | 1 | 41.2 | 101711.1 | 17559 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:28 | Normal | 498.6 | 499.3 | 490.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 3560 | 1 | 40.9 | 101711.5 | 17560 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:33 | Normal | 494.4 | 498.6 | 479.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.4 | 131.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 2570 | 1 | 40.6 | 101711.8 | 17560 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:38 | Normal | 499.6 | 505.6 | 501.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2632 | 1 | 39.9 | 101712 | 17560 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:43 | Normal | 499.8 | 504 | 504.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2570 | 1 | 39.2 | 101712.2 | 17560 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:48 | Normal | 508.1 | 509.2 | 504.3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2561 | 1 | 38.4 | 101712.4 | 17560 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:53 | Normal | 515 | 508.9 | 513.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2666 | 1 | 37.9 | 101712.6 | 17560 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 14:58 | Normal | 507.3 | 513.2 | 518.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60 | 60.06 | 2859 | 1 | 37.7 | 101712.9 | 17560 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:03 | Normal | 522.3 | 522.9 | 562.5 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 59.92 | 59.9 | 60.08 | 4421 | 1 | 37.4 | 101713.2 | 17560 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:08 | Normal | 514.8 | 519.2 | 539.1 | 4 | 1.8 | 1.5 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3344 | 1 | 37.3 | 101713.4 | 17560 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:13 | Normal | 516.6 | 505.7 | 543.1 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.9 | 59.99 | 60.03 | 3225 | 1 | 37.4 | 101713.7 | 17560 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:18 | Normal | 505 | 506.6 | 536.8 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132 | 132.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 3198 | 1 | 37.2 | 101713.9 | 17560 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:23 | Normal | 500.3 | 496.2 | 512.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.93 | 59.95 | 60 | 2772 | 1 | 37.3 | 101714.3 | 17560 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:28 | Normal | 490.5 | 503.8 | 500.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2076 | 1 | 37.2 | 101714.5 | 17561 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:33 | Normal | 509 | 501 | 505.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131 | 131.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1852 | 1 | 36.9 | 101714.6 | 17561 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:38 | Normal | 501.8 | 501 | 506.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1821 | 1 | 36.6 | 101714.8 | 17561 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:43 | Normal | 492.1 | 499.8 | 508.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1641 | 1 | 36.3 | 101714.9 | 17561 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:48 | Normal | 495.8 | 484.4 | 486.2 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 1590 | 1 | 35.9 | 101715.1 | 17561 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:53 | Normal | 492.5 | 468.9 | 503 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 1237 | 1 | 37.3 | 101715.2 | 17561 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 15:58 | Normal | 489.8 | 485.6 | 508.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 1214 | 1 | 39.5 | 101715.3 | 17561 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:03 | Normal | 493.3 | 501.1 | 515.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 1411 | 1 | 40.9 | 101715.4 | 17561 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:08 | Normal | 510.1 | 502.6 | 511.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.6 | 131 | 131.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60.04 | 1568 | 1 | 40.4 | 101715.5 | 17561 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:13 | Normal | 503.8 | 505.5 | 516.4 | 2.1 | 1 | 1 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1716 | 1 | 35.4 | 101715.7 | 17561 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:18 | Normal | 503.5 | 483.1 | 512.5 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1597 | 1 | 35.1 | 101715.8 | 17561 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:23 | Normal | 505.3 | 481.8 | 507.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1350 | 1 | 36.7 | 101715.9 | 17561 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:28 | Normal | 502.5 | 457.1 | 511 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1280 | 1 | 39 | 101716 | 17562 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:33 | Normal | 501 | 518.9 | 534.1 | 2 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.6 | 132 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 60.06 | 60 | 1593 | 1 | 38.2 | 101716.2 | 17562 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:38 | Normal | 496.4 | 470.5 | 505.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1074 | 1 | 38.3 | 101716.3 | 17562 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:43 | Normal | 483.3 | 420.9 | 499.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 706 | 1 | 40 | 101716.3 | 17562 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:48 | Normal | 478.5 | 367.8 | 437 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 468 | 1 | 40.7 | 101716.4 | 17562 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:53 | Normal | 489 | 200 | 377.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 318 | 1 | 41 | 101716.4 | 17562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 16:58 | Normal | 486.6 | 199 | 409.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 288 | 1 | 41.1 | 101716.5 | 17562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:03 | Normal | 469.7 | 200.9 | 387.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 250 | 1 | 41.1 | 101716.5 | 17562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:08 | Normal | 475 | 200.8 | 410.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 264 | 1 | 41 | 101716.5 | 17562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:13 | Normal | 422.6 | 273.6 | 454.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 229 | 1 | 40.9 | 101716.5 | 17562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:18 | Normal | 470 | 427.1 | 410.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 186 | 1 | 40.8 | 101716.5 | 17562 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:23 | Normal | 456.8 | 253.6 | 357.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 107 | 1 | 40.6 | 101716.5 | 17562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:28 | Normal | 406.8 | 199.3 | 348.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 33 | 1 | 40.3 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:33 | Normal | 420.1 | 378.6 | 418.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 20 | 1 | 40.1 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:38 | Normal | 427.6 | 447.5 | 390.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.9 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:43 | Normal | 406 | 381.8 | 388.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 39.6 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:48 | Normal | 390.3 | 379.2 | 376.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 39.3 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-16 17:53 | Normal | 258.4 | 248.7 | 268.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0