## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-17 05:28 | Normal | 339.2 | 341 | 347.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 16.5 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:28 | Normal | 343.1 | 318 | 324.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 16.7 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:31 | Normal | 452.1 | 494.9 | 441.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 18.6 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:32 | Normal | 413.1 | 447.6 | 387.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 19.1 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:33 | Normal | 381.1 | 409.6 | 343.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 19.5 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:34 | Normal | 326.9 | 349.3 | 318.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.8 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:35 | Normal | 322 | 293.2 | 318.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 1 | 1 | 20.2 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:36 | Normal | 308.9 | 268.8 | 319 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 20.5 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:37 | Normal | 308 | 273.6 | 313.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 4 | 1 | 20.8 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:38 | Normal | 327.6 | 248.4 | 308.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 8 | 1 | 21.1 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:39 | Normal | 343 | 232.7 | 315.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15 | 1 | 21.3 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:40 | Normal | 348.1 | 197.7 | 308.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21 | 1 | 21.6 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:41 | Normal | 334.2 | 199.9 | 296.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 27 | 1 | 21.8 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:42 | Normal | 356.1 | 199.8 | 318.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 41 | 1 | 22 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:43 | Normal | 354.3 | 198 | 456.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 39 | 1 | 22.3 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:44 | Normal | 419.1 | 200 | 436.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 64 | 1 | 22.5 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:45 | Normal | 506.1 | 199 | 467.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 65 | 1 | 22.7 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:46 | Normal | 487.1 | 200 | 496.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.04 | 89 | 1 | 22.9 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:47 | Normal | 476.5 | 199.8 | 438.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 114 | 1 | 23.1 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:48 | Normal | 495.6 | 200 | 429.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 127 | 1 | 23.3 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:49 | Normal | 494 | 200 | 403.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60 | 146 | 1 | 23.4 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:50 | Normal | 502.2 | 200 | 407.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 162 | 1 | 23.6 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:51 | Normal | 484 | 200 | 435.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 192 | 1 | 23.7 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:52 | Normal | 492.1 | 200.1 | 428.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 212 | 1 | 23.9 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:53 | Normal | 497.1 | 200 | 457.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 237 | 1 | 24 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:54 | Normal | 509.9 | 198.8 | 447.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 260 | 1 | 24.2 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:55 | Normal | 518.7 | 200 | 480.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 284 | 1 | 24.3 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:56 | Normal | 516.3 | 199.9 | 467.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 307 | 1 | 24.5 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:57 | Normal | 516.1 | 200 | 472.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 326 | 1 | 24.6 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 05:58 | Normal | 497.8 | 200.1 | 447.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 352 | 1 | 24.8 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:00 | Normal | 525.7 | 199.9 | 435.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 373 | 1 | 24.9 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:01 | Normal | 524.8 | 200 | 435.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 408 | 1 | 25 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:02 | Normal | 520 | 200 | 475.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 456 | 1 | 25.2 | 101716.6 | 17563 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:03 | Normal | 531.3 | 200 | 464.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 483 | 1 | 25.3 | 101716.6 | 17563 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:04 | Normal | 531.4 | 199.7 | 476.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 506 | 1 | 25.5 | 101716.6 | 17563 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:05 | Normal | 518.5 | 200 | 474.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 525 | 1 | 25.6 | 101716.6 | 17563 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:06 | Normal | 527.6 | 264.8 | 494 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 574 | 1 | 25.7 | 101716.7 | 17563 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:07 | Normal | 527 | 358.1 | 509.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 650 | 1 | 25.9 | 101716.7 | 17563 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:08 | Normal | 531.4 | 390.6 | 488.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 675 | 1 | 26.1 | 101716.7 | 17563 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:09 | Normal | 523.2 | 469 | 476.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 753 | 1 | 26.2 | 101716.7 | 17563 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:10 | Normal | 534.9 | 498 | 503.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 819 | 1 | 26.4 | 101716.7 | 17563 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:10 | Wait | 460.3 | 460.2 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 15.5 | 101716.6 | 17563 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:11 | Normal | 545.1 | 499.3 | 468.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 841 | 1 | 26.5 | 101716.7 | 17564 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:12 | Normal | 549.1 | 508 | 489.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 888 | 1 | 26.6 | 101716.7 | 17564 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:13 | Normal | 548.3 | 480.9 | 496.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 899 | 1 | 26.8 | 101716.7 | 17564 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:14 | Normal | 550.9 | 483 | 503.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 920 | 1 | 26.9 | 101716.8 | 17564 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:15 | Normal | 538 | 495 | 498.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 947 | 1 | 27.1 | 101716.8 | 17564 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:16 | Normal | 540.5 | 505.6 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 970 | 1 | 27.2 | 101716.8 | 17564 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:17 | Normal | 546.4 | 523.8 | 494.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 1040 | 1 | 27.4 | 101716.8 | 17564 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:18 | Normal | 551.5 | 523 | 491.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1067 | 1 | 27.6 | 101716.8 | 17564 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:19 | Normal | 554.6 | 517.4 | 505.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 1097 | 1 | 27.7 | 101716.8 | 17564 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:20 | Normal | 553.3 | 512.6 | 509.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.09 | 60.07 | 1122 | 1 | 27.9 | 101716.9 | 17564 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:21 | Normal | 550.6 | 478.6 | 507.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 59.94 | 60.03 | 1127 | 1 | 28 | 101716.9 | 17564 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:22 | Normal | 554.4 | 501 | 522.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1150 | 1 | 28.2 | 101716.9 | 17564 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:23 | Normal | 558.4 | 521 | 516.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1181 | 1 | 28.4 | 101716.9 | 17564 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:24 | Normal | 550.3 | 520 | 495.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1215 | 1 | 28.6 | 101716.9 | 17564 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:25 | Normal | 552.5 | 517.5 | 505.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 1236 | 1 | 28.8 | 101717 | 17564 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:26 | Normal | 559.6 | 505 | 518.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1268 | 1 | 28.9 | 101717 | 17564 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:27 | Normal | 555.5 | 509 | 522.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 1298 | 1 | 29.1 | 101717 | 17564 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:28 | Normal | 556.5 | 507.1 | 526.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 1330 | 1 | 29.3 | 101717 | 17564 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:29 | Normal | 556.3 | 513 | 516.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1420 | 1 | 29.5 | 101717.1 | 17564 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:30 | Normal | 563.1 | 489.3 | 519 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133 | 133 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 1445 | 1 | 29.7 | 101717.1 | 17564 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:31 | Normal | 558.5 | 491 | 528.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1474 | 1 | 29.9 | 101717.1 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:32 | Normal | 554.2 | 484.8 | 512.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1504 | 1 | 30.1 | 101717.1 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:33 | Normal | 555.6 | 498 | 523.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 60.09 | 59.99 | 1518 | 1 | 27.6 | 101717.2 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:34 | Normal | 557.7 | 488 | 528.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1521 | 1 | 27.5 | 101717.2 | 17564 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:35 | Normal | 557.5 | 494 | 527.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1541 | 1 | 28.2 | 101717.2 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:36 | Normal | 557.5 | 483.6 | 526.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 133.1 | 133 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1533 | 1 | 28.7 | 101717.2 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:37 | Normal | 544.5 | 468.6 | 520.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 1522 | 1 | 29.1 | 101717.3 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:39 | Normal | 552.7 | 489 | 524.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 133 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1536 | 1 | 27.1 | 101717.3 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:40 | Normal | 543 | 487.8 | 529.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.93 | 60.04 | 1575 | 1 | 26.2 | 101717.3 | 17564 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:41 | Normal | 553.1 | 490.8 | 512.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.11 | 60.03 | 1557 | 1 | 25.9 | 101717.3 | 17564 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:42 | Normal | 540.3 | 476 | 493.6 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.06 | 59.96 | 1532 | 1 | 25.9 | 101717.4 | 17564 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:43 | Normal | 546 | 485 | 519.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1375 | 1 | 26.4 | 101717.4 | 17564 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:44 | Normal | 515.1 | 494 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1180 | 1 | 27.1 | 101717.4 | 17564 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-17 06:48 | Normal | 516.6 | 494.1 | 501 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1148 | 1 | 29.7 | 101717.5 | 17564 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 06:53 | Normal | 538.4 | 482.3 | 519.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 1316 | 1 | 31.5 | 101717.6 | 17564 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 06:58 | Normal | 529.6 | 519.6 | 537.1 | 3 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 6 | 6.2 | 6 | 60.12 | 59.78 | 60.15 | 2337 | 1 | 28.2 | 101717.8 | 17564 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:03 | Normal | 523 | 485.8 | 532.2 | 3 | 1.3 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.85 | 59.9 | 59.96 | 2345 | 1 | 28.6 | 101718 | 17564 | 0.3 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:08 | Normal | 520.6 | 536.6 | 539.5 | 3.3 | 1.6 | 1.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 2716 | 1 | 29.4 | 101718.2 | 17564 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:13 | Normal | 515.5 | 528.6 | 536.3 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.06 | 59.96 | 60.04 | 3129 | 1 | 30.3 | 101718.4 | 17565 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:18 | Normal | 508.3 | 523.2 | 533.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3396 | 1 | 31.7 | 101718.7 | 17565 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:23 | Normal | 494 | 518.8 | 542.3 | 4.6 | 2.7 | 1.3 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3906 | 1 | 33.3 | 101719 | 17565 | 1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:28 | Normal | 498.9 | 514.5 | 508.5 | 5.1 | 2.9 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 4439 | 1 | 34.6 | 101719.3 | 17565 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:33 | Normal | 513.3 | 510.6 | 519.8 | 5.3 | 3 | 1.9 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 4882 | 1 | 36.1 | 101719.7 | 17565 | 1.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:38 | Normal | 513.6 | 508.1 | 506.6 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.97 | 60 | 60 | 5184 | 1 | 37.4 | 101720.2 | 17565 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:43 | Normal | 511.2 | 506.6 | 514.3 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 5373 | 1 | 39.2 | 101720.6 | 17565 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:48 | Normal | 509 | 501 | 512.1 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5767 | 1 | 40.6 | 101721.1 | 17565 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:53 | Normal | 504.3 | 504.1 | 508 | 6.5 | 3.6 | 2.7 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6104 | 1 | 42.1 | 101721.6 | 17565 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 07:58 | Normal | 505.8 | 503.1 | 505.6 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 6294 | 1 | 43.2 | 101722.1 | 17565 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:03 | Normal | 506.6 | 499.8 | 504.8 | 6.8 | 3.9 | 3 | 134.1 | 134 | 134.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6513 | 1 | 44.1 | 101722.6 | 17565 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:08 | Normal | 504.4 | 496.2 | 512.1 | 7 | 4 | 3.1 | 133.8 | 134.1 | 134.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6749 | 1 | 44.8 | 101723.2 | 17565 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:13 | Normal | 503.6 | 501.4 | 509.8 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 134 | 134.1 | 134.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6984 | 1 | 45.6 | 101723.7 | 17566 | 2.4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:18 | Normal | 500.5 | 497.5 | 505.1 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 60.07 | 60 | 7238 | 1 | 46.1 | 101724.3 | 17566 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:23 | Normal | 495.2 | 495.1 | 508.7 | 8.1 | 4.5 | 3.5 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 7671 | 1 | 46.5 | 101724.9 | 17566 | 2.9 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:28 | Normal | 469 | 498 | 503.8 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 60 | 59.99 | 8209 | 1 | 47.1 | 101725.6 | 17566 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:33 | Normal | 462.8 | 489.1 | 507.8 | 9.9 | 4.7 | 3.8 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.05 | 60 | 8377 | 1 | 47.5 | 101726.3 | 17566 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:38 | Normal | 456.3 | 487.1 | 501.2 | 9.6 | 4.5 | 3.7 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8124 | 1 | 47.8 | 101727 | 17566 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:43 | Normal | 461.6 | 490.6 | 501.5 | 9.5 | 4.5 | 3.7 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.06 | 60.02 | 60 | 8099 | 1 | 47.7 | 101727.7 | 17566 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:48 | Normal | 460.1 | 489 | 499.5 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 134.6 | 135 | 134.9 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.06 | 60.07 | 60 | 9136 | 1 | 47.8 | 101728.4 | 17566 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:53 | Normal | 476.5 | 485.7 | 494 | 10.5 | 5.3 | 4.5 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9312 | 1 | 47.9 | 101729.2 | 17566 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 08:58 | Normal | 489.5 | 483.3 | 498.5 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9845 | 1 | 47.7 | 101730 | 17566 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:03 | Normal | 490.3 | 474.4 | 500.1 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60 | 60 | 10045 | 1 | 47.5 | 101730.8 | 17566 | 5.1 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:08 | Normal | 485.8 | 474 | 498.9 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 135 | 134.8 | 135 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 10217 | 1 | 47.2 | 101731.7 | 17566 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:13 | Normal | 485 | 479.6 | 498.5 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 134.8 | 135 | 135 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10399 | 1 | 46.9 | 101732.5 | 17567 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:18 | Normal | 480.3 | 479.1 | 492.8 | 12.1 | 5.8 | 5 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 10612 | 1 | 46.5 | 101733.4 | 17567 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:23 | Normal | 478.3 | 483 | 490.6 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 135 | 134.7 | 134.8 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 60 | 60 | 59.98 | 10731 | 1 | 46.5 | 101734.3 | 17567 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:28 | Normal | 481.1 | 476 | 491.1 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 135 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 10840 | 1 | 46.6 | 101735.2 | 17567 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:33 | Normal | 480.3 | 483 | 487.8 | 12.5 | 5.9 | 5.3 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11007 | 1 | 46.3 | 101736.1 | 17567 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:38 | Normal | 482.8 | 476.3 | 487.6 | 12.6 | 6.1 | 5.4 | 135 | 135.1 | 135.1 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60 | 60 | 59.96 | 11145 | 1 | 46 | 101737 | 17567 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:43 | Normal | 477 | 476.1 | 487 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11262 | 1 | 45.9 | 101737.9 | 17567 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:48 | Normal | 470 | 465.1 | 482.6 | 13 | 6.3 | 5.6 | 134.8 | 134.7 | 135 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 60.06 | 60 | 60.05 | 11277 | 1 | 46 | 101738.9 | 17567 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:53 | Normal | 473 | 472 | 480.1 | 13.1 | 6.3 | 5.7 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.1 | 60.04 | 60.09 | 11453 | 1 | 45.9 | 101739.8 | 17567 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 09:58 | Normal | 477 | 470.4 | 480.9 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 11700 | 1 | 45.8 | 101740.8 | 17567 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:03 | Normal | 475.5 | 473.1 | 487.4 | 13.5 | 6.5 | 5.9 | 134.7 | 134.8 | 135 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 11869 | 1 | 45.4 | 101741.8 | 17567 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:08 | Normal | 475.3 | 474.4 | 478.1 | 13.5 | 6.5 | 6 | 134.5 | 134.8 | 135 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 11891 | 1 | 45.8 | 101742.8 | 17567 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:13 | Normal | 476.5 | 471.6 | 487.5 | 13.6 | 6.6 | 6 | 134.8 | 135 | 135.1 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 12020 | 1 | 45.9 | 101743.8 | 17568 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:18 | Normal | 473 | 472.3 | 481.2 | 13.8 | 6.6 | 6.2 | 135 | 134.9 | 135.2 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12160 | 1 | 46.1 | 101744.8 | 17568 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:23 | Normal | 477.8 | 467.1 | 485 | 13.9 | 6.8 | 6.2 | 135 | 135 | 135.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 12292 | 1 | 46.1 | 101745.8 | 17568 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:28 | Normal | 475.5 | 462 | 475.1 | 13.8 | 6.8 | 6.3 | 135 | 135 | 135.5 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12209 | 1 | 46.6 | 101746.8 | 17568 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:33 | Normal | 468.1 | 461.1 | 478.9 | 14.2 | 6.9 | 6.4 | 135 | 134.9 | 135.3 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 60 | 60.01 | 59.96 | 12342 | 1 | 46.8 | 101747.8 | 17568 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:38 | Normal | 463.5 | 460.4 | 474.8 | 14.3 | 6.9 | 6.5 | 135.1 | 135.2 | 135.4 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 12346 | 1 | 47 | 101748.9 | 17568 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:43 | Normal | 465.7 | 467.5 | 475 | 14.2 | 6.8 | 6.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60 | 59.97 | 59.96 | 12345 | 1 | 47.1 | 101749.9 | 17568 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:48 | Normal | 463.9 | 460.5 | 470.3 | 14.4 | 7 | 6.6 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12506 | 1 | 47.4 | 101750.9 | 17568 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:53 | Normal | 461.7 | 459.4 | 469.8 | 14.3 | 6.9 | 6.6 | 135 | 135.1 | 135.3 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 12379 | 1 | 47.7 | 101751.9 | 17568 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 10:58 | Normal | 461.1 | 460.9 | 470.1 | 14.3 | 6.9 | 6.6 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 12390 | 1 | 47.8 | 101753 | 17568 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:03 | Normal | 459 | 459 | 465 | 14.4 | 7 | 6.7 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 12410 | 1 | 48 | 101754 | 17568 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:08 | Normal | 463.5 | 461.4 | 463.1 | 14.3 | 7 | 6.8 | 135.2 | 135 | 135.5 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12471 | 1 | 48.2 | 101755.1 | 17568 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:13 | Normal | 457.6 | 465.1 | 461.2 | 14.4 | 6.8 | 6.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 12424 | 1 | 48.2 | 101756.1 | 17569 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:18 | Normal | 459.1 | 463.6 | 459.6 | 14.2 | 6.8 | 6.8 | 135.1 | 135 | 135.3 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12317 | 1 | 48.4 | 101757.1 | 17569 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:23 | Normal | 455.6 | 463 | 460.2 | 14.3 | 6.8 | 6.8 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 12321 | 1 | 48.6 | 101758.2 | 17569 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:28 | Normal | 460.8 | 460.4 | 462.8 | 14.3 | 6.9 | 6.8 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 12405 | 1 | 48.5 | 101759.2 | 17569 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:33 | Normal | 456.3 | 457.5 | 456.6 | 14.4 | 7 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 12413 | 1 | 48.8 | 101760.2 | 17569 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:38 | Normal | 456 | 458 | 458 | 14.2 | 6.9 | 6.9 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 12295 | 1 | 48.9 | 101761.2 | 17569 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:43 | Normal | 453.3 | 461.8 | 457.1 | 14.3 | 6.8 | 6.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 12281 | 1 | 49 | 101762.3 | 17569 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:48 | Normal | 458.6 | 465 | 457.6 | 14 | 6.7 | 6.8 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 12193 | 1 | 49 | 101763.3 | 17569 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:53 | Normal | 452.6 | 454.8 | 454.8 | 14.1 | 6.8 | 6.9 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 12190 | 1 | 49.1 | 101764.3 | 17569 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 11:58 | Normal | 459 | 462.5 | 458.6 | 13.9 | 6.6 | 6.8 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 12125 | 1 | 49 | 101765.3 | 17569 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:03 | Normal | 457.6 | 462.1 | 456.3 | 13.8 | 6.6 | 6.9 | 135.1 | 135 | 135.3 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 12037 | 1 | 49.1 | 101766.3 | 17569 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:08 | Normal | 457.4 | 451.8 | 451.1 | 13.8 | 6.7 | 7 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11998 | 1 | 49.3 | 101767.3 | 17569 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:13 | Normal | 455.9 | 457.1 | 453.5 | 13.7 | 6.6 | 6.8 | 134.9 | 134.5 | 135 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11915 | 1 | 49.2 | 101768.3 | 17570 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:18 | Normal | 460.5 | 463.9 | 458 | 13.5 | 6.5 | 6.8 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 11857 | 1 | 49.2 | 101769.3 | 17570 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:23 | Normal | 458.8 | 454.6 | 461.7 | 13.5 | 6.5 | 6.8 | 135 | 134.9 | 135.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11814 | 1 | 49.1 | 101770.3 | 17570 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:28 | Normal | 463.5 | 459.6 | 463.1 | 13.2 | 6.4 | 6.7 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.95 | 59.97 | 59.91 | 11704 | 1 | 49 | 101771.3 | 17570 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:33 | Normal | 460.1 | 468.7 | 453.5 | 13.3 | 6.3 | 6.8 | 134.7 | 135 | 135.1 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11680 | 1 | 49 | 101772.3 | 17570 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:38 | Normal | 459.4 | 450.1 | 459 | 13.1 | 6.4 | 6.7 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 11556 | 1 | 49.1 | 101773.2 | 17570 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:43 | Normal | 462.6 | 462.1 | 458.5 | 12.9 | 6.1 | 6.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 11412 | 1 | 49 | 101774.2 | 17570 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:48 | Normal | 466.4 | 465.9 | 457 | 12.8 | 6.1 | 6.7 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11445 | 1 | 48.7 | 101775.1 | 17570 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:53 | Normal | 456.3 | 462 | 453.4 | 12.8 | 6.1 | 6.6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.08 | 60.07 | 60.11 | 11268 | 1 | 48.6 | 101776.1 | 17570 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 12:58 | Normal | 461.1 | 458 | 461.1 | 12.6 | 6.1 | 6.5 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.04 | 60.11 | 60.09 | 11167 | 1 | 48.5 | 101777 | 17570 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:03 | Normal | 467.3 | 466.8 | 452.6 | 12.3 | 6 | 6.6 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11124 | 1 | 48.4 | 101777.9 | 17570 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:08 | Normal | 468.3 | 467.6 | 458.6 | 12.1 | 5.9 | 6.5 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 10920 | 1 | 48.4 | 101778.9 | 17570 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:13 | Normal | 469.5 | 476.7 | 466.2 | 12 | 5.7 | 6.3 | 134.3 | 134 | 134.1 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10823 | 1 | 48.3 | 101779.8 | 17571 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:18 | Normal | 468.9 | 468.5 | 465.1 | 11.8 | 5.7 | 6.2 | 133.9 | 133.8 | 134 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10668 | 1 | 48.5 | 101780.7 | 17571 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:23 | Normal | 466.2 | 475.3 | 458.8 | 11.6 | 5.5 | 6.2 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 10440 | 1 | 48.4 | 101781.5 | 17571 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:28 | Normal | 464 | 471.1 | 464.5 | 11.5 | 5.5 | 6 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10301 | 1 | 48.5 | 101782.4 | 17571 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:33 | Normal | 473.2 | 472 | 460.1 | 11.1 | 5.3 | 6 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 10130 | 1 | 48.5 | 101783.3 | 17571 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:38 | Normal | 473.5 | 469.5 | 469.5 | 11 | 5.3 | 5.8 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9985 | 1 | 48.4 | 101784.1 | 17571 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:43 | Normal | 473.1 | 468.3 | 472.8 | 10.8 | 5.2 | 5.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 24.4 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9735 | 1 | 48.3 | 101784.9 | 17571 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:48 | Normal | 479 | 473.9 | 451.4 | 10.2 | 4.9 | 5.6 | 133.2 | 132.7 | 133 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9374 | 1 | 48.1 | 101785.7 | 17571 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:53 | Normal | 477.6 | 477.3 | 452.3 | 10.2 | 4.8 | 5.6 | 133.2 | 132.8 | 133 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9359 | 1 | 47.8 | 101786.5 | 17571 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 13:58 | Normal | 470.8 | 473.5 | 448.3 | 10.3 | 4.8 | 5.7 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9286 | 1 | 47.7 | 101787.3 | 17571 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:03 | Normal | 476.9 | 476.6 | 459.6 | 9.8 | 4.6 | 5.3 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 8890 | 1 | 47.3 | 101788 | 17571 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:08 | Normal | 471.9 | 471.1 | 456 | 9.5 | 4.5 | 5.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8630 | 1 | 47 | 101788.8 | 17571 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:13 | Normal | 472 | 475.8 | 468.9 | 9.3 | 4.4 | 5 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 8391 | 1 | 46.6 | 101789.5 | 17572 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:18 | Normal | 478.6 | 473.8 | 476.6 | 8.6 | 4 | 4.5 | 132 | 131.4 | 131.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7815 | 1 | 46.1 | 101790.1 | 17572 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:23 | Normal | 475.8 | 472.7 | 437.6 | 9.1 | 4.3 | 5.2 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8217 | 1 | 45.8 | 101790.8 | 17572 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:28 | Normal | 473.3 | 476.1 | 437.8 | 8.6 | 4 | 5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 7824 | 1 | 45.7 | 101791.5 | 17572 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:33 | Normal | 475.6 | 473.8 | 438.5 | 8.4 | 4 | 5 | 132.3 | 132 | 132.1 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7677 | 1 | 45.7 | 101792.1 | 17572 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:38 | Normal | 479.8 | 474.9 | 433.6 | 8 | 3.8 | 4.8 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 7321 | 1 | 45.5 | 101792.8 | 17572 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:43 | Normal | 477.1 | 476.3 | 441.5 | 7.8 | 3.6 | 4.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 7173 | 1 | 45.1 | 101793.4 | 17572 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:48 | Normal | 482.3 | 482.1 | 456.1 | 7.7 | 3.6 | 4.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 7093 | 1 | 44.8 | 101794 | 17572 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:53 | Normal | 481.1 | 485.4 | 432.7 | 7.6 | 3.5 | 4.6 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 7008 | 1 | 44.4 | 101794.5 | 17572 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 14:58 | Normal | 479.5 | 475.6 | 433.5 | 7.4 | 3.5 | 4.5 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6771 | 1 | 44.2 | 101795.1 | 17572 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:03 | Normal | 481.1 | 482.6 | 443.5 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6489 | 1 | 44.1 | 101795.7 | 17572 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:08 | Normal | 484 | 482.1 | 450.7 | 6.5 | 3 | 3.4 | 130.7 | 130.6 | 130.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60 | 59.95 | 59.99 | 5755 | 1 | 44.2 | 101796.2 | 17572 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:13 | Normal | 485.4 | 491.8 | 419.8 | 6.3 | 2.8 | 4 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5725 | 1 | 43.7 | 101796.7 | 17573 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:18 | Normal | 485.9 | 468 | 417.6 | 6.1 | 2.9 | 4 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5639 | 1 | 43.7 | 101797.1 | 17573 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:23 | Normal | 485.7 | 468.1 | 429.1 | 5.8 | 2.7 | 3.7 | 131 | 130.5 | 130.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60 | 60 | 5363 | 1 | 43.8 | 101797.6 | 17573 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:28 | Normal | 488.6 | 471.9 | 430.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 12.7 | 13 | 13 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 5010 | 1 | 43.8 | 101798 | 17573 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:33 | Normal | 491.9 | 472.2 | 413.6 | 5 | 2.3 | 3.2 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4482 | 1 | 43.9 | 101798.4 | 17573 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:38 | Normal | 492.7 | 477.8 | 433.6 | 4.5 | 2 | 2.5 | 130.1 | 129.4 | 129.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3862 | 1 | 43.7 | 101798.8 | 17573 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:43 | Normal | 498 | 472 | 404.3 | 4 | 1.8 | 2.8 | 129.8 | 129.5 | 129.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.95 | 59.88 | 59.89 | 3644 | 1 | 43.5 | 101799.1 | 17573 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:48 | Normal | 489 | 473.1 | 406.9 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 129.7 | 129.2 | 129.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3316 | 1 | 43.3 | 101799.4 | 17573 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:53 | Normal | 491.8 | 468.8 | 417 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 129.6 | 128.9 | 129 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 2961 | 1 | 43.3 | 101799.6 | 17573 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 15:58 | Normal | 492.7 | 480 | 413.7 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.08 | 60.08 | 60.12 | 2557 | 1 | 43.2 | 101799.8 | 17573 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:03 | Normal | 490.5 | 456.3 | 405 | 2.7 | 1.1 | 2 | 131.3 | 130.7 | 131 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 2328 | 1 | 42.9 | 101800.1 | 17573 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:08 | Normal | 490.7 | 451.9 | 402.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 131.2 | 130.7 | 131 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2252 | 1 | 42.6 | 101800.2 | 17573 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:13 | Normal | 494.9 | 448.8 | 407.8 | 2.3 | 1 | 1.9 | 130.8 | 130.2 | 130.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 60 | 59.97 | 2056 | 1 | 42.4 | 101800.4 | 17574 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:18 | Normal | 489.8 | 451.1 | 409.9 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1806 | 1 | 42.2 | 101800.6 | 17574 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:23 | Normal | 486.7 | 433.6 | 390.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 130.5 | 129.9 | 130.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 1508 | 1 | 42 | 101800.7 | 17574 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:28 | Normal | 489.3 | 427 | 388.7 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 130.3 | 129.8 | 129.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1269 | 1 | 44.1 | 101800.8 | 17574 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:33 | Normal | 485.1 | 350 | 386.6 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 130.3 | 129.6 | 129.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1129 | 1 | 46 | 101800.9 | 17574 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:38 | Normal | 492.1 | 371.1 | 386.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 130.3 | 129.6 | 129.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 937 | 1 | 47 | 101801 | 17574 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:43 | Normal | 480.6 | 337 | 397.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 130.4 | 129.3 | 129.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 728 | 1 | 47.5 | 101801.1 | 17574 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:48 | Normal | 488 | 224 | 390.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 130.1 | 129.3 | 129.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 557 | 1 | 47.8 | 101801.1 | 17574 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:53 | Normal | 469.8 | 200 | 389.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 129.4 | 129.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 413 | 1 | 47.8 | 101801.2 | 17574 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 16:58 | Normal | 468.3 | 200 | 377.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 129.9 | 130 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 315 | 1 | 47.7 | 101801.2 | 17574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:03 | Normal | 457.6 | 200.8 | 372.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 256 | 1 | 47.6 | 101801.2 | 17574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:08 | Normal | 463 | 200.5 | 410.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 210 | 1 | 47.3 | 101801.3 | 17574 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:13 | Normal | 455.6 | 200.5 | 301.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 146 | 1 | 47.1 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:18 | Normal | 450.1 | 200 | 463.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 107 | 1 | 46.9 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:23 | Normal | 430.1 | 200.3 | 449 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 55 | 1 | 46.7 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:28 | Normal | 405.1 | 203 | 399 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 19 | 1 | 46.4 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:33 | Normal | 342.1 | 353.1 | 351.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 46.2 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:38 | Normal | 315.1 | 289.3 | 280.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 45.9 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:43 | Normal | 395.4 | 366.3 | 367.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 45.7 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:48 | Normal | 392.1 | 390.1 | 340 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 0 | 1 | 45.4 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-17 17:53 | Normal | 249.3 | 200.1 | 214.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 45 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0