## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-18 05:28 | Wait | 443.6 | 443.5 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 18.1 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 05:29 | Wait | 449.1 | 449.1 | 449.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.5 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 05:30 | Wait | 440.5 | 440.5 | 440.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.9 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 05:32 | Wait | 464.8 | 464.8 | 464.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.7 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 05:32 | Wait | 466.6 | 466.6 | 466.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.8 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 05:33 | Wait | 463 | 463 | 463 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 19.5 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-18 05:37 | Normal | 314.8 | 320.8 | 301.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 21.5 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 05:42 | Normal | 423.6 | 419.8 | 377.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 22 | 1 | 23.1 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 05:47 | Normal | 435 | 364.7 | 466.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 58 | 1 | 24.3 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 05:52 | Normal | 463.8 | 473.5 | 482.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 180 | 1 | 25.3 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 05:57 | Normal | 493 | 487.5 | 424.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 270 | 1 | 26 | 101801.3 | 17575 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:02 | Normal | 489.8 | 495.6 | 495.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 509 | 1 | 26.7 | 101801.4 | 17575 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:07 | Normal | 512.6 | 437.4 | 464.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 628 | 1 | 27.2 | 101801.4 | 17575 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:12 | Normal | 514.1 | 426.6 | 461.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 619 | 1 | 27.7 | 101801.5 | 17576 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:17 | Normal | 507.5 | 415.6 | 475.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 703 | 1 | 28.1 | 101801.5 | 17576 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:22 | Normal | 514.1 | 447.4 | 454.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 748 | 1 | 28.5 | 101801.6 | 17576 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:27 | Normal | 515.8 | 445.4 | 479.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 790 | 1 | 28.9 | 101801.6 | 17576 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:32 | Normal | 514.5 | 478.3 | 482.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 868 | 1 | 29.2 | 101801.7 | 17576 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:37 | Normal | 514.9 | 469.7 | 492.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 919 | 1 | 29.5 | 101801.8 | 17576 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:42 | Normal | 529 | 481.6 | 506.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 133.4 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.07 | 60 | 1014 | 1 | 29.9 | 101801.9 | 17576 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:47 | Normal | 528.6 | 547.8 | 525.3 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1509 | 1 | 30.3 | 101802 | 17576 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:52 | Normal | 489.8 | 538.4 | 530.5 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 60.01 | 60.08 | 1783 | 1 | 25 | 101802.1 | 17576 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:57 | Normal | 530.6 | 510 | 537.4 | 2.7 | 1.1 | 1 | 132.9 | 132.9 | 133 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2086 | 1 | 25.2 | 101802.2 | 17576 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:02 | Normal | 525.6 | 545.7 | 539.8 | 3 | 1 | 1 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 2281 | 1 | 25.6 | 101802.4 | 17576 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:07 | Normal | 524.6 | 537.6 | 543.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.13 | 59.89 | 2563 | 1 | 25.8 | 101802.6 | 17576 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:12 | Normal | 530.5 | 528 | 543.4 | 3.3 | 2 | 1.2 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.06 | 59.99 | 59.91 | 2993 | 1 | 26.2 | 101802.9 | 17577 | 0.3 | 3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:17 | Normal | 525.6 | 527.6 | 543.6 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 131.3 | 131.3 | 131.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.05 | 60.06 | 59.94 | 3282 | 1 | 27 | 101803.1 | 17577 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:22 | Normal | 519.8 | 525.8 | 545 | 4.1 | 2.6 | 1.3 | 131.8 | 131.9 | 132 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3778 | 1 | 27.9 | 101803.4 | 17577 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:27 | Normal | 506.3 | 523.9 | 523.8 | 5 | 2.8 | 1.6 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 4375 | 1 | 28.7 | 101803.8 | 17577 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:32 | Normal | 529 | 530.2 | 512.9 | 5.2 | 2.8 | 2 | 132 | 132.1 | 132.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.12 | 60.07 | 60.07 | 4843 | 1 | 29.7 | 101804.1 | 17577 | 1.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:37 | Normal | 522 | 521.7 | 516 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 132.1 | 132.3 | 132.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 5213 | 1 | 30.8 | 101804.6 | 17577 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:42 | Normal | 523.4 | 519.7 | 519.5 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5634 | 1 | 31.9 | 101805 | 17577 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:47 | Normal | 523.1 | 518.6 | 522.7 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 6044 | 1 | 33.2 | 101805.5 | 17577 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:52 | Normal | 526.6 | 510.7 | 526.3 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 132.7 | 132.9 | 133 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.02 | 59.98 | 59.9 | 6444 | 1 | 34.3 | 101806 | 17577 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:57 | Normal | 522.8 | 513.6 | 522.5 | 6.8 | 3.8 | 2.9 | 132.7 | 132.9 | 132.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 6641 | 1 | 35.2 | 101806.6 | 17577 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:02 | Normal | 520.3 | 514.6 | 518.8 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 6351 | 1 | 36.1 | 101807.1 | 17577 | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:07 | Normal | 512.5 | 513.6 | 521.3 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 132.2 | 132.4 | 132.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.96 | 60.07 | 6123 | 1 | 36.3 | 101807.6 | 17577 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:12 | Normal | 522.8 | 508.6 | 515.6 | 6.6 | 3.8 | 3 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 6556 | 1 | 37.4 | 101808.1 | 17578 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:17 | Normal | 513.2 | 509.9 | 509.6 | 6.1 | 3.4 | 2.7 | 132.1 | 132.4 | 132.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5846 | 1 | 38 | 101808.6 | 17578 | 2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:22 | Normal | 516.9 | 510.6 | 523 | 6.8 | 3.8 | 3 | 132.4 | 132.7 | 132.7 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6696 | 1 | 38.6 | 101809.1 | 17578 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:27 | Normal | 496.8 | 509.1 | 512.1 | 8.5 | 4.4 | 3.5 | 133 | 133 | 133.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 7834 | 1 | 39.5 | 101809.8 | 17578 | 3.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:32 | Normal | 481.7 | 507.5 | 515.9 | 9.4 | 4.6 | 3.7 | 133 | 133 | 133.2 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8274 | 1 | 40.2 | 101810.4 | 17578 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:37 | Normal | 471.6 | 499.7 | 510.7 | 10 | 4.8 | 3.9 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8642 | 1 | 40.8 | 101811.2 | 17578 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:42 | Normal | 477.5 | 503.2 | 512.8 | 10.1 | 4.9 | 4 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8915 | 1 | 41.4 | 101811.9 | 17578 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:47 | Normal | 468.4 | 501.2 | 508.4 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9279 | 1 | 42.2 | 101812.6 | 17578 | 4.7 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:52 | Normal | 475.2 | 500.1 | 509.5 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 133.4 | 133.6 | 133.6 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 9322 | 1 | 42.4 | 101813.4 | 17578 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:57 | Normal | 506.6 | 495.5 | 505.3 | 11 | 5.5 | 4.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 10121 | 1 | 42.7 | 101814.2 | 17578 | 5 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:02 | Normal | 502.5 | 499.2 | 502 | 12.3 | 6 | 5.1 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11184 | 1 | 43.4 | 101815.1 | 17578 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:07 | Normal | 487.5 | 480.5 | 503.7 | 6.4 | 3.1 | 2.7 | 131.8 | 131.7 | 132 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5571 | 1 | 43.1 | 101815.7 | 17578 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:12 | Normal | 501 | 497.8 | 503 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4219 | 1 | 42.3 | 101816.2 | 17579 | 1.9 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:17 | Normal | 524 | 510.5 | 516.8 | 10.8 | 5.9 | 4.3 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 10056 | 1 | 41.8 | 101816.9 | 17579 | 4.8 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:22 | Normal | 495.4 | 494.5 | 501.4 | 10.6 | 5 | 4.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9636 | 1 | 43 | 101817.9 | 17579 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:27 | Normal | 487.5 | 490.5 | 497.5 | 6.3 | 3 | 2.8 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5554 | 1 | 43.3 | 101818.5 | 17579 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:32 | Normal | 495.4 | 444.1 | 469.8 | 9.8 | 5.2 | 4.5 | 132.3 | 132.5 | 132.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 8442 | 1 | 42.8 | 101819.1 | 17579 | 4.4 | 5.5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:37 | Normal | 497.5 | 492.5 | 501.5 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5356 | 1 | 42.3 | 101819.6 | 17579 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:42 | Normal | 503.6 | 471.5 | 474.5 | 16 | 7.9 | 7.3 | 134 | 134 | 134.1 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 14656 | 1 | 41.8 | 101820.3 | 17579 | 7.5 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:47 | Normal | 489.3 | 494.2 | 500.2 | 15 | 7.1 | 6.4 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13522 | 1 | 42.4 | 101821.3 | 17579 | 7 | 8.1 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:52 | Normal | 488.5 | 484.8 | 492.3 | 8.5 | 3.9 | 4.1 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7807 | 1 | 43.3 | 101822.3 | 17579 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:57 | Normal | 502.3 | 501.9 | 499.3 | 12.1 | 6 | 5.5 | 133.9 | 133.9 | 134 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.08 | 60.02 | 60.01 | 11284 | 1 | 42.7 | 101822.9 | 17579 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:02 | Normal | 498.7 | 489.1 | 498.5 | 11.3 | 5.4 | 5.1 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.03 | 60.05 | 10383 | 1 | 42.8 | 101823.8 | 17579 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:07 | Normal | 487.6 | 491 | 495.3 | 13.6 | 6.5 | 6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.99 | 60.03 | 59.94 | 12270 | 1 | 43.1 | 101824.7 | 17579 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:12 | Normal | 489.5 | 481.8 | 489 | 13.8 | 6.7 | 6.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 31 | 31.4 | 31.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 12505 | 1 | 43.4 | 101825.7 | 17580 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:17 | Normal | 483.6 | 476.4 | 495.2 | 13.8 | 6.7 | 6 | 133.8 | 134 | 134.1 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12342 | 1 | 43.9 | 101826.8 | 17580 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:22 | Normal | 477.8 | 485.4 | 485.2 | 13.8 | 6.5 | 6.1 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12214 | 1 | 44 | 101827.8 | 17580 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:27 | Normal | 487.4 | 484.1 | 490.4 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12290 | 1 | 44 | 101828.8 | 17580 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:32 | Normal | 477.8 | 482.1 | 488.5 | 13.8 | 6.6 | 6.2 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12293 | 1 | 44.1 | 101829.8 | 17580 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:37 | Normal | 482.5 | 477.8 | 486.2 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12433 | 1 | 44.2 | 101830.8 | 17580 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:42 | Normal | 476.9 | 480.4 | 487.8 | 14 | 6.6 | 6.3 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12456 | 1 | 44.6 | 101831.9 | 17580 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:47 | Normal | 479.4 | 468.9 | 488.9 | 14 | 6.8 | 6.4 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 12413 | 1 | 44.7 | 101832.9 | 17580 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:52 | Normal | 479.3 | 472.7 | 486.7 | 14 | 6.8 | 6.4 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 30.7 | 31 | 30.8 | 60.05 | 60 | 60.05 | 12490 | 1 | 44.8 | 101834 | 17580 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:57 | Normal | 481 | 472.3 | 478.3 | 13.9 | 6.8 | 6.5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 30.6 | 31.1 | 31 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 12517 | 1 | 45.1 | 101835 | 17580 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:02 | Normal | 479.7 | 469.3 | 484.1 | 13.9 | 6.8 | 6.5 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.08 | 60.05 | 60 | 12511 | 1 | 45.3 | 101836.1 | 17580 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:07 | Normal | 474.5 | 478.4 | 478.3 | 14.1 | 6.6 | 6.6 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60 | 60.01 | 60 | 12517 | 1 | 45.6 | 101837.1 | 17580 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:12 | Normal | 473 | 475.6 | 478.4 | 14.1 | 6.7 | 6.6 | 135.8 | 136.1 | 136.2 | 30.6 | 31 | 31 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 12549 | 1 | 45.9 | 101838.1 | 17581 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:17 | Normal | 473.6 | 470.6 | 478 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 12532 | 1 | 46 | 101839.2 | 17581 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:22 | Normal | 479 | 468.6 | 475.6 | 14 | 6.8 | 6.7 | 135.9 | 136 | 136.1 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12576 | 1 | 46.1 | 101840.2 | 17581 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:27 | Normal | 483.6 | 471.3 | 483.2 | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 135.9 | 136 | 136.1 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.01 | 60 | 60 | 12617 | 1 | 46.2 | 101841.3 | 17581 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:32 | Normal | 470.1 | 467.5 | 479 | 14.2 | 6.8 | 6.7 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 30.7 | 31 | 31 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12549 | 1 | 46.5 | 101842.3 | 17581 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:37 | Normal | 472.9 | 470.8 | 477.5 | 14.1 | 6.8 | 6.8 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12549 | 1 | 46.3 | 101843.4 | 17581 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:42 | Normal | 472.5 | 474.3 | 473.7 | 14 | 6.7 | 6.8 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12477 | 1 | 46.4 | 101844.4 | 17581 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:47 | Normal | 469.8 | 473.5 | 478.9 | 14 | 6.6 | 6.6 | 135.9 | 136 | 136.2 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12424 | 1 | 46.6 | 101845.5 | 17581 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:52 | Normal | 471.5 | 468.9 | 477.3 | 13.8 | 6.7 | 6.7 | 136.1 | 136 | 136.1 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 12364 | 1 | 46.6 | 101846.5 | 17581 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:57 | Normal | 473.1 | 463.8 | 476.9 | 13.7 | 6.7 | 6.7 | 136 | 136.1 | 136.1 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.03 | 60 | 59.98 | 12272 | 1 | 46.7 | 101847.5 | 17581 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:02 | Normal | 475 | 477.6 | 480.4 | 13.7 | 6.5 | 6.7 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12370 | 1 | 46.6 | 101848.5 | 17581 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:07 | Normal | 472.3 | 467.7 | 480.8 | 13.7 | 6.6 | 6.7 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 12260 | 1 | 46.8 | 101849.6 | 17581 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:12 | Normal | 473.6 | 470.3 | 482 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 60 | 60 | 12183 | 1 | 46.8 | 101850.6 | 17582 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:17 | Normal | 465.6 | 471.7 | 474.8 | 13.6 | 6.5 | 6.7 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12100 | 1 | 47 | 101851.6 | 17582 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:22 | Normal | 475.2 | 466 | 472.9 | 13.3 | 6.5 | 6.7 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60.01 | 59.95 | 12017 | 1 | 47 | 101852.6 | 17582 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:27 | Normal | 470.4 | 462.6 | 473.8 | 13.2 | 6.4 | 6.6 | 135.8 | 135.7 | 136 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 11820 | 1 | 47.1 | 101853.6 | 17582 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:32 | Normal | 472.5 | 469.2 | 465.1 | 13 | 6.3 | 6.7 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11760 | 1 | 47 | 101854.6 | 17582 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:37 | Normal | 472.9 | 465.9 | 466.4 | 13 | 6.2 | 6.7 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 28.7 | 29 | 29 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11699 | 1 | 46.9 | 101855.6 | 17582 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:42 | Normal | 474.3 | 461.1 | 472.8 | 12.7 | 6.1 | 6.5 | 135.3 | 135.3 | 135.8 | 28.1 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 11462 | 1 | 47 | 101856.5 | 17582 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:47 | Normal | 469.9 | 471.5 | 469 | 12.6 | 6 | 6.5 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11371 | 1 | 46.9 | 101857.5 | 17582 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:52 | Normal | 471.3 | 471 | 463.6 | 12.5 | 6 | 6.5 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 27.6 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 11249 | 1 | 47 | 101858.4 | 17582 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:57 | Normal | 467.1 | 471.5 | 465.4 | 12.4 | 5.9 | 6.4 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 11111 | 1 | 46.8 | 101859.4 | 17582 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:02 | Normal | 471.9 | 470.3 | 465.3 | 12 | 5.8 | 6.3 | 134.6 | 135 | 135 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 10908 | 1 | 46.6 | 101860.3 | 17582 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:07 | Normal | 467.5 | 472.2 | 472.1 | 12 | 5.7 | 6.2 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60 | 59.97 | 60.04 | 10818 | 1 | 46.6 | 101861.2 | 17582 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:12 | Normal | 470.7 | 467.3 | 470.3 | 11.8 | 5.7 | 6.1 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10654 | 1 | 46.6 | 101862.1 | 17583 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:17 | Normal | 472.8 | 475.4 | 466.1 | 11.6 | 5.5 | 6.1 | 134 | 133.9 | 134.1 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10516 | 1 | 46.6 | 101862.9 | 17583 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:22 | Normal | 470.1 | 467.3 | 466.2 | 11.4 | 5.5 | 6 | 133.7 | 133.7 | 134.2 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 10340 | 1 | 46.5 | 101863.8 | 17583 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:27 | Normal | 471.2 | 470.8 | 468.5 | 11.2 | 5.4 | 6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.04 | 60.09 | 60.09 | 10201 | 1 | 46.4 | 101864.7 | 17583 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:32 | Normal | 475.6 | 467.8 | 473.3 | 11 | 5.3 | 5.9 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10104 | 1 | 46.1 | 101865.5 | 17583 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:37 | Normal | 476.8 | 468.3 | 471.4 | 10.8 | 5.2 | 5.8 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.9 | 59.94 | 59.91 | 9939 | 1 | 46 | 101866.4 | 17583 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:42 | Normal | 480.1 | 469.4 | 479.6 | 10.6 | 5.1 | 5.6 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 9789 | 1 | 46 | 101867.2 | 17583 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:47 | Normal | 469.5 | 472.8 | 475.9 | 10.5 | 5 | 5.3 | 133 | 133.1 | 133.4 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9426 | 1 | 46.1 | 101868 | 17583 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:52 | Normal | 473.6 | 464.5 | 498.7 | 10.1 | 4.9 | 4.6 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 8944 | 1 | 46.2 | 101868.7 | 17583 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:57 | Normal | 479 | 475.6 | 503.8 | 10 | 4.8 | 4 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 8604 | 1 | 45.9 | 101869.5 | 17583 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:02 | Normal | 461.6 | 467.2 | 463.1 | 8 | 4.3 | 4.2 | 132.7 | 132.9 | 133 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 6694 | 1 | 45.9 | 101870.2 | 17583 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:07 | Normal | 482.6 | 473.6 | 422.2 | 10 | 4.9 | 5.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9101 | 1 | 45.5 | 101870.8 | 17583 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:12 | Normal | 482.8 | 482.4 | 439.8 | 11.1 | 5.3 | 6.3 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 10217 | 1 | 45 | 101871.5 | 17584 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:17 | Normal | 470.7 | 472.3 | 469.1 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5398 | 1 | 44.9 | 101872.2 | 17584 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:22 | Normal | 482.1 | 478.7 | 452.1 | 10.5 | 5 | 5.8 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9632 | 1 | 44.4 | 101872.7 | 17584 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:27 | Normal | 481.1 | 478.8 | 445.8 | 9.5 | 4.5 | 5.3 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8641 | 1 | 44.4 | 101873.5 | 17584 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:32 | Normal | 483.2 | 475.9 | 450.9 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8415 | 1 | 44.2 | 101874.2 | 17584 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:37 | Normal | 482.3 | 481 | 451.1 | 8.7 | 4.1 | 5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8057 | 1 | 44.1 | 101874.9 | 17584 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:42 | Normal | 482.1 | 478.9 | 452.9 | 8.5 | 4 | 4.9 | 132.9 | 132.9 | 133 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7802 | 1 | 44.1 | 101875.6 | 17584 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:47 | Normal | 485.3 | 479.8 | 457.3 | 8 | 3.8 | 4.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 7462 | 1 | 43.8 | 101876.2 | 17584 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:52 | Normal | 489.3 | 479.5 | 468.7 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6894 | 1 | 43.9 | 101876.8 | 17584 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:57 | Normal | 472.6 | 477 | 484.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2733 | 1 | 44 | 101877.3 | 17584 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:02 | Normal | 472 | 478.5 | 440.8 | 6.3 | 3 | 3.5 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5454 | 1 | 43.7 | 101877.7 | 17584 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:07 | Normal | 492.5 | 494 | 435.9 | 4.9 | 2.1 | 3 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.93 | 60 | 60.01 | 4546 | 1 | 43.7 | 101878.2 | 17584 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:12 | Normal | 493.8 | 497.1 | 434.2 | 6.6 | 3 | 4.1 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 6196 | 1 | 44.1 | 101878.7 | 17585 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:17 | Normal | 458.2 | 485.3 | 408.9 | 5.7 | 2.5 | 3.4 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4807 | 1 | 44.1 | 101879.2 | 17585 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:22 | Normal | 482.3 | 482.8 | 469.5 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 130 | 129.6 | 129.9 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2340 | 1 | 43.7 | 101879.4 | 17585 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:27 | Normal | 479.7 | 488.4 | 447.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 130 | 129.6 | 130.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2075 | 1 | 42.8 | 101879.6 | 17585 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:32 | Normal | 499 | 488.1 | 452.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 2839 | 1 | 42.1 | 101879.8 | 17585 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:37 | Normal | 492.6 | 476.9 | 410 | 5 | 2.3 | 3.1 | 131 | 130.7 | 131 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 4490 | 1 | 41.9 | 101880 | 17585 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:42 | Normal | 500.8 | 488.2 | 413.5 | 4.8 | 2.1 | 3.1 | 131 | 130.7 | 131 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4373 | 1 | 41.8 | 101880.4 | 17585 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:47 | Normal | 496.4 | 484 | 418.8 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3709 | 1 | 41.4 | 101880.7 | 17585 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:52 | Normal | 497.4 | 477.5 | 428.1 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 130.3 | 130 | 130.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 3230 | 1 | 41.1 | 101881 | 17585 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:57 | Normal | 500.5 | 485.2 | 422 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2867 | 1 | 40.9 | 101881.2 | 17585 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:02 | Normal | 503.7 | 484 | 425.8 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2582 | 1 | 40.6 | 101881.5 | 17585 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:07 | Normal | 494.3 | 461.8 | 411.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 2341 | 1 | 40 | 101881.7 | 17585 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:12 | Normal | 494.6 | 459.1 | 410.9 | 2.4 | 1 | 1.9 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 2097 | 1 | 39.5 | 101881.9 | 17586 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:17 | Normal | 489.8 | 425 | 409.4 | 2.1 | 1 | 1.7 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 1822 | 1 | 39.2 | 101882 | 17586 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:22 | Normal | 494.6 | 448 | 393 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 130.4 | 130 | 130.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1596 | 1 | 38.7 | 101882.2 | 17586 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:27 | Normal | 495.3 | 427.3 | 390.1 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 1408 | 1 | 40 | 101882.3 | 17586 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:32 | Normal | 491.6 | 422 | 389 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 130.1 | 129.8 | 130.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1265 | 1 | 42.1 | 101882.4 | 17586 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:37 | Normal | 487.7 | 384.2 | 429 | 1.4 | 0.6 | 1 | 130.1 | 129.6 | 130.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1037 | 1 | 43.3 | 101882.5 | 17586 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:42 | Normal | 494.1 | 370.2 | 414.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 130.1 | 129.4 | 130 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.97 | 844 | 1 | 43.9 | 101882.6 | 17586 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:47 | Normal | 490.5 | 376.7 | 408.1 | 1 | 0.5 | 1 | 130 | 129.6 | 130.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 727 | 1 | 44.1 | 101882.6 | 17586 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:52 | Normal | 482.8 | 200 | 390.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 130.5 | 130.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.94 | 60.04 | 508 | 1 | 44.2 | 101882.7 | 17586 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:57 | Normal | 465.4 | 199.9 | 371.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 366 | 1 | 44.1 | 101882.7 | 17586 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:02 | Normal | 464 | 200 | 361.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 293 | 1 | 44 | 101882.8 | 17586 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:07 | Normal | 462.1 | 198.5 | 399.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 221 | 1 | 43.8 | 101882.8 | 17586 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:12 | Normal | 455.6 | 199.3 | 383.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 145 | 1 | 43.6 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:17 | Normal | 437.7 | 200 | 374.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 86 | 1 | 43.4 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:22 | Normal | 420.8 | 217.3 | 434.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 35 | 1 | 43.2 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:27 | Normal | 472.6 | 267 | 424.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:32 | Normal | 310.7 | 279.9 | 323 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 42.7 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:37 | Normal | 319.7 | 288.3 | 302 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:42 | Normal | 424.3 | 427.2 | 424 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 42.3 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:47 | Normal | 398.3 | 389.5 | 361.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:52 | Normal | 298 | 297.5 | 312.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0