## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-19 05:25 | Wait | 439.1 | 439 | 439.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.3 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:25 | Wait | 443.5 | 443.3 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.4 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:25 | Wait | 451.6 | 451.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.7 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:25 | Wait | 454.6 | 454.5 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:26 | Wait | 448 | 447.9 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.3 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:26 | Wait | 440.3 | 440.2 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:26 | Normal | 330 | 323.8 | 330.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 20.4 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:30 | Normal | 412.1 | 365 | 432 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 22.4 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:31 | Normal | 359.9 | 314 | 397.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 22.7 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:32 | Normal | 319 | 260.6 | 343.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 23.1 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:34 | Normal | 310.3 | 259.7 | 364.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 3 | 1 | 23.5 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:35 | Normal | 484.4 | 386.3 | 369.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 0 | 1 | 23.8 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:36 | Normal | 458 | 500.6 | 475.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1 | 1 | 24.3 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:37 | Normal | 444.8 | 481.2 | 438.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 21 | 1 | 24.6 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:38 | Normal | 415.2 | 429.6 | 398.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41 | 1 | 24.8 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:39 | Normal | 458.8 | 375.7 | 381.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 46 | 1 | 25.1 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:40 | Normal | 452.1 | 346.5 | 491.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.96 | 47 | 1 | 25.4 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:41 | Normal | 427.2 | 297.7 | 444.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 65 | 1 | 25.6 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:42 | Normal | 462.4 | 242.6 | 418.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 72 | 1 | 25.8 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:43 | Normal | 463.5 | 207.3 | 452 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 81 | 1 | 26 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:44 | Normal | 468.5 | 199.8 | 463.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 92 | 1 | 26.2 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:45 | Normal | 491.5 | 200.1 | 439.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 99 | 1 | 26.4 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:46 | Normal | 486.6 | 200.8 | 425.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.97 | 112 | 1 | 26.6 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:47 | Normal | 473.2 | 200 | 386.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 127 | 1 | 26.8 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:48 | Normal | 482.2 | 200 | 392.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 142 | 1 | 27 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:49 | Normal | 497.4 | 200 | 421 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.98 | 60 | 157 | 1 | 27.2 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:50 | Normal | 493.5 | 219.9 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 183 | 1 | 27.3 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:51 | Normal | 488.4 | 207 | 445.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 199 | 1 | 27.5 | 101882.8 | 17587 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:52 | Normal | 497.1 | 215 | 458 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.08 | 218 | 1 | 27.7 | 101882.8 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:53 | Normal | 501 | 200.3 | 454.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 229 | 1 | 27.8 | 101882.8 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:54 | Normal | 498.1 | 200.2 | 445 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 245 | 1 | 28 | 101882.8 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:55 | Normal | 501.1 | 200.8 | 432.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.1 | 60.11 | 256 | 1 | 28.1 | 101882.8 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:56 | Normal | 513.1 | 199.4 | 460.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 271 | 1 | 28.3 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:57 | Normal | 512.1 | 199.9 | 440.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 286 | 1 | 28.5 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:58 | Normal | 510.8 | 200 | 428.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 299 | 1 | 28.6 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 05:59 | Normal | 511.5 | 199.9 | 444.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.09 | 59.95 | 60 | 315 | 1 | 28.8 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:00 | Normal | 513.8 | 200.2 | 460 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 328 | 1 | 28.9 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:01 | Normal | 517.5 | 200 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 337 | 1 | 29.1 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:02 | Normal | 517.7 | 200 | 458.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 351 | 1 | 29.2 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:03 | Normal | 518.7 | 200 | 456.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 361 | 1 | 29.4 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:04 | Normal | 522.4 | 200 | 446.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 367 | 1 | 29.5 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:05 | Normal | 532 | 200 | 471.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 378 | 1 | 29.7 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:06 | Normal | 533 | 200.1 | 433.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 386 | 1 | 29.8 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:07 | Normal | 528.9 | 200 | 484.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 407 | 1 | 29.9 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:08 | Normal | 528.8 | 199.8 | 467.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 421 | 1 | 30.1 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:09 | Normal | 536.5 | 200.5 | 431.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 424 | 1 | 30.2 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:10 | Normal | 537.3 | 200 | 455.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 443 | 1 | 30.3 | 101882.9 | 17588 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:11 | Normal | 539.8 | 200 | 440.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 449 | 1 | 30.5 | 101882.9 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:12 | Normal | 537.6 | 199.9 | 457.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 469 | 1 | 30.6 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:13 | Normal | 534.7 | 200.1 | 463.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 490 | 1 | 30.7 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:14 | Normal | 541.5 | 223 | 469.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 510 | 1 | 30.9 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:15 | Normal | 539.8 | 237.9 | 473.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 535 | 1 | 31 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:16 | Normal | 545.5 | 261.9 | 490.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 562 | 1 | 31.1 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:18 | Normal | 541.3 | 288 | 482.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 590 | 1 | 31.3 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:19 | Normal | 541 | 352 | 476.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 642 | 1 | 31.4 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:20 | Normal | 541.1 | 343.7 | 452 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 660 | 1 | 31.5 | 101883 | 17588 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:21 | Normal | 542.8 | 374.1 | 486.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 702 | 1 | 31.7 | 101883 | 17588 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:22 | Normal | 543 | 423 | 485.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 747 | 1 | 31.8 | 101883 | 17588 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:23 | Normal | 550.7 | 434.7 | 490.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 771 | 1 | 32 | 101883.1 | 17588 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:24 | Normal | 553.5 | 443 | 472.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 770 | 1 | 32.1 | 101883.1 | 17588 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:25 | Normal | 538.3 | 459.3 | 491.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 800 | 1 | 32.3 | 101883.1 | 17588 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:26 | Normal | 544.6 | 460.5 | 511.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 810 | 1 | 32.4 | 101883.1 | 17588 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:27 | Normal | 536.6 | 458.8 | 490.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 855 | 1 | 32.6 | 101883.1 | 17588 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:28 | Normal | 542.6 | 450.6 | 508.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 875 | 1 | 32.7 | 101883.1 | 17588 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:29 | Normal | 539.2 | 448 | 497.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 880 | 1 | 32.8 | 101883.1 | 17588 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:30 | Normal | 547.8 | 475.1 | 479.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 903 | 1 | 32.9 | 101883.2 | 17588 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:31 | Normal | 550.6 | 471.1 | 506.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60.04 | 60 | 932 | 1 | 33.1 | 101883.2 | 17588 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:32 | Normal | 541.9 | 475 | 517 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 965 | 1 | 33.2 | 101883.2 | 17588 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:33 | Normal | 548.7 | 480.8 | 517 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 976 | 1 | 33.3 | 101883.2 | 17588 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:34 | Normal | 545.6 | 478 | 515.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1008 | 1 | 33.4 | 101883.2 | 17588 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:35 | Normal | 550.4 | 449.7 | 493 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 1000 | 1 | 33.5 | 101883.2 | 17588 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:36 | Normal | 548.6 | 461.1 | 510.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1078 | 1 | 33.7 | 101883.3 | 17588 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:37 | Normal | 531.8 | 444.8 | 506.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.7 | 134 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1110 | 1 | 33.8 | 101883.3 | 17588 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:38 | Normal | 535.5 | 430 | 519.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.8 | 133.8 | 134 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 1157 | 1 | 33.9 | 101883.3 | 17588 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:39 | Normal | 527.6 | 427.7 | 519.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.9 | 133.7 | 134 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1154 | 1 | 34 | 101883.3 | 17588 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:40 | Normal | 511.8 | 417.1 | 520.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 59.98 | 59.92 | 1216 | 1 | 34.1 | 101883.3 | 17588 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:41 | Normal | 537.6 | 449 | 516.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.8 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1236 | 1 | 34.3 | 101883.4 | 17588 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:42 | Normal | 523.3 | 469.7 | 502.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 1312 | 1 | 34.4 | 101883.4 | 17588 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:43 | Normal | 529.8 | 461.1 | 515.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 1342 | 1 | 34.6 | 101883.4 | 17588 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:44 | Normal | 538.6 | 484 | 518.9 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1386 | 1 | 34.7 | 101883.4 | 17588 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:45 | Normal | 537.6 | 483 | 522.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60.06 | 60 | 1416 | 1 | 34.8 | 101883.4 | 17588 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:46 | Normal | 536.8 | 497.8 | 530.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.06 | 60.02 | 60.15 | 1500 | 1 | 33.4 | 101883.5 | 17588 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-19 06:51 | Normal | 496.3 | 548.7 | 529.3 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 1720 | 1 | 32.3 | 101883.6 | 17589 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 06:56 | Normal | 522.7 | 494.8 | 528.1 | 2.6 | 1.1 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 2012 | 1 | 30.3 | 101883.8 | 17589 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:01 | Normal | 524.1 | 501.3 | 530.3 | 2.8 | 1.1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 2181 | 1 | 30.6 | 101883.9 | 17589 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:06 | Normal | 516 | 521.8 | 537.1 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2458 | 1 | 31 | 101884.1 | 17589 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:11 | Normal | 512.8 | 528 | 532.6 | 3.3 | 2 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 59.89 | 59.91 | 2950 | 1 | 31.5 | 101884.4 | 17589 | 0.3 | 3 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:16 | Normal | 524 | 524.6 | 535.1 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 3237 | 1 | 32.4 | 101884.6 | 17589 | 0.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:21 | Normal | 505 | 518 | 534.9 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 60.02 | 59.92 | 3752 | 1 | 33.7 | 101884.9 | 17589 | 1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:26 | Normal | 494 | 509 | 499.8 | 5 | 2.8 | 1.6 | 132.7 | 132.6 | 133 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.97 | 60.07 | 4253 | 1 | 34.4 | 101885.2 | 17589 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:31 | Normal | 518.3 | 510.1 | 513.8 | 5.1 | 3 | 1.9 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 4735 | 1 | 35.7 | 101885.6 | 17589 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:36 | Normal | 512.8 | 503.8 | 514.5 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 132.7 | 132.8 | 133 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 5102 | 1 | 36.9 | 101886 | 17589 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:41 | Normal | 511.1 | 511 | 510.3 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 133 | 133 | 133.2 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5407 | 1 | 38.4 | 101886.5 | 17589 | 1.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:46 | Normal | 507.8 | 498.8 | 510.1 | 6 | 3.4 | 2.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 5638 | 1 | 40.2 | 101886.9 | 17589 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:51 | Normal | 500 | 500.2 | 505 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 5905 | 1 | 41.4 | 101887.4 | 17590 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 07:56 | Normal | 513.6 | 500.6 | 504.6 | 6.3 | 3.7 | 2.8 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 6175 | 1 | 42.3 | 101887.9 | 17590 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:01 | Normal | 505.5 | 503.1 | 502.8 | 6.7 | 3.8 | 3 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6408 | 1 | 43.3 | 101888.4 | 17590 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:06 | Normal | 505.5 | 500.9 | 506.9 | 6.9 | 4 | 3.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 6655 | 1 | 44.1 | 101889 | 17590 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:11 | Normal | 507.3 | 492 | 507 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 6864 | 1 | 45 | 101889.5 | 17590 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:16 | Normal | 506.3 | 497.1 | 503.6 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7099 | 1 | 46 | 101890.1 | 17590 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:21 | Normal | 485.9 | 495.8 | 498.5 | 8 | 4.3 | 3.5 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.07 | 60 | 7359 | 1 | 47.2 | 101890.7 | 17590 | 2.8 | 5.2 | 4.2 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:26 | Normal | 483.1 | 492.1 | 496.6 | 8.7 | 4.5 | 3.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 7811 | 1 | 48 | 101891.4 | 17590 | 3.4 | 5.4 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:31 | Normal | 455 | 482.6 | 495.6 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 133.3 | 133.4 | 133.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.06 | 60 | 60.01 | 8046 | 1 | 48.6 | 101892 | 17590 | 4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:36 | Normal | 455.5 | 488.1 | 496.5 | 9.9 | 4.7 | 3.8 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 8322 | 1 | 48.6 | 101892.7 | 17590 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:41 | Normal | 457.5 | 480.6 | 490.6 | 10 | 4.9 | 4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 60.06 | 60.02 | 60.08 | 8518 | 1 | 48.7 | 101893.4 | 17590 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:46 | Normal | 448.6 | 486.1 | 486.6 | 10.5 | 5 | 4.2 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 8710 | 1 | 49 | 101894.1 | 17590 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:51 | Normal | 468.3 | 486 | 485.8 | 10.3 | 5 | 4.3 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 8902 | 1 | 49.2 | 101894.8 | 17591 | 4.3 | 6 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 08:56 | Normal | 473 | 477.6 | 488.6 | 11 | 5.3 | 4.4 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9444 | 1 | 49 | 101895.6 | 17591 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:01 | Normal | 472.6 | 478.1 | 488.8 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9663 | 1 | 48.7 | 101896.4 | 17591 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:06 | Normal | 477.9 | 492.3 | 491.8 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.94 | 60 | 59.98 | 9834 | 1 | 48.2 | 101897.2 | 17591 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:11 | Normal | 475.3 | 476.4 | 482.2 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 9968 | 1 | 48.2 | 101898 | 17591 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:16 | Normal | 471.5 | 479.8 | 480.2 | 11.8 | 5.6 | 5 | 133.9 | 134 | 134 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10169 | 1 | 47.9 | 101898.9 | 17591 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:21 | Normal | 476.1 | 470.9 | 476.1 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10282 | 1 | 47.7 | 101899.7 | 17591 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:26 | Normal | 473.1 | 477.1 | 477 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 133.8 | 134 | 134 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10476 | 1 | 47.7 | 101900.6 | 17591 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:31 | Normal | 467.5 | 474.9 | 481.8 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10453 | 1 | 47.7 | 101901.5 | 17591 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:36 | Normal | 473.7 | 470.7 | 474.6 | 12.3 | 6 | 5.3 | 133.8 | 133.9 | 134 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10726 | 1 | 47.4 | 101902.4 | 17591 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:41 | Normal | 470.8 | 474.8 | 479.7 | 12.6 | 6 | 5.4 | 133.9 | 133.9 | 134 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 10927 | 1 | 47 | 101903.3 | 17591 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:46 | Normal | 469.6 | 474.6 | 477.6 | 12.6 | 6 | 5.5 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 10952 | 1 | 46.8 | 101904.2 | 17591 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:51 | Normal | 467.4 | 468.1 | 477.7 | 12.9 | 6.2 | 5.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 11137 | 1 | 46.8 | 101905.1 | 17592 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 09:56 | Normal | 467 | 471.2 | 476.7 | 13 | 6.2 | 5.6 | 134.1 | 134 | 134 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 11222 | 1 | 46.9 | 101906 | 17592 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:01 | Normal | 466 | 470.2 | 470 | 13.2 | 6.3 | 5.8 | 134 | 134.1 | 134.1 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60.04 | 11425 | 1 | 47 | 101907 | 17592 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:06 | Normal | 464.5 | 469.7 | 465.4 | 13.4 | 6.4 | 6 | 133.9 | 133.8 | 134 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11546 | 1 | 47.1 | 101907.9 | 17592 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:11 | Normal | 463.4 | 461.3 | 471.5 | 13.5 | 6.5 | 6 | 134 | 134.1 | 134.2 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 11582 | 1 | 47.5 | 101908.9 | 17592 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:16 | Normal | 463.3 | 464.3 | 466.6 | 13.5 | 6.6 | 6.1 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11696 | 1 | 47.9 | 101909.9 | 17592 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:21 | Normal | 460.8 | 462.8 | 465 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 133.9 | 134 | 134.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 11687 | 1 | 48.2 | 101910.8 | 17592 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:26 | Normal | 464.1 | 463.7 | 463.6 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 134 | 134.1 | 134 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11838 | 1 | 48.3 | 101911.8 | 17592 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:31 | Normal | 455.6 | 465.8 | 461.5 | 13.9 | 6.6 | 6.3 | 134 | 134 | 134.1 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11845 | 1 | 48.5 | 101912.8 | 17592 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:36 | Normal | 463.3 | 463.3 | 463.1 | 13.7 | 6.6 | 6.3 | 134 | 133.9 | 134 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 11912 | 1 | 48.8 | 101913.8 | 17592 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:41 | Normal | 457.7 | 459.8 | 464.8 | 14 | 6.7 | 6.3 | 133.9 | 134 | 134 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 11946 | 1 | 48.9 | 101914.8 | 17592 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:46 | Normal | 452.3 | 456.7 | 458.9 | 14.1 | 6.8 | 6.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11985 | 1 | 49.2 | 101915.8 | 17592 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:51 | Normal | 457.6 | 456.5 | 463.5 | 14 | 6.8 | 6.5 | 134 | 134.1 | 134.2 | 30 | 30.3 | 30.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12056 | 1 | 49.4 | 101916.8 | 17593 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 10:56 | Normal | 454.7 | 465.8 | 458.5 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 134 | 134.3 | 134.3 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60 | 60 | 12092 | 1 | 49.2 | 101917.8 | 17593 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:01 | Normal | 454.6 | 467 | 456.8 | 14.1 | 6.7 | 6.6 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 12129 | 1 | 49.6 | 101918.8 | 17593 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:06 | Normal | 459.1 | 458.8 | 458.6 | 14 | 6.8 | 6.6 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12129 | 1 | 50 | 101919.8 | 17593 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:11 | Normal | 452.1 | 464.3 | 455.6 | 14.2 | 6.8 | 6.7 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 30 | 30.4 | 30.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12124 | 1 | 49.8 | 101920.8 | 17593 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:16 | Normal | 457.5 | 462.8 | 457.3 | 14 | 6.7 | 6.7 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 12069 | 1 | 50.1 | 101921.8 | 17593 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:21 | Normal | 455.1 | 457.2 | 458 | 14.1 | 6.8 | 6.7 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12142 | 1 | 50.2 | 101922.8 | 17593 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:26 | Normal | 454.8 | 462 | 458.5 | 14.2 | 6.8 | 6.8 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.05 | 60 | 60.05 | 12261 | 1 | 50.3 | 101923.8 | 17593 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:31 | Normal | 454.3 | 461.9 | 461.8 | 14.3 | 6.9 | 6.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 30.5 | 31 | 30.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12348 | 1 | 50.3 | 101924.9 | 17593 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:36 | Normal | 452.4 | 453.6 | 458.2 | 14.1 | 6.9 | 6.8 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.05 | 60.06 | 12163 | 1 | 50.5 | 101925.9 | 17593 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:41 | Normal | 454.1 | 460.1 | 453 | 14.1 | 6.8 | 6.9 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 12207 | 1 | 50.7 | 101926.9 | 17593 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:46 | Normal | 421.8 | 452.9 | 400.5 | 6.8 | 4.4 | 3.7 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 5817 | 1 | 50.6 | 101927.8 | 17593 | 3 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:51 | Normal | 457.8 | 455.1 | 462.6 | 14.2 | 7 | 6.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12328 | 1 | 50.7 | 101928.8 | 17594 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 11:56 | Normal | 454.2 | 457.3 | 452.1 | 14.7 | 7.1 | 7.3 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12712 | 1 | 50.8 | 101929.8 | 17594 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:01 | Normal | 464.7 | 465.2 | 461.6 | 11.1 | 4.6 | 5.2 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 60 | 60 | 59.96 | 9500 | 1 | 50.4 | 101930.6 | 17594 | 4.9 | 6.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:06 | Normal | 463.1 | 471.4 | 461.8 | 14.7 | 7.1 | 7.3 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 32 | 32.5 | 32.5 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 12998 | 1 | 49.7 | 101931.4 | 17594 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:11 | Normal | 464.1 | 470.5 | 463.1 | 13.8 | 6.7 | 6.9 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12285 | 1 | 49.8 | 101932.4 | 17594 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:16 | Normal | 464.1 | 473.6 | 462.1 | 13.7 | 6.6 | 6.8 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 12149 | 1 | 49.7 | 101933.4 | 17594 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:21 | Normal | 463.6 | 466.8 | 462.8 | 13.8 | 6.7 | 6.9 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12259 | 1 | 49.7 | 101934.4 | 17594 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:26 | Normal | 458.1 | 465.3 | 455.8 | 13.6 | 6.5 | 6.9 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 11954 | 1 | 50.2 | 101935.4 | 17594 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:31 | Normal | 459.7 | 463.8 | 455.6 | 13.4 | 6.5 | 6.8 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 11794 | 1 | 50.2 | 101936.4 | 17594 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:36 | Normal | 463.1 | 468.2 | 454.6 | 13 | 6.2 | 6.7 | 134 | 133.9 | 134.2 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.92 | 59.87 | 59.93 | 11537 | 1 | 50.2 | 101937.4 | 17594 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:41 | Normal | 461.7 | 461.3 | 461.3 | 13 | 6.2 | 6.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 11484 | 1 | 50.2 | 101938.4 | 17594 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:46 | Normal | 459.8 | 467.8 | 453.8 | 13 | 6.2 | 6.7 | 133.8 | 133.8 | 134 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.93 | 59.97 | 59.89 | 11487 | 1 | 50.2 | 101939.3 | 17594 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:51 | Normal | 468.7 | 466.2 | 456.4 | 12.7 | 6.1 | 6.6 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 11406 | 1 | 50.1 | 101940.3 | 17595 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 12:56 | Normal | 463.6 | 472.7 | 460.5 | 12.5 | 6 | 6.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 11110 | 1 | 50 | 101941.2 | 17595 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:01 | Normal | 468.7 | 471.8 | 459.6 | 12.4 | 6 | 6.5 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60 | 60 | 11155 | 1 | 49.7 | 101942.1 | 17595 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:06 | Normal | 468.4 | 469.4 | 459.3 | 12.3 | 6 | 6.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 27.6 | 28 | 28 | 60 | 60.04 | 59.99 | 11068 | 1 | 49.7 | 101943.1 | 17595 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:11 | Normal | 469.3 | 471.4 | 461.1 | 12.1 | 5.9 | 6.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 11002 | 1 | 49.6 | 101944 | 17595 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:16 | Normal | 462.7 | 473.6 | 464.2 | 11.7 | 5.6 | 6.1 | 132.8 | 132.9 | 133 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 10461 | 1 | 49.6 | 101944.9 | 17595 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:21 | Normal | 472.1 | 473.1 | 463.8 | 11.2 | 5.4 | 6 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 25.6 | 25.9 | 25.7 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 10207 | 1 | 49.3 | 101945.8 | 17595 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:26 | Normal | 473.1 | 472.7 | 459.7 | 11.4 | 5.5 | 6.1 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10391 | 1 | 49.3 | 101946.6 | 17595 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:31 | Normal | 469.9 | 474.8 | 459.8 | 11.3 | 5.4 | 6.1 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 10243 | 1 | 49.2 | 101947.5 | 17595 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:36 | Normal | 472 | 479.1 | 462 | 11 | 5.2 | 6 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10053 | 1 | 49 | 101948.3 | 17595 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:41 | Normal | 469.8 | 477.7 | 464.3 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 132 | 132.2 | 132.2 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9783 | 1 | 49 | 101949.2 | 17595 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:46 | Normal | 473.4 | 476.2 | 475.2 | 10.5 | 5 | 5.5 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9578 | 1 | 48.8 | 101950 | 17595 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:51 | Normal | 475.3 | 472.3 | 486.4 | 10.3 | 5 | 5.1 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9348 | 1 | 48.5 | 101950.7 | 17596 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 13:56 | Normal | 475.2 | 474.8 | 453.2 | 10.2 | 4.9 | 5.6 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 9331 | 1 | 48.5 | 101951.5 | 17596 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:01 | Normal | 471.5 | 477.1 | 447.8 | 10.5 | 5 | 5.8 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9518 | 1 | 48.3 | 101952.3 | 17596 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:06 | Normal | 477.3 | 474.9 | 453.1 | 10.2 | 5 | 5.8 | 133 | 132.8 | 133 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 9431 | 1 | 48.2 | 101953.1 | 17596 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:11 | Normal | 472.7 | 481.5 | 452.9 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 132.8 | 132.8 | 133 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9208 | 1 | 48.2 | 101953.8 | 17596 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:16 | Normal | 481.7 | 483.2 | 445.6 | 9 | 4.3 | 5.1 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8292 | 1 | 47.8 | 101954.5 | 17596 | 4 | 5 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:21 | Normal | 477.9 | 484.8 | 443.8 | 9.3 | 4.4 | 5.2 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8573 | 1 | 47.7 | 101955.2 | 17596 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:26 | Normal | 479.3 | 481.9 | 439.4 | 9.2 | 4.4 | 5.3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 8505 | 1 | 47.4 | 101955.9 | 17596 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:31 | Normal | 485.3 | 482.1 | 444.6 | 8.4 | 3.9 | 5 | 131.2 | 131 | 131.2 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 7875 | 1 | 47.2 | 101956.7 | 17596 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:36 | Normal | 477.3 | 480.1 | 448.4 | 4 | 1.8 | 2.1 | 130 | 129.8 | 129.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 3372 | 1 | 46.7 | 101957.1 | 17596 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:41 | Normal | 482.1 | 488 | 429.8 | 7.3 | 3.4 | 4.2 | 130.5 | 130.5 | 130.8 | 16.8 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6593 | 1 | 45.9 | 101957.4 | 17596 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:46 | Normal | 490 | 499.4 | 458.8 | 7.8 | 3.6 | 4.6 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.99 | 60 | 60 | 7453 | 1 | 45.3 | 101957.9 | 17596 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:51 | Normal | 489.5 | 489.2 | 461.3 | 8.8 | 4.2 | 5.1 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 8312 | 1 | 45.2 | 101958.6 | 17597 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 14:56 | Normal | 487.7 | 492.1 | 440.5 | 8.1 | 3.8 | 5 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7615 | 1 | 44.8 | 101959 | 17597 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:01 | Normal | 465.8 | 475.1 | 459.3 | 2.4 | 1 | 1.3 | 129.4 | 129.2 | 129.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1882 | 1 | 44.2 | 101959.3 | 17597 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:06 | Normal | 480.6 | 462 | 475.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129 | 128.9 | 129.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1480 | 1 | 43.5 | 101959.4 | 17597 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:11 | Normal | 498.9 | 480.9 | 482.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 129.6 | 129.4 | 129.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2249 | 1 | 44.1 | 101959.5 | 17597 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:16 | Normal | 491.4 | 492.4 | 431 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 129.1 | 129 | 129.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2603 | 1 | 42.9 | 101959.9 | 17597 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:21 | Normal | 492.5 | 475.1 | 432.8 | 2.3 | 1 | 1.4 | 129.3 | 129.1 | 129.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 1929 | 1 | 42.8 | 101960.1 | 17597 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:26 | Normal | 489.8 | 477.3 | 468.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129 | 128.8 | 128.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1434 | 1 | 44 | 101960.2 | 17597 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:31 | Normal | 478 | 491.5 | 469 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 129.4 | 129.1 | 129.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1675 | 1 | 44 | 101960.3 | 17597 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:36 | Normal | 501.5 | 488.4 | 447.1 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 130.2 | 130 | 129.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 2325 | 1 | 42.2 | 101960.5 | 17597 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:41 | Normal | 510.8 | 490.8 | 417.8 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 5108 | 1 | 42.1 | 101960.8 | 17597 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:46 | Normal | 497.3 | 483.6 | 427.6 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 130.1 | 129.6 | 129.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 2338 | 1 | 42.3 | 101961.2 | 17597 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:51 | Normal | 496.4 | 488.1 | 422.8 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 130 | 129.7 | 129.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 3406 | 1 | 42.1 | 101961.4 | 17598 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 15:56 | Normal | 501.4 | 481.5 | 415.9 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 129.7 | 129.3 | 129.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 2997 | 1 | 41.9 | 101961.7 | 17598 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:01 | Normal | 498.2 | 486.8 | 425.8 | 3 | 1.3 | 2.3 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 2766 | 1 | 42.1 | 101961.9 | 17598 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:06 | Normal | 500.3 | 482.9 | 417 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 130.1 | 129.8 | 129.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2542 | 1 | 41.8 | 101962.1 | 17598 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:11 | Normal | 500.6 | 454.3 | 403.1 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 129.8 | 129.4 | 129.6 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2399 | 1 | 41.9 | 101962.3 | 17598 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:16 | Normal | 490.2 | 452 | 411.5 | 2.7 | 1.2 | 2 | 130 | 129.7 | 129.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2347 | 1 | 41.7 | 101962.5 | 17598 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:21 | Normal | 500.1 | 453 | 415.8 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 130 | 129.7 | 129.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2171 | 1 | 41.3 | 101962.7 | 17598 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:26 | Normal | 491.7 | 445.2 | 394.1 | 2.3 | 1 | 1.8 | 130 | 129.5 | 129.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.9 | 1933 | 1 | 40.9 | 101962.9 | 17598 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:31 | Normal | 491.9 | 449.4 | 394.9 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 129.8 | 129.4 | 129.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1743 | 1 | 40.6 | 101963 | 17598 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:36 | Normal | 494.5 | 426.8 | 407.8 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 129.8 | 129.4 | 129.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1516 | 1 | 40.1 | 101963.1 | 17598 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:41 | Normal | 491.8 | 405 | 400.8 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 129.4 | 129.1 | 129.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1180 | 1 | 42.1 | 101963.3 | 17598 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:46 | Normal | 490.4 | 355.9 | 411.7 | 1.1 | 0.6 | 1 | 129.2 | 128.8 | 129 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 839 | 1 | 43.9 | 101963.3 | 17598 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:51 | Normal | 475.6 | 358 | 414.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 129.2 | 128.8 | 129 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 609 | 1 | 44.8 | 101963.4 | 17599 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 16:56 | Normal | 468.7 | 213.9 | 373.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 129.3 | 128.8 | 129 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 383 | 1 | 45.5 | 101963.4 | 17599 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:01 | Normal | 466.7 | 200 | 347.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 299 | 1 | 45.8 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:06 | Normal | 460.6 | 200 | 374 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 247 | 1 | 46.1 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:11 | Normal | 455.4 | 200 | 425.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 203 | 1 | 46.2 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:16 | Normal | 453.9 | 200.1 | 319.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 130 | 1 | 46.2 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:21 | Normal | 437.3 | 201.1 | 375 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 78 | 1 | 46.2 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:26 | Normal | 440.7 | 201.8 | 375.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 31 | 1 | 46.2 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:31 | Normal | 380.6 | 335.3 | 331.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4 | 1 | 46.1 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:36 | Normal | 319 | 278.2 | 292.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 46 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:41 | Normal | 412.6 | 359.1 | 254.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 45.8 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:46 | Normal | 408.9 | 342.5 | 362.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 45.7 | 101963.5 | 17599 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:51 | Normal | 363.5 | 357.8 | 345 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 45.5 | 101963.5 | 17600 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-19 17:56 | Normal | 240.5 | 223.2 | 259.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 45.2 | 101963.5 | 17600 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0