## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-02 05:41 | Wait | 448 | 447.8 | 447.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 13.3 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:41 | Wait | 451.6 | 451.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 13.5 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:41 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 14 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:41 | Wait | 460.8 | 460.7 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 14.2 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:43 | Wait | 472.1 | 472 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 14.9 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:43 | Wait | 474.2 | 474.1 | 474.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.1 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:43 | Wait | 478.5 | 478.4 | 478.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.5 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:43 | Wait | 480.5 | 480.5 | 480.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.8 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:46 | Normal | 338.3 | 283.8 | 311.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 17.1 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:46 | Normal | 315.3 | 290.5 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 17.3 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:47 | Normal | 303.2 | 274.1 | 315 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 17.7 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:48 | Normal | 464.3 | 366.8 | 340.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 18.3 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:49 | Normal | 467.3 | 514.4 | 507.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60 | 0 | 1 | 19 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:50 | Normal | 451.3 | 510.6 | 472.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 19.3 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:51 | Normal | 466.4 | 472.1 | 427.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19 | 1 | 19.6 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:52 | Normal | 447.6 | 417.6 | 400.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 34 | 1 | 19.9 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:53 | Normal | 455.6 | 374.6 | 343.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 37 | 1 | 20.2 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:54 | Normal | 475.8 | 327.3 | 301.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 40 | 1 | 20.4 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:55 | Normal | 467.5 | 335.2 | 288.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50 | 1 | 20.7 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:56 | Normal | 469.2 | 298.3 | 249.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 54 | 1 | 20.9 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:57 | Normal | 477.6 | 288.8 | 223.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 60 | 1 | 21.2 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:58 | Normal | 474.8 | 272.8 | 197.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 66 | 1 | 21.4 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 05:59 | Normal | 481.3 | 229.8 | 200.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 71 | 1 | 21.6 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:00 | Normal | 491.1 | 199.9 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 75 | 1 | 21.7 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:01 | Normal | 487.3 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 87 | 1 | 21.9 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:02 | Normal | 497.5 | 199.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 95 | 1 | 22.1 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:03 | Normal | 499.1 | 199.9 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 105 | 1 | 22.3 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:04 | Normal | 504.5 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 113 | 1 | 22.5 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:05 | Normal | 511.6 | 199.9 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 121 | 1 | 22.7 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:06 | Normal | 509.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 131 | 1 | 22.8 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:07 | Normal | 507.3 | 200 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 141 | 1 | 23 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:08 | Normal | 506.3 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.87 | 59.91 | 59.92 | 152 | 1 | 23.1 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:09 | Normal | 498.2 | 200 | 198 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 161 | 1 | 23.3 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:10 | Normal | 504.5 | 200.5 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 171 | 1 | 23.4 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:11 | Normal | 522.2 | 200.6 | 201.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.89 | 59.91 | 177 | 1 | 23.6 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:12 | Normal | 518.5 | 200.6 | 201.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 189 | 1 | 23.7 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:14 | Normal | 522.2 | 202.8 | 197.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.88 | 59.93 | 59.92 | 199 | 1 | 23.8 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:15 | Normal | 512.2 | 201 | 198.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.86 | 59.89 | 59.9 | 210 | 1 | 24 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:16 | Normal | 520.6 | 201.6 | 201.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.86 | 59.91 | 59.89 | 217 | 1 | 24.1 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:17 | Normal | 517.5 | 200 | 200.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 225 | 1 | 24.2 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:18 | Normal | 531.1 | 200 | 200.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 224 | 1 | 24.4 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:19 | Normal | 522.3 | 199.9 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.88 | 59.95 | 237 | 1 | 24.5 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:20 | Normal | 523.2 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 59.97 | 247 | 1 | 24.6 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:21 | Normal | 524.1 | 200.3 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 255 | 1 | 24.7 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:22 | Normal | 526.9 | 200.3 | 200.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 260 | 1 | 24.8 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:23 | Normal | 530.4 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 271 | 1 | 24.9 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:24 | Normal | 531.1 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 278 | 1 | 25 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:25 | Normal | 532 | 200.1 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.11 | 60.05 | 285 | 1 | 25.1 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:26 | Normal | 524 | 199.9 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 296 | 1 | 25.3 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:27 | Normal | 532.3 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 300 | 1 | 25.4 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:28 | Normal | 522.3 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 59.9 | 309 | 1 | 25.5 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:29 | Normal | 527.2 | 204 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60 | 316 | 1 | 25.6 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:30 | Normal | 527.7 | 199.9 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 322 | 1 | 25.7 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:31 | Normal | 536.6 | 200 | 208 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60 | 59.99 | 328 | 1 | 25.8 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:32 | Normal | 538.4 | 200 | 273 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 348 | 1 | 25.9 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:33 | Normal | 531.3 | 200 | 344 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 382 | 1 | 26.1 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:34 | Normal | 531.2 | 200 | 397 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 405 | 1 | 26.2 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:35 | Normal | 539.1 | 199.9 | 478.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 435 | 1 | 26.3 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:36 | Normal | 540.3 | 200 | 462.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 443 | 1 | 26.5 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:37 | Normal | 540.8 | 200 | 449.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 452 | 1 | 26.6 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:38 | Normal | 547.9 | 199.7 | 461 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 457 | 1 | 26.7 | 100625.3 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-02 06:42 | Normal | 551 | 373.4 | 501 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 615 | 1 | 27.4 | 100625.4 | 17381 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 06:47 | Normal | 543.8 | 451.8 | 513 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 752 | 1 | 27.9 | 100625.4 | 17382 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 06:52 | Normal | 553.9 | 485.3 | 534 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 133 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 806 | 1 | 28.6 | 100625.5 | 17382 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 06:57 | Normal | 557.9 | 477 | 529 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.94 | 59.92 | 922 | 1 | 29.4 | 100625.6 | 17382 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:02 | Normal | 551.4 | 507 | 512 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 1066 | 1 | 30.6 | 100625.7 | 17382 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:07 | Normal | 506.3 | 453.1 | 526.8 | 1.6 | 1 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 1260 | 1 | 31.8 | 100625.8 | 17382 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:12 | Normal | 506 | 490.8 | 533.8 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1451 | 1 | 32.9 | 100625.9 | 17382 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:17 | Normal | 363.8 | 528.9 | 537.9 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 2221 | 1 | 28.8 | 100626 | 17382 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:22 | Normal | 421.3 | 459.6 | 506.3 | 3.9 | 2.3 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.06 | 60.05 | 60 | 2678 | 1 | 28.9 | 100626.2 | 17382 | 0.8 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:27 | Normal | 414.5 | 482 | 519 | 4.5 | 2.5 | 1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60.08 | 60.03 | 59.99 | 3200 | 1 | 30 | 100626.5 | 17382 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:32 | Normal | 414.5 | 520.5 | 504.9 | 5 | 2.6 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.96 | 59.9 | 59.9 | 3609 | 1 | 31.1 | 100626.7 | 17382 | 1.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:37 | Normal | 439.8 | 524.5 | 475 | 4.7 | 2.8 | 1.2 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3707 | 1 | 32.4 | 100627.1 | 17382 | 1.1 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:42 | Normal | 493.7 | 520 | 545.5 | 5.1 | 3 | 1.3 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.13 | 60.13 | 60 | 4300 | 1 | 33.7 | 100627.4 | 17382 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:47 | Normal | 504.9 | 514.6 | 520.2 | 5.4 | 3.1 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 11.8 | 12 | 12 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4743 | 1 | 34.6 | 100627.8 | 17383 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:52 | Normal | 525.8 | 513.6 | 503.6 | 5.5 | 3.2 | 2.1 | 133.6 | 133.6 | 134 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.04 | 60.08 | 59.99 | 5194 | 1 | 35.4 | 100628.2 | 17383 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 07:57 | Normal | 523.8 | 517 | 511 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 5594 | 1 | 36.5 | 100628.6 | 17383 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:02 | Normal | 525.3 | 516.8 | 516.2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 5841 | 1 | 37.7 | 100629.1 | 17383 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:07 | Normal | 517.7 | 506 | 513.8 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 6072 | 1 | 38.8 | 100629.6 | 17383 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:12 | Normal | 515.4 | 510.1 | 513 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134 | 134 | 134.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 6314 | 1 | 39.6 | 100630.1 | 17383 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:17 | Normal | 514.3 | 512 | 510.6 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 134 | 134.1 | 134.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 60 | 59.96 | 6561 | 1 | 41 | 100630.6 | 17383 | 2.2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:22 | Normal | 511.4 | 509.3 | 507.8 | 7 | 4 | 3.1 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 16.8 | 17 | 17 | 59.94 | 60 | 59.98 | 6795 | 1 | 42.1 | 100631.2 | 17383 | 2.3 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:27 | Normal | 512.2 | 505.4 | 507.7 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7020 | 1 | 42.9 | 100631.8 | 17383 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:32 | Normal | 511.1 | 507 | 504.2 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7282 | 1 | 43.7 | 100632.4 | 17383 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:37 | Normal | 510.3 | 510.1 | 508.1 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 134.4 | 134 | 134.3 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 7501 | 1 | 44.2 | 100633 | 17383 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:42 | Normal | 505.5 | 500.6 | 507.2 | 8 | 4.6 | 3.6 | 134.3 | 134 | 134.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.04 | 60.08 | 60 | 7753 | 1 | 44.8 | 100633.6 | 17383 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:47 | Normal | 463.6 | 496.1 | 508.4 | 9.8 | 4.7 | 3.7 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8341 | 1 | 45.6 | 100634.3 | 17384 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:52 | Normal | 461.5 | 496 | 501.4 | 10 | 4.8 | 3.9 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 8552 | 1 | 46.1 | 100635 | 17384 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 08:57 | Normal | 467.1 | 491.8 | 500.9 | 10 | 5 | 4 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 8690 | 1 | 46.8 | 100635.7 | 17384 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:02 | Normal | 485.3 | 498.5 | 503.6 | 9.9 | 5 | 4.1 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.01 | 60.05 | 8884 | 1 | 46.6 | 100636.4 | 17384 | 4 | 5.9 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:07 | Normal | 465.6 | 493.3 | 500.6 | 10.4 | 5.1 | 4.2 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 9044 | 1 | 46.5 | 100637.2 | 17384 | 4.4 | 6.1 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:12 | Normal | 475 | 491.1 | 499.3 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 9363 | 1 | 46.3 | 100638 | 17384 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:17 | Normal | 498.1 | 494.7 | 497.7 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 9785 | 1 | 46.1 | 100638.8 | 17384 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:22 | Normal | 489.3 | 491 | 497.3 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10013 | 1 | 45.4 | 100639.6 | 17384 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:27 | Normal | 484.6 | 493.9 | 489.1 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 10209 | 1 | 44.9 | 100640.4 | 17384 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:32 | Normal | 485 | 490.8 | 492.1 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 10349 | 1 | 44.9 | 100641.3 | 17384 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:37 | Normal | 486.1 | 485.7 | 488.3 | 12 | 5.8 | 5 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 10574 | 1 | 44.3 | 100642.2 | 17384 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:42 | Normal | 490.2 | 493 | 498.6 | 12 | 5.8 | 5 | 134.6 | 134.8 | 135 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10752 | 1 | 43.8 | 100643 | 17384 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:47 | Normal | 484.1 | 487.6 | 493.4 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10894 | 1 | 44.1 | 100643.9 | 17385 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:52 | Normal | 485 | 491.1 | 491 | 12.4 | 5.9 | 5.2 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.07 | 60.03 | 60.1 | 11034 | 1 | 44 | 100644.9 | 17385 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 09:57 | Normal | 481.9 | 483.6 | 488.3 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134.7 | 134.7 | 135 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60.12 | 60.09 | 11141 | 1 | 44 | 100645.8 | 17385 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:02 | Normal | 484 | 486.2 | 494 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 11270 | 1 | 44.2 | 100646.7 | 17385 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:07 | Normal | 482.4 | 477.6 | 482 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 11365 | 1 | 44.1 | 100647.7 | 17385 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:12 | Normal | 478 | 487.5 | 487.4 | 13.1 | 6.2 | 5.6 | 134.6 | 134.7 | 135 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11511 | 1 | 43.9 | 100648.6 | 17385 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:17 | Normal | 481.8 | 476.6 | 487.4 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 28.6 | 29 | 29 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11616 | 1 | 43.9 | 100649.6 | 17385 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:22 | Normal | 475 | 480.9 | 484.6 | 13.4 | 6.5 | 5.8 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 29 | 29.4 | 29.2 | 60 | 60 | 60.01 | 11769 | 1 | 43.7 | 100650.6 | 17385 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:27 | Normal | 480.5 | 481.4 | 484.5 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 11825 | 1 | 43.7 | 100651.5 | 17385 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:32 | Normal | 472.2 | 487 | 476 | 13.5 | 6.3 | 6 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11794 | 1 | 43.8 | 100652.5 | 17385 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:37 | Normal | 480.1 | 470.9 | 479.6 | 13.3 | 6.6 | 6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 11875 | 1 | 44.1 | 100653.5 | 17385 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:42 | Normal | 474.8 | 480.8 | 480.7 | 13.6 | 6.5 | 6 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 29.7 | 30 | 29.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12019 | 1 | 44 | 100654.5 | 17385 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:47 | Normal | 482 | 477.5 | 481.5 | 13.3 | 6.6 | 6 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11993 | 1 | 44.1 | 100655.5 | 17386 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:52 | Normal | 467.1 | 469.7 | 473.6 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 29.2 | 29.7 | 29.5 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 11852 | 1 | 44.6 | 100656.5 | 17386 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 10:57 | Normal | 470.3 | 477.1 | 473 | 13.8 | 6.6 | 6.2 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 12062 | 1 | 44.7 | 100657.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:02 | Normal | 466.3 | 476.6 | 476.4 | 13.9 | 6.6 | 6.2 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 30 | 30.2 | 30.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12125 | 1 | 44.8 | 100658.5 | 17386 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:07 | Normal | 469.8 | 475.5 | 472.4 | 13.7 | 6.6 | 6.3 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.9 | 59.88 | 59.95 | 12067 | 1 | 45 | 100659.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:12 | Normal | 467.6 | 470 | 469.8 | 13.7 | 6.7 | 6.3 | 134.3 | 134.4 | 134.8 | 29.8 | 30.2 | 30 | 59.93 | 59.92 | 59.89 | 12039 | 1 | 45.4 | 100660.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:17 | Normal | 467.9 | 474.5 | 470.6 | 13.7 | 6.6 | 6.3 | 134.5 | 134.6 | 135 | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 12052 | 1 | 45.7 | 100661.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:22 | Normal | 466.6 | 473.7 | 464 | 13.8 | 6.6 | 6.5 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.95 | 59.96 | 59.9 | 12073 | 1 | 45.8 | 100662.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:27 | Normal | 470.2 | 470.8 | 475.5 | 13.7 | 6.7 | 6.3 | 134.6 | 134.8 | 135 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 12118 | 1 | 45.8 | 100663.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:32 | Normal | 465.5 | 471 | 472.7 | 13.7 | 6.6 | 6.4 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 29.7 | 30 | 30 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 12036 | 1 | 46.2 | 100664.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:37 | Normal | 467.5 | 465.3 | 477 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60 | 60.04 | 12005 | 1 | 46.3 | 100665.5 | 17386 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:42 | Normal | 463.9 | 473.2 | 467.4 | 13.8 | 6.6 | 6.5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 12048 | 1 | 46.4 | 100666.5 | 17386 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:47 | Normal | 467.8 | 476.1 | 464.8 | 13.6 | 6.5 | 6.5 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 12013 | 1 | 46.6 | 100667.5 | 17387 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:52 | Normal | 470.4 | 479.5 | 465.1 | 13.6 | 6.4 | 6.5 | 134.3 | 134.7 | 134.9 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 11974 | 1 | 46.5 | 100668.5 | 17387 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 11:57 | Normal | 469.3 | 475.2 | 469 | 13.5 | 6.3 | 6.5 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 11873 | 1 | 46.6 | 100669.5 | 17387 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:02 | Normal | 465.5 | 475.3 | 466.1 | 13.5 | 6.4 | 6.5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 11822 | 1 | 46.8 | 100670.5 | 17387 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:07 | Normal | 468.8 | 457.5 | 460.8 | 13.3 | 6.5 | 6.6 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 11767 | 1 | 47.1 | 100671.5 | 17387 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:12 | Normal | 468.5 | 460.1 | 470.6 | 13.3 | 6.4 | 6.5 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 11736 | 1 | 47.2 | 100672.5 | 17387 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:17 | Normal | 467.5 | 477.5 | 463 | 13.2 | 6.2 | 6.5 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 11700 | 1 | 47.2 | 100673.5 | 17387 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:22 | Normal | 470.1 | 469.4 | 459.7 | 13.1 | 6.1 | 6.5 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 11577 | 1 | 47.3 | 100674.4 | 17387 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:27 | Normal | 463.6 | 462.8 | 461.3 | 13.1 | 6.2 | 6.5 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11466 | 1 | 47.3 | 100675.4 | 17387 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:32 | Normal | 470.5 | 476 | 473.1 | 12.8 | 6.1 | 6.3 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11431 | 1 | 47.1 | 100676.3 | 17387 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:37 | Normal | 472.2 | 457.6 | 471.8 | 12.6 | 6.1 | 6.3 | 134.1 | 134.3 | 134.4 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 11274 | 1 | 47 | 100677.3 | 17387 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:42 | Normal | 467.5 | 460 | 461.3 | 12.5 | 6 | 6.3 | 134 | 134 | 134.1 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 11091 | 1 | 47.1 | 100678.2 | 17387 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:47 | Normal | 464.6 | 474.4 | 480.4 | 12.5 | 5.8 | 5.9 | 134.1 | 134 | 134.3 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10932 | 1 | 47.1 | 100679.1 | 17388 | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:52 | Normal | 469.1 | 459.7 | 486.8 | 12.3 | 5.9 | 5.7 | 133.8 | 133.9 | 134 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.08 | 60.07 | 60.12 | 10760 | 1 | 47 | 100680 | 17388 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 12:57 | Normal | 470.6 | 458.1 | 453.3 | 12 | 5.8 | 6.1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.97 | 60.06 | 10646 | 1 | 47.1 | 100680.9 | 17388 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:02 | Normal | 470.3 | 465.1 | 456.1 | 11.8 | 5.6 | 6 | 133.5 | 133.7 | 133.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.97 | 60.02 | 10426 | 1 | 46.9 | 100681.8 | 17388 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:07 | Normal | 477.1 | 485.1 | 463.8 | 12.2 | 5.8 | 6.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 27.8 | 28.2 | 27.9 | 59.9 | 59.9 | 59.96 | 11079 | 1 | 46.4 | 100682.5 | 17388 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:12 | Normal | 471.4 | 455.8 | 454.5 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 2719 | 1 | 45.4 | 100682.9 | 17388 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:17 | Normal | 483 | 486.4 | 466.9 | 11.6 | 5.6 | 6.1 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.96 | 59.89 | 59.88 | 10765 | 1 | 44.6 | 100683.6 | 17388 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:22 | Normal | 482.6 | 480.6 | 466.5 | 11.8 | 5.8 | 6.1 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10853 | 1 | 44.7 | 100684.5 | 17388 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:27 | Normal | 474.2 | 472.7 | 457.6 | 11.3 | 5.5 | 5.9 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 10223 | 1 | 45 | 100685.4 | 17388 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:32 | Normal | 475.5 | 471.7 | 465.1 | 11.1 | 5.4 | 5.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10038 | 1 | 45.2 | 100686.2 | 17388 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:37 | Normal | 475.9 | 441.1 | 470.9 | 10 | 5.4 | 5.1 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 7923 | 1 | 45.1 | 100686.9 | 17388 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:42 | Normal | 475.3 | 483.8 | 481.1 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9872 | 1 | 45 | 100687.7 | 17388 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:47 | Normal | 481.8 | 478.6 | 441.8 | 10.5 | 5.1 | 5.8 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9668 | 1 | 44.8 | 100688.5 | 17389 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:52 | Normal | 477.7 | 480.1 | 446.5 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 20.7 | 21 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8427 | 1 | 44.8 | 100689.2 | 17389 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 13:57 | Normal | 462 | 465.6 | 439.8 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 131.2 | 130.6 | 131 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2407 | 1 | 44.6 | 100689.8 | 17389 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:02 | Normal | 483.3 | 490.6 | 457.7 | 10.1 | 4.8 | 5.5 | 133.6 | 133 | 133.5 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 9335 | 1 | 44 | 100690.3 | 17389 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:07 | Normal | 482.1 | 486.8 | 433.8 | 10 | 4.8 | 5.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9054 | 1 | 44.1 | 100691.1 | 17389 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:12 | Normal | 485.3 | 482.5 | 439.8 | 10.5 | 5.1 | 5.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9572 | 1 | 43.9 | 100691.8 | 17389 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:17 | Normal | 474.9 | 484.6 | 428.6 | 6.4 | 2.6 | 3.5 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 5762 | 1 | 44 | 100692.5 | 17389 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:22 | Normal | 476.3 | 494.8 | 426 | 7.2 | 3.3 | 4.1 | 132.3 | 132 | 132.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 6347 | 1 | 44.1 | 100693 | 17389 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:27 | Normal | 477.3 | 477.1 | 443.1 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 130.9 | 130.5 | 131 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 2957 | 1 | 44.4 | 100693.6 | 17389 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:32 | Normal | 486.3 | 504.7 | 428.3 | 8.5 | 3.8 | 4.8 | 133 | 132.7 | 133.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7697 | 1 | 44.2 | 100693.9 | 17389 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:37 | Normal | 489.2 | 476.8 | 424.5 | 8.8 | 4.1 | 5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7995 | 1 | 43.9 | 100694.5 | 17389 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:42 | Normal | 469.3 | 488.6 | 418 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2614 | 1 | 43.8 | 100695 | 17389 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:47 | Normal | 486.1 | 482.7 | 433.6 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 132.2 | 132 | 132.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 6182 | 1 | 43.5 | 100695.3 | 17390 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:52 | Normal | 481.7 | 472.8 | 441.6 | 6.7 | 3.1 | 3.7 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5999 | 1 | 43.7 | 100695.9 | 17390 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 14:57 | Normal | 495.3 | 478.5 | 417.5 | 6.8 | 3.2 | 4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6170 | 1 | 44.1 | 100696.4 | 17390 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:02 | Normal | 492.3 | 476.3 | 409.3 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 5588 | 1 | 44.1 | 100696.9 | 17390 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:07 | Normal | 492.1 | 484.6 | 414.3 | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 5676 | 1 | 44.2 | 100697.4 | 17390 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:12 | Normal | 491 | 472 | 403.7 | 5.7 | 2.7 | 3.5 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5135 | 1 | 43.9 | 100697.8 | 17390 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:17 | Normal | 490.1 | 470.8 | 404.9 | 6 | 2.8 | 3.7 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5453 | 1 | 43.7 | 100698.3 | 17390 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:22 | Normal | 492.1 | 475.2 | 399.6 | 5 | 2.3 | 3.1 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 60.02 | 60 | 4484 | 1 | 43.7 | 100698.7 | 17390 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:27 | Normal | 492.1 | 475.1 | 402.8 | 5 | 2.3 | 3.1 | 131.2 | 130.5 | 131.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 4476 | 1 | 43.6 | 100699.1 | 17390 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:32 | Normal | 495 | 480.6 | 414.8 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2372 | 1 | 43.5 | 100699.5 | 17390 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:37 | Normal | 439.9 | 451.1 | 533.4 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 130.6 | 130 | 130.7 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 60 | 59.87 | 59.98 | 3197 | 1 | 43 | 100699.7 | 17390 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:42 | Normal | 497.5 | 486 | 539.8 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 3923 | 1 | 43 | 100700 | 17390 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:47 | Normal | 481.9 | 460 | 495 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130 | 129.3 | 129.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1778 | 1 | 43.1 | 100700.3 | 17391 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:52 | Normal | 494.1 | 450 | 439.4 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 129.9 | 129.5 | 130 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 60.01 | 2356 | 1 | 43 | 100700.5 | 17391 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 15:57 | Normal | 475 | 455.1 | 412.6 | 2.5 | 1 | 1.3 | 129.2 | 128.7 | 129.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 1816 | 1 | 43.8 | 100700.7 | 17391 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:02 | Normal | 492.9 | 452.8 | 440.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 129.8 | 129.2 | 129.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2415 | 1 | 42.7 | 100700.9 | 17391 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:07 | Normal | 497 | 453 | 434.9 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.1 | 129.5 | 130 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2515 | 1 | 42.4 | 100701.1 | 17391 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:12 | Normal | 493.8 | 442.6 | 435.8 | 3 | 1.3 | 1.6 | 129.6 | 129 | 129.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2387 | 1 | 42.3 | 100701.3 | 17391 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:17 | Normal | 494.6 | 442.2 | 426.1 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 129.3 | 129 | 129.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2055 | 1 | 42.1 | 100701.5 | 17391 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:22 | Normal | 492.3 | 446.7 | 437.6 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 129.6 | 129.1 | 129.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 2207 | 1 | 42 | 100701.7 | 17391 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:27 | Normal | 492.3 | 434.5 | 442.6 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 129.8 | 129.3 | 129.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2196 | 1 | 41.9 | 100701.8 | 17391 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:32 | Normal | 493.1 | 414 | 446.4 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 129.6 | 129 | 129.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2019 | 1 | 41.7 | 100702 | 17391 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:37 | Normal | 492 | 416.9 | 438 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 129.4 | 128.8 | 129.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1784 | 1 | 41.5 | 100702.2 | 17391 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:42 | Normal | 482.7 | 471.3 | 444.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 129.5 | 128.8 | 129.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1675 | 1 | 41.4 | 100702.3 | 17391 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:47 | Normal | 493.9 | 505 | 463.2 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 130.3 | 129.8 | 130.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1835 | 1 | 41.1 | 100702.5 | 17392 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:52 | Normal | 500.8 | 467.8 | 514.7 | 2 | 0.9 | 1 | 131 | 130.7 | 131.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 1577 | 1 | 40.6 | 100702.6 | 17392 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 16:57 | Normal | 505.6 | 488.1 | 527.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.4 | 131.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1355 | 1 | 42.2 | 100702.7 | 17392 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:02 | Normal | 508.2 | 482 | 527.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.05 | 1354 | 1 | 44 | 100702.8 | 17392 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:07 | Normal | 504.1 | 468 | 522.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 133 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1014 | 1 | 44.5 | 100702.9 | 17392 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:12 | Normal | 499.2 | 393 | 505.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 563 | 1 | 44.7 | 100703 | 17392 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:17 | Normal | 489.1 | 418.5 | 495.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 520 | 1 | 44.6 | 100703 | 17392 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:22 | Normal | 466.4 | 374.9 | 468.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 237 | 1 | 44 | 100703.1 | 17392 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:27 | Normal | 454.5 | 394.4 | 365.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 73 | 1 | 43.6 | 100703.1 | 17392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:32 | Normal | 364.6 | 246.6 | 294.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 100703.1 | 17392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:37 | Normal | 353.4 | 380.8 | 381.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 42.5 | 100703.1 | 17392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:42 | Normal | 389.2 | 377.9 | 365.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 42 | 100703.1 | 17392 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:47 | Normal | 335.6 | 330.4 | 337.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 0 | 1 | 41.6 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-02 17:52 | Normal | 207.1 | 198.3 | 197.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 41.1 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0