## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-22 05:25 | Wait | 382.4 | 382.3 | 382.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:28 | Wait | 435.8 | 435.7 | 435.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.4 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:28 | Wait | 436.8 | 436.7 | 436.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:31 | Normal | 313 | 281.5 | 317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 24.3 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:32 | Normal | 319.8 | 270.5 | 304.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 24.6 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:33 | Normal | 305.8 | 271.3 | 328.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 25 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:33 | Wait | 440.4 | 440.4 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22.4 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:33 | Wait | 442.9 | 442.8 | 442.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:33 | Wait | 447.3 | 447.3 | 447.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:33 | Wait | 449.3 | 449.2 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:34 | Normal | 299.9 | 253.6 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 25.3 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:35 | Normal | 328 | 244.7 | 291.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8 | 1 | 25.6 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:36 | Normal | 345.3 | 214.5 | 304.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14 | 1 | 25.9 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:37 | Normal | 342.8 | 202.1 | 290.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 17 | 1 | 26.2 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:38 | Normal | 335.6 | 201 | 323 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 21 | 1 | 26.5 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:39 | Normal | 428.4 | 198.3 | 366.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 28 | 1 | 26.7 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:40 | Normal | 456.9 | 200.5 | 491.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.96 | 59.99 | 25 | 1 | 27 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:41 | Normal | 399.1 | 201.6 | 440.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 51 | 1 | 27.2 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:42 | Normal | 376.8 | 199.8 | 411.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 63 | 1 | 27.4 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:43 | Normal | 458.3 | 200 | 384.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 80 | 1 | 27.7 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:44 | Normal | 471 | 200 | 488.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 85 | 1 | 27.9 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:45 | Wait | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:45 | Wait | 440.1 | 440 | 440 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 102115.4 | 17624 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:45 | Normal | 470.4 | 200 | 440.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 106 | 1 | 28.1 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:46 | Normal | 461.6 | 200 | 423.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 111 | 1 | 28.2 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:47 | Normal | 482.2 | 199.8 | 383.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 117 | 1 | 28.4 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:48 | Normal | 476.5 | 200 | 396.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 146 | 1 | 28.6 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:49 | Normal | 484 | 203.5 | 443 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 180 | 1 | 28.7 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:50 | Normal | 483.2 | 209 | 464.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 210 | 1 | 28.9 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:51 | Normal | 481.1 | 202.1 | 428.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 241 | 1 | 29 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:52 | Normal | 498.9 | 200 | 504.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60 | 280 | 1 | 29.2 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:53 | Normal | 495.5 | 200 | 462.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 380 | 1 | 29.4 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:54 | Normal | 494.9 | 209.9 | 471.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 441 | 1 | 29.5 | 102115.4 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:55 | Normal | 503.2 | 236.1 | 457.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.88 | 59.94 | 498 | 1 | 29.6 | 102115.4 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:56 | Normal | 496.2 | 207 | 472.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 517 | 1 | 29.8 | 102115.5 | 17625 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:57 | Normal | 497.9 | 200.1 | 456.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 462 | 1 | 29.9 | 102115.5 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:58 | Normal | 500.9 | 200.1 | 440.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 373 | 1 | 30 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 05:59 | Normal | 488.9 | 202.8 | 411.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.4 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 310 | 1 | 30.1 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:00 | Normal | 491.1 | 200 | 421 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 298 | 1 | 30.3 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:01 | Normal | 486 | 200 | 401.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 296 | 1 | 30.4 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:02 | Normal | 482.8 | 200 | 435 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 333 | 1 | 30.5 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:03 | Normal | 495.1 | 200.1 | 431.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 358 | 1 | 30.6 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:04 | Normal | 499.5 | 200 | 415 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 378 | 1 | 30.7 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:05 | Normal | 495.8 | 200 | 410.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 390 | 1 | 30.8 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:06 | Normal | 498.3 | 200 | 397.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 363 | 1 | 30.9 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:07 | Normal | 488.1 | 199.8 | 427.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 316 | 1 | 31 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:08 | Normal | 477 | 200 | 413.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 275 | 1 | 31.1 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:09 | Normal | 485.8 | 200 | 416 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 283 | 1 | 31.2 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:10 | Normal | 491.6 | 200 | 411.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 310 | 1 | 31.3 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:12 | Normal | 490.6 | 202 | 458.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 350 | 1 | 31.4 | 102115.5 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:13 | Normal | 518 | 199.8 | 423.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 369 | 1 | 31.5 | 102115.6 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:14 | Normal | 505.6 | 199.9 | 462 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 372 | 1 | 31.6 | 102115.6 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:15 | Normal | 497.1 | 199.3 | 424.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 406 | 1 | 31.7 | 102115.6 | 17625 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:16 | Normal | 500.7 | 207.8 | 448.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 467 | 1 | 31.8 | 102115.6 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:17 | Normal | 509 | 199.9 | 462.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 516 | 1 | 31.9 | 102115.6 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:18 | Normal | 495.6 | 314 | 449 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.86 | 59.87 | 59.86 | 610 | 1 | 32 | 102115.6 | 17625 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:19 | Normal | 502.1 | 486.2 | 471.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 697 | 1 | 32.1 | 102115.6 | 17625 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:20 | Normal | 535.1 | 492 | 476.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 758 | 1 | 32.2 | 102115.6 | 17625 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:21 | Normal | 544.6 | 476.6 | 477.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 715 | 1 | 32.3 | 102115.6 | 17625 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:22 | Normal | 541.2 | 471.1 | 463.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 693 | 1 | 32.4 | 102115.6 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:23 | Normal | 545.3 | 464 | 448.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.95 | 59.95 | 686 | 1 | 32.5 | 102115.6 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:24 | Normal | 539.3 | 469 | 449.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 719 | 1 | 32.6 | 102115.7 | 17625 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:25 | Normal | 520.8 | 458.8 | 446 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.8 | 2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.12 | 623 | 1 | 32.7 | 102115.7 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:26 | Normal | 496.6 | 445.9 | 442.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 602 | 1 | 32.8 | 102115.7 | 17625 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:27 | Normal | 503.9 | 443.5 | 470.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.88 | 59.96 | 59.99 | 672 | 1 | 32.9 | 102115.7 | 17625 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:28 | Normal | 504.8 | 456.6 | 460 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 743 | 1 | 33 | 102115.7 | 17625 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:29 | Normal | 512 | 432.7 | 477.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 788 | 1 | 33.1 | 102115.7 | 17625 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:30 | Normal | 512.4 | 447 | 477.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 866 | 1 | 33.2 | 102115.7 | 17625 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:31 | Normal | 540.1 | 466 | 516.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 59.89 | 60.01 | 1201 | 1 | 33.3 | 102115.8 | 17625 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:32 | Normal | 544.8 | 485.3 | 505.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.88 | 1252 | 1 | 33.4 | 102115.8 | 17625 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:33 | Normal | 523.3 | 474.9 | 503.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.91 | 59.92 | 59.97 | 1087 | 1 | 33.5 | 102115.8 | 17625 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:34 | Normal | 505.7 | 457.1 | 507.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 901 | 1 | 33.6 | 102115.8 | 17625 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:35 | Normal | 514.5 | 475.8 | 487 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 959 | 1 | 33.6 | 102115.8 | 17625 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:36 | Normal | 544.8 | 444 | 515.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.9 | 59.95 | 59.97 | 1404 | 1 | 33.7 | 102115.8 | 17625 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:37 | Normal | 534.1 | 461.2 | 479.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.9 | 59.91 | 59.95 | 1410 | 1 | 33.8 | 102115.9 | 17625 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:38 | Normal | 540.8 | 487.6 | 506.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 1469 | 1 | 33.9 | 102115.9 | 17625 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:39 | Normal | 538.3 | 483 | 519.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 3.9 | 4 | 4 | 59.86 | 59.91 | 59.94 | 1516 | 1 | 30.8 | 102115.9 | 17625 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:40 | Normal | 539.4 | 521 | 523.1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 60.02 | 59.94 | 1552 | 1 | 30.5 | 102115.9 | 17625 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:41 | Normal | 540.1 | 511.7 | 523.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 60.04 | 59.97 | 1592 | 1 | 31.2 | 102116 | 17625 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:42 | Normal | 532.2 | 515.6 | 515.6 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 1665 | 1 | 31.8 | 102116 | 17625 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:43 | Normal | 515.1 | 534.4 | 517.5 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.8 | 133.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.91 | 59.89 | 59.94 | 1756 | 1 | 32 | 102116 | 17625 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:44 | Normal | 523.8 | 507.1 | 523.5 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.89 | 59.95 | 59.94 | 1806 | 1 | 29.8 | 102116.1 | 17625 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:45 | Normal | 536 | 528 | 517.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1513 | 1 | 28.9 | 102116.1 | 17626 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:46 | Normal | 533.1 | 534.7 | 526.6 | 2.4 | 0.9 | 1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 1867 | 1 | 29.8 | 102116.1 | 17626 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:47 | Normal | 506.5 | 527.5 | 524.2 | 2.6 | 1 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 1905 | 1 | 29.7 | 102116.2 | 17626 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:48 | Normal | 520.5 | 513.7 | 523 | 2.6 | 1.1 | 1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 2021 | 1 | 29.2 | 102116.2 | 17626 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:49 | Normal | 522 | 521.1 | 523.7 | 2.7 | 1.1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60 | 59.92 | 2133 | 1 | 29.1 | 102116.2 | 17626 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:50 | Normal | 517.5 | 517.3 | 525.9 | 2.8 | 1.1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 2127 | 1 | 29.2 | 102116.3 | 17626 | 0.4 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:51 | Normal | 517.8 | 516.1 | 525.8 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 2168 | 1 | 29.3 | 102116.3 | 17626 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:53 | Normal | 519 | 544.5 | 534.4 | 2.8 | 1.1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 2231 | 1 | 29.4 | 102116.3 | 17626 | 0.4 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:54 | Normal | 519 | 538.8 | 529.1 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 2284 | 1 | 29.5 | 102116.4 | 17626 | 0.5 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:55 | Normal | 512.9 | 512.1 | 525.9 | 3 | 1.2 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 2378 | 1 | 29.6 | 102116.4 | 17626 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:56 | Normal | 512.5 | 497.8 | 534.1 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 2464 | 1 | 29.7 | 102116.5 | 17626 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 06:57 | Normal | 519.5 | 508.8 | 527.7 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 2434 | 1 | 29.8 | 102116.5 | 17626 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-22 07:01 | Normal | 524.8 | 546.6 | 527.8 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.92 | 59.96 | 60.01 | 3256 | 1 | 30.5 | 102116.7 | 17626 | 0.8 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:06 | Normal | 539.9 | 504.1 | 514.5 | 4 | 2.5 | 1.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 3913 | 1 | 31.2 | 102117 | 17626 | 1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:11 | Normal | 507.2 | 524.8 | 529.4 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 3426 | 1 | 31.7 | 102117.3 | 17626 | 0.6 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:16 | Normal | 510.5 | 528.6 | 519.4 | 4.8 | 2.8 | 1.9 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4527 | 1 | 31.6 | 102117.5 | 17626 | 1.2 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:21 | Normal | 481 | 485.6 | 466.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.4 | 132 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1788 | 1 | 31.5 | 102117.7 | 17626 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:26 | Normal | 518.6 | 522.4 | 510 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 5170 | 1 | 32 | 102118.1 | 17626 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:31 | Normal | 507.1 | 506.9 | 500.3 | 5.6 | 3.1 | 2.4 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60 | 59.98 | 59.96 | 5159 | 1 | 33 | 102118.4 | 17626 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:36 | Normal | 524.6 | 524.3 | 509.2 | 6.6 | 3.6 | 3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 6429 | 1 | 34.7 | 102118.9 | 17626 | 2.4 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:41 | Normal | 519.2 | 514.4 | 513.6 | 7.4 | 4 | 3.2 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60 | 60.05 | 59.99 | 7117 | 1 | 36.3 | 102119.5 | 17626 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:46 | Normal | 520.3 | 512.5 | 495.9 | 6.1 | 3.5 | 2.7 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 14.7 | 15 | 15 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5988 | 1 | 37.2 | 102120 | 17627 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:51 | Normal | 507.4 | 512.9 | 509.6 | 7 | 3.8 | 3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6626 | 1 | 38.3 | 102120.5 | 17627 | 2.4 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 07:56 | Normal | 519.1 | 513 | 515.1 | 7.1 | 4 | 3.1 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 6963 | 1 | 39.3 | 102120.9 | 17627 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:01 | Normal | 517 | 512.8 | 509.2 | 7.2 | 4 | 3.2 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 7010 | 1 | 40 | 102121.5 | 17627 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:06 | Normal | 517.7 | 511 | 510.1 | 8.5 | 4.7 | 3.9 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8291 | 1 | 41 | 102122.1 | 17627 | 3.1 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:11 | Normal | 488.1 | 485.2 | 498.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.2 | 131 | 131.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 2580 | 1 | 41.7 | 102122.7 | 17627 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:16 | Normal | 494.1 | 483.7 | 495.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1979 | 1 | 39.9 | 102122.9 | 17627 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:21 | Normal | 486.1 | 511.8 | 511.9 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3538 | 1 | 38.7 | 102123.2 | 17627 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:26 | Normal | 515.1 | 507.5 | 512.5 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4101 | 1 | 38.1 | 102123.5 | 17627 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:31 | Normal | 498.6 | 503.8 | 510.8 | 11.9 | 6.1 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.4 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 60 | 60 | 11121 | 1 | 40 | 102124.3 | 17627 | 5.1 | 7 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:36 | Normal | 494.8 | 489.1 | 494.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 130.4 | 130.2 | 130.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2959 | 1 | 40.9 | 102124.9 | 17627 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:41 | Normal | 503 | 499.3 | 501.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.8 | 130.7 | 131.2 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3810 | 1 | 39.6 | 102125.2 | 17627 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:46 | Normal | 499.7 | 507.1 | 507.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 2850 | 1 | 38.4 | 102125.4 | 17628 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:51 | Normal | 511.2 | 515.9 | 508.6 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 131.8 | 131.6 | 132 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 3635 | 1 | 37.6 | 102125.7 | 17628 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 08:56 | Normal | 516.5 | 522.3 | 515.4 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.9 | 130.5 | 131 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 2563 | 1 | 36.9 | 102126 | 17628 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:01 | Normal | 515.1 | 521.1 | 526.4 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131 | 130.4 | 130.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 2459 | 1 | 35.9 | 102126.2 | 17628 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:06 | Normal | 532.8 | 527.9 | 532.7 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 59.97 | 60 | 5086 | 1 | 35.1 | 102126.5 | 17628 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:11 | Normal | 546.9 | 552.3 | 547 | 14.8 | 7.1 | 6.3 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 36.4 | 36.9 | 36.6 | 59.81 | 59.69 | 59.95 | 14826 | 1 | 35.1 | 102127.1 | 17628 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:16 | Normal | 503.8 | 513.1 | 511.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 3004 | 1 | 36 | 102127.7 | 17628 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:21 | Normal | 505.3 | 509.5 | 507.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1929 | 1 | 35.5 | 102127.8 | 17628 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:26 | Normal | 507.1 | 466.1 | 514.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 59.95 | 1466 | 1 | 34.6 | 102128 | 17628 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:31 | Normal | 501 | 463 | 511.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 60.05 | 60.04 | 1159 | 1 | 37.1 | 102128.1 | 17628 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:36 | Normal | 528.5 | 525.3 | 529.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4966 | 1 | 33.7 | 102128.3 | 17628 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:41 | Normal | 525.6 | 527.6 | 519.9 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.92 | 60.01 | 60.01 | 6222 | 1 | 33.6 | 102128.8 | 17628 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:46 | Normal | 518 | 516.8 | 520.5 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5050 | 1 | 33.6 | 102129.1 | 17629 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:51 | Normal | 495 | 497.1 | 498.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 131 | 131 | 131.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1017 | 1 | 33.8 | 102129.4 | 17629 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 09:56 | Normal | 484.9 | 401.2 | 435.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 415 | 1 | 36.2 | 102129.4 | 17629 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:01 | Normal | 434.4 | 329.1 | 380.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 12 | 1 | 37.8 | 102129.5 | 17629 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:06 | Normal | 464.6 | 403.8 | 431.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 50 | 1 | 38.5 | 102129.5 | 17629 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:11 | Normal | 464.1 | 480.3 | 399.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 117 | 1 | 38.7 | 102129.5 | 17629 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:16 | Normal | 484.1 | 480.5 | 426.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 218 | 1 | 38.6 | 102129.5 | 17629 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:21 | Normal | 479.5 | 461 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 157 | 1 | 38.2 | 102129.5 | 17629 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:26 | Normal | 494.6 | 489.1 | 512.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1234 | 1 | 37.7 | 102129.5 | 17629 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:31 | Normal | 477.8 | 420.3 | 473.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 215 | 1 | 37.3 | 102129.6 | 17629 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:36 | Normal | 492.5 | 425.8 | 490.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 311 | 1 | 36.9 | 102129.6 | 17629 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:41 | Normal | 492.5 | 486 | 449.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.7 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 404 | 1 | 36.5 | 102129.6 | 17629 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:46 | Normal | 494.7 | 419 | 477.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 444 | 1 | 36.2 | 102129.7 | 17630 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:51 | Normal | 499.9 | 457.9 | 506 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 887 | 1 | 35.9 | 102129.7 | 17630 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 10:56 | Normal | 504.6 | 421.8 | 451.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 451 | 1 | 35.6 | 102129.8 | 17630 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:01 | Normal | 492.6 | 370.1 | 438.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 317 | 1 | 35.3 | 102129.8 | 17630 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:06 | Normal | 515.8 | 500 | 509.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 430 | 1 | 35.1 | 102129.9 | 17630 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:11 | Normal | 478.3 | 459.8 | 489.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 387 | 1 | 34.9 | 102129.9 | 17630 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:16 | Normal | 504.3 | 421.4 | 446.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 497 | 1 | 34.6 | 102129.9 | 17630 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:21 | Normal | 506 | 503.1 | 470.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 711 | 1 | 34.5 | 102130 | 17630 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:26 | Normal | 499.8 | 444.8 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.04 | 223 | 1 | 34.2 | 102130 | 17630 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:31 | Normal | 527 | 537.9 | 531.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 2782 | 1 | 26.6 | 102130.1 | 17630 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:36 | Normal | 520 | 493.9 | 526 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.09 | 60.04 | 60.08 | 1739 | 1 | 26.5 | 102130.3 | 17630 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:41 | Normal | 525 | 528.8 | 534.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2870 | 1 | 25.6 | 102130.5 | 17630 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:46 | Normal | 519.1 | 521 | 523.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 1600 | 1 | 25.4 | 102130.7 | 17631 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:51 | Normal | 511.8 | 504.3 | 521.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 1589 | 1 | 25.7 | 102130.8 | 17631 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 11:56 | Normal | 520.2 | 525.1 | 506.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 1797 | 1 | 25.3 | 102131.1 | 17631 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:01 | Normal | 509.3 | 514.2 | 520.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.06 | 60.01 | 1308 | 1 | 26.5 | 102131.2 | 17631 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:06 | Normal | 514.8 | 434.4 | 465.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 753 | 1 | 29.1 | 102131.3 | 17631 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:11 | Normal | 513.3 | 489.2 | 514.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.5 | 132.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 1353 | 1 | 30.8 | 102131.4 | 17631 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:16 | Normal | 503.4 | 464.9 | 497.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 710 | 1 | 31.7 | 102131.5 | 17631 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:21 | Normal | 500.4 | 438 | 471.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 733 | 1 | 32.2 | 102131.5 | 17631 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:26 | Normal | 488 | 467.7 | 493.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 561 | 1 | 32.5 | 102131.6 | 17631 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:31 | Normal | 498.2 | 374 | 467.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 59.93 | 59.99 | 627 | 1 | 32.6 | 102131.7 | 17631 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:36 | Normal | 497.5 | 430.1 | 471.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 627 | 1 | 32.7 | 102131.7 | 17631 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:41 | Normal | 511.1 | 497 | 518.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 1207 | 1 | 32.8 | 102131.8 | 17631 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:46 | Normal | 525.9 | 515.4 | 531.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 2389 | 1 | 26.4 | 102131.9 | 17632 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:51 | Normal | 517 | 517.2 | 520.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1986 | 1 | 25.4 | 102132.1 | 17632 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 12:56 | Normal | 525.4 | 522 | 520.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 3057 | 1 | 25.4 | 102132.3 | 17632 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:01 | Normal | 523.5 | 523.2 | 519 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134 | 133.5 | 133.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.12 | 60.05 | 60.08 | 2902 | 1 | 25.6 | 102132.6 | 17632 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:06 | Normal | 510 | 520 | 506.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1417 | 1 | 26.6 | 102132.7 | 17632 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:11 | Normal | 510.4 | 489 | 507.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 975 | 1 | 29.1 | 102132.8 | 17632 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:16 | Normal | 513.1 | 507.1 | 516.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1587 | 1 | 30.7 | 102132.9 | 17632 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:21 | Normal | 523.1 | 515.8 | 529.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2653 | 1 | 26 | 102133.1 | 17632 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:26 | Normal | 511.7 | 518.1 | 512.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1774 | 1 | 25.3 | 102133.3 | 17632 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:31 | Normal | 525.8 | 521.5 | 534.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.88 | 59.95 | 59.89 | 3056 | 1 | 25.2 | 102133.5 | 17632 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:36 | Normal | 511.1 | 511.5 | 525.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 2271 | 1 | 25.3 | 102133.7 | 17632 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:41 | Normal | 516.6 | 521.8 | 516.9 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.1 | 60.1 | 59.95 | 2204 | 1 | 25.4 | 102133.9 | 17632 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:46 | Normal | 506.8 | 464 | 484 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 763 | 1 | 26.9 | 102134 | 17633 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:51 | Normal | 501.2 | 483.8 | 503.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 951 | 1 | 29.2 | 102134 | 17633 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 13:56 | Normal | 505.5 | 490.5 | 510.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1200 | 1 | 30.7 | 102134.1 | 17633 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:01 | Normal | 518.3 | 522.3 | 512.5 | 2 | 0.9 | 1.1 | 133 | 133 | 133.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.92 | 59.99 | 59.93 | 1652 | 1 | 31.5 | 102134.2 | 17633 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:06 | Normal | 523.5 | 518.6 | 531 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 133.5 | 133.7 | 133.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.9 | 59.93 | 59.99 | 2966 | 1 | 25.5 | 102134.4 | 17633 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:11 | Normal | 522.6 | 519.9 | 517.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 60 | 60.06 | 1948 | 1 | 25.1 | 102134.7 | 17633 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:16 | Normal | 522.1 | 512.5 | 503.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.8 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1378 | 1 | 27.6 | 102134.8 | 17633 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:21 | Normal | 509 | 507.8 | 515.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 1456 | 1 | 27.5 | 102134.9 | 17633 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:26 | Normal | 528.5 | 529.5 | 537.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134 | 133.7 | 134 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.15 | 60.03 | 60.03 | 3369 | 1 | 25.4 | 102135.1 | 17633 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:31 | Normal | 527.5 | 522.3 | 527.3 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3385 | 1 | 25.2 | 102135.4 | 17633 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:36 | Normal | 509.4 | 506.5 | 520 | 2 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.95 | 59.9 | 1600 | 1 | 25.2 | 102135.6 | 17633 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:41 | Normal | 520.1 | 512.7 | 513.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 2078 | 1 | 25.2 | 102135.8 | 17633 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:46 | Normal | 511.8 | 519.8 | 525 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133.2 | 133.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1464 | 1 | 27.3 | 102135.9 | 17634 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:51 | Normal | 514.2 | 501.9 | 507.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1151 | 1 | 26.3 | 102136 | 17634 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 14:56 | Normal | 497.6 | 471.3 | 515.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 845 | 1 | 28.9 | 102136.1 | 17634 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:01 | Normal | 507.3 | 487.3 | 513.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.8 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1170 | 1 | 30.5 | 102136.2 | 17634 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:06 | Normal | 513.5 | 464.3 | 505.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 896 | 1 | 31.4 | 102136.3 | 17634 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:11 | Normal | 507.8 | 501.4 | 516 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 1355 | 1 | 31.9 | 102136.4 | 17634 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:16 | Normal | 506.6 | 519 | 522.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.93 | 59.99 | 60 | 1745 | 1 | 25.2 | 102136.5 | 17634 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:21 | Normal | 518.8 | 517.5 | 522.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 59.91 | 59.99 | 59.94 | 2250 | 1 | 24.8 | 102136.6 | 17634 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:26 | Normal | 514.3 | 524 | 530.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2050 | 1 | 24.8 | 102136.8 | 17634 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:31 | Normal | 521.9 | 517.7 | 533.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.84 | 59.95 | 2916 | 1 | 24.9 | 102137.1 | 17634 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:36 | Normal | 516.1 | 520.6 | 527.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 2388 | 1 | 24.9 | 102137.3 | 17634 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:41 | Normal | 509.1 | 497.1 | 511.4 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1499 | 1 | 24.7 | 102137.5 | 17634 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:46 | Normal | 496 | 428.1 | 484.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 484 | 1 | 27.4 | 102137.5 | 17635 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:51 | Normal | 475.3 | 293.5 | 445.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 320 | 1 | 29.2 | 102137.6 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 15:56 | Normal | 486.5 | 302.1 | 447.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 388 | 1 | 30.3 | 102137.6 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:01 | Normal | 504.3 | 438 | 484.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 910 | 1 | 30.9 | 102137.7 | 17635 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:06 | Normal | 494.6 | 395.9 | 448.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 463 | 1 | 31.1 | 102137.7 | 17635 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:11 | Normal | 496.9 | 421.6 | 430.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 310 | 1 | 31.2 | 102137.7 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:16 | Normal | 476.5 | 427.9 | 440.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 202 | 1 | 31.2 | 102137.8 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:21 | Normal | 475.5 | 424.1 | 439.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 31.1 | 102137.8 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:26 | Normal | 467.5 | 413.6 | 429.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 166 | 1 | 31 | 102137.8 | 17635 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:31 | Normal | 475.5 | 391.9 | 457.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 216 | 1 | 30.9 | 102137.8 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:36 | Normal | 489.4 | 421.5 | 420.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.96 | 286 | 1 | 30.8 | 102137.8 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:41 | Normal | 492.7 | 277.9 | 441.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 336 | 1 | 30.6 | 102137.9 | 17635 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:46 | Normal | 487.6 | 379.3 | 466.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.07 | 60.01 | 459 | 1 | 30.5 | 102137.9 | 17636 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:51 | Normal | 470.1 | 365.5 | 478.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.98 | 271 | 1 | 30.4 | 102137.9 | 17636 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 16:56 | Normal | 494.1 | 501.3 | 452.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 223 | 1 | 30.3 | 102137.9 | 17636 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:01 | Normal | 472.5 | 414.7 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 176 | 1 | 30.1 | 102138 | 17636 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:06 | Normal | 492.2 | 482.6 | 436.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 329 | 1 | 30 | 102138 | 17636 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:11 | Normal | 486.6 | 446.2 | 411.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 133 | 1 | 29.9 | 102138 | 17636 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:16 | Normal | 466.1 | 511.2 | 504.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 164 | 1 | 29.9 | 102138 | 17636 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:21 | Normal | 452.6 | 391 | 394.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 44 | 1 | 29.7 | 102138 | 17636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:26 | Normal | 373.7 | 272.3 | 340.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7 | 1 | 29.6 | 102138 | 17636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:31 | Normal | 414.1 | 382.7 | 462.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 29.5 | 102138 | 17636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:36 | Normal | 392.1 | 359.8 | 429.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 29.5 | 102138 | 17636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:41 | Normal | 413.8 | 364.3 | 371.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 29.3 | 102138 | 17636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:46 | Normal | 400.5 | 364.6 | 389.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 29.2 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:51 | Normal | 373.1 | 364.1 | 378.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 29.1 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-22 17:56 | Normal | 233 | 198.5 | 196.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 28.8 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0