## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-23 05:18 | Wait | 465.8 | 465.6 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 5.9 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:19 | Wait | 477.5 | 477.3 | 477.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 5.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:21 | Normal | 470.5 | 304 | 495.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 0 | 1 | 7.3 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:22 | Wait | 466.6 | 466.6 | 466.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 4.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:22 | Wait | 471 | 471 | 470.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 4.8 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:22 | Wait | 478.3 | 478.2 | 478.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 5.1 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:22 | Wait | 481.6 | 481.6 | 481.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 5.3 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:22 | Normal | 480.2 | 324 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 7.9 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:24 | Normal | 489.6 | 455 | 413.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 8.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:25 | Normal | 501.4 | 442.9 | 432.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 9 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:26 | Normal | 456.6 | 410 | 399.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 9.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:27 | Normal | 410.5 | 424.8 | 352.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5 | 1 | 10 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:28 | Normal | 419.5 | 448.3 | 361.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 7 | 1 | 10.4 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:29 | Normal | 434.5 | 440.9 | 341.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.09 | 16 | 1 | 10.9 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:30 | Normal | 470.4 | 513 | 480 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 15 | 1 | 11.4 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:31 | Normal | 462 | 543.8 | 532.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 11.8 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:32 | Normal | 481.5 | 515.8 | 486.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 59.98 | 60 | 29 | 1 | 12.2 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:33 | Normal | 464.8 | 496.9 | 436.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 46 | 1 | 12.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:34 | Normal | 465.5 | 489.8 | 425.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 56 | 1 | 12.8 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:35 | Normal | 451.7 | 489.6 | 429.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 62 | 1 | 13.1 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:36 | Normal | 496.5 | 515 | 540.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 39 | 1 | 13.4 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:37 | Normal | 491.5 | 510.5 | 506.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 76 | 1 | 13.7 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:38 | Normal | 508.5 | 517.7 | 488.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 82 | 1 | 14 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:39 | Normal | 494.3 | 548.1 | 471.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 60.07 | 62 | 1 | 14.3 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:40 | Normal | 500 | 557.6 | 497.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.03 | 60.16 | 60.15 | 52 | 1 | 14.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:41 | Normal | 495.5 | 516 | 522.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 109 | 1 | 14.8 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:42 | Normal | 508.5 | 531 | 534.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 107 | 1 | 15 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:43 | Normal | 509.3 | 547.6 | 520.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 102 | 1 | 15.3 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:44 | Normal | 514.6 | 519.7 | 511.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.06 | 59.98 | 60.16 | 147 | 1 | 16.3 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:45 | Normal | 513.3 | 508 | 496.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.93 | 60.05 | 159 | 1 | 15.7 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:46 | Normal | 520.3 | 516 | 501.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 168 | 1 | 15.9 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:47 | Normal | 518 | 515 | 505.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.03 | 59.89 | 60.01 | 178 | 1 | 16.1 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:48 | Normal | 520.5 | 531.1 | 516.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 182 | 1 | 16.3 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:49 | Normal | 524.3 | 538.3 | 509.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.94 | 59.97 | 60.01 | 186 | 1 | 16.5 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:50 | Normal | 523.8 | 512.7 | 493.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.9 | 59.95 | 203 | 1 | 16.7 | 102138 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:51 | Normal | 534.4 | 529 | 486.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.91 | 59.91 | 59.99 | 210 | 1 | 16.9 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:52 | Normal | 542 | 536.9 | 493.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 218 | 1 | 17.1 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:53 | Normal | 546 | 535.9 | 486.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 228 | 1 | 17.3 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:54 | Normal | 551 | 529 | 482.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 235 | 1 | 17.5 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:55 | Normal | 548.8 | 498.1 | 476.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 242 | 1 | 17.6 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:56 | Normal | 542.2 | 465 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 59.93 | 59.95 | 248 | 1 | 17.8 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:57 | Normal | 544 | 437 | 455.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.95 | 59.93 | 248 | 1 | 18 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:58 | Normal | 552.9 | 418.6 | 431.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 251 | 1 | 18.1 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 05:59 | Normal | 560.9 | 449 | 481.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 266 | 1 | 18.3 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:00 | Normal | 565.8 | 443 | 504.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 269 | 1 | 18.5 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:01 | Normal | 564.8 | 428.8 | 470.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 275 | 1 | 18.7 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:02 | Normal | 560.7 | 433.7 | 432.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 289 | 1 | 18.9 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:03 | Normal | 561.9 | 426 | 439.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 296 | 1 | 19.1 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:04 | Normal | 560.8 | 412.1 | 442.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.85 | 59.9 | 59.92 | 299 | 1 | 19.2 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:05 | Normal | 557 | 391.8 | 423.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.88 | 59.87 | 59.87 | 299 | 1 | 19.3 | 102138.1 | 17637 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:06 | Normal | 566 | 375.6 | 440.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.87 | 59.87 | 305 | 1 | 19.4 | 102138.1 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:08 | Normal | 563.7 | 365.1 | 426.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 309 | 1 | 19.5 | 102138.1 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:09 | Normal | 567.6 | 371.3 | 432.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.88 | 59.85 | 59.9 | 315 | 1 | 19.6 | 102138.1 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:10 | Normal | 568.7 | 364.6 | 425.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.86 | 59.87 | 59.87 | 323 | 1 | 19.7 | 102138.1 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:11 | Normal | 569.7 | 387.9 | 434.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 337 | 1 | 19.8 | 102138.1 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:12 | Normal | 565.6 | 374.4 | 447.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 352 | 1 | 19.9 | 102138.1 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:13 | Normal | 571.8 | 355.1 | 440.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 367 | 1 | 20 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:14 | Normal | 580.5 | 359 | 449.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 384 | 1 | 20.2 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:15 | Normal | 572.7 | 397 | 445.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 414 | 1 | 20.3 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:16 | Normal | 581.9 | 421.1 | 455.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 427 | 1 | 20.4 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:17 | Normal | 581.8 | 437.1 | 460.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 434 | 1 | 20.6 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:18 | Normal | 571.8 | 460.9 | 443.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 465 | 1 | 20.7 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:19 | Normal | 575.6 | 481 | 409.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 481 | 1 | 20.9 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:20 | Normal | 562.7 | 503 | 384.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 495 | 1 | 21 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:21 | Normal | 573.5 | 521.2 | 376.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60 | 484 | 1 | 21.1 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:22 | Normal | 579 | 524.9 | 442.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.04 | 59.99 | 60.15 | 596 | 1 | 21.2 | 102138.2 | 17638 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:23 | Normal | 580.6 | 552.2 | 546.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 710 | 1 | 21.4 | 102138.2 | 17638 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:24 | Normal | 573.7 | 528.3 | 547.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 60.13 | 709 | 1 | 21.5 | 102138.2 | 17638 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:25 | Normal | 582.6 | 533 | 529.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 740 | 1 | 21.5 | 102138.3 | 17638 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:26 | Normal | 568 | 532.7 | 532.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 849 | 1 | 21.6 | 102138.3 | 17638 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:27 | Normal | 513.1 | 525.9 | 530.6 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 60.16 | 59.99 | 946 | 1 | 21.7 | 102138.3 | 17638 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:28 | Normal | 526.8 | 500 | 531 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.08 | 60.04 | 60.11 | 977 | 1 | 21.8 | 102138.3 | 17638 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:29 | Normal | 550.6 | 480.1 | 537.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1026 | 1 | 21.9 | 102138.3 | 17638 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:30 | Normal | 546.3 | 477 | 557.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 59.94 | 60.05 | 1047 | 1 | 22 | 102138.3 | 17638 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:31 | Normal | 575.6 | 482 | 535.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1083 | 1 | 22 | 102138.4 | 17638 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:32 | Normal | 586.6 | 497.8 | 548.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 1113 | 1 | 22.1 | 102138.4 | 17638 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:33 | Normal | 577.5 | 508.4 | 559.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.15 | 60.03 | 1165 | 1 | 22.2 | 102138.4 | 17638 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:34 | Normal | 580.5 | 511 | 559.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1193 | 1 | 22.3 | 102138.4 | 17638 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:35 | Normal | 579.5 | 509 | 531.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1208 | 1 | 22.3 | 102138.4 | 17638 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:36 | Normal | 574.6 | 490.5 | 546.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1239 | 1 | 22.4 | 102138.5 | 17638 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:37 | Normal | 576.5 | 489 | 556.9 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.05 | 60 | 1275 | 1 | 22.5 | 102138.5 | 17638 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:38 | Normal | 575.5 | 483.2 | 556 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1306 | 1 | 22.6 | 102138.5 | 17638 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:39 | Normal | 576.3 | 489.6 | 558.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 1333 | 1 | 22.7 | 102138.5 | 17638 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:40 | Normal | 578.4 | 499.6 | 562.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 1387 | 1 | 22.7 | 102138.5 | 17638 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:41 | Normal | 571.3 | 500.9 | 556.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1531 | 1 | 22.8 | 102138.6 | 17638 | 0 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:42 | Normal | 566.7 | 502 | 546.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 1784 | 1 | 23 | 102138.6 | 17638 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:43 | Normal | 540.8 | 518 | 557 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 1901 | 1 | 19.9 | 102138.6 | 17638 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:44 | Normal | 547.5 | 534.3 | 559.8 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.5 | 133.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 1958 | 1 | 17.7 | 102138.7 | 17638 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:45 | Normal | 552.6 | 522 | 547.7 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 2034 | 1 | 17 | 102138.7 | 17638 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:46 | Normal | 543.3 | 501.9 | 559.8 | 3 | 1 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 2083 | 1 | 16.9 | 102138.7 | 17638 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:48 | Normal | 545 | 504.5 | 561.7 | 3 | 1 | 0.8 | 134 | 133.6 | 134 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.13 | 60.07 | 60.05 | 2140 | 1 | 17 | 102138.8 | 17638 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:49 | Normal | 548.4 | 479.8 | 563.1 | 3 | 1.1 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60.06 | 60.12 | 60.1 | 2187 | 1 | 17.2 | 102138.8 | 17638 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:50 | Normal | 533.6 | 504.9 | 559.8 | 3.1 | 1 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 2164 | 1 | 17.6 | 102138.8 | 17638 | 0.1 | 3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:51 | Normal | 539.1 | 517 | 561.7 | 3.1 | 1 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.1 | 60.15 | 60.06 | 2232 | 1 | 17.9 | 102138.9 | 17638 | 0.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:52 | Normal | 543 | 514.8 | 561.6 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.09 | 60.15 | 60.07 | 2301 | 1 | 18.2 | 102138.9 | 17638 | 0.1 | 3.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-23 06:56 | Normal | 545.3 | 484.6 | 565.9 | 3.3 | 1.3 | 1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.07 | 60.2 | 60.08 | 2542 | 1 | 19.2 | 102139.1 | 17638 | 0.1 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:01 | Normal | 539.9 | 523.3 | 564.3 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.07 | 59.82 | 60.07 | 2939 | 1 | 19.6 | 102139.3 | 17638 | 0.1 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:06 | Normal | 541.1 | 541.4 | 562.7 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 134.7 | 134.4 | 135 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.13 | 59.89 | 60.17 | 3617 | 1 | 19.8 | 102139.6 | 17639 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:11 | Normal | 540.1 | 542.8 | 561.9 | 3.9 | 3.2 | 1.2 | 135 | 134.8 | 135.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60.06 | 60.02 | 4030 | 1 | 20.4 | 102139.9 | 17639 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:16 | Normal | 533.6 | 551.2 | 566.9 | 5.1 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 59.92 | 60.01 | 4834 | 1 | 21.2 | 102140.3 | 17639 | 1.1 | 4 | 3.2 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:21 | Normal | 525.3 | 545.8 | 539.6 | 6 | 3.5 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.92 | 59.85 | 60.1 | 5467 | 1 | 21.5 | 102140.7 | 17639 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:26 | Normal | 538.6 | 544.1 | 524.8 | 6.3 | 3.7 | 2.2 | 133.8 | 133.6 | 134 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.92 | 59.94 | 6047 | 1 | 21.8 | 102141.2 | 17639 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:31 | Normal | 542.5 | 536.7 | 525.4 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 6504 | 1 | 22.6 | 102141.7 | 17639 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:36 | Normal | 541.6 | 535.1 | 536.9 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 6858 | 1 | 24.3 | 102142.3 | 17639 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:41 | Normal | 545 | 536.7 | 535.5 | 7 | 4.2 | 3 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.15 | 59.98 | 60.04 | 7151 | 1 | 26.2 | 102142.9 | 17639 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:46 | Normal | 535.2 | 528.8 | 539.8 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 134.5 | 134 | 134.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.04 | 59.86 | 60.03 | 7435 | 1 | 28 | 102143.5 | 17639 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:51 | Normal | 539.1 | 531.8 | 538.8 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.12 | 59.95 | 59.96 | 7747 | 1 | 29.1 | 102144.1 | 17639 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 07:56 | Normal | 535.2 | 528.7 | 541.6 | 7.8 | 4.7 | 3.4 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.16 | 60.05 | 60.17 | 8009 | 1 | 30.3 | 102144.8 | 17639 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:01 | Normal | 535.1 | 522 | 532.2 | 8 | 4.9 | 3.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 8267 | 1 | 31.4 | 102145.5 | 17639 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:06 | Normal | 531.6 | 523.1 | 533.5 | 8.3 | 5 | 3.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 8511 | 1 | 32.2 | 102146.2 | 17640 | 2.7 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:11 | Normal | 529.5 | 527.1 | 532.5 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 134.7 | 134.9 | 135 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8768 | 1 | 33.2 | 102146.9 | 17640 | 2.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:16 | Normal | 505.1 | 513.3 | 524 | 9.9 | 5.3 | 4.1 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 9369 | 1 | 34.6 | 102147.6 | 17640 | 3.8 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:21 | Normal | 490.3 | 514.8 | 526 | 11 | 5.5 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9901 | 1 | 35.9 | 102148.4 | 17640 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:26 | Normal | 499.3 | 515 | 530.1 | 11 | 5.6 | 4.4 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 10161 | 1 | 36.1 | 102149.3 | 17640 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:31 | Normal | 512.5 | 507.5 | 528 | 10.8 | 5.8 | 4.5 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 10291 | 1 | 36.6 | 102150.1 | 17640 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:36 | Normal | 497 | 511 | 526 | 11.5 | 5.9 | 4.7 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10611 | 1 | 37.6 | 102151 | 17640 | 4.8 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:41 | Normal | 490.7 | 505.8 | 523.5 | 12 | 6 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 10941 | 1 | 38.4 | 102151.9 | 17640 | 5.2 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:46 | Normal | 503.9 | 510.4 | 521.8 | 12.2 | 6.1 | 5 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 11294 | 1 | 39.1 | 102152.8 | 17640 | 5.3 | 7 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:51 | Normal | 509 | 508.2 | 519.3 | 12.9 | 6.2 | 5.1 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 11817 | 1 | 39.7 | 102153.8 | 17640 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 08:56 | Normal | 516.1 | 502 | 513.1 | 12.9 | 6.4 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 12085 | 1 | 39.9 | 102154.8 | 17640 | 6 | 7 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:01 | Normal | 511.3 | 500.1 | 515.9 | 13.3 | 6.5 | 5.4 | 135.6 | 135.7 | 136 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12271 | 1 | 39.9 | 102155.8 | 17640 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:06 | Normal | 509.9 | 497.3 | 519 | 13.5 | 6.6 | 5.5 | 135.7 | 135.9 | 136 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 12461 | 1 | 40 | 102156.8 | 17641 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:11 | Normal | 506.9 | 503.3 | 513.3 | 13.7 | 6.6 | 5.6 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12626 | 1 | 40.2 | 102157.9 | 17641 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:16 | Normal | 509.9 | 501.5 | 514.2 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 135.7 | 135.9 | 136 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.05 | 60 | 12866 | 1 | 40.3 | 102158.9 | 17641 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:21 | Normal | 501.6 | 504 | 512.9 | 14.3 | 6.8 | 5.9 | 135.7 | 135.9 | 136 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 60 | 60 | 13022 | 1 | 40.1 | 102160 | 17641 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:26 | Normal | 507 | 497.4 | 506.4 | 14.3 | 7 | 6.1 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13213 | 1 | 40.4 | 102161.1 | 17641 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:31 | Normal | 505.3 | 497.7 | 508.7 | 14.4 | 7.1 | 6.1 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 13351 | 1 | 40.4 | 102162.2 | 17641 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:36 | Normal | 496.4 | 497.9 | 514.7 | 14.8 | 7.1 | 6.1 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 13428 | 1 | 40.5 | 102163.3 | 17641 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:41 | Normal | 492.5 | 499.1 | 503.6 | 15 | 7.1 | 6.4 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.05 | 60 | 60.05 | 13577 | 1 | 40.6 | 102164.4 | 17641 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:46 | Normal | 492.5 | 493.1 | 497.3 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 135.7 | 135.9 | 136.1 | 33.3 | 33.8 | 33.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13675 | 1 | 40.6 | 102165.6 | 17641 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:51 | Normal | 491.3 | 488.7 | 506.4 | 15.3 | 7.5 | 6.5 | 135.8 | 135.7 | 136 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 13869 | 1 | 40.1 | 102166.7 | 17641 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 09:56 | Normal | 495.8 | 485.2 | 501.1 | 15.1 | 7.5 | 6.7 | 136 | 136 | 136.2 | 34 | 34.5 | 34.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13930 | 1 | 40.1 | 102167.9 | 17641 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:01 | Normal | 487.1 | 479.5 | 499.7 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 13985 | 1 | 40.2 | 102169 | 17641 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:06 | Normal | 488.6 | 482.9 | 495.9 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 135.7 | 135.8 | 136 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 60.03 | 59.89 | 14088 | 1 | 40.3 | 102170.2 | 17642 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:11 | Normal | 487.2 | 481.8 | 492.6 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 14143 | 1 | 40.6 | 102171.4 | 17642 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:16 | Normal | 489.6 | 481 | 492.8 | 15.6 | 7.7 | 7.1 | 136 | 136.2 | 136.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60 | 60 | 59.96 | 14292 | 1 | 40.7 | 102172.6 | 17642 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:21 | Normal | 486.8 | 481.3 | 494.5 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 135.9 | 136.2 | 136.3 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.95 | 59.98 | 60 | 14396 | 1 | 40.8 | 102173.8 | 17642 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:26 | Normal | 482.8 | 478.5 | 492.2 | 16 | 7.8 | 7.2 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 14459 | 1 | 41.1 | 102175 | 17642 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:31 | Normal | 478.6 | 478.8 | 489.4 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 136 | 136.2 | 136.2 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14419 | 1 | 41.3 | 102176.2 | 17642 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:36 | Normal | 482.5 | 484.1 | 491.9 | 16.1 | 7.7 | 7.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14457 | 1 | 41.6 | 102177.4 | 17642 | 7.6 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:41 | Normal | 481.6 | 480.1 | 485.6 | 16.2 | 7.8 | 7.5 | 136 | 136.3 | 136.3 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60 | 59.98 | 60.04 | 14597 | 1 | 41.8 | 102178.6 | 17642 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:46 | Normal | 481.1 | 473.4 | 491.6 | 16.2 | 8 | 7.4 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14624 | 1 | 41.8 | 102179.8 | 17642 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:51 | Normal | 476.1 | 469.6 | 481.4 | 16.3 | 8 | 7.6 | 136 | 136 | 136.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60 | 60.04 | 60.01 | 14587 | 1 | 42.2 | 102181 | 17642 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 10:56 | Normal | 474.4 | 465.8 | 481.7 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 14666 | 1 | 42.4 | 102182.2 | 17642 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:01 | Normal | 477.6 | 461.4 | 473.1 | 16.4 | 8.1 | 7.8 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.11 | 60.09 | 60.08 | 14669 | 1 | 42.3 | 102183.5 | 17642 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:06 | Normal | 480.3 | 462.4 | 473 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14678 | 1 | 42.4 | 102184.7 | 17643 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:11 | Normal | 472.7 | 468.7 | 478.7 | 16.5 | 8 | 7.8 | 135.7 | 136.1 | 136.1 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14661 | 1 | 42.7 | 102185.9 | 17643 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:16 | Normal | 469.1 | 459.7 | 466.5 | 16.6 | 8.1 | 7.9 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14686 | 1 | 43 | 102187.1 | 17643 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:21 | Normal | 474.3 | 460 | 465.9 | 16.5 | 8.1 | 7.9 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14662 | 1 | 43.1 | 102188.3 | 17643 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:26 | Normal | 471.1 | 458.7 | 463.2 | 16.5 | 8.1 | 8 | 135.7 | 136 | 136.2 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 14660 | 1 | 43.1 | 102189.6 | 17643 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:31 | Normal | 479.7 | 462.7 | 473.9 | 16.1 | 8 | 7.8 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.04 | 60.02 | 60.1 | 14607 | 1 | 43.6 | 102190.8 | 17643 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:36 | Normal | 476.1 | 472.6 | 480.3 | 16.3 | 7.9 | 7.8 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14665 | 1 | 43.5 | 102192 | 17643 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:41 | Normal | 479 | 458.1 | 466.8 | 16.3 | 8.1 | 8 | 136 | 136.1 | 136.3 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 14672 | 1 | 43.1 | 102193.2 | 17643 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:46 | Normal | 476.6 | 468.2 | 490 | 16.1 | 8 | 7.7 | 135.7 | 135.9 | 136.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.03 | 59.96 | 59.97 | 14599 | 1 | 43.4 | 102194.4 | 17643 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:51 | Normal | 478.8 | 476.3 | 485.1 | 16 | 7.8 | 7.8 | 135.8 | 136 | 136.2 | 35.6 | 36 | 36 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14577 | 1 | 43.6 | 102195.7 | 17643 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 11:56 | Normal | 473.7 | 476 | 475.8 | 16 | 7.7 | 7.8 | 135.8 | 136.1 | 136.2 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 14450 | 1 | 43.9 | 102196.9 | 17643 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:01 | Normal | 480.8 | 476.6 | 480.2 | 15.8 | 7.7 | 7.8 | 135.8 | 136 | 136.2 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.98 | 59.91 | 59.9 | 14444 | 1 | 44 | 102198.1 | 17643 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:06 | Normal | 473.8 | 473.4 | 477 | 15.8 | 7.6 | 7.8 | 135.8 | 136 | 136.1 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14293 | 1 | 44.1 | 102199.3 | 17644 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:11 | Normal | 469.6 | 467.5 | 473.9 | 15.8 | 7.7 | 7.8 | 135.7 | 136.1 | 136.2 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14170 | 1 | 44.1 | 102200.5 | 17644 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:16 | Normal | 469.1 | 475.8 | 475.7 | 15.6 | 7.5 | 7.7 | 135.7 | 135.9 | 136.1 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 13987 | 1 | 44.3 | 102201.6 | 17644 | 7.4 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:21 | Normal | 469.1 | 474.9 | 478 | 15.5 | 7.4 | 7.7 | 136 | 136.1 | 136.2 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 60.04 | 60.04 | 60.11 | 13957 | 1 | 44.2 | 102202.8 | 17644 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:26 | Normal | 478.6 | 471.3 | 478.1 | 15.2 | 7.5 | 7.7 | 135.8 | 135.8 | 136 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13931 | 1 | 44 | 102204 | 17644 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:31 | Normal | 479 | 469.1 | 474 | 15.1 | 7.5 | 7.8 | 135.8 | 136 | 136.2 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60.03 | 60.05 | 60.1 | 13893 | 1 | 44 | 102205.1 | 17644 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:36 | Normal | 482 | 481.5 | 477.2 | 15 | 7.1 | 7.7 | 135.7 | 135.7 | 136.2 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 13813 | 1 | 43.8 | 102206.3 | 17644 | 7.1 | 8.1 | 7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:41 | Normal | 483.1 | 471.3 | 480 | 14.8 | 7.3 | 7.6 | 135.5 | 135.7 | 136 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13667 | 1 | 43.8 | 102207.4 | 17644 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:46 | Normal | 474.2 | 471.3 | 482 | 14.8 | 7.2 | 7.5 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 33 | 33.5 | 33.4 | 60 | 60.05 | 60.05 | 13472 | 1 | 43.8 | 102208.5 | 17644 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:51 | Normal | 475.1 | 474.6 | 473.2 | 14.6 | 7 | 7.5 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 13280 | 1 | 44 | 102209.7 | 17644 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 12:56 | Normal | 478 | 466.1 | 467.7 | 14.3 | 7 | 7.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 13104 | 1 | 44 | 102210.8 | 17644 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:01 | Normal | 475.6 | 469 | 476.8 | 14.2 | 6.9 | 7.4 | 134.7 | 134.9 | 135 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 12999 | 1 | 43.9 | 102211.9 | 17644 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:06 | Normal | 476.6 | 474 | 477.9 | 14 | 6.8 | 7.3 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 12860 | 1 | 43.8 | 102212.9 | 17645 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:11 | Normal | 476.9 | 462.4 | 478.2 | 13.8 | 6.8 | 7.2 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60 | 59.97 | 59.95 | 12661 | 1 | 43.5 | 102214 | 17645 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:16 | Normal | 479 | 468 | 471.7 | 13.4 | 6.6 | 7.2 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 30.8 | 31 | 31 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 12383 | 1 | 43.6 | 102215 | 17645 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:21 | Normal | 475 | 480.5 | 472.3 | 13.4 | 6.3 | 7.1 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12273 | 1 | 43.4 | 102216.1 | 17645 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:26 | Normal | 485.4 | 471.6 | 479.9 | 12.9 | 6.4 | 7 | 134.2 | 134 | 134.1 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 12105 | 1 | 43.1 | 102217.1 | 17645 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:31 | Normal | 482.5 | 479 | 485.7 | 12.8 | 6.2 | 6.8 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 11969 | 1 | 42.8 | 102218.1 | 17645 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:36 | Normal | 481.9 | 475.9 | 473.7 | 12.6 | 6.1 | 6.9 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.01 | 60 | 11733 | 1 | 42.7 | 102219.1 | 17645 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:41 | Normal | 485 | 478.3 | 477 | 12.2 | 6 | 6.7 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.03 | 60.11 | 11509 | 1 | 42.6 | 102220 | 17645 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:46 | Normal | 480.6 | 478 | 482.9 | 12.1 | 5.8 | 6.5 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 28 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 11303 | 1 | 42.3 | 102221 | 17645 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:51 | Normal | 482.1 | 485.6 | 479 | 11.8 | 5.6 | 6.5 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60 | 60.04 | 60.03 | 11060 | 1 | 42.2 | 102221.9 | 17645 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 13:56 | Normal | 482.5 | 477 | 487.8 | 11.5 | 5.6 | 6.2 | 133.7 | 134 | 134.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 10792 | 1 | 42.2 | 102222.8 | 17645 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:01 | Normal | 487.6 | 480.8 | 499.1 | 11.2 | 5.5 | 5.8 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10491 | 1 | 42.4 | 102223.7 | 17645 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:06 | Normal | 488 | 484.5 | 520.2 | 11 | 5.3 | 4.9 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 9914 | 1 | 42 | 102224.6 | 17646 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:11 | Normal | 487.5 | 486 | 522.1 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 59.93 | 59.96 | 9345 | 1 | 41.7 | 102225.4 | 17646 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:16 | Normal | 490.8 | 478.6 | 467.6 | 10.3 | 5 | 6 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.9 | 59.88 | 59.87 | 9802 | 1 | 41.7 | 102226.2 | 17646 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:21 | Normal | 486.1 | 481.3 | 467 | 10.1 | 4.9 | 5.8 | 133.3 | 133 | 133.2 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9538 | 1 | 41.8 | 102227 | 17646 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:26 | Normal | 494 | 493.6 | 483 | 9.8 | 4.6 | 5.4 | 132.9 | 132.9 | 133 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 9231 | 1 | 41.7 | 102227.8 | 17646 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:31 | Normal | 490.2 | 483.3 | 494 | 9.6 | 4.6 | 5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 8861 | 1 | 41.3 | 102228.5 | 17646 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:36 | Normal | 495.4 | 483.5 | 505.3 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.95 | 59.86 | 59.95 | 8328 | 1 | 41.4 | 102229.2 | 17646 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:41 | Normal | 493.1 | 492 | 457.1 | 8.8 | 4.2 | 5.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8394 | 1 | 41.4 | 102229.9 | 17646 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:46 | Normal | 494.1 | 487.6 | 461 | 8.5 | 4.1 | 5.1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 8128 | 1 | 41.8 | 102230.6 | 17646 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:51 | Normal | 496.6 | 488.1 | 458.6 | 8.1 | 3.9 | 5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7847 | 1 | 41.7 | 102231.3 | 17646 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 14:56 | Normal | 494.9 | 487.2 | 463 | 7.9 | 3.8 | 4.9 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 7598 | 1 | 41.3 | 102231.9 | 17646 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:01 | Normal | 492.2 | 495.9 | 474.9 | 7.6 | 3.6 | 4.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7290 | 1 | 40.9 | 102232.5 | 17646 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:06 | Normal | 499.3 | 493.5 | 448.4 | 7.1 | 3.4 | 4.6 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 6901 | 1 | 41.1 | 102233.1 | 17647 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:11 | Normal | 502.3 | 495.1 | 447.1 | 6.8 | 3.2 | 4.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.96 | 59.92 | 6585 | 1 | 41.3 | 102233.7 | 17647 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:16 | Normal | 497.5 | 495.8 | 460 | 6.5 | 3 | 3.8 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 6121 | 1 | 41.3 | 102234.2 | 17647 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:21 | Normal | 503.1 | 509.4 | 442 | 6.1 | 2.7 | 4 | 131.4 | 131.4 | 131.9 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 5851 | 1 | 41.1 | 102234.7 | 17647 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:26 | Normal | 499.3 | 516 | 438.5 | 5.6 | 2.3 | 4 | 131.1 | 131.1 | 131.5 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5488 | 1 | 40.6 | 102235.2 | 17647 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:31 | Normal | 503.3 | 485.3 | 440.5 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 60 | 60.02 | 5283 | 1 | 40.1 | 102235.6 | 17647 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:36 | Normal | 502.5 | 488.7 | 434.5 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 4954 | 1 | 39.9 | 102236.1 | 17647 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:41 | Normal | 502.3 | 484.6 | 441.5 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 132.5 | 132 | 132.6 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4650 | 1 | 39.3 | 102236.5 | 17647 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:46 | Normal | 502.8 | 485 | 451.9 | 4.5 | 2 | 3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4204 | 1 | 38.9 | 102236.8 | 17647 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:51 | Normal | 508.6 | 490.6 | 432.9 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 132.1 | 131.6 | 132.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 3965 | 1 | 38.7 | 102237.2 | 17647 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 15:56 | Normal | 508.1 | 488.4 | 432.3 | 3.8 | 1.7 | 3 | 132.1 | 131.4 | 132.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 3645 | 1 | 38.4 | 102237.5 | 17647 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:01 | Normal | 508.3 | 494.5 | 437 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 131.8 | 131.4 | 132 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3327 | 1 | 37.7 | 102237.8 | 17647 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:06 | Normal | 514.5 | 484.9 | 435.6 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 2993 | 1 | 37.2 | 102238 | 17648 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:11 | Normal | 510.6 | 457.6 | 430.5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 131.4 | 130.4 | 131.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60 | 2675 | 1 | 36.6 | 102238.3 | 17648 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:16 | Normal | 513.5 | 465.7 | 417.3 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 2367 | 1 | 35.9 | 102238.5 | 17648 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:21 | Normal | 507.1 | 468 | 438.2 | 2.2 | 1 | 2.1 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2121 | 1 | 35.5 | 102238.7 | 17648 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:26 | Normal | 511.5 | 432.3 | 432.7 | 1.9 | 0.9 | 2 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1834 | 1 | 35 | 102238.8 | 17648 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:31 | Normal | 508.3 | 383.5 | 416 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 130.7 | 130.1 | 130.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1536 | 1 | 34.5 | 102239 | 17648 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:36 | Normal | 503.1 | 397.5 | 418.3 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1291 | 1 | 36 | 102239.1 | 17648 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:41 | Normal | 518.6 | 388.5 | 416.2 | 1 | 0.6 | 1.5 | 130.5 | 129.7 | 130.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 964 | 1 | 38.1 | 102239.2 | 17648 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:46 | Normal | 494.3 | 359 | 414.1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 130.6 | 129.9 | 130.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 762 | 1 | 39.3 | 102239.3 | 17648 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:51 | Normal | 500 | 319.3 | 457.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 130.3 | 129.6 | 130.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 486 | 1 | 39.8 | 102239.3 | 17648 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 16:56 | Normal | 492.4 | 212.1 | 387.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 129.9 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 278 | 1 | 39.9 | 102239.3 | 17648 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:01 | Normal | 465.8 | 198.8 | 375.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 205 | 1 | 39.7 | 102239.4 | 17648 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:06 | Normal | 485.6 | 200 | 328.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.8 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 160 | 1 | 39.5 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:11 | Normal | 462.6 | 200 | 365.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 140 | 1 | 39.2 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:16 | Normal | 466.8 | 200.1 | 364.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 106 | 1 | 39 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:21 | Normal | 430.9 | 202 | 478.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 74 | 1 | 38.7 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:26 | Normal | 406.8 | 196 | 486.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 29 | 1 | 38.3 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:31 | Normal | 410.6 | 495.2 | 361.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.07 | 60.02 | 3 | 1 | 38.1 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:36 | Normal | 358 | 329.7 | 392.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 37.7 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:41 | Normal | 320 | 282.3 | 279.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 37.3 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:46 | Normal | 387.5 | 393.6 | 430 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 37.1 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:51 | Normal | 397.3 | 400.3 | 393.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 36.8 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-09-23 17:56 | Normal | 274 | 267.3 | 298.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.4 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0