## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-24 05:18 | Wait | 450.8 | 450.6 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 10.9 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:18 | Wait | 454.6 | 454.5 | 454.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 11.1 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:18 | Wait | 462.4 | 462.4 | 462.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 11.5 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:18 | Wait | 465.6 | 465.5 | 465.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 11.7 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:19 | Wait | 450.5 | 450.3 | 450.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 12.3 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:19 | Wait | 450.3 | 450.1 | 450.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 12 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:22 | Normal | 357.8 | 504.1 | 486.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 13.9 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:23 | Normal | 469.9 | 484.2 | 427.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 0 | 1 | 14.6 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:24 | Normal | 427.1 | 444.6 | 382.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 15.1 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:25 | Normal | 391.9 | 411.5 | 361.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 3 | 1 | 15.7 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:26 | Normal | 339.8 | 357.8 | 318.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 7 | 1 | 16.2 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:27 | Normal | 303.8 | 335.8 | 297.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 8 | 1 | 16.7 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:28 | Normal | 323 | 350.8 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 20 | 1 | 17.1 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:29 | Normal | 499.1 | 354 | 438.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.9 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 23 | 1 | 17.6 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:30 | Normal | 480.8 | 304.3 | 524.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60 | 60.07 | 9 | 1 | 18.1 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:31 | Normal | 446.9 | 388.3 | 470.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 64 | 1 | 18.5 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:32 | Normal | 477.3 | 446.3 | 430.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 89 | 1 | 19 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:33 | Normal | 479.1 | 435.3 | 424.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 105 | 1 | 19.2 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:34 | Normal | 477.8 | 416.1 | 437.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 121 | 1 | 19.5 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:35 | Normal | 480.8 | 405.1 | 486 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 137 | 1 | 19.7 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:36 | Normal | 508 | 433.2 | 442.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60 | 143 | 1 | 19.9 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:37 | Normal | 489.9 | 416.3 | 494.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.92 | 59.96 | 163 | 1 | 20.2 | 102239.4 | 17649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:38 | Normal | 485.7 | 416.6 | 491.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 181 | 1 | 20.4 | 102239.4 | 17650 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:39 | Normal | 490 | 396 | 496 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 191 | 1 | 20.5 | 102239.4 | 17650 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:40 | Normal | 501.8 | 405 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 60 | 59.95 | 207 | 1 | 20.7 | 102239.4 | 17650 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:41 | Normal | 488.8 | 440.3 | 500.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 223 | 1 | 20.9 | 102239.4 | 17650 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:42 | Normal | 506.9 | 448.3 | 498.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60 | 59.94 | 245 | 1 | 21.1 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:43 | Normal | 511.8 | 401.2 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 253 | 1 | 21.3 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:44 | Normal | 509.6 | 437.8 | 424.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 272 | 1 | 21.4 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:45 | Normal | 511.7 | 429 | 447.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 290 | 1 | 21.6 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:46 | Normal | 518.7 | 384.3 | 432.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 59.97 | 59.99 | 294 | 1 | 21.8 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:47 | Normal | 513.6 | 368.2 | 495.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 313 | 1 | 21.9 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:48 | Normal | 515.8 | 448.3 | 485 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 343 | 1 | 22.1 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:49 | Normal | 518.2 | 511.3 | 480.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.9 | 59.96 | 376 | 1 | 22.3 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:50 | Normal | 510 | 458.3 | 482.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 390 | 1 | 22.4 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:51 | Normal | 529.8 | 429.1 | 471.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 403 | 1 | 22.6 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:52 | Normal | 524.6 | 420.2 | 488 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.05 | 59.98 | 434 | 1 | 22.7 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:53 | Normal | 537.8 | 370.2 | 456.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 436 | 1 | 22.8 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:54 | Normal | 532.6 | 316.2 | 469.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 452 | 1 | 23 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:55 | Normal | 538.6 | 303.3 | 478 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 468 | 1 | 23.1 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:56 | Normal | 543.8 | 340.2 | 462.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 495 | 1 | 23.3 | 102239.5 | 17650 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:57 | Normal | 535.3 | 406.3 | 473.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 545 | 1 | 23.4 | 102239.5 | 17650 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:58 | Normal | 548.6 | 372.1 | 475.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 547 | 1 | 23.5 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 05:59 | Normal | 542.5 | 345.5 | 489.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.6 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 574 | 1 | 23.7 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:00 | Normal | 542.6 | 366.1 | 488.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 616 | 1 | 23.8 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:01 | Normal | 552.8 | 420.3 | 478.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 665 | 1 | 24 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:02 | Normal | 549.6 | 422 | 490.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 703 | 1 | 24.1 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:03 | Normal | 543.5 | 441.2 | 492.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 60.01 | 60 | 752 | 1 | 24.2 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:04 | Normal | 549.4 | 464.1 | 516.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 804 | 1 | 24.4 | 102239.6 | 17650 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:06 | Normal | 550.6 | 481.3 | 523.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 859 | 1 | 24.5 | 102239.6 | 17650 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:07 | Normal | 556.5 | 486.1 | 501.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 913 | 1 | 24.6 | 102239.7 | 17650 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:08 | Normal | 548.6 | 492.2 | 526.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 960 | 1 | 24.8 | 102239.7 | 17650 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:09 | Normal | 540.4 | 504.5 | 522 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 988 | 1 | 24.9 | 102239.7 | 17650 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:10 | Normal | 518.7 | 497.3 | 495.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.91 | 59.94 | 59.89 | 1021 | 1 | 25 | 102239.7 | 17650 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:11 | Normal | 525.7 | 515.3 | 503.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1094 | 1 | 25.2 | 102239.7 | 17650 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:12 | Normal | 545.6 | 529.3 | 518.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 1191 | 1 | 25.3 | 102239.7 | 17650 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:13 | Normal | 552.7 | 523 | 513.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 1256 | 1 | 25.4 | 102239.8 | 17650 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:14 | Normal | 559.5 | 506.3 | 496 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 1316 | 1 | 25.6 | 102239.8 | 17650 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:15 | Normal | 560.2 | 506.5 | 499.1 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.87 | 59.9 | 59.89 | 1373 | 1 | 25.7 | 102239.8 | 17650 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:16 | Normal | 554.3 | 529.1 | 509.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1458 | 1 | 25.8 | 102239.8 | 17650 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:17 | Normal | 555.6 | 532.5 | 501.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 134 | 133.5 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1500 | 1 | 26 | 102239.9 | 17650 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:18 | Normal | 562.1 | 527.1 | 505.6 | 1.8 | 1 | 0.9 | 134 | 133.4 | 133.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1542 | 1 | 26.1 | 102239.9 | 17650 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:19 | Normal | 557.5 | 518 | 515.9 | 1.8 | 1 | 0.9 | 134.1 | 133.6 | 134 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1592 | 1 | 26.3 | 102239.9 | 17650 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:20 | Normal | 559.7 | 514.3 | 502.9 | 1.8 | 1 | 1 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1612 | 1 | 23.5 | 102239.9 | 17650 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:21 | Normal | 553.3 | 526 | 502.1 | 2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1627 | 1 | 22 | 102240 | 17650 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:22 | Normal | 552.4 | 537.1 | 508.8 | 2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 1687 | 1 | 21.5 | 102240 | 17650 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:23 | Normal | 526 | 532.6 | 491.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4 | 60 | 59.98 | 59.95 | 1552 | 1 | 21.3 | 102240 | 17650 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:24 | Normal | 522.2 | 510.1 | 513.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1519 | 1 | 21.7 | 102240 | 17650 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:25 | Normal | 530.5 | 520.3 | 526 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 4 | 4 | 4 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 1546 | 1 | 21.6 | 102240.1 | 17650 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:26 | Normal | 536.6 | 520.8 | 516.8 | 1.9 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1575 | 1 | 21.5 | 102240.1 | 17650 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:27 | Normal | 532.5 | 513.9 | 506.5 | 2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 1618 | 1 | 21.4 | 102240.1 | 17650 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:28 | Normal | 517.3 | 524 | 518 | 2.1 | 1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 134 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1674 | 1 | 21.4 | 102240.2 | 17650 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:29 | Normal | 545.3 | 540.5 | 536.8 | 2.3 | 1 | 1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 1948 | 1 | 21.5 | 102240.2 | 17650 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:30 | Normal | 542.2 | 545.6 | 525.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.92 | 59.98 | 2123 | 1 | 21.6 | 102240.2 | 17650 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:31 | Normal | 524.6 | 519.4 | 524.6 | 2.2 | 1 | 1 | 133.9 | 133.5 | 134 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1819 | 1 | 21.7 | 102240.3 | 17650 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:32 | Normal | 555.6 | 546.1 | 530.2 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 2295 | 1 | 21.8 | 102240.3 | 17650 | 0.6 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:33 | Normal | 537.5 | 527.3 | 524.9 | 2.2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 1842 | 1 | 21.9 | 102240.3 | 17650 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:34 | Normal | 522.4 | 513.9 | 510.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 1781 | 1 | 22 | 102240.4 | 17650 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:35 | Normal | 510.9 | 522.6 | 518.8 | 2.2 | 1 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.89 | 59.98 | 60 | 1809 | 1 | 22.1 | 102240.4 | 17650 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:36 | Normal | 525.3 | 506.3 | 517.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.7 | 134 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 1844 | 1 | 22.2 | 102240.4 | 17650 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:37 | Normal | 532.6 | 521.6 | 523.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 1888 | 1 | 22.3 | 102240.5 | 17651 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:38 | Normal | 553.6 | 558 | 535 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.9 | 59.93 | 60.02 | 2472 | 1 | 22.4 | 102240.5 | 17651 | 0.6 | 2.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:39 | Normal | 555.1 | 544.7 | 536.5 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60 | 59.95 | 59.85 | 2639 | 1 | 22.6 | 102240.5 | 17651 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:41 | Normal | 526.7 | 551.6 | 518.5 | 3.2 | 1.1 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60.06 | 59.99 | 59.95 | 2517 | 1 | 22.8 | 102240.6 | 17651 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:42 | Normal | 534.8 | 539.6 | 526.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.87 | 60.11 | 59.95 | 2147 | 1 | 23 | 102240.6 | 17651 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:43 | Normal | 513.5 | 524 | 499.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.94 | 60.1 | 2030 | 1 | 23.1 | 102240.7 | 17651 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:44 | Normal | 521.5 | 518.2 | 512 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 2089 | 1 | 23.3 | 102240.7 | 17651 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:45 | Normal | 512.8 | 541.6 | 524 | 3 | 1.2 | 1.3 | 134.3 | 134 | 134.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.14 | 59.99 | 59.86 | 2350 | 1 | 23.3 | 102240.7 | 17651 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:46 | Normal | 519.5 | 550.6 | 538.7 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.1 | 60.32 | 60.07 | 3037 | 1 | 23.5 | 102240.8 | 17651 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:47 | Normal | 502.5 | 532.1 | 520 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 59.91 | 60.05 | 2634 | 1 | 23.8 | 102240.8 | 17651 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:48 | Normal | 531.8 | 536.8 | 529.2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.91 | 60.04 | 60.02 | 2573 | 1 | 24.1 | 102240.9 | 17651 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:49 | Normal | 528.6 | 536.6 | 534.6 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 60 | 60.06 | 3018 | 1 | 24.3 | 102240.9 | 17651 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:50 | Normal | 520.5 | 516.6 | 517.4 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 59.91 | 2234 | 1 | 24.5 | 102241 | 17651 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:51 | Normal | 513.3 | 508.1 | 504.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2286 | 1 | 24.5 | 102241 | 17651 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:52 | Normal | 516.1 | 523.6 | 516.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60 | 59.93 | 2300 | 1 | 24.6 | 102241 | 17651 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:53 | Normal | 518.3 | 511.5 | 513 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 2296 | 1 | 24.7 | 102241.1 | 17651 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:54 | Normal | 521.3 | 517.1 | 512.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134 | 133.4 | 133.8 | 5.9 | 6 | 6 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 2331 | 1 | 24.7 | 102241.1 | 17651 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:55 | Normal | 526.3 | 510.3 | 519.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.12 | 60.09 | 2369 | 1 | 24.7 | 102241.2 | 17651 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:56 | Normal | 521.3 | 516 | 515.6 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.12 | 60 | 60 | 2447 | 1 | 24.7 | 102241.2 | 17651 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:57 | Normal | 516.8 | 520.3 | 523.2 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.08 | 59.98 | 60 | 2511 | 1 | 24.8 | 102241.2 | 17651 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:58 | Normal | 527.3 | 525.8 | 512.8 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 60.05 | 2586 | 1 | 24.8 | 102241.3 | 17651 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 06:59 | Normal | 511.7 | 515.3 | 511.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2685 | 1 | 24.9 | 102241.3 | 17651 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 07:00 | Normal | 529.1 | 541.3 | 523.9 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.93 | 59.85 | 59.96 | 3167 | 1 | 24.9 | 102241.4 | 17651 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 07:01 | Normal | 527.1 | 523 | 519.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2931 | 1 | 25 | 102241.4 | 17651 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-24 07:05 | Normal | 528.3 | 529 | 540 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 134 | 133.6 | 134 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 4097 | 1 | 25.4 | 102241.6 | 17651 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:10 | Normal | 541.5 | 459.6 | 546 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60.04 | 59.92 | 4878 | 1 | 25.7 | 102241.9 | 17651 | 1.2 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:15 | Normal | 512.2 | 511.5 | 521.3 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 3122 | 1 | 27 | 102242.3 | 17651 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:20 | Normal | 492.1 | 514.8 | 532.6 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.03 | 60.05 | 3523 | 1 | 27.7 | 102242.6 | 17651 | 1.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:25 | Normal | 526.1 | 520.4 | 500 | 6.8 | 3.9 | 2.6 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.96 | 60.06 | 60.05 | 6431 | 1 | 28.7 | 102243.1 | 17651 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:30 | Normal | 516.6 | 511.2 | 506 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 6354 | 1 | 30.4 | 102243.6 | 17651 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:35 | Normal | 515 | 508.6 | 514.6 | 6.8 | 4 | 2.8 | 134.8 | 134.2 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6606 | 1 | 31.9 | 102244 | 17651 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:40 | Normal | 509.3 | 503.1 | 506.7 | 7 | 4.1 | 3 | 134.8 | 134.7 | 135 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.09 | 60.16 | 60.08 | 6687 | 1 | 34.2 | 102244.5 | 17652 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:45 | Normal | 509.3 | 502.5 | 509.1 | 7 | 4.1 | 3 | 135.1 | 134.2 | 134.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.09 | 60.1 | 60.02 | 6733 | 1 | 36.3 | 102245.1 | 17652 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:50 | Normal | 507.1 | 502.7 | 515.8 | 7.2 | 4.2 | 3.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 6942 | 1 | 37.7 | 102245.7 | 17652 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 07:55 | Normal | 511 | 497.3 | 507.2 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 7104 | 1 | 39.1 | 102246.3 | 17652 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:00 | Normal | 508.8 | 497.1 | 505.8 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 7267 | 1 | 40.5 | 102246.9 | 17652 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:05 | Normal | 505.3 | 505.3 | 510.7 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.05 | 60.01 | 59.96 | 7568 | 1 | 41.5 | 102247.5 | 17652 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:10 | Normal | 507.1 | 499 | 512.5 | 8 | 4.7 | 3.6 | 135.5 | 135.2 | 135.2 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 7833 | 1 | 42 | 102248.1 | 17652 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:15 | Normal | 487 | 496.6 | 510.1 | 9 | 4.9 | 3.8 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 8279 | 1 | 42.3 | 102248.8 | 17652 | 3.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:20 | Normal | 467.9 | 495.1 | 505.3 | 10.2 | 5 | 4 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8797 | 1 | 43.1 | 102249.5 | 17652 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:25 | Normal | 469.7 | 503 | 502.8 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 60.05 | 60 | 60.04 | 9043 | 1 | 43.7 | 102250.2 | 17652 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:30 | Normal | 473 | 482.6 | 505.1 | 10.4 | 5.3 | 4.2 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 60.09 | 60.05 | 60 | 9176 | 1 | 44.5 | 102251 | 17652 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:35 | Normal | 490.8 | 487.4 | 503.3 | 10.3 | 5.5 | 4.4 | 135.7 | 135.3 | 135.3 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.06 | 60.09 | 60.09 | 9436 | 1 | 44.9 | 102251.8 | 17652 | 4.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:40 | Normal | 471.4 | 484.3 | 501.1 | 11 | 5.6 | 4.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 9658 | 1 | 45.1 | 102252.6 | 17653 | 4.6 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:45 | Normal | 480 | 495.2 | 501.4 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.96 | 60 | 60 | 10073 | 1 | 45.4 | 102253.4 | 17653 | 5 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:50 | Normal | 491.3 | 483.8 | 504 | 11.9 | 5.8 | 4.7 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10531 | 1 | 45.8 | 102254.2 | 17653 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 08:55 | Normal | 484.6 | 484.3 | 495.4 | 12.2 | 5.9 | 4.9 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 10701 | 1 | 46.4 | 102255.1 | 17653 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:00 | Normal | 489.8 | 484.1 | 493.3 | 12.2 | 6 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10898 | 1 | 46.1 | 102256 | 17653 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:05 | Normal | 481.5 | 480 | 484.9 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 11028 | 1 | 45.9 | 102256.9 | 17653 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:10 | Normal | 476.1 | 482.3 | 492.6 | 12.9 | 6.1 | 5.2 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 27.2 | 27.8 | 27.6 | 60 | 59.98 | 60.04 | 11174 | 1 | 45.8 | 102257.9 | 17653 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:15 | Normal | 479.9 | 474.5 | 484.5 | 13 | 6.3 | 5.4 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11358 | 1 | 45.5 | 102258.8 | 17653 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:20 | Normal | 469.2 | 469.1 | 488.3 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 59.94 | 60 | 59.93 | 11472 | 1 | 45.4 | 102259.8 | 17653 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:25 | Normal | 481.3 | 471.6 | 480.8 | 13.1 | 6.5 | 5.6 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 11662 | 1 | 45.3 | 102260.7 | 17653 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:30 | Normal | 471.8 | 462.1 | 478.1 | 13.6 | 6.7 | 5.8 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60 | 60.01 | 11808 | 1 | 45.1 | 102261.7 | 17653 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:35 | Normal | 474.6 | 465.1 | 483.1 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 29.6 | 29.9 | 29.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12003 | 1 | 44.6 | 102262.7 | 17653 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:40 | Normal | 470.5 | 470.1 | 482.4 | 14 | 6.8 | 6 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 12143 | 1 | 44.5 | 102263.7 | 17654 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:45 | Normal | 472.6 | 471.1 | 487.8 | 14.1 | 6.8 | 6 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12334 | 1 | 44.5 | 102264.7 | 17654 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:50 | Normal | 467.6 | 470 | 485 | 14.4 | 6.9 | 6.1 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.94 | 59.96 | 59.89 | 12422 | 1 | 44.5 | 102265.7 | 17654 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 09:55 | Normal | 472 | 466.3 | 484.6 | 14.4 | 7 | 6.2 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12522 | 1 | 44.5 | 102266.8 | 17654 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:00 | Normal | 472.6 | 467.9 | 477.2 | 14.5 | 7 | 6.4 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 12631 | 1 | 44.8 | 102267.8 | 17654 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:05 | Normal | 466 | 467.5 | 483.1 | 14.8 | 7.1 | 6.4 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60.03 | 60.02 | 59.95 | 12799 | 1 | 44.9 | 102268.9 | 17654 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:10 | Normal | 466.5 | 465.1 | 474.4 | 14.9 | 7.2 | 6.6 | 136 | 135.9 | 136.1 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 12895 | 1 | 45 | 102270 | 17654 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:15 | Normal | 472 | 462.5 | 465.3 | 14.7 | 7.2 | 6.7 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 31.6 | 32 | 31.9 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 12920 | 1 | 45.4 | 102271 | 17654 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:20 | Normal | 464.5 | 460.1 | 477.3 | 15 | 7.3 | 6.6 | 136 | 136.2 | 136.3 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 12981 | 1 | 45.7 | 102272.1 | 17654 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:25 | Normal | 467 | 465.4 | 474.6 | 15 | 7.3 | 6.8 | 135.8 | 136 | 136.3 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 13091 | 1 | 46 | 102273.2 | 17654 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:30 | Normal | 465.1 | 460.6 | 469.9 | 15 | 7.3 | 6.8 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.03 | 59.98 | 60 | 13042 | 1 | 46.3 | 102274.3 | 17654 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:35 | Normal | 458.3 | 457.8 | 463.7 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 13002 | 1 | 46.8 | 102275.4 | 17654 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:40 | Normal | 456.3 | 455.7 | 460 | 15.2 | 7.4 | 7 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60 | 60.01 | 60.05 | 13060 | 1 | 47.1 | 102276.5 | 17655 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:45 | Normal | 451.8 | 450.1 | 467.2 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 135.8 | 136 | 136.2 | 32 | 32.3 | 32.1 | 60 | 60.02 | 60 | 13043 | 1 | 47.5 | 102277.5 | 17655 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:50 | Normal | 460.2 | 447.6 | 466.9 | 15.1 | 7.5 | 7 | 135.7 | 135.7 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 13102 | 1 | 47.8 | 102278.6 | 17655 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 10:55 | Normal | 454.5 | 453.8 | 457 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 135.8 | 136.1 | 136.4 | 32.1 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13139 | 1 | 48 | 102279.7 | 17655 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:00 | Normal | 450.7 | 454.9 | 460 | 15.4 | 7.5 | 7.1 | 135.7 | 135.9 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 13125 | 1 | 48.2 | 102280.8 | 17655 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:05 | Normal | 456.5 | 454 | 462 | 15.4 | 7.5 | 7.2 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 13279 | 1 | 48 | 102281.9 | 17655 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:10 | Normal | 451.1 | 457.7 | 462.3 | 15.6 | 7.5 | 7.3 | 136 | 136 | 136.4 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 13337 | 1 | 48 | 102283 | 17655 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:15 | Normal | 462.2 | 462.5 | 464.6 | 15.3 | 7.4 | 7.2 | 135.9 | 136 | 136.4 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13388 | 1 | 48.4 | 102284.1 | 17655 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:20 | Normal | 465.6 | 456.6 | 465.1 | 15.3 | 7.5 | 7.3 | 135.9 | 135.8 | 136.3 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13442 | 1 | 48.6 | 102285.3 | 17655 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:25 | Normal | 463 | 464 | 466.9 | 15.3 | 7.3 | 7.3 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 13396 | 1 | 48.6 | 102286.4 | 17655 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:30 | Normal | 456.5 | 456.1 | 460.7 | 15.5 | 7.5 | 7.3 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60 | 60 | 60.03 | 13379 | 1 | 48.7 | 102287.5 | 17655 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:35 | Normal | 462.3 | 459.3 | 450.7 | 15.2 | 7.4 | 7.5 | 136.6 | 136.5 | 137 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13348 | 1 | 49.2 | 102288.6 | 17655 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:40 | Normal | 460 | 455.4 | 462.5 | 15.3 | 7.5 | 7.3 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 60 | 60.06 | 60.01 | 13296 | 1 | 49.3 | 102289.7 | 17656 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:45 | Normal | 454.6 | 453 | 456 | 15.3 | 7.4 | 7.4 | 136.5 | 136.6 | 136.9 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.99 | 59.95 | 13192 | 1 | 49.2 | 102290.8 | 17656 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:50 | Normal | 457.3 | 448.8 | 449.5 | 15.1 | 7.4 | 7.5 | 136.2 | 136.4 | 136.6 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13125 | 1 | 49.4 | 102291.9 | 17656 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 11:55 | Normal | 461.3 | 449.5 | 453.3 | 15 | 7.4 | 7.4 | 136.5 | 136.2 | 136.7 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 13111 | 1 | 49.5 | 102293 | 17656 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:00 | Normal | 458.4 | 453.8 | 454.5 | 15 | 7.3 | 7.4 | 136 | 135.9 | 136.2 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 13069 | 1 | 49.4 | 102294.1 | 17656 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:05 | Normal | 457 | 456.5 | 465.3 | 15 | 7.2 | 7.3 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13024 | 1 | 49.1 | 102295.2 | 17656 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:10 | Normal | 467.4 | 457.1 | 461.4 | 14.8 | 7.3 | 7.4 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 13126 | 1 | 48.9 | 102296.3 | 17656 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:15 | Normal | 471.7 | 463.7 | 462.5 | 14.6 | 7.1 | 7.3 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13064 | 1 | 48.9 | 102297.4 | 17656 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:20 | Normal | 463.5 | 458.9 | 456.6 | 14.6 | 7.1 | 7.3 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 12867 | 1 | 49 | 102298.4 | 17656 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:25 | Normal | 467.1 | 457.4 | 462 | 14.5 | 7.1 | 7.3 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12855 | 1 | 48.9 | 102299.5 | 17656 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:30 | Normal | 465.1 | 462.5 | 464.8 | 14.3 | 6.9 | 7.1 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 12699 | 1 | 49 | 102300.6 | 17656 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:35 | Normal | 470.9 | 462.1 | 457.6 | 14.1 | 6.9 | 7.3 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 12619 | 1 | 49 | 102301.6 | 17656 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:40 | Normal | 463.5 | 463 | 459.1 | 14.2 | 6.8 | 7.2 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.98 | 60 | 60 | 12550 | 1 | 48.8 | 102302.7 | 17657 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:45 | Normal | 465.6 | 461.9 | 457.5 | 14 | 6.8 | 7.2 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12403 | 1 | 48.5 | 102303.7 | 17657 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:50 | Normal | 468 | 456.1 | 455.8 | 13.6 | 6.7 | 7.1 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 29.8 | 30.2 | 30 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 12161 | 1 | 48.7 | 102304.7 | 17657 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 12:55 | Normal | 457.2 | 456.8 | 454 | 13.7 | 6.6 | 7.1 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12053 | 1 | 48.7 | 102305.8 | 17657 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:00 | Normal | 463.1 | 456.6 | 455.3 | 13.5 | 6.5 | 7 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 11952 | 1 | 48.3 | 102306.8 | 17657 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:05 | Normal | 464.8 | 464.3 | 459.5 | 13.3 | 6.4 | 7 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 11846 | 1 | 48.1 | 102307.7 | 17657 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:10 | Normal | 465.4 | 460.7 | 455.1 | 13 | 6.3 | 6.8 | 135 | 134.7 | 135.1 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11601 | 1 | 48.3 | 102308.7 | 17657 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:15 | Normal | 467.4 | 463.8 | 460.5 | 12.8 | 6.2 | 6.8 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11513 | 1 | 48.2 | 102309.7 | 17657 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:20 | Normal | 475.4 | 475 | 470.2 | 12.6 | 6 | 6.6 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 11508 | 1 | 47.8 | 102310.6 | 17657 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:25 | Normal | 475.5 | 475 | 468.7 | 12.4 | 5.9 | 6.6 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 11360 | 1 | 47.7 | 102311.6 | 17657 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:30 | Normal | 478.1 | 471.5 | 464.6 | 12 | 5.8 | 6.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.05 | 60 | 60.01 | 11083 | 1 | 47.4 | 102312.5 | 17657 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:35 | Normal | 476 | 475.6 | 472.9 | 11.8 | 5.6 | 6.1 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 10881 | 1 | 47.2 | 102313.4 | 17657 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:40 | Normal | 480.6 | 471.3 | 468.2 | 11.6 | 5.6 | 6.4 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 10734 | 1 | 46.7 | 102314.3 | 17658 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:45 | Normal | 476 | 471.3 | 472.1 | 11.5 | 5.5 | 6.2 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10532 | 1 | 46.4 | 102315.2 | 17658 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:50 | Normal | 477.2 | 474.6 | 468.2 | 11.2 | 5.4 | 6.1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.96 | 59.98 | 60 | 10353 | 1 | 46.2 | 102316.1 | 17658 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 13:55 | Normal | 485.6 | 471.2 | 475.8 | 10.8 | 5.3 | 6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 10164 | 1 | 46.1 | 102317 | 17658 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:00 | Normal | 480.8 | 471.1 | 476.6 | 10.6 | 5.1 | 5.8 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 9919 | 1 | 45.9 | 102317.8 | 17658 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:05 | Normal | 482.8 | 473.1 | 496.5 | 10.4 | 5 | 5.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 9576 | 1 | 45.5 | 102318.6 | 17658 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:10 | Normal | 485.5 | 479 | 510.2 | 10.1 | 4.8 | 4.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 9109 | 1 | 45.2 | 102319.4 | 17658 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:15 | Normal | 487.3 | 481.3 | 516.3 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8520 | 1 | 44.9 | 102320.1 | 17658 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:20 | Normal | 484.8 | 484.5 | 466.6 | 9.6 | 4.5 | 5.4 | 133 | 132.6 | 133 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8973 | 1 | 44.6 | 102320.8 | 17658 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:25 | Normal | 488.6 | 488.5 | 462.3 | 9.2 | 4.3 | 5.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 8658 | 1 | 44.4 | 102321.6 | 17658 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:30 | Normal | 486.6 | 481.8 | 479.7 | 9 | 4.3 | 4.9 | 132.7 | 132 | 132.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 8363 | 1 | 44.1 | 102322.3 | 17658 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:35 | Normal | 488.1 | 487.4 | 492.5 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8022 | 1 | 43.7 | 102323 | 17658 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:40 | Normal | 489.6 | 483.6 | 500.9 | 8.4 | 4 | 3.8 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 19 | 19.3 | 19.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7555 | 1 | 43.4 | 102323.6 | 17659 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:45 | Normal | 488.4 | 488.1 | 456.1 | 8.1 | 3.8 | 4.9 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7638 | 1 | 43.3 | 102324.3 | 17659 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:50 | Normal | 492.6 | 492.4 | 455.8 | 7.7 | 3.6 | 4.7 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7367 | 1 | 43.3 | 102324.9 | 17659 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 14:55 | Normal | 491.5 | 494 | 457 | 7.5 | 3.5 | 4.6 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7068 | 1 | 43.4 | 102325.5 | 17659 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:00 | Normal | 498.5 | 490.1 | 458.8 | 7.1 | 3.4 | 4.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6849 | 1 | 43.4 | 102326.1 | 17659 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:05 | Normal | 497 | 491.7 | 468 | 6.8 | 3.2 | 4.1 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 6526 | 1 | 43.1 | 102326.6 | 17659 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:10 | Normal | 492.6 | 487.5 | 471.4 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 133.3 | 132.8 | 133 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 6152 | 1 | 42.6 | 102327.2 | 17659 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:15 | Normal | 495.6 | 492.1 | 463.9 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5881 | 1 | 42.3 | 102327.7 | 17659 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:20 | Normal | 497 | 504.9 | 469 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 132.6 | 131.8 | 132.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 5374 | 1 | 42.1 | 102328.1 | 17659 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:25 | Normal | 497.8 | 474.2 | 436 | 5.5 | 2.6 | 3.6 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 5188 | 1 | 41.9 | 102328.6 | 17659 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:30 | Normal | 498.6 | 481.9 | 436.6 | 5.2 | 2.4 | 3.5 | 132.2 | 131.5 | 132 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 4937 | 1 | 41.5 | 102329 | 17659 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:35 | Normal | 501.8 | 478.8 | 439 | 4.9 | 2.3 | 3.4 | 132 | 131.6 | 131.9 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 4631 | 1 | 41 | 102329.4 | 17659 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:40 | Normal | 500.8 | 481.2 | 436.3 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 131.9 | 131.1 | 131.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4349 | 1 | 40.7 | 102329.8 | 17660 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:45 | Normal | 502 | 481.3 | 447 | 4.3 | 2 | 3 | 132 | 131.1 | 131.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 4053 | 1 | 40.2 | 102330.1 | 17660 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:50 | Normal | 501.8 | 485.3 | 426.4 | 4 | 1.8 | 2.9 | 131.8 | 130.7 | 131.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3748 | 1 | 39.8 | 102330.4 | 17660 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 15:55 | Normal | 496.8 | 486.1 | 428.8 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60.03 | 3439 | 1 | 39.4 | 102330.7 | 17660 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:00 | Normal | 503.9 | 489.3 | 434.3 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 3167 | 1 | 38.9 | 102331 | 17660 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:05 | Normal | 499.8 | 487.1 | 424.6 | 3.1 | 1.3 | 2.5 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2837 | 1 | 38.4 | 102331.2 | 17660 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:10 | Normal | 499.8 | 483 | 432.6 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2587 | 1 | 38.2 | 102331.5 | 17660 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:15 | Normal | 500.8 | 499 | 460.3 | 2.5 | 1 | 1.9 | 131 | 130.1 | 130.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2232 | 1 | 37.9 | 102331.7 | 17660 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:20 | Normal | 499.6 | 432.3 | 423 | 2.2 | 1 | 2 | 130.8 | 130.2 | 130.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 2055 | 1 | 37.3 | 102331.9 | 17660 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:25 | Normal | 498.6 | 431.3 | 420.8 | 2 | 0.9 | 1.9 | 130.5 | 129.8 | 130 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1794 | 1 | 36.9 | 102332 | 17660 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:30 | Normal | 494.3 | 445.7 | 417.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 130.3 | 129.4 | 129.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1556 | 1 | 36.5 | 102332.2 | 17660 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:35 | Normal | 499.6 | 401.3 | 402.7 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 130.3 | 129.8 | 130 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 1302 | 1 | 38.1 | 102332.3 | 17660 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:40 | Normal | 498.1 | 394.3 | 408.8 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 130.2 | 129.5 | 130.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1037 | 1 | 40.1 | 102332.4 | 17661 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:45 | Normal | 507.1 | 362 | 418 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60 | 59.97 | 795 | 1 | 41.3 | 102332.4 | 17661 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:50 | Normal | 466.4 | 355.3 | 432.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 130.3 | 129.5 | 129.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 627 | 1 | 41.9 | 102332.5 | 17661 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 16:55 | Normal | 468.9 | 200 | 362.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 130.1 | 129.2 | 129.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 392 | 1 | 42.1 | 102332.5 | 17661 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:00 | Normal | 469.1 | 199.4 | 366.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.7 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 273 | 1 | 42.2 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:05 | Normal | 473.9 | 204.4 | 380 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.98 | 227 | 1 | 42.1 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:10 | Normal | 461 | 200.1 | 387.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.9 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 185 | 1 | 41.9 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:15 | Normal | 448.8 | 200 | 348.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 136 | 1 | 41.7 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:20 | Normal | 439 | 200 | 335.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 94 | 1 | 41.4 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:25 | Normal | 427.8 | 197.7 | 432.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 59 | 1 | 41.2 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:30 | Normal | 428 | 423 | 399.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 40.9 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:35 | Normal | 321.8 | 275.6 | 359.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 40.6 | 102332.6 | 17661 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:40 | Normal | 325.8 | 284.3 | 280.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 40.2 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:45 | Normal | 409.8 | 439.5 | 445.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:50 | Normal | 403.1 | 388.6 | 387.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.7 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 39.7 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 17:55 | Normal | 309.3 | 306.1 | 303.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.3 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-09-24 18:00 | Normal | 184.4 | 178.8 | 199.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 38.9 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0