## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-25 05:19 | Normal | 344.3 | 291 | 351.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 13.6 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:24 | Normal | 437.3 | 337.8 | 336 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 16.4 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:29 | Normal | 470.8 | 395.6 | 416.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 39 | 1 | 18.7 | 102332.6 | 17662 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:34 | Normal | 485 | 462.5 | 406.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 98 | 1 | 19.9 | 102332.7 | 17662 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:39 | Normal | 503.3 | 479.7 | 490.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 163 | 1 | 20.8 | 102332.7 | 17662 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:44 | Normal | 506.9 | 482.6 | 463.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.06 | 232 | 1 | 21.5 | 102332.7 | 17662 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:49 | Normal | 513.2 | 391.6 | 387.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 271 | 1 | 22 | 102332.7 | 17662 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:54 | Normal | 531.8 | 371.7 | 430.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 336 | 1 | 22.6 | 102332.7 | 17662 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:59 | Normal | 548 | 336.5 | 398.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 376 | 1 | 23.1 | 102332.8 | 17662 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:04 | Normal | 554.1 | 221.6 | 313.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 372 | 1 | 23.4 | 102332.8 | 17662 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:09 | Normal | 551.7 | 257 | 468.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 471 | 1 | 23.8 | 102332.8 | 17663 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:14 | Normal | 556 | 422.8 | 468.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 623 | 1 | 24.1 | 102332.9 | 17663 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:19 | Normal | 552.9 | 521 | 497.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 803 | 1 | 24.5 | 102332.9 | 17663 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:24 | Normal | 509.2 | 540.3 | 491.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1040 | 1 | 24.8 | 102333 | 17663 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:29 | Normal | 556.8 | 490.1 | 518 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1193 | 1 | 25.2 | 102333.1 | 17663 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:34 | Normal | 561.1 | 497.3 | 542.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1337 | 1 | 25.6 | 102333.2 | 17663 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:39 | Normal | 553.1 | 503.4 | 540.2 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1658 | 1 | 21.8 | 102333.3 | 17663 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:44 | Normal | 527 | 521 | 538.5 | 2.8 | 1 | 0.9 | 133.1 | 133 | 133.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 1998 | 1 | 20.6 | 102333.5 | 17663 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:49 | Normal | 531.9 | 537.1 | 554.2 | 3 | 1.1 | 1 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 2208 | 1 | 21.6 | 102333.7 | 17663 | 0.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:54 | Normal | 531.2 | 528 | 549.8 | 3.1 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.27 | 60.09 | 2403 | 1 | 22.1 | 102333.8 | 17663 | 0.2 | 3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:59 | Normal | 529.7 | 500.9 | 554.1 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.08 | 59.99 | 60.07 | 2790 | 1 | 22.2 | 102334.1 | 17663 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:04 | Normal | 534.5 | 533.6 | 553.5 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.96 | 59.83 | 59.99 | 3340 | 1 | 22.5 | 102334.3 | 17663 | 0.2 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:09 | Normal | 537.5 | 527 | 552.8 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.91 | 59.83 | 60 | 3770 | 1 | 22.8 | 102334.6 | 17664 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:14 | Normal | 518.1 | 531.3 | 553.8 | 5.3 | 3.1 | 1.5 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 11.8 | 12 | 12 | 59.84 | 59.83 | 59.78 | 4745 | 1 | 24 | 102335 | 17664 | 1.5 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:19 | Normal | 514.6 | 529.8 | 520.5 | 6.1 | 3.5 | 2 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 5594 | 1 | 24.5 | 102335.4 | 17664 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:24 | Normal | 523.3 | 520.8 | 531.6 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 2804 | 1 | 24.8 | 102335.7 | 17664 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:29 | Normal | 539.5 | 531.4 | 530.8 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.16 | 60 | 60.1 | 6392 | 1 | 24.7 | 102336.1 | 17664 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:34 | Normal | 528.9 | 526.8 | 532.4 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 15.8 | 16 | 16 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6430 | 1 | 25.7 | 102336.6 | 17664 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:39 | Normal | 529.5 | 530.8 | 524 | 6.7 | 3.9 | 2.8 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.11 | 60.09 | 60.12 | 6646 | 1 | 27.2 | 102337.1 | 17664 | 2.2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:44 | Normal | 525 | 516.1 | 526.3 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6800 | 1 | 28.8 | 102337.7 | 17664 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:49 | Normal | 520 | 516.5 | 524 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 5895 | 1 | 30.3 | 102338.3 | 17664 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:54 | Normal | 517.3 | 514 | 523.1 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 6936 | 1 | 31.2 | 102338.8 | 17664 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:59 | Normal | 526.4 | 515.7 | 529 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 135.3 | 135.1 | 135.1 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 7652 | 1 | 32.1 | 102339.5 | 17664 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:04 | Normal | 523.7 | 510.7 | 519.7 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 135.3 | 134.8 | 135 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 7911 | 1 | 33.4 | 102340.1 | 17664 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:09 | Normal | 523.7 | 513.6 | 523.4 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 135.3 | 134.8 | 135 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 8266 | 1 | 34.1 | 102340.8 | 17665 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:14 | Normal | 488.6 | 515.2 | 523.9 | 10 | 5.1 | 4 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9116 | 1 | 35.1 | 102341.5 | 17665 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:19 | Normal | 482.1 | 512.8 | 520.6 | 10.9 | 5.3 | 4.1 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.12 | 60.05 | 60.04 | 9643 | 1 | 35.8 | 102342.3 | 17665 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:24 | Normal | 483.1 | 512.8 | 507.7 | 4.1 | 2 | 1.8 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 3409 | 1 | 35.8 | 102343 | 17665 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:29 | Normal | 497.9 | 512.5 | 523.6 | 10.5 | 5.5 | 4.2 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9798 | 1 | 34.9 | 102343.5 | 17665 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:34 | Normal | 475.6 | 519.9 | 521.8 | 13.1 | 6.4 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.01 | 60.08 | 60.09 | 11665 | 1 | 34.8 | 102344.1 | 17665 | 5.8 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:39 | Normal | 499.9 | 509.1 | 517.5 | 11.8 | 6.1 | 5 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 11012 | 1 | 35.6 | 102344.8 | 17665 | 5 | 7 | 6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:44 | Normal | 493 | 507.9 | 513.5 | 12.4 | 6.1 | 5 | 136 | 135.8 | 135.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11235 | 1 | 36.8 | 102345.8 | 17665 | 5.5 | 7 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:49 | Normal | 508.5 | 482.1 | 522.6 | 12.6 | 6.2 | 5 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 11139 | 1 | 37.3 | 102346.7 | 17665 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:54 | Normal | 509.8 | 504.8 | 518.5 | 12.5 | 6.1 | 5 | 135.7 | 136 | 135.8 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11531 | 1 | 37.5 | 102347.5 | 17665 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:59 | Normal | 502.8 | 493.3 | 510.3 | 13 | 6.3 | 5.2 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 11792 | 1 | 38.3 | 102348.5 | 17665 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:04 | Normal | 502.6 | 498.7 | 510.8 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 11574 | 1 | 38.6 | 102349.5 | 17665 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:09 | Normal | 504 | 492.8 | 507 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 136 | 136.1 | 136.1 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 11806 | 1 | 38.7 | 102350.5 | 17666 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:14 | Normal | 498.9 | 496.5 | 513.8 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11925 | 1 | 39.2 | 102351.4 | 17666 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:19 | Normal | 495.8 | 494.5 | 507.5 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.1 | 135.7 | 135.9 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 12129 | 1 | 39.8 | 102352.4 | 17666 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:24 | Normal | 496.6 | 488.4 | 500.6 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 135.7 | 136 | 135.7 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 12330 | 1 | 39.8 | 102353.5 | 17666 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:29 | Normal | 496.8 | 494.5 | 509.9 | 13.8 | 6.6 | 5.8 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.89 | 59.99 | 59.95 | 12528 | 1 | 39.8 | 102354.5 | 17666 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:34 | Normal | 489.3 | 489.6 | 501.6 | 14.1 | 6.8 | 6 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12622 | 1 | 40.2 | 102355.5 | 17666 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:39 | Normal | 488.1 | 487.2 | 504 | 14.3 | 6.9 | 6 | 135.9 | 136 | 135.9 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 12824 | 1 | 40.3 | 102356.6 | 17666 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:44 | Normal | 488.9 | 482.6 | 501.9 | 14.4 | 7 | 6.1 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60 | 60.04 | 12932 | 1 | 40.7 | 102357.7 | 17666 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:49 | Normal | 495 | 485.6 | 500.1 | 14.4 | 7.1 | 6.3 | 135.9 | 136.2 | 135.9 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 13121 | 1 | 41 | 102358.8 | 17666 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:54 | Normal | 490.5 | 482.4 | 503.4 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 136 | 135.9 | 135.8 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13205 | 1 | 41.1 | 102359.9 | 17666 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:59 | Normal | 485 | 479.6 | 500.9 | 14.9 | 7.3 | 6.4 | 135.8 | 135.8 | 135.6 | 32.5 | 33 | 33 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13305 | 1 | 41.2 | 102361 | 17666 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:04 | Normal | 493.5 | 474.3 | 493.1 | 14.6 | 7.3 | 6.6 | 135.9 | 136 | 136 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 13420 | 1 | 41.3 | 102362.1 | 17666 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:09 | Normal | 488.1 | 475.1 | 486.4 | 14.9 | 7.4 | 6.7 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13482 | 1 | 41.7 | 102363.2 | 17667 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:14 | Normal | 488.4 | 472.5 | 488 | 15 | 7.5 | 6.8 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 13576 | 1 | 41.9 | 102364.3 | 17667 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:19 | Normal | 479.6 | 473.2 | 488.8 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 135.8 | 136.2 | 136 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 13646 | 1 | 42.2 | 102365.5 | 17667 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:24 | Normal | 481.5 | 477 | 489.4 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 135.8 | 136.1 | 136 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13688 | 1 | 42.5 | 102366.6 | 17667 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:29 | Normal | 480 | 474.4 | 487.9 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60 | 60 | 59.98 | 13766 | 1 | 42.7 | 102367.7 | 17667 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:34 | Normal | 481 | 480.3 | 489.3 | 15.5 | 7.5 | 7 | 135.9 | 136.2 | 136 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 13892 | 1 | 42.7 | 102368.9 | 17667 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:39 | Normal | 480.1 | 479.8 | 486.8 | 15.5 | 7.5 | 7.1 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 13966 | 1 | 42.8 | 102370.1 | 17667 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:44 | Normal | 481.8 | 469.5 | 488 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.07 | 60.01 | 60.07 | 13966 | 1 | 43.4 | 102371.2 | 17667 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:49 | Normal | 480.6 | 472.6 | 485.4 | 15.6 | 7.6 | 7.2 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14043 | 1 | 43.6 | 102372.4 | 17667 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:54 | Normal | 472.1 | 470.6 | 481.6 | 15.7 | 7.6 | 7.3 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13982 | 1 | 43.8 | 102373.6 | 17667 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:59 | Normal | 473.6 | 472.3 | 486.5 | 15.7 | 7.6 | 7.3 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 14008 | 1 | 44.1 | 102374.7 | 17667 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:04 | Normal | 480.3 | 466 | 482.2 | 15.5 | 7.7 | 7.3 | 135.9 | 136 | 135.9 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 14060 | 1 | 44.2 | 102375.9 | 17667 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:09 | Normal | 474 | 474.2 | 480.8 | 15.7 | 7.5 | 7.4 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14014 | 1 | 44.4 | 102377.1 | 17668 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:14 | Normal | 475 | 467.7 | 480.8 | 15.6 | 7.6 | 7.4 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 14003 | 1 | 44.9 | 102378.2 | 17668 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:19 | Normal | 476.8 | 470.6 | 477.6 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14050 | 1 | 45.3 | 102379.4 | 17668 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:24 | Normal | 475.3 | 468 | 477.3 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60 | 60.03 | 60.05 | 14053 | 1 | 45.4 | 102380.6 | 17668 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:29 | Normal | 474 | 469.2 | 479.4 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14030 | 1 | 45.5 | 102381.7 | 17668 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:34 | Normal | 464.7 | 458.8 | 474 | 15.7 | 7.7 | 7.5 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 33.8 | 34.3 | 34.3 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 13865 | 1 | 45.7 | 102382.9 | 17668 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:39 | Normal | 468.7 | 469.5 | 475.5 | 15.6 | 7.5 | 7.5 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 34 | 34.4 | 34.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 13890 | 1 | 45.7 | 102384.1 | 17668 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:44 | Normal | 471.8 | 466.6 | 479.7 | 15.4 | 7.5 | 7.5 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 13831 | 1 | 45.9 | 102385.2 | 17668 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:49 | Normal | 468.5 | 464.1 | 475.5 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13808 | 1 | 45.9 | 102386.4 | 17668 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:54 | Normal | 469.2 | 467.4 | 472.5 | 15.3 | 7.5 | 7.5 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 13708 | 1 | 46.1 | 102387.5 | 17668 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:59 | Normal | 471.8 | 465.6 | 469.3 | 15.1 | 7.4 | 7.6 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13626 | 1 | 46.1 | 102388.7 | 17668 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:04 | Normal | 467 | 459.5 | 468.8 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 13514 | 1 | 46.2 | 102389.8 | 17668 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:09 | Normal | 460 | 459 | 465.5 | 15.2 | 7.3 | 7.5 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 13366 | 1 | 46.6 | 102390.9 | 17669 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:14 | Normal | 464.5 | 458.1 | 470.3 | 15 | 7.3 | 7.4 | 135.8 | 135.5 | 135.6 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60.06 | 60.04 | 60.11 | 13308 | 1 | 46.6 | 102392 | 17669 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:19 | Normal | 470.6 | 459.4 | 473.5 | 14.8 | 7.3 | 7.4 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 13249 | 1 | 46.4 | 102393.1 | 17669 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:24 | Normal | 462.6 | 463.8 | 468.6 | 14.9 | 7.1 | 7.4 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13157 | 1 | 46.2 | 102394.2 | 17669 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:29 | Normal | 466.7 | 456 | 463.6 | 14.5 | 7.1 | 7.4 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 12955 | 1 | 46.6 | 102395.3 | 17669 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:34 | Normal | 465.9 | 461.6 | 468.9 | 14.5 | 7 | 7.3 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12871 | 1 | 46.5 | 102396.4 | 17669 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:39 | Normal | 467.8 | 458.9 | 462.1 | 14.3 | 7 | 7.4 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12766 | 1 | 46.4 | 102397.5 | 17669 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:44 | Normal | 461.4 | 467.1 | 461.1 | 14.3 | 6.8 | 7.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 12644 | 1 | 46.4 | 102398.5 | 17669 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:49 | Normal | 463.8 | 455.5 | 467.5 | 14.1 | 6.9 | 7.1 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 60.05 | 60.05 | 12509 | 1 | 46.4 | 102399.6 | 17669 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:54 | Normal | 467.6 | 462.4 | 463.1 | 13.7 | 6.7 | 7.1 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 12297 | 1 | 46.2 | 102400.6 | 17669 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:59 | Normal | 470.6 | 460.6 | 466.3 | 13.5 | 6.6 | 7 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 12200 | 1 | 46.3 | 102401.6 | 17669 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:04 | Normal | 466 | 465.6 | 465.3 | 13.5 | 6.5 | 7 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.06 | 60.04 | 59.99 | 12045 | 1 | 46.2 | 102402.6 | 17669 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:09 | Normal | 462.5 | 463 | 463 | 13.3 | 6.4 | 7 | 134 | 134.1 | 134 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.94 | 59.96 | 59.86 | 11884 | 1 | 46.4 | 102403.6 | 17670 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:14 | Normal | 466.8 | 461.7 | 458.5 | 13 | 6.3 | 7 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 11708 | 1 | 46.4 | 102404.6 | 17670 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:19 | Normal | 473.6 | 469 | 461.7 | 12.6 | 6.1 | 6.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 11601 | 1 | 46.1 | 102405.6 | 17670 | 6 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:24 | Normal | 472.6 | 463.7 | 462.5 | 12.5 | 6.1 | 6.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 11436 | 1 | 45.8 | 102406.5 | 17670 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:29 | Normal | 474.6 | 462.3 | 469 | 12.3 | 6.1 | 6.7 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 28.2 | 28.6 | 28.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 11323 | 1 | 45.6 | 102407.5 | 17670 | 5.8 | 6.6 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:34 | Normal | 471.1 | 466.8 | 470.7 | 12.1 | 5.9 | 6.5 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60 | 59.95 | 60.02 | 11071 | 1 | 45.4 | 102408.4 | 17670 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:39 | Normal | 466.6 | 463.5 | 465.2 | 12 | 5.8 | 6.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 10898 | 1 | 45.1 | 102409.3 | 17670 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:44 | Normal | 475.7 | 473.1 | 475.4 | 11.6 | 5.6 | 6.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10715 | 1 | 45 | 102410.2 | 17670 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:49 | Normal | 475.7 | 475.5 | 481 | 11.4 | 5.5 | 6.1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10513 | 1 | 44.6 | 102411.1 | 17670 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:54 | Normal | 476 | 472.1 | 470.8 | 11.1 | 5.4 | 6.1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 10316 | 1 | 44.2 | 102412 | 17670 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:59 | Normal | 477.3 | 477 | 470.3 | 10.9 | 5.2 | 6.1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.13 | 60.12 | 60.14 | 10123 | 1 | 44.1 | 102412.8 | 17670 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:04 | Normal | 477.5 | 482.6 | 478.9 | 10.6 | 5 | 5.8 | 132.9 | 132.9 | 133 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.12 | 60.07 | 60.06 | 9840 | 1 | 43.9 | 102413.7 | 17670 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:09 | Normal | 475.8 | 473.5 | 494.5 | 10.4 | 5 | 5.1 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.95 | 59.91 | 59.9 | 9394 | 1 | 43.7 | 102414.5 | 17671 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:14 | Normal | 477.3 | 477.7 | 455.8 | 10 | 4.8 | 5.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9288 | 1 | 43.5 | 102415.2 | 17671 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:19 | Normal | 479.1 | 479 | 458.8 | 9.8 | 4.6 | 5.5 | 132.3 | 132.5 | 132.6 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 9003 | 1 | 43.4 | 102416 | 17671 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:24 | Normal | 478.6 | 471.3 | 458.1 | 9.5 | 4.6 | 5.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 8779 | 1 | 43.3 | 102416.7 | 17671 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:29 | Normal | 480.8 | 476.8 | 464.5 | 9.3 | 4.5 | 5.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 8604 | 1 | 43.4 | 102417.5 | 17671 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:34 | Normal | 485 | 480.1 | 481.9 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 132 | 132 | 132 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 8128 | 1 | 43.5 | 102418.2 | 17671 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:39 | Normal | 488.3 | 486.1 | 490.1 | 8.5 | 4 | 4.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60 | 59.98 | 60.03 | 7797 | 1 | 42.9 | 102418.8 | 17671 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:44 | Normal | 489.2 | 479 | 447.5 | 8.2 | 4 | 5 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7747 | 1 | 42.7 | 102419.5 | 17671 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:49 | Normal | 488.3 | 485.2 | 456 | 8 | 3.8 | 4.8 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7523 | 1 | 42.8 | 102420.1 | 17671 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:54 | Normal | 485.9 | 483.9 | 455.6 | 7.6 | 3.6 | 4.6 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7211 | 1 | 42.9 | 102420.7 | 17671 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:59 | Normal | 487.8 | 478.6 | 455.6 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 131.3 | 131 | 131.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60 | 59.98 | 6895 | 1 | 43.2 | 102421.3 | 17671 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:04 | Normal | 490.6 | 477.3 | 457 | 7 | 3.3 | 4.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.93 | 59.91 | 59.98 | 6624 | 1 | 43.2 | 102421.9 | 17671 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:09 | Normal | 484.6 | 489.5 | 469 | 6.6 | 3.1 | 4 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.92 | 59.96 | 60 | 6233 | 1 | 42.7 | 102422.4 | 17672 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:14 | Normal | 491 | 489 | 441.6 | 6.3 | 3 | 4.1 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6001 | 1 | 42.5 | 102422.9 | 17672 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:19 | Normal | 488.2 | 497.1 | 456.3 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.89 | 59.89 | 59.92 | 5647 | 1 | 42.4 | 102423.4 | 17672 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:24 | Normal | 491.9 | 477 | 435.8 | 5.7 | 2.6 | 3.8 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 5391 | 1 | 42.2 | 102423.9 | 17672 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:29 | Normal | 495 | 482.5 | 432.5 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5072 | 1 | 41.8 | 102424.3 | 17672 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:34 | Normal | 495 | 481.5 | 436 | 5 | 2.3 | 3.5 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 4716 | 1 | 41.7 | 102424.7 | 17672 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:39 | Normal | 496.1 | 479.1 | 433.8 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 131.7 | 131.5 | 132 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4444 | 1 | 41.5 | 102425.1 | 17672 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:44 | Normal | 499.8 | 483.7 | 432.4 | 4.3 | 2 | 3.1 | 131.5 | 131.3 | 131.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4122 | 1 | 41.4 | 102425.4 | 17672 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:49 | Normal | 495.7 | 482.8 | 452.6 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3819 | 1 | 41.3 | 102425.8 | 17672 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:54 | Normal | 496.9 | 482 | 428.6 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 3549 | 1 | 40.8 | 102426.1 | 17672 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:59 | Normal | 496.3 | 482.3 | 429.6 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 3235 | 1 | 40.3 | 102426.4 | 17672 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:04 | Normal | 497.2 | 478.5 | 430.9 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2948 | 1 | 39.8 | 102426.6 | 17672 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:09 | Normal | 497.9 | 476.3 | 437.5 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 131 | 130.5 | 131 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2662 | 1 | 39.2 | 102426.8 | 17673 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:14 | Normal | 501.4 | 463.9 | 447.1 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 2388 | 1 | 38.6 | 102427.1 | 17673 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:19 | Normal | 499.1 | 453.2 | 418.8 | 2.3 | 1 | 2.1 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2081 | 1 | 38.1 | 102427.2 | 17673 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:24 | Normal | 501 | 433.9 | 429.3 | 2 | 0.9 | 1.9 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1827 | 1 | 37.4 | 102427.4 | 17673 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:29 | Normal | 501.8 | 426 | 421.6 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 130.3 | 129.6 | 130.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1581 | 1 | 36.8 | 102427.5 | 17673 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:34 | Normal | 499.8 | 408.8 | 406.2 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 130 | 129.3 | 129.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1328 | 1 | 37.6 | 102427.7 | 17673 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:39 | Normal | 495.5 | 391 | 415.3 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 130.1 | 129.3 | 129.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60 | 60 | 1050 | 1 | 39.8 | 102427.8 | 17673 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:44 | Normal | 507.1 | 367 | 416.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 129.8 | 128.9 | 129.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 809 | 1 | 41 | 102427.8 | 17673 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:49 | Normal | 501.1 | 265 | 424.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 129.9 | 129 | 129.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 600 | 1 | 41.6 | 102427.9 | 17673 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:54 | Normal | 476 | 200 | 387.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 130 | 129.2 | 129.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 386 | 1 | 41.8 | 102427.9 | 17673 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:59 | Normal | 473.5 | 198.3 | 368.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 129 | 129.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 272 | 1 | 41.8 | 102428 | 17673 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:04 | Normal | 473.3 | 200 | 390.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.5 | 130.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 221 | 1 | 41.7 | 102428 | 17673 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:09 | Normal | 455.5 | 200 | 286.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.3 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 164 | 1 | 41.5 | 102428 | 17674 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:14 | Normal | 458.5 | 200 | 337.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.4 | 130 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 135 | 1 | 41.3 | 102428 | 17674 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:19 | Normal | 458.3 | 200 | 480.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 98 | 1 | 41 | 102428 | 17674 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:24 | Normal | 428.4 | 197.6 | 451 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 129.9 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 62 | 1 | 40.7 | 102428 | 17674 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:29 | Normal | 429.6 | 426 | 462.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28 | 1 | 40.5 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:34 | Normal | 379.3 | 330.6 | 404.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 40.2 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:39 | Normal | 318.3 | 279.1 | 288.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 129.9 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 39.8 | 102428 | 17674 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:44 | Normal | 423.3 | 430.5 | 450.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.5 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:49 | Normal | 409.9 | 409.9 | 392.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 102428 | 17674 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:54 | Normal | 329.3 | 329.1 | 328.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.8 | 102428 | 17674 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:59 | Normal | 190.5 | 184.9 | 198.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 38.4 | 102428 | 17674 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0