## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-26 05:16 | Wait | 460.6 | 460.5 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 11.7 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:17 | Normal | 162.1 | 174.9 | 150.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 11.3 | 102428 | 17674 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:21 | Normal | 415.3 | 421.6 | 394.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 14.3 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:22 | Normal | 459.5 | 390.3 | 361.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 0 | 1 | 14.8 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:23 | Normal | 441.8 | 371.4 | 375.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 15.4 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:24 | Normal | 389.5 | 316.4 | 343.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 3 | 1 | 15.8 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:25 | Normal | 367.5 | 292.5 | 331.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 16.2 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:26 | Normal | 378.6 | 263.6 | 313.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9 | 1 | 16.7 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:27 | Normal | 415.8 | 288 | 369.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14 | 1 | 17.1 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:29 | Normal | 470.3 | 433.5 | 515.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.08 | 59.95 | 4 | 1 | 17.5 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:30 | Normal | 453 | 416.8 | 475.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.05 | 29 | 1 | 18 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:31 | Normal | 449.3 | 385.6 | 468.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 41 | 1 | 18.3 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:32 | Normal | 477.8 | 389.5 | 439.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 51 | 1 | 18.6 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:33 | Normal | 470.3 | 355.3 | 410.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 58 | 1 | 18.9 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:34 | Normal | 462.8 | 344.7 | 524.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 37 | 1 | 19.1 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:35 | Normal | 474.3 | 451.3 | 478.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 88 | 1 | 19.4 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:36 | Normal | 486.6 | 465.3 | 427.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 96 | 1 | 19.5 | 102428 | 17674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:36 | Wait | 453.4 | 453.3 | 453.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 10.2 | 102428 | 17674 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:36 | Wait | 464.8 | 464.8 | 464.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 10.8 | 102428 | 17674 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:37 | Normal | 494.1 | 466.3 | 421.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 107 | 1 | 19.7 | 102428 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:38 | Normal | 468.4 | 445.4 | 471.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 122 | 1 | 19.9 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:39 | Normal | 499.4 | 470.3 | 521.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 111 | 1 | 20 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:40 | Normal | 505.1 | 477.3 | 499.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 60.02 | 60.07 | 142 | 1 | 20.2 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:41 | Normal | 494.3 | 484.3 | 500.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 156 | 1 | 20.3 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:42 | Normal | 472.1 | 479.2 | 488.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 167 | 1 | 20.5 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:43 | Normal | 495.5 | 513.1 | 501.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 60.05 | 177 | 1 | 20.6 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:44 | Normal | 498.6 | 514.2 | 497.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 191 | 1 | 20.7 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:45 | Normal | 512 | 492.1 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 203 | 1 | 20.9 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:46 | Normal | 525.3 | 512.3 | 464.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.89 | 60.03 | 59.95 | 210 | 1 | 21 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:47 | Normal | 513.5 | 505.3 | 461.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 227 | 1 | 21.1 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:48 | Normal | 513.5 | 525.2 | 474.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 59.97 | 59.87 | 231 | 1 | 21.2 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:49 | Normal | 521 | 515.3 | 462.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 246 | 1 | 21.4 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:50 | Normal | 524.2 | 517.3 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 257 | 1 | 21.5 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:51 | Normal | 535.5 | 500.4 | 485.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 263 | 1 | 21.6 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:52 | Normal | 541.1 | 538.3 | 468.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60 | 265 | 1 | 21.7 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:53 | Normal | 543 | 531.3 | 431.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 275 | 1 | 21.8 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:54 | Normal | 533.9 | 516.3 | 400 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 285 | 1 | 21.9 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:55 | Normal | 541.1 | 500.6 | 504.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 303 | 1 | 21.9 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:56 | Normal | 540.6 | 486 | 485.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 310 | 1 | 22.1 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:57 | Normal | 549 | 470.3 | 474.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 316 | 1 | 22.1 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:58 | Normal | 545.9 | 408.5 | 449.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 315 | 1 | 22.2 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 05:59 | Normal | 550 | 376.1 | 433.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 319 | 1 | 22.3 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:00 | Normal | 559.1 | 369.9 | 443.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 321 | 1 | 22.4 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:01 | Normal | 553.8 | 379.5 | 454.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 334 | 1 | 22.5 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:02 | Normal | 548.3 | 388.7 | 480.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 353 | 1 | 22.6 | 102428.1 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:03 | Normal | 554.8 | 372.3 | 486.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 355 | 1 | 22.7 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:04 | Normal | 551.6 | 371.3 | 483.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.84 | 59.93 | 59.9 | 366 | 1 | 22.8 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:05 | Normal | 551.8 | 369.3 | 473.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 373 | 1 | 22.8 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:06 | Normal | 557 | 322.3 | 482.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 372 | 1 | 22.9 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:07 | Normal | 553.8 | 291.3 | 488.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.89 | 59.95 | 59.91 | 381 | 1 | 22.9 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:08 | Normal | 560.8 | 313.3 | 485.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 394 | 1 | 23 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:09 | Normal | 558.8 | 296.3 | 485.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 408 | 1 | 23.1 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:10 | Normal | 562.6 | 352.2 | 481.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 444 | 1 | 23.1 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:11 | Normal | 563.8 | 376.3 | 478.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 458 | 1 | 23.2 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:12 | Normal | 564.1 | 439.2 | 495.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 501 | 1 | 23.3 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:14 | Normal | 558.6 | 445 | 497.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 518 | 1 | 23.4 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:15 | Normal | 547.3 | 442.5 | 488.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 537 | 1 | 23.5 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:16 | Normal | 558 | 430.4 | 486.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 548 | 1 | 23.5 | 102428.2 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:17 | Normal | 558.4 | 454.3 | 476.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 567 | 1 | 23.6 | 102428.3 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:18 | Normal | 557.7 | 488.2 | 472.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 594 | 1 | 23.7 | 102428.3 | 17675 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:19 | Normal | 562.6 | 490.2 | 519.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 681 | 1 | 23.8 | 102428.3 | 17675 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:20 | Normal | 566 | 527.2 | 498.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60.02 | 831 | 1 | 23.9 | 102428.3 | 17675 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:21 | Normal | 541.6 | 522.3 | 500.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 860 | 1 | 23.9 | 102428.3 | 17675 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:22 | Normal | 536.8 | 515.3 | 480.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60 | 60.04 | 915 | 1 | 24 | 102428.3 | 17675 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:23 | Normal | 532.1 | 538.1 | 503.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 132.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.08 | 60 | 958 | 1 | 24.1 | 102428.3 | 17675 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:24 | Normal | 528.8 | 469.8 | 508.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 969 | 1 | 24.1 | 102428.3 | 17675 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:25 | Normal | 545.6 | 489.4 | 513.6 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1003 | 1 | 24.2 | 102428.4 | 17675 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:26 | Normal | 548.1 | 449 | 494.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1034 | 1 | 24.3 | 102428.4 | 17675 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:27 | Normal | 564 | 460.3 | 514.8 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1065 | 1 | 24.4 | 102428.4 | 17675 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:28 | Normal | 564.9 | 493.4 | 515.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1080 | 1 | 24.5 | 102428.4 | 17675 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:29 | Normal | 554.9 | 494.8 | 524.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1114 | 1 | 24.6 | 102428.4 | 17675 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:30 | Normal | 563.9 | 489.1 | 536.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1159 | 1 | 24.7 | 102428.5 | 17675 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:31 | Normal | 566.8 | 485.6 | 528.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1176 | 1 | 24.8 | 102428.5 | 17675 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:32 | Normal | 562.6 | 500.3 | 518.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60 | 60.03 | 1211 | 1 | 24.9 | 102428.5 | 17675 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:33 | Normal | 565.8 | 504.1 | 528 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1223 | 1 | 25 | 102428.5 | 17675 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:34 | Normal | 563.5 | 521.8 | 537.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1262 | 1 | 25.1 | 102428.5 | 17675 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:35 | Normal | 562.3 | 508.7 | 535.5 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1280 | 1 | 25.2 | 102428.6 | 17675 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:36 | Normal | 553 | 494.3 | 542.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1328 | 1 | 25.3 | 102428.6 | 17675 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:37 | Normal | 562.6 | 475.7 | 547.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 1390 | 1 | 25.4 | 102428.6 | 17676 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:38 | Normal | 553.6 | 505.6 | 547.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1540 | 1 | 25.5 | 102428.6 | 17676 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:39 | Normal | 540.1 | 510.3 | 543.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1749 | 1 | 25.6 | 102428.7 | 17676 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:40 | Normal | 530.2 | 503.8 | 537.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 1825 | 1 | 25.7 | 102428.7 | 17676 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:41 | Normal | 535.8 | 491.5 | 538.8 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 1867 | 1 | 25.7 | 102428.7 | 17676 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:42 | Normal | 536 | 517.3 | 543.8 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 60.03 | 59.93 | 1935 | 1 | 22.1 | 102428.8 | 17676 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:43 | Normal | 536 | 524 | 545.2 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 5 | 5 | 5 | 59.96 | 59.93 | 60.01 | 1920 | 1 | 21.1 | 102428.8 | 17676 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:44 | Normal | 537.6 | 495.3 | 547 | 2.8 | 1 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.09 | 59.98 | 59.97 | 1990 | 1 | 20.8 | 102428.8 | 17676 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:45 | Normal | 537 | 492.6 | 554.1 | 2.8 | 1 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 2051 | 1 | 20.8 | 102428.9 | 17676 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:46 | Normal | 537.9 | 504.1 | 541.2 | 2.8 | 1 | 0.9 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 59.94 | 59.91 | 2088 | 1 | 20.9 | 102428.9 | 17676 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:47 | Normal | 531.8 | 497.8 | 547.8 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 59.9 | 59.91 | 2119 | 1 | 21.2 | 102428.9 | 17676 | 0.1 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:48 | Normal | 531.1 | 504.3 | 552.1 | 3 | 1.1 | 0.9 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 60.04 | 60 | 2160 | 1 | 21.4 | 102429 | 17676 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:49 | Normal | 535.8 | 540.8 | 553.9 | 3 | 1.1 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 2221 | 1 | 21.6 | 102429 | 17676 | 0.1 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:50 | Normal | 540.5 | 532 | 549.1 | 3 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60 | 59.98 | 59.92 | 2270 | 1 | 21.8 | 102429 | 17676 | 0.1 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:52 | Normal | 531.6 | 518.4 | 548.1 | 3.1 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.9 | 60.05 | 2296 | 1 | 22 | 102429.1 | 17676 | 0.1 | 3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:53 | Normal | 531.9 | 535.8 | 551.3 | 3.1 | 1.1 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 59.97 | 59.95 | 2330 | 1 | 22.1 | 102429.1 | 17676 | 0.1 | 3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:54 | Normal | 531.6 | 524.6 | 553.4 | 3.2 | 1.1 | 1 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 2354 | 1 | 22.1 | 102429.2 | 17676 | 0.1 | 3.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:55 | Normal | 540.3 | 494.5 | 553.9 | 3.1 | 1.3 | 1 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.85 | 60 | 60.05 | 2456 | 1 | 22.1 | 102429.2 | 17676 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:56 | Normal | 531.8 | 511.7 | 547.1 | 3.3 | 1.4 | 1 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.9 | 60.24 | 60 | 2532 | 1 | 22.1 | 102429.2 | 17676 | 0.1 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:57 | Normal | 536.5 | 465 | 553.8 | 3.3 | 1.6 | 1 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 59.85 | 60.21 | 2602 | 1 | 22.1 | 102429.3 | 17676 | 0.1 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:58 | Normal | 528.6 | 502.9 | 557.5 | 3.3 | 1.6 | 1 | 134 | 133.7 | 133.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 59.99 | 60.21 | 2711 | 1 | 22.2 | 102429.3 | 17676 | 0.1 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 06:59 | Normal | 539.5 | 538.6 | 555.1 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.21 | 60.17 | 60.08 | 2822 | 1 | 22.3 | 102429.4 | 17676 | 0.1 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:00 | Normal | 536.8 | 531.4 | 554.1 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 60.05 | 59.88 | 2943 | 1 | 22.4 | 102429.4 | 17676 | 0.1 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:01 | Normal | 539.5 | 517.1 | 544.6 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3039 | 1 | 22.4 | 102429.5 | 17676 | 0.1 | 3.3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:02 | Normal | 537.2 | 533.1 | 554.8 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 134 | 133.8 | 133.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.97 | 60.09 | 3199 | 1 | 22.5 | 102429.5 | 17676 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:03 | Normal | 539.3 | 519.6 | 554.3 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 59.9 | 59.93 | 3314 | 1 | 22.5 | 102429.6 | 17676 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:04 | Normal | 533.4 | 546.3 | 557.5 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.9 | 60.04 | 59.98 | 3414 | 1 | 22.6 | 102429.6 | 17676 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:05 | Normal | 530.6 | 517.2 | 554.6 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.94 | 59.97 | 59.81 | 3488 | 1 | 22.6 | 102429.7 | 17676 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:06 | Normal | 531.7 | 527 | 554.7 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.9 | 59.93 | 60.03 | 3573 | 1 | 22.8 | 102429.8 | 17676 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:07 | Normal | 533.7 | 533.8 | 556.5 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.86 | 59.94 | 59.96 | 3670 | 1 | 22.9 | 102429.8 | 17676 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:08 | Normal | 536.1 | 536.8 | 551.9 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 3703 | 1 | 23 | 102429.9 | 17676 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:09 | Normal | 533.8 | 529.7 | 551.1 | 3.7 | 3 | 1.2 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60.1 | 59.96 | 3760 | 1 | 23.2 | 102430 | 17676 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:10 | Normal | 535.6 | 527 | 558.1 | 3.8 | 3 | 1.2 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.08 | 59.92 | 60.08 | 3816 | 1 | 23.4 | 102430 | 17676 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:11 | Normal | 535.9 | 530.8 | 556.1 | 4 | 3.1 | 1.3 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.16 | 60.15 | 59.89 | 3944 | 1 | 23.6 | 102430.1 | 17676 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:12 | Normal | 519 | 526.4 | 555.8 | 4.5 | 3.1 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.9 | 59.92 | 60.02 | 4204 | 1 | 23.8 | 102430.2 | 17676 | 0.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:13 | Normal | 524.4 | 532.1 | 559.8 | 5 | 3.1 | 1.3 | 134.1 | 134 | 134 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.87 | 60 | 4465 | 1 | 24 | 102430.2 | 17676 | 1.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:14 | Normal | 521 | 527.1 | 559.8 | 5.3 | 3.2 | 1.3 | 134.2 | 134.2 | 134 | 11.7 | 11.9 | 12 | 60.11 | 60.13 | 59.96 | 4673 | 1 | 24.1 | 102430.3 | 17676 | 1.5 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:15 | Normal | 513.7 | 526.1 | 557.5 | 5.5 | 3.2 | 1.3 | 134.1 | 134.1 | 134 | 12 | 12.1 | 12.2 | 60.03 | 60.19 | 60.05 | 4767 | 1 | 24.2 | 102430.4 | 17676 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:16 | Normal | 514.6 | 531.8 | 567.5 | 5.6 | 3.2 | 1.3 | 134.3 | 134 | 134.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 4844 | 1 | 24.3 | 102430.5 | 17676 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:17 | Normal | 514.4 | 526.6 | 568.8 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | 134.4 | 134.1 | 134.1 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 4848 | 1 | 24.4 | 102430.6 | 17676 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:18 | Normal | 516.7 | 524.8 | 527.6 | 5.6 | 3.3 | 1.6 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 5055 | 1 | 24.5 | 102430.6 | 17676 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:19 | Normal | 522.4 | 530.3 | 525.1 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.1 | 59.99 | 60.02 | 5177 | 1 | 24.7 | 102430.7 | 17676 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:20 | Normal | 520.4 | 531 | 521.8 | 5.8 | 3.4 | 1.9 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 5331 | 1 | 24.7 | 102430.8 | 17676 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:21 | Normal | 529.2 | 523.2 | 516.4 | 5.8 | 3.5 | 2 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5447 | 1 | 24.7 | 102430.9 | 17676 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:22 | Normal | 530.4 | 532.3 | 517.1 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 5572 | 1 | 24.7 | 102431 | 17676 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:23 | Normal | 530.4 | 525.2 | 513.6 | 5.9 | 3.5 | 2.2 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 60 | 60.09 | 59.97 | 5663 | 1 | 24.8 | 102431.1 | 17676 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:24 | Normal | 534.4 | 528.2 | 504.5 | 6 | 3.5 | 2.3 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5753 | 1 | 24.8 | 102431.2 | 17676 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:25 | Normal | 532.7 | 526.5 | 507.5 | 6 | 3.6 | 2.4 | 134.6 | 134.5 | 134.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.05 | 59.95 | 59.92 | 5826 | 1 | 24.9 | 102431.3 | 17676 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:27 | Normal | 529.4 | 525.2 | 522.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5919 | 1 | 25 | 102431.4 | 17676 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:28 | Normal | 527.4 | 525.6 | 522.9 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6015 | 1 | 25.2 | 102431.5 | 17676 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:29 | Normal | 531.4 | 520.9 | 524.5 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 59.99 | 60 | 6072 | 1 | 25.3 | 102431.6 | 17676 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:30 | Normal | 530.3 | 520.2 | 523.5 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 134.8 | 134.5 | 134.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.1 | 60.03 | 59.99 | 6135 | 1 | 25.5 | 102431.7 | 17676 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:31 | Normal | 530.7 | 525.4 | 523 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 134.9 | 134.6 | 134.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 6200 | 1 | 25.7 | 102431.8 | 17676 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:32 | Normal | 529 | 522.8 | 523.4 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6262 | 1 | 25.9 | 102431.9 | 17676 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:33 | Normal | 528.4 | 520.1 | 519.4 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 6305 | 1 | 26.1 | 102432 | 17676 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:34 | Normal | 524.1 | 527.1 | 523.4 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 59.94 | 60.01 | 6404 | 1 | 26.4 | 102432.1 | 17676 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:35 | Normal | 525.3 | 520.6 | 521.8 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 6476 | 1 | 26.7 | 102432.3 | 17676 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:36 | Normal | 530.4 | 521.9 | 524.5 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.92 | 59.98 | 59.99 | 6539 | 1 | 27 | 102432.4 | 17676 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:37 | Normal | 522.2 | 518.2 | 528.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 6591 | 1 | 27.3 | 102432.5 | 17677 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:38 | Normal | 530 | 519.4 | 526.8 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.93 | 60 | 59.94 | 6660 | 1 | 27.6 | 102432.6 | 17677 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:39 | Normal | 531.3 | 517.1 | 526.4 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6738 | 1 | 27.9 | 102432.7 | 17677 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:40 | Normal | 531 | 520.1 | 520.2 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 6784 | 1 | 28.2 | 102432.8 | 17677 | 2.2 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:41 | Normal | 525.1 | 517.6 | 532.2 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 135 | 134.9 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.03 | 59.98 | 59.89 | 6845 | 1 | 28.5 | 102432.9 | 17677 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:42 | Normal | 529.2 | 519.4 | 521.8 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135 | 135 | 135 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6893 | 1 | 28.9 | 102433.1 | 17677 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:43 | Normal | 526 | 515.3 | 522 | 7 | 4.2 | 3 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 6960 | 1 | 29.3 | 102433.2 | 17677 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:44 | Normal | 528.1 | 521.3 | 522.6 | 7 | 4.2 | 3 | 135.1 | 134.9 | 135 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 7045 | 1 | 29.6 | 102433.3 | 17677 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:45 | Normal | 528 | 521.3 | 520.4 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 135 | 134.8 | 135 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 59.93 | 59.96 | 7082 | 1 | 30 | 102433.4 | 17677 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:46 | Normal | 532.1 | 524.3 | 524.6 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 135 | 134.9 | 135 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 7140 | 1 | 30.3 | 102433.5 | 17677 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:47 | Normal | 525.5 | 517.6 | 529.9 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 135.1 | 135 | 135 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 7191 | 1 | 30.6 | 102433.7 | 17677 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-26 07:52 | Normal | 531 | 522.6 | 522.8 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 135.2 | 135 | 135.2 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.96 | 59.93 | 60.01 | 7477 | 1 | 31.8 | 102434.3 | 17677 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 07:57 | Normal | 522.8 | 515.7 | 516.6 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7738 | 1 | 33.2 | 102434.9 | 17677 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:02 | Normal | 522.7 | 516.4 | 519.8 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 8007 | 1 | 34.5 | 102435.6 | 17677 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:07 | Normal | 517 | 506.5 | 526.3 | 8.2 | 5 | 3.7 | 135.3 | 135.1 | 135 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8208 | 1 | 35.2 | 102436.2 | 17677 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:12 | Normal | 513.6 | 512.1 | 516.5 | 8.6 | 5 | 3.9 | 135.4 | 135.2 | 135.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 8518 | 1 | 35.8 | 102436.9 | 17677 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:17 | Normal | 478.5 | 512.5 | 516.8 | 10.8 | 5.2 | 4.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60.03 | 60.05 | 9412 | 1 | 36.5 | 102437.7 | 17677 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:22 | Normal | 474.9 | 513.1 | 516.3 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 135.7 | 135.7 | 135.6 | 23.6 | 24 | 24 | 59.97 | 60 | 60.01 | 9673 | 1 | 37.3 | 102438.5 | 17677 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:27 | Normal | 478.1 | 505.5 | 512.6 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 9807 | 1 | 38.4 | 102439.3 | 17677 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:32 | Normal | 483.1 | 496.5 | 517.3 | 11.1 | 5.7 | 4.5 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10006 | 1 | 39.5 | 102440.1 | 17677 | 4.7 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:37 | Normal | 492.3 | 497.9 | 514.5 | 11.1 | 5.8 | 4.6 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 59.95 | 60.04 | 10197 | 1 | 40.3 | 102441 | 17678 | 4.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:42 | Normal | 484.9 | 494.1 | 504 | 11.8 | 5.9 | 4.8 | 136.1 | 135.9 | 136 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 10587 | 1 | 41.4 | 102441.8 | 17678 | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:47 | Normal | 501 | 489.8 | 514 | 12.3 | 6.1 | 4.9 | 136 | 136.1 | 136.1 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11129 | 1 | 42 | 102442.7 | 17678 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:52 | Normal | 498.7 | 492.7 | 508.5 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 11464 | 1 | 42.2 | 102443.7 | 17678 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 08:57 | Normal | 497.8 | 492.8 | 506.4 | 13 | 6.3 | 5.2 | 136.1 | 135.9 | 135.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 11686 | 1 | 42.3 | 102444.6 | 17678 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:02 | Normal | 493.2 | 498.1 | 509 | 13.3 | 6.3 | 5.3 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 11878 | 1 | 42.7 | 102445.6 | 17678 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:07 | Normal | 505.6 | 494.7 | 508.5 | 13.2 | 6.5 | 5.5 | 136 | 135.8 | 135.9 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12184 | 1 | 42.5 | 102446.6 | 17678 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:12 | Normal | 496.6 | 497.1 | 505.6 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.93 | 60 | 59.96 | 12317 | 1 | 42.3 | 102447.7 | 17678 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:17 | Normal | 501.5 | 491.5 | 507 | 13.8 | 6.7 | 5.7 | 136 | 136.2 | 136 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.04 | 60.12 | 60.03 | 12547 | 1 | 42.1 | 102448.7 | 17678 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:22 | Normal | 497.7 | 491.7 | 507.4 | 13.9 | 6.8 | 5.8 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 12636 | 1 | 42 | 102449.7 | 17678 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:27 | Normal | 494 | 488.5 | 493.5 | 14.2 | 6.9 | 6 | 136 | 135.8 | 135.8 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 12863 | 1 | 42 | 102450.8 | 17678 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:32 | Normal | 489.7 | 484.3 | 498 | 14.4 | 7 | 6.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 12931 | 1 | 42.3 | 102451.9 | 17678 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:37 | Normal | 487.7 | 481.1 | 492.8 | 14.6 | 7.1 | 6.2 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 32 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 13074 | 1 | 42.3 | 102453 | 17679 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:42 | Normal | 485.3 | 483.6 | 496.6 | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13184 | 1 | 42 | 102454.1 | 17679 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:47 | Normal | 482.3 | 485 | 484.9 | 15 | 7.2 | 6.5 | 135.8 | 136.1 | 135.9 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 13334 | 1 | 41.9 | 102455.2 | 17679 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:52 | Normal | 485.4 | 478.3 | 484.9 | 14.9 | 7.3 | 6.5 | 135.9 | 135.9 | 136 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60 | 60.07 | 60.01 | 13350 | 1 | 42.1 | 102456.3 | 17679 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 09:57 | Normal | 478.1 | 479.6 | 478.2 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 13474 | 1 | 42.5 | 102457.4 | 17679 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:02 | Normal | 476.3 | 472.1 | 485.5 | 15.3 | 7.5 | 6.7 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 13557 | 1 | 42.7 | 102458.5 | 17679 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:07 | Normal | 479.9 | 478.9 | 485.8 | 15.4 | 7.5 | 6.8 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13730 | 1 | 42.6 | 102459.6 | 17679 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:12 | Normal | 476.3 | 480.2 | 480.1 | 15.5 | 7.5 | 7 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 13809 | 1 | 42.6 | 102460.8 | 17679 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:17 | Normal | 477.7 | 474.8 | 481.8 | 15.6 | 7.6 | 7 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 13928 | 1 | 42.9 | 102462 | 17679 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:22 | Normal | 478.1 | 484.3 | 485.1 | 15.7 | 7.6 | 7 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 13967 | 1 | 43.2 | 102463.1 | 17679 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:27 | Normal | 469.5 | 477.1 | 483.8 | 16 | 7.7 | 7.1 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14011 | 1 | 43.4 | 102464.3 | 17679 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:32 | Normal | 478.2 | 474.9 | 477.6 | 15.7 | 7.8 | 7.2 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60 | 60.06 | 60.02 | 14085 | 1 | 43.7 | 102465.5 | 17679 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:37 | Normal | 467.3 | 473.4 | 473.2 | 16 | 7.8 | 7.3 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 34.3 | 34.9 | 34.7 | 60.02 | 60 | 60.06 | 14049 | 1 | 44.1 | 102466.6 | 17680 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:42 | Normal | 470.5 | 478.2 | 474.8 | 16 | 7.7 | 7.3 | 135.8 | 135.9 | 135.8 | 34.7 | 35 | 35.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 14157 | 1 | 44.1 | 102467.8 | 17680 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:47 | Normal | 474.3 | 478.4 | 474.2 | 16 | 7.8 | 7.5 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14259 | 1 | 44.1 | 102469 | 17680 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:52 | Normal | 472.4 | 474.4 | 474.3 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 135.7 | 135.9 | 135.8 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14302 | 1 | 44.2 | 102470.2 | 17680 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 10:57 | Normal | 468.3 | 472.9 | 470.4 | 16.2 | 7.9 | 7.6 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 35 | 35.5 | 35.4 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 14331 | 1 | 44.4 | 102471.4 | 17680 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:02 | Normal | 472.1 | 468.6 | 476.7 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 35 | 35.4 | 35.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14301 | 1 | 44.6 | 102472.6 | 17680 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:07 | Normal | 473.2 | 469.8 | 475.8 | 16.1 | 7.9 | 7.6 | 135.9 | 135.6 | 136 | 35 | 35.5 | 35.5 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 14382 | 1 | 44.9 | 102473.8 | 17680 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:12 | Normal | 467.6 | 471.5 | 474.3 | 16.2 | 7.8 | 7.6 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14357 | 1 | 45.4 | 102474.9 | 17680 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:17 | Normal | 470.6 | 468.4 | 477.9 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 14297 | 1 | 45.8 | 102476.1 | 17680 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:22 | Normal | 464.6 | 469.5 | 464 | 16.3 | 7.8 | 7.8 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.06 | 60.1 | 60.15 | 14289 | 1 | 46.1 | 102477.3 | 17680 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:27 | Normal | 474 | 470.8 | 475.6 | 15.8 | 7.8 | 7.6 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.92 | 59.99 | 59.93 | 14308 | 1 | 46.2 | 102478.5 | 17680 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:32 | Normal | 464.4 | 474.5 | 470.8 | 16.1 | 7.8 | 7.7 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 35 | 35.5 | 35.3 | 59.99 | 60 | 60 | 14241 | 1 | 46.3 | 102479.7 | 17680 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:37 | Normal | 469.1 | 467.3 | 466.8 | 16 | 7.8 | 7.8 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14243 | 1 | 46.5 | 102480.9 | 17681 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:42 | Normal | 465.1 | 468 | 469.8 | 16 | 7.8 | 7.6 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14102 | 1 | 46.8 | 102482.1 | 17681 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:47 | Normal | 468 | 468.1 | 466.3 | 15.7 | 7.7 | 7.7 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14070 | 1 | 47 | 102483.3 | 17681 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:52 | Normal | 462.6 | 466.1 | 458 | 15.9 | 7.7 | 7.8 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 34.3 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 14004 | 1 | 47 | 102484.4 | 17681 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 11:57 | Normal | 468 | 462.9 | 464.5 | 15.6 | 7.7 | 7.8 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 13943 | 1 | 47.1 | 102485.6 | 17681 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:02 | Normal | 465.6 | 462.4 | 463.1 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 33.9 | 34.5 | 34.3 | 59.92 | 60 | 59.97 | 13857 | 1 | 47.2 | 102486.7 | 17681 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:07 | Normal | 462.6 | 462.7 | 466.6 | 15.5 | 7.6 | 7.6 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13751 | 1 | 47.5 | 102487.9 | 17681 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:12 | Normal | 465.9 | 467.3 | 464.3 | 15.4 | 7.5 | 7.7 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 13694 | 1 | 47.6 | 102489 | 17681 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:17 | Normal | 464.9 | 464.4 | 460.2 | 15.2 | 7.4 | 7.7 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 33.1 | 33.6 | 33.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13566 | 1 | 47.5 | 102490.2 | 17681 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:22 | Normal | 462.8 | 459.6 | 462.3 | 15.1 | 7.4 | 7.6 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 13450 | 1 | 47.6 | 102491.3 | 17681 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:27 | Normal | 463 | 467.3 | 467.1 | 15.1 | 7.3 | 7.5 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 32.7 | 33.1 | 33 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13348 | 1 | 47.4 | 102492.4 | 17681 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:32 | Normal | 461.3 | 469 | 468.8 | 14.9 | 7.1 | 7.4 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 13163 | 1 | 47.3 | 102493.5 | 17681 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:37 | Normal | 461.8 | 468.5 | 468.4 | 14.8 | 7.1 | 7.5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 32.1 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13172 | 1 | 47.2 | 102494.6 | 17682 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:42 | Normal | 467.8 | 463.2 | 467.4 | 14.4 | 7.1 | 7.4 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 32 | 32.2 | 32.2 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 12984 | 1 | 47.1 | 102495.7 | 17682 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:47 | Normal | 465.7 | 461 | 457.5 | 14.5 | 7.1 | 7.5 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12958 | 1 | 47.1 | 102496.8 | 17682 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:52 | Normal | 456.8 | 464.6 | 464.6 | 14.5 | 7 | 7.3 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12725 | 1 | 47.2 | 102497.9 | 17682 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 12:57 | Normal | 460.5 | 460.1 | 458.1 | 13.3 | 6.8 | 7.3 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.97 | 59.95 | 60 | 12431 | 1 | 47.3 | 102498.9 | 17682 | 5.8 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:02 | Normal | 463.3 | 466.6 | 463.7 | 14 | 6.7 | 7.2 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12459 | 1 | 47.3 | 102500 | 17682 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:07 | Normal | 464.9 | 468.1 | 459 | 13.6 | 6.6 | 7.2 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12206 | 1 | 47.2 | 102501 | 17682 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:12 | Normal | 464.8 | 464.5 | 456.6 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 12004 | 1 | 47.3 | 102502 | 17682 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:17 | Normal | 466.1 | 465.7 | 461.8 | 13.1 | 6.4 | 7 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.05 | 60.05 | 59.98 | 11882 | 1 | 47.1 | 102503 | 17682 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:22 | Normal | 464.1 | 472.9 | 458 | 13.1 | 6.3 | 7 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 11826 | 1 | 47 | 102504 | 17682 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:27 | Normal | 470.7 | 466.8 | 454 | 12.6 | 6.2 | 7 | 134.3 | 133.7 | 134.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 11522 | 1 | 46.6 | 102504.9 | 17682 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:32 | Normal | 461.8 | 466.3 | 461.1 | 12.6 | 6 | 6.7 | 134.1 | 133.8 | 134 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11284 | 1 | 46.4 | 102505.9 | 17682 | 5.9 | 6.8 | 6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:37 | Normal | 467.6 | 467.2 | 459 | 12.3 | 6 | 6.7 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.06 | 60.1 | 59.99 | 11145 | 1 | 46.2 | 102506.8 | 17683 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:42 | Normal | 467.8 | 462.9 | 465.3 | 12.2 | 6 | 6.6 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 11108 | 1 | 46 | 102507.8 | 17683 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:47 | Normal | 469.3 | 469 | 462.3 | 11.8 | 5.6 | 6.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 10747 | 1 | 46.1 | 102508.7 | 17683 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:52 | Normal | 467.9 | 467.5 | 461.4 | 11.5 | 5.5 | 6.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10456 | 1 | 46 | 102509.5 | 17683 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 13:57 | Normal | 471 | 464 | 467.5 | 11.3 | 5.5 | 6.3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 10359 | 1 | 45.6 | 102510.4 | 17683 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:02 | Normal | 471.3 | 473.9 | 464.7 | 11 | 5.3 | 6.1 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10130 | 1 | 45.6 | 102511.3 | 17683 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:07 | Normal | 467 | 477.5 | 473.2 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 9823 | 1 | 45.6 | 102512.1 | 17683 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:12 | Normal | 467.7 | 469.1 | 478.8 | 10.5 | 5 | 5.4 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 9384 | 1 | 45.2 | 102512.9 | 17683 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:17 | Normal | 473.2 | 468.5 | 452.9 | 10 | 4.8 | 5.8 | 134.3 | 133.7 | 134 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9253 | 1 | 45 | 102513.7 | 17683 | 4.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:22 | Normal | 474.2 | 472 | 455.8 | 9.8 | 4.7 | 5.6 | 134 | 133.6 | 133.8 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 9021 | 1 | 44.8 | 102514.4 | 17683 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:27 | Normal | 464.8 | 473.7 | 456.3 | 9.7 | 4.6 | 5.5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 8826 | 1 | 44.7 | 102515.2 | 17683 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:32 | Normal | 477.8 | 477.5 | 457.1 | 9.1 | 4.4 | 5.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 8491 | 1 | 44.5 | 102515.9 | 17683 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:37 | Normal | 475.5 | 477.6 | 472.5 | 8.8 | 4.2 | 4.8 | 133.7 | 133 | 133.4 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 8094 | 1 | 44.2 | 102516.6 | 17684 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:42 | Normal | 471.4 | 477.1 | 447.5 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7914 | 1 | 44 | 102517.3 | 17684 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:47 | Normal | 483.9 | 480.2 | 442.8 | 8.2 | 3.9 | 5.1 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7707 | 1 | 43.7 | 102517.9 | 17684 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:52 | Normal | 478.1 | 477.9 | 449.7 | 8 | 3.8 | 4.9 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 7486 | 1 | 43.6 | 102518.5 | 17684 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 14:57 | Normal | 483.1 | 482.9 | 451.4 | 7.7 | 3.6 | 4.8 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 7256 | 1 | 43.6 | 102519.2 | 17684 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:02 | Normal | 484.6 | 483.1 | 449.5 | 7.3 | 3.5 | 4.6 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 6917 | 1 | 43.8 | 102519.8 | 17684 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:07 | Normal | 482.6 | 481.1 | 450.3 | 7 | 3.3 | 4.5 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6637 | 1 | 43.8 | 102520.3 | 17684 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:12 | Normal | 483.9 | 483.6 | 459.6 | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 132.5 | 132 | 132.1 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 6285 | 1 | 43.5 | 102520.9 | 17684 | 3 | 3.8 | 3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:17 | Normal | 486.2 | 486 | 436.1 | 6.3 | 3 | 4.1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 5982 | 1 | 43.2 | 102521.4 | 17684 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:22 | Normal | 483.2 | 486.5 | 447.5 | 6 | 2.8 | 3.6 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 5432 | 1 | 43.4 | 102521.8 | 17684 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:27 | Normal | 483 | 496.3 | 458 | 5.6 | 2.5 | 3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 4974 | 1 | 43.5 | 102522.3 | 17684 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:32 | Normal | 488.7 | 472.1 | 422.5 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 4947 | 1 | 43.4 | 102522.7 | 17684 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:37 | Normal | 490.5 | 476.1 | 425.6 | 5 | 2.3 | 3.5 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4655 | 1 | 43.3 | 102523.1 | 17685 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:42 | Normal | 491.7 | 474.7 | 427.1 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4370 | 1 | 43.4 | 102523.5 | 17685 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:47 | Normal | 489.9 | 474.8 | 432.8 | 4.3 | 2 | 3.1 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 4078 | 1 | 43.2 | 102523.8 | 17685 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:52 | Normal | 492.7 | 480.3 | 432.5 | 4 | 1.8 | 2.9 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3716 | 1 | 42.9 | 102524.1 | 17685 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 15:57 | Normal | 490.9 | 476.5 | 421 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 131.8 | 131.1 | 131.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3395 | 1 | 42.9 | 102524.4 | 17685 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:02 | Normal | 488.6 | 477.7 | 424.6 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.06 | 60 | 3123 | 1 | 42.8 | 102524.7 | 17685 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:07 | Normal | 491.4 | 470.3 | 428.5 | 3.1 | 1.3 | 2.5 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2861 | 1 | 42.4 | 102525 | 17685 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:12 | Normal | 494.9 | 474.3 | 433.6 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 131.1 | 130.3 | 130.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2566 | 1 | 42 | 102525.2 | 17685 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:17 | Normal | 495.7 | 433.3 | 428.6 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 131.1 | 130.4 | 130.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 2250 | 1 | 41.7 | 102525.4 | 17685 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:22 | Normal | 491.8 | 438.1 | 419.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 130.9 | 130.3 | 130.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2000 | 1 | 41.5 | 102525.6 | 17685 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:27 | Normal | 491.8 | 430.2 | 415.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1733 | 1 | 41.1 | 102525.7 | 17685 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:32 | Normal | 488.8 | 414.4 | 409 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 130.7 | 130 | 130.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 1488 | 1 | 40.8 | 102525.9 | 17685 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:37 | Normal | 491.2 | 401.3 | 404.3 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 130.6 | 130.4 | 130.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1185 | 1 | 43.1 | 102526 | 17686 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:42 | Normal | 507.8 | 374.3 | 412.9 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 130.5 | 129.8 | 130.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 892 | 1 | 44.7 | 102526.1 | 17686 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:47 | Normal | 495.9 | 323.3 | 407.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 694 | 1 | 45.7 | 102526.1 | 17686 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:52 | Normal | 494.6 | 199.9 | 396.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 130.6 | 130 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 417 | 1 | 46.3 | 102526.2 | 17686 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 16:57 | Normal | 469.9 | 198.5 | 331.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.5 | 129.8 | 130.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 300 | 1 | 46.5 | 102526.2 | 17686 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:02 | Normal | 467.1 | 199.1 | 266.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 200 | 1 | 46.6 | 102526.2 | 17686 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:07 | Normal | 460.1 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130 | 130.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 150 | 1 | 46.5 | 102526.2 | 17686 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:12 | Normal | 460.9 | 200 | 294.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 132 | 1 | 46.3 | 102526.2 | 17686 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:17 | Normal | 454.5 | 199.9 | 410.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 115 | 1 | 46.1 | 102526.3 | 17686 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:22 | Normal | 429 | 200 | 338.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 75 | 1 | 45.9 | 102526.3 | 17686 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:27 | Normal | 441.1 | 200 | 356.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 40 | 1 | 45.6 | 102526.3 | 17686 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:32 | Normal | 434.1 | 388.1 | 384.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 15 | 1 | 45.2 | 102526.3 | 17686 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:37 | Normal | 300 | 273.6 | 336.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2 | 1 | 44.8 | 102526.3 | 17687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:42 | Normal | 310.3 | 299.1 | 271.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 44.4 | 102526.3 | 17687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:47 | Normal | 391.6 | 335.6 | 344.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 44 | 102526.3 | 17687 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:52 | Normal | 377.3 | 373 | 361 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 43.8 | 102526.3 | 17687 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-26 17:57 | Normal | 198.6 | 200.6 | 200.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.3 | 102526.3 | 17687 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0