## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-28 05:15 | Wait | 459.3 | 459.2 | 459.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 20.5 | 102617.5 | 17699 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-28 05:16 | Wait | 462.1 | 462 | 461.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 20.7 | 102617.5 | 17699 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-28 05:17 | Wait | 455.6 | 455.5 | 455.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 102617.5 | 17699 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-28 05:21 | Normal | 398 | 440.6 | 422.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 0 | 1 | 22.8 | 102617.5 | 17699 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:26 | Normal | 316.7 | 309.5 | 359.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1 | 1 | 24.6 | 102617.5 | 17699 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:31 | Normal | 320.9 | 200 | 306.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 31 | 1 | 26 | 102617.5 | 17699 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:36 | Normal | 466.8 | 200.1 | 473.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 168 | 1 | 27.1 | 102617.6 | 17699 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:41 | Normal | 493.7 | 200 | 421.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 315 | 1 | 28 | 102617.6 | 17699 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:46 | Normal | 504.1 | 361.1 | 488.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 695 | 1 | 28.8 | 102617.6 | 17700 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:51 | Normal | 529.5 | 505.1 | 498.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 1179 | 1 | 29.6 | 102617.7 | 17700 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 05:56 | Normal | 507.6 | 497.1 | 486.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1300 | 1 | 30.3 | 102617.8 | 17700 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:01 | Normal | 508.7 | 486 | 457.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1249 | 1 | 30.9 | 102617.9 | 17700 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:06 | Normal | 514.5 | 494 | 500.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134.1 | 133.7 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1523 | 1 | 31.5 | 102618 | 17700 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:11 | Normal | 538.9 | 530.6 | 487.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 4 | 4 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1564 | 1 | 26.5 | 102618.2 | 17700 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:16 | Normal | 533.9 | 445 | 485.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 1187 | 1 | 29.2 | 102618.3 | 17700 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:21 | Normal | 524 | 451.1 | 474.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1328 | 1 | 31.4 | 102618.4 | 17700 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:26 | Normal | 493.8 | 497.1 | 498.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1211 | 1 | 32.7 | 102618.5 | 17700 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:31 | Normal | 499.6 | 495 | 493.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 1206 | 1 | 33.5 | 102618.6 | 17700 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:36 | Normal | 505.4 | 477.5 | 481.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 1139 | 1 | 34 | 102618.7 | 17700 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:41 | Normal | 491.5 | 451 | 470.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60 | 960 | 1 | 34.3 | 102618.8 | 17700 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:46 | Normal | 482.6 | 408 | 439.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 633 | 1 | 34.6 | 102618.8 | 17701 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:51 | Normal | 474 | 383.8 | 422.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 454 | 1 | 34.8 | 102618.9 | 17701 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 06:56 | Normal | 494.5 | 359.9 | 448.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 590 | 1 | 35 | 102618.9 | 17701 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:01 | Normal | 503.8 | 497 | 515 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 1427 | 1 | 35.2 | 102619 | 17701 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:06 | Normal | 513.5 | 506 | 513.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 2527 | 1 | 28.7 | 102619.2 | 17701 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:11 | Normal | 510.3 | 512.2 | 517.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 2857 | 1 | 28.6 | 102619.4 | 17701 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:16 | Normal | 517 | 510.8 | 511.3 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3031 | 1 | 29 | 102619.6 | 17701 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:21 | Normal | 533 | 520.7 | 520.5 | 4.9 | 2.5 | 2.3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 4675 | 1 | 29.6 | 102620 | 17701 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:26 | Normal | 506.4 | 499.6 | 517 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 4744 | 1 | 30.3 | 102620.4 | 17701 | 2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:31 | Normal | 522.3 | 523.8 | 518.3 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134 | 133.7 | 134 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.05 | 60.04 | 60 | 4398 | 1 | 30.7 | 102620.7 | 17701 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:36 | Normal | 523 | 515.1 | 511.3 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.03 | 59.95 | 60.07 | 4851 | 1 | 31.4 | 102621.1 | 17701 | 2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:41 | Normal | 519.7 | 511.8 | 516.1 | 4.1 | 2 | 1.9 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.91 | 3674 | 1 | 31.9 | 102621.5 | 17701 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:46 | Normal | 521 | 504.6 | 511.1 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.11 | 60.04 | 60.07 | 3185 | 1 | 31.8 | 102621.8 | 17702 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:51 | Normal | 515.3 | 505 | 510.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.1 | 60.05 | 59.99 | 2847 | 1 | 31.5 | 102622 | 17702 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 07:56 | Normal | 515.5 | 503 | 517.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 2759 | 1 | 31.3 | 102622.2 | 17702 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:01 | Normal | 516 | 505.1 | 519.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 2755 | 1 | 31 | 102622.5 | 17702 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:06 | Normal | 515.8 | 518.1 | 522.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134 | 133.7 | 133.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2957 | 1 | 30.9 | 102622.7 | 17702 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:11 | Normal | 515.9 | 517.1 | 524.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134 | 133.9 | 134 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 59.98 | 60.1 | 60 | 3069 | 1 | 30.8 | 102623 | 17702 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:16 | Normal | 516 | 514.1 | 519 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 134 | 133.8 | 133.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 3081 | 1 | 30.7 | 102623.2 | 17702 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:21 | Normal | 516.7 | 516 | 520 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 59.94 | 60.05 | 3343 | 1 | 30.7 | 102623.5 | 17702 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:26 | Normal | 525.5 | 523 | 521.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 4941 | 1 | 30.9 | 102623.8 | 17702 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:31 | Normal | 513.6 | 525.5 | 519.1 | 9.7 | 4.9 | 4.5 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 9314 | 1 | 31.5 | 102624.3 | 17702 | 4 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:36 | Normal | 497 | 512 | 511.6 | 8.9 | 4.4 | 4 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 8262 | 1 | 33.9 | 102625.1 | 17702 | 3.8 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:41 | Normal | 516.1 | 511.7 | 513.6 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 60.04 | 59.93 | 6438 | 1 | 34.6 | 102625.7 | 17702 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:46 | Normal | 516 | 508.1 | 515.7 | 6.3 | 3 | 2.9 | 135.3 | 135 | 135.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5850 | 1 | 34.9 | 102626.2 | 17703 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:51 | Normal | 512.3 | 519 | 515.3 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 59.97 | 59.94 | 7150 | 1 | 35.1 | 102626.7 | 17703 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 08:56 | Normal | 518 | 508.6 | 515.5 | 8.6 | 4.2 | 3.9 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 8147 | 1 | 35.5 | 102627.3 | 17703 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:01 | Normal | 504.6 | 517.6 | 493.9 | 7.7 | 3.6 | 3.5 | 136 | 135.8 | 136.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60 | 60.07 | 60 | 7042 | 1 | 36.1 | 102627.8 | 17703 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:06 | Normal | 514 | 504.6 | 513.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.96 | 60.03 | 60.04 | 4787 | 1 | 36.1 | 102628.3 | 17703 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:11 | Normal | 509.1 | 506.1 | 511.7 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 3457 | 1 | 35.8 | 102628.7 | 17703 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:16 | Normal | 502.5 | 498.1 | 512.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 134 | 133.8 | 134.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2555 | 1 | 35.3 | 102628.9 | 17703 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:21 | Normal | 506.8 | 510 | 514.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2549 | 1 | 34.7 | 102629.1 | 17703 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:26 | Normal | 506.1 | 510.1 | 511.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.92 | 2266 | 1 | 34.1 | 102629.3 | 17703 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:31 | Normal | 511.1 | 508.1 | 514.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2001 | 1 | 33.6 | 102629.5 | 17703 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:36 | Normal | 516.6 | 515.9 | 519.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2181 | 1 | 33.2 | 102629.7 | 17703 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:41 | Normal | 510.6 | 512.2 | 524 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 2891 | 1 | 32.8 | 102629.9 | 17703 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:46 | Normal | 513.5 | 515.1 | 511.1 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2517 | 1 | 32.6 | 102630.1 | 17704 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:51 | Normal | 509.1 | 504.8 | 505.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.5 | 132.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 1993 | 1 | 32.4 | 102630.3 | 17704 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 09:56 | Normal | 499.8 | 475.5 | 488.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 3 | 3.1 | 3 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 1114 | 1 | 33.6 | 102630.4 | 17704 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:01 | Normal | 492.1 | 442 | 444.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 863 | 1 | 35.9 | 102630.5 | 17704 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:06 | Normal | 507.5 | 464.1 | 492.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1010 | 1 | 37.2 | 102630.6 | 17704 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:11 | Normal | 511.6 | 475 | 521.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 1008 | 1 | 37.9 | 102630.7 | 17704 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:16 | Normal | 510.2 | 510.1 | 489.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 1351 | 1 | 38.1 | 102630.8 | 17704 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:21 | Normal | 522.9 | 519 | 520.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132 | 131.6 | 132 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 1888 | 1 | 31.8 | 102630.9 | 17704 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:26 | Normal | 519.8 | 508.8 | 521.7 | 2 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 1640 | 1 | 30 | 102631.1 | 17704 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:31 | Normal | 520 | 498 | 517.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.6 | 132 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 60.05 | 60 | 1431 | 1 | 30.3 | 102631.2 | 17704 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:36 | Normal | 516.8 | 477.7 | 518.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.3 | 131.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1227 | 1 | 33 | 102631.3 | 17704 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:41 | Normal | 516.8 | 523.3 | 512.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 60.01 | 60 | 1447 | 1 | 34.8 | 102631.4 | 17704 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:46 | Normal | 525 | 526.9 | 536.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 2076 | 1 | 31.9 | 102631.5 | 17705 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:51 | Normal | 541.6 | 521.6 | 536.9 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 60.07 | 60.05 | 2945 | 1 | 29.1 | 102631.8 | 17705 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 10:56 | Normal | 537 | 540.1 | 540.1 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.04 | 59.96 | 60.05 | 3665 | 1 | 29 | 102632 | 17705 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:01 | Normal | 525.8 | 538.8 | 535.6 | 4.3 | 2 | 2 | 133.5 | 133 | 133.6 | 10 | 10.1 | 10 | 60.13 | 59.96 | 60.02 | 3976 | 1 | 29 | 102632.4 | 17705 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:06 | Normal | 530.9 | 530 | 540.5 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 59.96 | 59.92 | 4075 | 1 | 29.2 | 102632.7 | 17705 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:11 | Normal | 529.9 | 531 | 537.2 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.05 | 60.06 | 59.92 | 4089 | 1 | 29.3 | 102633 | 17705 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:16 | Normal | 526.6 | 535.5 | 531.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3997 | 1 | 29.5 | 102633.4 | 17705 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:21 | Normal | 527.8 | 521 | 524.6 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.07 | 60.12 | 60.1 | 3602 | 1 | 29.5 | 102633.7 | 17705 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:26 | Normal | 524.6 | 522.2 | 517.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.9 | 132.4 | 133 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60 | 60.02 | 2835 | 1 | 29.6 | 102634 | 17705 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:31 | Normal | 517 | 524.5 | 520.7 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2405 | 1 | 29.4 | 102634.2 | 17705 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:36 | Normal | 517.5 | 524.4 | 521.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 59.9 | 60.01 | 2261 | 1 | 29 | 102634.4 | 17705 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:41 | Normal | 523.7 | 518 | 518.7 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132 | 132.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 2049 | 1 | 28.7 | 102634.5 | 17705 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:46 | Normal | 518.8 | 512 | 521.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 1876 | 1 | 28.3 | 102634.7 | 17706 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:51 | Normal | 522.9 | 519.1 | 516.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 1828 | 1 | 28 | 102634.9 | 17706 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 11:56 | Normal | 520 | 508.8 | 523.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 1763 | 1 | 27.7 | 102635 | 17706 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:01 | Normal | 517.5 | 522.6 | 519.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60 | 60.02 | 1810 | 1 | 27.6 | 102635.2 | 17706 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:06 | Normal | 523 | 512.1 | 525.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1833 | 1 | 27.4 | 102635.3 | 17706 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:11 | Normal | 518.1 | 525.8 | 518.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 1774 | 1 | 27.3 | 102635.5 | 17706 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:16 | Normal | 524.6 | 507.3 | 514.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132 | 132.6 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1939 | 1 | 27.1 | 102635.6 | 17706 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:21 | Normal | 521.9 | 524.8 | 522 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 2308 | 1 | 26.9 | 102635.8 | 17706 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:26 | Normal | 532.1 | 523.1 | 526.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 133 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 59.92 | 59.98 | 2504 | 1 | 26.8 | 102636 | 17706 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:31 | Normal | 519.9 | 531 | 534.7 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.9 | 59.96 | 2684 | 1 | 26.7 | 102636.2 | 17706 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:36 | Normal | 531 | 537.1 | 543.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 8.1 | 8.2 | 8 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 3182 | 1 | 26.7 | 102636.5 | 17706 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:41 | Normal | 537.1 | 531.3 | 545.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 4130 | 1 | 26.8 | 102636.8 | 17706 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:46 | Normal | 529.8 | 536.6 | 548.8 | 4.7 | 2.2 | 2.1 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.2 | 4358 | 1 | 26.9 | 102637.1 | 17707 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:51 | Normal | 530.7 | 528 | 540.6 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 4805 | 1 | 27.2 | 102637.5 | 17707 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 12:56 | Normal | 528.3 | 532.4 | 537.4 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 3713 | 1 | 27.5 | 102637.8 | 17707 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:01 | Normal | 521 | 513.8 | 530.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.09 | 60.05 | 60.01 | 2904 | 1 | 27.7 | 102638.1 | 17707 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:06 | Normal | 521.7 | 518.8 | 526.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 2794 | 1 | 27.7 | 102638.4 | 17707 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:11 | Normal | 516.5 | 516.8 | 523.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 2925 | 1 | 27.5 | 102638.6 | 17707 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:16 | Normal | 517.3 | 528.6 | 518.6 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 2789 | 1 | 27.4 | 102638.8 | 17707 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:21 | Normal | 515.8 | 515.8 | 525.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.09 | 59.97 | 59.95 | 2669 | 1 | 27.3 | 102639.1 | 17707 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:26 | Normal | 517 | 519.8 | 515.7 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 2419 | 1 | 27.1 | 102639.3 | 17707 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:31 | Normal | 519.1 | 521 | 517.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 60.04 | 60.03 | 2691 | 1 | 26.9 | 102639.5 | 17707 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:36 | Normal | 519 | 516 | 522.4 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.4 | 133 | 133.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.11 | 59.99 | 3227 | 1 | 26.9 | 102639.7 | 17707 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:41 | Normal | 520 | 521.1 | 525.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.06 | 60.03 | 59.87 | 2978 | 1 | 26.9 | 102640 | 17707 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:46 | Normal | 519.8 | 514.9 | 517.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.93 | 59.84 | 59.93 | 2461 | 1 | 27 | 102640.2 | 17708 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:51 | Normal | 517.6 | 515 | 513.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 2103 | 1 | 26.8 | 102640.4 | 17708 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 13:56 | Normal | 515.8 | 513.7 | 519.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 5 | 5.1 | 5 | 60 | 59.94 | 59.96 | 1927 | 1 | 26.6 | 102640.6 | 17708 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:01 | Normal | 518 | 503.3 | 521.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.89 | 59.97 | 1998 | 1 | 26.5 | 102640.7 | 17708 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:06 | Normal | 518.4 | 517 | 522.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2153 | 1 | 26.4 | 102640.9 | 17708 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:11 | Normal | 511.6 | 520.5 | 510.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 60 | 60.02 | 2251 | 1 | 26.3 | 102641.1 | 17708 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:16 | Normal | 521.8 | 515 | 515.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.01 | 60.08 | 59.97 | 2408 | 1 | 26.3 | 102641.3 | 17708 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:21 | Normal | 527.8 | 515 | 517.8 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 2566 | 1 | 26.2 | 102641.5 | 17708 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:26 | Normal | 524.6 | 518.3 | 516.1 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 2334 | 1 | 26.1 | 102641.7 | 17708 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:31 | Normal | 514.6 | 522.8 | 520.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2127 | 1 | 26 | 102641.9 | 17708 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:36 | Normal | 520 | 516 | 524.5 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2538 | 1 | 26 | 102642.1 | 17708 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:41 | Normal | 518.4 | 519.9 | 526.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.96 | 59.89 | 2533 | 1 | 26.1 | 102642.3 | 17708 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:46 | Normal | 515.1 | 517.2 | 523.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60 | 59.98 | 2223 | 1 | 26.3 | 102642.5 | 17709 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:51 | Normal | 505.9 | 495 | 514.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 1574 | 1 | 26.5 | 102642.6 | 17709 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 14:56 | Normal | 497.8 | 482 | 502.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1181 | 1 | 28.8 | 102642.8 | 17709 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:01 | Normal | 501.8 | 493 | 504.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1246 | 1 | 31 | 102642.9 | 17709 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:06 | Normal | 504 | 467 | 497.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1195 | 1 | 32.4 | 102643 | 17709 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:11 | Normal | 497.8 | 478 | 501.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1075 | 1 | 33.2 | 102643.1 | 17709 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:16 | Normal | 499.5 | 487 | 480.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 948 | 1 | 33.8 | 102643.1 | 17709 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:21 | Normal | 500.2 | 453.8 | 443.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 848 | 1 | 34.1 | 102643.2 | 17709 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:26 | Normal | 509.4 | 483 | 493.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.03 | 59.98 | 997 | 1 | 34.4 | 102643.3 | 17709 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:31 | Normal | 513.6 | 482.1 | 512.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 59.95 | 1236 | 1 | 34.7 | 102643.4 | 17709 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:36 | Normal | 515.8 | 486.1 | 517.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.89 | 1283 | 1 | 34.8 | 102643.5 | 17709 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:41 | Normal | 510.8 | 466.8 | 500 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1023 | 1 | 34.9 | 102643.6 | 17709 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:46 | Normal | 498 | 472 | 508.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 828 | 1 | 35 | 102643.7 | 17710 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:51 | Normal | 490.1 | 465 | 507 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 836 | 1 | 35 | 102643.7 | 17710 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 15:56 | Normal | 491.2 | 455.1 | 485.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 842 | 1 | 35.1 | 102643.8 | 17710 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:01 | Normal | 499.3 | 398 | 473.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 790 | 1 | 35.1 | 102643.9 | 17710 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:06 | Normal | 500.3 | 415 | 485.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 807 | 1 | 35.2 | 102643.9 | 17710 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:11 | Normal | 504.5 | 418.1 | 486.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 791 | 1 | 35.3 | 102644 | 17710 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:16 | Normal | 496.4 | 373 | 462.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.4 | 133.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 695 | 1 | 35.3 | 102644.1 | 17710 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:21 | Normal | 494.3 | 404.1 | 458.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 643 | 1 | 35.4 | 102644.1 | 17710 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:26 | Normal | 503.4 | 388.8 | 431.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 567 | 1 | 35.5 | 102644.2 | 17710 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:31 | Normal | 480.8 | 383.8 | 479.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 496 | 1 | 35.6 | 102644.2 | 17710 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:36 | Normal | 465.3 | 284 | 385.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 355 | 1 | 35.7 | 102644.3 | 17710 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:41 | Normal | 469.5 | 200.7 | 411.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 252 | 1 | 35.8 | 102644.3 | 17710 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:46 | Normal | 484.3 | 209.1 | 394.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 266 | 1 | 35.8 | 102644.3 | 17711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:51 | Normal | 478.5 | 198.6 | 404.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 269 | 1 | 35.9 | 102644.3 | 17711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 16:56 | Normal | 473.8 | 215.3 | 478.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 247 | 1 | 36 | 102644.3 | 17711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:01 | Normal | 462.5 | 200 | 426.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 172 | 1 | 36 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:06 | Normal | 452.6 | 200 | 394.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 130 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:11 | Normal | 424.9 | 200 | 440 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.4 | 132.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 102 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:16 | Normal | 439.3 | 200 | 402.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 67 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:21 | Normal | 389.8 | 217 | 399.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:26 | Normal | 377.6 | 306.6 | 356.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 15 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:31 | Normal | 338.8 | 280.1 | 325.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:36 | Normal | 400.8 | 441.3 | 422.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 36.1 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:41 | Normal | 423.9 | 433.8 | 377.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 36 | 102644.4 | 17711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:46 | Normal | 384 | 378 | 339.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 35.9 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-28 17:51 | Normal | 287.6 | 285.8 | 289 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 35.7 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0