## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-29 05:27 | Wait | 436 | 435.9 | 435.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.9 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-29 05:28 | Normal | 341.7 | 304.4 | 313.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 19.3 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 05:33 | Normal | 351.7 | 337.3 | 385.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 21.1 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 05:38 | Normal | 313.2 | 314.3 | 293 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 37 | 1 | 22.4 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 05:43 | Normal | 438.7 | 448.5 | 381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 93 | 1 | 23.5 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 05:48 | Normal | 467.5 | 433.7 | 462.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 147 | 1 | 24.5 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 05:53 | Normal | 473 | 413.1 | 427.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 236 | 1 | 25.2 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 05:58 | Normal | 483.3 | 425.7 | 438.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.96 | 342 | 1 | 26 | 102644.4 | 17712 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:03 | Normal | 496.6 | 433.1 | 476.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.4 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 486 | 1 | 26.6 | 102644.5 | 17712 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:08 | Normal | 501.9 | 393.7 | 458.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 132 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 596 | 1 | 27.2 | 102644.5 | 17712 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:13 | Normal | 489.3 | 392.6 | 467.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 703 | 1 | 27.7 | 102644.6 | 17712 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:18 | Normal | 498.3 | 451.8 | 483.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.4 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 851 | 1 | 28.3 | 102644.6 | 17712 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:23 | Normal | 505.6 | 480.7 | 497.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 996 | 1 | 28.9 | 102644.7 | 17713 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:28 | Normal | 512.1 | 480.8 | 481.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 939 | 1 | 29.4 | 102644.8 | 17713 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:33 | Normal | 510.7 | 499.6 | 504.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 132 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60 | 1158 | 1 | 29.9 | 102644.9 | 17713 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:38 | Normal | 515.8 | 508.1 | 510.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1448 | 1 | 30.4 | 102645 | 17713 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:43 | Normal | 509.6 | 513.9 | 506.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 1726 | 1 | 26 | 102645.1 | 17713 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:48 | Normal | 518.8 | 512.8 | 517.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 2025 | 1 | 25.2 | 102645.3 | 17713 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:53 | Normal | 513 | 517 | 520 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 2402 | 1 | 25.7 | 102645.5 | 17713 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 06:58 | Normal | 512.8 | 516 | 513.6 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 2533 | 1 | 26.4 | 102645.7 | 17713 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:03 | Normal | 510.5 | 512.9 | 506.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.94 | 59.93 | 60 | 2206 | 1 | 26.9 | 102645.9 | 17713 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:08 | Normal | 506.8 | 502.8 | 511.6 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 132.2 | 131.6 | 132 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2182 | 1 | 27.4 | 102646.1 | 17713 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:13 | Normal | 501.1 | 505.9 | 503.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132 | 131.4 | 131.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.94 | 59.9 | 1958 | 1 | 27.9 | 102646.2 | 17713 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:18 | Normal | 504.2 | 501.2 | 509.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 2081 | 1 | 28.2 | 102646.4 | 17713 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:23 | Normal | 516.9 | 505.2 | 508.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.93 | 59.9 | 2195 | 1 | 28.5 | 102646.6 | 17714 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:28 | Normal | 508.8 | 507.5 | 516.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.14 | 60.04 | 2412 | 1 | 28.7 | 102646.8 | 17714 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:33 | Normal | 512.9 | 517.5 | 511.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2650 | 1 | 29 | 102647 | 17714 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:38 | Normal | 505.7 | 501 | 512.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 60 | 59.95 | 2930 | 1 | 29.5 | 102647.2 | 17714 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:43 | Normal | 520.4 | 512.6 | 513.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.02 | 59.96 | 3464 | 1 | 30.1 | 102647.5 | 17714 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:48 | Normal | 517.6 | 512.9 | 512.4 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 9.9 | 10 | 10 | 60.04 | 59.95 | 59.97 | 3905 | 1 | 30.7 | 102647.8 | 17714 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:53 | Normal | 510.2 | 510.1 | 503.9 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4021 | 1 | 31.9 | 102648.2 | 17714 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 07:58 | Normal | 508.2 | 499.7 | 504.3 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 60 | 59.95 | 3483 | 1 | 32.4 | 102648.5 | 17714 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:03 | Normal | 506.2 | 504.3 | 514.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.11 | 60.05 | 4055 | 1 | 32.7 | 102648.8 | 17714 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:08 | Normal | 511.5 | 511.3 | 508.8 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134 | 134.2 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 4935 | 1 | 33.3 | 102649.2 | 17714 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:13 | Normal | 503.7 | 506.5 | 511.1 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 5081 | 1 | 34 | 102649.6 | 17714 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:18 | Normal | 510.5 | 503.8 | 506.5 | 6 | 2.9 | 2.8 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 5563 | 1 | 34.5 | 102650 | 17714 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:23 | Normal | 509.5 | 502.9 | 506.6 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6019 | 1 | 35.2 | 102650.5 | 17715 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:28 | Normal | 491.6 | 496 | 502.3 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4134 | 1 | 35.6 | 102650.9 | 17715 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:33 | Normal | 501.2 | 500.1 | 508.1 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 4119 | 1 | 35.5 | 102651.3 | 17715 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:38 | Normal | 502.9 | 502.7 | 502.8 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 3879 | 1 | 35.3 | 102651.6 | 17715 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:43 | Normal | 504 | 498.5 | 502.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 3141 | 1 | 35.3 | 102651.9 | 17715 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:48 | Normal | 502.5 | 489.7 | 508.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2918 | 1 | 35.2 | 102652.2 | 17715 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:53 | Normal | 504.6 | 501.6 | 504.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2430 | 1 | 35.1 | 102652.4 | 17715 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 08:58 | Normal | 503 | 505.1 | 502.6 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 5.9 | 6 | 6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2300 | 1 | 34.8 | 102652.6 | 17715 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:03 | Normal | 495 | 495 | 500.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60.05 | 2217 | 1 | 34.6 | 102652.8 | 17715 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:08 | Normal | 495.7 | 504.8 | 502.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131 | 131.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 2032 | 1 | 34.2 | 102652.9 | 17715 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:13 | Normal | 492.7 | 498 | 508.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1658 | 1 | 33.7 | 102653.1 | 17715 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:18 | Normal | 496.7 | 456.8 | 487.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.5 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1288 | 1 | 34.8 | 102653.2 | 17715 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:23 | Normal | 494.6 | 447.8 | 476.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 131 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1086 | 1 | 37 | 102653.3 | 17716 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:28 | Normal | 497.1 | 470.7 | 495.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1134 | 1 | 38.4 | 102653.4 | 17716 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:33 | Normal | 494.5 | 463 | 486.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 1241 | 1 | 39.1 | 102653.5 | 17716 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:38 | Normal | 489.2 | 462 | 499.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 131 | 131.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1289 | 1 | 39.6 | 102653.6 | 17716 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:43 | Normal | 496.9 | 486.8 | 502.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 1400 | 1 | 39.9 | 102653.7 | 17716 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:48 | Normal | 510.1 | 502.7 | 499.4 | 2 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1602 | 1 | 38.7 | 102653.8 | 17716 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:53 | Normal | 505 | 493.7 | 499.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1764 | 1 | 33.7 | 102654 | 17716 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 09:58 | Normal | 501.6 | 510.1 | 505.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2130 | 1 | 33.4 | 102654.1 | 17716 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:03 | Normal | 510 | 516 | 507.3 | 3 | 1.3 | 1.6 | 132 | 131.2 | 131.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2612 | 1 | 33.3 | 102654.3 | 17716 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:08 | Normal | 506.8 | 515 | 510.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 3215 | 1 | 33.6 | 102654.6 | 17716 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:13 | Normal | 514.6 | 510.5 | 510.5 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 59.98 | 59.94 | 4073 | 1 | 33.9 | 102654.9 | 17716 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:18 | Normal | 507.6 | 509 | 509 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 133 | 133 | 132.8 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60 | 60.04 | 4991 | 1 | 34.4 | 102655.3 | 17716 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:23 | Normal | 503.1 | 499.5 | 507.6 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5208 | 1 | 35.1 | 102655.7 | 17717 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:28 | Normal | 506.1 | 505.2 | 502.1 | 6 | 2.8 | 3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 5571 | 1 | 35.7 | 102656.1 | 17717 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:33 | Normal | 500.3 | 495 | 498.5 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 5896 | 1 | 36.4 | 102656.6 | 17717 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:38 | Normal | 498.1 | 496 | 492.8 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5771 | 1 | 37.1 | 102657.1 | 17717 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:43 | Normal | 497 | 492.5 | 491 | 6 | 2.9 | 2.9 | 133.1 | 132.7 | 133 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5487 | 1 | 37.7 | 102657.6 | 17717 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:48 | Normal | 491.5 | 495.1 | 501.5 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 12.7 | 13 | 12.9 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 5098 | 1 | 38.1 | 102658 | 17717 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:53 | Normal | 503 | 482.8 | 478.5 | 7.5 | 3.5 | 3.7 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 7009 | 1 | 38.4 | 102658.5 | 17717 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 10:58 | Normal | 492.9 | 495.8 | 497.1 | 7.1 | 3.3 | 3.4 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6439 | 1 | 39.1 | 102659.1 | 17717 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:03 | Normal | 483.9 | 486.6 | 484.1 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 134.2 | 133.6 | 134 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7610 | 1 | 39.7 | 102659.6 | 17717 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:08 | Normal | 478 | 503.8 | 493.2 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 134.5 | 133.7 | 134.4 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8220 | 1 | 40.3 | 102660.2 | 17717 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:13 | Normal | 489.8 | 489.5 | 489.5 | 9.1 | 4.4 | 4.4 | 134.5 | 133.8 | 134.6 | 20.7 | 21 | 21 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 8353 | 1 | 41.2 | 102660.9 | 17717 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:18 | Normal | 480.5 | 482.7 | 490.1 | 7.9 | 3.7 | 3.8 | 134.4 | 133.4 | 134 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 7064 | 1 | 42.1 | 102661.5 | 17717 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:23 | Normal | 491.1 | 490.9 | 496.1 | 9.2 | 4.7 | 4.2 | 134.5 | 133.8 | 134.3 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8203 | 1 | 42.6 | 102662.1 | 17718 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:28 | Normal | 480.1 | 491.3 | 491.1 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 134.5 | 134 | 134.3 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6950 | 1 | 42.4 | 102662.7 | 17718 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:33 | Normal | 483.3 | 490.2 | 481 | 12.1 | 5.7 | 6.1 | 136.3 | 135.6 | 135.9 | 27.2 | 27.7 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11219 | 1 | 42.6 | 102663.4 | 17718 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:38 | Normal | 487.4 | 477.1 | 467.8 | 14.9 | 7.4 | 7.7 | 136.9 | 136.6 | 135.9 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 60 | 60.02 | 60 | 13817 | 1 | 43.3 | 102664.3 | 17718 | 7 | 8 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:43 | Normal | 468.9 | 468 | 473.8 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 9517 | 1 | 44 | 102665.3 | 17718 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:48 | Normal | 472.9 | 476.8 | 476.8 | 10.3 | 5 | 5 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9163 | 1 | 44.2 | 102666.1 | 17718 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:53 | Normal | 466 | 480.3 | 483.6 | 14.8 | 7.5 | 6.8 | 136.1 | 136 | 136.4 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 12632 | 1 | 44 | 102666.9 | 17718 | 6.9 | 8 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 11:58 | Normal | 469 | 474.2 | 472.8 | 8.6 | 4 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7612 | 1 | 43.9 | 102667.6 | 17718 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:03 | Normal | 478 | 476.3 | 472.7 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 6376 | 1 | 43.7 | 102668.2 | 17718 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:08 | Normal | 477.8 | 481.6 | 476.9 | 8 | 3.8 | 4 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7123 | 1 | 43.6 | 102668.8 | 17718 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:13 | Normal | 479.1 | 480 | 478.3 | 5.7 | 2.6 | 2.8 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 5058 | 1 | 43.8 | 102669.3 | 17718 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:18 | Normal | 489.5 | 485.1 | 489.3 | 6.1 | 2.9 | 3 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 60 | 59.97 | 5512 | 1 | 43.8 | 102669.7 | 17718 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:23 | Normal | 495.1 | 490.3 | 494.8 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134 | 133.5 | 134.1 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6369 | 1 | 43.8 | 102670.2 | 17719 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:28 | Normal | 489.8 | 495 | 488.5 | 8.4 | 4 | 4.1 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 7686 | 1 | 43.6 | 102670.8 | 17719 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:33 | Normal | 481 | 485.3 | 477 | 10.9 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 135.2 | 135.4 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9821 | 1 | 44 | 102671.7 | 17719 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:38 | Normal | 474.5 | 480.2 | 478 | 9.5 | 4.5 | 4.6 | 135.3 | 134.4 | 134.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 8449 | 1 | 44.5 | 102672.5 | 17719 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:43 | Normal | 490.1 | 505.1 | 506.4 | 16.5 | 7.4 | 7.4 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 36.4 | 36.8 | 36.9 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 14997 | 1 | 44.7 | 102673.4 | 17719 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:48 | Normal | 459.8 | 482.5 | 465.8 | 15 | 7 | 7.5 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.02 | 60.1 | 60.09 | 12949 | 1 | 45.2 | 102674.4 | 17719 | 7 | 8.1 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:53 | Normal | 466 | 457.1 | 474.2 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 134.8 | 134.4 | 135 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 6216 | 1 | 45.3 | 102675.3 | 17719 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 12:58 | Normal | 471.1 | 464.8 | 458.3 | 14.7 | 7.2 | 7.8 | 136.3 | 136 | 136.4 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 13366 | 1 | 45.3 | 102676.2 | 17719 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:03 | Normal | 467 | 462.7 | 460.8 | 9 | 4.3 | 4.8 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7956 | 1 | 45.7 | 102677.2 | 17719 | 4 | 5 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:08 | Normal | 462 | 471.3 | 471 | 9.8 | 5 | 4.9 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8577 | 1 | 45.4 | 102677.9 | 17719 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:13 | Normal | 463.3 | 469.6 | 463.1 | 14 | 6.6 | 7.4 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60 | 60.05 | 60.03 | 12500 | 1 | 45.4 | 102678.9 | 17719 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:18 | Normal | 460.6 | 470.4 | 456.2 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 135.1 | 135 | 135.4 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11897 | 1 | 45.4 | 102679.7 | 17719 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:23 | Normal | 460.6 | 466.8 | 456.3 | 12.8 | 6.1 | 7 | 134.7 | 134.8 | 135.3 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11480 | 1 | 45.7 | 102680.7 | 17720 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:28 | Normal | 462 | 469.3 | 459.5 | 12.3 | 5.8 | 6.6 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 10948 | 1 | 46 | 102681.6 | 17720 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:33 | Normal | 465.5 | 460.4 | 456.1 | 12 | 5.8 | 6.5 | 135.1 | 135 | 135.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 10763 | 1 | 46.2 | 102682.5 | 17720 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:38 | Normal | 466.4 | 462.2 | 455.1 | 11.9 | 5.8 | 6.5 | 135.3 | 135 | 135.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10735 | 1 | 46.2 | 102683.4 | 17720 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:43 | Normal | 460.1 | 465.6 | 457.8 | 12.1 | 5.7 | 6.5 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 10747 | 1 | 46.2 | 102684.3 | 17720 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:48 | Normal | 462.9 | 469.6 | 454.3 | 11.3 | 5.3 | 6.2 | 134.8 | 135 | 135.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10109 | 1 | 46.3 | 102685.1 | 17720 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:53 | Normal | 463.1 | 468 | 456.5 | 11 | 5.2 | 6 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9854 | 1 | 46.4 | 102686 | 17720 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 13:58 | Normal | 468.9 | 468.5 | 457.7 | 11 | 5.2 | 6.1 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 9991 | 1 | 46.4 | 102686.8 | 17720 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:03 | Normal | 468.8 | 466.8 | 458.8 | 10.6 | 5 | 6 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9643 | 1 | 46.1 | 102687.6 | 17720 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:08 | Normal | 467.8 | 469.5 | 460.5 | 10 | 4.7 | 5.6 | 134.1 | 133.7 | 134 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.04 | 60 | 60.07 | 9082 | 1 | 45.8 | 102688.4 | 17720 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:13 | Normal | 471.4 | 469.3 | 467.4 | 10.1 | 4.8 | 5.7 | 134 | 133.8 | 133.9 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 9309 | 1 | 45.6 | 102689.2 | 17720 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:18 | Normal | 469.1 | 476.7 | 452.6 | 9.8 | 4.5 | 5.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 8782 | 1 | 45.1 | 102689.9 | 17720 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:23 | Normal | 471.9 | 468.3 | 450 | 9.6 | 4.5 | 5.5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 8717 | 1 | 45 | 102690.6 | 17721 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:28 | Normal | 471.7 | 470.3 | 458.6 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 132.3 | 131.7 | 132 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2946 | 1 | 44.8 | 102691.3 | 17721 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:33 | Normal | 478 | 475.3 | 451.8 | 8.9 | 4.1 | 5.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 8196 | 1 | 44.4 | 102691.9 | 17721 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:38 | Normal | 485.8 | 482.8 | 465.3 | 6.5 | 3.1 | 3.6 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 6028 | 1 | 44.1 | 102692.4 | 17721 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:43 | Normal | 484.8 | 482.1 | 479.7 | 8.1 | 3.8 | 4.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7535 | 1 | 43.7 | 102692.8 | 17721 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:48 | Normal | 479.1 | 458.6 | 472.7 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 2674 | 1 | 43.9 | 102693.3 | 17721 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:53 | Normal | 463.8 | 470.9 | 480.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 131.7 | 131.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2113 | 1 | 43.6 | 102693.5 | 17721 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 14:58 | Normal | 483 | 490.3 | 481.5 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 132.3 | 131.8 | 132 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2102 | 1 | 43.3 | 102693.7 | 17721 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:03 | Normal | 476 | 478.5 | 475.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1679 | 1 | 43 | 102693.9 | 17721 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:08 | Normal | 476 | 483.9 | 486.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1735 | 1 | 42.8 | 102694 | 17721 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:13 | Normal | 487.6 | 470.1 | 487.6 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1647 | 1 | 42.5 | 102694.1 | 17721 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:18 | Normal | 474.6 | 473 | 484.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1217 | 1 | 44.1 | 102694.3 | 17721 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:23 | Normal | 500.1 | 487.9 | 495.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 967 | 1 | 45.7 | 102694.4 | 17722 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:28 | Normal | 499.7 | 412.1 | 436.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 695 | 1 | 46.4 | 102694.4 | 17722 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:33 | Normal | 491.9 | 382.1 | 442 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 675 | 1 | 46.5 | 102694.5 | 17722 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:38 | Normal | 510.4 | 476 | 538.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 1295 | 1 | 46.1 | 102694.6 | 17722 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:43 | Normal | 516.9 | 505 | 511.9 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.91 | 59.92 | 59.87 | 2231 | 1 | 38.9 | 102694.7 | 17722 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:48 | Normal | 537.5 | 509 | 460.5 | 5.7 | 2.8 | 3.6 | 134.4 | 133.8 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 5776 | 1 | 37.4 | 102695 | 17722 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:53 | Normal | 527.4 | 518.9 | 475.9 | 6.4 | 3 | 4 | 135 | 134.6 | 135 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 6452 | 1 | 37.4 | 102695.5 | 17722 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 15:58 | Normal | 521.2 | 505.9 | 472.4 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 3806 | 1 | 37.9 | 102695.9 | 17722 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:03 | Normal | 508.4 | 518 | 482.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 6.8 | 7 | 7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2697 | 1 | 38.1 | 102696.2 | 17722 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:08 | Normal | 503 | 519 | 524.9 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 2611 | 1 | 38.1 | 102696.4 | 17722 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:13 | Normal | 505.8 | 473.5 | 523.1 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.91 | 59.84 | 59.9 | 2406 | 1 | 38.3 | 102696.6 | 17722 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:18 | Normal | 498.1 | 487.1 | 525.5 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 2415 | 1 | 38.4 | 102696.9 | 17722 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:23 | Normal | 487.9 | 504.1 | 499.8 | 2.4 | 1 | 1.3 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1953 | 1 | 38.4 | 102697 | 17723 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:28 | Normal | 485.3 | 454.2 | 495.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.9 | 130.1 | 130.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1391 | 1 | 39 | 102697.2 | 17723 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:33 | Normal | 491.3 | 433.2 | 495.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1249 | 1 | 41.4 | 102697.3 | 17723 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:38 | Normal | 492.1 | 436.1 | 494.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130 | 130.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1026 | 1 | 43.1 | 102697.4 | 17723 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:43 | Normal | 475 | 412.3 | 488.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 779 | 1 | 44 | 102697.5 | 17723 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:48 | Normal | 487 | 385.1 | 439.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 543 | 1 | 44.2 | 102697.5 | 17723 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:53 | Normal | 475.1 | 333 | 388.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130 | 130.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 407 | 1 | 44.4 | 102697.5 | 17723 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 16:58 | Normal | 462.5 | 206 | 392.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130 | 130.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 299 | 1 | 44.4 | 102697.6 | 17723 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:03 | Normal | 470.1 | 200 | 375.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 298 | 1 | 44.3 | 102697.6 | 17723 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:08 | Normal | 460.8 | 222.8 | 398.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.1 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 242 | 1 | 44.1 | 102697.6 | 17723 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:13 | Normal | 460 | 199.9 | 368.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 159 | 1 | 44.1 | 102697.6 | 17723 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:18 | Normal | 450.2 | 200.1 | 447.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 104 | 1 | 43.8 | 102697.7 | 17723 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:23 | Normal | 430.3 | 200.7 | 350.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 57 | 1 | 43.4 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:28 | Normal | 393.1 | 436.2 | 425.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 42.9 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:33 | Normal | 355.1 | 361.8 | 381.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 42.3 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:38 | Normal | 303.1 | 301.8 | 288.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 129.9 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 41.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:43 | Normal | 429 | 430.3 | 426.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 41.3 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:48 | Normal | 367.8 | 361.1 | 365 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 0 | 1 | 40.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-29 17:53 | Normal | 287.5 | 286 | 307.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.5 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.3 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0