## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-03 05:36 | Wait | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:36 | Wait | 463 | 463 | 463 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 17.1 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:36 | Wait | 470.1 | 470 | 469.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.6 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:36 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 17.8 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:39 | Normal | 350 | 373.9 | 440.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 19.4 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:39 | Normal | 418.6 | 302.6 | 485.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 19.5 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:40 | Normal | 428 | 415.3 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 19.9 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:41 | Normal | 373 | 361.2 | 402.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 20.3 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:42 | Normal | 367 | 330.2 | 389.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 20.7 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:43 | Normal | 331 | 308 | 350.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 21.1 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:44 | Normal | 311.1 | 271.6 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 21.4 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:45 | Normal | 310 | 272.9 | 319.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1 | 1 | 21.7 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:46 | Normal | 304 | 262.5 | 308.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 2 | 1 | 22.1 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:47 | Normal | 327.7 | 236.5 | 332.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 22.4 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:48 | Normal | 341.8 | 214.8 | 321.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.96 | 14 | 1 | 22.6 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:49 | Normal | 341.9 | 200 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21 | 1 | 22.9 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:50 | Normal | 316.5 | 199.7 | 297 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26 | 1 | 23.1 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:51 | Normal | 330 | 199.9 | 292.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 36 | 1 | 23.4 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:52 | Normal | 450.8 | 199.1 | 407.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 54 | 1 | 23.6 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:53 | Normal | 461.9 | 199.8 | 495.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 57 | 1 | 23.9 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:54 | Normal | 464.5 | 199.9 | 440.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 80 | 1 | 24.1 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:55 | Normal | 481.5 | 200 | 406 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 84 | 1 | 24.3 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:56 | Normal | 481.1 | 199.9 | 457.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 96 | 1 | 24.5 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:57 | Normal | 499.3 | 200 | 484.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 96 | 1 | 24.7 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:58 | Normal | 498.3 | 200 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 104 | 1 | 24.8 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 05:59 | Normal | 493.5 | 200 | 397.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 109 | 1 | 25 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:00 | Normal | 489 | 199.9 | 469.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 124 | 1 | 25.2 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:01 | Normal | 489.2 | 199.9 | 424 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 133 | 1 | 25.3 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:02 | Normal | 497.6 | 200 | 400.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 148 | 1 | 25.5 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:03 | Normal | 505.5 | 200 | 416.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 177 | 1 | 25.6 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:04 | Normal | 508.1 | 200 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 205 | 1 | 25.8 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:05 | Normal | 516.4 | 200 | 452.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 223 | 1 | 25.9 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:06 | Normal | 499.1 | 200 | 469.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 252 | 1 | 26 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:07 | Normal | 505.5 | 199.8 | 442.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 270 | 1 | 26.2 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:08 | Normal | 522.5 | 200 | 448.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 278 | 1 | 26.3 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:09 | Normal | 510.2 | 200 | 487.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 308 | 1 | 26.4 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:10 | Normal | 516 | 212.7 | 483 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.04 | 332 | 1 | 26.5 | 100703.1 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:11 | Normal | 510 | 200 | 459.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.07 | 366 | 1 | 26.7 | 100703.2 | 17393 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:12 | Normal | 524.4 | 200 | 437.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 401 | 1 | 26.8 | 100703.2 | 17393 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:13 | Normal | 529.5 | 200.2 | 467 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 445 | 1 | 26.9 | 100703.2 | 17393 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:14 | Normal | 526.1 | 200 | 484.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 497 | 1 | 27 | 100703.2 | 17393 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:15 | Normal | 524.4 | 229 | 491.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.98 | 59.85 | 547 | 1 | 27.1 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:17 | Normal | 532.8 | 232 | 478.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 562 | 1 | 27.2 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:18 | Normal | 531.8 | 245 | 480.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 588 | 1 | 27.4 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:19 | Normal | 535 | 280 | 485.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 623 | 1 | 27.5 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:20 | Normal | 533.1 | 397 | 492 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 687 | 1 | 27.6 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:21 | Normal | 535.3 | 418.8 | 485 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 732 | 1 | 27.8 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:22 | Normal | 536.2 | 439 | 489.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 755 | 1 | 27.9 | 100703.2 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:23 | Normal | 533.2 | 423.9 | 494.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 748 | 1 | 28 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:24 | Normal | 533.2 | 432 | 485.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 751 | 1 | 28.1 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:25 | Normal | 528.8 | 436 | 488 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 770 | 1 | 28.2 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:26 | Normal | 527.2 | 436.2 | 494.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 758 | 1 | 28.3 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:27 | Normal | 532.6 | 447 | 480.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 765 | 1 | 28.5 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:28 | Normal | 523.9 | 463.6 | 501.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 807 | 1 | 28.6 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:29 | Normal | 530.4 | 471 | 512.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 825 | 1 | 28.7 | 100703.3 | 17393 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:30 | Normal | 526.2 | 480 | 510.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60 | 60.07 | 837 | 1 | 28.8 | 100703.4 | 17393 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:31 | Normal | 524 | 484.2 | 501.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 133 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 60 | 59.98 | 839 | 1 | 29 | 100703.4 | 17393 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:32 | Normal | 542.1 | 497.1 | 482.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.97 | 60.02 | 865 | 1 | 29.1 | 100703.4 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:33 | Normal | 545.5 | 464.4 | 490.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 861 | 1 | 29.2 | 100703.4 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:34 | Normal | 531.5 | 481.3 | 500.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.88 | 892 | 1 | 29.4 | 100703.4 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:35 | Normal | 537.5 | 477.1 | 507 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 915 | 1 | 29.6 | 100703.4 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:36 | Normal | 545.8 | 490.3 | 497 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 935 | 1 | 29.7 | 100703.4 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:37 | Normal | 543.6 | 529.8 | 477.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 997 | 1 | 29.9 | 100703.5 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:38 | Normal | 545.8 | 500.6 | 480.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 1015 | 1 | 30.1 | 100703.5 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:39 | Normal | 545.8 | 509 | 479.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 1024 | 1 | 30.3 | 100703.5 | 17394 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:40 | Normal | 550.8 | 515.3 | 494.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1049 | 1 | 30.4 | 100703.5 | 17394 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:41 | Normal | 552.9 | 525 | 512.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 1083 | 1 | 30.6 | 100703.5 | 17394 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:42 | Normal | 547 | 523.9 | 511.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 1091 | 1 | 30.8 | 100703.5 | 17394 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:43 | Normal | 549.8 | 531 | 516.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1125 | 1 | 30.9 | 100703.6 | 17394 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:44 | Normal | 550 | 536.9 | 519.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 1147 | 1 | 31.1 | 100703.6 | 17394 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:45 | Normal | 554.5 | 534.3 | 516.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1171 | 1 | 31.2 | 100703.6 | 17394 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:46 | Normal | 537.1 | 519.8 | 520.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60.04 | 60.14 | 1180 | 1 | 31.4 | 100703.6 | 17394 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:47 | Normal | 542.8 | 533.6 | 509.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.91 | 59.95 | 59.99 | 1197 | 1 | 31.5 | 100703.6 | 17394 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:48 | Normal | 541.7 | 531.8 | 506.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.95 | 60 | 1241 | 1 | 31.6 | 100703.7 | 17394 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:49 | Normal | 539.1 | 533.3 | 515.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1270 | 1 | 31.7 | 100703.7 | 17394 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:50 | Normal | 548 | 529.6 | 520.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1302 | 1 | 31.9 | 100703.7 | 17394 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:51 | Normal | 539.1 | 527 | 514.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 1316 | 1 | 32 | 100703.7 | 17394 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:52 | Normal | 540.8 | 532.3 | 522 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 1334 | 1 | 32.1 | 100703.8 | 17394 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:53 | Normal | 544.9 | 527.2 | 506.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1422 | 1 | 32.2 | 100703.8 | 17394 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:54 | Normal | 550.6 | 546 | 530.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.05 | 59.99 | 1487 | 1 | 32.3 | 100703.8 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:56 | Normal | 547 | 550.5 | 524.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1510 | 1 | 32.4 | 100703.8 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:57 | Normal | 548.9 | 533.1 | 515.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.85 | 59.93 | 1480 | 1 | 32.6 | 100703.9 | 17394 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:58 | Normal | 551.9 | 547 | 525 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 1514 | 1 | 29.3 | 100703.9 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 06:59 | Normal | 554.1 | 540.1 | 523.2 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1542 | 1 | 30.1 | 100703.9 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:00 | Normal | 553.8 | 533 | 517.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133 | 132.5 | 133.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1523 | 1 | 30.8 | 100703.9 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:01 | Normal | 542.1 | 508 | 505.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 1516 | 1 | 31.3 | 100704 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:02 | Normal | 539.1 | 498.6 | 506.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133 | 132.5 | 133.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 1483 | 1 | 31.8 | 100704 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:03 | Normal | 551.8 | 498 | 525.1 | 1.6 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 1399 | 1 | 31.7 | 100704 | 17394 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:04 | Normal | 545.8 | 499 | 519.2 | 1.7 | 1 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1428 | 1 | 32.2 | 100704 | 17394 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:05 | Normal | 542 | 493 | 505.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 1349 | 1 | 32.6 | 100704.1 | 17394 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:06 | Normal | 537.8 | 486.3 | 505.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1340 | 1 | 33 | 100704.1 | 17394 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:07 | Normal | 536.5 | 499.7 | 495.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1372 | 1 | 33.4 | 100704.1 | 17394 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:08 | Normal | 536.6 | 507.8 | 505.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 60.03 | 60 | 1417 | 1 | 33.6 | 100704.1 | 17394 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:09 | Normal | 537.7 | 507.9 | 507.4 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 133 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60 | 60.03 | 1436 | 1 | 33.9 | 100704.2 | 17394 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:10 | Normal | 552.5 | 528.2 | 529.6 | 1.9 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1567 | 1 | 34.2 | 100704.2 | 17394 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:11 | Normal | 553.4 | 540.7 | 523.1 | 1.9 | 1 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.96 | 60.03 | 1598 | 1 | 34.4 | 100704.2 | 17394 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:12 | Normal | 545 | 549.5 | 520.6 | 1.9 | 1 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1575 | 1 | 32.6 | 100704.2 | 17394 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:13 | Normal | 539.1 | 539.5 | 545.2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 1691 | 1 | 30.6 | 100704.3 | 17394 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:14 | Normal | 552.8 | 559.9 | 529 | 2 | 1.1 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1700 | 1 | 30.1 | 100704.3 | 17394 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:15 | Normal | 545.4 | 528.2 | 541.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1891 | 1 | 29.9 | 100704.3 | 17394 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:16 | Normal | 542.2 | 536.6 | 530.1 | 2 | 1.2 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 1852 | 1 | 30 | 100704.4 | 17394 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:17 | Normal | 535 | 516.8 | 537.5 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 60.06 | 59.99 | 1829 | 1 | 30.1 | 100704.4 | 17394 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:18 | Normal | 550.5 | 533.1 | 543.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.02 | 59.96 | 1965 | 1 | 30.3 | 100704.4 | 17394 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:19 | Normal | 541.1 | 552.7 | 529.7 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 60 | 59.9 | 2173 | 1 | 30.3 | 100704.5 | 17394 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-03 07:24 | Normal | 524.1 | 464.3 | 543.8 | 3.3 | 2.4 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.12 | 60.03 | 60.04 | 2986 | 1 | 31.5 | 100704.7 | 17394 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:29 | Normal | 518.2 | 515 | 503.1 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.93 | 60 | 3344 | 1 | 33.2 | 100704.9 | 17394 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:34 | Normal | 518.6 | 515.7 | 490.8 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.98 | 60.04 | 3657 | 1 | 34.5 | 100705.2 | 17395 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:39 | Normal | 514.5 | 514.5 | 506.8 | 3.8 | 3 | 1.4 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 3923 | 1 | 36.1 | 100705.5 | 17395 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:44 | Normal | 486.5 | 509.1 | 520 | 4.5 | 2.5 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 3725 | 1 | 37.2 | 100705.9 | 17395 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:49 | Normal | 511.1 | 504.7 | 511 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 133.5 | 133 | 133.5 | 10.8 | 11 | 11 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4359 | 1 | 37.8 | 100706.2 | 17395 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:54 | Normal | 515.6 | 508.9 | 502.1 | 5.8 | 3.3 | 2.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.97 | 59.92 | 5495 | 1 | 38.6 | 100706.6 | 17395 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 07:59 | Normal | 519.7 | 511.9 | 516.1 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.07 | 60 | 5416 | 1 | 39.4 | 100707.1 | 17395 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:04 | Normal | 526.6 | 511.1 | 513.8 | 5.1 | 3 | 2.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 4977 | 1 | 39.8 | 100707.4 | 17395 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:09 | Normal | 513.2 | 510.8 | 513.8 | 6.7 | 3.8 | 2.8 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 6448 | 1 | 40.6 | 100707.9 | 17395 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:14 | Normal | 512.6 | 514.3 | 510.8 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 6560 | 1 | 41.8 | 100708.4 | 17395 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:19 | Normal | 512.4 | 506.4 | 508.1 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6866 | 1 | 42.6 | 100709 | 17395 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:24 | Normal | 510.4 | 501.9 | 510.1 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7049 | 1 | 43.3 | 100709.6 | 17395 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:29 | Normal | 507.6 | 507.3 | 502.2 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 134.2 | 134 | 134.5 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 7260 | 1 | 43.9 | 100710.2 | 17395 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:34 | Normal | 502.3 | 502.1 | 501.2 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7461 | 1 | 44.7 | 100710.8 | 17396 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:39 | Normal | 500.6 | 493.1 | 503.1 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 7518 | 1 | 45.6 | 100711.4 | 17396 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:44 | Normal | 466.6 | 499.4 | 500.4 | 9.6 | 4.7 | 3.8 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8293 | 1 | 46.3 | 100712.1 | 17396 | 4 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:49 | Normal | 464.4 | 494 | 500.3 | 10.1 | 4.9 | 3.9 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8627 | 1 | 47.2 | 100712.8 | 17396 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:54 | Normal | 466 | 497 | 496.7 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8863 | 1 | 47.3 | 100713.5 | 17396 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 08:59 | Normal | 469.8 | 492.4 | 499.1 | 10 | 5 | 4 | 134.7 | 134.6 | 135 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 8756 | 1 | 46.9 | 100714.2 | 17396 | 4.2 | 6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:04 | Normal | 483.8 | 491 | 496.8 | 10 | 5.1 | 4.3 | 134.7 | 134.2 | 134.8 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 9074 | 1 | 46.8 | 100715 | 17396 | 4.1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:09 | Normal | 477 | 486.8 | 492.9 | 10.6 | 5.3 | 4.4 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60 | 60 | 9377 | 1 | 47.1 | 100715.7 | 17396 | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:14 | Normal | 484.1 | 481.1 | 494.4 | 11 | 5.5 | 4.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 9702 | 1 | 47.4 | 100716.5 | 17396 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:19 | Normal | 481.8 | 492.4 | 496.4 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9846 | 1 | 47 | 100717.3 | 17396 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:24 | Normal | 484.4 | 486.3 | 489.8 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 25.3 | 25.7 | 25.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10233 | 1 | 47 | 100718.2 | 17396 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:29 | Normal | 485.6 | 485.6 | 490.3 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 10139 | 1 | 46.8 | 100719 | 17396 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:34 | Normal | 480.6 | 479.2 | 488.4 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.8 | 134.9 | 135.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 10360 | 1 | 46.7 | 100719.9 | 17397 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:39 | Normal | 479.2 | 483.8 | 490.3 | 12 | 5.7 | 5 | 134.8 | 134.7 | 135 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 10460 | 1 | 46.4 | 100720.8 | 17397 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:44 | Normal | 482.3 | 478.2 | 488.1 | 12 | 5.8 | 5 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10555 | 1 | 45.7 | 100721.6 | 17397 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:49 | Normal | 481.1 | 482 | 486.5 | 12.4 | 6 | 5.2 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 10966 | 1 | 45.3 | 100722.5 | 17397 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:54 | Normal | 483.1 | 482.7 | 483.3 | 12.4 | 6.1 | 5.3 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11039 | 1 | 45.2 | 100723.5 | 17397 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 09:59 | Normal | 479.4 | 478.4 | 483.6 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 11174 | 1 | 44.8 | 100724.4 | 17397 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:04 | Normal | 480.1 | 482.7 | 487.1 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 11308 | 1 | 44.5 | 100725.3 | 17397 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:09 | Normal | 482.1 | 480.1 | 482.6 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 135 | 135 | 135.3 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11426 | 1 | 44.3 | 100726.3 | 17397 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:14 | Normal | 480.3 | 477.1 | 479.8 | 13 | 6.3 | 5.7 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11542 | 1 | 44.3 | 100727.2 | 17397 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:19 | Normal | 475.6 | 475.9 | 483.3 | 13.2 | 6.5 | 5.8 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 28.7 | 29 | 29 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 11653 | 1 | 44.2 | 100728.2 | 17397 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:24 | Normal | 473.4 | 485.8 | 477.5 | 13.3 | 6.3 | 5.8 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11608 | 1 | 44.2 | 100729.2 | 17397 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:29 | Normal | 472.1 | 479.7 | 477.3 | 13.7 | 6.6 | 6.1 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 29.6 | 30 | 30 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 12043 | 1 | 44.6 | 100730.1 | 17397 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:34 | Normal | 471.3 | 487.8 | 487.6 | 12.5 | 5.8 | 5.3 | 134.6 | 134.7 | 135 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 10746 | 1 | 44.9 | 100731.1 | 17398 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:39 | Normal | 472.1 | 468.2 | 473.1 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 135 | 134.8 | 135.2 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 60 | 60 | 11931 | 1 | 45.2 | 100732.1 | 17398 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:44 | Normal | 467.1 | 472.1 | 473.6 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 134.9 | 135 | 135.4 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12030 | 1 | 45.7 | 100733.1 | 17398 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:49 | Normal | 459.8 | 474.7 | 463.1 | 14.1 | 6.6 | 6.3 | 135 | 134.9 | 135.4 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12076 | 1 | 46.2 | 100734.1 | 17398 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:54 | Normal | 467.7 | 472.5 | 462.1 | 14 | 6.8 | 6.5 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 60.04 | 60.07 | 60.11 | 12283 | 1 | 46.4 | 100735.1 | 17398 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 10:59 | Normal | 467.1 | 470.9 | 470.7 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 12144 | 1 | 46.7 | 100736.1 | 17398 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:04 | Normal | 464.8 | 469.1 | 462.4 | 14 | 6.8 | 6.5 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 12246 | 1 | 46.9 | 100737.1 | 17398 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:09 | Normal | 461.1 | 460.1 | 466.6 | 13.9 | 6.8 | 6.3 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12005 | 1 | 47.2 | 100738.2 | 17398 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:14 | Normal | 461.3 | 470.8 | 465.5 | 13.8 | 6.6 | 6.4 | 135.4 | 134.9 | 135.3 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 11952 | 1 | 47.1 | 100739.2 | 17398 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:19 | Normal | 460.8 | 468.1 | 463 | 13.8 | 6.6 | 6.5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 12024 | 1 | 47.2 | 100740.2 | 17398 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:24 | Normal | 462.3 | 462.8 | 469.6 | 13.8 | 6.7 | 6.4 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 29.5 | 30 | 29.8 | 60 | 60 | 60.05 | 12006 | 1 | 47.4 | 100741.2 | 17398 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:29 | Normal | 462.9 | 467.3 | 467.5 | 13.6 | 6.6 | 6.4 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 11917 | 1 | 47.5 | 100742.1 | 17398 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:34 | Normal | 464.5 | 456.5 | 466.9 | 13.7 | 6.8 | 6.5 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 60.02 | 59.94 | 11995 | 1 | 47.8 | 100743.1 | 17399 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:39 | Normal | 460.2 | 466.3 | 461.3 | 13.8 | 6.6 | 6.6 | 135.5 | 135 | 135.5 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 12018 | 1 | 47.9 | 100744.1 | 17399 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:44 | Normal | 464.4 | 461.6 | 459 | 13.6 | 6.6 | 6.6 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11932 | 1 | 48.2 | 100745.1 | 17399 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:49 | Normal | 460.2 | 470.5 | 463.5 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 11764 | 1 | 48.5 | 100746.1 | 17399 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:54 | Normal | 464 | 476.3 | 467.2 | 13.3 | 6.3 | 6.4 | 135.6 | 135.3 | 135.9 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 60 | 60.02 | 11706 | 1 | 48.6 | 100747.1 | 17399 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 11:59 | Normal | 467.5 | 467.1 | 458.1 | 13.5 | 6.6 | 6.7 | 135.8 | 135.2 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 11960 | 1 | 48.8 | 100748.1 | 17399 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:04 | Normal | 464.8 | 476.2 | 457.4 | 13.7 | 6.5 | 6.8 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.94 | 59.92 | 59.9 | 12082 | 1 | 49.1 | 100749.1 | 17399 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:09 | Normal | 463.7 | 444 | 446.8 | 12.8 | 6.4 | 6.5 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 11204 | 1 | 49.3 | 100750.1 | 17399 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:14 | Normal | 454.8 | 453.5 | 456.8 | 14.1 | 6.8 | 6.9 | 135.3 | 134.8 | 135.4 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 12204 | 1 | 49.4 | 100751.1 | 17399 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:19 | Normal | 457 | 456.6 | 456.6 | 13.5 | 6.5 | 6.7 | 134.5 | 134.8 | 135 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 11740 | 1 | 49.5 | 100752.1 | 17399 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:24 | Normal | 458.3 | 456.9 | 457.1 | 14.3 | 6.8 | 7.1 | 135.3 | 134.6 | 135.2 | 30.7 | 31 | 30.8 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 12420 | 1 | 49.6 | 100753.1 | 17399 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:29 | Normal | 458 | 453.5 | 452.5 | 14.1 | 6.8 | 7.1 | 134.8 | 135 | 135.2 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12324 | 1 | 49.8 | 100754.1 | 17399 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:34 | Normal | 454.6 | 457.5 | 453 | 13.3 | 6 | 7 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 11560 | 1 | 49.9 | 100755.1 | 17400 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:39 | Normal | 462.1 | 459.1 | 459.3 | 13.7 | 6.6 | 6.9 | 134.7 | 134.6 | 135 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12063 | 1 | 49.9 | 100756.1 | 17400 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:44 | Normal | 457.1 | 464.3 | 459.3 | 14.1 | 6.6 | 7 | 134 | 133.8 | 134.3 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12274 | 1 | 50 | 100757.1 | 17400 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:49 | Normal | 463.6 | 465 | 430 | 3.8 | 1.7 | 2 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3083 | 1 | 49.5 | 100757.7 | 17400 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:54 | Normal | 467.1 | 476.8 | 479.4 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.05 | 60 | 3209 | 1 | 48.1 | 100758 | 17400 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 12:59 | Normal | 491 | 511.5 | 479.8 | 14.3 | 6.4 | 7.2 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 32.6 | 33.1 | 33 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 13205 | 1 | 46.8 | 100758.5 | 17400 | 6.6 | 7.8 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:04 | Normal | 470 | 499.1 | 466 | 10 | 4.6 | 5.1 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 22.1 | 22.6 | 22.4 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 8553 | 1 | 47 | 100759.4 | 17400 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:09 | Normal | 462.3 | 456.2 | 472.3 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 6.9 | 7 | 7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2700 | 1 | 46.9 | 100760 | 17400 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:14 | Normal | 476.2 | 485.5 | 463.6 | 13.1 | 6.2 | 6.8 | 133.8 | 134 | 134.1 | 29.6 | 29.9 | 29.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11917 | 1 | 46.6 | 100760.8 | 17400 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:19 | Normal | 471.6 | 477.4 | 456.2 | 12.8 | 6.1 | 6.7 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 11552 | 1 | 46.7 | 100761.8 | 17400 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:24 | Normal | 470.7 | 476.3 | 451.1 | 12.3 | 5.9 | 6.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 27.7 | 28 | 27.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 11078 | 1 | 47.2 | 100762.7 | 17400 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:29 | Normal | 469.6 | 468.9 | 448.1 | 11.9 | 5.8 | 6.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10645 | 1 | 47.6 | 100763.6 | 17400 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:34 | Normal | 473.3 | 472.9 | 451.9 | 11.5 | 5.6 | 6.1 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10439 | 1 | 47.7 | 100764.5 | 17401 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:39 | Normal | 466 | 479.3 | 463.3 | 11.6 | 5.5 | 5.8 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 10303 | 1 | 48 | 100765.4 | 17401 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:44 | Normal | 467.1 | 470.5 | 468.4 | 11.7 | 5.6 | 5.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 10281 | 1 | 48 | 100766.2 | 17401 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:49 | Normal | 468.1 | 471.3 | 471.3 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 132.5 | 132.4 | 133 | 25.6 | 26 | 25.8 | 60 | 59.96 | 60 | 10219 | 1 | 48.2 | 100767.1 | 17401 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:54 | Normal | 455.8 | 463.8 | 424.3 | 11.6 | 5.5 | 6.2 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10063 | 1 | 48.4 | 100767.9 | 17401 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 13:59 | Normal | 464.6 | 472.6 | 433.8 | 11.3 | 5.4 | 6.1 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10008 | 1 | 48.5 | 100768.7 | 17401 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:04 | Normal | 464.6 | 476.9 | 464.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2621 | 1 | 47.7 | 100769.1 | 17401 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:09 | Normal | 480.5 | 481.6 | 458.7 | 11.1 | 5.3 | 5.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 59.94 | 59.9 | 10113 | 1 | 47.1 | 100769.7 | 17401 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:14 | Normal | 478.3 | 478 | 468.8 | 9.8 | 4.7 | 4.5 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8621 | 1 | 47.2 | 100770.6 | 17401 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:19 | Normal | 470.4 | 477.1 | 433.6 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9617 | 1 | 47.2 | 100771.3 | 17401 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:24 | Normal | 468 | 472 | 422.8 | 9.9 | 4.7 | 5.4 | 131.9 | 131.7 | 132 | 21.9 | 22.4 | 22.2 | 59.97 | 59.97 | 59.91 | 8745 | 1 | 47.2 | 100772.1 | 17401 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:29 | Normal | 472.1 | 475.4 | 427 | 9.9 | 4.7 | 5.5 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60 | 59.98 | 8828 | 1 | 47 | 100772.8 | 17401 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:34 | Normal | 474.8 | 484 | 439.4 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 131.4 | 131 | 131.5 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.96 | 59.96 | 60 | 8515 | 1 | 47 | 100773.5 | 17402 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:39 | Normal | 478.1 | 469.6 | 449.1 | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 131.6 | 131 | 131.5 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 8011 | 1 | 46.9 | 100774.2 | 17402 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:44 | Normal | 471.7 | 481 | 400.1 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 130.5 | 129.8 | 130.3 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5245 | 1 | 46.7 | 100774.9 | 17402 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:49 | Normal | 469 | 479.1 | 446 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 129.3 | 128.8 | 129 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.09 | 60 | 60 | 2103 | 1 | 45.9 | 100775.2 | 17402 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:54 | Normal | 480.1 | 468.8 | 432 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 129.4 | 128.6 | 129.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2279 | 1 | 44.6 | 100775.4 | 17402 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 14:59 | Normal | 480 | 482.1 | 434.1 | 3 | 1.3 | 1.6 | 129.5 | 128.7 | 129.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2450 | 1 | 43.8 | 100775.6 | 17402 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:04 | Normal | 483.4 | 470 | 427.9 | 3 | 1.3 | 1.6 | 129.3 | 128.5 | 129 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 2482 | 1 | 43.3 | 100776 | 17402 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:09 | Normal | 482 | 485.2 | 439.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 128.3 | 127.6 | 128 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 1978 | 1 | 43.1 | 100776.2 | 17402 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:14 | Normal | 479.2 | 481 | 486.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130.2 | 129.3 | 129.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1802 | 1 | 42.6 | 100776.4 | 17402 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:19 | Normal | 491.2 | 476 | 478 | 2.1 | 1 | 1.1 | 129.9 | 129.1 | 129.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1758 | 1 | 42.4 | 100776.5 | 17402 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:24 | Normal | 487.8 | 481.3 | 478.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.5 | 129.6 | 130.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1744 | 1 | 42.3 | 100776.7 | 17402 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:29 | Normal | 482.6 | 479.5 | 488.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.7 | 129.8 | 130.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1742 | 1 | 42 | 100776.8 | 17402 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:34 | Normal | 486.3 | 493.5 | 490 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.6 | 130 | 130.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1693 | 1 | 41.6 | 100777 | 17403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:39 | Normal | 488 | 453 | 490.5 | 2 | 0.9 | 1 | 130.6 | 129.6 | 130.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1538 | 1 | 41.3 | 100777.1 | 17403 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:44 | Normal | 494.1 | 483.9 | 490.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1497 | 1 | 41.1 | 100777.2 | 17403 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:49 | Normal | 488.1 | 469.3 | 487.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 129.7 | 130.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 1365 | 1 | 42.6 | 100777.3 | 17403 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:54 | Normal | 483.2 | 461.3 | 487.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.5 | 129.7 | 130.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1174 | 1 | 44.4 | 100777.4 | 17403 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 15:59 | Normal | 493.5 | 471 | 484.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 130.7 | 129.7 | 130.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 1271 | 1 | 45.7 | 100777.6 | 17403 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:04 | Normal | 487 | 446 | 487.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.5 | 129.7 | 130.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1274 | 1 | 46.4 | 100777.7 | 17403 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:09 | Normal | 491.3 | 458.6 | 465.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.4 | 129.5 | 130.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1092 | 1 | 46.9 | 100777.8 | 17403 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:14 | Normal | 478.1 | 433.9 | 490.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.5 | 129.6 | 130.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 1022 | 1 | 47.1 | 100777.8 | 17403 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:19 | Normal | 479.3 | 387 | 449 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 129.6 | 130.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 876 | 1 | 47.2 | 100777.9 | 17403 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:24 | Normal | 491.6 | 434.8 | 474.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 129.5 | 130.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 810 | 1 | 47.3 | 100778 | 17403 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:29 | Normal | 482.9 | 396.8 | 434.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 129.9 | 130.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 787 | 1 | 47.3 | 100778.1 | 17403 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:34 | Normal | 487.6 | 394 | 446.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 130.9 | 129.8 | 130.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1044 | 1 | 47.3 | 100778.1 | 17404 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:39 | Normal | 491.4 | 355 | 445 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 129.8 | 130.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.05 | 812 | 1 | 47.3 | 100778.2 | 17404 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:44 | Normal | 483.8 | 334.9 | 375.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 130.7 | 129.8 | 130.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 730 | 1 | 47.2 | 100778.3 | 17404 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:49 | Normal | 481.5 | 367.2 | 360.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 129.8 | 130.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 580 | 1 | 47.2 | 100778.3 | 17404 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:54 | Normal | 479.1 | 199.8 | 388.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 371 | 1 | 47.1 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 16:59 | Normal | 452.1 | 199.5 | 362.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 131.7 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 257 | 1 | 47 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:04 | Normal | 466.5 | 200 | 379.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 215 | 1 | 46.9 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:09 | Normal | 453.8 | 200 | 346.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 154 | 1 | 46.8 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:14 | Normal | 429 | 200 | 435.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 98 | 1 | 46.7 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:19 | Normal | 430.8 | 194 | 375.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.1 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 46.5 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:24 | Normal | 450.9 | 401.3 | 473.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 46.3 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:29 | Normal | 376 | 306.4 | 271.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 46 | 100778.4 | 17404 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:34 | Normal | 409.8 | 342.4 | 318.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 45.8 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:39 | Normal | 401.8 | 431.8 | 422.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 45.5 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:44 | Normal | 366 | 365.8 | 356.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 45.3 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-03 17:49 | Normal | 282.5 | 277.3 | 285.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 45 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0