## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-30 05:15 | Wait | 433.8 | 433.6 | 433.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.4 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:18 | Wait | 467.9 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:18 | Wait | 470 | 469.8 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.9 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:18 | Wait | 473.9 | 473.8 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:18 | Wait | 475.6 | 475.6 | 475.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.4 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:18 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:18 | Normal | 351.3 | 299.6 | 338.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 20.5 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:23 | Normal | 353.4 | 251.8 | 314.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 22.4 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:24 | Normal | 393.6 | 415.6 | 279.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8 | 1 | 22.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:25 | Normal | 488.5 | 513.3 | 480.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.95 | 0 | 1 | 23.1 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:26 | Normal | 455.5 | 468.4 | 462.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 26 | 1 | 23.5 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:27 | Normal | 438.1 | 412.9 | 401.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38 | 1 | 23.7 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:28 | Normal | 477.3 | 372.8 | 460.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 39 | 1 | 24 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:29 | Normal | 453.4 | 510.6 | 471.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 60.03 | 37 | 1 | 24.3 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:30 | Normal | 437.5 | 488 | 452.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 62 | 1 | 24.5 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:31 | Normal | 410.6 | 427 | 398.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 78 | 1 | 24.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:32 | Normal | 490.9 | 466.2 | 333.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.92 | 73 | 1 | 25 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:33 | Normal | 457.9 | 412.1 | 274.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 87 | 1 | 25.2 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:34 | Wait | 438.5 | 438.4 | 438.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.1 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:34 | Wait | 442.4 | 442.3 | 442.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.3 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:34 | Wait | 452.3 | 452.1 | 452.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:34 | Normal | 470 | 378.5 | 216.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 89 | 1 | 25.4 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:35 | Normal | 476 | 416.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 101 | 1 | 25.6 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:36 | Normal | 480.8 | 447.1 | 199.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 118 | 1 | 25.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:37 | Normal | 480.8 | 418.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 132 | 1 | 26 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:38 | Normal | 464.9 | 403 | 225.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 154 | 1 | 26.1 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:40 | Normal | 485.3 | 400.3 | 261.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 169 | 1 | 26.3 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:41 | Normal | 474 | 384.3 | 300.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 185 | 1 | 26.5 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:42 | Normal | 478.1 | 373.2 | 410.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 209 | 1 | 26.7 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:43 | Normal | 481.3 | 388.3 | 443.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 222 | 1 | 26.8 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:44 | Normal | 478.1 | 396 | 438.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 229 | 1 | 27 | 102697.7 | 17724 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:45 | Normal | 487 | 417.8 | 452 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 242 | 1 | 27.2 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:46 | Normal | 496.9 | 423.4 | 446.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 251 | 1 | 27.3 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:47 | Normal | 500 | 460.9 | 445.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 272 | 1 | 27.5 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:48 | Normal | 499.1 | 468.6 | 448.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 293 | 1 | 27.6 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:49 | Normal | 506.1 | 496.1 | 440.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 309 | 1 | 27.8 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:50 | Normal | 504.1 | 468.3 | 441.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 339 | 1 | 27.9 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:51 | Normal | 505 | 429.3 | 491.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 356 | 1 | 28.1 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:52 | Normal | 524.5 | 386.1 | 470.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 362 | 1 | 28.2 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:53 | Normal | 522.6 | 338.4 | 446 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.1 | 60.01 | 368 | 1 | 28.3 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:54 | Normal | 503.7 | 314.1 | 450.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 60.05 | 381 | 1 | 28.5 | 102697.7 | 17725 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:55 | Normal | 485.4 | 285 | 433.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 379 | 1 | 28.6 | 102697.8 | 17725 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:56 | Normal | 510.5 | 244.2 | 464.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.08 | 60 | 387 | 1 | 28.7 | 102697.8 | 17725 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:57 | Normal | 506.5 | 200 | 461.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60 | 60.08 | 409 | 1 | 28.8 | 102697.8 | 17725 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:58 | Normal | 510.1 | 259.9 | 454.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 471 | 1 | 29 | 102697.8 | 17725 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 05:59 | Normal | 500.4 | 403 | 455.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.3 | 131.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 578 | 1 | 29.1 | 102697.8 | 17725 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:00 | Normal | 505.1 | 391 | 472.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 636 | 1 | 29.3 | 102697.8 | 17725 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:01 | Normal | 500.6 | 435 | 468.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.4 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 60.03 | 60 | 715 | 1 | 29.4 | 102697.8 | 17725 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:02 | Normal | 520.8 | 433.3 | 488.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 756 | 1 | 29.5 | 102697.8 | 17725 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:03 | Normal | 515.2 | 460.1 | 501.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 849 | 1 | 29.7 | 102697.8 | 17725 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:04 | Normal | 518.3 | 461.5 | 495.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 917 | 1 | 29.8 | 102697.8 | 17725 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:05 | Normal | 520.8 | 493.5 | 508.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.91 | 59.91 | 971 | 1 | 30 | 102697.9 | 17725 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:06 | Normal | 520.6 | 503.2 | 504.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 1004 | 1 | 30.1 | 102697.9 | 17725 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:07 | Normal | 516.8 | 491 | 484 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132 | 131.4 | 131.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 1021 | 1 | 30.2 | 102697.9 | 17725 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:08 | Normal | 537.9 | 486 | 492.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132 | 131.5 | 131.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1055 | 1 | 30.4 | 102697.9 | 17725 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:09 | Normal | 541.8 | 499 | 499 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.88 | 59.93 | 1099 | 1 | 30.5 | 102697.9 | 17725 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:10 | Normal | 544.2 | 490 | 504.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132 | 131.5 | 131.7 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1142 | 1 | 30.6 | 102698 | 17725 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:11 | Normal | 541.8 | 500 | 517 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.94 | 60 | 59.94 | 1196 | 1 | 30.8 | 102698 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:12 | Normal | 540.7 | 514.3 | 522.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.96 | 59.87 | 1254 | 1 | 30.9 | 102698 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:13 | Normal | 546.7 | 506 | 479.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 1345 | 1 | 31.1 | 102698 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:14 | Normal | 543.4 | 498.6 | 503 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.85 | 59.94 | 59.92 | 1444 | 1 | 31.2 | 102698 | 17725 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:15 | Normal | 537.3 | 509.1 | 507.1 | 2 | 1 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 1577 | 1 | 31.4 | 102698.1 | 17725 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:16 | Normal | 529.6 | 516 | 491.2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132 | 131.6 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.94 | 60 | 59.94 | 1620 | 1 | 31.5 | 102698.1 | 17725 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:17 | Normal | 530.6 | 505 | 491 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132 | 131.5 | 131.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.99 | 59.92 | 1521 | 1 | 31.7 | 102698.1 | 17725 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:18 | Normal | 522.7 | 491 | 483.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.89 | 59.97 | 59.91 | 1485 | 1 | 30.3 | 102698.1 | 17725 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:20 | Normal | 526.9 | 520.9 | 494 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.5 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.98 | 59.91 | 1467 | 1 | 30.4 | 102698.2 | 17725 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:21 | Normal | 526.6 | 535.5 | 496.4 | 2.2 | 1 | 1 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 1765 | 1 | 30.8 | 102698.2 | 17725 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:22 | Normal | 535.6 | 529.3 | 506 | 2.2 | 1 | 1 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.98 | 59.93 | 1827 | 1 | 31.2 | 102698.2 | 17725 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:23 | Normal | 535.3 | 520.3 | 511.2 | 2.3 | 1 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1847 | 1 | 31.5 | 102698.3 | 17725 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:24 | Normal | 527.9 | 525.2 | 524.9 | 2.3 | 1 | 1 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.06 | 60.01 | 59.97 | 1889 | 1 | 29.7 | 102698.3 | 17725 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:25 | Normal | 522.3 | 520 | 518 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 131.7 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1767 | 1 | 27.9 | 102698.3 | 17725 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:26 | Normal | 521.5 | 519.6 | 515.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132 | 131.5 | 131.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.05 | 60.1 | 1795 | 1 | 27.4 | 102698.4 | 17725 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:27 | Normal | 513.5 | 508 | 498.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1682 | 1 | 27.2 | 102698.4 | 17725 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:28 | Normal | 506.6 | 503 | 502.9 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1654 | 1 | 27.2 | 102698.4 | 17725 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:29 | Normal | 512.4 | 505.8 | 500.4 | 2 | 1 | 1 | 132 | 131.5 | 131.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1641 | 1 | 27.2 | 102698.4 | 17725 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:30 | Normal | 505.8 | 512.9 | 510.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132 | 131.6 | 131.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1658 | 1 | 27.3 | 102698.5 | 17725 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:31 | Normal | 520.3 | 482.9 | 512 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132 | 131.6 | 131.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60 | 59.98 | 1805 | 1 | 27.3 | 102698.5 | 17725 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:32 | Normal | 526.2 | 482 | 519 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1885 | 1 | 27.4 | 102698.5 | 17725 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:33 | Normal | 508.6 | 511.3 | 507.2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1551 | 1 | 27.5 | 102698.6 | 17725 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:34 | Normal | 501.4 | 496 | 507.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1419 | 1 | 27.8 | 102698.6 | 17725 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:35 | Normal | 499.4 | 502 | 492.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 1344 | 1 | 28.5 | 102698.6 | 17725 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:36 | Normal | 509.8 | 493.2 | 476.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1269 | 1 | 29 | 102698.6 | 17725 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:37 | Normal | 501.9 | 473.1 | 488.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1208 | 1 | 29.6 | 102698.7 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:38 | Normal | 505.1 | 458 | 478 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.3 | 131.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1152 | 1 | 30.1 | 102698.7 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:39 | Normal | 499.6 | 438.9 | 472.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 1120 | 1 | 30.6 | 102698.7 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:40 | Normal | 504.9 | 424 | 469 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 1086 | 1 | 31.1 | 102698.7 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:41 | Normal | 504.6 | 434 | 472.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1094 | 1 | 31.5 | 102698.7 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:42 | Normal | 501.6 | 439.2 | 460.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.6 | 131.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1106 | 1 | 31.9 | 102698.8 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:43 | Normal | 501.3 | 458 | 468.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.6 | 131.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 1136 | 1 | 32.3 | 102698.8 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:44 | Normal | 508.4 | 463.8 | 452 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 1153 | 1 | 32.6 | 102698.8 | 17725 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:45 | Normal | 505.4 | 486.1 | 483.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1236 | 1 | 32.9 | 102698.8 | 17726 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:46 | Normal | 513.7 | 505.1 | 489.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.5 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1299 | 1 | 33.2 | 102698.8 | 17726 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:47 | Normal | 510.6 | 512.9 | 509 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 1378 | 1 | 33.5 | 102698.9 | 17726 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:48 | Normal | 509.3 | 503.8 | 502.7 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1490 | 1 | 33.6 | 102698.9 | 17726 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:49 | Normal | 510.9 | 508.9 | 506 | 2 | 1 | 1 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 1636 | 1 | 30.4 | 102698.9 | 17726 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:50 | Normal | 510.6 | 519.8 | 499.2 | 2.2 | 1 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 1792 | 1 | 29.4 | 102698.9 | 17726 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:51 | Normal | 508.8 | 535.2 | 529.4 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.93 | 59.92 | 59.98 | 2615 | 1 | 29.1 | 102699 | 17726 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:53 | Normal | 518.8 | 523.7 | 535.8 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 2330 | 1 | 29 | 102699 | 17726 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:54 | Normal | 529.1 | 499.4 | 517.2 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 59.91 | 59.99 | 2066 | 1 | 29.1 | 102699.1 | 17726 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:55 | Normal | 536.8 | 482 | 527.9 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 2473 | 1 | 29.1 | 102699.1 | 17726 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:56 | Normal | 518.1 | 508 | 529.8 | 3.9 | 2.3 | 1.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3479 | 1 | 29.3 | 102699.1 | 17726 | 0.6 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:57 | Normal | 515.5 | 536 | 531.2 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 8.9 | 9 | 9 | 60.09 | 60.01 | 60.08 | 3511 | 1 | 29.5 | 102699.2 | 17726 | 0.6 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:58 | Normal | 521.3 | 533.3 | 536.8 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3457 | 1 | 29.7 | 102699.3 | 17726 | 0.5 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 06:59 | Normal | 516.5 | 525.5 | 527.8 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 3378 | 1 | 29.9 | 102699.3 | 17726 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:00 | Normal | 515.4 | 517.1 | 537.6 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 3396 | 1 | 30.1 | 102699.4 | 17726 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:01 | Normal | 518.5 | 515 | 534 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 132.4 | 131.9 | 132 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 3123 | 1 | 30.4 | 102699.4 | 17726 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:02 | Normal | 499.8 | 511.6 | 515.8 | 2.5 | 1.4 | 1 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2104 | 1 | 30.6 | 102699.5 | 17726 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:03 | Normal | 504 | 489.7 | 500 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 1368 | 1 | 30.7 | 102699.5 | 17726 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:04 | Normal | 496.4 | 489.5 | 518.6 | 2 | 1 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1602 | 1 | 31.1 | 102699.5 | 17726 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:05 | Normal | 507.1 | 537.3 | 512.6 | 2.6 | 1.4 | 1 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.82 | 59.96 | 60.08 | 2126 | 1 | 31.7 | 102699.6 | 17726 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:06 | Normal | 495.7 | 500.6 | 505.1 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 132 | 131.5 | 131.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1670 | 1 | 31.7 | 102699.6 | 17726 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:07 | Normal | 520.9 | 506.9 | 531.3 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.92 | 60 | 59.98 | 2427 | 1 | 31.4 | 102699.6 | 17726 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:08 | Normal | 498.3 | 517.4 | 537.7 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 3377 | 1 | 31.3 | 102699.7 | 17726 | 0.9 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:09 | Normal | 488.7 | 520.2 | 533.7 | 4.9 | 2.7 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 59.9 | 60.01 | 59.9 | 4108 | 1 | 31.3 | 102699.8 | 17726 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:10 | Normal | 483 | 517.6 | 528.4 | 5 | 2.7 | 1.4 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4137 | 1 | 31.4 | 102699.8 | 17726 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:11 | Normal | 484 | 515 | 535.5 | 5 | 2.7 | 1.4 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4111 | 1 | 31.6 | 102699.9 | 17726 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:12 | Normal | 478.1 | 511.3 | 502.7 | 5 | 2.8 | 1.6 | 133 | 132.5 | 132.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.07 | 60 | 60.09 | 4230 | 1 | 31.7 | 102700 | 17726 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:13 | Normal | 481.5 | 510.8 | 520.4 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 4324 | 1 | 31.9 | 102700 | 17726 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:14 | Normal | 508.6 | 511.4 | 531.3 | 5 | 2.9 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4468 | 1 | 32.1 | 102700.1 | 17726 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:15 | Normal | 511 | 515.4 | 497 | 5 | 2.8 | 1.8 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.14 | 60.05 | 60.02 | 4448 | 1 | 32.3 | 102700.2 | 17726 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:16 | Normal | 512 | 507.7 | 511.7 | 5.2 | 3 | 1.9 | 133 | 132.6 | 132.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.08 | 60.08 | 60 | 4750 | 1 | 32.5 | 102700.3 | 17726 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:17 | Normal | 512.3 | 512.3 | 519 | 5.3 | 3 | 2 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.04 | 59.97 | 60.09 | 4831 | 1 | 32.7 | 102700.4 | 17726 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:18 | Normal | 508.1 | 508.7 | 512.3 | 5.3 | 3 | 2 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 4823 | 1 | 33 | 102700.4 | 17726 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:19 | Normal | 517.1 | 513 | 495.6 | 5.4 | 3.1 | 2.2 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 5029 | 1 | 33.2 | 102700.5 | 17726 | 1.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:20 | Normal | 508 | 506.3 | 515.3 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.06 | 60.03 | 60.09 | 5168 | 1 | 33.3 | 102700.6 | 17726 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:21 | Normal | 513.3 | 513.1 | 507.2 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.95 | 60 | 59.94 | 5086 | 1 | 33.5 | 102700.7 | 17726 | 1.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:22 | Normal | 512 | 509.1 | 501 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 5300 | 1 | 33.7 | 102700.8 | 17726 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:23 | Normal | 501.2 | 498.8 | 513.1 | 5.6 | 3.2 | 2.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 5220 | 1 | 33.8 | 102700.9 | 17726 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:24 | Normal | 509.3 | 504.5 | 504.8 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.04 | 60.05 | 60.11 | 5197 | 1 | 34 | 102701 | 17726 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:25 | Normal | 512 | 507.6 | 509.1 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 133 | 132.5 | 132.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5436 | 1 | 34.3 | 102701.1 | 17726 | 1.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:26 | Normal | 512.8 | 506.6 | 504.8 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5564 | 1 | 34.5 | 102701.2 | 17726 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:28 | Normal | 509.1 | 505.7 | 506.3 | 6 | 3.4 | 2.5 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5652 | 1 | 34.7 | 102701.2 | 17726 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:28 | Normal | 500.8 | 502.5 | 509.5 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 133 | 132.7 | 132.7 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5704 | 1 | 34.8 | 102701.3 | 17726 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:29 | Normal | 508.9 | 502.8 | 500.5 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5800 | 1 | 35 | 102701.3 | 17726 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:30 | Normal | 504.5 | 507.2 | 505 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5881 | 1 | 35.3 | 102701.4 | 17726 | 2.1 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:31 | Normal | 505.9 | 499.5 | 502.5 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.2 | 132.8 | 133 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5927 | 1 | 35.5 | 102701.5 | 17726 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:32 | Normal | 507.7 | 499.8 | 499 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5840 | 1 | 35.9 | 102701.7 | 17726 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:33 | Normal | 502.7 | 506.5 | 506.4 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 5916 | 1 | 36.1 | 102701.8 | 17726 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:34 | Normal | 505 | 498.1 | 503.1 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 133 | 132.8 | 132.8 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 5970 | 1 | 36.4 | 102701.9 | 17726 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:35 | Normal | 501.9 | 494.3 | 503.6 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 133 | 132.7 | 132.9 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5980 | 1 | 36.8 | 102702 | 17726 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-30 07:39 | Normal | 506.7 | 504 | 511.1 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 59.97 | 59.94 | 6311 | 1 | 38.4 | 102702.5 | 17726 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 07:44 | Normal | 508.4 | 503.5 | 504.4 | 6.8 | 3.9 | 3 | 133 | 132.8 | 132.8 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 6539 | 1 | 40 | 102703 | 17727 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 07:49 | Normal | 508.5 | 502.8 | 498.7 | 7.4 | 4.3 | 3.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7199 | 1 | 41.5 | 102703.6 | 17727 | 2.6 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 07:54 | Normal | 502.5 | 492.1 | 499.1 | 8 | 4.6 | 3.6 | 133.3 | 133 | 133.1 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60 | 60.02 | 60 | 7681 | 1 | 42.7 | 102704.2 | 17727 | 2.8 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 07:59 | Normal | 498.3 | 482.9 | 498.1 | 8 | 4.6 | 3.6 | 133.4 | 132.9 | 133 | 19 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7602 | 1 | 44.1 | 102704.8 | 17727 | 2.7 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:04 | Normal | 486.5 | 491.5 | 494.1 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 133.3 | 133 | 133.2 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7929 | 1 | 45.3 | 102705.5 | 17727 | 2.9 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:09 | Normal | 456.2 | 485.8 | 494 | 10.6 | 5.2 | 4.2 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9008 | 1 | 46.6 | 102706.2 | 17727 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:14 | Normal | 451.3 | 484.4 | 484.1 | 10.4 | 5 | 4.1 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8696 | 1 | 47.7 | 102706.9 | 17727 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:19 | Normal | 448.3 | 480.3 | 486.1 | 10.4 | 5 | 4.1 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8641 | 1 | 48.5 | 102707.6 | 17727 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:24 | Normal | 447.7 | 481.5 | 480.9 | 10.5 | 5 | 4.1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 21.7 | 22 | 22 | 59.93 | 60 | 59.97 | 8699 | 1 | 48.6 | 102708.4 | 17727 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:29 | Normal | 447.6 | 475.6 | 481 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9067 | 1 | 48.7 | 102709.1 | 17727 | 4.7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:34 | Normal | 440.3 | 484 | 474.3 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 133.2 | 133.3 | 133 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 9291 | 1 | 48.9 | 102709.9 | 17727 | 5 | 6.5 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:39 | Normal | 482.3 | 481.9 | 480 | 10.9 | 5.4 | 4.6 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9666 | 1 | 48.8 | 102710.7 | 17727 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:44 | Normal | 476.5 | 478.8 | 478.6 | 11.4 | 5.6 | 4.7 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9919 | 1 | 48.8 | 102711.5 | 17728 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:49 | Normal | 473.6 | 480.6 | 479.4 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 133.6 | 133.2 | 133.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 10161 | 1 | 48.6 | 102712.3 | 17728 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:54 | Normal | 467.5 | 476 | 477.5 | 12.1 | 5.8 | 5 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 10353 | 1 | 48.6 | 102713.2 | 17728 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 08:59 | Normal | 469.3 | 473.5 | 473.3 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 10509 | 1 | 48.7 | 102714 | 17728 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:04 | Normal | 472.5 | 477.5 | 475 | 12.5 | 6 | 5.2 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 27 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10825 | 1 | 48.7 | 102714.9 | 17728 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:09 | Normal | 470.4 | 474.6 | 473.3 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60 | 60.08 | 60.07 | 11015 | 1 | 48.7 | 102715.8 | 17728 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:14 | Normal | 473 | 472.6 | 469.6 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60 | 60 | 59.99 | 11433 | 1 | 48.7 | 102716.8 | 17728 | 6 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:19 | Normal | 466.3 | 466.5 | 474.9 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11585 | 1 | 48.7 | 102717.7 | 17728 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:24 | Normal | 469.6 | 465.1 | 472.5 | 13.8 | 6.8 | 6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 11941 | 1 | 48.6 | 102718.7 | 17728 | 6.3 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:29 | Normal | 462.3 | 465.2 | 473.9 | 14.5 | 7 | 6.1 | 134.2 | 134 | 134.1 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 60 | 60 | 59.98 | 12402 | 1 | 48.9 | 102719.7 | 17728 | 6.7 | 7.9 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:34 | Normal | 457.3 | 467.8 | 467.7 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 134.3 | 134.1 | 134 | 32 | 32.5 | 32.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12918 | 1 | 49.2 | 102720.8 | 17728 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:39 | Normal | 459.3 | 462.1 | 466.1 | 10 | 4.8 | 4.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8452 | 1 | 49.4 | 102721.7 | 17728 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:44 | Normal | 461.4 | 460.1 | 465.3 | 16.2 | 7.9 | 7.1 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 13911 | 1 | 49.3 | 102722.6 | 17729 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:49 | Normal | 439.6 | 454.5 | 446 | 16.5 | 8.1 | 7.1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13417 | 1 | 50.1 | 102723.8 | 17729 | 7.7 | 9 | 8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:54 | Normal | 454.8 | 462 | 462 | 15.6 | 7.5 | 6.9 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 13315 | 1 | 50.3 | 102724.9 | 17729 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 09:59 | Normal | 451 | 452.5 | 457.8 | 16 | 7.8 | 7.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 13472 | 1 | 50.5 | 102726 | 17729 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:04 | Normal | 451.1 | 450.5 | 453.1 | 15.9 | 7.8 | 7.1 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 33.3 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 13403 | 1 | 50.8 | 102727.1 | 17729 | 7.4 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:09 | Normal | 446.7 | 450.3 | 458.1 | 16.1 | 7.8 | 7.2 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 13492 | 1 | 51 | 102728.2 | 17729 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:14 | Normal | 449.4 | 454.1 | 454.1 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 13650 | 1 | 51.6 | 102729.4 | 17729 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:19 | Normal | 443.9 | 449.5 | 452.1 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13463 | 1 | 51.9 | 102730.4 | 17729 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:24 | Normal | 437.8 | 451.1 | 457.8 | 14.8 | 7 | 6.5 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11884 | 1 | 52.2 | 102731.5 | 17729 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:29 | Normal | 452.5 | 451.3 | 453.7 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132 | 132.1 | 131.8 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4692 | 1 | 51.8 | 102732.2 | 17729 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:34 | Normal | 456.8 | 460.3 | 461.5 | 9.7 | 4.5 | 4.4 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8214 | 1 | 50.6 | 102732.9 | 17729 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:39 | Normal | 465.9 | 469.7 | 463.7 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 11668 | 1 | 49.9 | 102733.6 | 17729 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:44 | Normal | 455.9 | 466.8 | 461.3 | 16.4 | 7.8 | 7.6 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 14118 | 1 | 50.1 | 102734.7 | 17730 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:49 | Normal | 451 | 457 | 451.6 | 15.9 | 7.7 | 7.5 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.91 | 60.02 | 60.02 | 13548 | 1 | 50.4 | 102735.8 | 17730 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:54 | Normal | 447 | 451.7 | 450.5 | 15.6 | 7.6 | 7.3 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 13277 | 1 | 50.7 | 102737 | 17730 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 10:59 | Normal | 450.8 | 454.8 | 454.8 | 15.4 | 7.5 | 7.2 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13163 | 1 | 51 | 102738 | 17730 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:04 | Normal | 447 | 450.7 | 449.6 | 15.8 | 7.7 | 7.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 13377 | 1 | 51.1 | 102739.2 | 17730 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:09 | Normal | 443.3 | 450.3 | 446.1 | 15.7 | 7.6 | 7.5 | 135.5 | 135.3 | 135.2 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13256 | 1 | 51.4 | 102740.3 | 17730 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:14 | Normal | 447.3 | 452.3 | 445.8 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.3 | 135.5 | 135 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13283 | 1 | 51.8 | 102741.4 | 17730 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:19 | Normal | 444.5 | 448.1 | 450.2 | 15.9 | 7.8 | 7.6 | 135.6 | 135.1 | 135.2 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 13457 | 1 | 52.1 | 102742.5 | 17730 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:24 | Normal | 446.5 | 455 | 442.1 | 16.2 | 7.8 | 7.9 | 135.4 | 135.2 | 135.1 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 13773 | 1 | 52.1 | 102743.6 | 17730 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:29 | Normal | 438.7 | 450.2 | 440.3 | 16.4 | 7.8 | 7.8 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13707 | 1 | 52.4 | 102744.8 | 17730 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:34 | Normal | 438.7 | 449.3 | 439.3 | 17 | 8.1 | 8.1 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14176 | 1 | 52.8 | 102745.9 | 17730 | 8 | 9.1 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:39 | Normal | 449.5 | 443.4 | 446.6 | 6.3 | 3.1 | 3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 5343 | 1 | 52.9 | 102747 | 17730 | 2.6 | 3.6 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:44 | Normal | 455.8 | 455.5 | 470 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 3990 | 1 | 51.6 | 102747.4 | 17731 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:49 | Normal | 509.4 | 517 | 501 | 15.2 | 7.3 | 8 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 37 | 37.4 | 37.3 | 60.07 | 60 | 60.02 | 14977 | 1 | 50.4 | 102748 | 17731 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:54 | Normal | 454.8 | 455.6 | 461.3 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60 | 60 | 60.01 | 4798 | 1 | 50.7 | 102749 | 17731 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 11:59 | Normal | 456.6 | 462.5 | 447.1 | 16.9 | 8.3 | 8.6 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 14798 | 1 | 50.7 | 102750 | 17731 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:04 | Normal | 448.8 | 465.3 | 456.9 | 4.5 | 2 | 2.1 | 131 | 130.4 | 130.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 3547 | 1 | 51.1 | 102750.8 | 17731 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:09 | Normal | 458.6 | 461.3 | 466.3 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4101 | 1 | 50.2 | 102751.3 | 17731 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:14 | Normal | 488.5 | 490.4 | 482.1 | 16 | 7.9 | 7.9 | 135 | 134.5 | 134.6 | 36.9 | 37.4 | 37.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14942 | 1 | 49.3 | 102751.9 | 17731 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:19 | Normal | 465 | 472.3 | 466.8 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.1 | 131.3 | 131.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 3431 | 1 | 49 | 102752.4 | 17731 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:24 | Normal | 473 | 477 | 469.7 | 16.1 | 7.8 | 8.1 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14622 | 1 | 48.4 | 102753.2 | 17731 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:29 | Normal | 465.6 | 470.8 | 460.6 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 135.4 | 134.8 | 135.1 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13691 | 1 | 49.1 | 102754.3 | 17731 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:34 | Normal | 450 | 447.2 | 453.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131 | 130.9 | 130.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 2966 | 1 | 49.5 | 102755.1 | 17731 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:39 | Normal | 459.6 | 462.1 | 472 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3142 | 1 | 48.9 | 102755.6 | 17731 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:44 | Normal | 471.8 | 475.1 | 467.3 | 15.5 | 7.5 | 7.9 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 14036 | 1 | 48.7 | 102756.5 | 17732 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:49 | Normal | 465.8 | 461.8 | 459.3 | 14.6 | 7.2 | 7.5 | 135 | 134.5 | 134.9 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 13087 | 1 | 49.4 | 102757.6 | 17732 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:54 | Normal | 462 | 470.3 | 451.2 | 14.2 | 6.8 | 7.4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.99 | 60.01 | 59.91 | 12586 | 1 | 49.9 | 102758.7 | 17732 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 12:59 | Normal | 464.9 | 467 | 459.5 | 13.9 | 6.8 | 7.2 | 134.3 | 133.7 | 134 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12449 | 1 | 49.9 | 102759.6 | 17732 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:04 | Normal | 463.7 | 474.8 | 465.9 | 8.3 | 3.5 | 4.6 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8144 | 1 | 50 | 102760.5 | 17732 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:09 | Normal | 458 | 460.6 | 469.3 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 2692 | 1 | 49.7 | 102761 | 17732 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:14 | Normal | 478 | 483.9 | 472.1 | 14.2 | 6.8 | 7.6 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 32.8 | 33.2 | 33 | 59.97 | 59.98 | 60 | 13146 | 1 | 48.6 | 102761.7 | 17732 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:19 | Normal | 471.2 | 473.3 | 469.3 | 14 | 6.8 | 7.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 12746 | 1 | 48.7 | 102762.5 | 17732 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:24 | Normal | 464.8 | 467.8 | 455.6 | 14.4 | 7 | 7.6 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 12941 | 1 | 49.3 | 102763.6 | 17732 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:29 | Normal | 456.1 | 469.6 | 460.2 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4026 | 1 | 49.4 | 102764.4 | 17732 | 1.9 | 3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:34 | Normal | 462.8 | 469.2 | 474.2 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3598 | 1 | 48.8 | 102764.8 | 17732 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:39 | Normal | 479.6 | 489.6 | 475.3 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12440 | 1 | 48 | 102765.4 | 17732 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:44 | Normal | 474.4 | 481.3 | 462.6 | 10.6 | 5.1 | 5.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 9651 | 1 | 48.2 | 102766.3 | 17733 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:49 | Normal | 468.8 | 470.3 | 477 | 7.2 | 3.4 | 3.5 | 132.3 | 132 | 132.2 | 15.8 | 16 | 16 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6324 | 1 | 48.3 | 102767.1 | 17733 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:54 | Normal | 474.1 | 470.6 | 471.6 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5171 | 1 | 48.1 | 102767.7 | 17733 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 13:59 | Normal | 477.5 | 481.8 | 487.8 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 132 | 131.6 | 132.1 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4989 | 1 | 47.4 | 102768.1 | 17733 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:04 | Normal | 482.1 | 476.2 | 480.1 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3958 | 1 | 46.7 | 102768.5 | 17733 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:09 | Normal | 473.5 | 481.4 | 479 | 3.9 | 1.8 | 2 | 130.6 | 129.7 | 130.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3301 | 1 | 45.8 | 102768.8 | 17733 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:14 | Normal | 480.9 | 482.1 | 493.5 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.9 | 131.5 | 132 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 3178 | 1 | 44.7 | 102769 | 17733 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:19 | Normal | 484.7 | 493.4 | 483.5 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 4026 | 1 | 44.1 | 102769.3 | 17733 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:24 | Normal | 487.6 | 491.6 | 486.3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132 | 131.5 | 131.9 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 3246 | 1 | 43.6 | 102769.7 | 17733 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:29 | Normal | 475.1 | 476.8 | 483.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.2 | 131 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1604 | 1 | 43.2 | 102769.9 | 17733 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:34 | Normal | 477.8 | 487.3 | 490.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1586 | 1 | 43.1 | 102770 | 17733 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:39 | Normal | 478.9 | 493.7 | 494.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.5 | 131.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1777 | 1 | 42.5 | 102770.2 | 17733 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:44 | Normal | 492.6 | 497.2 | 503.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2135 | 1 | 41.9 | 102770.3 | 17734 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:49 | Normal | 493.8 | 507.3 | 513.8 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 2684 | 1 | 41.6 | 102770.5 | 17734 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:54 | Normal | 497.5 | 509.3 | 515.9 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.1 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 2831 | 1 | 41.4 | 102770.7 | 17734 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 14:59 | Normal | 495.2 | 511.7 | 520.3 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3096 | 1 | 41.3 | 102771 | 17734 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:04 | Normal | 498.8 | 508.3 | 525.1 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3751 | 1 | 41.3 | 102771.3 | 17734 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:09 | Normal | 506.7 | 517.1 | 542.1 | 6.5 | 3 | 2.6 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.93 | 59.93 | 60.01 | 5755 | 1 | 41.4 | 102771.6 | 17734 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:14 | Normal | 499.5 | 496.2 | 510.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133 | 132.5 | 132.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 5446 | 1 | 41.9 | 102772.2 | 17734 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:19 | Normal | 502.8 | 497.3 | 540.8 | 8.1 | 3.9 | 2.6 | 134.4 | 134 | 134.3 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 7005 | 1 | 42.6 | 102772.7 | 17734 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:24 | Normal | 493.3 | 490.7 | 506.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 131.7 | 132.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4069 | 1 | 43.1 | 102773.2 | 17734 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:29 | Normal | 494 | 489.3 | 487.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 3000 | 1 | 43.2 | 102773.4 | 17734 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:34 | Normal | 494.6 | 494.3 | 511.3 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2916 | 1 | 43 | 102773.7 | 17734 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:39 | Normal | 502.6 | 514.8 | 500.8 | 4.8 | 2 | 2.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4272 | 1 | 43 | 102774 | 17734 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:44 | Normal | 494.8 | 496.8 | 494.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 2655 | 1 | 42.8 | 102774.2 | 17735 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:49 | Normal | 503.2 | 482.4 | 498.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4696 | 1 | 42.7 | 102774.5 | 17735 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:54 | Normal | 490.6 | 472.5 | 507.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7 | 60.08 | 60.1 | 60.05 | 2732 | 1 | 42.7 | 102774.8 | 17735 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 15:59 | Normal | 499.2 | 483.1 | 491.1 | 4 | 1.8 | 2 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 3456 | 1 | 42.7 | 102775.1 | 17735 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:04 | Normal | 485.9 | 473.6 | 496.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 2240 | 1 | 42.6 | 102775.3 | 17735 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:09 | Normal | 491.4 | 473.5 | 507.1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 2400 | 1 | 42.3 | 102775.5 | 17735 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:14 | Normal | 492.5 | 468.1 | 514.6 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2357 | 1 | 42 | 102775.7 | 17735 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:19 | Normal | 492.8 | 482.3 | 513.7 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2227 | 1 | 41.8 | 102775.9 | 17735 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:24 | Normal | 488.6 | 468.1 | 497.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1766 | 1 | 41.6 | 102776.1 | 17735 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:29 | Normal | 487.9 | 465.9 | 499.2 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1572 | 1 | 41.3 | 102776.2 | 17735 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:34 | Normal | 488.3 | 474.1 | 508.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 59.99 | 1461 | 1 | 41.1 | 102776.3 | 17735 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:39 | Normal | 473.4 | 474.6 | 489.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 1098 | 1 | 43.7 | 102776.5 | 17735 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:44 | Normal | 484.6 | 412 | 484.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.2 | 130.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 906 | 1 | 45.2 | 102776.5 | 17736 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:49 | Normal | 471.4 | 395.5 | 476.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.6 | 131 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 760 | 1 | 46.2 | 102776.6 | 17736 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:54 | Normal | 475.9 | 346.2 | 457.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 641 | 1 | 46.7 | 102776.7 | 17736 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 16:59 | Normal | 479.1 | 369 | 389 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 536 | 1 | 47 | 102776.7 | 17736 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:04 | Normal | 457.6 | 224.1 | 356.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 340 | 1 | 47 | 102776.7 | 17736 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:09 | Normal | 459.7 | 200.1 | 373.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 336 | 1 | 47 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:14 | Normal | 442.3 | 200.9 | 372.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 122 | 1 | 46.8 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:19 | Normal | 413.9 | 199.1 | 404.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 56 | 1 | 46.7 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:24 | Normal | 404.1 | 308.9 | 355.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 24 | 1 | 46.5 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:29 | Normal | 379.1 | 337.1 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 5 | 1 | 46.3 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:34 | Normal | 315.4 | 377.7 | 293.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 46 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:39 | Normal | 390.8 | 434.9 | 423.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 45.8 | 102776.8 | 17736 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:44 | Normal | 386 | 365.9 | 372 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 45.5 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-30 17:49 | Normal | 230.5 | 200.4 | 198.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 45.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0