## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-04 05:35 | Wait | 456.4 | 456.4 | 456.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.9 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:35 | Wait | 460.6 | 460.6 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.8 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:35 | Wait | 468.6 | 468.4 | 468.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:35 | Wait | 477.5 | 477.4 | 477.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:35 | Wait | 477.8 | 477.7 | 477.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 19.5 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:35 | Wait | 436.8 | 436.8 | 436.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 19.7 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:38 | Normal | 415.2 | 384.2 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 21.1 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:39 | Normal | 413.3 | 408.6 | 447.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 21.6 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:40 | Normal | 394.3 | 311.8 | 433.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 22 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:41 | Normal | 432.3 | 473.6 | 411.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 22.4 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:41 | Normal | 419.2 | 454.6 | 402 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 22.5 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:42 | Normal | 427.3 | 419.6 | 375.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 22.8 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:43 | Normal | 460.3 | 389.7 | 383.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 23.1 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:44 | Normal | 466 | 460.7 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 23.5 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:45 | Normal | 472.2 | 404.8 | 424.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 23.9 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:46 | Normal | 431.1 | 374.7 | 396.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 24.2 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:47 | Normal | 397.1 | 325.8 | 355.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4 | 1 | 24.4 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:48 | Normal | 362.8 | 274.7 | 321.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 24.7 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:49 | Normal | 400 | 256.2 | 359.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 13 | 1 | 24.9 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:50 | Normal | 431.4 | 408 | 490.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 14 | 1 | 25.2 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:51 | Normal | 461.3 | 519.5 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9 | 1 | 25.5 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:52 | Normal | 466.3 | 474.5 | 433.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 67 | 1 | 25.7 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:53 | Normal | 478.8 | 419.4 | 418.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 82 | 1 | 25.9 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:54 | Normal | 464.1 | 426.5 | 475 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 94 | 1 | 26.1 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:55 | Normal | 452.3 | 424.5 | 459 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 103 | 1 | 26.3 | 100778.4 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:56 | Normal | 487.8 | 479.6 | 410 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 111 | 1 | 26.5 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:57 | Normal | 491.6 | 462.6 | 513.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 89 | 1 | 26.7 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:58 | Normal | 484.7 | 439.6 | 462.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 150 | 1 | 26.9 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 05:59 | Normal | 497.5 | 422.5 | 417.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 167 | 1 | 27 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:00 | Normal | 495.5 | 435 | 434.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 193 | 1 | 27.2 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:01 | Normal | 497.7 | 434 | 442.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 201 | 1 | 27.4 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:02 | Normal | 504.8 | 414.6 | 451.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 203 | 1 | 27.5 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:03 | Normal | 502.1 | 405.5 | 428.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 200 | 1 | 27.6 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:04 | Normal | 514.5 | 419.6 | 420.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 193 | 1 | 27.8 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:05 | Normal | 509.8 | 437.3 | 422.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 190 | 1 | 27.9 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:06 | Normal | 509.7 | 424 | 395.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 185 | 1 | 28.1 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:07 | Normal | 497.5 | 417.5 | 410.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 190 | 1 | 28.2 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:08 | Normal | 505.1 | 420.6 | 424.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 197 | 1 | 28.3 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:09 | Normal | 496.6 | 412.6 | 417.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 196 | 1 | 28.4 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:10 | Normal | 495.5 | 429.8 | 412.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 207 | 1 | 28.5 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:11 | Normal | 492.8 | 452.6 | 418.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 224 | 1 | 28.7 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:12 | Normal | 508.4 | 433.3 | 459.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.03 | 60.1 | 235 | 1 | 28.8 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:14 | Normal | 497.5 | 451.6 | 443.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 247 | 1 | 28.9 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:15 | Normal | 502.5 | 452.5 | 426.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 258 | 1 | 29 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:16 | Normal | 522.8 | 442.1 | 469.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 263 | 1 | 29.1 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:17 | Normal | 514.8 | 481.4 | 473 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 276 | 1 | 29.2 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:18 | Normal | 507.7 | 485.4 | 466.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 281 | 1 | 29.3 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:19 | Normal | 500.5 | 494.6 | 459 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.09 | 60.01 | 288 | 1 | 29.4 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:20 | Normal | 506.4 | 504.6 | 440.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 289 | 1 | 29.5 | 100778.5 | 17405 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:21 | Normal | 496.3 | 506.9 | 456 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 294 | 1 | 29.6 | 100778.5 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:22 | Normal | 496.8 | 490.6 | 449.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 304 | 1 | 29.7 | 100778.5 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:23 | Normal | 502.6 | 493.6 | 460.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 313 | 1 | 29.8 | 100778.5 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:24 | Normal | 504 | 478.5 | 450.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 326 | 1 | 29.9 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:25 | Normal | 513.8 | 501.6 | 445.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 59.97 | 60.07 | 343 | 1 | 29.9 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:26 | Normal | 515.5 | 490.5 | 465.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.1 | 354 | 1 | 30 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:27 | Normal | 501.5 | 455.7 | 448.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 367 | 1 | 30.1 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:28 | Normal | 517.6 | 394.8 | 458.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 372 | 1 | 30.2 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:29 | Normal | 521.3 | 366.6 | 458.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 394 | 1 | 30.3 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:30 | Normal | 519.3 | 315.4 | 435.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 60.06 | 394 | 1 | 30.3 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:31 | Normal | 531.6 | 269.6 | 461.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.04 | 395 | 1 | 30.4 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:32 | Normal | 533.4 | 319.6 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 433 | 1 | 30.6 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:33 | Normal | 531.5 | 323 | 450.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 435 | 1 | 30.7 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:34 | Normal | 541.3 | 366 | 477.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 491 | 1 | 30.8 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:36 | Normal | 540.7 | 328.7 | 468.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 499 | 1 | 31.1 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:37 | Normal | 546.3 | 333.5 | 462.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 506 | 1 | 31.3 | 100778.6 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:38 | Normal | 545.3 | 396.8 | 466.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 540 | 1 | 31.5 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:39 | Normal | 546.5 | 399.2 | 437.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 546 | 1 | 31.7 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:40 | Normal | 538.5 | 400.6 | 480.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 559 | 1 | 31.9 | 100778.7 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:41 | Normal | 538.6 | 412.4 | 466.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.94 | 552 | 1 | 32 | 100778.7 | 17406 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:42 | Normal | 549.4 | 384.6 | 495.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 552 | 1 | 32.2 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:43 | Normal | 536.2 | 381.3 | 474.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 591 | 1 | 32.3 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:44 | Normal | 545.3 | 371.9 | 469.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 592 | 1 | 32.5 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:45 | Normal | 546.3 | 439.6 | 498.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 669 | 1 | 32.6 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:46 | Normal | 550 | 449.5 | 497.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 722 | 1 | 32.8 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:47 | Normal | 558 | 465.3 | 502.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 744 | 1 | 32.9 | 100778.7 | 17406 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:48 | Normal | 547.3 | 457.5 | 514.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 769 | 1 | 33 | 100778.8 | 17406 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:49 | Normal | 547.3 | 479.7 | 512.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 810 | 1 | 33.2 | 100778.8 | 17406 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:50 | Normal | 544 | 460.6 | 503.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60 | 850 | 1 | 33.3 | 100778.8 | 17406 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:51 | Normal | 550.9 | 433.8 | 506.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 133.1 | 132.4 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 872 | 1 | 33.4 | 100778.8 | 17406 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:52 | Normal | 543.3 | 465.6 | 511 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.4 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 941 | 1 | 33.5 | 100778.8 | 17406 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:53 | Normal | 552.1 | 475.6 | 529.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 936 | 1 | 33.6 | 100778.8 | 17406 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:54 | Normal | 545.2 | 496 | 521.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 989 | 1 | 33.7 | 100778.8 | 17406 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:55 | Normal | 550.1 | 488.6 | 516.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1036 | 1 | 33.9 | 100778.9 | 17406 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:57 | Normal | 550.8 | 527.3 | 518.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1115 | 1 | 34.1 | 100778.9 | 17406 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:58 | Normal | 545 | 533.4 | 524.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1181 | 1 | 34.3 | 100778.9 | 17406 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:59 | Normal | 558 | 517.1 | 536.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.98 | 60 | 1228 | 1 | 34.5 | 100778.9 | 17406 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 06:59 | Normal | 553.8 | 521.6 | 534.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1216 | 1 | 34.4 | 100778.9 | 17406 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:00 | Normal | 555.1 | 526.8 | 539.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1269 | 1 | 34.7 | 100778.9 | 17406 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:01 | Normal | 552 | 523.6 | 537.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1327 | 1 | 34.9 | 100779 | 17406 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:02 | Normal | 556.3 | 521.8 | 540.4 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1364 | 1 | 35.2 | 100779 | 17406 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:03 | Normal | 552.8 | 481.6 | 532.5 | 1.7 | 1 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60.04 | 1476 | 1 | 35.5 | 100779 | 17406 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:04 | Normal | 534.4 | 504.5 | 537.4 | 2 | 1 | 0.8 | 133.2 | 132.5 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1606 | 1 | 35.9 | 100779.1 | 17406 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:05 | Normal | 531.2 | 481.4 | 536.1 | 2 | 1.1 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.1 | 1645 | 1 | 36 | 100779.1 | 17406 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:06 | Normal | 551.1 | 522.9 | 539.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1565 | 1 | 33.6 | 100779.1 | 17406 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-04 07:10 | Normal | 537 | 549.1 | 530.9 | 1.8 | 1 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 1586 | 1 | 32.4 | 100779.2 | 17406 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:15 | Normal | 539 | 545 | 536.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 1725 | 1 | 33.7 | 100779.4 | 17406 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:20 | Normal | 504.5 | 438.5 | 512.7 | 2.8 | 2 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 2331 | 1 | 33.1 | 100779.5 | 17407 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:25 | Normal | 507 | 459.1 | 521 | 2.8 | 2 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 59.94 | 2387 | 1 | 33.4 | 100779.7 | 17407 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:30 | Normal | 517.6 | 517.5 | 517.4 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.89 | 59.96 | 59.95 | 3465 | 1 | 34.4 | 100780 | 17407 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:35 | Normal | 509.3 | 517 | 493.6 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.89 | 3675 | 1 | 35.8 | 100780.2 | 17407 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:40 | Normal | 499.4 | 516.7 | 537.5 | 5.3 | 3.1 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 4596 | 1 | 37.1 | 100780.6 | 17407 | 1.5 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:45 | Normal | 491.4 | 509.7 | 513.5 | 5.9 | 3.3 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5093 | 1 | 38.3 | 100781 | 17407 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:50 | Normal | 515.4 | 510.7 | 509.8 | 5.8 | 3.3 | 2.2 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5466 | 1 | 39.5 | 100781.4 | 17407 | 1.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 07:55 | Normal | 512.9 | 503.5 | 514.2 | 4.9 | 2.8 | 2 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4519 | 1 | 40.3 | 100781.8 | 17407 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:00 | Normal | 511 | 503.3 | 508 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.09 | 60.1 | 60.11 | 6250 | 1 | 41.1 | 100782.3 | 17407 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:05 | Normal | 510.7 | 510.5 | 505.2 | 6.9 | 4 | 3 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 6661 | 1 | 42.4 | 100782.8 | 17407 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:10 | Normal | 509 | 500.6 | 508.7 | 7.1 | 4.1 | 3 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6886 | 1 | 43.7 | 100783.4 | 17407 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:15 | Normal | 507.5 | 500.8 | 509.1 | 6.8 | 4 | 2.9 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 6572 | 1 | 44.1 | 100783.9 | 17407 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:20 | Normal | 495 | 499.4 | 505.6 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 6091 | 1 | 44.6 | 100784.4 | 17408 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:25 | Normal | 497.1 | 492.3 | 499.7 | 7 | 4 | 3.1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 6615 | 1 | 45.2 | 100784.9 | 17408 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:30 | Normal | 498.4 | 496.4 | 501 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7174 | 1 | 46.5 | 100785.5 | 17408 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:35 | Normal | 494.2 | 486.3 | 502.8 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 7586 | 1 | 47.7 | 100786.2 | 17408 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:40 | Normal | 472.6 | 493.8 | 499.8 | 8.9 | 4.7 | 3.7 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7988 | 1 | 48.5 | 100786.8 | 17408 | 3.3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:45 | Normal | 457 | 494.6 | 494.5 | 10.1 | 4.8 | 3.9 | 133.8 | 133.5 | 134.2 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 8514 | 1 | 49.1 | 100787.5 | 17408 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:50 | Normal | 455.5 | 487.8 | 496.8 | 10.4 | 5 | 4 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8757 | 1 | 49.6 | 100788.2 | 17408 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 08:55 | Normal | 454 | 481.4 | 494.4 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 133.8 | 133.3 | 134 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 9111 | 1 | 49.4 | 100789 | 17408 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:00 | Normal | 458.2 | 478.9 | 497 | 10.9 | 5.4 | 4.3 | 133.9 | 133.9 | 134.4 | 22.9 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9283 | 1 | 49.7 | 100789.7 | 17408 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:05 | Normal | 467.1 | 483.5 | 491.5 | 10.9 | 5.5 | 4.6 | 134 | 133.8 | 134.3 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 9546 | 1 | 49.5 | 100790.5 | 17408 | 4.6 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:10 | Normal | 461.1 | 490.6 | 490.1 | 8.9 | 4.2 | 3.6 | 133 | 132.9 | 133.3 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60 | 60 | 60.03 | 7540 | 1 | 49.2 | 100791.2 | 17408 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:15 | Normal | 492.7 | 480.5 | 485.5 | 11.5 | 5.8 | 4.9 | 134 | 133.8 | 134.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 10323 | 1 | 48.5 | 100791.9 | 17408 | 5.2 | 6.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:20 | Normal | 477.2 | 482.4 | 491.5 | 7.5 | 3.6 | 3 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 60.05 | 59.98 | 6425 | 1 | 48.3 | 100792.8 | 17409 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:25 | Normal | 475.9 | 480.5 | 482.6 | 12.6 | 6.1 | 5.2 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 60 | 59.98 | 59.95 | 11035 | 1 | 48.6 | 100793.6 | 17409 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:30 | Normal | 476.6 | 478.8 | 484.1 | 12.6 | 6.1 | 5.2 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11014 | 1 | 48.7 | 100794.5 | 17409 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:35 | Normal | 476.5 | 475.8 | 484.5 | 13 | 6.3 | 5.4 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11348 | 1 | 48.8 | 100795.4 | 17409 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:40 | Normal | 478.5 | 472.7 | 481 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11676 | 1 | 48.8 | 100796.3 | 17409 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:45 | Normal | 473.7 | 481.8 | 479.3 | 10 | 4.8 | 4.3 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.98 | 60 | 60 | 8914 | 1 | 48.7 | 100797.3 | 17409 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:50 | Normal | 478.6 | 471.6 | 476.7 | 12.4 | 6.1 | 5.3 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 60.02 | 59.93 | 10788 | 1 | 48.1 | 100798.1 | 17409 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 09:55 | Normal | 472.5 | 474.8 | 484.5 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11514 | 1 | 47.7 | 100798.9 | 17409 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:00 | Normal | 468.3 | 483 | 482.6 | 14.9 | 7 | 6.3 | 134.7 | 134.8 | 135.1 | 32 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 12912 | 1 | 47.8 | 100799.9 | 17409 | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:05 | Normal | 486.6 | 486.3 | 481.4 | 12.3 | 6 | 5.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10943 | 1 | 47.3 | 100800.7 | 17409 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:10 | Normal | 469.6 | 478.7 | 474.1 | 14.5 | 7 | 6.3 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 12633 | 1 | 47.6 | 100801.7 | 17409 | 6.7 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:15 | Normal | 476.3 | 481.3 | 471.3 | 13.3 | 6.3 | 6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11681 | 1 | 47.8 | 100802.6 | 17409 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:20 | Normal | 482 | 475.6 | 481.6 | 13.4 | 6.8 | 5.9 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 29.9 | 30.2 | 30 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12022 | 1 | 47.8 | 100803.6 | 17410 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:25 | Normal | 467.5 | 473.6 | 472.1 | 12.9 | 6.1 | 5.8 | 133.9 | 134 | 134.3 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 11368 | 1 | 47.8 | 100804.6 | 17410 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:30 | Normal | 471.4 | 476.9 | 476.8 | 14 | 6.8 | 6.2 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 12303 | 1 | 47.8 | 100805.5 | 17410 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:35 | Normal | 472.6 | 483.1 | 469.4 | 14.3 | 6.8 | 6.5 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12578 | 1 | 48.2 | 100806.6 | 17410 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:40 | Normal | 462.9 | 474.1 | 476.5 | 13.8 | 6.5 | 6.3 | 133.9 | 133.9 | 134 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 12077 | 1 | 48.4 | 100807.6 | 17410 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:45 | Normal | 457.7 | 474.8 | 454.1 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7837 | 1 | 48.5 | 100808.5 | 17410 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:50 | Normal | 472 | 479 | 474.3 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12177 | 1 | 48.4 | 100809.4 | 17410 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 10:55 | Normal | 471.1 | 479.1 | 478.9 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12161 | 1 | 48.6 | 100810.4 | 17410 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:00 | Normal | 469.4 | 478.3 | 474.8 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 135 | 135 | 135.3 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 12161 | 1 | 48.8 | 100811.5 | 17410 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:05 | Normal | 464.8 | 479.1 | 470.5 | 14 | 6.6 | 6.4 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 60.05 | 60.03 | 60.1 | 12171 | 1 | 48.9 | 100812.5 | 17410 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:10 | Normal | 464.2 | 471 | 470.8 | 14 | 6.8 | 6.4 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12212 | 1 | 48.9 | 100813.5 | 17410 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:15 | Normal | 464 | 469 | 467.3 | 13.9 | 6.8 | 6.5 | 134.8 | 134.4 | 135.1 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60 | 59.99 | 60.05 | 12180 | 1 | 49.1 | 100814.5 | 17410 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:20 | Normal | 469.3 | 471.7 | 461.2 | 13.8 | 6.7 | 6.6 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 12156 | 1 | 49.2 | 100815.5 | 17411 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:25 | Normal | 466.5 | 474.4 | 461.7 | 13.8 | 6.6 | 6.6 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 30 | 30.3 | 30.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12140 | 1 | 49.4 | 100816.5 | 17411 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:30 | Normal | 464 | 468.2 | 465.4 | 13.9 | 6.8 | 6.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 30 | 30.4 | 30.2 | 60 | 60 | 60.01 | 12174 | 1 | 49.5 | 100817.5 | 17411 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:35 | Normal | 465.9 | 467.8 | 459.3 | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 135 | 135.2 | 135.5 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12180 | 1 | 49.9 | 100818.6 | 17411 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:40 | Normal | 466.1 | 475.3 | 465.8 | 13.8 | 6.6 | 6.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 12187 | 1 | 49.8 | 100819.6 | 17411 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:45 | Normal | 463 | 471.7 | 465.3 | 14 | 6.7 | 6.6 | 135 | 135.1 | 135.5 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 12256 | 1 | 49.9 | 100820.6 | 17411 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:50 | Normal | 467.6 | 464.4 | 469.5 | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12282 | 1 | 49.9 | 100821.6 | 17411 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 11:55 | Normal | 467.4 | 469.7 | 469.6 | 13.8 | 6.6 | 6.6 | 134.9 | 135.1 | 135.4 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 12184 | 1 | 49.9 | 100822.6 | 17411 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:00 | Normal | 482.3 | 449.3 | 449.6 | 12.1 | 6.1 | 6.5 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.94 | 60 | 59.97 | 10831 | 1 | 49.8 | 100823.6 | 17411 | 5.6 | 6.6 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:05 | Normal | 464.6 | 464.2 | 461.2 | 14.3 | 6.9 | 7.1 | 134.9 | 134.8 | 135.4 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 12663 | 1 | 50 | 100824.6 | 17411 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:10 | Normal | 462.3 | 463.1 | 464.2 | 14.5 | 6.9 | 7.1 | 135.1 | 135.1 | 135.6 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12672 | 1 | 50 | 100825.7 | 17411 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:15 | Normal | 458.1 | 466.8 | 458.5 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 12 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4897 | 1 | 50.2 | 100826.7 | 17411 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:20 | Normal | 474.3 | 463.7 | 457.5 | 12.3 | 6.3 | 6.1 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11255 | 1 | 49.5 | 100827.3 | 17412 | 5.7 | 6.8 | 6.2 | 0 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:25 | Normal | 471.1 | 462.6 | 470.7 | 14.1 | 6.8 | 7 | 134.9 | 134.9 | 135.4 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12634 | 1 | 49.2 | 100828.1 | 17412 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:30 | Normal | 469.8 | 472.8 | 467 | 13.6 | 6.6 | 6.8 | 134.6 | 134.3 | 135 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.92 | 59.92 | 59.89 | 12224 | 1 | 49.1 | 100829.2 | 17412 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:35 | Normal | 470.7 | 464.6 | 461.9 | 9.6 | 4.6 | 5 | 133.3 | 133.1 | 133.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8726 | 1 | 49.1 | 100830.1 | 17412 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:40 | Normal | 468.3 | 464.6 | 467.8 | 13.1 | 6.3 | 6.6 | 134.2 | 134 | 134.8 | 29 | 29.4 | 29.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11693 | 1 | 48.9 | 100830.9 | 17412 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:45 | Normal | 471 | 456.1 | 467.6 | 10.4 | 5.3 | 5.3 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 59.98 | 59.95 | 9405 | 1 | 49.1 | 100831.9 | 17412 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:50 | Normal | 469.1 | 458.9 | 468.9 | 7.8 | 3.8 | 3.9 | 131.7 | 131.7 | 132.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 6860 | 1 | 49 | 100832.6 | 17412 | 3.4 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 12:55 | Normal | 464.3 | 481.8 | 472.3 | 8.9 | 4.1 | 4.3 | 132.2 | 132 | 132.6 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7699 | 1 | 48.2 | 100833.1 | 17412 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:00 | Normal | 472.2 | 479.8 | 486.4 | 8.5 | 4 | 4.1 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 7585 | 1 | 47.9 | 100833.8 | 17412 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:05 | Normal | 477 | 473.5 | 481.6 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 129.8 | 129.8 | 130.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4205 | 1 | 47.4 | 100834.2 | 17412 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:10 | Normal | 485.4 | 472.6 | 498.5 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 129.7 | 129.4 | 130 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 4438 | 1 | 46.4 | 100834.6 | 17412 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:15 | Normal | 487.6 | 486.6 | 480 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 5124 | 1 | 45.7 | 100835 | 17412 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:20 | Normal | 486.8 | 485.5 | 481.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 130.2 | 129.6 | 130.2 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 59.95 | 59.96 | 4784 | 1 | 45.2 | 100835.4 | 17413 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:25 | Normal | 496 | 499.8 | 470.7 | 13.4 | 6.5 | 6.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60 | 60.01 | 59.97 | 12446 | 1 | 44.5 | 100835.9 | 17413 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:30 | Normal | 467.8 | 482.7 | 461.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 130.2 | 129.9 | 130.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4104 | 1 | 44.7 | 100836.5 | 17413 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:35 | Normal | 494.1 | 485.7 | 470.7 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10106 | 1 | 44.8 | 100837.3 | 17413 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:40 | Normal | 476.5 | 478.7 | 469.8 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 132 | 131.9 | 132.2 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10973 | 1 | 45.7 | 100838.3 | 17413 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:45 | Normal | 474.3 | 477.2 | 437.5 | 11.8 | 5.6 | 6.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60.01 | 59.93 | 60.03 | 10557 | 1 | 46.3 | 100839.2 | 17413 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:50 | Normal | 479.9 | 412.4 | 378.5 | 10.6 | 5.3 | 5.8 | 132 | 131.8 | 132.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 8964 | 1 | 46.8 | 100839.9 | 17413 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 13:55 | Normal | 474.1 | 472.5 | 438.6 | 11.5 | 5.5 | 6.1 | 132.7 | 132 | 132.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 10318 | 1 | 47 | 100840.8 | 17413 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:00 | Normal | 472.7 | 477.1 | 434.2 | 10.2 | 5 | 5.5 | 132.2 | 132 | 132.5 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9228 | 1 | 47 | 100841.6 | 17413 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:05 | Normal | 475.8 | 474.5 | 439.3 | 10.3 | 5 | 5.6 | 132 | 131.5 | 132 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9351 | 1 | 47.2 | 100842.4 | 17413 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:10 | Normal | 481.1 | 476.8 | 452.2 | 9.8 | 4.8 | 5.2 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8965 | 1 | 47.2 | 100843.2 | 17413 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:15 | Normal | 472.8 | 484 | 435 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 8532 | 1 | 47.1 | 100843.9 | 17413 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:20 | Normal | 483.8 | 483.6 | 428.7 | 8.9 | 4.2 | 5.1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 59.9 | 59.97 | 59.99 | 8132 | 1 | 47.2 | 100844.6 | 17414 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:25 | Normal | 477.5 | 489.1 | 432.8 | 8.9 | 4.1 | 5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 8017 | 1 | 47.1 | 100845.2 | 17414 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:30 | Normal | 478.3 | 487 | 433.6 | 8.6 | 4 | 4.8 | 131.5 | 131 | 131.7 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 60 | 60 | 7775 | 1 | 46.9 | 100845.9 | 17414 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:35 | Normal | 483.1 | 493.1 | 444.6 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 7503 | 1 | 46.7 | 100846.5 | 17414 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:40 | Normal | 484.8 | 480.8 | 448.1 | 8 | 3.7 | 4.1 | 131.1 | 130.7 | 131.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 7139 | 1 | 46.5 | 100847.1 | 17414 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:45 | Normal | 485 | 473.5 | 423.3 | 8 | 3.7 | 4.6 | 130.7 | 130.2 | 131 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7204 | 1 | 46.1 | 100847.7 | 17414 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:50 | Normal | 489.1 | 465.2 | 423.6 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 130.9 | 130.2 | 131.2 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6968 | 1 | 45.8 | 100848.3 | 17414 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 14:55 | Normal | 488.3 | 472.8 | 420 | 7.4 | 3.5 | 4.5 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6791 | 1 | 45.6 | 100848.9 | 17414 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:00 | Normal | 488 | 466.7 | 438.6 | 7.3 | 3.5 | 4 | 130.3 | 129.7 | 130.5 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.04 | 60.05 | 60 | 6562 | 1 | 45.3 | 100849.5 | 17414 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:05 | Normal | 471.1 | 464 | 416.1 | 5 | 2.4 | 2.6 | 129.9 | 129.3 | 129.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 4181 | 1 | 44.9 | 100850 | 17414 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:10 | Normal | 489.8 | 476.4 | 408.1 | 6.8 | 3.2 | 4.1 | 130.2 | 129.8 | 130.5 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 6190 | 1 | 44.4 | 100850.5 | 17414 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:15 | Normal | 494 | 475.6 | 428.4 | 6.3 | 3 | 3.3 | 129.9 | 129.1 | 129.7 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5621 | 1 | 44.2 | 100851 | 17414 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:20 | Normal | 494 | 469.5 | 395.5 | 5.8 | 2.8 | 3.7 | 129.9 | 129.2 | 129.9 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 5292 | 1 | 44.1 | 100851.5 | 17415 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:25 | Normal | 492.6 | 478.4 | 399.6 | 5.6 | 2.6 | 3.5 | 129.7 | 129.2 | 129.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 5029 | 1 | 44 | 100851.9 | 17415 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:30 | Normal | 488 | 476.4 | 404.3 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 129.6 | 128.8 | 129.6 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 60.06 | 60.06 | 4811 | 1 | 43.8 | 100852.3 | 17415 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:35 | Normal | 496.1 | 482.6 | 408.5 | 5.1 | 2.3 | 3.2 | 129.4 | 129 | 129.5 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 4617 | 1 | 43.8 | 100852.7 | 17415 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:40 | Normal | 492.3 | 482.8 | 422.5 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 129.1 | 128.4 | 129.1 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4226 | 1 | 43.9 | 100853.1 | 17415 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:45 | Normal | 493.4 | 495 | 372.5 | 4.5 | 1.9 | 3 | 129.6 | 128.8 | 129.6 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 59.95 | 59.89 | 59.89 | 3972 | 1 | 43.9 | 100853.4 | 17415 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:50 | Normal | 500.1 | 463.1 | 389.6 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 129.3 | 128.6 | 129.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3662 | 1 | 43.7 | 100853.7 | 17415 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 15:55 | Normal | 490.9 | 454.7 | 383.1 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 128.4 | 127.7 | 128.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.14 | 60.1 | 3290 | 1 | 43.7 | 100854 | 17415 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:00 | Normal | 493.5 | 458.9 | 408 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 128.9 | 127.9 | 128.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.11 | 60.06 | 60.1 | 2879 | 1 | 43.6 | 100854.3 | 17415 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:05 | Normal | 496.6 | 454.1 | 376.1 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 128.6 | 127.8 | 128.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 2746 | 1 | 43.5 | 100854.5 | 17415 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:10 | Normal | 493 | 445.7 | 375.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 128.1 | 127.1 | 128 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 2442 | 1 | 43.5 | 100854.7 | 17415 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:15 | Normal | 497.6 | 451.6 | 406.1 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 127.8 | 126.9 | 127.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1976 | 1 | 43.3 | 100854.9 | 17415 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:20 | Normal | 482.4 | 431.5 | 433.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 128.7 | 127.8 | 128.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.97 | 60.03 | 993 | 1 | 44 | 100855 | 17416 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:25 | Normal | 489.3 | 434.5 | 433.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 128.6 | 127.9 | 128.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 948 | 1 | 45.9 | 100855.1 | 17416 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:30 | Normal | 489 | 395.7 | 452.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 128.2 | 127.3 | 128.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 921 | 1 | 47.3 | 100855.1 | 17416 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:35 | Normal | 480.9 | 413.6 | 439.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 128.7 | 127.8 | 128.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 796 | 1 | 48.1 | 100855.2 | 17416 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:40 | Normal | 475.6 | 361.4 | 434.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 128.6 | 127.5 | 128.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 701 | 1 | 48.5 | 100855.3 | 17416 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:45 | Normal | 473.6 | 335.6 | 447.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 128.7 | 127.8 | 128.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 641 | 1 | 48.7 | 100855.3 | 17416 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:50 | Normal | 482.5 | 377.6 | 400.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 128.8 | 128.3 | 128.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.95 | 60 | 544 | 1 | 48.7 | 100855.4 | 17416 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 16:55 | Normal | 481.5 | 310.5 | 456.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 128.7 | 127.9 | 128.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 475 | 1 | 48.5 | 100855.4 | 17416 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:00 | Normal | 476.2 | 200 | 369.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.3 | 128.7 | 129.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 317 | 1 | 48.1 | 100855.5 | 17416 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:05 | Normal | 450 | 198.5 | 468.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.4 | 128.6 | 129.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.01 | 59.98 | 255 | 1 | 47.6 | 100855.5 | 17416 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:10 | Normal | 415.4 | 200.3 | 423.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.3 | 128.4 | 129.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 160 | 1 | 47.1 | 100855.5 | 17416 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:15 | Normal | 453.5 | 200 | 450.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.4 | 128.6 | 129.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 92 | 1 | 46.5 | 100855.5 | 17416 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:20 | Normal | 437.8 | 201.5 | 376 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 129.9 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 34 | 1 | 45.9 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:25 | Normal | 411.3 | 402.3 | 395.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.3 | 131.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 4 | 1 | 45.4 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:30 | Normal | 319.2 | 280.8 | 298.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 0 | 1 | 44.8 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:35 | Normal | 326.2 | 297.3 | 339.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 44.3 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:40 | Normal | 418.5 | 379.6 | 355 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:45 | Normal | 365.8 | 355.2 | 353.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 43.6 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-09-04 17:50 | Normal | 257.6 | 267.5 | 290.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.3 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0