## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-05 05:37 | Wait | 460.6 | 460.6 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 14.1 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:37 | Wait | 463.8 | 463.6 | 463.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.3 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:37 | Wait | 469.8 | 469.7 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 14.7 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:37 | Wait | 472.6 | 472.5 | 472.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:37 | Wait | 472.5 | 472.3 | 472.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.9 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:37 | Normal | 331.8 | 345.7 | 347.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 15.3 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:40 | Normal | 483.6 | 504.3 | 496.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 17.1 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:41 | Normal | 474.8 | 483.8 | 479.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 0 | 1 | 17.8 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:42 | Normal | 428.8 | 445.7 | 425.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 18.4 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:43 | Normal | 401.8 | 411.1 | 373 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 19 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:44 | Normal | 340.7 | 360.6 | 328 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 4 | 1 | 19.3 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:45 | Normal | 300.8 | 320.6 | 308.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3 | 1 | 19.6 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:46 | Normal | 327.8 | 296.5 | 302.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8 | 1 | 19.9 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:47 | Normal | 338.8 | 262.6 | 322 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11 | 1 | 20.2 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:48 | Normal | 393.1 | 243.5 | 342 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15 | 1 | 20.5 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:49 | Normal | 472.8 | 419.6 | 505.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 13 | 1 | 20.8 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:50 | Normal | 472.6 | 532 | 467.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 7 | 1 | 21.1 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:51 | Normal | 466.8 | 534.4 | 413.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 8 | 1 | 21.4 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:52 | Normal | 442.8 | 499.7 | 377.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 46 | 1 | 21.6 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:53 | Normal | 426.8 | 461.9 | 335.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1 | 21.8 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:54 | Normal | 437.8 | 412.8 | 314.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 69 | 1 | 22 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:55 | Normal | 489.8 | 419.3 | 287.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 75 | 1 | 22.2 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:56 | Normal | 482.6 | 419.8 | 245 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 85 | 1 | 22.4 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:57 | Normal | 458.8 | 467.6 | 204.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 96 | 1 | 22.6 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:58 | Normal | 510.1 | 453 | 206.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.17 | 60.08 | 103 | 1 | 22.7 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 05:59 | Normal | 503.8 | 448.7 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.14 | 60.07 | 118 | 1 | 22.9 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:00 | Normal | 506.7 | 463.8 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.14 | 60.18 | 132 | 1 | 23.1 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:02 | Normal | 508.8 | 470.8 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.12 | 60 | 145 | 1 | 23.2 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:03 | Normal | 510.7 | 481.7 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.14 | 60.09 | 159 | 1 | 23.4 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:04 | Normal | 512.8 | 481.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 172 | 1 | 23.6 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:05 | Normal | 514 | 484.1 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 183 | 1 | 23.7 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:06 | Normal | 511.5 | 495.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 197 | 1 | 23.9 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:07 | Normal | 520.6 | 476.8 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 206 | 1 | 24 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:08 | Normal | 521.4 | 508.8 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.82 | 59.87 | 59.87 | 208 | 1 | 24.2 | 100855.5 | 17417 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:09 | Normal | 506.1 | 513.4 | 200.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 230 | 1 | 24.3 | 100855.6 | 17417 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:10 | Normal | 509.8 | 512.6 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.97 | 59.99 | 244 | 1 | 24.4 | 100855.6 | 17417 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:11 | Normal | 514.6 | 511.8 | 200 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 255 | 1 | 24.6 | 100855.6 | 17417 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:12 | Normal | 522.9 | 525.5 | 200.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 265 | 1 | 24.7 | 100855.6 | 17417 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:13 | Normal | 531.8 | 495.9 | 198.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 270 | 1 | 24.8 | 100855.6 | 17417 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:14 | Normal | 534.8 | 443.8 | 233 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 283 | 1 | 24.9 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:15 | Normal | 534.4 | 382.7 | 305 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 295 | 1 | 25 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:16 | Normal | 526.6 | 339.1 | 478.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 332 | 1 | 25.1 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:17 | Normal | 534.5 | 353.8 | 489.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 346 | 1 | 25.3 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:18 | Normal | 531.5 | 323.8 | 465.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 350 | 1 | 25.4 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:19 | Normal | 536.8 | 312.5 | 459.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 356 | 1 | 25.5 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:20 | Normal | 540.6 | 328.3 | 461.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 369 | 1 | 25.6 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:21 | Normal | 542.6 | 322.8 | 443.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 373 | 1 | 25.7 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:22 | Normal | 526.8 | 284.8 | 464.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.94 | 59.95 | 383 | 1 | 25.8 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:23 | Normal | 523.6 | 259.8 | 467.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 388 | 1 | 25.9 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:24 | Normal | 539.8 | 252.8 | 480.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 394 | 1 | 26.1 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:25 | Normal | 533.5 | 241.8 | 468.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 400 | 1 | 26.2 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:26 | Normal | 539.8 | 207.7 | 457.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 394 | 1 | 26.3 | 100855.6 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:27 | Normal | 544.2 | 201 | 485.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 404 | 1 | 26.4 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:28 | Normal | 531.5 | 207.9 | 478.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 420 | 1 | 26.5 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:29 | Normal | 545.2 | 200 | 470 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 421 | 1 | 26.7 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:30 | Normal | 533.3 | 200 | 460.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 431 | 1 | 26.8 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:31 | Normal | 549.3 | 200 | 471.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 440 | 1 | 27 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:32 | Normal | 541.6 | 257.9 | 484.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 480 | 1 | 27.2 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:33 | Normal | 550.5 | 277 | 478.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 499 | 1 | 27.3 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:34 | Normal | 549.5 | 300.9 | 477.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.15 | 521 | 1 | 27.5 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:35 | Normal | 532.3 | 325 | 489.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 548 | 1 | 27.7 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:36 | Normal | 535.5 | 335 | 475.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 561 | 1 | 27.9 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:37 | Normal | 546.1 | 347.9 | 481.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 575 | 1 | 28.2 | 100855.7 | 17418 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:38 | Normal | 550.1 | 369.1 | 494.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 598 | 1 | 28.4 | 100855.7 | 17418 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:39 | Normal | 556.3 | 396.3 | 498.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 622 | 1 | 28.6 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:40 | Normal | 552.7 | 370.6 | 513.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60 | 60.05 | 639 | 1 | 28.8 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:41 | Normal | 559.8 | 392 | 520.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.16 | 60.08 | 672 | 1 | 29 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:42 | Normal | 553.8 | 415 | 517.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 723 | 1 | 29.2 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:43 | Normal | 554 | 402.5 | 497.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 721 | 1 | 29.4 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:44 | Normal | 552.2 | 407 | 503.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 735 | 1 | 29.5 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:46 | Normal | 555 | 421 | 505.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 759 | 1 | 29.7 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:47 | Normal | 555 | 425 | 517.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 782 | 1 | 29.9 | 100855.8 | 17418 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:48 | Normal | 564.1 | 444 | 524.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 801 | 1 | 30 | 100855.9 | 17418 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:49 | Normal | 546.1 | 448 | 526.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 825 | 1 | 30.1 | 100855.9 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:50 | Normal | 550.2 | 463.1 | 516.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 851 | 1 | 30.3 | 100855.9 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:51 | Normal | 560.8 | 482 | 515.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 881 | 1 | 30.4 | 100855.9 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:52 | Normal | 562 | 485.3 | 515.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 59.93 | 59.95 | 885 | 1 | 30.5 | 100855.9 | 17418 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:53 | Normal | 559.8 | 469.3 | 502.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.09 | 59.98 | 882 | 1 | 30.6 | 100855.9 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:54 | Normal | 560.7 | 468.8 | 516.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.09 | 59.97 | 915 | 1 | 30.7 | 100855.9 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:55 | Normal | 543.5 | 448.6 | 523.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 934 | 1 | 30.8 | 100856 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:56 | Normal | 556.1 | 478.1 | 527.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 59.91 | 60.02 | 966 | 1 | 31 | 100856 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:57 | Normal | 561.9 | 469.1 | 539.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 977 | 1 | 31.1 | 100856 | 17418 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:58 | Normal | 555.1 | 501 | 533.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1019 | 1 | 31.3 | 100856 | 17418 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 06:59 | Normal | 567.1 | 506 | 537.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 59.93 | 60.06 | 1069 | 1 | 31.5 | 100856 | 17418 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:00 | Normal | 560.9 | 504 | 529.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.1 | 60.18 | 60.08 | 1094 | 1 | 31.7 | 100856 | 17418 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:01 | Normal | 551 | 479 | 536.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.14 | 60.03 | 1115 | 1 | 31.9 | 100856.1 | 17418 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:02 | Normal | 551.8 | 495 | 529.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1203 | 1 | 32.2 | 100856.1 | 17418 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:03 | Normal | 570.6 | 504.5 | 535.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 1267 | 1 | 32.5 | 100856.1 | 17418 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:04 | Normal | 553.6 | 505 | 520.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1296 | 1 | 32.7 | 100856.1 | 17418 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:05 | Normal | 552.6 | 496.3 | 493.3 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.99 | 59.95 | 1309 | 1 | 33 | 100856.1 | 17418 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:06 | Normal | 547 | 472 | 497.3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 1346 | 1 | 33.3 | 100856.2 | 17418 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:07 | Normal | 550.9 | 496.8 | 490.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1316 | 1 | 33.5 | 100856.2 | 17418 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:08 | Normal | 566.8 | 513.9 | 526.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1315 | 1 | 33.8 | 100856.2 | 17418 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:09 | Normal | 545.7 | 548.6 | 521.5 | 1.7 | 1 | 0.7 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1422 | 1 | 34.1 | 100856.2 | 17418 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:10 | Normal | 554.8 | 548.8 | 545.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1443 | 1 | 34.3 | 100856.3 | 17418 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:11 | Normal | 566.8 | 529.1 | 546.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 133 | 3.8 | 4 | 4 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 1503 | 1 | 34.6 | 100856.3 | 17418 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:12 | Normal | 529.6 | 513.8 | 542.3 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.91 | 59.95 | 1629 | 1 | 34.8 | 100856.3 | 17418 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:13 | Normal | 525.8 | 501.9 | 536.8 | 2 | 1.3 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1714 | 1 | 31.4 | 100856.3 | 17418 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:14 | Normal | 518 | 502.5 | 542.6 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.07 | 60 | 60.02 | 1856 | 1 | 30.3 | 100856.4 | 17419 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:15 | Normal | 507.6 | 522.8 | 546.8 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.85 | 60.01 | 59.99 | 1972 | 1 | 30 | 100856.4 | 17419 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:16 | Normal | 524.9 | 547.7 | 539.6 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.98 | 60.16 | 2086 | 1 | 29.9 | 100856.4 | 17419 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:17 | Normal | 510.8 | 533.7 | 542.2 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 133.1 | 133 | 133.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.04 | 59.95 | 59.99 | 2115 | 1 | 29.9 | 100856.5 | 17419 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:18 | Normal | 545 | 510 | 554.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.05 | 59.99 | 2291 | 1 | 29.9 | 100856.5 | 17419 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:19 | Normal | 542.9 | 487 | 559 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.91 | 60.08 | 2359 | 1 | 30.1 | 100856.6 | 17419 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:20 | Normal | 542.8 | 471.5 | 554.2 | 3 | 1.8 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60.13 | 60.02 | 2484 | 1 | 30.3 | 100856.6 | 17419 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:21 | Normal | 532 | 444.8 | 537 | 3.1 | 2.3 | 1 | 133.3 | 133 | 133.5 | 7 | 7.1 | 7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 2749 | 1 | 30.6 | 100856.6 | 17419 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:22 | Normal | 535 | 443.7 | 545 | 3.1 | 2.3 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.12 | 59.92 | 59.89 | 2803 | 1 | 30.8 | 100856.7 | 17419 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:24 | Normal | 541.6 | 461.7 | 528.5 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 60.03 | 60.02 | 2883 | 1 | 31 | 100856.7 | 17419 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:25 | Normal | 523.6 | 454.4 | 554.1 | 3.3 | 2.4 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 2943 | 1 | 31.3 | 100856.8 | 17419 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:26 | Normal | 535.9 | 466.9 | 553 | 3.3 | 2.4 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.09 | 60.03 | 59.83 | 3021 | 1 | 31.5 | 100856.8 | 17419 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:27 | Normal | 534.8 | 469.6 | 550.6 | 3.4 | 2.5 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.07 | 60.04 | 59.98 | 3111 | 1 | 31.7 | 100856.9 | 17419 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:28 | Normal | 535.2 | 517.7 | 530.2 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.05 | 60.06 | 59.98 | 3328 | 1 | 32 | 100857 | 17419 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:29 | Normal | 536.6 | 515.5 | 525.6 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.06 | 59.96 | 3558 | 1 | 32.2 | 100857 | 17419 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:30 | Normal | 525.9 | 509.8 | 533.8 | 3.8 | 2.7 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 59.99 | 59.94 | 3634 | 1 | 32.4 | 100857.1 | 17419 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:31 | Normal | 538.8 | 528.9 | 529.3 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60.04 | 60.07 | 3660 | 1 | 32.6 | 100857.1 | 17419 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:32 | Normal | 535.8 | 523.1 | 515.5 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 60 | 59.98 | 3741 | 1 | 32.8 | 100857.2 | 17419 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:33 | Normal | 531.6 | 525 | 516.8 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 3649 | 1 | 33 | 100857.3 | 17419 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:34 | Normal | 534.7 | 519.1 | 522.8 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 59.97 | 59.96 | 3828 | 1 | 33.3 | 100857.3 | 17419 | 0.4 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:35 | Normal | 524.6 | 525.9 | 528.8 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 3914 | 1 | 33.5 | 100857.4 | 17419 | 0.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:36 | Normal | 529.5 | 531.8 | 544.8 | 4.1 | 2.9 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 60.03 | 59.85 | 3994 | 1 | 33.8 | 100857.5 | 17419 | 0.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:37 | Normal | 520.8 | 526.8 | 549.6 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 4109 | 1 | 34.1 | 100857.5 | 17419 | 0.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:38 | Normal | 522.6 | 533.1 | 545.2 | 4.6 | 3 | 1.4 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.08 | 60.1 | 59.95 | 4364 | 1 | 34.4 | 100857.6 | 17419 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:39 | Normal | 506.1 | 524.8 | 541 | 4.5 | 2.6 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3936 | 1 | 34.6 | 100857.7 | 17419 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:40 | Normal | 508.8 | 532.1 | 545 | 5.2 | 3 | 1.5 | 133.4 | 133 | 133.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 59.91 | 60.04 | 4617 | 1 | 34.7 | 100857.7 | 17419 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:41 | Normal | 506.9 | 527.1 | 529.5 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 60.04 | 59.96 | 2815 | 1 | 34.9 | 100857.8 | 17419 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:42 | Normal | 510.6 | 524.3 | 536.8 | 5.1 | 2.9 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 133 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 4496 | 1 | 35.1 | 100857.9 | 17419 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:43 | Normal | 515.8 | 526.4 | 516.4 | 5 | 2.8 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4409 | 1 | 35.3 | 100857.9 | 17419 | 1.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:44 | Normal | 508.2 | 522.7 | 537.2 | 5.3 | 3 | 1.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 4659 | 1 | 35.5 | 100858 | 17419 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:45 | Normal | 510.3 | 520.3 | 511.3 | 5.2 | 3 | 1.7 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.05 | 59.95 | 60.03 | 4684 | 1 | 35.8 | 100858.1 | 17419 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:46 | Normal | 520.9 | 514.8 | 514.1 | 5.1 | 3 | 1.8 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 11.9 | 12 | 12 | 60.11 | 60.05 | 60.04 | 4755 | 1 | 36 | 100858.2 | 17419 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:47 | Normal | 521 | 529.5 | 511.8 | 5.4 | 3 | 1.9 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.1 | 4926 | 1 | 36.2 | 100858.3 | 17419 | 1.6 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:49 | Normal | 535.5 | 518.5 | 519.1 | 5.3 | 3.1 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 5031 | 1 | 36.5 | 100858.4 | 17419 | 1.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:49 | Normal | 529.4 | 522 | 517.5 | 5.5 | 3.1 | 2 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.1 | 60.08 | 60.03 | 5141 | 1 | 36.7 | 100858.4 | 17419 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:50 | Normal | 529.3 | 516.3 | 515.5 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5171 | 1 | 37 | 100858.5 | 17419 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:51 | Normal | 537.2 | 514.8 | 532 | 5.4 | 3.2 | 2.1 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 5249 | 1 | 37.2 | 100858.6 | 17419 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:52 | Normal | 535.1 | 520.1 | 525.5 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 5395 | 1 | 37.5 | 100858.7 | 17419 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:53 | Normal | 527.5 | 525.6 | 532.1 | 5.6 | 2.9 | 2.1 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 5039 | 1 | 37.7 | 100858.8 | 17419 | 1.8 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:54 | Normal | 533.3 | 512.6 | 508.3 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.08 | 60.1 | 60.03 | 5490 | 1 | 37.9 | 100858.9 | 17419 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:55 | Normal | 506.9 | 526.9 | 525.1 | 5.8 | 3.1 | 2.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 5392 | 1 | 38.1 | 100859 | 17419 | 1.8 | 4 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:56 | Normal | 528 | 529.5 | 526.7 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 5726 | 1 | 38.4 | 100859.1 | 17419 | 1.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:57 | Normal | 531.1 | 518 | 521.5 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 5801 | 1 | 38.7 | 100859.2 | 17419 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 07:59 | Normal | 531.1 | 519 | 526.5 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.07 | 60.02 | 59.97 | 5740 | 1 | 39 | 100859.3 | 17419 | 1.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 08:00 | Normal | 531.2 | 517 | 525.5 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 5806 | 1 | 39.3 | 100859.4 | 17419 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 08:01 | Normal | 530.1 | 524.6 | 529.8 | 6 | 3.4 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.1 | 60.1 | 60.06 | 5888 | 1 | 39.5 | 100859.5 | 17419 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 08:02 | Normal | 529 | 518.3 | 522.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60.06 | 60.13 | 5884 | 1 | 39.8 | 100859.6 | 17419 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 08:03 | Normal | 530.1 | 515.1 | 526.4 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.13 | 60.02 | 60.04 | 5956 | 1 | 40 | 100859.7 | 17419 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 08:04 | Normal | 527.8 | 517.4 | 521.2 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.14 | 60 | 60.03 | 6046 | 1 | 40.3 | 100859.8 | 17419 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-05 08:08 | Normal | 526 | 523.6 | 521.6 | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 133.5 | 133 | 133.7 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 6317 | 1 | 41.5 | 100860.3 | 17419 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:13 | Normal | 521.8 | 514 | 524 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 133.6 | 133.4 | 134 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6519 | 1 | 42.6 | 100860.8 | 17419 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:18 | Normal | 525.6 | 516.1 | 519.5 | 6.6 | 3.8 | 2.9 | 133.7 | 133.4 | 134.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6596 | 1 | 43.5 | 100861.4 | 17420 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:23 | Normal | 523.8 | 519.3 | 523.5 | 7 | 4 | 3 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6929 | 1 | 44.2 | 100861.9 | 17420 | 2.3 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:28 | Normal | 523.8 | 520.3 | 520.8 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.06 | 60.12 | 7175 | 1 | 45.1 | 100862.5 | 17420 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:33 | Normal | 525.6 | 512.2 | 521.5 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 7396 | 1 | 45.8 | 100863.1 | 17420 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:38 | Normal | 515.4 | 505.8 | 513.4 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 7662 | 1 | 46.4 | 100863.7 | 17420 | 2.6 | 5.2 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:43 | Normal | 472.2 | 505.9 | 516.5 | 9.5 | 4.5 | 3.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8218 | 1 | 46.2 | 100864.4 | 17420 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:48 | Normal | 472.5 | 504.6 | 512.8 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 8475 | 1 | 46.4 | 100865.1 | 17420 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:53 | Normal | 477.1 | 506 | 509.5 | 10 | 4.8 | 3.9 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8704 | 1 | 46.3 | 100865.8 | 17420 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 08:58 | Normal | 472.9 | 499.8 | 512.6 | 10.2 | 5 | 4 | 134 | 133.9 | 134.3 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8910 | 1 | 46.1 | 100866.6 | 17420 | 4.4 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:03 | Normal | 476.6 | 498.1 | 510.8 | 10.3 | 5.1 | 4.1 | 134.6 | 134.6 | 135 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9110 | 1 | 45.6 | 100867.3 | 17420 | 4.4 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:08 | Normal | 490 | 494.1 | 509.9 | 10.4 | 5.2 | 4.3 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 59.95 | 60 | 9394 | 1 | 45.5 | 100868.1 | 17420 | 4.4 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:13 | Normal | 498.3 | 494.2 | 504.5 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10083 | 1 | 45.4 | 100868.9 | 17420 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:18 | Normal | 498.8 | 494.8 | 504.6 | 10 | 4.8 | 4.1 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8938 | 1 | 45.2 | 100869.7 | 17421 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:23 | Normal | 504.1 | 488.1 | 498.3 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7696 | 1 | 44.6 | 100870.4 | 17421 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:28 | Normal | 501.6 | 494.3 | 505.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135 | 135 | 135.4 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60.05 | 11303 | 1 | 44.3 | 100871.3 | 17421 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:33 | Normal | 498.4 | 493.6 | 501.3 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 11195 | 1 | 44.5 | 100872.2 | 17421 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:38 | Normal | 492.3 | 481.6 | 497.6 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135 | 135.2 | 135.4 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11305 | 1 | 44.5 | 100873.2 | 17421 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:43 | Normal | 491.4 | 490.5 | 501.8 | 13 | 6.1 | 5.3 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11566 | 1 | 44.4 | 100874.1 | 17421 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:48 | Normal | 496.7 | 483.8 | 495.1 | 12.6 | 6.1 | 5.4 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 11458 | 1 | 44.1 | 100875 | 17421 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:53 | Normal | 497.5 | 487.3 | 497 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11631 | 1 | 44 | 100876 | 17421 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 09:58 | Normal | 502.8 | 478.5 | 472 | 10.3 | 5.1 | 4.5 | 134 | 133.8 | 134.3 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.08 | 60.01 | 60.07 | 9126 | 1 | 44.2 | 100876.8 | 17421 | 4.6 | 5.8 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:03 | Normal | 497.4 | 482.1 | 494.8 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 134.6 | 134.6 | 135 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.9 | 59.91 | 11616 | 1 | 44 | 100877.7 | 17421 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:08 | Normal | 492.3 | 480.5 | 486.7 | 12 | 5.8 | 5.2 | 134.7 | 134.5 | 135 | 26.6 | 27 | 27 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10744 | 1 | 44 | 100878.7 | 17421 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:13 | Normal | 485.6 | 481.6 | 494.8 | 14.8 | 7.1 | 6.4 | 135 | 135 | 135.3 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13242 | 1 | 44 | 100879.6 | 17421 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:18 | Normal | 483.9 | 482.3 | 488.2 | 11 | 5.1 | 5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9812 | 1 | 44 | 100880.5 | 17422 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:23 | Normal | 489.1 | 473.7 | 491.4 | 8.6 | 4.3 | 3.9 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7794 | 1 | 43.8 | 100881.3 | 17422 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:28 | Normal | 481.4 | 475 | 487.2 | 14.3 | 6.9 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 12628 | 1 | 44.5 | 100882.3 | 17422 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:33 | Normal | 478.8 | 472.3 | 485.5 | 14.4 | 7 | 6.3 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 12720 | 1 | 44.9 | 100883.4 | 17422 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:38 | Normal | 476.2 | 472.3 | 485.4 | 15.3 | 7.6 | 6.7 | 135.1 | 135 | 135.3 | 33.6 | 34 | 33.8 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 13615 | 1 | 45.1 | 100884.4 | 17422 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:43 | Normal | 491.1 | 481.5 | 490.7 | 14.8 | 7.2 | 6.6 | 135.3 | 135 | 135.5 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13483 | 1 | 44.6 | 100885.1 | 17422 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:48 | Normal | 481 | 476.1 | 475.3 | 14.2 | 6.9 | 6.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 12701 | 1 | 44.9 | 100886.2 | 17422 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:53 | Normal | 476.5 | 474.4 | 476 | 14.5 | 7 | 6.7 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.01 | 60.03 | 59.95 | 12858 | 1 | 45.1 | 100887.3 | 17422 | 6.7 | 7.9 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 10:58 | Normal | 472.3 | 477.1 | 469.9 | 14.6 | 7 | 6.9 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 13131 | 1 | 45.4 | 100888.4 | 17422 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:03 | Normal | 486.3 | 470.8 | 467.3 | 15.2 | 7.6 | 7.5 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 34 | 34.5 | 34.5 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 14028 | 1 | 45.5 | 100889.3 | 17422 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:08 | Normal | 484.8 | 480.4 | 484.3 | 12 | 5.7 | 5.6 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 10747 | 1 | 45.8 | 100890.3 | 17422 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:13 | Normal | 499.4 | 492.5 | 489.3 | 11.7 | 5.6 | 5.6 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10691 | 1 | 45.4 | 100891.1 | 17422 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:18 | Normal | 486.1 | 483.6 | 499.8 | 9.9 | 4.7 | 4.5 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 8888 | 1 | 45.1 | 100891.9 | 17423 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:23 | Normal | 495.4 | 483.1 | 503.1 | 9.2 | 4.5 | 4.2 | 133.1 | 133 | 133.4 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 8361 | 1 | 44.8 | 100892.6 | 17423 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:28 | Normal | 495.8 | 491.6 | 504.5 | 9.2 | 4.4 | 4.2 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.92 | 59.99 | 60 | 8374 | 1 | 44.2 | 100893.3 | 17423 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:33 | Normal | 495.6 | 494.1 | 502.9 | 9.4 | 4.4 | 4.3 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8523 | 1 | 44.1 | 100894.1 | 17423 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:38 | Normal | 503.8 | 495.6 | 499 | 12.3 | 5.9 | 6 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11960 | 1 | 44.3 | 100894.9 | 17423 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:43 | Normal | 491.2 | 485.5 | 490.9 | 12.5 | 6 | 5.8 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11501 | 1 | 44.7 | 100895.9 | 17423 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:48 | Normal | 500.5 | 492.4 | 500.1 | 10.9 | 5.3 | 5 | 133.7 | 133.8 | 134 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 10054 | 1 | 44.8 | 100896.8 | 17423 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:53 | Normal | 497.6 | 485.1 | 503.1 | 9.8 | 4.8 | 4.5 | 133.5 | 133.6 | 133.9 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.05 | 60.01 | 60 | 8973 | 1 | 44.5 | 100897.6 | 17423 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 11:58 | Normal | 489.8 | 501.4 | 508.1 | 11.2 | 5.1 | 5 | 134 | 134.2 | 134.5 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 10131 | 1 | 44 | 100898.4 | 17423 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:03 | Normal | 502 | 487.5 | 504.3 | 11 | 5.4 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 134.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.94 | 59.99 | 59.92 | 10306 | 1 | 44 | 100899.4 | 17423 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:08 | Normal | 496.6 | 496.8 | 512.9 | 14.4 | 6.9 | 6.5 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 13786 | 1 | 43.9 | 100900.3 | 17423 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:13 | Normal | 505.8 | 490.6 | 501.1 | 14.5 | 7.1 | 6.9 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 13557 | 1 | 44 | 100901.2 | 17423 | 6.7 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:18 | Normal | 494.8 | 487.9 | 476.9 | 9 | 4.3 | 4.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 8253 | 1 | 44 | 100902.1 | 17424 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:23 | Normal | 492.6 | 480 | 504.7 | 10.4 | 5 | 4.8 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 23.6 | 24 | 23.7 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 9486 | 1 | 43.9 | 100903 | 17424 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:28 | Normal | 502 | 500.6 | 506.8 | 10.9 | 5.1 | 5.1 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 10113 | 1 | 43.7 | 100903.8 | 17424 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:33 | Normal | 498.8 | 477.2 | 498.6 | 10.3 | 5 | 5.1 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 9588 | 1 | 43.8 | 100904.7 | 17424 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:38 | Normal | 501.4 | 494.8 | 486.9 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 133.5 | 133.6 | 134 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 8661 | 1 | 43.2 | 100905.5 | 17424 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:43 | Normal | 500.8 | 493.7 | 505.9 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 9444 | 1 | 43.2 | 100906.4 | 17424 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:48 | Normal | 495.8 | 506.8 | 485.7 | 12.8 | 5.5 | 6.1 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 29 | 29.3 | 29.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 11358 | 1 | 43.6 | 100907.3 | 17424 | 5.8 | 7.1 | 5.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:53 | Normal | 496 | 501.3 | 481.1 | 12.1 | 5.4 | 6.1 | 133.9 | 134.2 | 134.6 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11247 | 1 | 43.7 | 100908.2 | 17424 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 12:58 | Normal | 499.8 | 469.6 | 463.8 | 10.1 | 4.9 | 5.2 | 133.6 | 133.5 | 134 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 9169 | 1 | 43.5 | 100909 | 17424 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:03 | Normal | 498.8 | 481.9 | 466.5 | 12.3 | 5.9 | 6.4 | 134.1 | 134 | 134.5 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 11334 | 1 | 43.4 | 100909.9 | 17424 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:08 | Normal | 498.4 | 485.1 | 473.1 | 12.5 | 6 | 6.6 | 134 | 133.7 | 134.2 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 11805 | 1 | 44 | 100910.8 | 17424 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:13 | Normal | 488.2 | 474.9 | 462.1 | 10 | 4.8 | 5.2 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9079 | 1 | 44 | 100911.7 | 17424 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:18 | Normal | 501.1 | 486 | 473.3 | 6.1 | 2.9 | 3.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5681 | 1 | 43.5 | 100912.4 | 17425 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:23 | Normal | 505.5 | 493.7 | 475.7 | 10.3 | 5.1 | 5.4 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9778 | 1 | 43.5 | 100913.3 | 17425 | 4.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:28 | Normal | 507.3 | 501 | 475.4 | 12.1 | 5.8 | 6.5 | 133.6 | 133.5 | 134 | 29 | 29.4 | 29.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11593 | 1 | 43.8 | 100914.1 | 17425 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:33 | Normal | 495 | 489 | 480.2 | 10.8 | 5.3 | 5.5 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10177 | 1 | 43.8 | 100915 | 17425 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:38 | Normal | 502.5 | 492.4 | 477.8 | 12 | 5.8 | 6.3 | 133.5 | 133.1 | 133.8 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 11412 | 1 | 43.7 | 100915.9 | 17425 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:43 | Normal | 501.5 | 490.5 | 479.9 | 9 | 4.4 | 4.8 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.94 | 60.02 | 60.02 | 8561 | 1 | 43.6 | 100916.8 | 17425 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:48 | Normal | 506.1 | 491.7 | 466.3 | 10.5 | 5.1 | 5.7 | 132.9 | 132.6 | 133 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 10159 | 1 | 43.2 | 100917.5 | 17425 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:53 | Normal | 489 | 470.1 | 465.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 131.9 | 131.8 | 132.3 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 6822 | 1 | 43.4 | 100918.3 | 17425 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 13:58 | Normal | 500.3 | 493.4 | 462.7 | 10.5 | 5 | 5.8 | 132.9 | 132.3 | 133.1 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 9988 | 1 | 43.6 | 100919.1 | 17425 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:03 | Normal | 505.6 | 493.8 | 466.3 | 9.9 | 4.8 | 5.4 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 9419 | 1 | 43.4 | 100919.9 | 17425 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:08 | Normal | 503.3 | 499.5 | 464.8 | 8.2 | 3.8 | 4.6 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.98 | 60 | 60 | 7799 | 1 | 43.2 | 100920.6 | 17425 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:13 | Normal | 511.3 | 492.3 | 444.8 | 7.4 | 3.6 | 4.2 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6985 | 1 | 43.3 | 100921.3 | 17425 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:18 | Normal | 510.3 | 502.3 | 453.8 | 9.2 | 4.4 | 5.1 | 132 | 131.7 | 132.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.93 | 60.05 | 59.98 | 8757 | 1 | 43.6 | 100921.9 | 17426 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:23 | Normal | 505.9 | 498.2 | 451.3 | 8.8 | 4.1 | 5 | 132 | 131.5 | 132 | 20.8 | 21.2 | 21 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8290 | 1 | 43 | 100922.7 | 17426 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:28 | Normal | 508.2 | 497.6 | 448.5 | 8.3 | 4 | 4.8 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 7904 | 1 | 43.2 | 100923.3 | 17426 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:33 | Normal | 506 | 501.1 | 455.7 | 7.9 | 3.7 | 4.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7539 | 1 | 43.2 | 100924 | 17426 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:38 | Normal | 510.3 | 499.6 | 462.8 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 7067 | 1 | 42.8 | 100924.6 | 17426 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:43 | Normal | 511.1 | 503.2 | 473.8 | 7.1 | 3.3 | 3.6 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 6592 | 1 | 42.8 | 100925.1 | 17426 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:48 | Normal | 515.1 | 484.8 | 446.7 | 6.8 | 3.3 | 4.1 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6501 | 1 | 42.7 | 100925.7 | 17426 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:53 | Normal | 510.5 | 494.8 | 440.2 | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60 | 59.98 | 60.03 | 6400 | 1 | 42.6 | 100926.2 | 17426 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 14:58 | Normal | 502.3 | 491.5 | 445.6 | 4 | 1.8 | 2.3 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3572 | 1 | 42.5 | 100926.7 | 17426 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:03 | Normal | 503.1 | 479.7 | 445.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1699 | 1 | 42 | 100926.9 | 17426 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:08 | Normal | 524.5 | 496.3 | 438.3 | 6.2 | 3 | 3.9 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.9 | 59.93 | 59.99 | 6047 | 1 | 41.7 | 100927.3 | 17426 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:13 | Normal | 520.2 | 496.8 | 437.8 | 5.7 | 2.7 | 3.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 5477 | 1 | 41.7 | 100927.8 | 17426 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:18 | Normal | 521.9 | 496.6 | 425 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5170 | 1 | 41.7 | 100928.3 | 17427 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:23 | Normal | 515.1 | 493.8 | 424.1 | 5 | 2.3 | 3.2 | 132 | 131.3 | 132.1 | 12 | 12.3 | 12.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4766 | 1 | 41.5 | 100928.7 | 17427 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:28 | Normal | 518.5 | 491.5 | 419 | 4.6 | 2.1 | 3.1 | 132 | 131.7 | 132.3 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4379 | 1 | 41.4 | 100929 | 17427 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:33 | Normal | 516.6 | 499.8 | 426.1 | 4.3 | 2 | 2.8 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4060 | 1 | 41.1 | 100929.4 | 17427 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:38 | Normal | 515 | 494.3 | 432.8 | 4 | 1.8 | 2.5 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.91 | 59.97 | 59.91 | 3702 | 1 | 40.7 | 100929.7 | 17427 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:43 | Normal | 515.3 | 501.1 | 437 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 131 | 130.6 | 131.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.88 | 59.89 | 59.84 | 3303 | 1 | 40.1 | 100930 | 17427 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:48 | Normal | 515.8 | 470.8 | 406.1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 8 | 8.1 | 8 | 59.91 | 59.98 | 59.91 | 3137 | 1 | 39.7 | 100930.3 | 17427 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:53 | Normal | 517.2 | 454.4 | 403.8 | 3.1 | 1.5 | 2.4 | 131 | 130.6 | 131.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 2883 | 1 | 39.3 | 100930.5 | 17427 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 15:58 | Normal | 516.3 | 466.5 | 413.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 130.7 | 130.2 | 131 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 2683 | 1 | 38.9 | 100930.8 | 17427 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:03 | Normal | 517.8 | 465.6 | 405.8 | 2.7 | 1.2 | 2 | 130.6 | 130.3 | 131 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 60.11 | 60.04 | 2403 | 1 | 38.7 | 100931 | 17427 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:08 | Normal | 509 | 473.4 | 394.4 | 2.5 | 1.1 | 2 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60.04 | 60 | 2235 | 1 | 38.3 | 100931.2 | 17427 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:13 | Normal | 513.6 | 453.5 | 393.6 | 2.2 | 1 | 1.8 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.93 | 59.93 | 60.02 | 1953 | 1 | 37.9 | 100931.3 | 17427 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:18 | Normal | 509.8 | 435.1 | 375.5 | 2 | 0.9 | 1.6 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1644 | 1 | 37.5 | 100931.5 | 17428 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:23 | Normal | 505.5 | 445.5 | 374.9 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 130.4 | 130 | 130.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 1435 | 1 | 37.9 | 100931.6 | 17428 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:28 | Normal | 503 | 403.5 | 376.9 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 130.2 | 130.1 | 130.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 1190 | 1 | 40.2 | 100931.7 | 17428 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:33 | Normal | 507.6 | 393.4 | 368.4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 130.2 | 129.6 | 130.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 972 | 1 | 41.7 | 100931.8 | 17428 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:38 | Normal | 500.4 | 362.5 | 358.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 130.3 | 129.9 | 130.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 814 | 1 | 42.5 | 100931.9 | 17428 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:43 | Normal | 489.2 | 339.6 | 366.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 130.3 | 129.6 | 130.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 59.97 | 59.96 | 648 | 1 | 42.8 | 100931.9 | 17428 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:48 | Normal | 499.5 | 199.6 | 362.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 130.3 | 129.7 | 130.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 520 | 1 | 42.8 | 100932 | 17428 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:53 | Normal | 476.6 | 200.1 | 394 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 129.9 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 405 | 1 | 42.7 | 100932 | 17428 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 16:58 | Normal | 480.8 | 199.9 | 378 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.8 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 314 | 1 | 42.6 | 100932.1 | 17428 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:03 | Normal | 471 | 200.3 | 389.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 223 | 1 | 42.3 | 100932.1 | 17428 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:08 | Normal | 457.5 | 200 | 392.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 152 | 1 | 42 | 100932.1 | 17428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:13 | Normal | 465.5 | 200 | 504.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 83 | 1 | 41.6 | 100932.1 | 17428 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:18 | Normal | 438.6 | 199.3 | 238.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 41.3 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:23 | Normal | 404.8 | 354.8 | 207.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 6 | 1 | 41 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:28 | Normal | 328.1 | 274.7 | 224.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 1 | 1 | 40.6 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:33 | Normal | 370.3 | 395.8 | 399.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 0 | 1 | 40.3 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:38 | Normal | 438.2 | 402.3 | 397.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:43 | Normal | 412.6 | 380 | 366.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:48 | Normal | 311.2 | 306.1 | 320.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.2 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-09-05 17:53 | Normal | 198.7 | 195.5 | 198.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.8 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0