## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-06 05:41 | Wait | 452.4 | 452.1 | 452.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 6.1 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:41 | Wait | 455.6 | 455.5 | 455.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 6.2 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:41 | Wait | 463.3 | 463.2 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 6.6 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:41 | Wait | 467.3 | 467.3 | 467.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 6.8 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:43 | Normal | 337.7 | 337.4 | 329.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 8.4 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:44 | Normal | 337.7 | 332.6 | 312.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 8.5 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:44 | Normal | 339.6 | 341.6 | 368.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 9 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:46 | Normal | 416.1 | 434.8 | 498.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 9.6 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:47 | Normal | 434.5 | 431.8 | 446.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 10.2 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:48 | Normal | 416.3 | 454.1 | 405.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 0 | 1 | 10.8 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:49 | Normal | 382.5 | 428.5 | 346.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 0 | 1 | 11.2 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:50 | Normal | 375.4 | 405.1 | 358.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 1 | 1 | 11.7 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:51 | Normal | 402.8 | 397.6 | 348.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.12 | 60.08 | 4 | 1 | 12.2 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:52 | Normal | 392 | 359.7 | 349.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 5 | 1 | 12.6 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:53 | Normal | 373.9 | 331.8 | 322.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 9 | 1 | 13 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:54 | Normal | 361.4 | 304 | 315.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.13 | 60.11 | 60.12 | 14 | 1 | 13.3 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:55 | Normal | 364.6 | 314.8 | 311.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.1 | 60.11 | 20 | 1 | 13.7 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:56 | Normal | 440 | 279 | 483 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.13 | 60.14 | 19 | 1 | 14 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:57 | Normal | 470.3 | 321.2 | 512.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 21 | 1 | 14.4 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:58 | Normal | 473.9 | 265.6 | 445.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 44 | 1 | 14.7 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 05:59 | Normal | 477.8 | 369.3 | 413.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 60 | 1 | 15 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:00 | Normal | 484.5 | 417.8 | 457.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 70 | 1 | 15.4 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:01 | Normal | 480.9 | 435.3 | 420.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 71 | 1 | 15.7 | 100932.1 | 17429 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:02 | Normal | 484.8 | 425.3 | 399.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 78 | 1 | 15.9 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:03 | Normal | 474.9 | 424.3 | 470.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 92 | 1 | 16.1 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:04 | Normal | 456.5 | 436.4 | 437.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 102 | 1 | 16.4 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:05 | Normal | 474.8 | 431.4 | 418.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 107 | 1 | 16.6 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:06 | Normal | 486.2 | 437.5 | 409.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 117 | 1 | 16.8 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:07 | Normal | 484.3 | 420.3 | 391.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 129 | 1 | 17 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:08 | Normal | 481.5 | 416.9 | 419.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 146 | 1 | 17.2 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:09 | Normal | 484.5 | 409.4 | 432.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 156 | 1 | 17.4 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:10 | Normal | 499.8 | 413.2 | 458.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 174 | 1 | 17.6 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:11 | Normal | 503.6 | 457.3 | 474.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 60 | 60.01 | 200 | 1 | 17.8 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:12 | Normal | 500.9 | 487.5 | 435.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 237 | 1 | 18 | 100932.1 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:13 | Normal | 510.7 | 503.4 | 452.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 269 | 1 | 18.2 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:14 | Normal | 500.4 | 492.3 | 475 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.94 | 59.98 | 331 | 1 | 18.4 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:15 | Normal | 520.5 | 474.1 | 476.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.08 | 60.12 | 327 | 1 | 18.5 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:16 | Normal | 513.8 | 442.6 | 481.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 322 | 1 | 18.7 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:17 | Normal | 514.1 | 397.1 | 463.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.1 | 60 | 305 | 1 | 18.8 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:18 | Normal | 490.3 | 372.4 | 453 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 332 | 1 | 19 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:19 | Normal | 497.9 | 345.3 | 460.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 343 | 1 | 19.1 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:20 | Normal | 509.5 | 348.3 | 429 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.11 | 357 | 1 | 19.2 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:21 | Normal | 511.5 | 339.3 | 447.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 353 | 1 | 19.3 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:22 | Normal | 511.6 | 347.3 | 484.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 370 | 1 | 19.4 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:23 | Normal | 507.3 | 358.4 | 455.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 373 | 1 | 19.5 | 100932.2 | 17430 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:24 | Normal | 506.6 | 333 | 451.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 371 | 1 | 19.6 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:25 | Normal | 500.1 | 344.4 | 417 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 59.97 | 385 | 1 | 19.7 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:26 | Normal | 507.3 | 330.5 | 436.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.11 | 60.03 | 59.98 | 411 | 1 | 19.8 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:27 | Normal | 506.5 | 310.3 | 414.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.07 | 60.05 | 391 | 1 | 19.8 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:28 | Normal | 523.4 | 296.6 | 454.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.11 | 60.07 | 60.2 | 400 | 1 | 19.9 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:30 | Normal | 513.3 | 271.2 | 474 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.12 | 60.07 | 464 | 1 | 20 | 100932.2 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:31 | Normal | 518.1 | 255 | 476.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 439 | 1 | 20.1 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:32 | Normal | 509.5 | 268.4 | 487.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.95 | 60 | 484 | 1 | 20.2 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:33 | Normal | 522.5 | 393.4 | 476 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 564 | 1 | 20.3 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:34 | Normal | 524.2 | 365.3 | 469.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 536 | 1 | 20.4 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:35 | Normal | 522.5 | 352.5 | 469.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 538 | 1 | 20.5 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:36 | Normal | 509.3 | 354.3 | 456.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 553 | 1 | 20.6 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:37 | Normal | 520.4 | 350.3 | 452.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 541 | 1 | 20.7 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:38 | Normal | 527.2 | 364.4 | 496.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 620 | 1 | 20.7 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:39 | Normal | 531 | 385.4 | 517.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 654 | 1 | 20.8 | 100932.3 | 17430 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:40 | Normal | 515.9 | 422.3 | 514.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 737 | 1 | 20.9 | 100932.3 | 17430 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:41 | Normal | 514.3 | 409.4 | 516.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.08 | 728 | 1 | 21 | 100932.4 | 17430 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:42 | Normal | 517.1 | 390.4 | 469.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60 | 60 | 681 | 1 | 21.1 | 100932.4 | 17430 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:43 | Normal | 513 | 400.6 | 469.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 637 | 1 | 21.2 | 100932.4 | 17430 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:44 | Normal | 522.3 | 470.1 | 500.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 763 | 1 | 21.3 | 100932.4 | 17430 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:45 | Normal | 513.3 | 492.1 | 523.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 879 | 1 | 21.4 | 100932.4 | 17430 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:46 | Normal | 523.5 | 499.2 | 518.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 907 | 1 | 21.4 | 100932.4 | 17430 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:47 | Normal | 520.3 | 499.3 | 517 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 947 | 1 | 21.5 | 100932.4 | 17430 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:48 | Normal | 528.1 | 505.4 | 525.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1047 | 1 | 21.6 | 100932.5 | 17430 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:49 | Normal | 523.1 | 505.8 | 510.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 1104 | 1 | 21.7 | 100932.5 | 17430 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:50 | Normal | 518.3 | 505.9 | 516.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 1202 | 1 | 21.7 | 100932.5 | 17430 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:51 | Normal | 535.1 | 493.3 | 525.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 1251 | 1 | 21.8 | 100932.5 | 17430 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:52 | Normal | 532 | 503.4 | 527 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.5 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 1323 | 1 | 21.9 | 100932.5 | 17430 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:53 | Normal | 525.5 | 519.3 | 530 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 1374 | 1 | 22 | 100932.6 | 17430 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:54 | Normal | 526.9 | 531 | 526 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.7 | 133.5 | 134 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 1439 | 1 | 22.1 | 100932.6 | 17430 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:55 | Normal | 525.5 | 534.2 | 524.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 133 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.05 | 1448 | 1 | 22.1 | 100932.6 | 17430 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:56 | Normal | 520.3 | 515.8 | 536.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 60.05 | 59.95 | 1467 | 1 | 22.2 | 100932.6 | 17430 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:57 | Normal | 524.6 | 510.1 | 538.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1453 | 1 | 22.2 | 100932.7 | 17430 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:58 | Normal | 525.5 | 530.3 | 533 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.12 | 60.06 | 1567 | 1 | 21.2 | 100932.7 | 17430 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 06:59 | Normal | 536.5 | 522.5 | 531.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 1605 | 1 | 21.5 | 100932.7 | 17430 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:00 | Normal | 541.5 | 534.4 | 534.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 59.92 | 60.03 | 1690 | 1 | 21.8 | 100932.7 | 17430 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:01 | Normal | 527.5 | 525.6 | 535.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 1771 | 1 | 22 | 100932.8 | 17431 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:02 | Normal | 525.6 | 517.8 | 538.2 | 2.1 | 1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 60.03 | 59.94 | 1720 | 1 | 19.3 | 100932.8 | 17431 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:03 | Normal | 538.4 | 523.6 | 529 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.06 | 60.08 | 59.99 | 1758 | 1 | 16.7 | 100932.8 | 17431 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:04 | Normal | 534.1 | 517.3 | 527.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 1531 | 1 | 15.8 | 100932.9 | 17431 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:05 | Normal | 519.6 | 508.1 | 525.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 1278 | 1 | 16.7 | 100932.9 | 17431 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:06 | Normal | 525.9 | 520.9 | 535.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1561 | 1 | 17.7 | 100932.9 | 17431 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:07 | Normal | 535.7 | 516.9 | 517.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 1590 | 1 | 16.4 | 100932.9 | 17431 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:08 | Normal | 532.2 | 512.6 | 519 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133 | 132.9 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.92 | 59.97 | 1437 | 1 | 15.8 | 100933 | 17431 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:10 | Normal | 522 | 504.7 | 526 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 1290 | 1 | 17 | 100933 | 17431 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:11 | Normal | 526.6 | 509 | 503.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1179 | 1 | 17.9 | 100933 | 17431 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-06 07:15 | Normal | 524.5 | 533.3 | 528.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1542 | 1 | 20.6 | 100933.1 | 17431 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:20 | Normal | 512.1 | 458.4 | 497.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 925 | 1 | 22.1 | 100933.2 | 17431 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:25 | Normal | 518.1 | 507.4 | 522.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 1102 | 1 | 23 | 100933.3 | 17431 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:30 | Normal | 528 | 506.4 | 517.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1046 | 1 | 23.6 | 100933.4 | 17431 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:35 | Normal | 531.6 | 537.1 | 518.8 | 2 | 0.8 | 1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.9 | 59.9 | 1593 | 1 | 24.1 | 100933.5 | 17431 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:40 | Normal | 526.3 | 528.3 | 536.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 132.7 | 133 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.18 | 60.31 | 59.88 | 2181 | 1 | 17.4 | 100933.7 | 17431 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:45 | Normal | 538 | 529.9 | 526.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 60.16 | 60.09 | 60.01 | 2485 | 1 | 17.5 | 100933.9 | 17431 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:50 | Normal | 532.8 | 527.8 | 540.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.16 | 60.04 | 2629 | 1 | 18 | 100934.1 | 17431 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 07:55 | Normal | 536.5 | 529.4 | 542.8 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 60.14 | 60 | 4352 | 1 | 18.6 | 100934.4 | 17431 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:00 | Normal | 528 | 527.1 | 532.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.89 | 59.98 | 59.96 | 2660 | 1 | 19.3 | 100934.6 | 17431 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:05 | Normal | 531.5 | 521.1 | 536.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2906 | 1 | 19.6 | 100934.8 | 17432 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:10 | Normal | 531.6 | 533.1 | 542 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.89 | 60.05 | 60.1 | 3117 | 1 | 19.9 | 100935.1 | 17432 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:15 | Normal | 537.6 | 531.9 | 541.9 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60.07 | 59.98 | 3658 | 1 | 20.3 | 100935.4 | 17432 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:20 | Normal | 543.2 | 528.6 | 535.1 | 5.8 | 2.9 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.03 | 60.05 | 59.93 | 5639 | 1 | 20.9 | 100935.8 | 17432 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:25 | Normal | 539.3 | 534.6 | 536.3 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3982 | 1 | 21.8 | 100936.1 | 17432 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:30 | Normal | 539.6 | 524.4 | 533.6 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.12 | 60.04 | 4542 | 1 | 22.7 | 100936.5 | 17432 | 1.9 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:35 | Normal | 540.6 | 517.4 | 517.3 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 60.01 | 59.9 | 2470 | 1 | 23.4 | 100936.8 | 17432 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:40 | Normal | 495.1 | 513.9 | 527.2 | 9 | 4.6 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.09 | 59.98 | 8185 | 1 | 24.7 | 100937.3 | 17432 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:45 | Normal | 500.2 | 524.2 | 528.5 | 10 | 4.9 | 3.9 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 9065 | 1 | 27.7 | 100938 | 17432 | 4.2 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:50 | Normal | 523 | 510.2 | 515.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134 | 133.8 | 134.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 59.94 | 3134 | 1 | 30 | 100938.7 | 17432 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 08:55 | Normal | 492.9 | 511 | 530.4 | 10.1 | 5 | 4 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 9132 | 1 | 31.7 | 100939.3 | 17432 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:00 | Normal | 487.8 | 516.4 | 527.2 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.8 | 135.8 | 136 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 9444 | 1 | 33.7 | 100940.1 | 17432 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:05 | Normal | 483.3 | 507.4 | 522.8 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 9584 | 1 | 35.5 | 100940.9 | 17433 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:10 | Normal | 510.4 | 507.3 | 521.8 | 10.7 | 5.3 | 4.4 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 9921 | 1 | 37.2 | 100941.7 | 17433 | 4.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:15 | Normal | 508.6 | 501.7 | 518.8 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 136 | 136 | 25 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 10228 | 1 | 38.5 | 100942.5 | 17433 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:20 | Normal | 507.8 | 503.5 | 519 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.92 | 10397 | 1 | 39.4 | 100943.4 | 17433 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:25 | Normal | 511.7 | 506.1 | 518.3 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 10601 | 1 | 40.5 | 100944.3 | 17433 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:30 | Normal | 507 | 504.8 | 512 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 136 | 136.2 | 136.3 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60 | 59.96 | 10820 | 1 | 41.5 | 100945.2 | 17433 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:35 | Normal | 504.1 | 496.1 | 511.1 | 12 | 5.8 | 5 | 136.3 | 136.1 | 136.3 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10990 | 1 | 41.9 | 100946.1 | 17433 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:40 | Normal | 499.4 | 497 | 510.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.3 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.92 | 60 | 59.98 | 11282 | 1 | 42.1 | 100947 | 17433 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:45 | Normal | 503.3 | 489.6 | 508.8 | 12.6 | 6.2 | 5.3 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 28.2 | 28.6 | 28.6 | 60 | 60 | 59.99 | 11613 | 1 | 42.5 | 100948 | 17433 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:50 | Normal | 495 | 488.9 | 505.1 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11978 | 1 | 42.2 | 100948.9 | 17433 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 09:55 | Normal | 496.7 | 488.3 | 504.2 | 12.3 | 6 | 5.2 | 135.7 | 135.9 | 136 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 60.05 | 11117 | 1 | 42.3 | 100949.9 | 17433 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:00 | Normal | 496.8 | 488.8 | 499.1 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 136.1 | 136.1 | 136.5 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 12320 | 1 | 42.3 | 100950.9 | 17433 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:05 | Normal | 495.7 | 485.6 | 501.5 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 31.5 | 31.7 | 31.6 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 12825 | 1 | 41.9 | 100951.9 | 17434 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:10 | Normal | 496.5 | 486.6 | 496 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 12858 | 1 | 42.6 | 100953 | 17434 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:15 | Normal | 496.1 | 488.3 | 495.6 | 14.6 | 7 | 6.5 | 136.5 | 136.5 | 136.7 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13345 | 1 | 43.2 | 100954.1 | 17434 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:20 | Normal | 486.2 | 479.1 | 489.4 | 16.1 | 7.8 | 7.2 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.04 | 59.95 | 14532 | 1 | 43.4 | 100955.3 | 17434 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:25 | Normal | 479.2 | 480.2 | 494.3 | 13.3 | 6.3 | 5.9 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11848 | 1 | 43.3 | 100956.3 | 17434 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:30 | Normal | 491.1 | 479 | 495.1 | 10 | 4.9 | 4.6 | 134.8 | 135 | 135 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 9136 | 1 | 42.9 | 100957.2 | 17434 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:35 | Normal | 488.6 | 485.3 | 497.1 | 9.1 | 4.4 | 4.1 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60.06 | 60.04 | 8164 | 1 | 42.5 | 100957.9 | 17434 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:40 | Normal | 507.5 | 486.5 | 507 | 14.7 | 7.6 | 6.5 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 60.03 | 60 | 60.06 | 13835 | 1 | 42.5 | 100958.7 | 17434 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:45 | Normal | 509.1 | 497.6 | 488.5 | 10.9 | 5.5 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 10248 | 1 | 42.5 | 100959.7 | 17434 | 5 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:50 | Normal | 490.7 | 499.3 | 499.3 | 13.6 | 6.5 | 6 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12404 | 1 | 42.8 | 100960.6 | 17434 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 10:55 | Normal | 500.1 | 481.3 | 487 | 13 | 6.4 | 6.1 | 135.8 | 136.1 | 136.2 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.96 | 59.95 | 60 | 12082 | 1 | 43.3 | 100961.7 | 17434 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:00 | Normal | 495 | 485.2 | 493.5 | 11.2 | 5.4 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 10354 | 1 | 43.8 | 100962.1 | 17434 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:05 | Normal | 499.4 | 484 | 483.4 | 13.5 | 6.4 | 6.3 | 135.8 | 136.1 | 136.2 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 12366 | 1 | 43.1 | 100963 | 17435 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:10 | Normal | 493.3 | 489.8 | 492.8 | 13.1 | 6.3 | 6 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 12041 | 1 | 43.1 | 100963.9 | 17435 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:15 | Normal | 487.6 | 485.1 | 496.3 | 15 | 7.3 | 6.9 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13770 | 1 | 42.9 | 100965 | 17435 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:20 | Normal | 490.7 | 483.1 | 491.2 | 11.5 | 5.4 | 5.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 10571 | 1 | 42.7 | 100965.9 | 17435 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:25 | Normal | 491 | 484.2 | 490.6 | 12.8 | 6.2 | 6 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60 | 59.98 | 11781 | 1 | 43 | 100966.8 | 17435 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:30 | Normal | 500.2 | 479.1 | 487.9 | 13.3 | 6.8 | 6.4 | 135.8 | 135.8 | 136 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60 | 59.99 | 59.95 | 12426 | 1 | 43 | 100967.7 | 17435 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:35 | Normal | 481.5 | 478.5 | 484.8 | 13.9 | 6.7 | 6.5 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.97 | 60 | 59.95 | 12540 | 1 | 43.2 | 100968.8 | 17435 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:40 | Normal | 479.3 | 476.9 | 478.8 | 13.7 | 6.6 | 6.6 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12347 | 1 | 43.3 | 100969.8 | 17435 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:45 | Normal | 482.6 | 475.1 | 477 | 13.5 | 6.6 | 6.5 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 12289 | 1 | 43.3 | 100970.9 | 17435 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:50 | Normal | 477.1 | 475.8 | 479.1 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.04 | 60 | 60.05 | 12145 | 1 | 43.5 | 100971.9 | 17435 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 11:55 | Normal | 476.9 | 474.6 | 474.3 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 135.8 | 136 | 136 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.09 | 60.04 | 60.09 | 12158 | 1 | 43.5 | 100972.9 | 17435 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:00 | Normal | 477.2 | 472.7 | 483.3 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 135.7 | 136 | 136 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60 | 12118 | 1 | 43.4 | 100973.9 | 17435 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:05 | Normal | 479.8 | 466.2 | 473.3 | 13.2 | 6.4 | 6.6 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 11971 | 1 | 43.5 | 100974.9 | 17436 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:10 | Normal | 479.8 | 467.6 | 479.4 | 13.2 | 6.3 | 6.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 11911 | 1 | 43.5 | 100975.9 | 17436 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:15 | Normal | 482.8 | 475.5 | 471.5 | 13.1 | 6.3 | 6.6 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11889 | 1 | 43.5 | 100976.9 | 17436 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:20 | Normal | 479 | 468 | 472.9 | 13 | 6 | 6.5 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11715 | 1 | 43.4 | 100977.9 | 17436 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:25 | Normal | 473.5 | 462 | 485.6 | 13 | 6.3 | 6.3 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11626 | 1 | 43.3 | 100978.8 | 17436 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:30 | Normal | 482.5 | 473.8 | 473.1 | 12.6 | 6 | 6.4 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11491 | 1 | 43.4 | 100979.8 | 17436 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:35 | Normal | 475 | 464.3 | 468.1 | 12.6 | 6 | 6.4 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11305 | 1 | 43.7 | 100980.8 | 17436 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:40 | Normal | 477 | 459.2 | 470 | 12.2 | 6 | 6.3 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11196 | 1 | 43.8 | 100981.7 | 17436 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:45 | Normal | 479 | 478.6 | 473.8 | 12.3 | 5.8 | 6.2 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 11195 | 1 | 43.8 | 100982.6 | 17436 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:50 | Normal | 482.1 | 461.8 | 475.8 | 12.2 | 5.9 | 6.2 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60 | 59.91 | 59.97 | 11091 | 1 | 43.7 | 100983.6 | 17436 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 12:55 | Normal | 479.6 | 462.5 | 479.5 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10918 | 1 | 43.9 | 100984.5 | 17436 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:00 | Normal | 482.6 | 479.5 | 481.5 | 11.8 | 5.6 | 5.9 | 134.9 | 135 | 135.2 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10822 | 1 | 43.8 | 100985.4 | 17436 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:05 | Normal | 485.5 | 479.1 | 495.8 | 11.7 | 5.6 | 5.5 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10671 | 1 | 43.8 | 100986.3 | 17437 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:10 | Normal | 485.4 | 478.2 | 465.2 | 11.5 | 5.6 | 6 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.93 | 59.91 | 59.97 | 10550 | 1 | 43.8 | 100987.2 | 17437 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:15 | Normal | 486.6 | 477.8 | 463.6 | 11.3 | 5.5 | 6 | 134.7 | 134.7 | 135 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 10441 | 1 | 43.6 | 100988 | 17437 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:20 | Normal | 483.8 | 476.5 | 456.7 | 11.1 | 5.4 | 5.9 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 10198 | 1 | 43.4 | 100988.9 | 17437 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:25 | Normal | 481.8 | 473.7 | 460.5 | 10.9 | 5.3 | 5.7 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 24.7 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60.07 | 59.98 | 9950 | 1 | 43.9 | 100989.7 | 17437 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:30 | Normal | 484.6 | 469.7 | 465.4 | 10.7 | 5.3 | 5.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60 | 59.96 | 59.96 | 9875 | 1 | 44 | 100990.6 | 17437 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:35 | Normal | 486 | 475 | 456.8 | 10.5 | 5.1 | 5.7 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9721 | 1 | 44 | 100991.4 | 17437 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:40 | Normal | 486.3 | 475.7 | 465.2 | 10.3 | 5 | 5.5 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60.02 | 60 | 9489 | 1 | 44 | 100992.2 | 17437 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:45 | Normal | 482 | 473.9 | 469.8 | 10.1 | 4.9 | 5.2 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9257 | 1 | 43.7 | 100993 | 17437 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:50 | Normal | 484.2 | 475 | 478.8 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 8929 | 1 | 44.1 | 100993.7 | 17437 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 13:55 | Normal | 480.6 | 480.4 | 442.5 | 9.8 | 4.6 | 5.3 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 8849 | 1 | 43.9 | 100994.4 | 17437 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:00 | Normal | 481.8 | 472.4 | 456.3 | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 8622 | 1 | 43.3 | 100995.2 | 17437 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:05 | Normal | 482.1 | 485.1 | 453.8 | 9.2 | 4.3 | 5.1 | 133.9 | 133.8 | 134 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 8391 | 1 | 43.2 | 100995.9 | 17438 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:10 | Normal | 488.2 | 479.9 | 449.1 | 8.7 | 4.2 | 5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 20 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8109 | 1 | 43.5 | 100996.6 | 17438 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:15 | Normal | 493.1 | 486.2 | 460.5 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 8029 | 1 | 43.2 | 100997.2 | 17438 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:20 | Normal | 494.5 | 484.7 | 439.3 | 8.3 | 4 | 4.8 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 7747 | 1 | 43.4 | 100997.9 | 17438 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:25 | Normal | 489.7 | 485.8 | 441.7 | 8.1 | 3.8 | 4.6 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 7547 | 1 | 43.5 | 100998.5 | 17438 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:30 | Normal | 496.6 | 487.5 | 435.7 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7241 | 1 | 43.3 | 100999.1 | 17438 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:35 | Normal | 486.5 | 494.3 | 438 | 7.6 | 3.5 | 4.5 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 59.88 | 59.98 | 59.96 | 7035 | 1 | 43.3 | 100999.7 | 17438 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:40 | Normal | 497.8 | 485.8 | 456.3 | 7.3 | 3.4 | 4 | 133.1 | 133 | 133.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6714 | 1 | 43.3 | 101000.3 | 17438 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:45 | Normal | 499.9 | 497.1 | 462 | 7 | 3.1 | 3.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.94 | 59.97 | 60 | 6314 | 1 | 43.3 | 101000.9 | 17438 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:50 | Normal | 500.7 | 479.1 | 429.9 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.05 | 6190 | 1 | 43.1 | 101001.4 | 17438 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 14:55 | Normal | 502.6 | 477.6 | 431 | 6.3 | 3 | 4 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 5984 | 1 | 42.8 | 101001.9 | 17438 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:00 | Normal | 495.8 | 474 | 436 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 5740 | 1 | 42.4 | 101002.4 | 17438 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:05 | Normal | 499.5 | 474.5 | 451.5 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 5363 | 1 | 42.3 | 101002.9 | 17439 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:10 | Normal | 500 | 479.2 | 455.3 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4916 | 1 | 42.5 | 101003.3 | 17439 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:15 | Normal | 499.6 | 476.7 | 421.5 | 5.1 | 2.5 | 3.1 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 4726 | 1 | 42.8 | 101003.7 | 17439 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:20 | Normal | 499.5 | 488.2 | 407.8 | 5 | 2.3 | 3.2 | 132 | 131.7 | 132 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4516 | 1 | 42.8 | 101004.1 | 17439 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:25 | Normal | 505.6 | 477.5 | 410.2 | 4.6 | 2.2 | 3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 4270 | 1 | 43 | 101004.4 | 17439 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:30 | Normal | 500.5 | 483.5 | 407.7 | 4.5 | 2 | 3 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4077 | 1 | 43.2 | 101004.8 | 17439 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:35 | Normal | 505.5 | 484.8 | 408.3 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 131.5 | 131 | 131.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 3795 | 1 | 43.3 | 101005.1 | 17439 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:40 | Normal | 498.8 | 481.8 | 412.9 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 3504 | 1 | 43.1 | 101005.4 | 17439 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:45 | Normal | 504.8 | 494.1 | 400.9 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 3254 | 1 | 42.8 | 101005.7 | 17439 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:50 | Normal | 498.6 | 457.5 | 392.2 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 131 | 130.7 | 131.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2970 | 1 | 42.2 | 101006 | 17439 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 15:55 | Normal | 503 | 462.8 | 398.8 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 2740 | 1 | 41.9 | 101006.2 | 17439 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:00 | Normal | 509.1 | 464.5 | 404 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.06 | 60 | 2476 | 1 | 41.6 | 101006.4 | 17439 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:05 | Normal | 500.7 | 460.1 | 385.6 | 2.5 | 1.1 | 2 | 131.9 | 131.4 | 132 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 60.01 | 59.92 | 2217 | 1 | 41.4 | 101006.6 | 17440 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:10 | Normal | 502.3 | 451.6 | 381.4 | 2.3 | 1 | 1.9 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 1989 | 1 | 41.1 | 101006.8 | 17440 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:15 | Normal | 504.7 | 448.8 | 397.4 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1765 | 1 | 40.8 | 101006.9 | 17440 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:20 | Normal | 501.6 | 423.1 | 370.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 131.4 | 130.8 | 131.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1534 | 1 | 40.3 | 101007.1 | 17440 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:25 | Normal | 504.4 | 402.9 | 361.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1311 | 1 | 42.1 | 101007.2 | 17440 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:30 | Normal | 498 | 402.9 | 383.8 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1125 | 1 | 44 | 101007.3 | 17440 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:35 | Normal | 502.6 | 376.7 | 376.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 130.8 | 130.4 | 131 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 919 | 1 | 45 | 101007.4 | 17440 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:40 | Normal | 492.3 | 362.7 | 360.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 130.7 | 130.4 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 777 | 1 | 45.6 | 101007.4 | 17440 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:45 | Normal | 492.9 | 201.9 | 359.1 | 1 | 0.5 | 1 | 131 | 130.5 | 131.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 581 | 1 | 45.8 | 101007.5 | 17440 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:50 | Normal | 474.5 | 200 | 357.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 131 | 130.6 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 450 | 1 | 45.9 | 101007.5 | 17440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 16:55 | Normal | 483.1 | 200 | 377 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60 | 288 | 1 | 45.8 | 101007.6 | 17440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:00 | Normal | 475.1 | 200 | 380.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.6 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 238 | 1 | 45.7 | 101007.6 | 17440 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:05 | Normal | 474.7 | 200 | 293.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 171 | 1 | 45.5 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:10 | Normal | 458.6 | 199.8 | 241.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 119 | 1 | 45.2 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:15 | Normal | 455.6 | 199.9 | 368.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 93 | 1 | 45 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:20 | Normal | 438 | 202 | 351.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 51 | 1 | 44.7 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:25 | Normal | 430 | 197 | 222.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9 | 1 | 44.3 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:30 | Normal | 305.2 | 249 | 204.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 44 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:35 | Normal | 315.2 | 277 | 282.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.8 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:40 | Normal | 396.7 | 347.2 | 331.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 43.4 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:45 | Normal | 373.3 | 331 | 326.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.9 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-06 17:50 | Normal | 299.4 | 286.5 | 316.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 101007.6 | 17441 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0