## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-08 05:34 | Wait | 455.5 | 455.5 | 455.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 16.4 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:34 | Wait | 460.9 | 460.8 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 16.6 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:34 | Wait | 468.7 | 468.5 | 468.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:34 | Wait | 470.9 | 470.9 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 17.2 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:34 | Wait | 461.9 | 461.7 | 461.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.8 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:35 | Wait | 164 | 203.8 | 200.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 17.5 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:35 | Normal | 334.1 | 319.7 | 315.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 18.1 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:36 | Normal | 345.1 | 374.7 | 429.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 18.8 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:37 | Normal | 453.1 | 441.7 | 457.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 0 | 1 | 19.4 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:38 | Normal | 468.3 | 400.1 | 408.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 19.9 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:39 | Normal | 422.1 | 359.6 | 370.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.3 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:40 | Normal | 399.3 | 323.2 | 341.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 20.6 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:41 | Normal | 372.2 | 286.6 | 324.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 21 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:42 | Normal | 361.1 | 267.9 | 333.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4 | 1 | 21.3 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:44 | Normal | 356.1 | 245 | 318.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7 | 1 | 21.7 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:45 | Normal | 380.6 | 229.1 | 359.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 22 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:46 | Normal | 410.2 | 396.3 | 478.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 16 | 1 | 22.3 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:47 | Normal | 468.1 | 514.8 | 462.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 15 | 1 | 22.7 | 101074.4 | 17453 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:48 | Normal | 471.3 | 482 | 426.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 47 | 1 | 23 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:49 | Normal | 489 | 433.3 | 418.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 55 | 1 | 23.2 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:50 | Normal | 471.1 | 410.1 | 402.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60 | 74 | 1 | 23.4 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:51 | Normal | 470.1 | 425.3 | 476.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 90 | 1 | 23.7 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:52 | Normal | 481.1 | 478.3 | 487.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 107 | 1 | 23.9 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:53 | Normal | 482.1 | 446.4 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.08 | 121 | 1 | 24.1 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:54 | Normal | 485.3 | 446.4 | 393.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 132 | 1 | 24.3 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:55 | Normal | 483.3 | 432.4 | 476.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 150 | 1 | 24.5 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:56 | Normal | 502.1 | 422.5 | 454.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 60.05 | 157 | 1 | 24.7 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:57 | Normal | 486.9 | 422.2 | 449.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 173 | 1 | 24.8 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:58 | Normal | 502.9 | 422.1 | 466.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 184 | 1 | 25 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 05:59 | Normal | 502 | 440.2 | 461.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 198 | 1 | 25.2 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:00 | Normal | 518.6 | 450.2 | 464.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 204 | 1 | 25.4 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:01 | Normal | 509.6 | 451.3 | 472.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.08 | 60.09 | 225 | 1 | 25.5 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:02 | Normal | 500.8 | 478.2 | 474 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 243 | 1 | 25.7 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:03 | Normal | 511.6 | 496.4 | 470.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.04 | 59.97 | 257 | 1 | 25.8 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:04 | Normal | 518 | 507.3 | 470.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.3 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 267 | 1 | 26 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:05 | Normal | 504.1 | 521.7 | 476.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.1 | 130.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 269 | 1 | 26.1 | 101074.4 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:06 | Normal | 490.3 | 510.9 | 452.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.1 | 130.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.1 | 60.01 | 60.01 | 290 | 1 | 26.3 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:07 | Normal | 524 | 502.3 | 456.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 304 | 1 | 26.4 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:08 | Normal | 524.6 | 513.5 | 456.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 315 | 1 | 26.5 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:09 | Normal | 525.6 | 479.3 | 439.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 320 | 1 | 26.6 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:10 | Normal | 523.8 | 444.6 | 451.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 326 | 1 | 26.7 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:11 | Normal | 529.8 | 389.5 | 458 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 322 | 1 | 26.9 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:12 | Normal | 524.6 | 342.6 | 456.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 328 | 1 | 26.9 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:13 | Normal | 512.8 | 322.9 | 441.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.99 | 59.98 | 333 | 1 | 27.1 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:14 | Normal | 518.1 | 312 | 460.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 342 | 1 | 27.2 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:15 | Normal | 534 | 308.1 | 462.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 349 | 1 | 27.3 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:16 | Normal | 531.8 | 320.6 | 452.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 362 | 1 | 27.4 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:17 | Normal | 530.6 | 319.6 | 468.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 376 | 1 | 27.5 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:18 | Normal | 537.9 | 318 | 456.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 373 | 1 | 27.6 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:19 | Normal | 518.6 | 299.3 | 447 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 381 | 1 | 27.7 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:20 | Normal | 520.6 | 267.3 | 444.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 380 | 1 | 27.8 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:21 | Normal | 528.7 | 235.9 | 462.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 384 | 1 | 27.9 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:22 | Normal | 531.6 | 237.2 | 476.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 131 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 398 | 1 | 28.1 | 101074.5 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:23 | Normal | 529.5 | 246.2 | 483.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 412 | 1 | 28.2 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:24 | Normal | 533.5 | 249.1 | 474.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 419 | 1 | 28.3 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:25 | Normal | 533.5 | 259.3 | 454.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 60 | 428 | 1 | 28.5 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:26 | Normal | 539.7 | 251 | 429 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 431 | 1 | 28.6 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:28 | Normal | 539.8 | 207.3 | 495.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 436 | 1 | 28.7 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:29 | Normal | 535.3 | 199.9 | 465.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 445 | 1 | 28.9 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:30 | Normal | 542.5 | 200 | 455.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 453 | 1 | 29 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:31 | Normal | 546.1 | 200.2 | 456.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 464 | 1 | 29.2 | 101074.6 | 17454 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:32 | Normal | 548 | 200 | 459 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 482 | 1 | 29.3 | 101074.6 | 17454 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:33 | Normal | 543.4 | 207.9 | 458.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 499 | 1 | 29.5 | 101074.6 | 17454 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:34 | Normal | 544.3 | 274.9 | 469.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.8 | 130.6 | 131.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 538 | 1 | 29.6 | 101074.6 | 17454 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:35 | Normal | 549.3 | 307.8 | 476.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 131.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 559 | 1 | 29.8 | 101074.6 | 17454 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:36 | Normal | 548.6 | 322 | 482.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 131.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 583 | 1 | 30 | 101074.6 | 17454 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:37 | Normal | 555.6 | 346 | 488.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 605 | 1 | 30.2 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:38 | Normal | 541.6 | 352.3 | 506.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 635 | 1 | 30.4 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:39 | Normal | 531.5 | 362.5 | 505.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.1 | 130.9 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 691 | 1 | 30.6 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:40 | Normal | 551.3 | 374.4 | 496.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 702 | 1 | 30.7 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:41 | Normal | 544.3 | 393 | 503.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 717 | 1 | 30.9 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:42 | Normal | 548.8 | 403 | 508.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 753 | 1 | 31.1 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:43 | Normal | 551.6 | 430.1 | 502.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 60 | 775 | 1 | 31.2 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:44 | Normal | 555.3 | 440.8 | 476.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 785 | 1 | 31.4 | 101074.7 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:45 | Normal | 526.3 | 438.6 | 481.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 835 | 1 | 31.5 | 101074.8 | 17454 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:46 | Normal | 536.5 | 468 | 488.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 869 | 1 | 31.6 | 101074.8 | 17454 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:47 | Normal | 534.5 | 475.1 | 515.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 888 | 1 | 31.8 | 101074.8 | 17455 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:48 | Normal | 552.1 | 484.3 | 516.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.08 | 59.99 | 896 | 1 | 31.9 | 101074.8 | 17455 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:49 | Normal | 550.3 | 496 | 524 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 924 | 1 | 32 | 101074.8 | 17455 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:50 | Normal | 545.3 | 508 | 523.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 937 | 1 | 32.1 | 101074.8 | 17455 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:51 | Normal | 545 | 498.7 | 523.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 961 | 1 | 32.2 | 101074.8 | 17455 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:52 | Normal | 549.4 | 479 | 532.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 983 | 1 | 32.3 | 101074.9 | 17455 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:53 | Normal | 530.5 | 475.5 | 519.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1014 | 1 | 32.4 | 101074.9 | 17455 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:54 | Normal | 548 | 486.8 | 528.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1039 | 1 | 32.5 | 101074.9 | 17455 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:55 | Normal | 551.1 | 497 | 515 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1046 | 1 | 32.7 | 101074.9 | 17455 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:56 | Normal | 554.8 | 498 | 535.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1073 | 1 | 32.8 | 101074.9 | 17455 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:57 | Normal | 540.4 | 497 | 534.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1106 | 1 | 33 | 101075 | 17455 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:58 | Normal | 539.5 | 502.1 | 524 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 1188 | 1 | 33.2 | 101075 | 17455 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 06:59 | Normal | 549.3 | 509 | 514.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1251 | 1 | 33.5 | 101075 | 17455 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:00 | Normal | 556.1 | 513 | 523.8 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 131.6 | 131.3 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1293 | 1 | 33.7 | 101075 | 17455 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:01 | Normal | 522.3 | 542.8 | 514.4 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1348 | 1 | 33.9 | 101075 | 17455 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:02 | Normal | 548.2 | 503 | 519.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 1364 | 1 | 34.1 | 101075.1 | 17455 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:03 | Normal | 544 | 501.3 | 517.8 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1423 | 1 | 34.4 | 101075.1 | 17455 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:04 | Normal | 540.2 | 512.6 | 525.5 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 1453 | 1 | 34.6 | 101075.1 | 17455 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:05 | Normal | 540 | 471.3 | 531.6 | 2 | 1 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 4 | 4.1 | 4 | 59.86 | 59.98 | 59.97 | 1464 | 1 | 33.9 | 101075.1 | 17455 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:06 | Normal | 540.4 | 493.8 | 533.1 | 2 | 1 | 0.8 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 1582 | 1 | 33.8 | 101075.2 | 17455 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:07 | Normal | 498 | 498.6 | 528.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1744 | 1 | 34.3 | 101075.2 | 17455 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:09 | Normal | 481.6 | 491.5 | 540.5 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 1846 | 1 | 33.8 | 101075.2 | 17455 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:10 | Normal | 463.5 | 538.8 | 546 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60.02 | 59.95 | 1933 | 1 | 31.6 | 101075.3 | 17455 | 0.2 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:11 | Normal | 467.5 | 543.3 | 535.8 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2028 | 1 | 31 | 101075.3 | 17455 | 0.2 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:12 | Normal | 458.6 | 540 | 539.8 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 2042 | 1 | 30.8 | 101075.3 | 17455 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:13 | Normal | 489.3 | 512.6 | 553.1 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2116 | 1 | 30.8 | 101075.4 | 17455 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:14 | Normal | 496.9 | 523.8 | 524.2 | 2.8 | 1.3 | 1 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.12 | 60.02 | 2207 | 1 | 30.8 | 101075.4 | 17455 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:15 | Normal | 533 | 499.5 | 520 | 2.8 | 1.5 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.05 | 59.86 | 59.97 | 2351 | 1 | 30.8 | 101075.4 | 17455 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:16 | Normal | 528.4 | 468 | 547.1 | 3.1 | 1.7 | 1 | 131.6 | 130.9 | 131.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 59.81 | 60.16 | 2497 | 1 | 30.9 | 101075.5 | 17455 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:17 | Normal | 520.3 | 410.6 | 543.1 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.03 | 60.12 | 2872 | 1 | 30.9 | 101075.5 | 17455 | 0.4 | 3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:18 | Normal | 521 | 405.1 | 534.7 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.04 | 59.95 | 3091 | 1 | 31.1 | 101075.6 | 17455 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:19 | Normal | 514.7 | 430.6 | 545.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 3208 | 1 | 31.3 | 101075.6 | 17455 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:20 | Normal | 518 | 417.9 | 537 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 132 | 131.4 | 132.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.93 | 59.97 | 60.01 | 3246 | 1 | 31.5 | 101075.7 | 17455 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:21 | Normal | 520.8 | 424.2 | 541.8 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 60.06 | 59.98 | 3352 | 1 | 31.8 | 101075.7 | 17455 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:22 | Normal | 509.4 | 517.8 | 532.1 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.14 | 59.94 | 59.99 | 2706 | 1 | 32 | 101075.8 | 17455 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:23 | Normal | 526 | 542.7 | 532.1 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.06 | 60.15 | 60.02 | 3498 | 1 | 32.2 | 101075.8 | 17455 | 0.6 | 3.2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:24 | Normal | 522.2 | 533.5 | 527.3 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 5.9 | 6 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2290 | 1 | 32.3 | 101075.9 | 17455 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:25 | Normal | 517 | 520.6 | 529.3 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3616 | 1 | 32.3 | 101075.9 | 17455 | 0.7 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:26 | Normal | 517.6 | 508.5 | 544.5 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 4190 | 1 | 32.5 | 101076 | 17455 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:27 | Normal | 520.5 | 518 | 538.6 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 132.1 | 132 | 132.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 4223 | 1 | 32.7 | 101076.1 | 17455 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:28 | Normal | 521 | 523 | 538.2 | 4.6 | 3 | 1.7 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 4394 | 1 | 33 | 101076.1 | 17455 | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:29 | Normal | 501.5 | 504.2 | 533.5 | 4.3 | 2.6 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3880 | 1 | 33.3 | 101076.2 | 17455 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:30 | Normal | 509.5 | 512.4 | 534.5 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 4070 | 1 | 33.5 | 101076.3 | 17455 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:31 | Normal | 508 | 504.1 | 524.5 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 133 | 132.6 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2900 | 1 | 33.8 | 101076.4 | 17455 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:32 | Normal | 517 | 504.5 | 520.5 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 2903 | 1 | 33.9 | 101076.4 | 17455 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:33 | Normal | 515 | 486.3 | 523.1 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 3043 | 1 | 34 | 101076.5 | 17455 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:34 | Normal | 524.9 | 518.1 | 524.7 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 133 | 132.6 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 3005 | 1 | 34.1 | 101076.5 | 17455 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:35 | Normal | 493.4 | 520.3 | 524.2 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 59.99 | 59.97 | 4250 | 1 | 34.2 | 101076.6 | 17455 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:36 | Normal | 516.3 | 495.2 | 519.1 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3087 | 1 | 34.4 | 101076.7 | 17455 | 1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:37 | Normal | 494 | 477.9 | 517.3 | 5 | 2.6 | 1.9 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 59.96 | 60 | 60.05 | 4194 | 1 | 34.6 | 101076.7 | 17455 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:38 | Normal | 495 | 523 | 534.3 | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 133.6 | 133.6 | 134 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60.08 | 60.09 | 5500 | 1 | 34.8 | 101076.8 | 17455 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:39 | Normal | 499.7 | 511.1 | 522.2 | 6.2 | 3.4 | 2.2 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 13.8 | 14 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 5639 | 1 | 35.2 | 101076.9 | 17455 | 2.1 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:40 | Normal | 494.8 | 515.9 | 519 | 6.9 | 3.8 | 2.5 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 6183 | 1 | 35.7 | 101077 | 17455 | 2.4 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:41 | Normal | 477.4 | 522.5 | 513.8 | 4.9 | 2.4 | 2 | 133 | 132.9 | 133.3 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.92 | 59.99 | 59.97 | 4128 | 1 | 36.1 | 101077.1 | 17455 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:42 | Normal | 494.3 | 480.1 | 503 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 8.8 | 9 | 9 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 3563 | 1 | 36.3 | 101077.2 | 17455 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:44 | Normal | 528.6 | 519.4 | 514.8 | 7 | 4 | 2.8 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60.11 | 60.06 | 59.96 | 6694 | 1 | 36.4 | 101077.3 | 17455 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:45 | Normal | 518.1 | 523.3 | 519.3 | 5 | 2.5 | 2.1 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 4685 | 1 | 36.6 | 101077.4 | 17455 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:46 | Normal | 511.4 | 480.3 | 531.9 | 5.3 | 3 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.06 | 59.95 | 59.93 | 4603 | 1 | 36.7 | 101077.5 | 17455 | 2 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:47 | Normal | 512.3 | 502.6 | 495.6 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133 | 132.7 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3821 | 1 | 36.8 | 101077.5 | 17455 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:48 | Normal | 515.6 | 509.5 | 525.9 | 6.6 | 3.5 | 2.6 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 6197 | 1 | 36.8 | 101077.6 | 17456 | 2.4 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:49 | Normal | 519.8 | 504.8 | 508.6 | 8.3 | 4.6 | 3.5 | 133.8 | 133.5 | 134 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60.04 | 60 | 8033 | 1 | 37 | 101077.7 | 17456 | 3.1 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:50 | Normal | 502.2 | 505.1 | 508 | 4.4 | 2.1 | 2 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3862 | 1 | 37.2 | 101077.8 | 17456 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:51 | Normal | 511.5 | 495.6 | 499.5 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3904 | 1 | 37.1 | 101077.9 | 17456 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:52 | Normal | 506.6 | 502.9 | 481.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60 | 60.03 | 4022 | 1 | 37 | 101078 | 17456 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:53 | Normal | 504.1 | 507.1 | 507.1 | 4.4 | 2.1 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3865 | 1 | 36.9 | 101078 | 17456 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:54 | Normal | 504.8 | 496.6 | 509 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 3789 | 1 | 36.8 | 101078.1 | 17456 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:55 | Normal | 524.7 | 516.3 | 494.1 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6962 | 1 | 36.8 | 101078.2 | 17456 | 2.8 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:56 | Normal | 505.7 | 498.8 | 496.7 | 4.2 | 2 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3735 | 1 | 37 | 101078.3 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:57 | Normal | 503.6 | 499.9 | 501.8 | 4.5 | 2.2 | 2 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3819 | 1 | 37 | 101078.3 | 17456 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:58 | Normal | 498.1 | 506.5 | 509.1 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3666 | 1 | 36.9 | 101078.4 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 07:59 | Normal | 507.2 | 503.1 | 504.6 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.93 | 60 | 59.99 | 3802 | 1 | 37 | 101078.5 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:00 | Normal | 508.3 | 504.3 | 509.7 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3786 | 1 | 37.1 | 101078.5 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:01 | Normal | 504.3 | 495.9 | 511.7 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.3 | 132 | 132.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3587 | 1 | 37.1 | 101078.6 | 17456 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:02 | Normal | 502.8 | 497.3 | 508.7 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3597 | 1 | 37.1 | 101078.7 | 17456 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:03 | Normal | 503 | 491.9 | 512.8 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60 | 59.99 | 59.96 | 3774 | 1 | 37 | 101078.7 | 17456 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:04 | Normal | 506.5 | 512.1 | 504.1 | 4.3 | 2 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60 | 59.97 | 60.03 | 3802 | 1 | 37 | 101078.8 | 17456 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:05 | Normal | 504.8 | 509.5 | 495.5 | 4.2 | 2 | 2 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.02 | 60.06 | 59.97 | 3675 | 1 | 36.9 | 101078.9 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:06 | Normal | 503 | 512.1 | 508.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.7 | 133 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.92 | 60.02 | 59.98 | 3718 | 1 | 36.9 | 101078.9 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:07 | Normal | 509.7 | 520.4 | 511.4 | 8.1 | 4.4 | 3.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.96 | 60.05 | 60.05 | 7741 | 1 | 36.9 | 101079 | 17456 | 3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:08 | Normal | 501.3 | 503.3 | 508.6 | 4.5 | 2.1 | 2 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 59.98 | 60.03 | 3937 | 1 | 37.1 | 101079.1 | 17456 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:09 | Normal | 515.6 | 506.6 | 509.6 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 4157 | 1 | 37.1 | 101079.2 | 17456 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:10 | Normal | 522.6 | 522.3 | 492.8 | 9.3 | 5.1 | 4.2 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 9022 | 1 | 37.2 | 101079.3 | 17456 | 3.6 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:12 | Normal | 503.1 | 497.6 | 493.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132 | 131.6 | 132.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 3783 | 1 | 37.6 | 101079.4 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:13 | Normal | 501.5 | 497 | 494.9 | 4.1 | 2 | 2 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3623 | 1 | 37.6 | 101079.4 | 17456 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:13 | Normal | 500.1 | 496.8 | 497.6 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132 | 131.5 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3568 | 1 | 37.6 | 101079.5 | 17456 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-08 08:18 | Normal | 501.3 | 505.2 | 510.2 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132 | 131.9 | 132.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3634 | 1 | 37.1 | 101079.8 | 17456 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:23 | Normal | 522.8 | 516.2 | 518.1 | 9 | 4.9 | 4.2 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 9127 | 1 | 37.1 | 101080.2 | 17456 | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:28 | Normal | 498.8 | 496.7 | 506.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.04 | 60.05 | 3267 | 1 | 38.1 | 101080.6 | 17456 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:33 | Normal | 498.6 | 491.5 | 504.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.4 | 131.4 | 131.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2992 | 1 | 37.6 | 101080.8 | 17456 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:38 | Normal | 508 | 509.1 | 506.1 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.7 | 131.5 | 132.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 3276 | 1 | 37.2 | 101081.1 | 17456 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:43 | Normal | 507.6 | 517.2 | 499.8 | 7.2 | 3.6 | 3.1 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 6799 | 1 | 37.3 | 101081.4 | 17456 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:48 | Normal | 483.3 | 509.9 | 519.8 | 11.7 | 5.8 | 4.6 | 134 | 133.9 | 134.3 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 59.99 | 60.06 | 59.98 | 10374 | 1 | 38.5 | 101081.9 | 17457 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:53 | Normal | 478.1 | 505.6 | 511.5 | 12.2 | 6 | 5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 10866 | 1 | 39.5 | 101082.4 | 17457 | 5.3 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 08:58 | Normal | 467.5 | 501.4 | 504.5 | 12.8 | 6.1 | 5.1 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11081 | 1 | 40.9 | 101083 | 17457 | 5.6 | 7.2 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:03 | Normal | 468.7 | 463.3 | 484.8 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 60.05 | 2506 | 1 | 43.5 | 101083.8 | 17457 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:08 | Normal | 501.2 | 497 | 502.5 | 12.2 | 6.1 | 5.1 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 11212 | 1 | 43 | 101084.1 | 17457 | 5.4 | 6.9 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:13 | Normal | 484.5 | 489.6 | 495 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 134.4 | 133.8 | 134.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10327 | 1 | 45 | 101085 | 17457 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:18 | Normal | 481.2 | 474.4 | 493.1 | 11.7 | 5.7 | 4.7 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 10186 | 1 | 46.7 | 101085.9 | 17457 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:23 | Normal | 474 | 478.8 | 484 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 10186 | 1 | 47.5 | 101086.7 | 17457 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:28 | Normal | 474.1 | 475.3 | 484.7 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10177 | 1 | 47.8 | 101087.6 | 17457 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:33 | Normal | 474.1 | 467.8 | 479.1 | 11.8 | 5.8 | 5 | 134 | 134.1 | 134.5 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 10246 | 1 | 48.1 | 101088.4 | 17457 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:38 | Normal | 470.6 | 471.3 | 475.6 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 25.9 | 26.1 | 26 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 10434 | 1 | 47.9 | 101089.3 | 17457 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:43 | Normal | 476.1 | 472.5 | 475.6 | 10.1 | 5 | 4.3 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8843 | 1 | 47.5 | 101090.2 | 17457 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:48 | Normal | 467.6 | 475.3 | 475.1 | 12.5 | 6 | 5.3 | 134.1 | 134.3 | 134.7 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10759 | 1 | 47.3 | 101091.1 | 17458 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:53 | Normal | 465.7 | 469 | 475.3 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 10864 | 1 | 47.2 | 101092 | 17458 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 09:58 | Normal | 457.3 | 465.9 | 475 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 59.99 | 60.03 | 10721 | 1 | 47.3 | 101092.9 | 17458 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:03 | Normal | 464.6 | 464.3 | 475 | 13 | 6.3 | 5.5 | 134.1 | 134.1 | 134.6 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11127 | 1 | 47.4 | 101093.8 | 17458 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:08 | Normal | 460.8 | 472.2 | 470.7 | 13.3 | 6.3 | 5.7 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 28 | 28.4 | 28.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 11313 | 1 | 47.3 | 101094.7 | 17458 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:13 | Normal | 460.7 | 462.4 | 470.8 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 134.3 | 134.4 | 134.7 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 11468 | 1 | 47.5 | 101095.7 | 17458 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:18 | Normal | 460.4 | 463.6 | 463.5 | 13.6 | 6.6 | 6 | 134.1 | 134.1 | 134.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 11602 | 1 | 47.7 | 101096.6 | 17458 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:23 | Normal | 462.6 | 469.2 | 467.3 | 13.5 | 6.5 | 6 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 11670 | 1 | 48 | 101097.6 | 17458 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:28 | Normal | 458.6 | 458 | 466.8 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 11794 | 1 | 48.2 | 101098.6 | 17458 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:33 | Normal | 459.5 | 461.2 | 468.7 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 11795 | 1 | 48.3 | 101099.5 | 17458 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:38 | Normal | 455 | 467.7 | 467.6 | 13.9 | 6.6 | 6.1 | 134.1 | 134.2 | 134.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11761 | 1 | 48.7 | 101100.5 | 17458 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:43 | Normal | 456 | 457.8 | 461 | 13.9 | 6.8 | 6.3 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 11860 | 1 | 49 | 101101.5 | 17458 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:48 | Normal | 458.9 | 467.5 | 465.8 | 14.1 | 6.8 | 6.3 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 12096 | 1 | 49.1 | 101102.5 | 17459 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:53 | Normal | 458.6 | 466.9 | 461.1 | 14.1 | 6.8 | 6.4 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12094 | 1 | 49.2 | 101103.5 | 17459 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 10:58 | Normal | 459.2 | 467.6 | 463.8 | 14.3 | 6.9 | 6.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 12331 | 1 | 49.4 | 101104.5 | 17459 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:03 | Normal | 474.6 | 468.6 | 474.1 | 14 | 7.2 | 6.3 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11775 | 1 | 49.2 | 101105.3 | 17459 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:08 | Normal | 471 | 471.8 | 472.4 | 14.5 | 7.1 | 6.7 | 134.8 | 134.4 | 135 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 12893 | 1 | 49.2 | 101106.3 | 17459 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:13 | Normal | 463.3 | 465.8 | 470.4 | 14.4 | 7 | 6.6 | 134.6 | 134.7 | 135 | 31 | 31.4 | 31.1 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 12558 | 1 | 49.5 | 101107.3 | 17459 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:18 | Normal | 459.6 | 469.6 | 471.3 | 14.5 | 7 | 6.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 12511 | 1 | 49.9 | 101108.4 | 17459 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:23 | Normal | 463.9 | 471.2 | 455.4 | 14.3 | 6.9 | 6.8 | 134.9 | 135.1 | 135 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 12476 | 1 | 50 | 101109.4 | 17459 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:28 | Normal | 467.9 | 473 | 470.4 | 14.2 | 6.9 | 6.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12522 | 1 | 49.9 | 101110.4 | 17459 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:33 | Normal | 469.8 | 476.8 | 473 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 12486 | 1 | 49.8 | 101111.5 | 17459 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:38 | Normal | 470.1 | 475.4 | 468.3 | 14.2 | 6.9 | 6.8 | 134.8 | 134.7 | 135 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 12608 | 1 | 49.8 | 101112.5 | 17459 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:43 | Normal | 444.5 | 455 | 451.5 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1752 | 1 | 49.9 | 101113.4 | 17459 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:48 | Normal | 474 | 481.5 | 474.4 | 15.6 | 7.5 | 7.5 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 14004 | 1 | 49.5 | 101114.3 | 17460 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:53 | Normal | 475.3 | 481.6 | 478.4 | 15.8 | 7.6 | 7.5 | 135 | 135.1 | 135.4 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 14297 | 1 | 49.2 | 101115 | 17460 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 11:58 | Normal | 471.1 | 476.5 | 467.6 | 15 | 7.2 | 7.2 | 134.8 | 135 | 135.1 | 32.7 | 33.2 | 33.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13335 | 1 | 49.5 | 101116.2 | 17460 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:03 | Normal | 467.8 | 479 | 462.4 | 15.1 | 7.2 | 7.3 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 13346 | 1 | 49.8 | 101117.2 | 17460 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:08 | Normal | 465.1 | 474.1 | 467.1 | 14.6 | 7 | 7.1 | 134.8 | 134.9 | 135.3 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 12916 | 1 | 50.1 | 101118.3 | 17460 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:13 | Normal | 468.7 | 467.4 | 457.7 | 14.5 | 7.1 | 7.2 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 12894 | 1 | 50.4 | 101119.4 | 17460 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:18 | Normal | 474.7 | 483.1 | 488.1 | 11.5 | 5.3 | 6 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8875 | 1 | 50 | 101119.9 | 17460 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:23 | Normal | 484.9 | 481 | 488.5 | 15.3 | 7.5 | 7.5 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 14140 | 1 | 48.8 | 101120.5 | 17460 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:28 | Normal | 469.5 | 480.5 | 465 | 15.3 | 7.3 | 7.7 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 13784 | 1 | 49.4 | 101121.6 | 17460 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:33 | Normal | 476.3 | 480.3 | 462.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 130.6 | 130.8 | 131 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4287 | 1 | 49.1 | 101122.3 | 17460 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:38 | Normal | 475.5 | 475.3 | 472.6 | 4.4 | 2 | 2.2 | 130.3 | 130.2 | 130.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3773 | 1 | 48.2 | 101122.9 | 17460 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:43 | Normal | 477.5 | 491.1 | 494.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.7 | 130.7 | 131 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 3700 | 1 | 47.1 | 101123.1 | 17460 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:48 | Normal | 489.1 | 493.3 | 482 | 14.8 | 7 | 7.6 | 134.6 | 134.3 | 135 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13839 | 1 | 46.3 | 101123.9 | 17461 | 7 | 8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:53 | Normal | 478.1 | 472.8 | 472.1 | 13.5 | 6.4 | 6.8 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 12188 | 1 | 46.9 | 101124.9 | 17461 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 12:58 | Normal | 481.1 | 478.7 | 469.4 | 5.1 | 2.1 | 2.6 | 130.2 | 130.2 | 130.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5797 | 1 | 47.4 | 101125.7 | 17461 | 2.1 | 3.1 | 2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:03 | Normal | 480.5 | 491.8 | 499.4 | 4.6 | 2.1 | 2 | 130.4 | 130.3 | 130.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3834 | 1 | 46.4 | 101126 | 17461 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:08 | Normal | 485.5 | 479.9 | 498.8 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 130.7 | 130.6 | 131 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 4968 | 1 | 45.5 | 101126.5 | 17461 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:13 | Normal | 492.8 | 496.6 | 503.6 | 14.1 | 6.8 | 6.8 | 134.9 | 134.5 | 135.1 | 32.6 | 33 | 32.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 13225 | 1 | 45 | 101127.2 | 17461 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:18 | Normal | 484.6 | 475.6 | 495.5 | 12.8 | 6.2 | 5.9 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 11600 | 1 | 45.7 | 101128.2 | 17461 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:23 | Normal | 482.8 | 468.2 | 433.8 | 11.1 | 5.8 | 6 | 134.9 | 134.6 | 135 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9840 | 1 | 46.5 | 101129.1 | 17461 | 5.1 | 6.1 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:28 | Normal | 476.5 | 476.1 | 452.2 | 12.8 | 6.2 | 6.8 | 134.7 | 134.2 | 134.9 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11709 | 1 | 46.7 | 101130 | 17461 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:33 | Normal | 470.5 | 483.4 | 486.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2836 | 1 | 46 | 101130.4 | 17461 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:38 | Normal | 483.2 | 489.4 | 488.3 | 4.5 | 2 | 2.2 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3896 | 1 | 45.1 | 101130.8 | 17461 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:43 | Normal | 480.5 | 486.9 | 502.7 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.91 | 59.92 | 59.86 | 3481 | 1 | 44.5 | 101131.1 | 17461 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:48 | Normal | 483.3 | 488.5 | 484.1 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 4010 | 1 | 44.1 | 101131.5 | 17462 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:53 | Normal | 483.6 | 491 | 468.6 | 4.3 | 2 | 2.2 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 3683 | 1 | 44 | 101132.1 | 17462 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 13:58 | Normal | 486.3 | 487.7 | 485.3 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 3334 | 1 | 43.7 | 101132.5 | 17462 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:03 | Normal | 508.9 | 508.5 | 478 | 10.3 | 5 | 5.3 | 133.5 | 133 | 133.6 | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10050 | 1 | 43.3 | 101132.8 | 17462 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:08 | Normal | 487.5 | 494.1 | 498.9 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 8 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3114 | 1 | 43.2 | 101133.1 | 17462 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:13 | Normal | 491.7 | 490.9 | 486.5 | 4 | 1.8 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3451 | 1 | 43.1 | 101133.4 | 17462 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:18 | Normal | 499.3 | 503.3 | 467.9 | 10.5 | 5 | 5.7 | 134.3 | 134.4 | 134.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 9971 | 1 | 43.3 | 101134 | 17462 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:23 | Normal | 488 | 482.1 | 485.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2656 | 1 | 43.6 | 101134.3 | 17462 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:28 | Normal | 476.3 | 486 | 497.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131.6 | 131.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 2829 | 1 | 43.5 | 101134.7 | 17462 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:33 | Normal | 490.8 | 487.6 | 459.7 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.9 | 131.5 | 132 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2787 | 1 | 43.2 | 101135 | 17462 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:38 | Normal | 503.5 | 502.8 | 450.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 3812 | 1 | 43.4 | 101135.5 | 17462 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:43 | Normal | 493.7 | 493.5 | 449.8 | 8.7 | 4.1 | 4.9 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8139 | 1 | 44 | 101136.2 | 17462 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:48 | Normal | 489.2 | 500.3 | 459 | 8.3 | 3.8 | 4.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 7512 | 1 | 44.2 | 101136.8 | 17463 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:53 | Normal | 487.3 | 493.6 | 427.3 | 8 | 3.6 | 4.6 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60.06 | 60 | 7278 | 1 | 44.2 | 101137.4 | 17463 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 14:58 | Normal | 488.3 | 476.8 | 427.7 | 7.8 | 3.6 | 4.6 | 134 | 133.8 | 134.3 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7143 | 1 | 44.1 | 101138.1 | 17463 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:03 | Normal | 486.9 | 473.8 | 427.2 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 133.7 | 133.7 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 6637 | 1 | 44 | 101138.6 | 17463 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:08 | Normal | 473 | 452.2 | 460.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 2111 | 1 | 43.9 | 101139.1 | 17463 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:13 | Normal | 494.9 | 482.1 | 419.8 | 6.3 | 3 | 4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 14.6 | 15 | 14.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5901 | 1 | 43.6 | 101139.4 | 17463 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:18 | Normal | 498.1 | 482.8 | 415.2 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 5247 | 1 | 43.5 | 101139.8 | 17463 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:23 | Normal | 498.9 | 481.8 | 432.1 | 5.3 | 2.5 | 2.9 | 132.9 | 132.5 | 133 | 11.7 | 12 | 12 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 4706 | 1 | 43.5 | 101140.2 | 17463 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:28 | Normal | 497.9 | 489 | 408.5 | 5 | 2.3 | 3.2 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4610 | 1 | 43.4 | 101140.6 | 17463 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:33 | Normal | 489.7 | 461.2 | 442.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132 | 131.6 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2441 | 1 | 43.4 | 101141 | 17463 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:38 | Normal | 501.8 | 486.9 | 416.5 | 4.5 | 2 | 2.9 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4078 | 1 | 43.1 | 101141.3 | 17463 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:43 | Normal | 501.9 | 492.1 | 406.3 | 4.3 | 2 | 2.9 | 132.6 | 132 | 132.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 3962 | 1 | 43 | 101141.7 | 17463 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:48 | Normal | 505.3 | 496.8 | 394.5 | 4.5 | 2 | 3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 4064 | 1 | 42.7 | 101142 | 17464 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:53 | Normal | 498.3 | 494.6 | 404.8 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 8 | 8.1 | 8 | 59.88 | 59.92 | 59.91 | 3126 | 1 | 42.5 | 101142.2 | 17464 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 15:58 | Normal | 470.8 | 454.4 | 447.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.1 | 130.8 | 131 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1358 | 1 | 42.2 | 101142.4 | 17464 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:03 | Normal | 494.7 | 483.2 | 392.1 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1838 | 1 | 42.1 | 101142.6 | 17464 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:08 | Normal | 493.3 | 400 | 455.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.4 | 130.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 914 | 1 | 43.1 | 101142.7 | 17464 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:13 | Normal | 501.5 | 452.7 | 388 | 2.3 | 1 | 1.9 | 131.3 | 131 | 131.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 1986 | 1 | 41.1 | 101142.9 | 17464 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:18 | Normal | 467.8 | 429.9 | 402.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131 | 130.1 | 130.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 718 | 1 | 41.8 | 101143 | 17464 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:23 | Normal | 496.1 | 436 | 380.6 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 131.3 | 130.8 | 131 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60 | 60.02 | 1560 | 1 | 44 | 101143.1 | 17464 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:28 | Normal | 497.3 | 421.1 | 391.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 1431 | 1 | 44.5 | 101143.2 | 17464 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:33 | Normal | 490.1 | 394.1 | 380.5 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60 | 60 | 1093 | 1 | 45.5 | 101143.3 | 17464 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:38 | Normal | 487.9 | 385.6 | 372.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 606 | 1 | 46 | 101143.4 | 17464 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:43 | Normal | 471.1 | 373.8 | 429.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.2 | 130.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 527 | 1 | 46.2 | 101143.4 | 17464 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:48 | Normal | 475.1 | 272 | 423.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 410 | 1 | 46.2 | 101143.5 | 17465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:53 | Normal | 490.6 | 239 | 436.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 472 | 1 | 46.1 | 101143.5 | 17465 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 16:58 | Normal | 474.1 | 200 | 361.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 130.9 | 131.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 377 | 1 | 46 | 101143.5 | 17465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:03 | Normal | 471.2 | 200 | 354.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 289 | 1 | 45.8 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:08 | Normal | 461.5 | 200 | 430.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 222 | 1 | 45.6 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:13 | Normal | 457.4 | 200.5 | 292.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 146 | 1 | 45.4 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:18 | Normal | 454.8 | 200 | 339.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 125 | 1 | 45.2 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:23 | Normal | 438.1 | 207.8 | 463.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 40 | 1 | 45 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:28 | Normal | 387.1 | 418.6 | 434.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4 | 1 | 44.9 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:33 | Normal | 301.8 | 280.5 | 353.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 44.6 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:38 | Normal | 396.2 | 353.2 | 345 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 44.4 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:43 | Normal | 423.3 | 388.8 | 407.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 44.2 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:48 | Normal | 360.6 | 360.4 | 328 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 44.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-08 17:53 | Normal | 248.1 | 243.8 | 261.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.9 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0