## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-09 05:42 | Wait | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.5 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:42 | Wait | 451.9 | 451.8 | 451.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 15.7 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:42 | Wait | 457.4 | 457.3 | 457.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 16.1 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:42 | Wait | 459.5 | 459.3 | 459.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 16.4 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:46 | Wait | 463.5 | 463.4 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 17.8 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:46 | Normal | 342.4 | 337.6 | 338.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 1 | 18.2 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:48 | Wait | 468.6 | 468.5 | 468.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 17.2 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:48 | Wait | 470 | 469.8 | 469.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 17.5 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:48 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 17.7 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:48 | Wait | 472.7 | 472.6 | 472.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 0 | 0 | 17.9 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:48 | Wait | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 18.1 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:49 | Normal | 341.6 | 487.8 | 482.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 19.6 | 101143.6 | 17465 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:50 | Normal | 326.6 | 425 | 473.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 20 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:51 | Normal | 481.5 | 310.3 | 471.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 0 | 1 | 20.3 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:52 | Normal | 463.7 | 397.8 | 392.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 20.6 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:53 | Normal | 472.9 | 392.5 | 439.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 0 | 1 | 20.9 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:54 | Normal | 457.6 | 386.8 | 412.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 21.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:55 | Normal | 458.6 | 387.8 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 21.5 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:56 | Normal | 452.8 | 388.9 | 404.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 21.8 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:57 | Normal | 446.5 | 373.8 | 417.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 22 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:58 | Normal | 438.9 | 446 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 22.3 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 05:59 | Normal | 408.1 | 392 | 431.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1 | 1 | 22.5 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:00 | Normal | 349 | 338 | 384.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 9 | 1 | 22.7 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:01 | Normal | 337.5 | 308.8 | 350.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18 | 1 | 22.9 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:02 | Normal | 359.9 | 311 | 308.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22 | 1 | 23 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:03 | Normal | 363.6 | 312 | 320.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21 | 1 | 23.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:04 | Normal | 391 | 317.3 | 341.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 19 | 1 | 23.4 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:05 | Normal | 412.7 | 303.9 | 514.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 23.6 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:06 | Normal | 447.6 | 283 | 502.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8 | 1 | 23.8 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:07 | Normal | 470.5 | 524.5 | 457.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 10 | 1 | 24 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:08 | Normal | 454.5 | 520.6 | 461.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 33 | 1 | 24.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:09 | Normal | 469.3 | 525.1 | 456.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 14 | 1 | 24.3 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:10 | Normal | 460.6 | 507.1 | 465.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 26 | 1 | 24.5 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:11 | Normal | 459.6 | 519 | 441 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2 | 1 | 24.6 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:12 | Normal | 468.9 | 504.6 | 398 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 5 | 1 | 24.8 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:13 | Normal | 468.9 | 516.5 | 403.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 24.9 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:14 | Normal | 430.8 | 465.2 | 412.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31 | 1 | 25 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:15 | Normal | 482 | 405.9 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 39 | 1 | 25.1 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:16 | Normal | 450.8 | 358 | 486.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 49 | 1 | 25.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:17 | Normal | 417.3 | 313.2 | 435.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 65 | 1 | 25.3 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:18 | Normal | 439.9 | 252 | 373 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 70 | 1 | 25.4 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:19 | Normal | 436.2 | 201.2 | 507.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 25.5 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:20 | Normal | 459.9 | 197.4 | 492.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 71 | 1 | 25.7 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:21 | Normal | 457.8 | 200.1 | 451.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 84 | 1 | 25.8 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:22 | Normal | 467.3 | 200.3 | 405.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 82 | 1 | 25.8 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:23 | Normal | 465.3 | 200 | 385.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 87 | 1 | 26 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:24 | Normal | 470.1 | 200 | 400.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 91 | 1 | 26.1 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:26 | Normal | 461.8 | 200.1 | 389.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 92 | 1 | 26.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:27 | Normal | 478.2 | 199.9 | 436.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 92 | 1 | 26.2 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:28 | Normal | 473.6 | 200 | 403.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 92 | 1 | 26.3 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:29 | Normal | 480.3 | 199.8 | 387.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 94 | 1 | 26.4 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:30 | Normal | 481.1 | 200 | 408.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 101 | 1 | 26.5 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:31 | Normal | 471.9 | 199.9 | 389.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 106 | 1 | 26.6 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:32 | Normal | 465.3 | 200 | 367.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 110 | 1 | 26.7 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:33 | Normal | 476.8 | 200.2 | 408.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 122 | 1 | 26.8 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:34 | Normal | 489.1 | 199.9 | 452.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 135 | 1 | 26.9 | 101143.6 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:35 | Normal | 491 | 199.9 | 483.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 158 | 1 | 27 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:36 | Normal | 486.5 | 212.6 | 453.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 185 | 1 | 27.1 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:37 | Normal | 486.3 | 201.5 | 404.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 204 | 1 | 27.1 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:38 | Normal | 486.4 | 200 | 424.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 233 | 1 | 27.2 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:39 | Normal | 497.6 | 200.5 | 422.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 256 | 1 | 27.3 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:40 | Normal | 506 | 200.8 | 430.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 277 | 1 | 27.4 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:41 | Normal | 487.2 | 200 | 459.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 307 | 1 | 27.4 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:42 | Normal | 491.2 | 200 | 458.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 307 | 1 | 27.5 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:43 | Normal | 476 | 200 | 434 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 286 | 1 | 27.6 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:44 | Normal | 487.3 | 198.5 | 432.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.04 | 60 | 265 | 1 | 27.6 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:45 | Normal | 484.5 | 200.9 | 424.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 249 | 1 | 27.7 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:46 | Normal | 499.2 | 200.1 | 425.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 133 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 259 | 1 | 27.8 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:47 | Normal | 485 | 200 | 471.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 60 | 316 | 1 | 27.8 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:48 | Normal | 497.2 | 244 | 440.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 387 | 1 | 27.9 | 101143.7 | 17466 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:49 | Normal | 513.5 | 252.1 | 461.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 462 | 1 | 28 | 101143.7 | 17467 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:50 | Normal | 514.3 | 346.8 | 503.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 561 | 1 | 28.1 | 101143.7 | 17467 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:51 | Normal | 508 | 313 | 512.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 60.02 | 60.06 | 602 | 1 | 28.1 | 101143.7 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:52 | Normal | 523.8 | 325.9 | 503.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.06 | 59.89 | 623 | 1 | 28.2 | 101143.7 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:53 | Normal | 502.4 | 421.3 | 500.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 741 | 1 | 28.3 | 101143.8 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:54 | Normal | 500.5 | 440 | 498.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 813 | 1 | 28.4 | 101143.8 | 17467 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:55 | Normal | 515.2 | 468.3 | 517.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 893 | 1 | 28.4 | 101143.8 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:56 | Normal | 528.1 | 495 | 495.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 973 | 1 | 28.5 | 101143.8 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:57 | Normal | 525.5 | 504.8 | 532.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 1066 | 1 | 28.6 | 101143.8 | 17467 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:58 | Normal | 526.5 | 520.1 | 518.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 1180 | 1 | 28.7 | 101143.8 | 17467 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 06:59 | Normal | 524.1 | 498 | 520.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.95 | 59.88 | 1235 | 1 | 28.7 | 101143.9 | 17467 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:00 | Normal | 526.2 | 516.8 | 498.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1254 | 1 | 28.8 | 101143.9 | 17467 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:01 | Normal | 517 | 504.7 | 479.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.9 | 59.86 | 59.91 | 1192 | 1 | 28.9 | 101143.9 | 17467 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:02 | Normal | 518.1 | 479.8 | 492.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1094 | 1 | 28.9 | 101143.9 | 17467 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:03 | Normal | 518.3 | 487 | 474.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.89 | 59.99 | 59.94 | 993 | 1 | 29 | 101143.9 | 17467 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:04 | Normal | 515.1 | 464.9 | 470.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 899 | 1 | 29.1 | 101144 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:05 | Normal | 510 | 475.9 | 473.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 854 | 1 | 29.1 | 101144 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:06 | Normal | 514.6 | 455 | 466.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.9 | 133.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 818 | 1 | 29.2 | 101144 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:08 | Normal | 513.3 | 458 | 494.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.88 | 59.92 | 59.9 | 832 | 1 | 29.3 | 101144 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:09 | Normal | 517 | 457 | 508.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 857 | 1 | 29.3 | 101144 | 17467 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:10 | Normal | 511.1 | 472.1 | 524.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 920 | 1 | 29.4 | 101144 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:11 | Normal | 518.9 | 454 | 493.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 947 | 1 | 29.5 | 101144 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:12 | Normal | 517.1 | 465.7 | 499.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 969 | 1 | 29.5 | 101144.1 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:13 | Normal | 514.1 | 476 | 510.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.91 | 59.95 | 59.96 | 934 | 1 | 29.6 | 101144.1 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:14 | Normal | 502.7 | 477.6 | 511.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 854 | 1 | 29.7 | 101144.1 | 17467 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:15 | Normal | 509.1 | 447.1 | 478.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 759 | 1 | 29.7 | 101144.1 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:16 | Normal | 515.8 | 409.7 | 471.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 683 | 1 | 29.8 | 101144.1 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:17 | Normal | 503.8 | 371.8 | 476.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 654 | 1 | 29.8 | 101144.1 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:18 | Normal | 508.8 | 424.9 | 487.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60.02 | 60 | 681 | 1 | 29.8 | 101144.1 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:19 | Normal | 513.4 | 441 | 491.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.92 | 59.97 | 699 | 1 | 29.9 | 101144.2 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:20 | Normal | 512.3 | 409.6 | 496.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 685 | 1 | 29.9 | 101144.2 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:21 | Normal | 509 | 375.3 | 485.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 642 | 1 | 29.9 | 101144.2 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:22 | Normal | 504.1 | 391 | 473.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 583 | 1 | 30 | 101144.2 | 17467 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:23 | Normal | 503.1 | 369.1 | 479.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 527 | 1 | 30 | 101144.2 | 17467 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:24 | Normal | 502.4 | 323.9 | 485.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.03 | 59.94 | 507 | 1 | 30 | 101144.2 | 17467 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:25 | Normal | 509.8 | 333.9 | 488.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.09 | 59.99 | 540 | 1 | 30.1 | 101144.2 | 17467 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:26 | Normal | 515.1 | 421 | 502.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 642 | 1 | 30.1 | 101144.2 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:27 | Normal | 514.9 | 464.1 | 476.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.96 | 60 | 780 | 1 | 30.2 | 101144.2 | 17467 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:28 | Normal | 522.3 | 513.4 | 485.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.7 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 967 | 1 | 30.2 | 101144.2 | 17467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:29 | Normal | 521.1 | 486 | 504.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1163 | 1 | 30.3 | 101144.3 | 17467 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:30 | Normal | 512.7 | 490 | 520.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1348 | 1 | 30.3 | 101144.3 | 17467 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:31 | Normal | 517.2 | 527.1 | 520.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133 | 133.1 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 1496 | 1 | 30.3 | 101144.3 | 17467 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:32 | Normal | 523.5 | 530.6 | 524.8 | 2 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 1582 | 1 | 25.8 | 101144.3 | 17467 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:33 | Normal | 519.8 | 523 | 527.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 133 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.9 | 59.93 | 59.95 | 1613 | 1 | 24.4 | 101144.4 | 17467 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:34 | Normal | 525.3 | 516.1 | 516 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.91 | 60.02 | 1531 | 1 | 23.8 | 101144.4 | 17467 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:35 | Normal | 523 | 518.9 | 517.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1370 | 1 | 24.4 | 101144.4 | 17467 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:36 | Normal | 513.9 | 514.8 | 519 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1214 | 1 | 25.1 | 101144.4 | 17467 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:37 | Normal | 512.3 | 480.8 | 515.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133 | 3 | 3.1 | 3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1139 | 1 | 25.7 | 101144.5 | 17467 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:38 | Normal | 511.1 | 508.2 | 519.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1210 | 1 | 26.3 | 101144.5 | 17467 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:39 | Normal | 525.4 | 510.8 | 509 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1359 | 1 | 26.9 | 101144.5 | 17467 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:40 | Normal | 523.5 | 517 | 518.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 4 | 4 | 4.1 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 1540 | 1 | 27.3 | 101144.5 | 17467 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:41 | Normal | 518 | 510.8 | 528 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 133 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1709 | 1 | 25.7 | 101144.6 | 17467 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:42 | Normal | 526.9 | 512.6 | 521.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1887 | 1 | 24.5 | 101144.6 | 17467 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:43 | Normal | 525.1 | 527 | 524.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133 | 133 | 133.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 2039 | 1 | 24 | 101144.6 | 17467 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:44 | Normal | 526 | 534.2 | 524.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2125 | 1 | 23.8 | 101144.7 | 17467 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:45 | Normal | 529.4 | 526.1 | 522.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.93 | 2231 | 1 | 23.7 | 101144.7 | 17467 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:46 | Normal | 527.5 | 532 | 522.2 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 6 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60 | 60 | 2352 | 1 | 23.7 | 101144.7 | 17467 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:48 | Normal | 531.1 | 524.3 | 524.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60 | 60 | 2522 | 1 | 23.7 | 101144.8 | 17467 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:49 | Normal | 522.7 | 527.2 | 523.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.13 | 60.05 | 60.01 | 2671 | 1 | 23.8 | 101144.8 | 17467 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:50 | Normal | 536.3 | 526.8 | 520.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 2793 | 1 | 23.8 | 101144.9 | 17468 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:51 | Normal | 532 | 522.8 | 523.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 2906 | 1 | 23.9 | 101144.9 | 17468 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:52 | Normal | 527 | 527.1 | 530.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 60 | 59.95 | 3040 | 1 | 24 | 101145 | 17468 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:53 | Normal | 532.7 | 530.2 | 524.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60 | 59.97 | 60 | 3131 | 1 | 24.1 | 101145 | 17468 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:54 | Normal | 536.9 | 534.5 | 530.3 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 59.88 | 59.95 | 3377 | 1 | 24.2 | 101145.1 | 17468 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:55 | Normal | 545.3 | 535.7 | 522.1 | 4.1 | 2 | 2 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 3859 | 1 | 24.4 | 101145.1 | 17468 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:56 | Normal | 544.1 | 510.6 | 532.7 | 4.1 | 2.1 | 2 | 133.7 | 133.8 | 134 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60 | 59.96 | 59.95 | 3918 | 1 | 24.6 | 101145.2 | 17468 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:57 | Normal | 528.6 | 540.8 | 527.9 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 59.9 | 59.94 | 3988 | 1 | 24.8 | 101145.3 | 17468 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:58 | Normal | 530.5 | 524.5 | 526.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.6 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 3068 | 1 | 25 | 101145.3 | 17468 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 07:59 | Normal | 527 | 522 | 520.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.06 | 60.01 | 2926 | 1 | 25.1 | 101145.4 | 17468 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:00 | Normal | 538 | 515.2 | 481.5 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.11 | 60.14 | 59.97 | 3031 | 1 | 25.2 | 101145.4 | 17468 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:01 | Normal | 511.3 | 521.3 | 534.3 | 4 | 2 | 1.7 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 59.93 | 59.99 | 60.04 | 3351 | 1 | 25.3 | 101145.5 | 17468 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:02 | Normal | 533.4 | 525.9 | 530.2 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 3089 | 1 | 25.7 | 101145.6 | 17468 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:03 | Normal | 534.1 | 543.1 | 476.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.99 | 59.94 | 3688 | 1 | 26 | 101145.6 | 17468 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:04 | Normal | 540 | 523.9 | 509.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 3462 | 1 | 26.2 | 101145.7 | 17468 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:05 | Normal | 526.1 | 526.6 | 531.5 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 3234 | 1 | 26.3 | 101145.8 | 17468 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:06 | Normal | 529.8 | 519.8 | 515.7 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3303 | 1 | 26.5 | 101145.8 | 17468 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:07 | Normal | 536.2 | 525.5 | 528.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.93 | 59.97 | 60.02 | 3500 | 1 | 26.6 | 101145.9 | 17468 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-09 08:11 | Normal | 523.5 | 527.3 | 528.6 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3449 | 1 | 27.5 | 101146.2 | 17468 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:16 | Normal | 533.3 | 538.1 | 533.8 | 7.6 | 4.1 | 3.3 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.96 | 60.08 | 7585 | 1 | 28.4 | 101146.6 | 17468 | 2.7 | 5 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:21 | Normal | 531.8 | 524.1 | 518.8 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6654 | 1 | 31.1 | 101147.2 | 17468 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:26 | Normal | 527.3 | 518.7 | 520.1 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 18 | 18.1 | 18 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7282 | 1 | 33 | 101147.8 | 17468 | 2.6 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:31 | Normal | 515.4 | 504 | 498.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2823 | 1 | 34.9 | 101148.3 | 17468 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:36 | Normal | 507.8 | 510.3 | 507.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.9 | 133 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2420 | 1 | 34.5 | 101148.6 | 17468 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:41 | Normal | 531.5 | 527.3 | 522.3 | 8.5 | 4.7 | 3.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 21 | 21.1 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 8493 | 1 | 34.1 | 101148.9 | 17468 | 3.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:46 | Normal | 520.5 | 513.9 | 515.6 | 8.3 | 4.6 | 3.8 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 8297 | 1 | 36.4 | 101149.6 | 17468 | 3.1 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:51 | Normal | 521.8 | 506.7 | 508.3 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4334 | 1 | 36.9 | 101150.1 | 17469 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 08:56 | Normal | 516 | 505.2 | 518.9 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 133 | 133 | 133.1 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 59.94 | 60.04 | 60.04 | 3000 | 1 | 35.9 | 101150.4 | 17469 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:01 | Normal | 483.4 | 507.6 | 516 | 7.4 | 3.8 | 3 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6398 | 1 | 35.8 | 101150.9 | 17469 | 3.1 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:06 | Normal | 516.4 | 509.1 | 516 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 135.8 | 136 | 136.1 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10809 | 1 | 37.9 | 101151.7 | 17469 | 5.1 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:11 | Normal | 491.1 | 500.7 | 486.2 | 8.5 | 4 | 3.7 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 7559 | 1 | 39.6 | 101152.5 | 17469 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:16 | Normal | 503.7 | 495.7 | 497 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4422 | 1 | 39.7 | 101153 | 17469 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:21 | Normal | 503.5 | 501.5 | 503.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 4395 | 1 | 38.7 | 101153.4 | 17469 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:26 | Normal | 510.3 | 505.3 | 503.4 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5010 | 1 | 38 | 101153.8 | 17469 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:31 | Normal | 510 | 510.6 | 495.2 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.97 | 60 | 60.01 | 5096 | 1 | 38.1 | 101154.3 | 17469 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:36 | Normal | 511.2 | 513 | 514.1 | 6.6 | 3.1 | 3 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6289 | 1 | 38.5 | 101155.1 | 17469 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:41 | Normal | 499.9 | 499.7 | 494.6 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4522 | 1 | 39.1 | 101155.7 | 17469 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:46 | Normal | 505 | 503.7 | 499.1 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 4225 | 1 | 39 | 101156.1 | 17469 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:51 | Normal | 505.5 | 511.8 | 489.5 | 6 | 2.7 | 2.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 5563 | 1 | 38.9 | 101156.6 | 17470 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 09:56 | Normal | 497.6 | 501.8 | 495.5 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 134.1 | 134.4 | 134.5 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6088 | 1 | 39.2 | 101157.2 | 17470 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:01 | Normal | 497.9 | 498.1 | 500.3 | 6.6 | 3.1 | 3 | 134 | 134.2 | 134.3 | 14.9 | 15 | 15 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 5972 | 1 | 40 | 101158 | 17470 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:06 | Normal | 492.3 | 492.6 | 498.8 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 133.9 | 134 | 134.1 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6078 | 1 | 40.3 | 101158.6 | 17470 | 2.9 | 4 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:11 | Normal | 498.8 | 487.1 | 494.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.7 | 133.9 | 134.1 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60 | 59.98 | 60 | 5345 | 1 | 40.7 | 101159.1 | 17470 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:16 | Normal | 497.7 | 497.4 | 505 | 8 | 3.7 | 3.7 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 7800 | 1 | 41 | 101159.8 | 17470 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:21 | Normal | 509.6 | 506.3 | 516.5 | 15.8 | 7.6 | 7.1 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 15135 | 1 | 41.4 | 101160.5 | 17470 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:26 | Normal | 483.7 | 477 | 489.9 | 15.4 | 7.5 | 7 | 136.4 | 136.6 | 136.7 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14038 | 1 | 42.4 | 101161.5 | 17470 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:31 | Normal | 475.6 | 475.4 | 475.4 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 134.8 | 134.7 | 135 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 7430 | 1 | 43.3 | 101162.5 | 17470 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:36 | Normal | 459.5 | 461 | 463 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 3729 | 1 | 43.7 | 101163.3 | 17470 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:41 | Normal | 476.4 | 480.8 | 488.6 | 13.7 | 6.6 | 6.1 | 135.9 | 136 | 136.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12158 | 1 | 43.9 | 101163.9 | 17470 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:46 | Normal | 476.2 | 468.6 | 481.8 | 13.1 | 6.4 | 6 | 135.8 | 136 | 136.1 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11631 | 1 | 44 | 101164.9 | 17470 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:51 | Normal | 472.1 | 464.7 | 475.8 | 13 | 6.4 | 6 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 11511 | 1 | 44.2 | 101165.9 | 17471 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 10:56 | Normal | 471.3 | 466.7 | 468 | 13.1 | 6.4 | 6.1 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11609 | 1 | 44.2 | 101166.9 | 17471 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:01 | Normal | 470.7 | 466.9 | 474.1 | 13.1 | 6.3 | 6.1 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11523 | 1 | 44.4 | 101167.8 | 17471 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:06 | Normal | 480.4 | 472.1 | 471.6 | 13.1 | 6.4 | 6.2 | 135.1 | 135.2 | 135.6 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11768 | 1 | 44.7 | 101168.8 | 17471 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:11 | Normal | 475.7 | 470.3 | 473.6 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 11991 | 1 | 45 | 101169.8 | 17471 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:16 | Normal | 476.2 | 475.8 | 474.6 | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11902 | 1 | 45.1 | 101170.8 | 17471 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:21 | Normal | 480.6 | 468.1 | 472.6 | 13.3 | 6.5 | 6.4 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11978 | 1 | 45.4 | 101171.8 | 17471 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:26 | Normal | 483.5 | 470.4 | 473.7 | 13.2 | 6.5 | 6.3 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11951 | 1 | 45.7 | 101172.8 | 17471 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:31 | Normal | 482 | 476.7 | 474.2 | 13.2 | 6.3 | 6.4 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60 | 59.98 | 59.94 | 11948 | 1 | 45.9 | 101173.8 | 17471 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:36 | Normal | 474.9 | 468.8 | 474.5 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.99 | 60 | 59.95 | 11856 | 1 | 46.1 | 101174.8 | 17471 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:41 | Normal | 481.6 | 471.8 | 473.3 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 12032 | 1 | 46 | 101175.8 | 17471 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:46 | Normal | 482.9 | 480.4 | 480 | 13.3 | 6.3 | 6.4 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12098 | 1 | 46 | 101176.8 | 17471 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:51 | Normal | 486.1 | 476.8 | 477.1 | 13.3 | 6.4 | 6.5 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60 | 59.96 | 59.95 | 12131 | 1 | 46.4 | 101177.8 | 17472 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 11:56 | Normal | 481.4 | 470.4 | 468.1 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 28.6 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 60.03 | 11845 | 1 | 46.7 | 101178.8 | 17472 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:01 | Normal | 477.9 | 468.6 | 471 | 13.1 | 6.3 | 6.5 | 137.1 | 137.4 | 137.4 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.9 | 59.9 | 59.96 | 11839 | 1 | 46.7 | 101179.8 | 17472 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:06 | Normal | 479.7 | 469.9 | 472.1 | 13 | 6.3 | 6.5 | 137.2 | 137.1 | 137.2 | 28.6 | 28.9 | 29 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11788 | 1 | 46.7 | 101180.7 | 17472 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:11 | Normal | 479 | 467.8 | 474.3 | 12.8 | 6.3 | 6.3 | 137.2 | 137.1 | 137.1 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 11642 | 1 | 46.6 | 101181.7 | 17472 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:16 | Normal | 479.7 | 471.9 | 467.5 | 12.8 | 6.1 | 6.5 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11580 | 1 | 46.7 | 101182.7 | 17472 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:21 | Normal | 478 | 481.1 | 464.6 | 12.8 | 6 | 6.5 | 137.2 | 137 | 137.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 11548 | 1 | 46.7 | 101183.7 | 17472 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:26 | Normal | 480 | 469.8 | 474.1 | 12.5 | 6.1 | 6.3 | 137.2 | 137 | 137.2 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 11407 | 1 | 46.8 | 101184.6 | 17472 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:31 | Normal | 480.6 | 471.1 | 476.1 | 12.5 | 5.9 | 6.3 | 137.1 | 137.2 | 137.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11327 | 1 | 46.7 | 101185.6 | 17472 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:36 | Normal | 483.3 | 464.6 | 483.1 | 12.3 | 6 | 6.2 | 136.9 | 136.7 | 137 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 11239 | 1 | 46.1 | 101186.5 | 17472 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:41 | Normal | 478.1 | 471.6 | 474.3 | 12.2 | 5.8 | 6.3 | 136.9 | 136.8 | 137.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11090 | 1 | 45.9 | 101187.4 | 17472 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:46 | Normal | 479.3 | 460.2 | 473.6 | 12 | 5.8 | 6.2 | 136.7 | 136.8 | 137 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.03 | 60 | 60.05 | 10945 | 1 | 45.7 | 101188.4 | 17472 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:51 | Normal | 480.7 | 464.6 | 475.3 | 12 | 5.8 | 6.2 | 136.7 | 136.5 | 136.6 | 26.7 | 27 | 27 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10959 | 1 | 45.7 | 101189.3 | 17473 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 12:56 | Normal | 484.8 | 481.1 | 481.1 | 11.8 | 5.6 | 6.1 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60 | 60 | 10955 | 1 | 45.9 | 101190.2 | 17473 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:01 | Normal | 489.8 | 485.3 | 481.5 | 11.8 | 5.6 | 6.1 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 10957 | 1 | 45.8 | 101191.1 | 17473 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:06 | Normal | 484.8 | 472.8 | 479.3 | 11.5 | 5.6 | 6 | 136.2 | 136 | 136.2 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 60 | 59.96 | 60.02 | 10662 | 1 | 46 | 101192 | 17473 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:11 | Normal | 486.3 | 474.7 | 478.1 | 11.4 | 5.5 | 6 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25.8 | 26.3 | 26.1 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 10580 | 1 | 45.7 | 101192.9 | 17473 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:16 | Normal | 483.6 | 479.5 | 482.2 | 11.2 | 5.3 | 5.7 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 10309 | 1 | 45.8 | 101193.7 | 17473 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:21 | Normal | 479.6 | 476 | 495.5 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 10068 | 1 | 45.6 | 101194.6 | 17473 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:26 | Normal | 488.4 | 473.6 | 509.6 | 10.8 | 5.3 | 4.7 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 9730 | 1 | 45.4 | 101195.4 | 17473 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:31 | Normal | 488.4 | 478.3 | 521.7 | 10.7 | 5.1 | 3.8 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 9192 | 1 | 45.1 | 101196.2 | 17473 | 4.8 | 6 | 5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:36 | Normal | 489.6 | 479.8 | 465.1 | 10.5 | 5 | 5.6 | 135 | 134.8 | 135 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 9761 | 1 | 45.2 | 101197 | 17473 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:41 | Normal | 486.8 | 479.8 | 456.3 | 10.3 | 5 | 5.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9530 | 1 | 45 | 101197.8 | 17473 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:46 | Normal | 488 | 483.8 | 466.8 | 10 | 4.8 | 5.5 | 134.8 | 134.7 | 135 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9356 | 1 | 44.6 | 101198.6 | 17473 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:51 | Normal | 493 | 485.5 | 464.9 | 9.8 | 4.6 | 5.4 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9147 | 1 | 44.5 | 101199.4 | 17474 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 13:56 | Normal | 493.4 | 484 | 481.3 | 9.5 | 4.5 | 5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.99 | 60 | 59.96 | 8828 | 1 | 44.2 | 101200.1 | 17474 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:01 | Normal | 494.1 | 479.6 | 493.8 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8559 | 1 | 44.1 | 101200.9 | 17474 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:06 | Normal | 491.8 | 482.6 | 455.6 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.95 | 60 | 59.99 | 8455 | 1 | 43.9 | 101201.6 | 17474 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:11 | Normal | 493.8 | 486.7 | 451.3 | 8.8 | 4.2 | 5.1 | 134 | 133.7 | 134 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8259 | 1 | 44 | 101202.3 | 17474 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:16 | Normal | 494.6 | 487.6 | 448.2 | 8.6 | 4.1 | 5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8131 | 1 | 44.1 | 101202.9 | 17474 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:21 | Normal | 495.8 | 486.9 | 457.3 | 8.3 | 4 | 4.8 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 7878 | 1 | 44 | 101203.6 | 17474 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:26 | Normal | 497 | 483 | 481.5 | 8 | 3.8 | 4.1 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 7414 | 1 | 44 | 101204.3 | 17474 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:31 | Normal | 499.1 | 489.7 | 447.6 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7328 | 1 | 43.6 | 101204.9 | 17474 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:36 | Normal | 502.8 | 491.8 | 442 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7099 | 1 | 43.8 | 101205.5 | 17474 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:41 | Normal | 501.9 | 494.6 | 448.3 | 7.3 | 3.5 | 4.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 6949 | 1 | 43.9 | 101206.1 | 17474 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:46 | Normal | 504.9 | 497.3 | 458.7 | 7 | 3.3 | 4.1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6716 | 1 | 43.6 | 101206.6 | 17474 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:51 | Normal | 505.9 | 490.6 | 462 | 6.7 | 3.2 | 3.6 | 133 | 132.7 | 132.9 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 6265 | 1 | 43.5 | 101207.2 | 17475 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 14:56 | Normal | 503.6 | 500 | 427.8 | 6.5 | 2.9 | 4.1 | 133 | 132.8 | 133 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 6083 | 1 | 43.6 | 101207.7 | 17475 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:01 | Normal | 505.3 | 486.5 | 435.5 | 6.1 | 2.8 | 3.9 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 5811 | 1 | 43.7 | 101208.2 | 17475 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:06 | Normal | 506.8 | 487 | 431 | 5.8 | 2.7 | 3.8 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.98 | 60 | 59.95 | 5579 | 1 | 43.2 | 101208.6 | 17475 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:11 | Normal | 498 | 483.3 | 425.6 | 5.4 | 2.5 | 3.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4937 | 1 | 42.9 | 101209.1 | 17475 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:16 | Normal | 487.4 | 441.1 | 415.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.8 | 131.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 972 | 1 | 43.2 | 101209.3 | 17475 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:21 | Normal | 446.8 | 393 | 412.8 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 2728 | 1 | 42.9 | 101209.4 | 17475 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:26 | Normal | 511.6 | 489.7 | 410.5 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.88 | 59.86 | 59.84 | 3033 | 1 | 41.6 | 101209.7 | 17475 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:31 | Normal | 518.3 | 496.4 | 418.8 | 4.4 | 2 | 3.1 | 133 | 133.3 | 133.2 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 4200 | 1 | 41.5 | 101210.1 | 17475 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:36 | Normal | 516.9 | 497.1 | 421 | 4.3 | 2 | 3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 4027 | 1 | 41.4 | 101210.4 | 17475 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:41 | Normal | 508 | 496 | 416.8 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3792 | 1 | 41.3 | 101210.8 | 17475 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:46 | Normal | 512 | 490.3 | 403.3 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 59.93 | 60 | 3412 | 1 | 41.2 | 101211.1 | 17475 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:51 | Normal | 512 | 494.9 | 403.8 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 133 | 132.5 | 132.7 | 7.9 | 8 | 8 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 3145 | 1 | 41.2 | 101211.3 | 17476 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 15:56 | Normal | 511.6 | 458.6 | 400 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 2832 | 1 | 41.5 | 101211.6 | 17476 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:01 | Normal | 513.1 | 454.9 | 394.2 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 2551 | 1 | 41 | 101211.8 | 17476 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:06 | Normal | 511.6 | 450.8 | 395.3 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2302 | 1 | 40.8 | 101212 | 17476 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:11 | Normal | 515.3 | 458.8 | 392.9 | 2.3 | 1 | 2 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 60.04 | 60.05 | 2066 | 1 | 40.6 | 101212.2 | 17476 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:16 | Normal | 511 | 453.8 | 392.3 | 2 | 0.9 | 1.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1829 | 1 | 40.3 | 101212.3 | 17476 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:21 | Normal | 507.9 | 425.8 | 406.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 132.4 | 131.8 | 132 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 1533 | 1 | 39.9 | 101212.5 | 17476 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:26 | Normal | 507.5 | 430.8 | 379.4 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1372 | 1 | 41.6 | 101212.6 | 17476 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:31 | Normal | 507.2 | 398.1 | 388.1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 1161 | 1 | 43.9 | 101212.7 | 17476 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:36 | Normal | 502.1 | 376.8 | 375.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 947 | 1 | 44.5 | 101212.8 | 17476 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:41 | Normal | 504.6 | 381 | 392.3 | 1 | 0.5 | 1.1 | 132.3 | 131.8 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 784 | 1 | 45.1 | 101212.9 | 17476 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:46 | Normal | 490.9 | 200 | 375.3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 60.03 | 59.99 | 585 | 1 | 45.4 | 101212.9 | 17476 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:51 | Normal | 491 | 200 | 395.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.98 | 60 | 398 | 1 | 45.4 | 101213 | 17477 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 16:56 | Normal | 483.1 | 201.1 | 420.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 254 | 1 | 45.4 | 101213 | 17477 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:01 | Normal | 470.1 | 200 | 341.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 196 | 1 | 45.1 | 101213 | 17477 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:06 | Normal | 470.1 | 200 | 305.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 147 | 1 | 44.8 | 101213 | 17477 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:11 | Normal | 468.8 | 200 | 357.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 115 | 1 | 44.5 | 101213 | 17477 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:16 | Normal | 418.1 | 200 | 397.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 86 | 1 | 44.1 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:21 | Normal | 441.1 | 202.2 | 412.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 52 | 1 | 44 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:26 | Normal | 426.2 | 457.6 | 439.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 20 | 1 | 43.8 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:31 | Normal | 325.2 | 296 | 367.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 43.4 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:36 | Normal | 317.6 | 313.8 | 293.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:41 | Normal | 347.5 | 339 | 387.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 42.7 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:46 | Normal | 409.8 | 382.6 | 369.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 42.4 | 101213.1 | 17477 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:51 | Normal | 315.5 | 313.7 | 325.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 42 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-09 17:56 | Normal | 190.3 | 184.3 | 199.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 41.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0