## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-20 04:52 | Wait | 481.9 | 481.7 | 481.7 | 481.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 29.3 | 27745.4 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 04:57 | Normal | 472 | 200.1 | 436.7 | 419 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 226.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 222 | 1 | 33.5 | 27745.4 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:02 | Normal | 484.1 | 314.6 | 471 | 481.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 482 | 1 | 36.3 | 27745.4 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:07 | Normal | 479.2 | 489.8 | 471.6 | 456.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 225.6 | 227.2 | 226 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 905 | 1 | 38.1 | 27745.5 | 1499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:12 | Normal | 497.2 | 485 | 493.7 | 485 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 3.9 | 3.9 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1371 | 1 | 39.4 | 27745.6 | 1499 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:17 | Normal | 496.1 | 509.7 | 493.6 | 491.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 225.8 | 227.4 | 226.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1637 | 1 | 40.2 | 27745.7 | 1499 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:22 | Normal | 486.3 | 488.9 | 478.5 | 486.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1919 | 1 | 41.1 | 27745.9 | 1499 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:27 | Normal | 499.2 | 498.9 | 520.7 | 501.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 226 | 227.4 | 226.8 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2404 | 1 | 41.8 | 27746 | 1499 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:32 | Normal | 503.3 | 497.1 | 500.8 | 504.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 6.9 | 6.7 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2637 | 1 | 42.5 | 27746.3 | 1499 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:37 | Normal | 507.1 | 504.7 | 516.4 | 503.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2951 | 1 | 43.2 | 27746.5 | 1499 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:42 | Normal | 499.4 | 517.9 | 524.7 | 510.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3317 | 1 | 43.8 | 27746.7 | 1499 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:47 | Normal | 509.8 | 500.4 | 505.4 | 498.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 10 | 10 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3854 | 1 | 44.4 | 27747 | 1499 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:52 | Normal | 516.2 | 511.9 | 537.9 | 520.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 | 224.8 | 227.4 | 226.8 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4731 | 1 | 45.1 | 27747.4 | 1499 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 05:57 | Normal | 522.3 | 514.9 | 545.9 | 526.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 5054 | 1 | 45.7 | 27747.8 | 1500 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:02 | Normal | 522 | 510.6 | 490.3 | 521.8 | 3 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5792 | 1 | 46.4 | 27748.3 | 1500 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:07 | Normal | 511.9 | 508.5 | 522.6 | 530.9 | 3.3 | 3 | 3.8 | 2.5 | 226.2 | 227 | 226.6 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6708 | 1 | 47.1 | 27748.8 | 1500 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:12 | Normal | 517.3 | 514.3 | 511 | 527.9 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6037 | 1 | 47.8 | 27749.3 | 1500 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:17 | Normal | 515.2 | 511.9 | 518.8 | 519.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 20 | 20.1 | 20.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7442 | 1 | 48.6 | 27749.8 | 1500 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:22 | Normal | 518.2 | 508.8 | 518.9 | 520.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 7223 | 1 | 49.4 | 27750.5 | 1500 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:27 | Normal | 509.2 | 516.6 | 493.9 | 522.3 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 26.1 | 26 | 26.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9669 | 1 | 46.7 | 27751.2 | 1500 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:32 | Normal | 508.9 | 513.6 | 499.5 | 492.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 226 | 227.2 | 227 | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7333 | 1 | 49.4 | 27751.9 | 1500 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:37 | Normal | 507.2 | 504.9 | 515.7 | 510.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 225.8 | 227.2 | 227 | 20.3 | 20 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7552 | 1 | 47.7 | 27752.5 | 1500 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:42 | Normal | 509.3 | 494.8 | 503.7 | 507.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 226.2 | 227 | 226.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7143 | 1 | 49.7 | 27753.1 | 1500 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:47 | Normal | 508.9 | 510 | 505.4 | 507.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7606 | 1 | 48.5 | 27753.7 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:52 | Normal | 504.4 | 507.5 | 507.9 | 504.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 225.6 | 226.8 | 226.6 | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8273 | 1 | 46.4 | 27754.4 | 1500 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 06:57 | Normal | 520 | 510.6 | 524.7 | 522.1 | 7 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 226.4 | 227.2 | 227 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14373 | 1 | 49.7 | 27755.4 | 1501 | 2.1 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:02 | Normal | 508.1 | 507.7 | 505.4 | 476.8 | 6 | 6 | 6.3 | 7.3 | 226.6 | 227.4 | 226.4 | 32.7 | 32.6 | 32.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12563 | 1 | 48.9 | 27756.7 | 1501 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:07 | Normal | 505.3 | 503 | 506.9 | 504.2 | 6 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 33.5 | 33.4 | 33.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12961 | 1 | 43.6 | 27757.9 | 1501 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:12 | Normal | 508.1 | 501.8 | 494.6 | 508.9 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 8.7 | 226.2 | 227 | 226.8 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15848 | 1 | 49 | 27759.1 | 1501 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:17 | Normal | 505.1 | 502.8 | 496.1 | 504.4 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14026 | 1 | 46.9 | 27760.2 | 1501 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:22 | Normal | 504.2 | 504.8 | 508.4 | 511.9 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.4 | 226.8 | 227.4 | 227 | 35.2 | 35 | 35.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13942 | 1 | 47.3 | 27761.2 | 1501 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:27 | Normal | 512 | 505.6 | 500.3 | 505.8 | 8.9 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 227.8 | 228 | 227.4 | 50.9 | 50.9 | 51.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19153 | 1 | 47.3 | 27762.7 | 1501 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:32 | Normal | 504.3 | 508.9 | 495.2 | 497.5 | 7.1 | 7 | 8 | 8.7 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 39.1 | 38.9 | 39.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15397 | 1 | 44.9 | 27764.2 | 1501 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:37 | Normal | 507.7 | 505.7 | 499.8 | 495.1 | 10.5 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 227.4 | 227.6 | 228.2 | 59.6 | 59.4 | 59.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22905 | 1 | 47.2 | 27765.9 | 1501 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:42 | Normal | 503.2 | 501.7 | 497.6 | 495 | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 13 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 21478 | 1 | 43.4 | 27767.7 | 1501 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:47 | Normal | 506.4 | 502.9 | 494.6 | 496 | 10.8 | 11 | 12.1 | 13.5 | 226.8 | 227 | 227.6 | 59.6 | 59.5 | 59.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22376 | 1 | 43.5 | 27769.5 | 1501 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:52 | Normal | 502.2 | 499.8 | 483.4 | 487.6 | 10.9 | 11 | 12.3 | 13.5 | 227 | 227.2 | 227 | 59 | 58.8 | 58.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22621 | 1 | 44.1 | 27771.4 | 1501 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 07:57 | Normal | 500.7 | 494.1 | 485.8 | 487.1 | 12.8 | 13.3 | 14.5 | 15.9 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 70 | 69.7 | 69.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26286 | 1 | 44.8 | 27773.5 | 1502 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:02 | Normal | 498.4 | 498.8 | 480.8 | 493.1 | 12.6 | 13 | 14.3 | 15.5 | 227 | 227.4 | 227.6 | 67.9 | 67.7 | 67.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25598 | 1 | 45.8 | 27775.6 | 1502 | 4 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 3.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:07 | Normal | 491.1 | 490.8 | 460 | 481.4 | 11.5 | 11.8 | 13.2 | 14 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 61.2 | 61 | 61 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23064 | 1 | 46.4 | 27777.6 | 1502 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:12 | Normal | 505.4 | 504 | 456.9 | 493.5 | 12.8 | 13 | 15.3 | 15.1 | 226.6 | 227.6 | 227.4 | 68.4 | 68.1 | 68.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25574 | 1 | 46.7 | 27779.5 | 1502 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:17 | Normal | 502.9 | 484.6 | 483.1 | 492.4 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 13.2 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 59.5 | 59.1 | 59.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21182 | 1 | 47.4 | 27781.9 | 1502 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:22 | Normal | 492.1 | 491.7 | 480.6 | 475.1 | 11.5 | 12 | 13 | 14.3 | 226.6 | 226.6 | 227.2 | 61.7 | 61.7 | 62 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21393 | 1 | 47.8 | 27783.8 | 1502 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:27 | Normal | 491.1 | 490.7 | 459.6 | 487.9 | 16.5 | 17 | 19.1 | 19.5 | 226.8 | 227.8 | 227.8 | 85.4 | 85.2 | 85.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33498 | 1 | 48.4 | 27786.4 | 1502 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:32 | Normal | 494.6 | 495 | 454 | 477.3 | 16.9 | 17.3 | 19.8 | 20 | 227 | 227.4 | 227.8 | 87.3 | 87 | 87.1 | 60 | 60 | 60 | 34088 | 1 | 49.8 | 27789.2 | 1502 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:37 | Normal | 482.1 | 484.5 | 450 | 475.4 | 18.8 | 19.3 | 21.2 | 21.7 | 227 | 227.4 | 228.4 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36948 | 1 | 51 | 27792.2 | 1502 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:42 | Normal | 483.2 | 483.9 | 453.8 | 473.2 | 18.5 | 19.1 | 21 | 21.5 | 227 | 227.6 | 227.8 | 92.7 | 92.5 | 92.6 | 60 | 60 | 60 | 36341 | 1 | 52 | 27795.2 | 1502 | 6 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:47 | Normal | 488.9 | 483.9 | 472.4 | 475.2 | 18.8 | 19 | 20.5 | 21.6 | 227.2 | 226.8 | 227.6 | 94.4 | 94.1 | 94.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36840 | 1 | 51.8 | 27797.5 | 1502 | 6 | 6 | 6 | 0.4 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:52 | Normal | 475.9 | 480.7 | 470.9 | 465 | 19.6 | 19.1 | 20 | 20.5 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 91.5 | 91.2 | 91.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 36900 | 1 | 52.9 | 27800.6 | 1502 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 0.5 | 5.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 08:57 | Normal | 475.1 | 482.9 | 451.3 | 465 | 16.8 | 17.4 | 18 | 19.9 | 226.8 | 226.8 | 227 | 82.9 | 82.8 | 83.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35038 | 1 | 53.9 | 27803.6 | 1503 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 0.4 | 5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:02 | Normal | 480.1 | 476.7 | 442.7 | 463.1 | 21.2 | 22.1 | 23.5 | 24.4 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 103.1 | 102.9 | 102.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 38952 | 1 | 54.7 | 27806.8 | 1503 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 7 | 7 | 7.1 | 0.5 | 6.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:07 | Normal | 475.9 | 473.5 | 443.4 | 456.8 | 22.5 | 23.5 | 24.8 | 25.8 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 107.8 | 106.9 | 107 | 60 | 60 | 60 | 40641 | 1 | 56 | 27810.1 | 1503 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:12 | Normal | 473.2 | 467.8 | 447.4 | 459.8 | 21.3 | 22.1 | 22.8 | 24 | 227.6 | 227.6 | 227.4 | 101.2 | 100.6 | 100.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38511 | 1 | 56.8 | 27813.5 | 1503 | 6.9 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.5 | 6.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:17 | Normal | 474.4 | 473 | 436.1 | 459.5 | 21.6 | 22 | 23.7 | 24.3 | 227 | 227.6 | 228 | 102.2 | 101.9 | 102 | 60 | 60 | 60.01 | 38577 | 1 | 56.9 | 27816.6 | 1503 | 7 | 7 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:22 | Normal | 468.1 | 472.7 | 471.4 | 470.8 | 12.9 | 13.1 | 14.2 | 15.1 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 66 | 65.5 | 65.9 | 60 | 60.01 | 60 | 23862 | 1 | 55.4 | 27818.4 | 1503 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:27 | Normal | 465.9 | 476.6 | 471.7 | 464.1 | 11.1 | 11 | 10.5 | 12 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 53.2 | 52.9 | 53 | 59.99 | 60 | 60 | 20442 | 1 | 54.4 | 27820.6 | 1503 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:32 | Normal | 480 | 483.6 | 470.2 | 471.7 | 23.8 | 24.3 | 24.5 | 26 | 227.2 | 227.2 | 228 | 112.8 | 112.6 | 112.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 42985 | 1 | 54.3 | 27823.5 | 1503 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0.6 | 6.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:37 | Normal | 475.2 | 467.1 | 462 | 457.3 | 18.7 | 22.6 | 19.3 | 23.1 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 91.7 | 91.7 | 92 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 40476 | 1 | 56.3 | 27827 | 1503 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 7.8 | 8 | 0.5 | 5.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:42 | Normal | 473.2 | 475.7 | 462.2 | 464.9 | 25.1 | 26.1 | 26.2 | 27.6 | 227.8 | 227.6 | 228.6 | 117.8 | 117.3 | 117.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45459 | 1 | 57.3 | 27830.5 | 1503 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 0.6 | 7.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:47 | Normal | 472.7 | 469.8 | 459.7 | 460.9 | 22.6 | 23.3 | 23.5 | 24.4 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 104.4 | 104.5 | 104.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41156 | 1 | 57.9 | 27833.9 | 1503 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:52 | Normal | 471.4 | 481 | 469 | 463.3 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 224.6 | 225.4 | 225 | 56.4 | 55.9 | 56.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20753 | 1 | 56.8 | 27836.1 | 1503 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 09:57 | Normal | 479.1 | 474.7 | 475.6 | 471.9 | 11.2 | 11.6 | 10.5 | 11.6 | 224.6 | 224.6 | 225 | 54.8 | 54.6 | 54.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20397 | 1 | 55 | 27838 | 1504 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:02 | Normal | 483 | 480.7 | 482.6 | 476.9 | 11.7 | 12.1 | 11.1 | 12.5 | 224.8 | 225 | 225.4 | 58.4 | 58.1 | 58.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21690 | 1 | 53.8 | 27839.7 | 1504 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:07 | Normal | 479.2 | 479.9 | 483.2 | 468.6 | 11.3 | 11.7 | 10.7 | 12.2 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 55.9 | 55.7 | 55.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 21127 | 1 | 53 | 27841.6 | 1504 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:12 | Normal | 486.6 | 480.2 | 497 | 495.4 | 10.3 | 11 | 10.5 | 13.4 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 56.7 | 56.4 | 56.8 | 60.01 | 60 | 60 | 19823 | 1 | 52.1 | 27843.2 | 1504 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:17 | Normal | 483.1 | 484.8 | 479.1 | 481.7 | 8.2 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 223.2 | 224.2 | 224 | 41.8 | 41.8 | 42 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18280 | 1 | 52.5 | 27845.7 | 1504 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:22 | Normal | 488.1 | 484.7 | 472.7 | 475 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 222.2 | 224 | 223 | 25.7 | 25.6 | 25.8 | 60 | 59.99 | 60 | 9303 | 1 | 51 | 27846.6 | 1504 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:27 | Normal | 497.7 | 490 | 483.2 | 496.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.5 | 222.8 | 223.4 | 223 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10137 | 1 | 49.2 | 27847.4 | 1504 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:32 | Normal | 501.5 | 504.9 | 491.1 | 495.5 | 6.7 | 6.9 | 6 | 6.9 | 223.2 | 224.2 | 223.2 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12505 | 1 | 47.8 | 27848.3 | 1504 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:37 | Normal | 505 | 498.3 | 493.9 | 494.4 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 223.8 | 224.4 | 224 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13612 | 1 | 46.8 | 27849.4 | 1504 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:42 | Normal | 499.6 | 520.9 | 517 | 501 | 19.8 | 18.1 | 20.6 | 23.6 | 226.2 | 226 | 225.8 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 36639 | 1 | 47 | 27851.6 | 1504 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:47 | Normal | 493.5 | 497.1 | 492.8 | 488.2 | 8.8 | 8.9 | 7.6 | 9.1 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16533 | 1 | 48.1 | 27853.6 | 1504 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:52 | Normal | 498 | 484.4 | 477.8 | 486.1 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 223.4 | 224 | 223.8 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11787 | 1 | 47.5 | 27854.7 | 1504 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 10:57 | Normal | 502.7 | 506.3 | 501.1 | 494.5 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.5 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 38.2 | 37.9 | 38 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 13764 | 1 | 46.5 | 27855.7 | 1505 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:02 | Normal | 523.6 | 501.1 | 509.3 | 499.9 | 17.8 | 21.6 | 15.8 | 18.6 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 95.7 | 95.3 | 95.3 | 60.01 | 60 | 60 | 28405 | 1 | 47 | 27858 | 1505 | 5.1 | 5.2 | 5 | 1.5 | 5.3 | 7 | 7.3 | 1.2 | 3.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:07 | Normal | 483.1 | 487 | 491.6 | 482.3 | 12.6 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 63.3 | 62.9 | 63.1 | 60.01 | 60 | 60 | 23767 | 1 | 49.5 | 27860.8 | 1505 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:12 | Normal | 509.5 | 495.1 | 503.2 | 498.6 | 26.2 | 29.1 | 27.2 | 28.2 | 227.6 | 227.2 | 228 | 133.4 | 133 | 132.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 50137 | 1 | 50.5 | 27864.3 | 1505 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0.4 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 0.8 | 8.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:17 | Normal | 475.1 | 479.1 | 458.2 | 470.6 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 7 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 33.1 | 32.8 | 33 | 60 | 60 | 60 | 12041 | 1 | 52.5 | 27866.7 | 1505 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:22 | Normal | 505.4 | 508.1 | 497.7 | 494.1 | 12.7 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 224.6 | 225.6 | 225 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19162 | 1 | 50.4 | 27867.7 | 1505 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:27 | Normal | 489.1 | 499.8 | 491.8 | 493.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 12.8 | 224.4 | 225.4 | 226 | 63.6 | 63.3 | 63.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25523 | 1 | 51.3 | 27870.8 | 1505 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:32 | Normal | 489.8 | 495.4 | 493.4 | 485.8 | 15.5 | 16 | 15 | 15.7 | 224.8 | 226.2 | 226 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29442 | 1 | 50.7 | 27872.5 | 1505 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:37 | Normal | 479.5 | 483.8 | 485.9 | 476.2 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8759 | 1 | 49.8 | 27873.4 | 1505 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:42 | Normal | 487.5 | 482.9 | 467.8 | 474.1 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 223.2 | 224 | 224.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6320 | 1 | 48.2 | 27873.9 | 1505 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:47 | Normal | 487.8 | 481.8 | 479.1 | 472.5 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 223 | 223.6 | 223 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4218 | 1 | 46.6 | 27874.4 | 1505 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:52 | Normal | 460.2 | 478.8 | 464.7 | 476.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 222.4 | 223.4 | 223 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3002 | 1 | 45 | 27874.7 | 1505 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 11:57 | Normal | 470.3 | 472 | 473.8 | 442.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1751 | 1 | 47.3 | 27874.9 | 1506 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:02 | Normal | 461 | 465.9 | 444.3 | 473.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 222.2 | 223.8 | 222.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1321 | 1 | 48.6 | 27875 | 1506 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:07 | Normal | 471.9 | 477.4 | 475.9 | 469.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1202 | 1 | 49 | 27875.1 | 1506 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:12 | Normal | 490.2 | 491.7 | 482.6 | 488 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 222 | 223.2 | 222.4 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2202 | 1 | 49 | 27875.2 | 1506 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:17 | Normal | 473.4 | 474.1 | 473.7 | 485.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222.2 | 223.2 | 222.6 | 5.1 | 5 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1937 | 1 | 48.4 | 27875.4 | 1506 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:22 | Normal | 480.4 | 489.9 | 469.7 | 491.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.8 | 223 | 223 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1591 | 1 | 47 | 27875.6 | 1506 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:27 | Normal | 503 | 446.7 | 487.6 | 484 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 222.4 | 224 | 222.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2486 | 1 | 50 | 27875.7 | 1506 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:32 | Normal | 519.3 | 508.9 | 506.3 | 501.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 222.8 | 224.4 | 223.2 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 60 | 60.02 | 60 | 5548 | 1 | 49.2 | 27876.1 | 1506 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:37 | Normal | 518.1 | 508.7 | 507.8 | 509.1 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 223.6 | 224.6 | 223.4 | 17.9 | 17.7 | 18 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6886 | 1 | 48 | 27876.6 | 1506 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:42 | Normal | 516.2 | 516.8 | 511 | 510.3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7266 | 1 | 45.7 | 27877.2 | 1506 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:47 | Normal | 511.4 | 517.8 | 502.7 | 510.6 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.3 | 223.8 | 225 | 224.4 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7058 | 1 | 49.8 | 27877.8 | 1506 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:52 | Normal | 514.3 | 506.9 | 512 | 501.3 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 223.6 | 225 | 224 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7322 | 1 | 49.6 | 27878.4 | 1506 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 12:57 | Normal | 506.2 | 503.8 | 504.7 | 506.1 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4 | 223.2 | 224.4 | 224 | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8102 | 1 | 49.5 | 27879 | 1507 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:02 | Normal | 503.9 | 511.5 | 505.8 | 507.2 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8652 | 1 | 49.6 | 27879.8 | 1507 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:07 | Normal | 504.2 | 505.8 | 507.4 | 506.8 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 223.2 | 224 | 223.6 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8355 | 1 | 49.9 | 27880.5 | 1507 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:12 | Normal | 522.5 | 514.1 | 525.5 | 505.7 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.4 | 223 | 224 | 223.8 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8561 | 1 | 50.1 | 27881.2 | 1507 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:17 | Normal | 510.3 | 508.8 | 512.3 | 508.7 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 222.8 | 224 | 223 | 24.9 | 24.9 | 25 | 60 | 59.99 | 60 | 9057 | 1 | 46.6 | 27881.9 | 1507 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:22 | Normal | 515.4 | 512 | 514.9 | 506.2 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 60 | 60.01 | 60 | 9582 | 1 | 45.1 | 27882.7 | 1507 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:27 | Normal | 512.3 | 507.1 | 508 | 508.5 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5 | 223 | 223.6 | 223.4 | 27.2 | 27 | 27.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 9848 | 1 | 47.1 | 27883.5 | 1507 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:32 | Normal | 498.2 | 513.7 | 508.6 | 509.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 222 | 223.6 | 223.6 | 27.6 | 27.7 | 28 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10091 | 1 | 48 | 27884.3 | 1507 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:37 | Normal | 506.2 | 508.8 | 510.4 | 509.8 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 29.1 | 29 | 29.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10576 | 1 | 48.7 | 27885.2 | 1507 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:42 | Normal | 515.3 | 511.9 | 513.2 | 511.6 | 6 | 6 | 5.3 | 5.6 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 30.8 | 30.6 | 30.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11200 | 1 | 49.4 | 27886.1 | 1507 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:47 | Normal | 512 | 507.6 | 512.5 | 510.9 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6 | 222.8 | 224 | 224.4 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11816 | 1 | 49.9 | 27887 | 1507 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:52 | Normal | 516.1 | 518.7 | 512.8 | 505.2 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.4 | 223 | 223.8 | 224 | 34 | 34 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12392 | 1 | 46.9 | 27888.1 | 1507 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 13:57 | Normal | 512.3 | 512.9 | 516.6 | 513 | 7 | 7 | 6.1 | 6.6 | 223.2 | 224 | 223.6 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12828 | 1 | 45.6 | 27889.1 | 1508 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:02 | Normal | 509.1 | 509.7 | 519.6 | 507 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 37.2 | 36.9 | 37.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13514 | 1 | 47.7 | 27890.2 | 1508 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:07 | Normal | 511.6 | 509.8 | 516.9 | 508.7 | 7.6 | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 223.6 | 225.2 | 224 | 39.2 | 38.9 | 39.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 14236 | 1 | 48.8 | 27891.4 | 1508 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:12 | Normal | 508.4 | 512 | 519.1 | 505.5 | 8.1 | 8.1 | 7 | 7.6 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 40.5 | 40.4 | 40.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14771 | 1 | 49.6 | 27892.6 | 1508 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:17 | Normal | 514.6 | 504.7 | 517.5 | 510.9 | 8.4 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 223 | 224.8 | 224.2 | 42.4 | 42.4 | 42.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 15488 | 1 | 48.7 | 27893.8 | 1508 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:22 | Normal | 508.3 | 506 | 518.1 | 514.5 | 9 | 9.2 | 7.7 | 8.3 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 45 | 44.7 | 45 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 16378 | 1 | 45.4 | 27895.2 | 1508 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:27 | Normal | 508.2 | 508.8 | 519.3 | 509.6 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 9 | 224.2 | 225 | 225.8 | 48.2 | 48.1 | 48.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 17967 | 1 | 47 | 27896.6 | 1508 | 3 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:32 | Normal | 508.2 | 508 | 515 | 505.4 | 10.5 | 10.6 | 9 | 9.8 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 52.1 | 51.8 | 52.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 19334 | 1 | 48.5 | 27898.2 | 1508 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:37 | Normal | 507.2 | 510.7 | 521.4 | 512.9 | 11.4 | 11.5 | 9.6 | 10.4 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 56.1 | 55.8 | 55.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20872 | 1 | 49.5 | 27899.8 | 1508 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:42 | Normal | 510.4 | 505.8 | 517.6 | 505 | 12.1 | 12.3 | 10.3 | 11.2 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 59.3 | 58.9 | 59.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22122 | 1 | 45.1 | 27901.7 | 1508 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:47 | Normal | 504.2 | 500.2 | 509.8 | 508.2 | 12.4 | 12.6 | 10.6 | 11.4 | 224.8 | 225.6 | 226 | 60.3 | 60.2 | 60.4 | 60.01 | 60 | 60 | 22558 | 1 | 44.7 | 27903.5 | 1508 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:52 | Normal | 504.8 | 499.5 | 513.7 | 511.6 | 12.2 | 12.5 | 10.3 | 11 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 59.99 | 60 | 60 | 22076 | 1 | 45 | 27905.4 | 1508 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 14:57 | Normal | 499.1 | 496.8 | 513.4 | 497.8 | 12.5 | 12.7 | 10.4 | 11.5 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 59.9 | 59.4 | 59.7 | 59.99 | 60 | 60 | 22371 | 1 | 45.3 | 27907.2 | 1509 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:02 | Normal | 504.2 | 502.8 | 506.7 | 503 | 11.8 | 12.1 | 10.2 | 11 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21597 | 1 | 45.6 | 27909.1 | 1509 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:07 | Normal | 501.2 | 501.6 | 509.8 | 498.3 | 11.5 | 11.6 | 9.6 | 10.7 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 55.6 | 55.2 | 55.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 20711 | 1 | 45.7 | 27910.8 | 1509 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:12 | Normal | 504.3 | 494.8 | 506.5 | 501.9 | 11 | 11.3 | 9.3 | 10.2 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 53.5 | 53.3 | 53.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 19899 | 1 | 45.8 | 27912.5 | 1509 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:17 | Normal | 498.3 | 496.9 | 514.8 | 501.2 | 10.8 | 11 | 9 | 10 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 19400 | 1 | 45.8 | 27914.2 | 1509 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:22 | Normal | 499.4 | 490 | 491.9 | 489.2 | 7.9 | 8.1 | 7 | 7.8 | 223 | 223.8 | 224.2 | 38.9 | 38.9 | 39.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14291 | 1 | 45.7 | 27915.6 | 1509 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:27 | Normal | 502.3 | 498 | 498.9 | 488.2 | 7 | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12931 | 1 | 45.1 | 27916.7 | 1509 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:32 | Normal | 502.4 | 494.9 | 500.9 | 494.1 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 33 | 32.8 | 33 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11989 | 1 | 45.2 | 27917.8 | 1509 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:37 | Normal | 500.3 | 494.9 | 504.2 | 496.4 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 6.1 | 222.4 | 223.8 | 223 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11219 | 1 | 47.4 | 27918.7 | 1509 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:42 | Normal | 505.2 | 496.8 | 483.8 | 501.2 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.6 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10525 | 1 | 49.3 | 27919.6 | 1509 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:47 | Normal | 504.4 | 496.9 | 504.5 | 493.9 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 26.8 | 26.7 | 27 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9697 | 1 | 47.8 | 27920.5 | 1509 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:52 | Normal | 498.3 | 494.9 | 497.7 | 494.1 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 223.6 | 225.2 | 225 | 24.5 | 24.4 | 24.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8986 | 1 | 45 | 27921.3 | 1509 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 15:57 | Normal | 503.3 | 495.9 | 498.7 | 491.1 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 224 | 225 | 224.4 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8288 | 1 | 48.4 | 27922 | 1510 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:02 | Normal | 508 | 496.8 | 489.6 | 497 | 4 | 4 | 3.5 | 4.1 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7610 | 1 | 49.7 | 27922.6 | 1510 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:07 | Normal | 504 | 490.9 | 498.9 | 501.3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7394 | 1 | 46.3 | 27923.2 | 1510 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:12 | Normal | 503.2 | 499.8 | 503.5 | 494.9 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 224 | 224.8 | 224 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6798 | 1 | 46.6 | 27923.8 | 1510 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:17 | Normal | 499.1 | 497.8 | 498.5 | 493.9 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.3 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 16.2 | 16 | 16.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6247 | 1 | 48.5 | 27924.4 | 1510 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:22 | Normal | 513.2 | 497.9 | 488.4 | 507.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 223.6 | 225.2 | 224.4 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 5702 | 1 | 49.4 | 27924.9 | 1510 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:27 | Normal | 499.2 | 505.9 | 502.9 | 499.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 223.8 | 225 | 224 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5137 | 1 | 50 | 27925.3 | 1510 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:32 | Normal | 499.1 | 495.7 | 490.8 | 496.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 223.8 | 225 | 224.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4542 | 1 | 46.2 | 27925.7 | 1510 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:37 | Normal | 481.3 | 492 | 490 | 493.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3998 | 1 | 45.6 | 27926.1 | 1510 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:42 | Normal | 494.1 | 484.7 | 503 | 492.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 223 | 224 | 223.6 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3506 | 1 | 47 | 27926.4 | 1510 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:47 | Normal | 502.1 | 483.6 | 498.5 | 489.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 223.4 | 225 | 224 | 8.2 | 8 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3132 | 1 | 47.4 | 27926.7 | 1510 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:52 | Normal | 499.4 | 502 | 499.9 | 497.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2803 | 1 | 47.6 | 27926.9 | 1510 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 16:57 | Normal | 488 | 495 | 498.7 | 485.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 223.4 | 224.6 | 223.8 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2530 | 1 | 47.2 | 27927.1 | 1511 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:02 | Normal | 487.2 | 479.6 | 490.4 | 480.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 223 | 224.6 | 224.4 | 6 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2298 | 1 | 45.8 | 27927.3 | 1511 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:07 | Normal | 489.2 | 472 | 486.8 | 475.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2121 | 1 | 47.7 | 27927.5 | 1511 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:12 | Normal | 478.2 | 485.9 | 486.6 | 476.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 224 | 225.4 | 224.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2011 | 1 | 49.8 | 27927.7 | 1511 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:17 | Normal | 474.1 | 489.8 | 473.4 | 468.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 224.2 | 225.2 | 225 | 5 | 5 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1876 | 1 | 49.3 | 27927.9 | 1511 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:22 | Normal | 494 | 478.6 | 466.8 | 471.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 224.4 | 225.6 | 225 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1764 | 1 | 48.5 | 27928 | 1511 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:27 | Normal | 483.2 | 470.8 | 487.9 | 473.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 224.4 | 226 | 225 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1648 | 1 | 47.1 | 27928.1 | 1511 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:32 | Normal | 479.1 | 483.7 | 483.5 | 471.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 224.4 | 225.8 | 224.8 | 4.1 | 4 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1505 | 1 | 50 | 27928.3 | 1511 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:37 | Normal | 470.1 | 478.7 | 484.6 | 474.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 224.8 | 226 | 225 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1317 | 1 | 49.4 | 27928.4 | 1511 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:42 | Normal | 502.2 | 480.2 | 482.5 | 478.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224.6 | 225.6 | 225 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1130 | 1 | 48.2 | 27928.5 | 1511 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:47 | Normal | 476.2 | 475.8 | 462.7 | 468 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 2.8 | 2.7 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 967 | 1 | 45.1 | 27928.6 | 1511 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:52 | Normal | 480.1 | 472.8 | 458.4 | 466 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 227 | 225.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 759 | 1 | 49.5 | 27928.7 | 1511 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 17:57 | Normal | 476.2 | 450.7 | 443.9 | 471.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 226 | 226.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 587 | 1 | 48.3 | 27928.7 | 1512 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:02 | Normal | 469.9 | 439.8 | 475.7 | 414.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.8 | 225.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 405 | 1 | 46.6 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:07 | Normal | 433.5 | 368.8 | 440.7 | 319.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 226.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 350 | 1 | 49.3 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:12 | Normal | 454.2 | 199.6 | 201.8 | 345.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.2 | 226.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 182 | 1 | 47.5 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:17 | Normal | 460.1 | 199.8 | 200.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 91 | 1 | 49.7 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:22 | Normal | 415.3 | 200.1 | 200.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.8 | 226.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 84 | 1 | 48.4 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:27 | Normal | 391 | 200.4 | 203.1 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35 | 1 | 50 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:32 | Normal | 188.3 | 197.9 | 181.1 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6 | 1 | 48.8 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:37 | Normal | 199 | 208.6 | 192.6 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 50 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:42 | Normal | 203.6 | 196.2 | 199.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 225.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 48.9 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:47 | Normal | 206.1 | 199.6 | 198.7 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 50 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-20 18:52 | Normal | 167.6 | 178.4 | 198.2 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5 | 1 | 48.5 | 27928.8 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0