## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-04 04:50 | Wait | 496.8 | 432.3 | 496.6 | 497.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 28.6 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-04 04:55 | Normal | 191.6 | 361.7 | 488.3 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 73 | 1 | 32.6 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-04 05:00 | Normal | 200.5 | 380.7 | 469.1 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 238 | 239 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 70 | 1 | 35.3 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-04 05:05 | Normal | 199.7 | 401.6 | 549.5 | 547.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 238.6 | 238 | 239.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17 | 1 | 37.1 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 05:10 | Normal | 233 | 388.5 | 512.6 | 515 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 238.2 | 238 | 239.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 170 | 1 | 38.4 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:15 | Normal | 487.7 | 417.5 | 529.8 | 538.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 238.2 | 237.2 | 239.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 359 | 1 | 39.4 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:20 | Normal | 519.9 | 426.8 | 539.7 | 538.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 235.2 | 235.2 | 236.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 377 | 1 | 40.1 | 31822.6 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:25 | Normal | 527.9 | 422.9 | 563.2 | 533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 235 | 234.4 | 237 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 554 | 1 | 41 | 31822.7 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:30 | Normal | 519.7 | 432.7 | 547.5 | 575.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 235 | 234.8 | 236.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 631 | 1 | 41.8 | 31822.7 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:35 | Normal | 534.9 | 451.9 | 590.1 | 563.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 234.8 | 234.2 | 235.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 823 | 1 | 42.6 | 31822.8 | 3198 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:40 | Normal | 535.6 | 445.5 | 575.8 | 554.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 234.6 | 234.4 | 236 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 763 | 1 | 43.5 | 31822.8 | 3198 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 05:45 | Normal | 556.8 | 388.3 | 608 | 574.1 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 234.6 | 234.6 | 236 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1117 | 1 | 44.2 | 31822.9 | 3199 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 05:50 | Normal | 562.5 | 411.6 | 594 | 562.9 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.6 | 235.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1444 | 1 | 44.9 | 31823 | 3199 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 05:55 | Normal | 524.7 | 448.8 | 610.2 | 590 | 0.4 | 2.2 | 0 | 0.3 | 234.4 | 234.4 | 236.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1621 | 1 | 45.6 | 31823.2 | 3199 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:00 | Normal | 572.8 | 463.8 | 585.8 | 604.4 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.3 | 234.6 | 234.4 | 235.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1883 | 1 | 46.4 | 31823.3 | 3199 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:05 | Normal | 614.7 | 468.7 | 579.6 | 606.9 | 0.3 | 3 | 0 | 0.3 | 235 | 234.8 | 236.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2105 | 1 | 47.2 | 31823.5 | 3199 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:10 | Normal | 558.8 | 445.9 | 594.7 | 587.1 | 0.5 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 234.6 | 235.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2668 | 1 | 47.9 | 31823.7 | 3199 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:15 | Normal | 567.9 | 466.8 | 602.9 | 620.3 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.6 | 235.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2965 | 1 | 48.7 | 31823.9 | 3199 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 06:20 | Normal | 582.9 | 474.9 | 587.7 | 606.9 | 0.5 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.4 | 236 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3247 | 1 | 49.5 | 31824.2 | 3199 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:25 | Normal | 590.8 | 468.6 | 557.8 | 575.9 | 0.5 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.8 | 235.8 | 9 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3497 | 1 | 46.1 | 31824.4 | 3199 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:30 | Normal | 440.8 | 471.7 | 489.1 | 615 | 3.2 | 6 | 1.5 | 0.3 | 235.2 | 235.6 | 236.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5267 | 1 | 49.3 | 31824.8 | 3199 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:35 | Normal | 460.3 | 464.6 | 492.5 | 604 | 3.5 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 234.6 | 234.4 | 236.2 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 5650 | 1 | 47.9 | 31825.2 | 3199 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:40 | Normal | 467.7 | 468.7 | 504.5 | 564.8 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.4 | 234.8 | 235 | 237 | 16.1 | 16 | 15.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6264 | 1 | 44.8 | 31825.7 | 3199 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:45 | Normal | 479 | 459.9 | 500.6 | 457 | 4.1 | 7.3 | 2 | 2.3 | 235.2 | 235 | 236 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 7461 | 1 | 49.7 | 31826.3 | 3200 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:50 | Normal | 488.9 | 464.9 | 518.2 | 467.9 | 4.3 | 7.6 | 2.1 | 2.4 | 235 | 235 | 236.2 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8044 | 1 | 49.1 | 31826.9 | 3200 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 06:55 | Normal | 490.9 | 457.9 | 526.5 | 485.3 | 4.9 | 8.4 | 2.3 | 2.6 | 235 | 235.2 | 236.4 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8821 | 1 | 48.4 | 31827.6 | 3200 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 07:00 | Normal | 502.9 | 445.8 | 529.5 | 490.1 | 5.3 | 8.8 | 2.5 | 2.8 | 234.8 | 234.6 | 235.8 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9205 | 1 | 47.7 | 31828.4 | 3200 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:05 | Normal | 515.5 | 451.5 | 534.6 | 489 | 5.3 | 9 | 2.6 | 2.9 | 235.8 | 236 | 237.6 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9708 | 1 | 46.9 | 31829.2 | 3200 | 0.1 | 3 | 2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:10 | Normal | 503.8 | 447.9 | 519.7 | 494.1 | 3.5 | 6 | 1.7 | 1.8 | 234.8 | 234.6 | 236.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6147 | 1 | 45.6 | 31829.9 | 3200 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:15 | Normal | 550.9 | 453.8 | 551.2 | 553.8 | 3 | 5.3 | 1.6 | 1.8 | 234.6 | 234.8 | 235.6 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5938 | 1 | 46.1 | 31830.3 | 3200 | 0 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:20 | Normal | 516.6 | 462.7 | 534.1 | 504.5 | 8.7 | 13.3 | 4.4 | 4.6 | 236 | 235.8 | 236.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13706 | 1 | 48.8 | 31831.1 | 3200 | 0.1 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:25 | Normal | 489.6 | 449.7 | 550.6 | 525.8 | 5.2 | 7.8 | 2.4 | 2.7 | 234.8 | 234.8 | 235.8 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9403 | 1 | 41.9 | 31832.2 | 3200 | 0.1 | 3 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:30 | Normal | 438.1 | 424 | 529.8 | 561.1 | 7.8 | 11.2 | 3.6 | 3.7 | 234.8 | 235.6 | 236 | 31 | 31 | 30.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11031 | 1 | 40.5 | 31833 | 3200 | 0.1 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:35 | Normal | 541.8 | 447.4 | 547.9 | 559.4 | 10.8 | 16.9 | 5.3 | 5.7 | 236 | 235.8 | 236.8 | 48.1 | 48 | 47.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19286 | 1 | 43.7 | 31834.3 | 3200 | 0.1 | 5.9 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 5 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:40 | Normal | 530.7 | 441.2 | 553.5 | 544.9 | 9.8 | 15.4 | 4.7 | 5.3 | 236 | 235.6 | 237.2 | 44 | 44.1 | 43.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16701 | 1 | 42 | 31835.7 | 3200 | 0.1 | 5.4 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 5 | 0 | 5.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 07:45 | Normal | 546.9 | 431.5 | 548.1 | 549.5 | 4.3 | 6.4 | 2.2 | 2.3 | 234.8 | 234.2 | 235.6 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8614 | 1 | 42.2 | 31837 | 3201 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 07:50 | Normal | 556.9 | 438.8 | 566.6 | 553 | 3.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 234 | 234.4 | 235.6 | 16.3 | 16.2 | 16 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6294 | 1 | 47.4 | 31837.5 | 3201 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 07:55 | Normal | 568.7 | 427.5 | 590.6 | 540.3 | 6.6 | 14.3 | 3.1 | 3.4 | 234.2 | 234.6 | 235 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14495 | 1 | 46.7 | 31838.2 | 3201 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 08:00 | Normal | 590.2 | 450.6 | 584.4 | 571 | 7.3 | 11.9 | 4 | 4.6 | 234.8 | 234.8 | 235.4 | 36.8 | 38.3 | 36.7 | 60.12 | 60.08 | 60.06 | 13989 | 1 | 47.2 | 31839 | 3201 | 0.1 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 3.4 | 4.1 | 0 | 4.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 08:05 | Normal | 549 | 439.1 | 563.4 | 541 | 10.1 | 17.1 | 5 | 5.5 | 235 | 235.4 | 236 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 19823 | 1 | 45.3 | 31840.4 | 3201 | 0.2 | 5.5 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 08:10 | Normal | 546.7 | 432.7 | 555.7 | 535.2 | 10 | 15.6 | 4.8 | 5.4 | 235 | 234.8 | 235.4 | 44.4 | 44.4 | 44.2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 18095 | 1 | 43.6 | 31842 | 3201 | 0.1 | 5.6 | 4 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 08:15 | Normal | 544.2 | 431.4 | 547.4 | 542.8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 1.9 | 233.8 | 233.2 | 234.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12480 | 1 | 43.9 | 31843.6 | 3201 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 08:20 | Normal | 560 | 443.1 | 511.3 | 561.7 | 10.8 | 15.7 | 5.3 | 5.7 | 235.4 | 235.2 | 236.2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 15244 | 1 | 49.2 | 31844 | 3201 | 0.2 | 5.8 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 08:25 | Normal | 553 | 434.9 | 543.3 | 545.7 | 9.5 | 15.1 | 4.8 | 5 | 235 | 235.4 | 236 | 43 | 42.9 | 43 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 16820 | 1 | 44.5 | 31845.6 | 3201 | 0.1 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 08:30 | Normal | 544.8 | 435.9 | 547.4 | 543.9 | 10.9 | 16.5 | 5.3 | 5.7 | 235.4 | 236.2 | 236.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 60.06 | 59.99 | 60.05 | 18746 | 1 | 44.4 | 31847.1 | 3201 | 0.1 | 5.9 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 08:35 | Normal | 540.2 | 433.1 | 536.7 | 537.2 | 11.1 | 16.9 | 5.6 | 6 | 235.4 | 235.4 | 236.4 | 48.8 | 48.6 | 48.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19244 | 1 | 44.7 | 31848.7 | 3201 | 0.2 | 6.2 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 08:40 | Normal | 539.3 | 426.3 | 531.1 | 534.7 | 11.5 | 17.2 | 5.6 | 6.1 | 235.2 | 235 | 236.2 | 49.4 | 49.4 | 49 | 60 | 60 | 60.01 | 19467 | 1 | 45 | 31850.3 | 3201 | 0.2 | 6.2 | 4.8 | 5.9 | 6 | 5.1 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 08:45 | Normal | 534.2 | 432 | 535.6 | 539 | 11.8 | 17.5 | 5.8 | 6.2 | 235 | 235.4 | 236.4 | 50.4 | 50.4 | 50 | 60.08 | 60 | 60.06 | 19953 | 1 | 44.9 | 31851.6 | 3202 | 0 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | 6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 08:50 | Normal | 534.9 | 426.8 | 535.5 | 529 | 12.1 | 18.1 | 5.9 | 6.3 | 235.2 | 234.6 | 236 | 50.9 | 51 | 51.1 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 20166 | 1 | 45.3 | 31853.3 | 3202 | 0.3 | 6.5 | 5 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0 | 16 | 0 | 0
2024-01-04 08:55 | Normal | 533.7 | 425.7 | 527.7 | 525 | 12.4 | 18.5 | 6.1 | 6.6 | 235.4 | 235.4 | 236.2 | 52.2 | 51.9 | 52 | 60.07 | 59.99 | 60.05 | 20640 | 1 | 45.7 | 31855 | 3202 | 0.1 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 09:00 | Normal | 536 | 422.8 | 529.6 | 525.1 | 11 | 19 | 5.7 | 5.7 | 234.6 | 235.4 | 235.8 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 20592 | 1 | 46 | 31856.7 | 3202 | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 9 | 0 | 0
2024-01-04 09:05 | Normal | 549.6 | 331.5 | 539.2 | 508.6 | 7.4 | 20.3 | 3.9 | 3.9 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11864 | 1 | 46.4 | 31858.4 | 3202 | 0.1 | 3.9 | 3 | 6.9 | 7 | 6.1 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0
2024-01-04 09:10 | Normal | 536.6 | 423.7 | 514.2 | 528.6 | 4.2 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 19.3 | 19 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7353 | 1 | 45.9 | 31859.4 | 3202 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 09:15 | Normal | 547.6 | 438.7 | 550.4 | 548.9 | 5.3 | 8 | 2.6 | 2.8 | 233.2 | 233 | 233.8 | 24 | 23.9 | 24.1 | 60 | 59.97 | 60 | 9418 | 1 | 45.1 | 31860.1 | 3202 | 0 | 3.1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 09:20 | Normal | 549.2 | 437.9 | 552.8 | 553.1 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 232.6 | 232.6 | 233.8 | 17.1 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6568 | 1 | 45.3 | 31860.8 | 3202 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 09:25 | Normal | 559.8 | 443.8 | 548.6 | 562.1 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.8 | 233 | 232.6 | 234.2 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6031 | 1 | 46.1 | 31861.3 | 3202 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 09:30 | Normal | 573.9 | 427.1 | 562.5 | 560.9 | 5.4 | 10.1 | 2.6 | 2.8 | 235.2 | 234.8 | 236 | 27.3 | 27.2 | 27 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 9750 | 1 | 47.8 | 31862 | 3202 | 0.1 | 3 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 09:35 | Normal | 556 | 444.1 | 560.5 | 551.9 | 5.2 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 234.6 | 234.8 | 236 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9098 | 1 | 45.5 | 31863.3 | 3202 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 09:40 | Normal | 533 | 428.1 | 538.9 | 530.3 | 18.6 | 27 | 9.1 | 9.7 | 237.6 | 237.2 | 239 | 76 | 75.8 | 76 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 30265 | 1 | 45.5 | 31864.9 | 3202 | 0.1 | 10 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 8.3 | 9.5 | 0 | 10.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 09:45 | Normal | 546.6 | 422.1 | 557.6 | 534.2 | 11.8 | 13.7 | 5.8 | 6.1 | 235.6 | 236 | 236.8 | 46.5 | 46.4 | 46.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16324 | 1 | 46.8 | 31867.1 | 3203 | 0.1 | 6.1 | 5.1 | 5 | 4.5 | 3.8 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 09:50 | Normal | 545.9 | 408.1 | 539.5 | 534.9 | 6.3 | 11.8 | 3.1 | 3.3 | 235.6 | 235.6 | 235.8 | 30 | 29.7 | 30 | 60 | 59.99 | 60 | 10877 | 1 | 47 | 31868 | 3203 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 09:55 | Normal | 425.6 | 455.1 | 557.7 | 539.2 | 9.8 | 12.9 | 4.2 | 5.1 | 234.8 | 235.8 | 236.4 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 17723 | 1 | 46.5 | 31869.1 | 3203 | 0.1 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 0 | 5.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 10:00 | Normal | 538.6 | 429.7 | 543.4 | 534.9 | 3.1 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 235.2 | 235.8 | 236.8 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5637 | 1 | 46 | 31869.9 | 3203 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 10:05 | Normal | 545.7 | 440.7 | 545 | 544.5 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 235.8 | 235.6 | 237.6 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5188 | 1 | 45.3 | 31870.4 | 3203 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 10:10 | Normal | 562.3 | 452.5 | 556.3 | 562.7 | 4 | 6.3 | 2 | 2.1 | 235.8 | 235.6 | 237.2 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7283 | 1 | 49.5 | 31870.9 | 3203 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 10:15 | Normal | 572.8 | 454.7 | 568.5 | 559.9 | 3.9 | 6.3 | 2 | 2.1 | 236 | 236.2 | 237.4 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 7358 | 1 | 50.1 | 31871.5 | 3203 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 10:20 | Normal | 573.4 | 449.4 | 557 | 560.5 | 16.7 | 25 | 9 | 9.2 | 238.8 | 239 | 240.4 | 77 | 76.7 | 76.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27105 | 1 | 46.1 | 31872.9 | 3203 | 0.1 | 8.9 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 9.2 | 0 | 9.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 10:25 | Normal | 568.6 | 465.6 | 561.6 | 563.9 | 17 | 22.3 | 8.8 | 9 | 238.2 | 238.8 | 239.4 | 61.3 | 60.8 | 60.9 | 59.98 | 60 | 60 | 26701 | 1 | 46.9 | 31875.1 | 3203 | 0.3 | 9.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 0 | 9.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 10:30 | Normal | 555.5 | 432.8 | 539.9 | 540.4 | 16.9 | 25.2 | 8.9 | 9.3 | 238.6 | 239.4 | 240 | 74.5 | 74.6 | 74.2 | 60.07 | 60 | 60.07 | 26481 | 1 | 46.7 | 31876 | 3203 | 0.3 | 8.6 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 9.1 | 0 | 9.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 10:35 | Normal | 524.9 | 415.8 | 522.1 | 509.4 | 3.7 | 5.8 | 1.8 | 2 | 235.8 | 235.6 | 237.2 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6453 | 1 | 47.3 | 31877.9 | 3203 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 10:40 | Normal | 530.2 | 414.4 | 521 | 524.5 | 17.8 | 25.9 | 8.9 | 9.4 | 238.6 | 238.6 | 239.6 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 29107 | 1 | 47 | 31879.2 | 3203 | 0.2 | 9.6 | 7.8 | 9 | 9 | 7.7 | 9.3 | 0 | 9.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 10:45 | Normal | 508.3 | 403 | 506.5 | 510 | 18 | 26.1 | 8.9 | 9.3 | 238.4 | 239 | 239.8 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 28306 | 1 | 48.3 | 31881.6 | 3204 | 0.1 | 9.6 | 8 | 9.1 | 9 | 7.9 | 9.4 | 0 | 9.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 10:50 | Normal | 545.7 | 438.5 | 531.2 | 536.7 | 14.3 | 19.6 | 8 | 8.1 | 238.4 | 239.2 | 240.2 | 63.1 | 63.3 | 62.9 | 60.07 | 60 | 60.07 | 27346 | 1 | 49.6 | 31883.9 | 3204 | 0.2 | 7.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 5.7 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 10:55 | Normal | 513.3 | 408.8 | 500.3 | 499.7 | 17.3 | 24.6 | 9 | 9.6 | 238.6 | 239 | 240.2 | 70.1 | 70.2 | 69.7 | 60.08 | 60 | 60.08 | 26071 | 1 | 50.7 | 31886.3 | 3204 | 0.2 | 9.3 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:00 | Normal | 544.9 | 455 | 546.8 | 542.3 | 13.2 | 12.8 | 6.5 | 7.1 | 238 | 237.6 | 238.8 | 52.9 | 52.7 | 52.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 27022 | 1 | 50.8 | 31888.6 | 3204 | 0.1 | 6.9 | 5.6 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 11:05 | Normal | 515.8 | 410.8 | 492.3 | 512.9 | 5.2 | 7.7 | 2.5 | 2.8 | 235.8 | 235.8 | 236.8 | 22 | 21.7 | 21.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8527 | 1 | 50.7 | 31889.6 | 3204 | 0 | 2.9 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:10 | Normal | 529.9 | 421.9 | 536.2 | 536.6 | 6.2 | 9.3 | 3 | 3.2 | 235.8 | 236 | 237.6 | 27 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10425 | 1 | 49.6 | 31890.3 | 3204 | 0 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 11:15 | Normal | 583.1 | 443.3 | 558.2 | 590.5 | 14.6 | 25.6 | 8.9 | 7.1 | 238.6 | 238.2 | 239.2 | 71.8 | 71.8 | 71.5 | 59.98 | 59.95 | 60 | 29280 | 1 | 48.6 | 31891.8 | 3204 | 0.1 | 7.3 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.8 | 0 | 6.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:20 | Normal | 509.9 | 412 | 513.8 | 509.2 | 5.8 | 8.6 | 2.8 | 3.1 | 236.2 | 236.4 | 237.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9593 | 1 | 49.7 | 31893.8 | 3204 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 11:25 | Normal | 528.7 | 419.6 | 534.1 | 525.6 | 5.5 | 8 | 2.6 | 2.9 | 236.2 | 236.2 | 237.2 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9119 | 1 | 49.5 | 31894.7 | 3204 | 0.1 | 3.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 11:30 | Normal | 539.6 | 428.7 | 533.1 | 533.5 | 5.5 | 8.3 | 2.8 | 3 | 236 | 236.2 | 237.4 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60 | 60 | 9545 | 1 | 48.8 | 31895.6 | 3204 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:35 | Normal | 538.5 | 435.4 | 545.6 | 541.8 | 3.9 | 5.6 | 1.9 | 2 | 236.2 | 235.4 | 237 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6886 | 1 | 48 | 31896.3 | 3204 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:40 | Normal | 540.9 | 432.8 | 550.3 | 538.6 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 236 | 235.8 | 237.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5613 | 1 | 47.4 | 31897 | 3204 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:45 | Normal | 551 | 436.1 | 558.7 | 528.9 | 2.1 | 3.3 | 1 | 1.1 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4095 | 1 | 47 | 31897.4 | 3205 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:50 | Normal | 551.6 | 448.6 | 554.4 | 565.1 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 235.4 | 235.4 | 236.8 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5197 | 1 | 46.5 | 31897.8 | 3205 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 11:55 | Normal | 555.8 | 450.2 | 554.4 | 562.2 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 235.6 | 235 | 236.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 5596 | 1 | 46.6 | 31898.2 | 3205 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 12:00 | Normal | 562.6 | 452.6 | 570.2 | 564.7 | 2.6 | 4 | 1.3 | 1.4 | 236 | 235 | 236.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4992 | 1 | 46.2 | 31898.7 | 3205 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:05 | Normal | 567.7 | 457.7 | 571.6 | 568 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 4767 | 1 | 45.7 | 31899.1 | 3205 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 12:10 | Normal | 571.7 | 456.7 | 572.1 | 570.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 235.6 | 235.4 | 236.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4550 | 1 | 45.6 | 31899.4 | 3205 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:15 | Normal | 577.7 | 464.7 | 582.4 | 570.9 | 4.2 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 235.6 | 235.8 | 236.6 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7602 | 1 | 45.7 | 31899.9 | 3205 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:20 | Normal | 572.4 | 455.5 | 571.3 | 569.6 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.2 | 235.6 | 235.4 | 237 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7636 | 1 | 45.7 | 31900.6 | 3205 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:25 | Normal | 566 | 455 | 567.5 | 564.9 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 235.6 | 236.2 | 237 | 20.3 | 20 | 19.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7923 | 1 | 45.5 | 31901.3 | 3205 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:30 | Normal | 568.5 | 454 | 579.8 | 566.3 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 2 | 235.8 | 235.8 | 237.2 | 17.1 | 17 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6745 | 1 | 45.7 | 31901.9 | 3205 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 12:35 | Normal | 559.8 | 446.9 | 558.8 | 560.2 | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 236.4 | 235.8 | 237 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5636 | 1 | 45.5 | 31902.4 | 3205 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:40 | Normal | 572.9 | 469.7 | 563.7 | 599.6 | 8.5 | 13.5 | 4.8 | 4 | 236.6 | 237.2 | 238.4 | 41.1 | 41.3 | 40.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13868 | 1 | 45.3 | 31903.1 | 3205 | 0 | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 5 | 0 | 4.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 12:45 | Normal | 560.6 | 445.5 | 547.4 | 559.2 | 4.5 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 236 | 235.6 | 237.2 | 20.1 | 20.1 | 20 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7980 | 1 | 46.4 | 31904.4 | 3206 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:50 | Normal | 565.8 | 441.7 | 563.6 | 561.7 | 2.6 | 4 | 1.3 | 1.3 | 235.6 | 235 | 236.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4957 | 1 | 46.2 | 31904.9 | 3206 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 12:55 | Normal | 556.7 | 447.8 | 561.6 | 553.7 | 2.8 | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 234.8 | 234.2 | 235.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5340 | 1 | 45.6 | 31905.3 | 3206 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 13:00 | Normal | 564.8 | 449.8 | 555.8 | 567.2 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 234 | 234.2 | 235.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4578 | 1 | 45.1 | 31905.8 | 3206 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:05 | Normal | 545.9 | 435.9 | 544.3 | 554.9 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2206 | 1 | 46.1 | 31906.1 | 3206 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:10 | Normal | 538.8 | 442.7 | 533.9 | 543.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 233.6 | 233 | 234.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1655 | 1 | 47.9 | 31906.3 | 3206 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:15 | Normal | 547.7 | 440.8 | 535.7 | 546.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 233.6 | 233 | 234.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1672 | 1 | 48.9 | 31906.4 | 3206 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:20 | Normal | 569.7 | 454.7 | 553 | 540.4 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 236.4 | 235.4 | 237.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2190 | 1 | 49.5 | 31906.5 | 3206 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:25 | Normal | 537.7 | 448.7 | 540.3 | 538.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 235.8 | 236.2 | 237 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1361 | 1 | 49.8 | 31906.7 | 3206 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 13:30 | Normal | 555.6 | 459.8 | 560.3 | 541.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 236.8 | 236 | 237.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1931 | 1 | 49.7 | 31906.8 | 3206 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:35 | Normal | 563.6 | 447.6 | 582.7 | 564 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 236.6 | 236.4 | 237.8 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2199 | 1 | 49.4 | 31907 | 3206 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 13:40 | Normal | 565.4 | 456.5 | 558.3 | 550.7 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 237 | 236.6 | 238 | 6.1 | 6.3 | 6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2458 | 1 | 49 | 31907.2 | 3206 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:45 | Normal | 584.7 | 470.6 | 584.3 | 599 | 2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 236.2 | 235.6 | 237.4 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4108 | 1 | 48.5 | 31907.4 | 3207 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 13:50 | Normal | 593.6 | 473.8 | 606.8 | 612.3 | 4.3 | 6 | 2.1 | 2.1 | 236.8 | 236.4 | 238.4 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8168 | 1 | 48 | 31908 | 3207 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 13:55 | Normal | 588.9 | 469.8 | 592.7 | 586.5 | 3.1 | 5 | 1.5 | 1.7 | 236.8 | 236.8 | 237.6 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6189 | 1 | 47.8 | 31908.6 | 3207 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 14:00 | Normal | 591.9 | 467.8 | 584.7 | 586.1 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 236.8 | 236 | 237.8 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5758 | 1 | 47.7 | 31909.1 | 3207 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 14:05 | Normal | 581 | 469 | 581.9 | 570.4 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 237.2 | 236.6 | 237.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4555 | 1 | 47.5 | 31909.5 | 3207 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 14:10 | Normal | 581.5 | 469.5 | 577.7 | 578.2 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 236.6 | 236 | 237.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60.01 | 60 | 4431 | 1 | 47.4 | 31909.9 | 3207 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 14:15 | Normal | 573.7 | 462.7 | 551.7 | 569.1 | 1.8 | 3 | 0.9 | 1 | 236.4 | 235.6 | 237.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3740 | 1 | 47.3 | 31910.3 | 3207 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 14:20 | Normal | 567.3 | 450.3 | 541.7 | 510.6 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 236.4 | 235.4 | 237.4 | 7 | 8.1 | 7.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2749 | 1 | 47.2 | 31910.5 | 3207 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 14:25 | Normal | 558.6 | 458.7 | 574.6 | 569.1 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2510 | 1 | 47 | 31910.7 | 3207 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 14:30 | Normal | 574.6 | 457.7 | 575.1 | 561.5 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 237 | 235.2 | 236.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 2971 | 1 | 46.8 | 31911 | 3207 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 14:35 | Normal | 585.8 | 470.7 | 587.8 | 576.3 | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 236.6 | 236.2 | 237.2 | 11.2 | 11 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4302 | 1 | 46.4 | 31911.2 | 3207 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 14:40 | Normal | 577.7 | 469.7 | 578.6 | 579.1 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 237.4 | 236.4 | 238 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4569 | 1 | 46.3 | 31911.6 | 3207 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 14:45 | Normal | 588.7 | 471.8 | 585.7 | 581.3 | 3.6 | 5.6 | 1.8 | 2 | 237.6 | 236.6 | 238.2 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 60.04 | 60.01 | 60 | 6727 | 1 | 46.8 | 31912.1 | 3208 | 0 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 14:50 | Normal | 593.4 | 473.1 | 588.6 | 596.1 | 6 | 9.1 | 3 | 3.1 | 237.6 | 237 | 238.4 | 28.4 | 28.7 | 28.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 11760 | 1 | 47.8 | 31912.9 | 3208 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 14:55 | Normal | 583.9 | 465 | 589.2 | 584.6 | 6.2 | 9.2 | 3 | 3.3 | 238.4 | 238.6 | 238.8 | 29 | 28.9 | 28.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11192 | 1 | 48.9 | 31913.7 | 3208 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 15:00 | Normal | 513.4 | 420.6 | 519.3 | 570.4 | 10.8 | 15.6 | 5.3 | 5.5 | 239.2 | 239.4 | 240 | 44.8 | 44.5 | 44.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16331 | 1 | 50 | 31914.7 | 3208 | 0.1 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:05 | Normal | 565.9 | 457.2 | 568.6 | 569.5 | 6.3 | 8.9 | 3.1 | 3.2 | 238.2 | 238.4 | 238.8 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 10952 | 1 | 47.3 | 31915.8 | 3208 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 3 | 3 | 2.6 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 15:10 | Normal | 566 | 450.2 | 568.2 | 566.1 | 5.3 | 7.7 | 2.6 | 2.7 | 238.6 | 238.2 | 239.8 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9406 | 1 | 46.5 | 31916.7 | 3208 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:15 | Normal | 568.9 | 451.3 | 565.5 | 565.3 | 7.8 | 11.4 | 3.9 | 4 | 238.8 | 238.6 | 239.8 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 13704 | 1 | 46.4 | 31917.6 | 3208 | 0.1 | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 15:20 | Normal | 566.6 | 454 | 564.5 | 567.4 | 8.3 | 12.1 | 4.1 | 4.3 | 238.8 | 238.6 | 239.8 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 59.94 | 60 | 59.96 | 14565 | 1 | 45.5 | 31918.8 | 3208 | 0 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 15:25 | Normal | 566.7 | 447.1 | 554.8 | 554.7 | 9.9 | 14.8 | 4.9 | 5.3 | 238.4 | 238.8 | 239.4 | 43.9 | 43.6 | 43.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 17566 | 1 | 47.8 | 31920.2 | 3208 | 0.1 | 5.6 | 4 | 5.1 | 5 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:30 | Normal | 552.9 | 441.3 | 550.6 | 553.4 | 9.6 | 14.2 | 4.7 | 5.1 | 239 | 238.6 | 239.8 | 42 | 42.2 | 41.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16932 | 1 | 50 | 31921.6 | 3208 | 0 | 5.2 | 4.1 | 5 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:35 | Normal | 554.2 | 438.5 | 553.9 | 546.8 | 9.6 | 14.4 | 4.6 | 5.1 | 238.8 | 238.2 | 239.8 | 41.6 | 41.9 | 41.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16823 | 1 | 51.5 | 31923 | 3208 | 0.1 | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 5 | 4.3 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:40 | Normal | 551 | 437.3 | 549.5 | 543.5 | 6.2 | 9.4 | 3 | 3.3 | 238 | 237.4 | 238.6 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 12125 | 1 | 52.7 | 31924.3 | 3208 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:45 | Normal | 553.9 | 437.8 | 554.8 | 554.6 | 6.6 | 10 | 3.1 | 3.5 | 237.6 | 236.8 | 238 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 11674 | 1 | 52.8 | 31925.3 | 3209 | 0 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:50 | Normal | 559.8 | 443.1 | 553.1 | 552.1 | 5.5 | 8.3 | 2.6 | 3 | 238 | 236.8 | 238.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9760 | 1 | 52.5 | 31926.2 | 3209 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 15:55 | Normal | 557.9 | 450 | 556.8 | 557.7 | 4.8 | 7.4 | 2.3 | 2.6 | 237.6 | 237.2 | 238 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8626 | 1 | 52 | 31927 | 3209 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:00 | Normal | 563.9 | 450.3 | 560.6 | 557.4 | 4.6 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 237.6 | 236.8 | 238 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8489 | 1 | 51.4 | 31927.8 | 3209 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:05 | Normal | 561.7 | 452.3 | 559.6 | 566.2 | 4.3 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 237.6 | 237 | 238.4 | 20 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7975 | 1 | 50.7 | 31928.4 | 3209 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:10 | Normal | 564.9 | 452.3 | 571.9 | 556.8 | 3.8 | 5.8 | 1.8 | 2 | 237.2 | 236.4 | 237.4 | 17.8 | 17.8 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7045 | 1 | 50.1 | 31929.1 | 3209 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-04 16:15 | Normal | 567.1 | 451.3 | 555.4 | 562.2 | 3.1 | 4.8 | 1.5 | 1.7 | 236.8 | 235.8 | 237.8 | 15.1 | 15.1 | 15 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5953 | 1 | 49.4 | 31929.6 | 3209 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:20 | Normal | 565.8 | 456.2 | 564.7 | 560.5 | 2.7 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 237.4 | 236.4 | 237.8 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 5282 | 1 | 48.4 | 31930.1 | 3209 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-01-04 16:25 | Normal | 572.8 | 455.2 | 561.6 | 558.4 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 236.6 | 235.6 | 237.4 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5025 | 1 | 47.5 | 31930.5 | 3209 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:30 | Normal | 574.4 | 458.1 | 567.4 | 556.3 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 237 | 235.6 | 237.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 4969 | 1 | 46.7 | 31930.9 | 3209 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:35 | Normal | 575.1 | 459.3 | 571.8 | 551.6 | 2.9 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 236.8 | 235.8 | 237.8 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 5589 | 1 | 46.1 | 31931.3 | 3209 | 0 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 16:40 | Normal | 582.8 | 463.1 | 577.7 | 540.5 | 3 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 236.8 | 236.4 | 238 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5731 | 1 | 45.7 | 31931.8 | 3209 | 0 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 16:45 | Normal | 574.4 | 460.1 | 576.4 | 524.4 | 2.8 | 4.7 | 1.4 | 1.6 | 236.6 | 235.8 | 237.8 | 14.1 | 14.2 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5597 | 1 | 45.5 | 31932.3 | 3210 | 0 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 16:50 | Normal | 568.2 | 460.4 | 577.6 | 521.7 | 2.6 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 238 | 237 | 238.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5070 | 1 | 45.2 | 31932.7 | 3210 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 16:55 | Normal | 560.5 | 457.5 | 573.2 | 516 | 2.1 | 3.5 | 1 | 1.1 | 237.4 | 236.6 | 237.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4281 | 1 | 49.7 | 31933.1 | 3210 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 17:00 | Normal | 541.8 | 455 | 569.8 | 516.1 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1 | 237.4 | 236.6 | 238.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3949 | 1 | 50 | 31933.4 | 3210 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 17:05 | Normal | 559.7 | 445.2 | 560.1 | 500 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 237.8 | 236.6 | 238.2 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2661 | 1 | 47.7 | 31933.7 | 3210 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:10 | Normal | 558.7 | 440.2 | 545.8 | 550.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 237.6 | 236 | 237.8 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2082 | 1 | 46 | 31933.9 | 3210 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:15 | Normal | 558.7 | 438.1 | 551.6 | 542.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 237.2 | 236.8 | 238.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1755 | 1 | 45 | 31934.1 | 3210 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:20 | Normal | 534.5 | 448.1 | 543.6 | 554.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 236.6 | 235.8 | 238.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1521 | 1 | 46.8 | 31934.2 | 3210 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:25 | Normal | 554 | 437.3 | 560 | 556 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 237.4 | 236.6 | 238.6 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1349 | 1 | 47.7 | 31934.3 | 3210 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:30 | Normal | 547.7 | 436 | 540 | 547.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 238.2 | 236.6 | 238.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1262 | 1 | 48.1 | 31934.4 | 3210 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-04 17:35 | Normal | 544.7 | 437 | 550.3 | 554.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 238 | 237 | 238.2 | 3 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1179 | 1 | 48.4 | 31934.5 | 3210 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 17:40 | Normal | 538.7 | 430.2 | 556.2 | 545.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 237.6 | 236.4 | 238.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1081 | 1 | 48.6 | 31934.6 | 3210 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:45 | Normal | 536.8 | 426.3 | 549.7 | 516.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 237.8 | 236.6 | 239 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 926 | 1 | 48.7 | 31934.7 | 3211 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:50 | Normal | 535.7 | 424.1 | 507.3 | 545.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 238.6 | 237.6 | 239 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 682 | 1 | 48.6 | 31934.8 | 3211 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 17:55 | Normal | 532.6 | 434.1 | 552.2 | 529.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 238.4 | 236.8 | 239.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 539 | 1 | 48.4 | 31934.8 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 18:00 | Normal | 518.9 | 393.1 | 533.6 | 513.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 239 | 237.8 | 239.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 387 | 1 | 48.1 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 18:05 | Normal | 530.8 | 403.5 | 553.1 | 528.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 169 | 1 | 47.8 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 18:10 | Normal | 373.4 | 403 | 533.5 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 238.2 | 239.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 148 | 1 | 47 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 18:15 | Normal | 200 | 419.9 | 511.3 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 237.2 | 239.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 49 | 1 | 45.6 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 18:20 | Normal | 202.9 | 360.1 | 470.2 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 237 | 239.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 90 | 1 | 47.9 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-04 18:25 | Normal | 199.7 | 370.1 | 250.6 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 237.2 | 239 | 0.8 | 1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 36 | 1 | 49.7 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 18:30 | Normal | 177 | 224.7 | 313.2 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237.6 | 239.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 50 | 1 | 49 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 18:35 | Normal | 202 | 187.7 | 200.8 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237.2 | 238.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 48 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-04 18:40 | Normal | 198.1 | 193.5 | 199.3 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 237.2 | 238.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21 | 1 | 45 | 31934.9 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0