## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-04 04:54 | Wait | 494.2 | 494.4 | 494.2 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 28.7 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 04:59 | Normal | 199.7 | 199.6 | 233.8 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 112 | 1 | 34.3 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:04 | Normal | 199.4 | 199.2 | 203.9 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 229 | 228.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 129 | 1 | 37.3 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:09 | Normal | 199.8 | 199.9 | 333.9 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.6 | 228.8 | 229 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 226 | 1 | 39.2 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:14 | Normal | 199.7 | 199.7 | 471.7 | 475.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.8 | 228.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 343 | 1 | 40.4 | 32185.9 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:19 | Normal | 271.6 | 268.7 | 491.7 | 472.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 635 | 1 | 41.6 | 32186 | 1665 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:24 | Normal | 477 | 485 | 495.9 | 490.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 228 | 229.2 | 228.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1039 | 1 | 42.5 | 32186 | 1666 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:29 | Normal | 496.7 | 483.9 | 486.6 | 497.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 225.6 | 227 | 226.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1196 | 1 | 43.3 | 32186.1 | 1666 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:34 | Normal | 467.7 | 485.7 | 502.9 | 469.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 226.2 | 226 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1376 | 1 | 44 | 32186.2 | 1666 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:39 | Normal | 506.7 | 505.7 | 494.9 | 499.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 225.6 | 226.8 | 226 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1744 | 1 | 44.7 | 32186.4 | 1666 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:44 | Normal | 515.4 | 403.8 | 503.9 | 494.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1911 | 1 | 45.4 | 32186.5 | 1666 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:49 | Normal | 527.5 | 505.9 | 491.9 | 509.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 225 | 226 | 225.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2286 | 1 | 46 | 32186.7 | 1666 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:54 | Normal | 534 | 516.9 | 508.8 | 518.3 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 225.6 | 226.2 | 226 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3766 | 1 | 46.5 | 32187 | 1666 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:59 | Normal | 507.8 | 527.9 | 512.6 | 517.3 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 225.6 | 226.8 | 226 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5141 | 1 | 47.2 | 32187.3 | 1666 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:04 | Normal | 481.9 | 528.8 | 519.9 | 508.7 | 3.5 | 4.1 | 2.1 | 2 | 226.2 | 226.8 | 226 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6453 | 1 | 47.9 | 32187.8 | 1666 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:09 | Normal | 524.8 | 527.8 | 517.8 | 508.5 | 4.2 | 4.7 | 2.5 | 2.3 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7235 | 1 | 48.5 | 32188.4 | 1666 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:14 | Normal | 524.9 | 519.9 | 516.3 | 507.1 | 5 | 5.3 | 2.9 | 2.7 | 226 | 226.8 | 226.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8326 | 1 | 49.3 | 32189.1 | 1666 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:19 | Normal | 524.7 | 522.6 | 518.7 | 525.3 | 5.6 | 5.8 | 3.3 | 3 | 226 | 227 | 226 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9206 | 1 | 45.7 | 32189.8 | 1666 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:24 | Normal | 524.9 | 525 | 520 | 515.8 | 6.1 | 6.5 | 3.6 | 3.6 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10199 | 1 | 48.7 | 32190.6 | 1667 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:29 | Normal | 526.8 | 521.9 | 528 | 510.5 | 6.5 | 6.9 | 3.9 | 4 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10767 | 1 | 46.2 | 32191.5 | 1667 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:34 | Normal | 523.4 | 516.6 | 529.7 | 521.4 | 7.1 | 7.6 | 4.3 | 4.4 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11988 | 1 | 49.4 | 32192.4 | 1667 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:39 | Normal | 520.5 | 519.8 | 525.4 | 517.2 | 7.7 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12793 | 1 | 48 | 32193.5 | 1667 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:44 | Normal | 515.8 | 514.7 | 520.1 | 514.8 | 8.3 | 8.8 | 5.3 | 5.5 | 226.6 | 227 | 226.8 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13799 | 1 | 45.7 | 32194.6 | 1667 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:49 | Normal | 507.6 | 502.6 | 524.4 | 515.1 | 9 | 9.5 | 5.8 | 6 | 226.8 | 227.6 | 226.8 | 40 | 39.7 | 39.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 14813 | 1 | 49.9 | 32195.8 | 1667 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:54 | Normal | 507.7 | 506.7 | 511.5 | 510.2 | 9.1 | 9.6 | 6.3 | 6.5 | 226 | 227 | 227 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15311 | 1 | 45.5 | 32197 | 1667 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:59 | Normal | 499.7 | 497.6 | 520.4 | 518.1 | 9.8 | 10.2 | 6.6 | 7 | 226.6 | 227 | 226.6 | 43.8 | 43.4 | 43.6 | 59.99 | 60 | 60 | 15960 | 1 | 40.2 | 32198.3 | 1667 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:04 | Normal | 506.3 | 504.2 | 514.3 | 514 | 10.8 | 11.2 | 7.5 | 7.8 | 226.6 | 227 | 226.4 | 48.6 | 48.2 | 48.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18164 | 1 | 38.7 | 32199.8 | 1667 | 3.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:09 | Normal | 498 | 504.3 | 508.8 | 515.4 | 11.5 | 11.8 | 8.1 | 8.3 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 51.3 | 50.9 | 51.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19226 | 1 | 39.2 | 32201.4 | 1667 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:14 | Normal | 494.8 | 498.8 | 507.2 | 507.8 | 11.6 | 11.8 | 8.3 | 8.5 | 227.4 | 227.6 | 227.8 | 50.8 | 50.9 | 51 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19164 | 1 | 40 | 32202.9 | 1667 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:19 | Normal | 494.9 | 495.8 | 491.7 | 485.3 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 22.1 | 22 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7985 | 1 | 46.3 | 32203.8 | 1667 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:24 | Normal | 492.9 | 509.7 | 506.9 | 520.5 | 12.1 | 11.8 | 10.7 | 10.3 | 228 | 227.2 | 228 | 57.6 | 57.6 | 57.7 | 60.01 | 60 | 60 | 25105 | 1 | 45.3 | 32204.8 | 1668 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:29 | Normal | 504.9 | 494.8 | 510.7 | 505.4 | 18.8 | 19.6 | 15.2 | 15.3 | 228.2 | 227.6 | 228.8 | 85.6 | 85.4 | 85.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 33544 | 1 | 42.3 | 32207.3 | 1668 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 5.8 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:34 | Normal | 494.2 | 490.6 | 497.8 | 498.5 | 8.7 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16443 | 1 | 43.1 | 32208.9 | 1668 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:39 | Normal | 493.7 | 492.8 | 495.8 | 508.2 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 8.8 | 226.8 | 226.2 | 227 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17380 | 1 | 42.6 | 32210.3 | 1668 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:44 | Normal | 494.1 | 495.1 | 500.3 | 503 | 20.3 | 20.7 | 16.9 | 16.8 | 228 | 227.6 | 228.6 | 92 | 91.6 | 91.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 36080 | 1 | 42.6 | 32212.2 | 1668 | 7 | 7.1 | 0 | 6.2 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:49 | Normal | 485.3 | 481.4 | 496.6 | 495.3 | 14.1 | 14.9 | 12.2 | 12.5 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 65.6 | 65.3 | 65.4 | 60 | 60.01 | 60 | 28410 | 1 | 44.5 | 32214.8 | 1668 | 4.9 | 5 | 0 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:54 | Normal | 487.9 | 473.8 | 495.8 | 487.6 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 225.6 | 226 | 225.8 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12309 | 1 | 46 | 32216.1 | 1668 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:59 | Normal | 500 | 499.5 | 502.4 | 497.4 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 225.6 | 226 | 225.8 | 39.5 | 39.2 | 39.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13542 | 1 | 48 | 32217.2 | 1668 | 2.7 | 3 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:04 | Normal | 493.8 | 489.8 | 491.9 | 493.5 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12149 | 1 | 44.7 | 32218.7 | 1668 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:09 | Normal | 501 | 489.9 | 488.6 | 490.4 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6.1 | 225 | 225.4 | 225.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 11793 | 1 | 47.8 | 32219.7 | 1668 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:14 | Normal | 501.7 | 495.8 | 505.6 | 506.3 | 20.2 | 20.8 | 17.3 | 17.3 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 93.5 | 93 | 92.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 36810 | 1 | 45.2 | 32221.9 | 1668 | 7 | 7.1 | 0 | 6.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:19 | Normal | 489.7 | 490.8 | 502.3 | 493.2 | 20.3 | 20.8 | 17.1 | 17.5 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 92.6 | 92.6 | 92 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36367 | 1 | 45.9 | 32224.6 | 1668 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:24 | Normal | 476.6 | 478.6 | 491.2 | 496 | 19.6 | 20.1 | 16.5 | 16.7 | 227.2 | 227.4 | 227.6 | 88.2 | 87.6 | 87.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34488 | 1 | 47.5 | 32227.5 | 1669 | 6.7 | 6.9 | 0 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:29 | Normal | 476.2 | 474 | 491.8 | 489.4 | 20.1 | 20.5 | 16.8 | 17.1 | 227.8 | 227 | 227.8 | 89.6 | 89.3 | 89 | 59.99 | 59.99 | 60 | 35114 | 1 | 48.3 | 32230.1 | 1669 | 7 | 7 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | 0.1 | 6.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:34 | Normal | 478.4 | 472.6 | 488.3 | 488 | 20.3 | 21 | 17.4 | 17.4 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 90.6 | 90.1 | 90.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35634 | 1 | 48.8 | 32232.5 | 1669 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:39 | Normal | 470.8 | 468.8 | 487.8 | 488.5 | 20 | 20.8 | 17.3 | 17.5 | 227 | 227.2 | 228.2 | 89.6 | 89.5 | 89.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 35293 | 1 | 49.7 | 32235.4 | 1669 | 7 | 7.1 | 0 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:44 | Normal | 468.2 | 470 | 481.8 | 483.4 | 20.6 | 21.3 | 17.9 | 18 | 227.6 | 227.2 | 228.2 | 91.5 | 91.2 | 91.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35914 | 1 | 50.4 | 32238.4 | 1669 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:49 | Normal | 467.8 | 470.8 | 487.8 | 478.7 | 21.5 | 21.6 | 18.5 | 18.6 | 227.4 | 227.2 | 228 | 94.4 | 93.6 | 93.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 36939 | 1 | 51 | 32241.4 | 1669 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:54 | Normal | 461.7 | 462.8 | 485.1 | 479.7 | 22.3 | 22.6 | 19.1 | 19.3 | 227.8 | 227.4 | 228 | 96.6 | 96.1 | 95.9 | 60 | 60 | 60.02 | 36780 | 1 | 51.5 | 32244.5 | 1669 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:59 | Normal | 459.6 | 471.9 | 473.6 | 478.3 | 22.3 | 22.3 | 19.5 | 19.5 | 227 | 226.8 | 227.8 | 96.1 | 96.1 | 96.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36620 | 1 | 52.2 | 32247.6 | 1669 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:04 | Normal | 450.7 | 454.6 | 484.4 | 474.1 | 22.6 | 23 | 19.1 | 19.6 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 96.4 | 95.9 | 96 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36961 | 1 | 52.6 | 32250.7 | 1669 | 7.7 | 7.9 | 0 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:09 | Normal | 457.4 | 461.4 | 474.5 | 476.2 | 24.5 | 24.7 | 21.6 | 21.8 | 227.6 | 227 | 227.4 | 106 | 105.5 | 105.2 | 60 | 59.98 | 60 | 40024 | 1 | 53.2 | 32253.8 | 1669 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 7.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:14 | Normal | 444.6 | 441.6 | 470.4 | 448 | 5.1 | 6 | 5.1 | 5.6 | 223.8 | 225 | 225 | 26 | 25.7 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9621 | 1 | 52.8 | 32255.8 | 1669 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-04 09:19 | Normal | 479.7 | 471.7 | 483.6 | 477.3 | 7 | 8 | 7.1 | 7.3 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 37 | 36.9 | 37.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13513 | 1 | 51 | 32256.8 | 1669 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 09:24 | Normal | 474 | 471.9 | 479.6 | 475.2 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 43 | 42.9 | 42.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16063 | 1 | 50.9 | 32259 | 1670 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-04 09:29 | Normal | 487.8 | 474.1 | 479.3 | 482.8 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 223.6 | 225 | 224.8 | 31 | 31.1 | 31.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11477 | 1 | 49.8 | 32260.1 | 1670 | 1.7 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 09:34 | Normal | 480.8 | 484.8 | 492.4 | 484.1 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12786 | 1 | 48.3 | 32261 | 1670 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-04 09:39 | Normal | 498.8 | 501.9 | 503.3 | 509.1 | 14.3 | 15.9 | 14 | 14.2 | 227.4 | 227.4 | 228.2 | 75.1 | 74.8 | 74.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 24924 | 1 | 47.1 | 32262.4 | 1670 | 4.7 | 5 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-04 09:44 | Normal | 486.8 | 485.9 | 497.6 | 503.6 | 20.4 | 18.3 | 15.1 | 12.6 | 228 | 228 | 228.2 | 74.6 | 74 | 74.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 44132 | 1 | 49.2 | 32266 | 1670 | 7.6 | 7.5 | 0 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 09:49 | Normal | 506 | 513.1 | 523 | 503.7 | 28.4 | 27.5 | 24.4 | 28.5 | 229.4 | 229 | 230 | 133.3 | 132.8 | 132.6 | 59.99 | 60 | 60 | 50952 | 1 | 50.4 | 32268.6 | 1670 | 9.6 | 10 | 0 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 09:54 | Normal | 464.8 | 457.1 | 475.8 | 470.4 | 12.6 | 14.3 | 12.8 | 13.4 | 226.6 | 227 | 227.4 | 62.1 | 62.2 | 62.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 24342 | 1 | 54.5 | 32272 | 1670 | 4.2 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2024-01-04 09:59 | Normal | 485.5 | 485.5 | 484 | 492.4 | 14.7 | 15.6 | 14.5 | 16.8 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 76.7 | 76.6 | 76.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 22772 | 1 | 53.5 | 32273.8 | 1670 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.2 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-04 10:04 | Normal | 474.4 | 469.3 | 479.4 | 479.1 | 7.3 | 8 | 7.7 | 7.9 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15019 | 1 | 52.8 | 32275.8 | 1670 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 10:09 | Normal | 470.7 | 479.2 | 486.1 | 478.4 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 28.1 | 27.9 | 28 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10401 | 1 | 50.8 | 32276.8 | 1670 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:14 | Normal | 484.8 | 478.9 | 497 | 486.8 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 226.6 | 227 | 227.6 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 60 | 60 | 59.99 | 9968 | 1 | 49.3 | 32277.6 | 1670 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:19 | Normal | 503.5 | 486.6 | 500.4 | 496 | 5.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 227.4 | 228.2 | 228 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12458 | 1 | 48 | 32278.6 | 1670 | 2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:24 | Normal | 504.6 | 492.9 | 509.4 | 504.2 | 6.5 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 227.6 | 228 | 227.6 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13879 | 1 | 46.8 | 32279.6 | 1671 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 10:29 | Normal | 536.9 | 533.9 | 536 | 526.7 | 25.7 | 26.4 | 26 | 27.2 | 231.2 | 230.4 | 231.2 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 51247 | 1 | 45.9 | 32281.7 | 1671 | 8.9 | 9.1 | 0 | 7.5 | 8.9 | 9 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:34 | Normal | 498.8 | 510.8 | 501.5 | 501.3 | 28.5 | 26.6 | 28 | 27.8 | 230.8 | 230.6 | 231.6 | 132.7 | 132.8 | 132.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 51279 | 1 | 50.6 | 32286 | 1671 | 9.8 | 10 | 0 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:39 | Normal | 471.3 | 482.2 | 478.2 | 469.7 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 228.6 | 228.8 | 229 | 57.9 | 58 | 58.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20781 | 1 | 53.1 | 32288.4 | 1671 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:44 | Normal | 479.1 | 477.1 | 489 | 492.6 | 29.1 | 30.1 | 28.1 | 28 | 230.6 | 230.2 | 230.8 | 133.3 | 133 | 132.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 51059 | 1 | 54.7 | 32292.4 | 1671 | 10 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.3 | 10.2 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 10:49 | Normal | 462.8 | 463.8 | 469.9 | 475.5 | 28.9 | 29.6 | 28.5 | 28.6 | 230.6 | 230 | 231.4 | 128.7 | 128.9 | 128.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 49726 | 1 | 55.9 | 32295.5 | 1671 | 9.9 | 10.1 | 0 | 8.7 | 10 | 10 | 0.2 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 10:54 | Normal | 459.5 | 456.5 | 470.2 | 465.9 | 30.3 | 31.3 | 29.5 | 29.8 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 133.3 | 132.6 | 132.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 51208 | 1 | 58.7 | 32299.7 | 1671 | 10.3 | 10.5 | 0 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 0.1 | 9.9 | 9.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 10:59 | Normal | 463.7 | 470.7 | 483.9 | 482.6 | 30.6 | 30 | 28.1 | 28.6 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 131.5 | 131.1 | 130.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 49806 | 1 | 61.5 | 32304 | 1671 | 10.4 | 10.5 | 0 | 9.3 | 9.9 | 10 | 0.2 | 9.4 | 9.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 11:04 | Normal | 465.2 | 460.2 | 467.2 | 474.9 | 28.6 | 29.9 | 29.1 | 27.5 | 231.4 | 230.4 | 231.2 | 130 | 130 | 130.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 50654 | 1 | 63.4 | 32308.1 | 1671 | 9.8 | 10 | 0 | 8.7 | 9.9 | 10.1 | 0.2 | 9.5 | 9.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 11:09 | Normal | 442.9 | 425.8 | 438.5 | 438.3 | 8.6 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14847 | 1 | 65 | 32311.9 | 1671 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 11:14 | Normal | 455.6 | 442.6 | 449.8 | 451.6 | 8 | 9.5 | 9 | 8.8 | 227.8 | 228 | 227.8 | 40.7 | 40.4 | 40.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14911 | 1 | 62.7 | 32314.1 | 1671 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 11:19 | Normal | 475.5 | 466 | 458.4 | 464.8 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 228.4 | 227.8 | 228.6 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19041 | 1 | 59.3 | 32315.9 | 1671 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 11:24 | Normal | 503.5 | 501.5 | 499.6 | 500.3 | 26.3 | 27.1 | 29.1 | 29.3 | 231 | 229.8 | 230.6 | 132.8 | 133 | 132.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 51116 | 1 | 59 | 32319.2 | 1672 | 9 | 9.4 | 0 | 7.8 | 9 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 9.6 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 11:29 | Normal | 446.1 | 438.2 | 447.3 | 444.9 | 9.5 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 228 | 228 | 228.4 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 17395 | 1 | 60.9 | 32322.6 | 1672 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 11:34 | Normal | 515.6 | 515.6 | 515.6 | 515.3 | 25.8 | 26.2 | 27.5 | 28 | 230.4 | 229.4 | 231 | 132.8 | 132.2 | 132.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 51108 | 1 | 58.7 | 32324.8 | 1672 | 8.9 | 9 | 0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8.3 | 9.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 11:40 | Normal | 480.8 | 480.3 | 481 | 489.9 | 12.6 | 10.3 | 12.1 | 9.8 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23774 | 1 | 57 | 32326.7 | 1672 | 5.2 | 5.1 | 0 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 11:44 | Normal | 464.7 | 458.6 | 480.2 | 476.9 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 7 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 33 | 33.1 | 33.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12356 | 1 | 55 | 32327.9 | 1672 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-01-04 11:50 | Normal | 481.8 | 480.8 | 506.7 | 496.3 | 11.4 | 11.3 | 12.2 | 13 | 229.2 | 229.4 | 228.8 | 58.6 | 58.3 | 58.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19840 | 1 | 53 | 32328.8 | 1672 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 11:54 | Normal | 465.6 | 479.5 | 489.2 | 482 | 4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 227.2 | 226.8 | 227 | 23 | 22.9 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8476 | 1 | 51.3 | 32329.6 | 1672 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 11:59 | Normal | 477.8 | 479.8 | 491.4 | 494.1 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 226.4 | 227 | 227.2 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10338 | 1 | 49.9 | 32330.4 | 1672 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 12:04 | Normal | 484 | 491.9 | 502.7 | 486.5 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 226.4 | 227.4 | 227.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10055 | 1 | 48.9 | 32331.3 | 1672 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-01-04 12:09 | Normal | 481.9 | 490.8 | 507.5 | 498.2 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 226.6 | 227.4 | 227 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8440 | 1 | 47.8 | 32332 | 1672 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-01-04 12:14 | Normal | 500.3 | 501 | 508 | 497.3 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 226 | 227.2 | 226.8 | 21.8 | 21.9 | 22 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8161 | 1 | 46.5 | 32332.7 | 1672 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 0
2024-01-04 12:19 | Normal | 499.6 | 500.6 | 507.3 | 496 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 226.2 | 227.2 | 226.6 | 25 | 24.8 | 24.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9077 | 1 | 45.5 | 32333.4 | 1672 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 12:24 | Normal | 505.7 | 496.7 | 505.8 | 504.5 | 7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 227.6 | 227.8 | 227.4 | 39.2 | 39 | 39.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14620 | 1 | 46.5 | 32334.5 | 1673 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 12:29 | Normal | 499.4 | 495.6 | 506.2 | 498.9 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13654 | 1 | 47.1 | 32335.6 | 1673 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-04 12:34 | Normal | 506.8 | 499.7 | 511.5 | 500.2 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 227.4 | 228 | 227.2 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13338 | 1 | 48 | 32336.8 | 1673 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 12:39 | Normal | 486 | 486.9 | 505.8 | 497.6 | 5 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11010 | 1 | 48.8 | 32337.8 | 1673 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 12:44 | Normal | 509.7 | 497.7 | 514.9 | 499.6 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13991 | 1 | 49.6 | 32338.8 | 1673 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 12:50 | Normal | 527.5 | 519.2 | 520.8 | 513.3 | 19.3 | 21.3 | 19.2 | 19.3 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 97 | 96.5 | 96.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39428 | 1 | 45 | 32340.8 | 1673 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 12:54 | Normal | 492.6 | 482.6 | 507.9 | 494.6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12130 | 1 | 45.2 | 32342.1 | 1673 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 12:59 | Normal | 510.9 | 489.9 | 503.9 | 500.6 | 4.1 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 226 | 226.6 | 226.2 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9837 | 1 | 48.3 | 32343 | 1673 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:04 | Normal | 511.3 | 524.7 | 506.5 | 524.3 | 6 | 5 | 7.3 | 5.9 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60 | 60 | 59.99 | 17588 | 1 | 46.7 | 32343.9 | 1673 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 13:09 | Normal | 492.1 | 499.8 | 518 | 526 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 226 | 226.4 | 226.4 | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19181 | 1 | 46 | 32345.2 | 1673 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-01-04 13:14 | Normal | 483.3 | 469.4 | 497.7 | 501.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 224.2 | 225 | 224.6 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4417 | 1 | 48.6 | 32345.8 | 1673 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:20 | Normal | 465.3 | 468.2 | 467.1 | 467.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 224 | 224.8 | 224.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2239 | 1 | 46.6 | 32346.1 | 1673 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:24 | Normal | 485.3 | 479.3 | 486.4 | 491.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 226.6 | 227.6 | 226.6 | 9.8 | 9.8 | 10 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3923 | 1 | 45.7 | 32346.3 | 1674 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:30 | Normal | 479.4 | 487.3 | 475.2 | 480.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2182 | 1 | 46.9 | 32346.6 | 1674 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:35 | Normal | 486.3 | 477.3 | 481.4 | 487.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2236 | 1 | 49.7 | 32346.8 | 1674 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:40 | Normal | 502 | 481.1 | 516.8 | 509.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4060 | 1 | 48.7 | 32347 | 1674 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:44 | Normal | 486.3 | 495.6 | 503.8 | 497.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4573 | 1 | 45.9 | 32347.4 | 1674 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:50 | Normal | 492.3 | 492.3 | 520.3 | 501 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 225.8 | 227 | 226.6 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4761 | 1 | 49.4 | 32347.7 | 1674 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 13:55 | Normal | 521.2 | 514.3 | 515 | 513.7 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 30.7 | 30.6 | 30.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11709 | 1 | 47.2 | 32348.4 | 1674 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:00 | Normal | 533.2 | 535.1 | 537.1 | 527.9 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 8 | 227.6 | 227.8 | 228 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19793 | 1 | 41.6 | 32350.6 | 1674 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:04 | Normal | 519.2 | 516.3 | 514.1 | 503.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 227.8 | 228.4 | 227.8 | 29.1 | 29 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10839 | 1 | 44.2 | 32351.5 | 1674 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:10 | Normal | 506.1 | 511.3 | 504.1 | 500.8 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 227.2 | 228.2 | 228 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8375 | 1 | 48.5 | 32352.3 | 1674 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:14 | Normal | 506.4 | 505.3 | 513.2 | 501 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 227 | 227.8 | 227.4 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 7981 | 1 | 45.7 | 32353 | 1674 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:20 | Normal | 512.2 | 510.2 | 507.9 | 498.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 227.2 | 228 | 227.6 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7385 | 1 | 49.7 | 32353.6 | 1674 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:25 | Normal | 507.4 | 502.4 | 506.7 | 509.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 227 | 227.8 | 227.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60 | 60 | 60 | 5735 | 1 | 49 | 32354.2 | 1675 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:30 | Normal | 495.3 | 498.3 | 506.5 | 489.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 226 | 226.6 | 226.8 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4865 | 1 | 47.7 | 32354.6 | 1675 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:35 | Normal | 515.1 | 503.1 | 505.9 | 502.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 226.8 | 227 | 227.6 | 13 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5090 | 1 | 45.4 | 32355 | 1675 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:40 | Normal | 507.2 | 508.2 | 502.7 | 501.4 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 227.6 | 227.6 | 228 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6351 | 1 | 49.9 | 32355.5 | 1675 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:45 | Normal | 515.2 | 503.3 | 515.3 | 504 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 226.8 | 228 | 228.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8179 | 1 | 49.4 | 32356.1 | 1675 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:50 | Normal | 522.6 | 523.5 | 509.4 | 517.1 | 5 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 228 | 229 | 228.8 | 30.2 | 29.9 | 30.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10471 | 1 | 48.7 | 32356.9 | 1675 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 14:55 | Normal | 514 | 509 | 518.4 | 511.6 | 6.7 | 7 | 7.8 | 8 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 38.8 | 38.4 | 38.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14963 | 1 | 47.8 | 32358 | 1675 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:00 | Normal | 526.5 | 513.4 | 510.9 | 507.6 | 7.1 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 229 | 229.8 | 230.2 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 59.98 | 60 | 60 | 15531 | 1 | 46.2 | 32359.4 | 1675 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:05 | Normal | 512.5 | 511.4 | 508.7 | 508.4 | 11.2 | 11.5 | 12.9 | 13.1 | 230 | 230.2 | 231 | 62 | 61.9 | 61.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 23816 | 1 | 47 | 32361.2 | 1675 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:10 | Normal | 514.5 | 501.4 | 501.7 | 501.3 | 13.5 | 14.2 | 15.9 | 16 | 231 | 230.8 | 231.4 | 74.5 | 74 | 74 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 29037 | 1 | 42.4 | 32363.3 | 1675 | 4.6 | 4.9 | 0 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 5.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:15 | Normal | 505.1 | 504 | 508.3 | 495.1 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 230 | 230.4 | 230.6 | 48.9 | 48.6 | 48.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18235 | 1 | 41.7 | 32365.1 | 1675 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:20 | Normal | 503.2 | 501.1 | 497.8 | 494.5 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 230 | 230.6 | 230.8 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18981 | 1 | 41.4 | 32366.6 | 1675 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:25 | Normal | 500.2 | 497.1 | 498.2 | 493 | 11.9 | 12.4 | 14.3 | 14.6 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25316 | 1 | 41.5 | 32368.5 | 1676 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:30 | Normal | 499.8 | 494.5 | 497.7 | 493.1 | 14.5 | 15.1 | 18.3 | 18.3 | 230.6 | 230.8 | 231.6 | 80.7 | 80.5 | 80.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31957 | 1 | 42.1 | 32370.7 | 1676 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 6.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:35 | Normal | 494 | 494.1 | 487.5 | 484.2 | 14.6 | 14.9 | 18.4 | 18.6 | 231.2 | 230.8 | 231 | 80.2 | 79.8 | 79.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 31991 | 1 | 43.3 | 32373.4 | 1676 | 5 | 5.1 | 0 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 6.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:40 | Normal | 493.1 | 489.3 | 484.3 | 481.9 | 14.1 | 14.5 | 18.3 | 18.3 | 230.8 | 231 | 231.2 | 78.2 | 78 | 78.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31136 | 1 | 44.2 | 32376.1 | 1676 | 4.9 | 5 | 0 | 4.1 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 6.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:45 | Normal | 483.3 | 480.4 | 484.4 | 475 | 14.2 | 14.5 | 18.1 | 18.5 | 229.6 | 229.6 | 230.2 | 77.7 | 77.3 | 77.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30940 | 1 | 44.9 | 32378.7 | 1676 | 4.9 | 5 | 0 | 4.2 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:50 | Normal | 483.6 | 482.6 | 479.5 | 476.2 | 10 | 10.2 | 12.8 | 13 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 21225 | 1 | 45.1 | 32380.7 | 1676 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 15:55 | Normal | 484.3 | 483.3 | 485.6 | 479.4 | 9.6 | 9.9 | 12.4 | 12.5 | 228.8 | 228.4 | 229.2 | 53.9 | 53.7 | 53.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20389 | 1 | 44.8 | 32382.5 | 1676 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:00 | Normal | 488.2 | 486.2 | 483.2 | 483.8 | 7.8 | 8 | 9.9 | 10 | 228.8 | 229.4 | 229 | 43.7 | 43.5 | 43.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 16373 | 1 | 44.4 | 32384 | 1676 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:05 | Normal | 488.1 | 485.1 | 487 | 483.6 | 7.5 | 7.8 | 9.5 | 9.6 | 229 | 229 | 229.6 | 42.8 | 42.4 | 42.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16073 | 1 | 44 | 32385.3 | 1676 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:10 | Normal | 483.1 | 488.1 | 487 | 488.8 | 7 | 7.1 | 8.7 | 8.7 | 228.6 | 229.4 | 229 | 39.4 | 39 | 39.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14708 | 1 | 43.5 | 32386.6 | 1676 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:15 | Normal | 494.2 | 486.2 | 490.2 | 485.8 | 6.1 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 227.8 | 228.4 | 228.8 | 35.2 | 35.1 | 35.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13228 | 1 | 44.6 | 32387.8 | 1676 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:20 | Normal | 493.3 | 490.4 | 495.4 | 488 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 228.4 | 228.4 | 228.6 | 31.2 | 31 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11677 | 1 | 46 | 32388.8 | 1676 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:25 | Normal | 500.4 | 490.4 | 494.4 | 490.1 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 227.6 | 228.6 | 228 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10022 | 1 | 45.6 | 32389.7 | 1677 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:30 | Normal | 493.2 | 491.2 | 497.8 | 488.4 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 227.6 | 228 | 228 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9508 | 1 | 47.2 | 32390.5 | 1677 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:35 | Normal | 499.2 | 485.2 | 505.1 | 494.8 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 228 | 228.4 | 228 | 24.8 | 24.6 | 24.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9217 | 1 | 47.9 | 32391.3 | 1677 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:40 | Normal | 501.3 | 494.8 | 501.6 | 497 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 227 | 228.4 | 228.2 | 26.1 | 25.9 | 26 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 9627 | 1 | 48.3 | 32392.1 | 1677 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:45 | Normal | 501 | 503.9 | 506.2 | 497.9 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 6 | 228 | 228.6 | 228 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10268 | 1 | 48.8 | 32392.9 | 1677 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:50 | Normal | 501.2 | 502.2 | 503.6 | 501.2 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 6.3 | 228.4 | 229 | 229 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10499 | 1 | 49.2 | 32393.8 | 1677 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 16:55 | Normal | 499.4 | 497.4 | 502.1 | 489.9 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 228.6 | 229.2 | 228.6 | 26.1 | 25.8 | 26.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9698 | 1 | 49.5 | 32394.7 | 1677 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:00 | Normal | 491.3 | 496.2 | 502.2 | 489.9 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 228.4 | 229 | 228.8 | 23.7 | 23.4 | 23.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 8861 | 1 | 49.7 | 32395.4 | 1677 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:05 | Normal | 502.4 | 491.5 | 495.6 | 498.2 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 4.6 | 228.4 | 228.6 | 228.8 | 20.9 | 20.7 | 21.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7745 | 1 | 50 | 32396.1 | 1677 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:10 | Normal | 505.2 | 498.3 | 488 | 496.7 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 227.8 | 228.4 | 229 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6667 | 1 | 49.4 | 32396.7 | 1677 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:15 | Normal | 494.8 | 491.1 | 498.1 | 482.3 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 227.6 | 228.8 | 228.6 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4669 | 1 | 48.1 | 32397.2 | 1677 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:20 | Normal | 485 | 488 | 487.8 | 483.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3863 | 1 | 47 | 32397.5 | 1677 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:25 | Normal | 492.6 | 498.4 | 488.3 | 487 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 227.8 | 228.2 | 228.2 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3345 | 1 | 46.6 | 32397.8 | 1678 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:30 | Normal | 494.5 | 485.6 | 490.5 | 488.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 227.6 | 228.6 | 228 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2927 | 1 | 48.3 | 32398.1 | 1678 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:35 | Normal | 466.3 | 475.7 | 491.6 | 483.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 7 | 6.8 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2705 | 1 | 50 | 32398.3 | 1678 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:40 | Normal | 488.2 | 477.3 | 482.1 | 492 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 227.4 | 228.8 | 228.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2554 | 1 | 49.7 | 32398.5 | 1678 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:45 | Normal | 474.2 | 477.7 | 485.2 | 480.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 227.6 | 228.4 | 228.2 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2383 | 1 | 49.3 | 32398.8 | 1678 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:50 | Normal | 487.3 | 475.3 | 485.6 | 477.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 228 | 229.2 | 228.2 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2118 | 1 | 48.7 | 32398.9 | 1678 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 17:55 | Normal | 481.4 | 488.3 | 470.3 | 475.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 227.8 | 229 | 228.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1702 | 1 | 47.8 | 32399.1 | 1678 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:00 | Normal | 458.4 | 485.5 | 482.4 | 478.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1 | 228.4 | 228.8 | 228.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1687 | 1 | 46.3 | 32399.2 | 1678 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:05 | Normal | 466.3 | 454.2 | 499.3 | 469.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 228 | 229.2 | 229.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1369 | 1 | 50 | 32399.4 | 1678 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:10 | Normal | 451.2 | 439.3 | 466.3 | 475.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 228 | 229.6 | 229 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 980 | 1 | 49.4 | 32399.5 | 1678 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:15 | Normal | 238.2 | 283.2 | 470.3 | 430 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 228 | 229.8 | 229.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 583 | 1 | 48.4 | 32399.5 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:20 | Normal | 199.9 | 199.7 | 441.9 | 458.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 391 | 1 | 46.4 | 32399.6 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:25 | Normal | 199.6 | 199.6 | 411.3 | 467.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 312 | 1 | 49.8 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:30 | Normal | 200.1 | 199.6 | 451 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 258 | 1 | 48.6 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:35 | Normal | 199.7 | 200 | 261.4 | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 229 | 228.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 96 | 1 | 44.8 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:40 | Normal | 188.7 | 185.5 | 210.6 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26 | 1 | 49.2 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:45 | Normal | 199.5 | 202.7 | 194.8 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 228.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14 | 1 | 47.1 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:50 | Normal | 204.2 | 196.5 | 196.6 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.6 | 228.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 49.4 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2024-01-04 18:55 | Normal | 180.6 | 180.6 | 201 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.6 | 227.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10 | 1 | 46 | 32399.6 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0