## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-04 04:55 | Wait | 482.9 | 483.4 | 482.5 | 483.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.2 | 31570.9 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:00 | Normal | 416.3 | 198.8 | 308.3 | 418.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 125 | 1 | 33.5 | 31570.9 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:05 | Normal | 428.3 | 197.3 | 219.3 | 319 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.6 | 228 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 142 | 1 | 36.5 | 31570.9 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:10 | Normal | 445.5 | 199.8 | 432.7 | 356.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 228 | 2 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 254 | 1 | 38.3 | 31570.9 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:15 | Normal | 468.3 | 215.5 | 438.3 | 483.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 230 | 228.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 362 | 1 | 39.7 | 31571 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:20 | Normal | 460.2 | 431.8 | 491.7 | 467.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 229 | 228.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 727 | 1 | 40.5 | 31571 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:25 | Normal | 471.1 | 471.9 | 492.5 | 470.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 229.4 | 228.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 975 | 1 | 41.3 | 31571.1 | 1706 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:30 | Normal | 497.2 | 489 | 496.8 | 492.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 225.4 | 226.8 | 226 | 3 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1052 | 1 | 42 | 31571.2 | 1706 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:35 | Normal | 486.4 | 462.7 | 504.7 | 474.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1237 | 1 | 42.7 | 31571.3 | 1706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:40 | Normal | 485.4 | 483.6 | 517.3 | 487.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225.4 | 226.8 | 225.4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1482 | 1 | 43.2 | 31571.4 | 1706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:45 | Normal | 489.4 | 492.9 | 509.7 | 494.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 4 | 3.8 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1455 | 1 | 43.8 | 31571.5 | 1706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:50 | Normal | 490.3 | 491.7 | 506.9 | 499.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1725 | 1 | 44.3 | 31571.6 | 1706 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:55 | Normal | 517.4 | 503.9 | 515.7 | 494.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2009 | 1 | 44.8 | 31571.8 | 1706 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:00 | Normal | 493.2 | 518.7 | 536.1 | 514.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 225 | 227 | 226 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2418 | 1 | 45.4 | 31572 | 1707 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:05 | Normal | 508.3 | 463.7 | 451.1 | 508.4 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3193 | 1 | 46 | 31572.2 | 1707 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:10 | Normal | 502.3 | 453 | 356.9 | 503.2 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 1.1 | 225.4 | 226.6 | 225.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4333 | 1 | 46.6 | 31572.5 | 1707 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:15 | Normal | 505.4 | 482.2 | 404.5 | 478.6 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 1.7 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 13.7 | 13.8 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5341 | 1 | 47.1 | 31572.9 | 1707 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:20 | Normal | 498.3 | 510.8 | 388.3 | 503.9 | 3.1 | 2.8 | 5 | 2.4 | 225.6 | 227.2 | 225.8 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6331 | 1 | 47.7 | 31573.4 | 1707 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:25 | Normal | 451.4 | 507.9 | 418 | 524.2 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 3 | 225.6 | 226.8 | 226 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7290 | 1 | 48.3 | 31574 | 1707 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:30 | Normal | 452.2 | 508.7 | 396.6 | 513.3 | 3.8 | 3.6 | 6.1 | 4.1 | 226 | 227.2 | 226.4 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7760 | 1 | 49 | 31574.6 | 1707 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:35 | Normal | 509.5 | 525 | 414.9 | 518.6 | 4.3 | 3.4 | 6.6 | 4.9 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8870 | 1 | 49.7 | 31575.3 | 1707 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:40 | Normal | 514.2 | 523.7 | 385.2 | 456.7 | 4.7 | 4.5 | 7.4 | 7 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 28.1 | 28 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10330 | 1 | 48.1 | 31576.1 | 1707 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:45 | Normal | 520.3 | 511.9 | 399.3 | 476 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 7.6 | 226 | 227 | 226.6 | 31.2 | 30.9 | 31.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11459 | 1 | 49.9 | 31577 | 1707 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:50 | Normal | 506 | 519.8 | 403.3 | 474.1 | 5.8 | 5.6 | 8.4 | 9 | 226.6 | 227 | 226.4 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12748 | 1 | 48.7 | 31578 | 1707 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:55 | Normal | 512.5 | 510.7 | 424.4 | 451 | 6 | 6 | 8.3 | 9.3 | 226.4 | 227 | 226.6 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13151 | 1 | 44.8 | 31579.1 | 1707 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:00 | Normal | 509.6 | 519.1 | 420.1 | 446.7 | 6.8 | 6.6 | 9.2 | 10.2 | 226.2 | 227 | 226 | 39.1 | 38.8 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14111 | 1 | 49.5 | 31580.2 | 1708 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:05 | Normal | 507.3 | 516.7 | 423.2 | 451.9 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 226 | 226.2 | 226.2 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60 | 60 | 60 | 15392 | 1 | 48.5 | 31581.4 | 1708 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:10 | Normal | 499 | 508.6 | 439.9 | 423.5 | 8 | 8 | 10.1 | 11.5 | 226.6 | 227 | 226.6 | 44.4 | 44.1 | 44.3 | 60 | 60.02 | 60 | 16285 | 1 | 44.9 | 31582.8 | 1708 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:15 | Normal | 506.4 | 512 | 441.6 | 424.3 | 7.6 | 7.5 | 9.8 | 11.1 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 42.7 | 42.4 | 42.7 | 60 | 60 | 59.99 | 15502 | 1 | 49.7 | 31584.1 | 1708 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:20 | Normal | 493.6 | 491 | 492.9 | 488.5 | 4 | 3.9 | 4 | 4.7 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7791 | 1 | 49.1 | 31584.9 | 1708 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:25 | Normal | 504 | 509.5 | 501.9 | 509.4 | 11.5 | 12.5 | 11 | 12.9 | 228 | 227.8 | 227.6 | 59 | 58.9 | 58.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28808 | 1 | 48.5 | 31585.9 | 1708 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 2.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:30 | Normal | 504.8 | 508.4 | 497.7 | 493.4 | 13 | 13.2 | 12.5 | 13.9 | 227.8 | 227.4 | 227.4 | 63 | 62.7 | 62.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30368 | 1 | 40.7 | 31588.2 | 1708 | 4.3 | 4.3 | 4 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:35 | Normal | 496.2 | 494.7 | 487 | 490.6 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 10 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17800 | 1 | 48.4 | 31589.6 | 1708 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:40 | Normal | 501.2 | 491.7 | 489.5 | 489.1 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16193 | 1 | 42.4 | 31590.9 | 1708 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:45 | Normal | 497.5 | 504.8 | 483.4 | 490.1 | 16.3 | 16.5 | 18 | 20.1 | 227.6 | 227.6 | 228.2 | 86.3 | 86.1 | 86.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34356 | 1 | 41.9 | 31592.9 | 1708 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:50 | Normal | 493.4 | 501.8 | 482.1 | 477.7 | 13.3 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 227 | 226.8 | 227 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 23959 | 1 | 43.7 | 31595.3 | 1708 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:55 | Normal | 489.2 | 488.7 | 471 | 472.6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 7 | 225.2 | 226 | 225.8 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11711 | 1 | 47.5 | 31596.4 | 1708 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:00 | Normal | 487.2 | 485.7 | 485.8 | 478.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11923 | 1 | 49.1 | 31597.4 | 1709 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:05 | Normal | 495.5 | 493.9 | 486.9 | 488.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 12040 | 1 | 43.9 | 31598.9 | 1709 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:10 | Normal | 496.2 | 490.7 | 487 | 482.6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 225.2 | 225.6 | 225 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11736 | 1 | 45.8 | 31599.9 | 1709 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:15 | Normal | 496.5 | 493.8 | 470 | 488.5 | 16.6 | 17 | 20 | 20.1 | 227.2 | 227 | 227.6 | 88.8 | 88.6 | 88.6 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 34924 | 1 | 45.2 | 31602.3 | 1709 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:20 | Normal | 490.2 | 493.6 | 454.6 | 482.2 | 17 | 17.3 | 20.6 | 20.6 | 226.6 | 226.4 | 227.4 | 89.2 | 89 | 89.1 | 60 | 60 | 60.02 | 35055 | 1 | 46.5 | 31604.9 | 1709 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 6.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:25 | Normal | 479.8 | 486.6 | 457.7 | 480.4 | 8.2 | 8.8 | 8 | 8.9 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 21242 | 1 | 48.2 | 31607.5 | 1709 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:30 | Normal | 480.3 | 484.9 | 454.9 | 473.5 | 16.8 | 17.3 | 20.1 | 20.8 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 87.5 | 87.5 | 87.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 34728 | 1 | 49.2 | 31610.1 | 1709 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:35 | Normal | 490.2 | 483.7 | 453 | 472.7 | 16.8 | 17.3 | 20.2 | 20.6 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 87.3 | 87.2 | 87.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34476 | 1 | 49.7 | 31612.3 | 1709 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:40 | Normal | 480.9 | 486.2 | 448.3 | 469.9 | 17 | 17.4 | 20.2 | 20.6 | 227.8 | 226.6 | 227.8 | 87.1 | 86.9 | 87 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 34261 | 1 | 50.9 | 31615.1 | 1709 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:45 | Normal | 479.1 | 477.7 | 448.3 | 464.9 | 17.6 | 18 | 20.7 | 21 | 227.4 | 227 | 227.6 | 88.5 | 88.6 | 88.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34845 | 1 | 52 | 31618 | 1709 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:50 | Normal | 481 | 474.7 | 446.6 | 464.2 | 18.3 | 18.6 | 21.1 | 21.6 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 91.3 | 90.8 | 90.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 35828 | 1 | 52.8 | 31621 | 1709 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 6.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:55 | Normal | 477.6 | 471.5 | 446.9 | 464.6 | 19 | 19.5 | 22.1 | 22.2 | 227.6 | 227.4 | 228 | 94.1 | 93.6 | 93.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 36864 | 1 | 53.7 | 31624 | 1709 | 6.1 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:00 | Normal | 472.5 | 474.1 | 440.3 | 461 | 19.2 | 19.6 | 22.1 | 22.5 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 94.3 | 93.6 | 94.1 | 60 | 60 | 60 | 36898 | 1 | 54.5 | 31627.1 | 1710 | 6.1 | 6.1 | 6 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:05 | Normal | 473.6 | 472.3 | 443.4 | 457.3 | 19.2 | 19.6 | 21.9 | 22.5 | 227 | 226.8 | 228 | 94.7 | 94.4 | 94.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37054 | 1 | 55.2 | 31630.2 | 1710 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:10 | Normal | 475.3 | 470.6 | 445 | 454.6 | 21.6 | 22.1 | 24.3 | 25.3 | 227.6 | 227 | 227.6 | 104.5 | 104.3 | 104.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 39103 | 1 | 55.8 | 31633.1 | 1710 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:15 | Normal | 478.4 | 457.8 | 452.7 | 444.3 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 5.7 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9028 | 1 | 55 | 31634.8 | 1710 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:20 | Normal | 486.3 | 478.8 | 471 | 465.6 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 8.3 | 224 | 225.2 | 224.8 | 37.6 | 37.3 | 37.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13532 | 1 | 52.8 | 31635.7 | 1710 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:25 | Normal | 482.7 | 468.1 | 470.6 | 458.3 | 8.6 | 8.8 | 8 | 9.1 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15422 | 1 | 52.4 | 31637.8 | 1710 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:30 | Normal | 475.5 | 475 | 476 | 469.6 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 6.5 | 224.6 | 224.8 | 225 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10849 | 1 | 51 | 31638.8 | 1710 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:35 | Normal | 489.5 | 491 | 483.6 | 476.3 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 35 | 35 | 35.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12737 | 1 | 49.6 | 31639.8 | 1710 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:40 | Normal | 508.7 | 542.9 | 506.7 | 506.3 | 27.7 | 22 | 28.6 | 29.4 | 228.8 | 229.2 | 230.6 | 133 | 133 | 132.9 | 60 | 60 | 60.01 | 41145 | 1 | 48.5 | 31641.3 | 1710 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 8.2 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:45 | Normal | 474.6 | 499.8 | 482.1 | 478.8 | 12.1 | 12 | 15.8 | 17 | 226.6 | 227 | 227.6 | 64.2 | 64.1 | 64.2 | 60.02 | 60 | 60 | 38249 | 1 | 50.5 | 31644.9 | 1710 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0.6 | 4 | 3.4 | 3.8 | 0.5 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:50 | Normal | 501.4 | 512.9 | 490.9 | 503.5 | 27.8 | 26.3 | 29.5 | 28.4 | 229.4 | 229 | 229.4 | 133 | 132.8 | 132.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 50741 | 1 | 51.9 | 31647.7 | 1710 | 9 | 9 | 8.9 | 0.4 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 0.6 | 8.8 | 10 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:55 | Normal | 487 | 471 | 481.5 | 476.2 | 25.4 | 21 | 22.1 | 15.8 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 93 | 92.8 | 93.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 40599 | 1 | 55.2 | 31651 | 1710 | 8 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8.8 | 6.9 | 6 | 0 | 7.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:00 | Normal | 489.8 | 500.4 | 521.5 | 513.1 | 30.3 | 29.3 | 24.7 | 27.1 | 228.8 | 229.2 | 229.4 | 133.4 | 132.9 | 133 | 60 | 59.99 | 59.99 | 49999 | 1 | 53.9 | 31652.9 | 1711 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 0.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 0.6 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:05 | Normal | 471.2 | 461.6 | 466.9 | 457.5 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 227.6 | 228.2 | 228 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12765 | 1 | 53.6 | 31655 | 1711 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:10 | Normal | 475.9 | 475.5 | 463.3 | 466 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 226.8 | 227.8 | 228.4 | 26.8 | 26.8 | 27 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9980 | 1 | 51.6 | 31655.9 | 1711 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:15 | Normal | 484.6 | 481.9 | 478.7 | 481.3 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 226.8 | 227 | 226.8 | 26.7 | 26.2 | 26.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9802 | 1 | 50.1 | 31656.6 | 1711 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:20 | Normal | 487.1 | 487.6 | 487.7 | 485.3 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 227.4 | 227.8 | 227.4 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11780 | 1 | 48.7 | 31657.6 | 1711 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:25 | Normal | 504.2 | 493.5 | 496.8 | 491.4 | 7 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 227.4 | 228 | 227.4 | 36 | 35.6 | 35.9 | 60 | 60 | 60 | 13285 | 1 | 47.6 | 31658.6 | 1711 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:30 | Normal | 499.3 | 493.8 | 498.5 | 487.1 | 27.4 | 28.6 | 27.7 | 29.3 | 231 | 230.6 | 230.4 | 133 | 132.5 | 132.4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 49374 | 1 | 46.8 | 31660.3 | 1711 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 0.6 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 0.7 | 8.5 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:35 | Normal | 486.7 | 484.9 | 479.9 | 481.6 | 29.2 | 29.4 | 29.9 | 26.6 | 231.2 | 229.8 | 231 | 128.3 | 128.3 | 128.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 50938 | 1 | 50.9 | 31664.6 | 1711 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.5 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 0.5 | 9.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:40 | Normal | 490.6 | 480.5 | 481.5 | 471.2 | 13.6 | 13.7 | 13 | 15.5 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 68.2 | 67.9 | 67.9 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 22495 | 1 | 53.2 | 31666.8 | 1711 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:45 | Normal | 470.6 | 464.8 | 461 | 465.8 | 8.9 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 227.6 | 228 | 227.6 | 41.7 | 41.7 | 41.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 36682 | 1 | 55 | 31670.8 | 1711 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 3.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:50 | Normal | 471.3 | 470.1 | 460.9 | 462 | 27.6 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 231.2 | 230 | 230.8 | 126.4 | 126.1 | 126.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 48541 | 1 | 56 | 31674 | 1711 | 9 | 9.1 | 9 | 0.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.6 | 9.1 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:55 | Normal | 454.7 | 459.6 | 459.7 | 454.3 | 29.9 | 30.5 | 30.1 | 31.1 | 231 | 230.8 | 231.6 | 131.2 | 131.1 | 130.8 | 60 | 60.01 | 60 | 50335 | 1 | 58.5 | 31678.1 | 1711 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 9.6 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:00 | Normal | 466.8 | 469.3 | 474.3 | 458.9 | 30.1 | 30.3 | 28.5 | 31.3 | 231.2 | 230.8 | 231.2 | 133.3 | 132.6 | 132.6 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 51073 | 1 | 61 | 31682.2 | 1712 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 0.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 0.4 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:05 | Normal | 451.7 | 448.6 | 445.5 | 445.1 | 31.1 | 31.9 | 31.5 | 32 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 133.2 | 133 | 132.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 51086 | 1 | 63.3 | 31686.4 | 1712 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 0.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 0.4 | 10.1 | 10.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:10 | Normal | 456.4 | 459 | 433.2 | 434.8 | 27.3 | 29.2 | 32.8 | 30.1 | 230 | 230.2 | 230 | 127.7 | 127.8 | 127.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 41775 | 1 | 65.3 | 31690.5 | 1712 | 7.3 | 8.3 | 8.9 | 0.8 | 9.1 | 7.9 | 9.2 | 1.2 | 10.5 | 10.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:15 | Normal | 454.2 | 441.7 | 455.9 | 433.5 | 9.5 | 10.2 | 9.8 | 12.3 | 227.6 | 228.6 | 227.6 | 48.6 | 48.5 | 48.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15721 | 1 | 63.6 | 31692.9 | 1712 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:20 | Normal | 454.1 | 452.7 | 449.4 | 448 | 11.3 | 11.6 | 10.3 | 11.8 | 228 | 227.8 | 228 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19038 | 1 | 60.8 | 31695.1 | 1712 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:25 | Normal | 502.5 | 493.1 | 490.9 | 487.5 | 26.6 | 29.6 | 28 | 29.3 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 50898 | 1 | 60.1 | 31698.3 | 1712 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 9 | 9.9 | 9.7 | 0.5 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:30 | Normal | 442.2 | 442.1 | 433.4 | 436.9 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 10.3 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 44.7 | 44.3 | 44.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16767 | 1 | 61.2 | 31701.3 | 1712 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:35 | Normal | 507.3 | 500.1 | 511.7 | 507.9 | 27.8 | 29.8 | 25.3 | 26.8 | 229.8 | 229.2 | 230.4 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 50869 | 1 | 58.7 | 31703.4 | 1712 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:40 | Normal | 471.2 | 471.8 | 473.9 | 462.6 | 8 | 8.1 | 7.1 | 8.4 | 227.8 | 228 | 227.4 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 60 | 60 | 60.01 | 14734 | 1 | 57.3 | 31705.2 | 1712 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:45 | Normal | 469.9 | 463.4 | 475.5 | 456.1 | 6.8 | 7 | 6.1 | 7.2 | 227.4 | 228.2 | 227.4 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60 | 60.01 | 60 | 12280 | 1 | 55.5 | 31706.5 | 1712 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:50 | Normal | 482.4 | 485.2 | 480.3 | 484.9 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 227.6 | 227.6 | 227.4 | 31.3 | 31.2 | 31.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18861 | 1 | 53.7 | 31707.4 | 1712 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:55 | Normal | 483.8 | 480.3 | 473.1 | 465.8 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4.7 | 227 | 227.6 | 227 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8188 | 1 | 52 | 31708.1 | 1712 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:00 | Normal | 486.3 | 481 | 479 | 477.7 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 26.7 | 26.8 | 27 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9931 | 1 | 50.7 | 31708.9 | 1713 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:05 | Normal | 488 | 486.3 | 475.4 | 485.1 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9704 | 1 | 49.7 | 31709.7 | 1713 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:10 | Normal | 503.9 | 494.3 | 472.2 | 485.8 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 226.6 | 227.2 | 225.8 | 22.4 | 22.2 | 22.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8169 | 1 | 48.4 | 31710.4 | 1713 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:15 | Normal | 486.6 | 493 | 496 | 492.6 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 226.6 | 226.4 | 226.4 | 21.1 | 21 | 21.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7784 | 1 | 47.4 | 31711.1 | 1713 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:20 | Normal | 508.4 | 504 | 514.9 | 497.5 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 24.9 | 24.9 | 25 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9012 | 1 | 46.5 | 31711.8 | 1713 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:25 | Normal | 506.6 | 500 | 494.7 | 501.3 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 227.2 | 227 | 226.8 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 14041 | 1 | 46.1 | 31713 | 1713 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:30 | Normal | 502.8 | 498.2 | 491.6 | 494.3 | 7 | 7.3 | 6.3 | 7.2 | 227.2 | 227 | 226.6 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13070 | 1 | 46 | 31714 | 1713 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:35 | Normal | 508.7 | 492.2 | 501.9 | 493.5 | 7 | 7.4 | 6 | 7.1 | 227.2 | 228 | 227.4 | 35 | 34.9 | 35.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12973 | 1 | 45.7 | 31715.1 | 1713 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:40 | Normal | 510.8 | 498.3 | 480.4 | 489 | 5.7 | 6 | 5 | 6 | 227 | 227.8 | 227.4 | 29 | 28.7 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10668 | 1 | 45.4 | 31716.1 | 1713 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:45 | Normal | 511.6 | 499 | 496.1 | 490.7 | 7.6 | 8 | 6.5 | 7.8 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 38.7 | 38.6 | 38.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14064 | 1 | 49.2 | 31717.1 | 1713 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:50 | Normal | 513.2 | 507.8 | 516 | 515.5 | 12.5 | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 227.8 | 228.4 | 228.4 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 34319 | 1 | 45.5 | 31719.1 | 1713 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:55 | Normal | 489.3 | 488.8 | 486.9 | 485.4 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11483 | 1 | 45.8 | 31720.4 | 1713 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:00 | Normal | 498.5 | 491.3 | 506.8 | 490.3 | 5.6 | 5.8 | 4.3 | 5.1 | 225.8 | 226.8 | 226 | 27.1 | 26.9 | 27.1 | 60 | 59.99 | 60 | 9793 | 1 | 45.2 | 31721.1 | 1714 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:05 | Normal | 510.4 | 502.8 | 510.7 | 491.4 | 5.3 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 225 | 226.2 | 226.2 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10916 | 1 | 46.6 | 31722.1 | 1714 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:10 | Normal | 496.5 | 495.6 | 498.9 | 487.1 | 7.7 | 8 | 6.1 | 7 | 226.2 | 226.4 | 225.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13824 | 1 | 44.8 | 31723.3 | 1714 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:15 | Normal | 455 | 481.5 | 474.4 | 457 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 10.8 | 10.8 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4219 | 1 | 47 | 31723.8 | 1714 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:20 | Normal | 469.1 | 473.5 | 456.7 | 450.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2085 | 1 | 46.4 | 31724 | 1714 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:25 | Normal | 480 | 490.5 | 486.6 | 485.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3525 | 1 | 48.6 | 31724.3 | 1714 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:30 | Normal | 470 | 469.5 | 464.4 | 477 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 226.2 | 227.6 | 227 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2009 | 1 | 49.3 | 31724.5 | 1714 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:35 | Normal | 474.9 | 469.6 | 475.5 | 488.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 5.8 | 5.7 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2191 | 1 | 49.3 | 31724.7 | 1714 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:40 | Normal | 500.3 | 497.8 | 504.7 | 495.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 227 | 227.8 | 227.2 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3976 | 1 | 49 | 31725 | 1714 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:45 | Normal | 503.2 | 499.7 | 497.8 | 497.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 227.4 | 228 | 227.6 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4288 | 1 | 48.3 | 31725.3 | 1714 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:50 | Normal | 503.3 | 505.5 | 497.6 | 499.1 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 12 | 11.9 | 12.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4647 | 1 | 47.2 | 31725.7 | 1714 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:55 | Normal | 521.2 | 519.7 | 519.8 | 509.5 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10686 | 1 | 46.9 | 31726.4 | 1714 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:00 | Normal | 507.4 | 514.3 | 515.4 | 514.1 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 6 | 227.4 | 228.2 | 227.6 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12886 | 1 | 42.5 | 31728.4 | 1715 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:05 | Normal | 508.1 | 510.5 | 513.1 | 507.7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.4 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10477 | 1 | 47.9 | 31729.3 | 1715 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:10 | Normal | 498.1 | 504.7 | 510.7 | 505.2 | 4.1 | 4 | 3.6 | 3.9 | 227.2 | 227.4 | 227.2 | 20.9 | 20.8 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7828 | 1 | 47.6 | 31730.1 | 1715 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:15 | Normal | 509.9 | 508.5 | 508.8 | 502.4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.9 | 227.2 | 228.2 | 227.8 | 20.9 | 20.7 | 20.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7710 | 1 | 47.9 | 31730.7 | 1715 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:20 | Normal | 505 | 508.5 | 508.7 | 504.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 227.4 | 228.2 | 227.6 | 19.1 | 19 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7526 | 1 | 48.2 | 31731.4 | 1715 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:25 | Normal | 497 | 494.6 | 493.4 | 498.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 226.8 | 227.6 | 226.8 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5457 | 1 | 48.6 | 31731.9 | 1715 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:30 | Normal | 483.7 | 494.1 | 493.4 | 503.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 226 | 227.4 | 227.2 | 12 | 12 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4663 | 1 | 48.9 | 31732.3 | 1715 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:35 | Normal | 503 | 498.4 | 493 | 498.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 226 | 227.6 | 227.2 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4967 | 1 | 49.1 | 31732.7 | 1715 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:40 | Normal | 505.2 | 500.6 | 513.5 | 504.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 227.2 | 228.2 | 227.6 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6266 | 1 | 49.2 | 31733.2 | 1715 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:45 | Normal | 507.1 | 508.6 | 514.6 | 499.3 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 7899 | 1 | 49.2 | 31733.8 | 1715 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:50 | Normal | 515.1 | 517.6 | 509.4 | 514.1 | 7 | 7 | 5.9 | 6 | 228.6 | 229.6 | 229 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12063 | 1 | 49.5 | 31734.5 | 1715 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:55 | Normal | 516 | 512.5 | 509.9 | 511.5 | 8.2 | 8.1 | 7 | 7.1 | 228.4 | 228.8 | 229.6 | 39.7 | 39.6 | 39.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14466 | 1 | 49.8 | 31735.6 | 1715 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:00 | Normal | 511.1 | 505.6 | 508.6 | 503.3 | 8.3 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 229.4 | 229.4 | 229.8 | 40 | 40 | 40.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15253 | 1 | 48.2 | 31737 | 1716 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:05 | Normal | 500.9 | 504.3 | 511.2 | 503.8 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | 10.4 | 230 | 230.8 | 230.4 | 54.9 | 54.5 | 54.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22680 | 1 | 45.3 | 31738.7 | 1716 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:10 | Normal | 501.9 | 497.4 | 502.2 | 502 | 14.2 | 14.7 | 12 | 12.8 | 230 | 230.4 | 231.4 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 29103 | 1 | 44.1 | 31740.9 | 1716 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:15 | Normal | 498.2 | 493.6 | 501.4 | 498.1 | 10.2 | 10.5 | 8.3 | 9.3 | 230 | 230.6 | 230.6 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18362 | 1 | 43.5 | 31742.5 | 1716 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:20 | Normal | 500.7 | 494.1 | 500.1 | 490.6 | 10 | 10.4 | 8.3 | 9.3 | 229.8 | 230.4 | 230.4 | 47.4 | 47 | 47.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18036 | 1 | 43.1 | 31744.1 | 1716 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:25 | Normal | 501.1 | 488.5 | 500.4 | 501.1 | 15 | 15.5 | 11.8 | 12.5 | 230.8 | 230.4 | 231.2 | 67.6 | 67.4 | 67.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25107 | 1 | 43.2 | 31745.9 | 1716 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:30 | Normal | 489 | 493.5 | 495.5 | 498.1 | 18.4 | 18.8 | 14.3 | 14.7 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 80.3 | 79.9 | 80 | 60 | 59.99 | 60 | 31866 | 1 | 43.8 | 31748.2 | 1716 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | 0.4 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:35 | Normal | 485.2 | 484.8 | 491.7 | 488.3 | 18.4 | 18.6 | 14.1 | 14.6 | 230.6 | 230.6 | 231.4 | 78.9 | 78.4 | 78.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31435 | 1 | 44.9 | 31750.8 | 1716 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:40 | Normal | 476 | 479.7 | 491.4 | 485 | 18.3 | 18.3 | 13.7 | 14.3 | 230.6 | 230.8 | 230.8 | 76.9 | 76.7 | 77 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30668 | 1 | 45.7 | 31753.4 | 1716 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:45 | Normal | 476.3 | 473.7 | 479.7 | 482.3 | 17.9 | 18.1 | 13.6 | 14 | 229.8 | 230 | 230.6 | 75 | 74.8 | 74.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 30137 | 1 | 46.3 | 31756 | 1716 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:50 | Normal | 472.3 | 470.9 | 482.9 | 481.6 | 12.5 | 12.6 | 9.5 | 9.8 | 228.6 | 229 | 229.6 | 52.9 | 52.7 | 52.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20317 | 1 | 46.4 | 31757.9 | 1716 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:55 | Normal | 477.2 | 475.8 | 480.7 | 476.9 | 12.3 | 12.5 | 9.5 | 9.8 | 229.4 | 229.2 | 229.8 | 53.2 | 52.9 | 53.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 20146 | 1 | 46 | 31759.6 | 1716 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:00 | Normal | 476.7 | 480.6 | 485.8 | 481.4 | 9.8 | 9.9 | 7.5 | 7.8 | 228.6 | 229.2 | 228.8 | 42.9 | 42.7 | 42.8 | 60 | 60.01 | 60 | 15821 | 1 | 45.5 | 31761.1 | 1717 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:05 | Normal | 481 | 478.5 | 483.5 | 485.2 | 9.5 | 9.5 | 7.4 | 7.6 | 228.8 | 229.2 | 228.6 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 60 | 60 | 59.99 | 15535 | 1 | 45.1 | 31762.4 | 1717 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:10 | Normal | 478.2 | 491.6 | 487.3 | 483 | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 7 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 38.4 | 38 | 38.2 | 60 | 60 | 60 | 14295 | 1 | 46.7 | 31763.7 | 1717 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:15 | Normal | 487.1 | 479.6 | 484.1 | 481.8 | 7.6 | 7.7 | 6 | 6.4 | 228 | 229.2 | 228 | 34.2 | 33.8 | 34.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12703 | 1 | 48.6 | 31764.8 | 1717 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:20 | Normal | 480.9 | 483.3 | 493.4 | 492 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 5.5 | 228 | 228.8 | 228.4 | 30 | 29.7 | 30 | 60.01 | 60 | 60 | 11194 | 1 | 49.8 | 31765.8 | 1717 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:25 | Normal | 489.9 | 490.4 | 487.8 | 479.5 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 4.9 | 227.2 | 228 | 228.2 | 26 | 25.9 | 26 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9639 | 1 | 46.1 | 31766.7 | 1717 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:30 | Normal | 494 | 488.5 | 499.3 | 495 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9150 | 1 | 47.3 | 31767.5 | 1717 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:35 | Normal | 500.1 | 498.7 | 490.5 | 494.2 | 5 | 5.1 | 4 | 4.3 | 227.2 | 227.8 | 228 | 24 | 24 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8930 | 1 | 49.4 | 31768.2 | 1717 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:40 | Normal | 504.2 | 492.6 | 492.1 | 490.8 | 5.5 | 5.6 | 4.2 | 4.5 | 227.6 | 228.6 | 228 | 25.4 | 25.2 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9383 | 1 | 46.8 | 31769 | 1717 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:45 | Normal | 504.3 | 493.8 | 508.8 | 499.4 | 5.6 | 6 | 4.2 | 4.6 | 228 | 228.2 | 227.8 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9838 | 1 | 46.9 | 31769.8 | 1717 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:50 | Normal | 506 | 500.6 | 501.5 | 494.1 | 5.9 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 228 | 229 | 228.4 | 27.3 | 27 | 27.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10090 | 1 | 49.1 | 31770.6 | 1717 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:55 | Normal | 497.3 | 498.6 | 505.1 | 503.8 | 5.1 | 5.8 | 4 | 4.1 | 228 | 229 | 227.8 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9117 | 1 | 48.4 | 31771.4 | 1717 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:00 | Normal | 495.1 | 491.6 | 497.5 | 492 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | 228.2 | 229 | 228.6 | 22.1 | 22 | 22.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8272 | 1 | 46.1 | 31772.2 | 1718 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:05 | Normal | 500 | 488.5 | 500.8 | 497.3 | 4 | 4.8 | 3.1 | 3.3 | 227.6 | 229 | 228.8 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7332 | 1 | 48.7 | 31772.8 | 1718 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:10 | Normal | 498.9 | 485.4 | 495.6 | 493.2 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 228.2 | 229.2 | 228.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6163 | 1 | 49.9 | 31773.4 | 1718 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:15 | Normal | 488.2 | 493.4 | 491.8 | 480.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2 | 228 | 229 | 228.4 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4435 | 1 | 45.5 | 31773.8 | 1718 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:20 | Normal | 482.3 | 491.1 | 494.3 | 492.2 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 227.4 | 228.4 | 228 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3699 | 1 | 47.5 | 31774.1 | 1718 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:25 | Normal | 477 | 483.5 | 479.3 | 490 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 227.4 | 228.8 | 228 | 8.2 | 8 | 8.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3200 | 1 | 48.7 | 31774.4 | 1718 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:30 | Normal | 493.1 | 492.6 | 487.4 | 477.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2834 | 1 | 49.3 | 31774.7 | 1718 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:35 | Normal | 489 | 486.5 | 488.2 | 477 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 227.2 | 229 | 228.2 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2604 | 1 | 49.6 | 31774.9 | 1718 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:40 | Normal | 491.9 | 486.5 | 476.6 | 468.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 227.8 | 229.2 | 228.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2464 | 1 | 49.7 | 31775.1 | 1718 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:45 | Normal | 491.2 | 485.6 | 482.6 | 481.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 227.4 | 229 | 228 | 5.9 | 5.8 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2289 | 1 | 49.7 | 31775.3 | 1718 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:50 | Normal | 487.2 | 474.6 | 487.1 | 469.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 227.4 | 229 | 228.8 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2002 | 1 | 49.5 | 31775.5 | 1718 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:55 | Normal | 475.1 | 464.7 | 473.6 | 481.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 227.4 | 229 | 228.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1632 | 1 | 49.3 | 31775.6 | 1718 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:00 | Normal | 506.9 | 477.9 | 479.2 | 462.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 228.4 | 229.6 | 229 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1440 | 1 | 48.9 | 31775.8 | 1719 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:05 | Normal | 490 | 479.3 | 481.5 | 476.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 230 | 228.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1135 | 1 | 48.3 | 31775.9 | 1719 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:10 | Normal | 482 | 481.4 | 441.9 | 474.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230 | 228.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 819 | 1 | 47.1 | 31775.9 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:15 | Normal | 461.9 | 475.5 | 457.5 | 407.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 228 | 230 | 229 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 554 | 1 | 48.5 | 31776 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:20 | Normal | 467 | 408.6 | 442 | 342.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230.2 | 228.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 434 | 1 | 49.5 | 31776 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:25 | Normal | 438.1 | 215.7 | 386.2 | 319.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.4 | 230 | 228.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 306 | 1 | 48.5 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:30 | Normal | 423.9 | 199.8 | 302.2 | 283.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 217 | 1 | 45.4 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:35 | Normal | 397.3 | 200.2 | 199.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229.4 | 228.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 89 | 1 | 49.5 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:40 | Normal | 334.9 | 226.8 | 223.9 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22 | 1 | 48.2 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:45 | Normal | 207.8 | 198.4 | 194.6 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.2 | 228 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18 | 1 | 49.9 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:50 | Normal | 203.7 | 203.3 | 203.9 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229 | 227.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18 | 1 | 48.6 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:55 | Normal | 201.6 | 201.2 | 196.2 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11 | 1 | 49.8 | 31776.1 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 19:00 | Normal | 158.8 | 170.2 | 201.2 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 227.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9 | 1 | 48.2 | 31776.1 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0