## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-04 04:56 | Wait | 525 | 522.7 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.6 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:01 | Wait | 534.4 | 527.2 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 22.9 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:06 | Wait | 548.6 | 534.5 | 523.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 23 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:11 | Wait | 571.4 | 550.1 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 23.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:16 | Wait | 586.9 | 562.1 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:21 | Wait | 606.9 | 579.7 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:26 | Wait | 610.3 | 584 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 23 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:31 | Wait | 615.8 | 587.5 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:36 | Wait | 619.1 | 590.2 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:41 | Wait | 624 | 596 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:46 | Wait | 626.6 | 595.7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:51 | Wait | 636.9 | 602 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.5 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 05:56 | Wait | 642.2 | 604.9 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:01 | Wait | 646.9 | 607.3 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:06 | Wait | 650.3 | 619.3 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:11 | Wait | 654.2 | 625.3 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 24 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:16 | Wait | 659.9 | 628.8 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.1 | 25712 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:21 | Wait | 664.4 | 633.1 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24.3 | 25712 | 1839 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:26 | Wait | 667.2 | 634.5 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.4 | 25712 | 1839 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:31 | Wait | 668.5 | 636.2 | 613.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.4 | 25712 | 1839 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:36 | Normal | 572.9 | 563.2 | 480.6 | 0 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.6 | 16.9 | 17 | 16.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6815 | 1 | 24.7 | 25712.1 | 1839 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:41 | Normal | 583.3 | 569.4 | 549.7 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.6 | 0 | 234.4 | 234.6 | 235.2 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7418 | 1 | 25.1 | 25712.7 | 1839 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:46 | Normal | 593.6 | 574.3 | 540.1 | 0 | 6.8 | 4.5 | 3.1 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7998 | 1 | 25.7 | 25713.3 | 1839 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:51 | Normal | 581.1 | 566.2 | 481.7 | 0 | 7.4 | 4.8 | 5.1 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 9138 | 1 | 26.2 | 25714 | 1839 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 06:56 | Normal | 583 | 562.8 | 545.6 | 0 | 7.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9569 | 1 | 26.7 | 25714.8 | 1839 | 0.6 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:01 | Normal | 572.4 | 564.6 | 559.2 | 0 | 8.5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10609 | 1 | 27.2 | 25715.7 | 1839 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:06 | Normal | 584.4 | 555.1 | 542.9 | 0 | 8.8 | 6 | 6 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11234 | 1 | 27.8 | 25716.6 | 1839 | 0.5 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:11 | Normal | 573.2 | 558.6 | 517.8 | 0 | 9.3 | 6.3 | 6.9 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234 | 30 | 30.1 | 29.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11860 | 1 | 28.3 | 25717.5 | 1839 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:16 | Normal | 569.4 | 552.1 | 505.7 | 0 | 7.6 | 5 | 6 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 60 | 60 | 60 | 10295 | 1 | 28.8 | 25718.5 | 1839 | 0.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:21 | Normal | 570.1 | 518.1 | 533.5 | 0 | 6 | 4.4 | 3.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 18.9 | 19 | 19 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7451 | 1 | 29 | 25719.1 | 1839 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:26 | Normal | 585.5 | 552.2 | 553.1 | 0 | 9.6 | 6.6 | 6.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12130 | 1 | 29.5 | 25720 | 1839 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:31 | Normal | 570.5 | 558.7 | 552.9 | 0 | 11.6 | 7.2 | 9.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 38 | 38 | 37.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14868 | 1 | 30.4 | 25721.5 | 1840 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:36 | Normal | 588.9 | 547 | 529 | 0 | 13.8 | 9.1 | 8.4 | 0 | 236.2 | 236 | 237.2 | 42.1 | 42.1 | 42 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15598 | 1 | 30.8 | 25722.6 | 1840 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:41 | Normal | 577.7 | 558.3 | 545.4 | 0 | 19.1 | 12.1 | 12.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 56.9 | 57 | 56.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22314 | 1 | 31.5 | 25724.1 | 1840 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:46 | Normal | 572.5 | 551.9 | 540.8 | 0 | 19.3 | 11.4 | 13.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.6 | 56.6 | 56.8 | 56.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24837 | 1 | 32.6 | 25726 | 1840 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:51 | Normal | 565.1 | 542.1 | 533.7 | 0 | 20 | 12.1 | 14.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 59.5 | 59.8 | 59.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23305 | 1 | 33.7 | 25728 | 1840 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 07:56 | Normal | 552.7 | 496.7 | 528.6 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.5 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8807 | 1 | 33.6 | 25728.9 | 1840 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:01 | Normal | 568.4 | 487.3 | 534.7 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 8251 | 1 | 33.3 | 25729.7 | 1840 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:06 | Normal | 578.3 | 480.4 | 539.5 | 0 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10793 | 1 | 33.3 | 25730.8 | 1840 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:11 | Normal | 584.1 | 509.4 | 544.4 | 0 | 19.1 | 14.8 | 14.8 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.6 | 62.1 | 62.3 | 61.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25173 | 1 | 33.6 | 25732.1 | 1840 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 3.6 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:16 | Normal | 572.8 | 491.7 | 531.9 | 0 | 22.1 | 18 | 16.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 70.1 | 70.3 | 70 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 28391 | 1 | 34.8 | 25734.4 | 1840 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 1 | 4.5 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:21 | Normal | 565.2 | 484.2 | 532.7 | 0 | 22 | 17.9 | 16.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 69 | 69.1 | 68.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28025 | 1 | 36 | 25736.8 | 1840 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 1 | 4.5 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:26 | Normal | 588.6 | 492.3 | 519 | 0 | 12.7 | 7.6 | 5.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 32.8 | 33 | 32.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16077 | 1 | 36.1 | 25737.8 | 1840 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:31 | Normal | 569.8 | 514.3 | 538.4 | 0 | 19 | 14.5 | 14.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 59.5 | 59.5 | 59.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26069 | 1 | 36.2 | 25739.6 | 1841 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5 | 5.3 | 0.5 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:36 | Normal | 567.1 | 511.5 | 530.5 | 0 | 21.8 | 16.6 | 15.8 | 0 | 237.6 | 236.8 | 236.4 | 67.6 | 67.6 | 67.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27331 | 1 | 37.3 | 25742 | 1841 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6 | 0.5 | 4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:41 | Normal | 561.2 | 508.3 | 527 | 0 | 22.5 | 16.7 | 16.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 68.6 | 68.6 | 68.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27884 | 1 | 37.9 | 25744.2 | 1841 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:46 | Normal | 552.3 | 506.2 | 524.1 | 0 | 22.6 | 17.1 | 16.2 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.6 | 69.2 | 69.1 | 68.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28099 | 1 | 38.6 | 25746.6 | 1841 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:51 | Normal | 558.9 | 508.4 | 524.1 | 0 | 23 | 17.6 | 16.7 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 70.9 | 71 | 70.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 27997 | 1 | 38.9 | 25748.6 | 1841 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6.4 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 08:56 | Normal | 555.5 | 508.5 | 522.6 | 0 | 23.6 | 18.1 | 17.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 72.5 | 72.6 | 72.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29498 | 1 | 39.5 | 25751 | 1841 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:01 | Normal | 549.4 | 497.4 | 519.2 | 0 | 24.2 | 18.8 | 17.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 74.1 | 74.2 | 74 | 60.01 | 60 | 60 | 30196 | 1 | 40 | 25753.5 | 1841 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 0.8 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:06 | Normal | 547 | 497 | 518.4 | 0 | 25.3 | 20.4 | 18.7 | 0 | 238.6 | 236.2 | 236.8 | 78.5 | 78.6 | 78.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31768 | 1 | 40.6 | 25756.1 | 1841 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 7 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:11 | Normal | 546.9 | 523.9 | 514.4 | 0 | 27.3 | 21.1 | 18.3 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 81.9 | 82 | 81.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34218 | 1 | 40.9 | 25758.4 | 1841 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 1.6 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:16 | Normal | 557.6 | 490.4 | 516.1 | 0 | 8.1 | 6.3 | 5.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9220 | 1 | 40.7 | 25760 | 1841 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:21 | Normal | 557.8 | 498.5 | 524.5 | 0 | 10.2 | 8.1 | 7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.2 | 32.4 | 32.5 | 32.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12623 | 1 | 39.7 | 25761 | 1841 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:26 | Normal | 557 | 454.4 | 523.8 | 0 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9641 | 1 | 38.8 | 25761.9 | 1841 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:31 | Normal | 565.8 | 463.6 | 527.8 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8072 | 1 | 38 | 25762.7 | 1842 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:36 | Normal | 573.9 | 485.3 | 538.1 | 0 | 8.5 | 6.7 | 5.7 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10667 | 1 | 37.3 | 25763.4 | 1842 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:41 | Normal | 574.6 | 534.5 | 530.1 | 0 | 11.8 | 8.6 | 8.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 15135 | 1 | 37.2 | 25764.7 | 1842 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:46 | Normal | 597.1 | 532 | 555.3 | 0 | 16.8 | 19.1 | 21 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 74 | 74.3 | 73.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 24672 | 1 | 36.9 | 25765.8 | 1842 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:51 | Normal | 639.8 | 572.4 | 548.9 | 0 | 10.7 | 24.6 | 22.1 | 0 | 239 | 236.8 | 238.8 | 77.2 | 77.4 | 76.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 30851 | 1 | 38 | 25768.2 | 1842 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 7.3 | 7.8 | 2.4 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 09:56 | Normal | 538.5 | 507.4 | 506.6 | 0 | 11.3 | 8.3 | 7.8 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60 | 60 | 13560 | 1 | 38.9 | 25769.9 | 1842 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:01 | Normal | 573 | 530.9 | 518 | 0 | 14.9 | 12.5 | 10.5 | 0 | 236.2 | 236.4 | 237.2 | 50 | 50.1 | 49.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16773 | 1 | 38.4 | 25771.1 | 1842 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:06 | Normal | 545.3 | 499.1 | 516.6 | 0 | 7 | 5.2 | 4.6 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 8582 | 1 | 38.8 | 25772.9 | 1842 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:11 | Normal | 558.4 | 486.2 | 522.4 | 0 | 5.9 | 4.5 | 4 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.4 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7532 | 1 | 38.1 | 25773.6 | 1842 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:16 | Normal | 575.4 | 485.8 | 533.8 | 0 | 7.2 | 6 | 5.2 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 24.1 | 24 | 23.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9444 | 1 | 37.2 | 25774.2 | 1842 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:21 | Normal | 562.7 | 525.6 | 535.2 | 0 | 8.3 | 6.3 | 5.8 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10738 | 1 | 36.9 | 25775.3 | 1842 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:26 | Normal | 658.2 | 622.5 | 606 | 0 | 15 | 18.3 | 12.8 | 0 | 240.2 | 238.2 | 239.6 | 69.4 | 69.4 | 69.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24205 | 1 | 36.7 | 25776.3 | 1842 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:31 | Normal | 643.1 | 567.2 | 587.1 | 0 | 6 | 23.9 | 10.5 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 54.8 | 54.9 | 54.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 22763 | 1 | 37.5 | 25778.2 | 1843 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 7.4 | 7.8 | 3.1 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:36 | Normal | 555 | 513.1 | 530.9 | 0 | 10.7 | 7.6 | 7.6 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12191 | 1 | 37.8 | 25779.3 | 1843 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:41 | Normal | 535.6 | 550.5 | 521.2 | 0 | 12.1 | 10.2 | 9 | 0 | 237.6 | 237 | 237 | 39.3 | 39.4 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 14800 | 1 | 38.1 | 25781.1 | 1843 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:46 | Normal | 601 | 565.9 | 570.6 | 0 | 17.4 | 14.3 | 14 | 0 | 239.8 | 238 | 238.4 | 64.2 | 64.3 | 63.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 22477 | 1 | 37.7 | 25782 | 1843 | 5.3 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:51 | Normal | 649.6 | 559.3 | 550.7 | 0 | 0 | 24.1 | 17.1 | 0 | 239.2 | 236.4 | 237.8 | 53.3 | 53.7 | 53.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 21716 | 1 | 38.3 | 25783.9 | 1843 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.5 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 10:56 | Normal | 638.1 | 566.3 | 544.3 | 0 | 0.5 | 20.8 | 17.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 48.6 | 48.8 | 48.5 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 22138 | 1 | 39 | 25785.7 | 1843 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 7 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:01 | Normal | 587.2 | 549.3 | 526.3 | 0 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.4 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 21336 | 1 | 39.5 | 25787.4 | 1843 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:06 | Normal | 632.7 | 574.1 | 534.8 | 0 | 0 | 14.6 | 17.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 44.4 | 44.7 | 44.3 | 60.02 | 60 | 60.06 | 21506 | 1 | 39.9 | 25789.2 | 1843 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.6 | 1.7 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:11 | Normal | 537.2 | 502.5 | 506.7 | 0 | 10 | 7.3 | 6.9 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 30.2 | 30.3 | 30 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11949 | 1 | 39.6 | 25790.3 | 1843 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:16 | Normal | 555.9 | 513.5 | 525.8 | 0 | 11.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 35.9 | 36 | 35.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13723 | 1 | 39.1 | 25791.3 | 1843 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:21 | Normal | 603.6 | 570.8 | 547.5 | 0 | 11.9 | 12.8 | 11.6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 46.9 | 47 | 46.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 25002 | 1 | 39 | 25792.8 | 1843 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 4.9 | 5.3 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:26 | Normal | 608.6 | 574.9 | 511.4 | 0 | 0 | 4.7 | 9 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16745 | 1 | 39.7 | 25794.8 | 1843 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:31 | Normal | 571.5 | 559.5 | 546.1 | 0 | 10.1 | 7.4 | 7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 29.7 | 29.6 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12357 | 1 | 39.5 | 25795.9 | 1844 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:36 | Normal | 554.9 | 510.1 | 518.9 | 0 | 11.7 | 9.1 | 8.1 | 0 | 236.6 | 235 | 237 | 36.3 | 36.4 | 36.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14533 | 1 | 39 | 25797 | 1844 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:41 | Normal | 551.8 | 489.5 | 524.4 | 0 | 8.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10189 | 1 | 38.5 | 25798 | 1844 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:46 | Normal | 557.4 | 471.6 | 532.4 | 0 | 7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 59.99 | 60 | 60 | 8543 | 1 | 37.9 | 25798.8 | 1844 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:51 | Normal | 558.6 | 464.3 | 529.6 | 0 | 5 | 4.2 | 3.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6893 | 1 | 37.4 | 25799.4 | 1844 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 11:56 | Normal | 567.5 | 478.2 | 531.5 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 17.1 | 17 | 17 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6741 | 1 | 36.9 | 25799.9 | 1844 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:01 | Normal | 575.7 | 484.4 | 534.6 | 0 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7884 | 1 | 36.7 | 25800.5 | 1844 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:06 | Normal | 565.5 | 474.2 | 535.2 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7013 | 1 | 36.5 | 25801.2 | 1844 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:11 | Normal | 575.4 | 481.4 | 540.7 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6174 | 1 | 36.2 | 25801.7 | 1844 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:16 | Normal | 577.9 | 484.4 | 535.4 | 0 | 4.8 | 4 | 3.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6568 | 1 | 36 | 25802.2 | 1844 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:21 | Normal | 585.2 | 497.6 | 544.3 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9786 | 1 | 35.9 | 25802.9 | 1844 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:26 | Normal | 576.4 | 513.1 | 541.1 | 0 | 8.5 | 6.6 | 6 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 27.9 | 28 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11096 | 1 | 35.9 | 25803.8 | 1844 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:31 | Normal | 569.8 | 487.3 | 539.7 | 0 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 0 | 237 | 234.4 | 236.6 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11550 | 1 | 36.1 | 25804.8 | 1845 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:36 | Normal | 579.5 | 472.5 | 546.7 | 0 | 8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236 | 25.9 | 26 | 25.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10224 | 1 | 36.1 | 25805.7 | 1845 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:41 | Normal | 570.8 | 467.3 | 533.7 | 0 | 6.2 | 5 | 4.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 19.9 | 20 | 19.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7879 | 1 | 36 | 25806.4 | 1845 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:46 | Normal | 581.9 | 501.3 | 557 | 0 | 12 | 10.1 | 8.3 | 0 | 237 | 236.4 | 237.8 | 39.4 | 39.4 | 39.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 15222 | 1 | 35.9 | 25807.2 | 1845 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:51 | Normal | 577.2 | 562.4 | 539.3 | 0 | 10.1 | 6.5 | 7.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12809 | 1 | 36.9 | 25808.8 | 1845 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 12:56 | Normal | 555.9 | 459.3 | 518.8 | 0 | 6.1 | 4.6 | 4 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7500 | 1 | 36.8 | 25809.6 | 1845 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:01 | Normal | 572.1 | 477.4 | 542.2 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 9292 | 1 | 36.5 | 25810.2 | 1845 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:06 | Normal | 565.7 | 481.3 | 538.2 | 0 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7729 | 1 | 36.3 | 25810.9 | 1845 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:11 | Normal | 565.5 | 461.3 | 530.8 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5285 | 1 | 36.1 | 25811.5 | 1845 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:16 | Normal | 550.2 | 453.2 | 513.3 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 7.4 | 7.5 | 7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2940 | 1 | 35.3 | 25811.8 | 1845 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:21 | Normal | 530.5 | 448.4 | 515.5 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1996 | 1 | 34.6 | 25812 | 1845 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:26 | Normal | 561.2 | 436.5 | 528.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2982 | 1 | 34 | 25812.2 | 1845 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:31 | Normal | 549.2 | 484.3 | 507.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1971 | 1 | 33.5 | 25812.5 | 1846 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:36 | Normal | 566 | 477.2 | 531.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2508 | 1 | 32.7 | 25812.6 | 1846 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:41 | Normal | 570.6 | 465.5 | 533.2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 7.9 | 8 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3152 | 1 | 31.9 | 25812.9 | 1846 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:46 | Normal | 571.1 | 481.6 | 537.8 | 0 | 2.4 | 2 | 1.8 | 0 | 237.4 | 236 | 235.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 3416 | 1 | 31.5 | 25813.2 | 1846 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:51 | Normal | 584.4 | 496.2 | 544.4 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 12.9 | 13 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5045 | 1 | 31.3 | 25813.5 | 1846 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 13:56 | Normal | 592.4 | 489.4 | 558.7 | 0 | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 0 | 238 | 236.2 | 236.8 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8795 | 1 | 31.5 | 25814.3 | 1846 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:01 | Normal | 584.3 | 574.4 | 541.5 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 23.8 | 24 | 23.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9764 | 1 | 32.2 | 25815.4 | 1846 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:06 | Normal | 594.4 | 539.2 | 544.7 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 237.4 | 236 | 236.8 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8492 | 1 | 32.1 | 25816.2 | 1846 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:11 | Normal | 586.6 | 532.4 | 540.6 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 6626 | 1 | 31.8 | 25816.8 | 1846 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:16 | Normal | 577.5 | 478.5 | 536.2 | 0 | 4.6 | 4 | 3.5 | 0 | 237 | 236 | 235.8 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6490 | 1 | 31.3 | 25817.3 | 1846 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:21 | Normal | 581.2 | 466.2 | 552.8 | 0 | 4 | 3.6 | 3 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.6 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 5770 | 1 | 31.1 | 25817.9 | 1846 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:26 | Normal | 570.2 | 480.2 | 536.3 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0 | 236 | 235.2 | 236.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4130 | 1 | 31 | 25818.3 | 1846 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:31 | Normal | 568.2 | 478.2 | 527.4 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 236.8 | 235 | 235.2 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 3584 | 1 | 30.9 | 25818.6 | 1847 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:36 | Normal | 583.4 | 476.4 | 547.8 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4054 | 1 | 30.8 | 25818.9 | 1847 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:41 | Normal | 590.5 | 489.5 | 551.5 | 0 | 3.9 | 3.1 | 3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5429 | 1 | 30.6 | 25819.3 | 1847 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:46 | Normal | 590.2 | 472.7 | 552.6 | 0 | 4.6 | 4 | 3.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6643 | 1 | 30.7 | 25819.8 | 1847 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:51 | Normal | 595.4 | 475.4 | 555.3 | 0 | 7.1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10633 | 1 | 30.9 | 25820.5 | 1847 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 14:56 | Normal | 595.7 | 479.3 | 559 | 0 | 11.3 | 8.6 | 8.3 | 0 | 239.6 | 238 | 238.6 | 37.1 | 37.3 | 37 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14207 | 1 | 31.4 | 25821.4 | 1847 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:01 | Normal | 588.9 | 471.9 | 555.5 | 0 | 10.7 | 8.3 | 7.9 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13482 | 1 | 32.1 | 25822.6 | 1847 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:06 | Normal | 630 | 615.8 | 582.7 | 0 | 8.8 | 4 | 7.3 | 0 | 239.6 | 238.6 | 239.2 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 60 | 60.03 | 60 | 12520 | 1 | 32.6 | 25823.7 | 1847 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:11 | Normal | 631.9 | 608.1 | 569.5 | 0 | 4.7 | 3.6 | 7.3 | 0 | 239 | 238 | 237.8 | 23.9 | 24.2 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60 | 12462 | 1 | 33.1 | 25824.6 | 1847 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:16 | Normal | 578.9 | 572.2 | 537.5 | 0 | 11.5 | 5.6 | 8 | 0 | 239.4 | 238.8 | 239 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12692 | 1 | 33.4 | 25825.6 | 1847 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:21 | Normal | 639.2 | 611.2 | 603.4 | 0 | 6.6 | 3.6 | 4 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 60.03 | 59.96 | 60.02 | 11489 | 1 | 33.5 | 25826.5 | 1847 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:26 | Normal | 630 | 581.3 | 566 | 0 | 7.2 | 5.8 | 9 | 0 | 238.8 | 238.8 | 238.6 | 32.9 | 33 | 32.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 10309 | 1 | 33.7 | 25827.4 | 1847 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:31 | Normal | 623.7 | 578.9 | 563 | 0 | 10 | 6.6 | 11.7 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13319 | 1 | 33.7 | 25828.4 | 1848 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:36 | Normal | 623.7 | 583.5 | 565.8 | 0 | 8.8 | 5.8 | 10.9 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.6 | 33 | 33.2 | 33 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12235 | 1 | 33.8 | 25829.4 | 1848 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1 | 1.9 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:41 | Normal | 622.1 | 592.3 | 545.9 | 0 | 7.1 | 3.4 | 12.8 | 0 | 239.4 | 238.6 | 238 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 14353 | 1 | 34 | 25830.4 | 1848 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:46 | Normal | 563.5 | 554.1 | 524.6 | 0 | 15.1 | 6.6 | 13.8 | 0 | 239 | 238.2 | 238.4 | 45.4 | 45.6 | 45.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 18191 | 1 | 34.4 | 25831.8 | 1848 | 4.2 | 3.8 | 4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:51 | Normal | 567.6 | 557.3 | 532.7 | 0 | 11.5 | 5.4 | 9.8 | 0 | 237.4 | 237.6 | 237.2 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13900 | 1 | 34.6 | 25832.9 | 1848 | 3 | 2.8 | 3 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 15:56 | Normal | 547.4 | 565.3 | 528.6 | 0 | 9.7 | 4.8 | 8.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11960 | 1 | 34.7 | 25834 | 1848 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:01 | Normal | 572.5 | 517.4 | 522.8 | 0 | 8.1 | 5.3 | 7.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.2 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10934 | 1 | 34.7 | 25835 | 1848 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:06 | Normal | 571.1 | 521.2 | 528.4 | 0 | 8.1 | 5.5 | 7.2 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237.4 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10901 | 1 | 34.7 | 25835.9 | 1848 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:11 | Normal | 579.3 | 477.4 | 534 | 0 | 7.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 10195 | 1 | 34.7 | 25836.8 | 1848 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:16 | Normal | 573.9 | 460.3 | 536.9 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9230 | 1 | 34.7 | 25837.6 | 1848 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:21 | Normal | 574.2 | 461.9 | 534.8 | 0 | 6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8058 | 1 | 34.6 | 25838.3 | 1848 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:26 | Normal | 576.5 | 459.2 | 536 | 0 | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 0 | 238 | 236.4 | 236.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 7366 | 1 | 34.5 | 25839 | 1848 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:31 | Normal | 575.3 | 464.3 | 540.3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6862 | 1 | 34.4 | 25839.6 | 1849 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:36 | Normal | 580.2 | 460.3 | 541.6 | 0 | 4.7 | 4 | 3.9 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6713 | 1 | 34.3 | 25840.1 | 1849 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:41 | Normal | 582.4 | 468.3 | 547.7 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6965 | 1 | 34.3 | 25840.7 | 1849 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:46 | Normal | 586.2 | 458.7 | 541.9 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7063 | 1 | 34.3 | 25841.3 | 1849 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:51 | Normal | 584.1 | 463 | 553.6 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6797 | 1 | 34.1 | 25841.9 | 1849 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 16:56 | Normal | 586.6 | 462.6 | 546.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0 | 238 | 236.8 | 237.2 | 14.9 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6064 | 1 | 34.1 | 25842.4 | 1849 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:01 | Normal | 577.8 | 468.6 | 546.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 13 | 13.2 | 13 | 60 | 60 | 59.99 | 5331 | 1 | 34.1 | 25842.9 | 1849 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:06 | Normal | 577.3 | 465 | 540.4 | 0 | 3 | 3 | 2.9 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4813 | 1 | 34 | 25843.3 | 1849 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:11 | Normal | 579.3 | 460.2 | 532.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3835 | 1 | 33.9 | 25843.6 | 1849 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:16 | Normal | 568.4 | 463.3 | 524 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237 | 236.4 | 236.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 59.97 | 60.03 | 60 | 3019 | 1 | 33.8 | 25843.9 | 1849 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:21 | Normal | 548.2 | 478.3 | 524.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2543 | 1 | 33.6 | 25844.2 | 1849 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:26 | Normal | 563.3 | 483.2 | 514.2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2212 | 1 | 33.5 | 25844.4 | 1849 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:31 | Normal | 559.1 | 451.3 | 510.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.4 | 4.8 | 5 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1976 | 1 | 33.3 | 25844.5 | 1850 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:36 | Normal | 545.4 | 454 | 491.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1857 | 1 | 33 | 25844.7 | 1850 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:41 | Normal | 550.6 | 447.4 | 511.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1746 | 1 | 32.8 | 25844.8 | 1850 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:46 | Normal | 550.7 | 478.4 | 506.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1655 | 1 | 32.6 | 25845 | 1850 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:51 | Normal | 554.3 | 498.2 | 505.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 238 | 236.2 | 236.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1428 | 1 | 32.4 | 25845.1 | 1850 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 17:56 | Normal | 534.1 | 467.2 | 522.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 238.2 | 237 | 237.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1114 | 1 | 32.3 | 25845.2 | 1850 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:01 | Normal | 517.1 | 456.5 | 486.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 964 | 1 | 32.1 | 25845.3 | 1850 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:06 | Normal | 517.7 | 492.4 | 504.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 712 | 1 | 31.9 | 25845.4 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:11 | Normal | 511.3 | 405.4 | 484.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 485 | 1 | 31.7 | 25845.4 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:16 | Normal | 436.2 | 334.4 | 456.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 374 | 1 | 31.6 | 25845.4 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:21 | Normal | 430.5 | 199.9 | 430.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 288 | 1 | 31.5 | 25845.5 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:26 | Normal | 442.2 | 199.6 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 253 | 1 | 31.3 | 25845.5 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:31 | Normal | 273.4 | 200.1 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 170 | 1 | 31.2 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:36 | Normal | 199.9 | 202 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 87 | 1 | 31.1 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:41 | Normal | 184.1 | 208.6 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 237 | 237.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 42 | 1 | 30.9 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-04 18:46 | Normal | 194.6 | 196.2 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 32 | 1 | 30.8 | 25845.5 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0