## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-26 05:28 | Wait | 388.4 | 389.2 | 388.3 | 389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.7 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:29 | Wait | 294.9 | 296 | 294.8 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 236.6 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 28.4 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:30 | Wait | 326.6 | 327.7 | 326.7 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235.4 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 29.7 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:31 | Wait | 350.8 | 351.7 | 350.8 | 351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 236.6 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 30.8 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:32 | Wait | 383.7 | 384.5 | 383.7 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 236.6 | 238.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 31.7 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:33 | Wait | 416.7 | 402.6 | 416.6 | 417.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 236 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 32.6 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:34 | Wait | 433 | 405.6 | 432.9 | 433.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 236.2 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.3 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:35 | Wait | 455.6 | 412 | 455.4 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 236 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 33.9 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:36 | Wait | 482.7 | 421.3 | 482.7 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 237.2 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 33.1 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:37 | Wait | 505.7 | 430.9 | 505.3 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 236.4 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 34 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:38 | Wait | 524.4 | 439.9 | 524.2 | 525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 236.4 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 34.6 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:39 | Wait | 535.8 | 447.5 | 535.8 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 236.6 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 32.9 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:40 | Normal | 200.5 | 397.4 | 530.6 | 519.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 237.4 | 237.8 | 239.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 43 | 1 | 34.2 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:41 | Normal | 200 | 408.6 | 556.9 | 543.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 237.8 | 237.2 | 239.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 0 | 1 | 35 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:42 | Normal | 199.7 | 401.2 | 543.9 | 544 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 237.4 | 237.2 | 238.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 21 | 1 | 35.5 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:43 | Normal | 236.1 | 396.3 | 541.8 | 549 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.6 | 237 | 238.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 54 | 1 | 36 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:44 | Normal | 292.5 | 397.1 | 541.6 | 531.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 105 | 1 | 36.4 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:45 | Normal | 343.7 | 398.2 | 552.3 | 553.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 237.2 | 237 | 239 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 59 | 1 | 36.7 | 39349.2 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:46 | Normal | 406 | 403.4 | 568.6 | 528.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 236.6 | 236.6 | 238.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 111 | 1 | 37.1 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:47 | Normal | 475.7 | 405.1 | 555.8 | 531.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 237.4 | 236.6 | 239 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 184 | 1 | 37.4 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:48 | Normal | 478.8 | 397.5 | 521.7 | 513.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237 | 236.4 | 238.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 263 | 1 | 37.7 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:49 | Normal | 526 | 413.4 | 549.6 | 553.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 195 | 1 | 38 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:50 | Normal | 532.8 | 394.5 | 569.3 | 551.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237.4 | 236.8 | 238.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 209 | 1 | 38.3 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:51 | Normal | 508.6 | 377.9 | 555.4 | 547.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237.2 | 236.8 | 239.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 223 | 1 | 38.5 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:52 | Normal | 511.8 | 396.1 | 537.3 | 549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237.4 | 237.2 | 239 | 1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 321 | 1 | 38.7 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:53 | Normal | 512.7 | 408.3 | 517.8 | 552.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 237.2 | 236.8 | 239 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 363 | 1 | 39 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:54 | Normal | 524.8 | 419.2 | 527.4 | 531.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 236.8 | 237.2 | 238.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 420 | 1 | 39.2 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:55 | Normal | 531.8 | 415.4 | 544.4 | 530.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 237.2 | 237 | 238.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 430 | 1 | 39.4 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:56 | Normal | 535.8 | 419.4 | 547.4 | 524 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 237.2 | 236.8 | 238.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 462 | 1 | 39.6 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:57 | Normal | 551.7 | 406.5 | 524.3 | 547 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 237 | 236.8 | 238.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 484 | 1 | 39.8 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:58 | Normal | 501.9 | 399 | 525.6 | 542.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 236.8 | 236.8 | 238.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 550 | 1 | 40 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 05:59 | Normal | 532.8 | 418.3 | 529.2 | 545.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 237 | 237 | 238.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 558 | 1 | 40 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 06:00 | Normal | 536.8 | 416.2 | 546.2 | 567.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 236.8 | 236.6 | 238.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 557 | 1 | 40.1 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 06:01 | Normal | 544.8 | 418.3 | 535.4 | 545.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 237.2 | 236.2 | 238.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 604 | 1 | 40.4 | 39349.3 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 06:02 | Normal | 504.6 | 420.1 | 519.3 | 566.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 237 | 236.6 | 238.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 653 | 1 | 40.6 | 39349.4 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2024-02-26 06:07 | Normal | 526.5 | 425.2 | 563.1 | 567.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 236.6 | 236.4 | 238.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 811 | 1 | 41.5 | 39349.4 | 3884 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:12 | Normal | 551.8 | 438.2 | 547.9 | 574.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234.6 | 236.4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1044 | 1 | 42.3 | 39349.5 | 3885 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:17 | Normal | 546.8 | 439.3 | 577.3 | 548.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 234.4 | 234.8 | 236 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1252 | 1 | 43.1 | 39349.6 | 3885 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:22 | Normal | 515.6 | 450.3 | 541.2 | 541.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 235 | 234.4 | 236.2 | 4 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1483 | 1 | 43.9 | 39349.7 | 3885 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:27 | Normal | 562.6 | 450.2 | 534.2 | 567.9 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 234.8 | 234.6 | 236.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1817 | 1 | 44.7 | 39349.8 | 3885 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:32 | Normal | 558.7 | 456.1 | 547.1 | 569.9 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 234.6 | 234.8 | 236.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2195 | 1 | 45.4 | 39350 | 3885 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:37 | Normal | 559.7 | 458.2 | 530.7 | 571.8 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 234.8 | 235.6 | 236.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2647 | 1 | 46.1 | 39350.2 | 3885 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:42 | Normal | 580.7 | 459.2 | 550.2 | 567.9 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 235.4 | 234.8 | 236.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3045 | 1 | 46.8 | 39350.5 | 3885 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:47 | Normal | 586.4 | 463 | 532.2 | 570.9 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1 | 235.4 | 234.8 | 236.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3400 | 1 | 47.5 | 39350.7 | 3885 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:52 | Normal | 578.7 | 459.6 | 535.6 | 594.3 | 1.8 | 3.1 | 0.8 | 1 | 235 | 235.2 | 237.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3743 | 1 | 48.2 | 39351 | 3885 | 0 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 06:57 | Normal | 584.6 | 468.1 | 543 | 576.6 | 2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 235.4 | 235.2 | 236.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4123 | 1 | 49.1 | 39351.4 | 3885 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:02 | Normal | 594.5 | 460.3 | 568.4 | 572.1 | 2.1 | 3.7 | 1 | 1.2 | 234.6 | 234.4 | 236.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 4533 | 1 | 49.9 | 39351.7 | 3885 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:07 | Normal | 583.9 | 462.4 | 560.4 | 583 | 2.4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 234.6 | 234 | 236 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4779 | 1 | 48.3 | 39352.1 | 3885 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:12 | Normal | 595.3 | 461.2 | 578.9 | 561.5 | 2.4 | 4.3 | 1.1 | 1.4 | 234.4 | 234.4 | 235.6 | 13 | 13.1 | 13 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5052 | 1 | 50 | 39352.5 | 3886 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:17 | Normal | 578.5 | 460.2 | 544.3 | 563 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 234.6 | 234 | 236 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5113 | 1 | 49 | 39352.9 | 3886 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:22 | Normal | 579.1 | 467.1 | 513.5 | 566.1 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 234.6 | 234.6 | 236.4 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5228 | 1 | 47.5 | 39353.4 | 3886 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:27 | Normal | 565.5 | 462.2 | 508.5 | 578.8 | 2.6 | 4.9 | 1.6 | 1.6 | 234.8 | 234.4 | 236 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5532 | 1 | 45.8 | 39353.8 | 3886 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:32 | Normal | 568.9 | 463.3 | 527.9 | 582.6 | 2.6 | 5 | 1.6 | 1.6 | 234.6 | 234.4 | 235.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5630 | 1 | 49.7 | 39354.3 | 3886 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:37 | Normal | 505.6 | 464.2 | 525.5 | 575.3 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 234.2 | 233.8 | 235.2 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6391 | 1 | 49.1 | 39354.8 | 3886 | 0 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:42 | Normal | 506.5 | 459.1 | 529.9 | 572.6 | 3.5 | 5.1 | 1.7 | 1.7 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 15.8 | 16 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6182 | 1 | 48.4 | 39355.3 | 3886 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:47 | Normal | 520.6 | 459.1 | 532.5 | 568 | 3.4 | 5.1 | 1.6 | 1.7 | 233.4 | 233.4 | 233.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6068 | 1 | 47.7 | 39355.8 | 3886 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:52 | Normal | 524.7 | 461.3 | 547.7 | 578.1 | 4.1 | 6 | 2 | 2.1 | 233.4 | 233.2 | 234.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7180 | 1 | 46.9 | 39356.4 | 3886 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 07:57 | Normal | 534.6 | 460.3 | 540.8 | 576.2 | 4.8 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 233.4 | 234 | 234.8 | 22.1 | 22.2 | 22 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8589 | 1 | 46.1 | 39357 | 3886 | 0 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:02 | Normal | 539.7 | 463.2 | 553 | 571.7 | 6.9 | 10.1 | 3.4 | 3.6 | 233.6 | 233.8 | 234.6 | 31.4 | 31.2 | 31 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 12130 | 1 | 44.8 | 39357.8 | 3886 | 0 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:07 | Normal | 546 | 454.3 | 554.3 | 571.1 | 6.9 | 10.1 | 3.4 | 3.6 | 234.2 | 234 | 234.2 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12220 | 1 | 45 | 39358.9 | 3886 | 0 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:12 | Normal | 536.8 | 448.3 | 559.8 | 565.4 | 8.3 | 12.1 | 4 | 4.3 | 233.4 | 234 | 234.6 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 14499 | 1 | 45.1 | 39360 | 3887 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:17 | Normal | 545.2 | 448.6 | 567.6 | 551.7 | 8.8 | 13 | 4.3 | 4.6 | 233.4 | 233.8 | 234.8 | 39.5 | 39.4 | 39.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15503 | 1 | 45.9 | 39361.3 | 3887 | 0 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:22 | Normal | 543.8 | 446.2 | 557.3 | 556 | 9.1 | 13.2 | 4.4 | 4.7 | 234.4 | 234.2 | 234.8 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 15735 | 1 | 45.1 | 39362.6 | 3887 | 0 | 5.1 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:27 | Normal | 538.8 | 443.5 | 560.3 | 549.9 | 10.3 | 14.8 | 5 | 5.3 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17547 | 1 | 43.2 | 39364 | 3887 | 0 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:32 | Normal | 549.1 | 436.1 | 552.9 | 543.5 | 11.1 | 16 | 5.5 | 5.8 | 234 | 235 | 234.6 | 47.9 | 47.8 | 47.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 18852 | 1 | 43.5 | 39365.5 | 3887 | 0.1 | 6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:37 | Normal | 545 | 435.3 | 543.4 | 543.2 | 11.6 | 16.7 | 5.8 | 6.1 | 235.2 | 235 | 236 | 49.6 | 49.3 | 49.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 19543 | 1 | 44 | 39367.1 | 3887 | 0.1 | 6.2 | 5 | 5.7 | 5.8 | 5 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:42 | Normal | 544.5 | 430.9 | 547.4 | 536.7 | 11.4 | 16.3 | 5.6 | 6 | 234.2 | 234.4 | 234.8 | 48.7 | 48.3 | 48.3 | 60 | 60 | 59.98 | 19271 | 1 | 44.6 | 39368.7 | 3887 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:47 | Normal | 536.9 | 433.4 | 541.9 | 535.8 | 11.6 | 16.6 | 5.7 | 6.1 | 233.8 | 234.2 | 236 | 49.3 | 48.9 | 48.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19262 | 1 | 45 | 39370.2 | 3887 | 0 | 6.4 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:52 | Normal | 539.8 | 427.3 | 541.5 | 532.1 | 12 | 17.2 | 5.8 | 6.3 | 234.2 | 235 | 235.4 | 50.7 | 50.7 | 50.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 20069 | 1 | 45.5 | 39371.9 | 3887 | 0.1 | 6.5 | 5.2 | 6 | 5.9 | 5.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 08:57 | Normal | 530.9 | 426.5 | 536.5 | 526.1 | 12.5 | 17.8 | 6.1 | 6.6 | 235.4 | 235.4 | 235.8 | 52.1 | 51.7 | 51.9 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 20588 | 1 | 46 | 39373.6 | 3887 | 0.1 | 6.8 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:02 | Normal | 525.8 | 423.2 | 529.4 | 527.9 | 13 | 18.5 | 6.4 | 6.7 | 234.8 | 235 | 236.4 | 53.5 | 53.7 | 53.7 | 60 | 60 | 59.99 | 21211 | 1 | 46.5 | 39375.3 | 3887 | 0 | 7.1 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:07 | Normal | 529.9 | 420.4 | 526.5 | 520.1 | 11.8 | 16.8 | 5.8 | 6.2 | 233.8 | 233.8 | 234.8 | 49 | 48.8 | 48.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 19133 | 1 | 47 | 39377 | 3887 | 0.1 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:12 | Normal | 527.6 | 423 | 528 | 521.7 | 12.3 | 17.6 | 6 | 6.5 | 233.8 | 234.4 | 235 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 20340 | 1 | 46.9 | 39378.5 | 3888 | 0.1 | 6.6 | 5.3 | 6.1 | 6 | 5.3 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:17 | Normal | 528.6 | 427.1 | 529.3 | 525.9 | 12.7 | 18 | 6.2 | 6.6 | 234.4 | 234.6 | 235.2 | 52.6 | 52.3 | 52.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20973 | 1 | 47.3 | 39380.3 | 3888 | 0 | 7 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:22 | Normal | 520.5 | 417.9 | 525.8 | 519.4 | 13.4 | 19 | 6.6 | 7 | 234.2 | 234.2 | 235.2 | 54.5 | 54.8 | 54.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21610 | 1 | 47.7 | 39382.1 | 3888 | 0.1 | 7.2 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:27 | Normal | 519.6 | 420.1 | 515.4 | 527 | 13.5 | 19 | 6.7 | 6.9 | 234 | 234.2 | 234.8 | 55.1 | 55.1 | 55 | 60.07 | 60 | 60.05 | 21519 | 1 | 48.1 | 39383.9 | 3888 | 0 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:32 | Normal | 535.1 | 370.5 | 522.4 | 511.7 | 2.5 | 6.2 | 1.4 | 1.5 | 232.4 | 232.2 | 233.6 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7123 | 1 | 48.4 | 39385.6 | 3888 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:37 | Normal | 522.1 | 417.9 | 522.9 | 515.5 | 14.5 | 20.8 | 7.2 | 7.7 | 235 | 234 | 235.2 | 59.7 | 59.4 | 59.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 23598 | 1 | 48.4 | 39387.3 | 3888 | 0.1 | 7.9 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:42 | Normal | 522.4 | 418.7 | 519.3 | 515 | 14.6 | 21 | 7.3 | 7.8 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 59.8 | 59.5 | 59.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 23522 | 1 | 49 | 39389.2 | 3888 | 0.1 | 8 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:47 | Normal | 520.1 | 419.6 | 528.3 | 530.7 | 12.9 | 10.1 | 6 | 7.1 | 233.4 | 234 | 234.2 | 43.2 | 43.2 | 42.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 24378 | 1 | 48.7 | 39390.5 | 3888 | 0 | 7 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 3 | 6.3 | 0 | 7.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:52 | Normal | 525.2 | 420.9 | 527.2 | 520.8 | 15 | 21.3 | 7.5 | 8 | 234.2 | 233.6 | 234.8 | 62 | 62 | 61.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 24509 | 1 | 48.4 | 39392 | 3888 | 0.1 | 8.3 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 09:57 | Normal | 525.6 | 420 | 521.3 | 516.9 | 14.8 | 21.1 | 7.5 | 8 | 234.2 | 233.6 | 234.6 | 61.4 | 61.5 | 61.5 | 59.96 | 59.97 | 60 | 24308 | 1 | 49 | 39393.9 | 3888 | 0.1 | 8.1 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:02 | Normal | 520.9 | 417.1 | 518.2 | 511.9 | 14.7 | 21 | 7.4 | 7.8 | 234.2 | 234 | 234.8 | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 60.07 | 60 | 60.07 | 23779 | 1 | 49.5 | 39395.9 | 3888 | 0.2 | 8.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:07 | Normal | 513.5 | 425 | 533.2 | 516.1 | 15.1 | 9.9 | 7.1 | 8.1 | 232.8 | 232.8 | 233.4 | 49.2 | 49.3 | 49.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21168 | 1 | 49.8 | 39397.6 | 3888 | 0.1 | 8.3 | 6.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 7.5 | 0 | 8.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:12 | Normal | 515.8 | 416.4 | 521.2 | 507.7 | 3.8 | 5.6 | 1.8 | 2 | 232 | 231.8 | 233 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6716 | 1 | 49.5 | 39399 | 3889 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:17 | Normal | 514.7 | 412.5 | 524 | 514.6 | 16.9 | 24 | 8.3 | 8.9 | 233.8 | 234.2 | 235 | 68 | 68 | 67.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26922 | 1 | 49.5 | 39400.6 | 3889 | 0.1 | 9 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7 | 8.8 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:22 | Normal | 510.3 | 415.3 | 515.8 | 507.3 | 4 | 6 | 2 | 2.1 | 232 | 231.6 | 232.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6672 | 1 | 50.1 | 39402.3 | 3889 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:27 | Normal | 580.2 | 373.1 | 565 | 477.8 | 9.5 | 19.1 | 5.7 | 5.3 | 233 | 233.8 | 233.6 | 43.7 | 43.3 | 43.5 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 20958 | 1 | 49.4 | 39403.3 | 3889 | 0.1 | 6.1 | 4.5 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:32 | Normal | 543.8 | 409.4 | 535.5 | 536.1 | 4.6 | 9 | 2.3 | 2.5 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 23.3 | 23.1 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8095 | 1 | 48.6 | 39404 | 3889 | 0 | 2.7 | 1.7 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:37 | Normal | 521.2 | 414 | 518 | 511.6 | 19 | 26.6 | 9.5 | 10.1 | 235.6 | 235.6 | 235.8 | 76.1 | 75.8 | 75.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 30132 | 1 | 49.1 | 39406 | 3889 | 0.1 | 10.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 10 | 0 | 10.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:42 | Normal | 528.5 | 417.2 | 517.1 | 530.7 | 4.3 | 6.6 | 2.1 | 2.4 | 232.8 | 232.4 | 233.6 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8081 | 1 | 50.5 | 39407.9 | 3889 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:47 | Normal | 504.8 | 406.5 | 513.5 | 505.1 | 18.8 | 25.8 | 9.1 | 9.8 | 235.2 | 235 | 236.2 | 72.2 | 72.1 | 71.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 28620 | 1 | 50.7 | 39409.8 | 3889 | 0.1 | 10 | 8.4 | 9 | 9 | 7.7 | 9.6 | 0 | 10.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:52 | Normal | 502.9 | 402.8 | 505.9 | 498.6 | 17.5 | 24.8 | 8.6 | 9.2 | 235.6 | 234.8 | 236.2 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 27112 | 1 | 51.4 | 39411.9 | 3889 | 0.2 | 9.5 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 7.4 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 10:57 | Normal | 516.7 | 412.3 | 515.7 | 507.2 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.3 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 7045 | 1 | 51.4 | 39413.2 | 3889 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:02 | Normal | 521.6 | 425.1 | 520 | 518.6 | 4.3 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 233.2 | 232.8 | 233.8 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7388 | 1 | 50.4 | 39414.2 | 3889 | 0 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:07 | Normal | 519.2 | 429.7 | 539.8 | 544.3 | 5.9 | 7.6 | 2.8 | 3 | 233.4 | 232.8 | 234.4 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10324 | 1 | 50.2 | 39415.7 | 3889 | 0 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:12 | Normal | 538.1 | 437.6 | 548.8 | 535.4 | 3.9 | 6 | 1.9 | 2.1 | 233 | 232.6 | 234.2 | 18 | 17.9 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6899 | 1 | 49.7 | 39416.3 | 3890 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:17 | Normal | 538 | 435.5 | 541.1 | 545.8 | 5.7 | 8.7 | 2.8 | 3 | 233.6 | 233 | 233.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10142 | 1 | 49.1 | 39417.4 | 3890 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:22 | Normal | 527.7 | 424.8 | 533.2 | 504.1 | 20.9 | 29.3 | 10.4 | 11.1 | 236 | 236.2 | 237.2 | 82.7 | 82.1 | 82.1 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 32737 | 1 | 47.9 | 39418.8 | 3890 | 0.1 | 11.2 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 10.6 | 0 | 11.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:27 | Normal | 509.5 | 412.8 | 513.2 | 508.8 | 18.5 | 25.9 | 9.3 | 9.7 | 236 | 235.4 | 237 | 71.7 | 71.4 | 71.4 | 59.97 | 59.96 | 60 | 28490 | 1 | 49.6 | 39421.4 | 3890 | 0.1 | 10 | 8.2 | 9 | 9 | 7.8 | 9.5 | 0 | 10.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:32 | Normal | 498.8 | 404 | 505.5 | 505.1 | 17.6 | 24.7 | 8.6 | 9 | 235.2 | 235.4 | 236.6 | 67.9 | 67.7 | 67.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26770 | 1 | 52 | 39423.6 | 3890 | 0.1 | 9.3 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 9.1 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:37 | Normal | 519.8 | 424.2 | 518.4 | 511 | 4.3 | 6.3 | 2.1 | 2.3 | 233.4 | 233.4 | 234.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60 | 59.97 | 7239 | 1 | 52 | 39425 | 3890 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:42 | Normal | 521.3 | 416.9 | 521.9 | 513.6 | 16.1 | 22.1 | 7.9 | 8.5 | 235.6 | 236 | 237 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 25533 | 1 | 51.5 | 39426.7 | 3890 | 0.1 | 8.6 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 8.3 | 0 | 8.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:47 | Normal | 568.2 | 409.5 | 491.2 | 571.1 | 5 | 5.8 | 2.9 | 2.7 | 233.8 | 233.6 | 234.6 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6825 | 1 | 51.9 | 39428.6 | 3890 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:52 | Normal | 546.7 | 401.5 | 555.2 | 546.6 | 13.6 | 15.1 | 6.7 | 6.8 | 234.8 | 235.4 | 236.8 | 53 | 53 | 52.6 | 59.96 | 59.96 | 60 | 19540 | 1 | 51.1 | 39429.5 | 3890 | 0 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 11:57 | Normal | 510.6 | 414.5 | 516.8 | 512.4 | 17.3 | 24 | 8.5 | 9 | 235.8 | 236 | 237 | 67.9 | 67.5 | 67.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 26975 | 1 | 51.6 | 39431.7 | 3890 | 0 | 9.2 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 7.2 | 8.8 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:02 | Normal | 504.6 | 404.3 | 507.4 | 503.9 | 17.3 | 24.1 | 8.5 | 9 | 236 | 236.6 | 237.6 | 66.7 | 66.5 | 66.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 26722 | 1 | 52.5 | 39433.9 | 3890 | 0 | 9.3 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:07 | Normal | 498.7 | 400.9 | 495.7 | 489.4 | 17.9 | 24.6 | 8.8 | 9.3 | 235.8 | 236.2 | 237.2 | 67.6 | 67.6 | 67.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26927 | 1 | 53.1 | 39436.2 | 3890 | 0.1 | 9.6 | 8 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 9.2 | 0 | 9.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:12 | Normal | 491.4 | 394 | 491.1 | 486.8 | 18 | 24.7 | 8.8 | 9.4 | 236 | 235.8 | 236.6 | 67.7 | 67.4 | 67.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 26936 | 1 | 53.6 | 39438.4 | 3891 | 0 | 9.6 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 9.2 | 0 | 9.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:17 | Normal | 496.5 | 391 | 492.2 | 483.9 | 17.8 | 25 | 8.8 | 9.5 | 235.8 | 236 | 236.8 | 67.3 | 67.3 | 67.1 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 26820 | 1 | 54.1 | 39440.7 | 3891 | 0 | 9.6 | 8 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:22 | Normal | 491.7 | 392.2 | 484.6 | 485.1 | 17.8 | 24.8 | 8.9 | 9.4 | 235.8 | 235.6 | 236.8 | 67 | 66.9 | 67.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26756 | 1 | 54.3 | 39442.9 | 3891 | 0.1 | 9.7 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:27 | Normal | 484.6 | 389.2 | 486.3 | 485.9 | 18 | 24.8 | 8.7 | 9.3 | 235.8 | 236 | 237.4 | 66.8 | 66.7 | 66.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26537 | 1 | 54.7 | 39445.1 | 3891 | 0.2 | 9.6 | 8 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 9.2 | 0 | 9.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:32 | Normal | 489.5 | 388 | 481.5 | 482.1 | 17.8 | 24.6 | 8.7 | 9.3 | 235.4 | 235.8 | 237.2 | 65.7 | 65.9 | 65.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26211 | 1 | 55 | 39447.3 | 3891 | 0.1 | 9.4 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 9.2 | 0 | 9.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:37 | Normal | 488.5 | 390.3 | 488.4 | 485 | 17.6 | 24.3 | 8.7 | 9.2 | 235.2 | 236.4 | 237 | 66.3 | 66.1 | 65.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 26246 | 1 | 55 | 39449.5 | 3891 | 0.1 | 9.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 9.1 | 0 | 9.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:42 | Normal | 491.5 | 389.1 | 485.2 | 487.9 | 17.5 | 24.4 | 8.6 | 9.1 | 235.4 | 235.6 | 237.2 | 65.4 | 65.3 | 65.2 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 26030 | 1 | 55.3 | 39451.7 | 3891 | 0.1 | 9.1 | 8 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:47 | Normal | 490.3 | 392.2 | 491 | 482.7 | 17.9 | 24.6 | 8.7 | 9.3 | 235.2 | 235.2 | 236 | 66.3 | 66.2 | 66.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 26397 | 1 | 55.7 | 39453.8 | 3891 | 0.1 | 9.6 | 8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:52 | Normal | 516.2 | 392 | 504.2 | 410.2 | 13.6 | 16.9 | 6.4 | 8 | 234 | 234.8 | 235.4 | 51.1 | 50.8 | 50.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17517 | 1 | 56.1 | 39455.5 | 3891 | 0.1 | 7.4 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 6.8 | 0 | 8.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 12:57 | Normal | 499.2 | 397.5 | 502.7 | 494.9 | 17.6 | 24.5 | 8.6 | 9.1 | 234.8 | 235 | 236.6 | 66.8 | 66.5 | 66.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26550 | 1 | 56.6 | 39457.7 | 3891 | 0 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 7.3 | 9 | 0 | 9.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:02 | Normal | 489.5 | 393.5 | 492.1 | 494.7 | 17.6 | 24.4 | 8.6 | 9 | 234.2 | 235.2 | 236.2 | 65.8 | 65.9 | 65.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26095 | 1 | 57.6 | 39459.9 | 3891 | 0.2 | 9.3 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 7.4 | 9 | 0 | 9.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:07 | Normal | 485.5 | 390.5 | 486.7 | 485 | 17.3 | 23.9 | 8.5 | 8.9 | 234.2 | 235.4 | 236.2 | 64.5 | 64.6 | 64.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25587 | 1 | 58.4 | 39462.1 | 3891 | 0 | 9.1 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 0 | 9.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:12 | Normal | 486.4 | 389 | 483.7 | 476.3 | 17.1 | 23.6 | 8.5 | 8.9 | 233.6 | 234.4 | 235.2 | 64 | 63.7 | 63.5 | 60.02 | 60 | 60 | 25209 | 1 | 59 | 39464.2 | 3892 | 0 | 9.1 | 7.8 | 8 | 8.2 | 7.2 | 8.7 | 0 | 9.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:17 | Normal | 491.5 | 396 | 490.9 | 480.5 | 16.8 | 23.1 | 8.3 | 8.8 | 234.8 | 235.6 | 236.2 | 63.5 | 63.4 | 63.1 | 60 | 60 | 60 | 25143 | 1 | 59.4 | 39466.3 | 3892 | 0 | 9 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 8.5 | 0 | 9.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:22 | Normal | 482.8 | 395.3 | 486.8 | 491.5 | 17.1 | 23.1 | 8.4 | 8.8 | 234.2 | 234.8 | 235.4 | 64 | 63.7 | 63.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25302 | 1 | 60 | 39468.4 | 3892 | 0.1 | 9 | 7.8 | 8 | 8 | 7 | 8.6 | 0 | 9.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:27 | Normal | 488.6 | 394.1 | 500.4 | 488.1 | 16.6 | 23 | 8.2 | 8.6 | 234.6 | 235 | 236 | 63.2 | 62.8 | 62.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 24994 | 1 | 60.3 | 39470.4 | 3892 | 0.1 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.1 | 8.5 | 0 | 9.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:32 | Normal | 488.5 | 394.9 | 495.2 | 495.9 | 16.6 | 23 | 8.3 | 8.5 | 233.6 | 234 | 234.4 | 63.4 | 62.9 | 62.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24919 | 1 | 60.6 | 39472.5 | 3892 | 0.1 | 8.8 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:37 | Normal | 494.5 | 397.3 | 492.3 | 503.9 | 16.3 | 22.5 | 8 | 8.3 | 233.6 | 234.2 | 235.6 | 61.6 | 61.7 | 61.5 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 24436 | 1 | 61.1 | 39474.6 | 3892 | 0 | 8.9 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:42 | Normal | 495.6 | 398.2 | 493.1 | 496.8 | 15.6 | 21.7 | 7.8 | 8.1 | 233.2 | 233.4 | 234 | 60.4 | 60.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23776 | 1 | 61.5 | 39476.6 | 3892 | 0.2 | 8.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:47 | Normal | 490.6 | 393.2 | 494.2 | 497.9 | 15.8 | 22.1 | 7.8 | 8.1 | 233.4 | 234.2 | 235 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 23913 | 1 | 61.7 | 39478.6 | 3892 | 0 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:52 | Normal | 502.7 | 402 | 502.1 | 504.6 | 14.5 | 20.2 | 7.2 | 7.6 | 233.2 | 233 | 234.6 | 56.6 | 56.7 | 56.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22396 | 1 | 61.9 | 39480.5 | 3892 | 0.1 | 7.8 | 6.4 | 7 | 6.9 | 6 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 13:57 | Normal | 515.2 | 402 | 511.4 | 509.1 | 14.5 | 20.5 | 7.2 | 7.5 | 232.6 | 232.8 | 234.6 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22312 | 1 | 61.8 | 39482.3 | 3892 | 0 | 7.7 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:02 | Normal | 513.2 | 404.7 | 507.3 | 504 | 14.5 | 20.1 | 7.2 | 7.6 | 232 | 232.6 | 233.8 | 57.6 | 57.4 | 57.2 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 22544 | 1 | 61.9 | 39484.3 | 3892 | 0.1 | 7.6 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.1 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:07 | Normal | 504.6 | 404.2 | 502.6 | 507.2 | 14.6 | 20 | 7.2 | 7.6 | 233.2 | 233.2 | 233.4 | 57.1 | 56.8 | 57 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22109 | 1 | 62.3 | 39486.2 | 3892 | 0 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:12 | Normal | 497.6 | 410.1 | 508.2 | 509.9 | 4 | 5.5 | 1.9 | 2 | 230.8 | 230.2 | 231.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6418 | 1 | 61.9 | 39487.6 | 3893 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:17 | Normal | 525.2 | 375.3 | 530.2 | 511 | 14.7 | 18 | 7.1 | 7.6 | 232 | 232 | 233.4 | 55.4 | 55.6 | 55.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 19325 | 1 | 59.5 | 39488.5 | 3893 | 0.1 | 7.7 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.3 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:22 | Normal | 533.8 | 418 | 526.3 | 553.9 | 9.5 | 20.1 | 4.6 | 4.8 | 233.8 | 234 | 235.2 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18458 | 1 | 59.8 | 39490.3 | 3893 | 0.1 | 5.1 | 4.2 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:27 | Normal | 511.4 | 417.1 | 521.5 | 516 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 232.6 | 232.2 | 233.4 | 11.2 | 11 | 11 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4410 | 1 | 59.1 | 39491.4 | 3893 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:32 | Normal | 531.9 | 430.3 | 529.8 | 535.5 | 2.1 | 3.1 | 1 | 1 | 232.4 | 232 | 233.4 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3803 | 1 | 56.7 | 39491.7 | 3893 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:37 | Normal | 531.7 | 441.1 | 524.5 | 543.1 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 233 | 232.2 | 233.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3349 | 1 | 54.6 | 39492 | 3893 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:42 | Normal | 567.7 | 452.1 | 567 | 563.7 | 12.5 | 17.5 | 6.1 | 6.6 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 21960 | 1 | 53 | 39492.5 | 3893 | 0 | 6.7 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:47 | Normal | 575.7 | 449.6 | 479.4 | 448 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 232 | 232 | 233 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8984 | 1 | 53.4 | 39493.4 | 3893 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:52 | Normal | 603.3 | 481.5 | 589.3 | 601.9 | 2.6 | 10.6 | 1.1 | 1.3 | 235.4 | 235 | 235.8 | 22.1 | 21.9 | 22 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5576 | 1 | 52.3 | 39493.7 | 3893 | 0 | 1.5 | 1 | 3.4 | 3.8 | 3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 14:57 | Normal | 554.3 | 443 | 553.3 | 546.9 | 11.5 | 15.8 | 5.6 | 6 | 236.2 | 236.2 | 237 | 49 | 48.7 | 48.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19518 | 1 | 53.3 | 39495.2 | 3893 | 0 | 6.2 | 5 | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:02 | Normal | 527.5 | 429 | 520.1 | 509.7 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 5.1 | 4.8 | 5 | 60 | 60.02 | 60 | 2001 | 1 | 52.5 | 39495.4 | 3893 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:07 | Normal | 523.4 | 431 | 520.4 | 543.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 234.4 | 234.2 | 235.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1729 | 1 | 51.2 | 39495.6 | 3893 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:12 | Normal | 520.5 | 431.2 | 542.5 | 529.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 233.8 | 234 | 235 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1438 | 1 | 50 | 39495.7 | 3894 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:17 | Normal | 529.1 | 424.2 | 534.3 | 531.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233.8 | 233.6 | 234.4 | 3.8 | 4 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1497 | 1 | 48.9 | 39495.8 | 3894 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:22 | Normal | 585.2 | 466.7 | 587.5 | 576.1 | 9.2 | 13 | 4.5 | 4.9 | 235.4 | 235.6 | 236.8 | 42.1 | 42.2 | 42 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 16759 | 1 | 48.1 | 39496.3 | 3894 | 0 | 5.2 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:27 | Normal | 553 | 436 | 541.6 | 549.2 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2870 | 1 | 48.2 | 39496.7 | 3894 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:32 | Normal | 551.6 | 446.1 | 560.5 | 546.2 | 2 | 3 | 1 | 1.1 | 234.2 | 234 | 234.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3776 | 1 | 47.4 | 39496.9 | 3894 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:37 | Normal | 581.7 | 465.1 | 579.4 | 580.1 | 9.1 | 12.1 | 4.5 | 4.8 | 235 | 235.8 | 236.4 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 15920 | 1 | 47 | 39497.5 | 3894 | 0.1 | 5 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:42 | Normal | 573.6 | 456 | 569.9 | 564.5 | 7.3 | 11 | 3.6 | 3.9 | 234.8 | 235.2 | 236.4 | 33.8 | 34.1 | 33.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12636 | 1 | 48.5 | 39498.4 | 3894 | 0 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:47 | Normal | 566 | 454.9 | 562.7 | 563.3 | 7.8 | 11 | 3.8 | 4.1 | 234.8 | 234.4 | 235.4 | 34.9 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13731 | 1 | 49.9 | 39499.4 | 3894 | 0 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:52 | Normal | 565 | 457.3 | 564.8 | 561.6 | 7.9 | 11 | 3.8 | 4.1 | 234.8 | 234.4 | 236.6 | 35.1 | 35.4 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13821 | 1 | 50.2 | 39500.1 | 3894 | 0.1 | 4.5 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 15:57 | Normal | 559.7 | 444.1 | 561 | 552.7 | 7.1 | 10.1 | 3.5 | 3.8 | 235 | 234.2 | 236 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12673 | 1 | 51.4 | 39501.2 | 3894 | 0 | 4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:02 | Normal | 556.3 | 443.1 | 555.8 | 544.6 | 7.3 | 10.2 | 3.5 | 3.9 | 235.6 | 235.2 | 236.6 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12713 | 1 | 52.8 | 39502.2 | 3894 | 0 | 4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:07 | Normal | 546.2 | 446.1 | 551.6 | 536.2 | 6.2 | 8.8 | 2.9 | 3.4 | 237 | 236.2 | 237.8 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11026 | 1 | 54 | 39503.2 | 3894 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:12 | Normal | 499.7 | 426.1 | 352.6 | 542 | 4.1 | 5.5 | 2 | 2.2 | 236.2 | 236 | 237.2 | 17 | 16.9 | 16.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4421 | 1 | 53.7 | 39503.7 | 3895 | 0 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:17 | Normal | 500.3 | 413.8 | 494.2 | 518.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 235.8 | 235.4 | 236.6 | 3.7 | 4 | 3.9 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 1533 | 1 | 52.3 | 39503.9 | 3895 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:22 | Normal | 464.6 | 430 | 510.4 | 526.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 235.4 | 234.6 | 236 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1313 | 1 | 50.8 | 39504 | 3895 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:27 | Normal | 520.3 | 424.8 | 535.3 | 515.8 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 236 | 235.2 | 236.6 | 3 | 3 | 3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1217 | 1 | 49.5 | 39504.1 | 3895 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:32 | Normal | 512.4 | 417.6 | 505.7 | 522.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 235.8 | 235.4 | 236.8 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 976 | 1 | 48.3 | 39504.2 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:37 | Normal | 525.8 | 426.2 | 511.3 | 530 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 236.2 | 235.8 | 237 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1120 | 1 | 47.2 | 39504.3 | 3895 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:42 | Normal | 537.8 | 423.2 | 551.3 | 521.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 236.8 | 236 | 237.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1406 | 1 | 46.3 | 39504.4 | 3895 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:47 | Normal | 533.2 | 435 | 556.2 | 544.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 236.8 | 236.2 | 237 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1568 | 1 | 45.4 | 39504.5 | 3895 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:52 | Normal | 520.7 | 423.2 | 550.7 | 543.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 237 | 236.2 | 238.2 | 3 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1259 | 1 | 49.1 | 39504.7 | 3895 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 16:57 | Normal | 532.2 | 412.8 | 535.1 | 534.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 237 | 236.8 | 238.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 933 | 1 | 49.4 | 39504.7 | 3895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:02 | Normal | 524.3 | 416 | 513.4 | 550.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 238.4 | 238 | 239 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 810 | 1 | 49.7 | 39504.8 | 3895 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:07 | Normal | 522.7 | 420 | 529.3 | 538.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 235.8 | 235.8 | 237 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 689 | 1 | 50 | 39504.9 | 3895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:12 | Normal | 504.9 | 415.3 | 534.4 | 528.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 232.8 | 234 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 528 | 1 | 49.1 | 39504.9 | 3896 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:17 | Normal | 502.4 | 405.1 | 529.2 | 539.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.4 | 233.4 | 234 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 469 | 1 | 47.3 | 39505 | 3896 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:22 | Normal | 535.6 | 404.9 | 523.3 | 527 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 233 | 233.4 | 234.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 405 | 1 | 46 | 39505 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:27 | Normal | 525.5 | 409.1 | 533.4 | 496.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 233.2 | 233.6 | 234.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 344 | 1 | 45.1 | 39505 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:32 | Normal | 496.4 | 397.7 | 556.5 | 529.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.2 | 233.8 | 234.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 260 | 1 | 45.7 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:37 | Normal | 494.5 | 396.9 | 547.2 | 523.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.8 | 233.2 | 235.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 258 | 1 | 46.5 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:42 | Normal | 519.7 | 376.1 | 546.3 | 523 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 203 | 1 | 47.2 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:47 | Normal | 513.7 | 395.1 | 529.1 | 539 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234.6 | 234 | 235.4 | 0.8 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 174 | 1 | 47.6 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:52 | Normal | 467.5 | 386 | 505.3 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234 | 236 | 0.8 | 1 | 1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 149 | 1 | 48 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 17:57 | Normal | 552.6 | 395 | 269.6 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 234.4 | 236.6 | 0.8 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 26 | 1 | 48.2 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 18:02 | Normal | 199.6 | 314.9 | 542.8 | 508.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235 | 236.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 48.4 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 18:07 | Normal | 231.9 | 175.2 | 204 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235 | 236.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33 | 1 | 48.5 | 39505.1 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 18:12 | Normal | 178.4 | 177 | 233 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24 | 1 | 48.6 | 39505.2 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 18:17 | Normal | 183.2 | 173.7 | 196.8 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234.8 | 236.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20 | 1 | 48.6 | 39505.2 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-02-26 18:22 | Normal | 201.1 | 205.4 | 199.8 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 234.8 | 236.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 48.6 | 39505.2 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0