## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-26 05:30 | Wait | 422 | 422.6 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 35023.8 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 05:35 | Wait | 493.2 | 493.7 | 492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 35023.8 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 05:40 | Normal | 477.3 | 207 | 459.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 236 | 237.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.11 | 60.08 | 60.11 | 196 | 1 | 23.7 | 35023.8 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 05:45 | Normal | 520.9 | 235.7 | 500.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 319 | 1 | 24.2 | 35023.8 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 05:50 | Normal | 551.3 | 383.8 | 521 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.2 | 236 | 236.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 457 | 1 | 24.5 | 35023.9 | 2485 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 05:55 | Normal | 534.1 | 509.9 | 516.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 238 | 235.6 | 236 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 772 | 1 | 24.7 | 35023.9 | 2485 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:00 | Normal | 554.8 | 481.7 | 523.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.4 | 236 | 237 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 951 | 1 | 25 | 35024 | 2485 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:05 | Normal | 559.2 | 507.7 | 548.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1196 | 1 | 25.2 | 35024.1 | 2486 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:10 | Normal | 553.9 | 497.7 | 539.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1432 | 1 | 25.4 | 35024.2 | 2486 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:15 | Normal | 580.6 | 491.6 | 519.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 4.4 | 4.4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1713 | 1 | 25.6 | 35024.3 | 2486 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:20 | Normal | 557.8 | 485.9 | 535.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2038 | 1 | 25.8 | 35024.5 | 2486 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:25 | Normal | 580.9 | 513.8 | 540.6 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 235.8 | 233 | 234.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2419 | 1 | 26 | 35024.7 | 2486 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:30 | Normal | 575.7 | 533 | 541.9 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 236 | 233.6 | 235 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2923 | 1 | 26.2 | 35024.9 | 2486 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:35 | Normal | 578.1 | 471.9 | 536.2 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235.2 | 8.9 | 9 | 8.3 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 3503 | 1 | 26.5 | 35025.2 | 2486 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:40 | Normal | 581.8 | 493.7 | 555.5 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 10.4 | 10.4 | 10 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4113 | 1 | 26.6 | 35025.5 | 2486 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:45 | Normal | 590 | 495.8 | 560.3 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4663 | 1 | 27 | 35025.8 | 2486 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:50 | Normal | 592.9 | 493.8 | 553.9 | 0 | 3.8 | 3 | 2.5 | 0 | 237 | 234.6 | 235.6 | 12.8 | 13 | 12.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5170 | 1 | 27.3 | 35026.2 | 2486 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 06:55 | Normal | 581.9 | 488.8 | 550.7 | 0 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5689 | 1 | 27.5 | 35026.7 | 2486 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:00 | Normal | 595.1 | 489 | 552.1 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6243 | 1 | 27.7 | 35027.2 | 2486 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:05 | Normal | 583.9 | 492.9 | 554.1 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6874 | 1 | 28.1 | 35027.7 | 2487 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:10 | Normal | 587.9 | 494.8 | 548.2 | 0 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.4 | 17.9 | 18 | 17.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7164 | 1 | 28.4 | 35028.3 | 2487 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:15 | Normal | 586.9 | 490.6 | 552.7 | 0 | 5.6 | 4.3 | 3.6 | 0 | 236 | 232.6 | 234.2 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7337 | 1 | 28.7 | 35028.9 | 2487 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:20 | Normal | 579.1 | 489.8 | 557.5 | 0 | 5.8 | 4.4 | 3.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 7433 | 1 | 29 | 35029.6 | 2487 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:25 | Normal | 586.9 | 495.5 | 550.9 | 0 | 6.1 | 4.5 | 3.9 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.4 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7736 | 1 | 29.5 | 35030.2 | 2487 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:30 | Normal | 590.9 | 493.7 | 554.9 | 0 | 6.1 | 4.6 | 4 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 7878 | 1 | 29.8 | 35030.9 | 2487 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:35 | Normal | 593.4 | 497 | 554.2 | 0 | 6.8 | 5 | 4.4 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 22 | 22 | 21.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8604 | 1 | 30 | 35031.5 | 2487 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:40 | Normal | 592.3 | 510.4 | 552.7 | 0 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 23.1 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 9125 | 1 | 30.3 | 35032.3 | 2487 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:45 | Normal | 579.8 | 490.6 | 538.5 | 0 | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 20.7 | 20.9 | 20.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8134 | 1 | 30.7 | 35033 | 2487 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:50 | Normal | 587 | 498.5 | 539.3 | 0 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 22.8 | 23.1 | 22.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8973 | 1 | 30.9 | 35033.7 | 2487 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 07:55 | Normal | 592.9 | 544.2 | 560.1 | 0 | 9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11188 | 1 | 31.2 | 35034.5 | 2487 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:00 | Normal | 589.8 | 549 | 551.5 | 0 | 9.6 | 6.1 | 6.5 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12014 | 1 | 31.5 | 35035.5 | 2487 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:05 | Normal | 586.8 | 555 | 555.1 | 0 | 14.2 | 8.8 | 9.6 | 0 | 235 | 235 | 236.2 | 43.6 | 43.7 | 43.3 | 60.03 | 60.03 | 60 | 17511 | 1 | 32.1 | 35036.8 | 2488 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:10 | Normal | 586.1 | 568.6 | 543.7 | 0 | 15.1 | 9.3 | 10.5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 47.2 | 47.4 | 47 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18525 | 1 | 32.7 | 35038.3 | 2488 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0 | 1 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:15 | Normal | 581.8 | 556.9 | 533 | 0 | 17.1 | 10.8 | 12 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 52.4 | 52.6 | 52.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20900 | 1 | 33.5 | 35040 | 2488 | 4 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:20 | Normal | 573.9 | 555.8 | 531.2 | 0 | 17.6 | 11.1 | 12.5 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 53.1 | 53.5 | 53.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21263 | 1 | 34.3 | 35041.7 | 2488 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:25 | Normal | 569 | 552.7 | 531.9 | 0 | 18.3 | 11.5 | 12.9 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22004 | 1 | 34.9 | 35043.5 | 2488 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:30 | Normal | 566.7 | 551.7 | 514.4 | 0 | 20.6 | 13.3 | 14.8 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 61.9 | 62 | 61.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24814 | 1 | 35.7 | 35045.5 | 2488 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 2.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:35 | Normal | 566.1 | 537.6 | 513.4 | 0 | 21.5 | 14.6 | 15.5 | 0 | 235.6 | 235 | 236.2 | 64.9 | 64.9 | 64.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25825 | 1 | 36.7 | 35047.7 | 2488 | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 0.4 | 2.8 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:40 | Normal | 564.7 | 539.7 | 510.6 | 0 | 22.1 | 15.6 | 16 | 0 | 236.4 | 236 | 236.6 | 67.6 | 67.7 | 67.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 27227 | 1 | 37.7 | 35049.9 | 2488 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 3.4 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:45 | Normal | 565.8 | 533.9 | 508.7 | 0 | 20.6 | 14.9 | 14.7 | 0 | 236.2 | 235 | 236.4 | 63.2 | 63.3 | 62.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25046 | 1 | 38.5 | 35052.1 | 2488 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 3.4 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:50 | Normal | 556 | 532.1 | 513.4 | 0 | 23.7 | 17 | 16.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 72.1 | 72.3 | 72.1 | 60 | 60 | 60 | 29246 | 1 | 39.3 | 35054.5 | 2488 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 08:55 | Normal | 554.6 | 521.6 | 511 | 0 | 24.1 | 18 | 17.3 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237.8 | 73.5 | 73.6 | 73.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 29747 | 1 | 40.1 | 35056.9 | 2488 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 4.1 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:00 | Normal | 546.8 | 525.8 | 497.1 | 0 | 25.1 | 18.2 | 18.1 | 0 | 236.4 | 235.8 | 237 | 75.4 | 75.2 | 75.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30567 | 1 | 40.7 | 35059.4 | 2488 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 0.9 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:05 | Normal | 551.2 | 517.2 | 487.8 | 0 | 24.4 | 18.3 | 18.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.6 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 60 | 60.01 | 60 | 30179 | 1 | 41.5 | 35061.9 | 2489 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 0.8 | 4.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:10 | Normal | 554.4 | 515.5 | 492.9 | 0 | 20.3 | 15.1 | 14.9 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.4 | 62.2 | 62.4 | 62.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25067 | 1 | 41.8 | 35064.2 | 2489 | 5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 0.8 | 3.3 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:15 | Normal | 555.6 | 502.5 | 488.2 | 0 | 24.5 | 19.5 | 18.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 75.1 | 75.1 | 74.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30640 | 1 | 41.9 | 35066.5 | 2489 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.6 | 6.8 | 1.2 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:20 | Normal | 548.2 | 492.1 | 486.4 | 0 | 26.5 | 20.9 | 19.6 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.6 | 79.8 | 79.6 | 79.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32427 | 1 | 42.8 | 35069.1 | 2489 | 6.5 | 7 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7.3 | 1.3 | 5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:25 | Normal | 541.8 | 490.8 | 489 | 0 | 25.6 | 20.4 | 18.8 | 0 | 235.8 | 235.2 | 237 | 77.3 | 77.4 | 77.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30986 | 1 | 43.5 | 35071.7 | 2489 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 1.3 | 4.8 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:30 | Normal | 550.1 | 484.1 | 495.3 | 0 | 26.8 | 21.9 | 19.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 81.7 | 81.7 | 81.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 32982 | 1 | 44.1 | 35074.4 | 2489 | 6.7 | 7 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:35 | Normal | 541.8 | 494.7 | 496.3 | 0 | 28.2 | 22.6 | 20.8 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 85.2 | 85.4 | 85.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 34804 | 1 | 44.5 | 35076.7 | 2489 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 1.9 | 5.3 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:40 | Normal | 541 | 489.4 | 490.8 | 0 | 27.7 | 23 | 20.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 84.3 | 84.3 | 84 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 34179 | 1 | 45.2 | 35079.6 | 2489 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 2.2 | 5.6 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:45 | Normal | 526.5 | 467.3 | 494.3 | 0 | 5.8 | 7.8 | 7.3 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7283 | 1 | 45.9 | 35082.2 | 2489 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:50 | Normal | 553.9 | 480.5 | 505 | 0 | 24.5 | 23.4 | 21.9 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 83.3 | 83.3 | 82.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35261 | 1 | 45 | 35083.7 | 2489 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 7 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 09:55 | Normal | 539.6 | 463.6 | 500.8 | 0 | 28.7 | 26.6 | 21.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 89.7 | 89.8 | 89.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36056 | 1 | 45.5 | 35086.7 | 2489 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:00 | Normal | 534.8 | 462.7 | 491 | 0 | 28.5 | 26.4 | 20.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 88 | 88 | 87.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35610 | 1 | 46.3 | 35089.5 | 2489 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.7 | 7.4 | 4.5 | 6 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:05 | Normal | 534 | 470.8 | 482.9 | 0 | 29.2 | 26.8 | 21.9 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 90.4 | 90.2 | 89.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 36323 | 1 | 47.1 | 35092.5 | 2490 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7 | 7.6 | 7.7 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:10 | Normal | 548.2 | 490.7 | 500.6 | 0 | 11.3 | 10.5 | 7 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233 | 35 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14054 | 1 | 47 | 35094.7 | 2490 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:15 | Normal | 572.1 | 462.7 | 495.5 | 0 | 26.1 | 26 | 23.5 | 0 | 236.4 | 235.6 | 237.2 | 90.6 | 90.6 | 90.3 | 60 | 60.02 | 60 | 30375 | 1 | 46.7 | 35096.9 | 2490 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:20 | Normal | 530 | 456.8 | 487.3 | 0 | 31.9 | 29.9 | 23.2 | 0 | 236 | 235.8 | 237.8 | 96.9 | 96.9 | 96.5 | 60 | 59.99 | 60 | 40621 | 1 | 47.7 | 35100.2 | 2490 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:25 | Normal | 551.5 | 456.9 | 517.6 | 0 | 18.1 | 21 | 7.8 | 0 | 234 | 232.4 | 234.6 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32959 | 1 | 47.4 | 35101.9 | 2490 | 4.3 | 5.3 | 6.9 | 5.9 | 9.1 | 9.6 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:30 | Normal | 545.1 | 497 | 514.7 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 22.9 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9030 | 1 | 46.2 | 35103.5 | 2490 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:35 | Normal | 564.3 | 497.2 | 529.2 | 0 | 31.5 | 26.8 | 24.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 101.5 | 101.6 | 101.4 | 60 | 60.02 | 60 | 41945 | 1 | 44.5 | 35104.7 | 2490 | 8.7 | 8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6 | 6.6 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:40 | Normal | 533.7 | 455.3 | 490.1 | 0 | 35.3 | 33.8 | 26.3 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 108.9 | 108.9 | 108.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 44499 | 1 | 46.6 | 35108.3 | 2490 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 7 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:45 | Normal | 537.9 | 479.3 | 497.1 | 0 | 35.6 | 31.5 | 26.5 | 0 | 239.2 | 238 | 239.2 | 109.5 | 109.8 | 109.4 | 60 | 60.01 | 60 | 45020 | 1 | 47.5 | 35110.7 | 2490 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 5.7 | 6.8 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:50 | Normal | 529.5 | 468.9 | 494.9 | 0 | 33.3 | 30.7 | 25.5 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.8 | 102.9 | 102.9 | 102.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 39349 | 1 | 49.3 | 35114.2 | 2490 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 9 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 10:55 | Normal | 520.8 | 442.5 | 484.4 | 0 | 35.6 | 24.1 | 12.5 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237 | 81 | 81 | 80.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 42435 | 1 | 50.7 | 35117.6 | 2490 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 9 | 9.1 | 3 | 3.8 | 5.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:00 | Normal | 539.9 | 478 | 521.3 | 0 | 12.5 | 12.3 | 10.1 | 0 | 234.6 | 233 | 234.8 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 15120 | 1 | 49.2 | 35118.6 | 2490 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:05 | Normal | 604.8 | 578.7 | 548.4 | 0 | 25.9 | 18.8 | 22.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238 | 92.9 | 93.4 | 92.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37777 | 1 | 47.6 | 35120.2 | 2491 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 2.2 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:10 | Normal | 544.7 | 477.7 | 512.1 | 0 | 9.5 | 9.7 | 7.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.6 | 32.9 | 33 | 32.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13384 | 1 | 48 | 35122.5 | 2491 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:15 | Normal | 562.9 | 469.8 | 527.6 | 0 | 8.7 | 7.8 | 6.3 | 0 | 234 | 233.6 | 233.2 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11099 | 1 | 46.2 | 35123.4 | 2491 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:20 | Normal | 563.9 | 525.1 | 523.9 | 0 | 19.7 | 15.7 | 8.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 55.3 | 55.4 | 55 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 18678 | 1 | 45.5 | 35125 | 2491 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:25 | Normal | 576.3 | 493.5 | 541.3 | 0 | 30.9 | 32.7 | 22.2 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 107.1 | 107.2 | 106.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41272 | 1 | 45.5 | 35127.5 | 2491 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 9.9 | 9.7 | 5.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:30 | Normal | 540 | 497.5 | 514.6 | 0 | 33.6 | 28.7 | 23.4 | 0 | 240 | 237 | 239.2 | 103.2 | 103.2 | 102.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42356 | 1 | 47.9 | 35131 | 2491 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 9 | 9 | 3.1 | 6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:35 | Normal | 519.3 | 459.9 | 490.1 | 0 | 32.8 | 29.3 | 23.8 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 97.4 | 97.7 | 97.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 40288 | 1 | 49.7 | 35134.4 | 2491 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:40 | Normal | 557.2 | 488.8 | 520.8 | 0 | 28.1 | 25 | 20.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.4 | 91.1 | 91 | 90.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37054 | 1 | 48.8 | 35135.9 | 2491 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:45 | Normal | 539 | 474.8 | 504 | 0 | 28.5 | 25.3 | 20.8 | 0 | 239 | 236 | 238.4 | 87.6 | 87.5 | 87.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36346 | 1 | 49.3 | 35138.9 | 2491 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:50 | Normal | 533.2 | 483 | 496.2 | 0 | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.6 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7091 | 1 | 49.7 | 35141.3 | 2491 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 11:55 | Normal | 539.1 | 480 | 502.2 | 0 | 31.6 | 28.4 | 23.4 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 98.3 | 98.1 | 97.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 40147 | 1 | 48.9 | 35143.6 | 2491 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 8 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:00 | Normal | 568.6 | 504.6 | 525.4 | 0 | 27.8 | 25.7 | 21 | 0 | 238.8 | 236.6 | 239.6 | 92.3 | 92.1 | 91.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37249 | 1 | 50.1 | 35146.8 | 2491 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 8.5 | 8.4 | 2.6 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:05 | Normal | 524.1 | 462.8 | 487.7 | 0 | 32.5 | 29.5 | 24.1 | 0 | 238.8 | 236.4 | 239 | 98.4 | 98.1 | 97.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40265 | 1 | 51.3 | 35150.2 | 2492 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:10 | Normal | 519.4 | 467.8 | 482.2 | 0 | 34.2 | 30.8 | 25.4 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239 | 102.9 | 102.9 | 102.3 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 42014 | 1 | 52.5 | 35153.6 | 2492 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8 | 9 | 8.9 | 5.4 | 7 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:15 | Normal | 523.2 | 459.6 | 488.4 | 0 | 34 | 31.3 | 25.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.8 | 102.1 | 102 | 101.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 41856 | 1 | 53.5 | 35157 | 2492 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 9 | 8.8 | 5.5 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:20 | Normal | 514.8 | 463.4 | 487.9 | 0 | 34 | 30.6 | 24.8 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.4 | 102.1 | 102.1 | 101.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 39608 | 1 | 54.3 | 35160.3 | 2492 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 9.1 | 8.7 | 4.9 | 6.5 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:25 | Normal | 516.4 | 459 | 476.4 | 0 | 33.8 | 30.8 | 25.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.4 | 101.3 | 101.3 | 100.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 41347 | 1 | 54.8 | 35163.7 | 2492 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 9 | 8.6 | 5.7 | 7 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:30 | Normal | 551.4 | 493.4 | 516.7 | 0 | 26.9 | 24.6 | 19.7 | 0 | 238 | 236.4 | 238 | 88.5 | 88.3 | 88.1 | 59.93 | 60 | 59.97 | 40435 | 1 | 55.5 | 35167 | 2492 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 8.4 | 8.2 | 1.8 | 5 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:35 | Normal | 511.7 | 463.9 | 481.9 | 0 | 33.3 | 30.5 | 24.9 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238.8 | 99.8 | 100 | 99.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 40422 | 1 | 55.7 | 35170.4 | 2492 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 8.9 | 8.5 | 5.7 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:40 | Normal | 517 | 457.2 | 482.3 | 0 | 33.5 | 30.9 | 24.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 239.2 | 100.2 | 100 | 99.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 40896 | 1 | 56.2 | 35173.8 | 2492 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 8.6 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:45 | Normal | 514.4 | 457.9 | 480.8 | 0 | 33.5 | 30.7 | 25 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.6 | 100.8 | 100.6 | 100.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 40963 | 1 | 56.9 | 35177.2 | 2492 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 9 | 8.6 | 5.6 | 7 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:50 | Normal | 511.8 | 460.5 | 478.7 | 0 | 34.5 | 30.8 | 25.1 | 0 | 238 | 237 | 238.8 | 101.6 | 101.6 | 101 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 42279 | 1 | 57.4 | 35180.6 | 2492 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 12:55 | Normal | 524.5 | 484.8 | 485.3 | 0 | 33.3 | 29.1 | 24.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 101.1 | 101.1 | 100.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 41333 | 1 | 56.5 | 35183.1 | 2492 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 5 | 6.4 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:00 | Normal | 519.7 | 477.2 | 480.6 | 0 | 33.1 | 29.5 | 24.8 | 0 | 238.2 | 235.4 | 238.2 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 60 | 59.99 | 60 | 40902 | 1 | 57.1 | 35186.5 | 2492 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 5.2 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:05 | Normal | 514.2 | 474.9 | 476.6 | 0 | 33 | 28.8 | 24.6 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.2 | 99.3 | 99 | 98.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 40182 | 1 | 57.5 | 35189.9 | 2493 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 5 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:10 | Normal | 516.2 | 477.8 | 480.2 | 0 | 32 | 28.4 | 23.9 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237.2 | 97.1 | 97.1 | 97 | 60 | 60.02 | 60.01 | 39354 | 1 | 57.7 | 35193.2 | 2493 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:15 | Normal | 512.7 | 457.8 | 482 | 0 | 31.8 | 29.1 | 24 | 0 | 238.2 | 235.8 | 238 | 96 | 96.1 | 95.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 39024 | 1 | 57.8 | 35196.4 | 2493 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 8.1 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:20 | Normal | 513.5 | 455.4 | 474 | 0 | 32.1 | 28.8 | 23.7 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 95.7 | 95.7 | 95.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 38816 | 1 | 57.9 | 35199.7 | 2493 | 8 | 8 | 8.1 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:25 | Normal | 512.4 | 458.4 | 479.4 | 0 | 32.1 | 28.8 | 23.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 95.7 | 95.7 | 95.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38712 | 1 | 57.8 | 35202.9 | 2493 | 8 | 7.9 | 8 | 7.3 | 8.6 | 7.2 | 5.5 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:30 | Normal | 513.4 | 437.9 | 477.3 | 0 | 31.8 | 29.2 | 23.5 | 0 | 236.2 | 235 | 236.6 | 94 | 93.9 | 93.4 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 38001 | 1 | 57.8 | 35206.1 | 2493 | 8 | 7.9 | 8 | 7.3 | 8.7 | 6.9 | 6.4 | 7 | 7.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:35 | Normal | 512 | 416.8 | 483.4 | 0 | 31 | 29.3 | 23 | 0 | 236.2 | 234 | 236.6 | 91.8 | 91.8 | 91.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 37044 | 1 | 57.6 | 35209.3 | 2493 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 8.6 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:40 | Normal | 516.5 | 413 | 485.3 | 0 | 30.3 | 27.9 | 22.3 | 0 | 236.2 | 233 | 235.6 | 89.3 | 89.2 | 88.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 35678 | 1 | 57.5 | 35212.3 | 2493 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7 | 8.4 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:45 | Normal | 522.1 | 433.7 | 485.7 | 0 | 29.7 | 26.5 | 22.3 | 0 | 235.2 | 233 | 235.6 | 88.6 | 88.5 | 88 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 35274 | 1 | 57.3 | 35215.2 | 2493 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 8.4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:50 | Normal | 518.1 | 413.9 | 486.6 | 0 | 28.8 | 25.4 | 21.6 | 0 | 235.4 | 233 | 235.4 | 84.3 | 84.1 | 83.5 | 60 | 59.99 | 60 | 33840 | 1 | 56.9 | 35218.2 | 2493 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 8 | 4.2 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 13:55 | Normal | 524.8 | 439.7 | 490.9 | 0 | 26.6 | 21 | 19.8 | 0 | 235.8 | 232.8 | 235.4 | 78.1 | 78.2 | 77.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31416 | 1 | 56.3 | 35220.8 | 2493 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.6 | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:00 | Normal | 518.1 | 444 | 492.5 | 0 | 29.2 | 22.5 | 21.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 84.3 | 84.1 | 83.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33871 | 1 | 55.8 | 35223.5 | 2493 | 7.3 | 7 | 7.4 | 6.7 | 8.3 | 2.1 | 6.3 | 6 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:05 | Normal | 523.1 | 437.9 | 491.6 | 0 | 29.5 | 23 | 21.9 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.8 | 85.5 | 85.1 | 84.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34313 | 1 | 55.5 | 35226.3 | 2494 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 2.2 | 6.2 | 6 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:10 | Normal | 548.6 | 448.8 | 510.5 | 0 | 16.1 | 16.6 | 18.3 | 0 | 233.6 | 231 | 232.6 | 61.9 | 61.9 | 61.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20188 | 1 | 54.3 | 35228.1 | 2494 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3 | 4.1 | 1.7 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:15 | Normal | 549.6 | 445.9 | 500.3 | 0 | 8.3 | 6 | 5.3 | 0 | 230.6 | 227.8 | 230 | 24.3 | 24.4 | 24 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8909 | 1 | 52.5 | 35229.7 | 2494 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:20 | Normal | 546.5 | 463.7 | 511.4 | 0 | 18.6 | 16.5 | 18.5 | 0 | 235.4 | 232.8 | 235.2 | 63.2 | 63.1 | 62.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29678 | 1 | 51.1 | 35231.6 | 2494 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 1.5 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:25 | Normal | 537.3 | 453.6 | 511.4 | 0 | 5.4 | 4.3 | 4 | 0 | 232.6 | 231 | 232.6 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 6926 | 1 | 49.6 | 35232.4 | 2494 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:30 | Normal | 543.4 | 461 | 510.9 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5733 | 1 | 47.7 | 35232.9 | 2494 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:35 | Normal | 548.8 | 448.7 | 511.7 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.6 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5512 | 1 | 45.9 | 35233.4 | 2494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:40 | Normal | 553.3 | 473 | 506.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.4 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4226 | 1 | 44.7 | 35233.8 | 2494 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:45 | Normal | 584.5 | 474 | 551.4 | 0 | 11.1 | 13.6 | 16 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.2 | 52.2 | 52.2 | 51.7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 14068 | 1 | 44.5 | 35235.2 | 2494 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:50 | Normal | 543 | 433.6 | 506.3 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233.8 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 4307 | 1 | 44.1 | 35236 | 2494 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 14:55 | Normal | 580.8 | 420.8 | 540.7 | 0 | 21.9 | 16.7 | 16.5 | 0 | 238.2 | 235.4 | 238.4 | 66.7 | 66.6 | 66.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26932 | 1 | 43.2 | 35237 | 2494 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 0.9 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:00 | Normal | 536.9 | 432.9 | 492.7 | 0 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 7.9 | 8 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3077 | 1 | 42.9 | 35237.6 | 2494 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:05 | Normal | 541.5 | 452.4 | 507.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2555 | 1 | 41.9 | 35237.8 | 2495 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:10 | Normal | 541.6 | 437.7 | 504.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2314 | 1 | 41 | 35238.1 | 2495 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:15 | Normal | 551.7 | 455.3 | 515.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 5.4 | 5.4 | 5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2095 | 1 | 40.3 | 35238.2 | 2495 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:20 | Normal | 549.7 | 470.7 | 511.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 234.4 | 231.4 | 233.6 | 7 | 6.9 | 6.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2555 | 1 | 40 | 35238.4 | 2495 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:25 | Normal | 548.6 | 452.1 | 516.9 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.6 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3289 | 1 | 39.6 | 35238.8 | 2495 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:30 | Normal | 562.1 | 477.9 | 518.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233 | 11 | 11.1 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4305 | 1 | 39.5 | 35239.1 | 2495 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:35 | Normal | 574.2 | 456.9 | 536.9 | 0 | 3.9 | 3.2 | 3 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5397 | 1 | 39.1 | 35239.6 | 2495 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:40 | Normal | 580.7 | 482 | 551.6 | 0 | 13.1 | 7.6 | 10.5 | 0 | 236.6 | 233.4 | 234.2 | 40 | 40.3 | 39.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15928 | 1 | 39.4 | 35240.8 | 2495 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 1 | 1.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:45 | Normal | 580.1 | 467.1 | 536.3 | 0 | 12.6 | 8.5 | 11.8 | 0 | 236 | 233.4 | 234 | 41 | 41.2 | 40.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 16276 | 1 | 39.7 | 35242.2 | 2495 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:50 | Normal | 546.6 | 468.1 | 513.8 | 0 | 3.9 | 3 | 3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 13 | 13 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5075 | 1 | 39.7 | 35243.1 | 2495 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 15:55 | Normal | 534 | 469.7 | 536 | 0 | 11.5 | 8.1 | 10.5 | 0 | 236 | 233 | 235.2 | 37.7 | 37.7 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14817 | 1 | 39.7 | 35244.2 | 2495 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:00 | Normal | 568.9 | 476.1 | 531.1 | 0 | 9.3 | 7.9 | 10.8 | 0 | 236.4 | 233.6 | 235 | 34.9 | 35.2 | 34.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13736 | 1 | 39.9 | 35245.3 | 2495 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:05 | Normal | 555.9 | 473.8 | 524.6 | 0 | 8.3 | 7 | 10 | 0 | 238 | 235.2 | 236.8 | 30.9 | 31.1 | 30.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12418 | 1 | 40 | 35246.5 | 2496 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:10 | Normal | 565 | 462.9 | 528.9 | 0 | 4.8 | 4.1 | 5.7 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.2 | 18 | 18.1 | 17.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9135 | 1 | 39.8 | 35247.3 | 2496 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:15 | Normal | 538.3 | 451.6 | 493.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236 | 232.8 | 235.2 | 5.9 | 6 | 5.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 2311 | 1 | 39.4 | 35247.6 | 2496 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:20 | Normal | 526.6 | 467 | 488.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2107 | 1 | 38.8 | 35247.8 | 2496 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:25 | Normal | 536.9 | 422.7 | 488.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1847 | 1 | 38.4 | 35248 | 2496 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:30 | Normal | 544.5 | 426 | 469.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1524 | 1 | 38.1 | 35248.1 | 2496 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:35 | Normal | 522.3 | 426.9 | 487.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1439 | 1 | 37.8 | 35248.2 | 2496 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:40 | Normal | 553.3 | 443.8 | 473 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1799 | 1 | 37.6 | 35248.4 | 2496 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:45 | Normal | 548.4 | 447.6 | 507.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 5.3 | 5.3 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2083 | 1 | 37.3 | 35248.5 | 2496 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:50 | Normal | 542.4 | 438.9 | 509.7 | 0 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1936 | 1 | 37.1 | 35248.7 | 2496 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 16:55 | Normal | 544.6 | 452.7 | 497 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235 | 237.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1551 | 1 | 36.9 | 35248.8 | 2496 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:00 | Normal | 541.6 | 480.8 | 505.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 3 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1134 | 1 | 36.8 | 35248.9 | 2496 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:05 | Normal | 551.7 | 449.7 | 486.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1083 | 1 | 36.6 | 35249 | 2497 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:10 | Normal | 541.4 | 492.8 | 499.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233 | 230.8 | 232.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 925 | 1 | 36.5 | 35249.1 | 2497 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:15 | Normal | 521.7 | 472.8 | 500 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 829 | 1 | 36.4 | 35249.2 | 2497 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:20 | Normal | 535.5 | 425.6 | 479 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231 | 232.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 768 | 1 | 36.3 | 35249.3 | 2497 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:25 | Normal | 519.6 | 418.8 | 472.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 233.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 675 | 1 | 36.1 | 35249.3 | 2497 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:30 | Normal | 494.2 | 416.9 | 499.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.2 | 233.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 581 | 1 | 36.1 | 35249.4 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:35 | Normal | 524.6 | 381.7 | 467.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231 | 233.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 497 | 1 | 35.9 | 35249.4 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:40 | Normal | 529.5 | 333.7 | 477.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 231.4 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 448 | 1 | 35.7 | 35249.5 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:45 | Normal | 502.9 | 246.7 | 445.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 403 | 1 | 35.5 | 35249.5 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:50 | Normal | 503 | 279.8 | 424.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232 | 233.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 346 | 1 | 35.3 | 35249.5 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 17:55 | Normal | 469.1 | 299.2 | 438.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 346 | 1 | 35.3 | 35249.6 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 18:00 | Normal | 434.6 | 209.3 | 411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.2 | 235.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 218 | 1 | 35 | 35249.6 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 18:05 | Normal | 199.9 | 199.8 | 238.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234 | 234.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 83 | 1 | 34.9 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 18:10 | Normal | 198.8 | 198.1 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 53 | 1 | 34.8 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 18:15 | Normal | 201.5 | 222.8 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 53 | 1 | 34.7 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 18:20 | Normal | 221.2 | 193.4 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 40 | 1 | 34.5 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-26 18:25 | Normal | 196.5 | 191.5 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40 | 1 | 34.4 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0