## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-01 05:39 | Wait | 512.5 | 512 | 512.2 | 512.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:44 | Wait | 527 | 526.4 | 525.4 | 526.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:49 | Wait | 504.5 | 504 | 504.3 | 504.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:54 | Wait | 512.2 | 511.6 | 512 | 511.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 05:59 | Wait | 525.9 | 525.3 | 525.1 | 525.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:04 | Wait | 538.5 | 537.8 | 537.2 | 537.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:09 | Wait | 547.7 | 547 | 546.5 | 547.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:14 | Wait | 552.8 | 552.2 | 551.3 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:19 | Wait | 558.5 | 557.8 | 557 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:24 | Wait | 564.3 | 563.6 | 562.7 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:29 | Wait | 568.6 | 567.9 | 567.3 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:34 | Wait | 570.7 | 570 | 569.3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:39 | Fault | 571.6 | 570.9 | 570.1 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 38.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:44 | Fault | 573.1 | 572.4 | 571.5 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:49 | Fault | 575.1 | 574.4 | 573.5 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:54 | Fault | 576.3 | 575.6 | 574.7 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 38.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 06:59 | Fault | 577.1 | 576.4 | 575.5 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 39 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:04 | Fault | 578 | 577.2 | 576.7 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:09 | Fault | 579.6 | 578.8 | 578.3 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:14 | Fault | 580.8 | 579.9 | 579.5 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:19 | Fault | 581.7 | 580.9 | 580.4 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:24 | Fault | 582.2 | 581.3 | 581.3 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:29 | Fault | 581.8 | 581 | 581.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:35 | Fault | 580.5 | 579.7 | 580.1 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:39 | Fault | 580.9 | 580.2 | 580.9 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:44 | Fault | 581.1 | 580.2 | 581.3 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 39.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:49 | Fault | 583.1 | 582.2 | 583.1 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:54 | Fault | 585.2 | 584.2 | 585.2 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 07:59 | Fault | 593.1 | 592.1 | 592.8 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:04 | Fault | 593.3 | 592.2 | 592.6 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:10 | Fault | 592.7 | 591.4 | 591 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 40.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:14 | Fault | 591.8 | 590.8 | 589.8 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:20 | Fault | 589.1 | 588.3 | 586.8 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:24 | Fault | 586 | 585 | 583.2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:29 | Fault | 585.3 | 584.5 | 582.7 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:34 | Fault | 584.4 | 583.6 | 581.9 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:40 | Fault | 585.1 | 584.2 | 582.2 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 41.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:44 | Fault | 581.7 | 580.7 | 578.7 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:50 | Fault | 583.2 | 581.9 | 580.3 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 42 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 08:54 | Fault | 584.2 | 582.7 | 581.3 | 583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:00 | Fault | 585.5 | 583.9 | 582.6 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:05 | Fault | 571.7 | 570.2 | 569.2 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:10 | Fault | 576.1 | 574.8 | 574.3 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:15 | Fault | 581 | 579.9 | 580.4 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:20 | Fault | 574.3 | 572.7 | 573.3 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:25 | Wait | 558 | 556.1 | 555.9 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:30 | Wait | 558.1 | 556.6 | 554 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:34 | Wait | 572.2 | 571.5 | 568.7 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:40 | Fault | 591 | 590.5 | 588.6 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:45 | Wait | 552.1 | 551.9 | 549.1 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:50 | Wait | 568.2 | 567.9 | 564 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 09:55 | Fault | 587.8 | 587.3 | 583.9 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:00 | Fault | 597.6 | 597 | 594.1 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:04 | Fault | 603.8 | 603.2 | 600.9 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:10 | Fault | 605.5 | 605.1 | 603.3 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:15 | Fault | 604.9 | 604.7 | 603.6 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:20 | Fault | 599.1 | 598.8 | 597.7 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:25 | Fault | 596.9 | 596.5 | 595.2 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:30 | Fault | 601.8 | 601.6 | 599.6 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:35 | Fault | 602.7 | 601.8 | 600.6 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:40 | Fault | 605 | 604.2 | 602.7 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:45 | Fault | 607.4 | 606.6 | 604.3 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:50 | Fault | 606.2 | 604.3 | 604.7 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 39.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 10:55 | Fault | 602.6 | 601.3 | 601.8 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:00 | Fault | 599.6 | 598.7 | 598.4 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 2 | 39.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:05 | Fault | 595.6 | 594.8 | 594.3 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:10 | Fault | 594 | 593.5 | 592.5 | 591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:15 | Fault | 594.1 | 594 | 592.3 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:20 | Fault | 591.8 | 592 | 590.9 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:25 | Fault | 591.8 | 592.2 | 590.2 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:30 | Fault | 590.7 | 591.2 | 589.7 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:35 | Fault | 589.8 | 590.5 | 588.4 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:40 | Fault | 585.8 | 587.1 | 584.8 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:45 | Fault | 579.9 | 581.3 | 578.6 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 41 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:50 | Fault | 580.3 | 581.6 | 578.2 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 11:55 | Fault | 580.5 | 581.7 | 577.1 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:00 | Fault | 582 | 583.4 | 579.3 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:05 | Fault | 579.9 | 581.2 | 577.4 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 41.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:10 | Fault | 576.5 | 578.2 | 574.9 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:15 | Fault | 579.3 | 580.4 | 577.1 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 41.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:20 | Fault | 579.9 | 581.2 | 579.2 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 42 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:25 | Fault | 574 | 575.4 | 574.2 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 42.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:30 | Fault | 577.7 | 579 | 577 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:35 | Fault | 578.4 | 579.4 | 577.3 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:40 | Fault | 579.3 | 580.4 | 578.7 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:45 | Fault | 580.9 | 581.7 | 579.5 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:50 | Fault | 582.1 | 582.7 | 580.7 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 12:55 | Fault | 586.4 | 586.8 | 584.7 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:00 | Fault | 585.6 | 586.4 | 584.1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:05 | Fault | 581.9 | 582.9 | 580.2 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:10 | Fault | 581.1 | 582.1 | 579.6 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:15 | Fault | 576.9 | 577.8 | 575.8 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:20 | Fault | 573.7 | 574.5 | 572.6 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:25 | Fault | 571.9 | 572.8 | 570.3 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:30 | Fault | 569.4 | 569.9 | 568.1 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:35 | Fault | 571.6 | 572.4 | 569.7 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:40 | Fault | 571.8 | 572.4 | 569.3 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:45 | Fault | 574.2 | 574.7 | 571.4 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:50 | Fault | 571.6 | 572.1 | 569.6 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 13:55 | Fault | 577.5 | 577.4 | 574.8 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:00 | Fault | 581.9 | 581.6 | 578.8 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:05 | Fault | 576.5 | 576.3 | 574.8 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:10 | Fault | 574.1 | 575.2 | 572.6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:15 | Fault | 573.4 | 574.5 | 572.1 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:20 | Wait | 568.1 | 568.3 | 567.5 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:25 | Wait | 569.6 | 569.8 | 569.7 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:30 | Wait | 566.4 | 566.5 | 565.6 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:35 | Wait | 562.4 | 562.3 | 562.2 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:40 | Wait | 565.5 | 564.7 | 565 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:45 | Wait | 559.5 | 559 | 560.5 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:50 | Wait | 565.6 | 565.1 | 565.1 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 14:55 | Wait | 569 | 567.7 | 568 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:00 | Wait | 570.2 | 569.2 | 568.3 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:05 | Wait | 566.1 | 564.6 | 564.2 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:10 | Wait | 571.1 | 569.9 | 568.4 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:15 | Fault | 574.5 | 573.4 | 571.1 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:20 | Fault | 568.3 | 567.4 | 565.9 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:25 | Fault | 580.3 | 579.1 | 576.6 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:30 | Fault | 576.2 | 575 | 572.9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:35 | Fault | 570.5 | 569.3 | 568.2 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:40 | Fault | 570.1 | 569.1 | 567.6 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 0 | 2 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:45 | Fault | 573.2 | 572.1 | 569.4 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 2 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:50 | Fault | 566.5 | 565.6 | 564.2 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 15:55 | Fault | 566.2 | 565.3 | 563.3 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:00 | Fault | 571.6 | 570.6 | 566.5 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:05 | Fault | 564.8 | 563.9 | 561.6 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:10 | Wait | 564.2 | 563.5 | 561.1 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:15 | Wait | 564 | 563.2 | 561.1 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:20 | Wait | 564 | 563.2 | 561.1 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:25 | Wait | 563.4 | 562.6 | 560.5 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:30 | Wait | 563.1 | 562.3 | 560.1 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:35 | Wait | 561.7 | 560.9 | 559 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:40 | Wait | 559.5 | 558.8 | 556.8 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:45 | Wait | 556.3 | 555.6 | 553.5 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:50 | Wait | 552.8 | 552 | 550 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 16:55 | Wait | 548.4 | 547.6 | 545.5 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:00 | Wait | 542.8 | 542 | 539.9 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:05 | Wait | 536.2 | 535.5 | 533.1 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:10 | Wait | 529.3 | 528.6 | 526 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:15 | Wait | 523.4 | 522.8 | 519.2 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:20 | Wait | 514.2 | 513.5 | 509.2 | 510.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:25 | Wait | 497 | 496.4 | 491.9 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:30 | Wait | 492.2 | 491.5 | 487.8 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:35 | Wait | 476 | 475.4 | 474.9 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-01 17:40 | Wait | 371.7 | 371.3 | 371.7 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0