## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-13 05:37 | Wait | 504.9 | 505.5 | 446.6 | 444.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 89868.2 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 05:42 | Normal | 388.1 | 523.4 | 430.5 | 452.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 23.4 | 89868.2 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 05:47 | Normal | 199.7 | 552.8 | 432.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 219.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 1 | 24.1 | 89868.2 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 05:52 | Normal | 199.7 | 512.2 | 439.3 | 448.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.6 | 220 | 219.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 79 | 1 | 24.4 | 89868.2 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 05:57 | Normal | 199.9 | 474.5 | 427.4 | 471.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 220.6 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 267 | 1 | 24.6 | 89868.2 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:02 | Normal | 208.7 | 583.9 | 449.4 | 471.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 160 | 1 | 24.9 | 89868.2 | 9390 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:07 | Normal | 420.9 | 591.1 | 451.5 | 467.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 386 | 1 | 25.2 | 89868.3 | 9390 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:12 | Normal | 550.8 | 584.5 | 448.4 | 480.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 590 | 1 | 25.5 | 89868.3 | 9390 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:17 | Normal | 578.9 | 605.1 | 469.5 | 468.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 219.8 | 219 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 751 | 1 | 25.8 | 89868.4 | 9391 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:22 | Normal | 601 | 521.4 | 447.5 | 482.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 221 | 219.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1070 | 1 | 26 | 89868.4 | 9391 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:27 | Normal | 590.2 | 519.5 | 466.6 | 461.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 221.2 | 220.2 | 219.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1375 | 1 | 26.2 | 89868.5 | 9391 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:32 | Normal | 594.7 | 528.1 | 484.9 | 465.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 220.6 | 219.8 | 220 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1627 | 1 | 26.5 | 89868.7 | 9391 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:37 | Normal | 593.1 | 527.4 | 485.4 | 459 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 220.2 | 220 | 219.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1904 | 1 | 26.7 | 89868.8 | 9391 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:42 | Normal | 595 | 542.3 | 474.2 | 486.9 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 220.2 | 220.4 | 220 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2175 | 1 | 26.9 | 89869 | 9391 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:47 | Normal | 605.1 | 529.4 | 464.7 | 492.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 220 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 2720 | 1 | 27 | 89869.2 | 9391 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:52 | Normal | 583.2 | 497.6 | 479.8 | 498.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 221 | 220.6 | 220 | 9 | 9 | 9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 3310 | 1 | 27.3 | 89869.4 | 9391 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 06:57 | Normal | 590 | 498.4 | 480.4 | 487.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 3954 | 1 | 27.6 | 89869.7 | 9391 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:02 | Normal | 590.7 | 505.7 | 482.7 | 500.1 | 3 | 2.9 | 3 | 0.6 | 221 | 220.8 | 220.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4560 | 1 | 27.9 | 89870.1 | 9391 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:07 | Normal | 597 | 517.5 | 477.8 | 497.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 220.8 | 220 | 219.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 4979 | 1 | 28.1 | 89870.5 | 9391 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:12 | Normal | 563.8 | 496.7 | 466.8 | 488.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.6 | 221 | 220.6 | 220 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 3032 | 1 | 28.4 | 89870.9 | 9391 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:17 | Normal | 592.3 | 520.6 | 480.3 | 492.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0.7 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 17 | 16.8 | 17 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6145 | 1 | 28.7 | 89871.3 | 9392 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:22 | Normal | 594.3 | 510.5 | 475.1 | 510.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 221.6 | 221.8 | 220.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5892 | 1 | 29 | 89871.8 | 9392 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:27 | Normal | 576.8 | 503.3 | 469.5 | 491.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 220.8 | 221 | 219.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3951 | 1 | 29.3 | 89872.4 | 9392 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:32 | Normal | 590.8 | 513.4 | 478.6 | 511.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.8 | 222.4 | 222 | 221.4 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 7985 | 1 | 29.5 | 89872.9 | 9392 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:37 | Normal | 586.7 | 511.2 | 474.8 | 501.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.9 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 8188 | 1 | 29.9 | 89873.6 | 9392 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:42 | Normal | 580.2 | 494.4 | 471.6 | 479 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4003 | 1 | 30.1 | 89874.1 | 9392 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:47 | Normal | 583.8 | 516.4 | 476.2 | 512 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 1.1 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10177 | 1 | 30.2 | 89874.6 | 9392 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:52 | Normal | 568.7 | 497.4 | 472.5 | 511.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 7200 | 1 | 30.6 | 89875.4 | 9392 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 07:57 | Normal | 583.4 | 508.3 | 468.6 | 403.2 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.5 | 221.8 | 221.8 | 222 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 11483 | 1 | 31 | 89876.3 | 9392 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:02 | Normal | 569.1 | 501.3 | 469.7 | 417.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | 1.8 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5732 | 1 | 31.1 | 89877 | 9392 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:07 | Normal | 593.5 | 513.6 | 482 | 425.7 | 8 | 7.6 | 7.8 | 3.8 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 35.4 | 35.1 | 35.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13085 | 1 | 30.9 | 89877.5 | 9392 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:12 | Normal | 590.5 | 499.5 | 470.8 | 420.4 | 8.2 | 8 | 8 | 4 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 13195 | 1 | 31.6 | 89878.6 | 9392 | 4 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:17 | Normal | 555.5 | 476.7 | 465.5 | 425.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3914 | 1 | 31.9 | 89879.3 | 9393 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:22 | Normal | 574.7 | 505.6 | 467.5 | 451.2 | 8 | 7.6 | 7.8 | 3.5 | 222 | 221.6 | 222.2 | 35 | 34.8 | 34.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11694 | 1 | 32.4 | 89880.4 | 9393 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:27 | Normal | 572.8 | 488.3 | 470 | 442.7 | 9.4 | 9 | 9.1 | 4.5 | 223 | 222.6 | 223 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14924 | 1 | 32.7 | 89881.3 | 9393 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:32 | Normal | 570.5 | 497.1 | 470.9 | 447.6 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 41 | 40.9 | 40.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15309 | 1 | 33 | 89882.2 | 9393 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:37 | Normal | 566.8 | 494.5 | 465.1 | 448.8 | 9.8 | 9.1 | 9.5 | 4.7 | 223.6 | 222.2 | 223.2 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 15492 | 1 | 33.7 | 89883.5 | 9393 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:42 | Normal | 566.8 | 481.4 | 462.4 | 450.1 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 223.6 | 222 | 222.6 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 16000 | 1 | 34.4 | 89884.8 | 9393 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:47 | Normal | 576.1 | 480.2 | 455 | 441.5 | 4 | 4.1 | 4.8 | 2.6 | 221 | 220.8 | 220.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8118 | 1 | 35 | 89886 | 9393 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:52 | Normal | 571 | 488.5 | 468.8 | 450 | 10.1 | 10 | 9.7 | 4.8 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 44.3 | 44 | 44.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 15687 | 1 | 34.9 | 89886.8 | 9393 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 08:57 | Normal | 565.8 | 480.5 | 457.4 | 458.2 | 9.9 | 9.4 | 10 | 5 | 223 | 222.6 | 223 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15496 | 1 | 35.4 | 89888.2 | 9393 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:02 | Normal | 557.8 | 477.5 | 452.2 | 449.9 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 5.3 | 223.4 | 222.8 | 223 | 45.7 | 45.5 | 45.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17063 | 1 | 36.1 | 89889.6 | 9393 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:07 | Normal | 554.9 | 469.5 | 448.5 | 449.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 222.8 | 221.8 | 223.2 | 45.7 | 45.5 | 45.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17041 | 1 | 36.7 | 89891 | 9393 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:12 | Normal | 545.8 | 471.4 | 455.6 | 454.4 | 11 | 10.6 | 10.7 | 5.4 | 222.6 | 222 | 222.6 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 17137 | 1 | 37.2 | 89892.4 | 9393 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:17 | Normal | 553.1 | 475.6 | 451 | 449.7 | 11.1 | 10.6 | 11 | 5.6 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 47 | 47 | 46.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 17478 | 1 | 37.6 | 89893.8 | 9394 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:22 | Normal | 552.1 | 465.6 | 453.4 | 453.1 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 5.8 | 222 | 222.4 | 222.4 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 18002 | 1 | 38 | 89895.3 | 9394 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:27 | Normal | 548.4 | 460.1 | 446 | 449.6 | 11.9 | 11.9 | 12 | 6.1 | 222.6 | 223 | 223 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 18816 | 1 | 38.5 | 89896.8 | 9394 | 6.1 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:32 | Normal | 552 | 457.1 | 449.1 | 441.8 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 6.5 | 223.4 | 223 | 222.8 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19834 | 1 | 39 | 89898.3 | 9394 | 6.2 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:37 | Normal | 554.6 | 467.2 | 442.2 | 451.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 4.3 | 222 | 222 | 221.8 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60 | 60.02 | 60 | 13659 | 1 | 39.2 | 89899.7 | 9394 | 4.7 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:42 | Normal | 547.4 | 467.2 | 447.4 | 447.8 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 222.6 | 222.6 | 223 | 53.1 | 53.2 | 53.1 | 59.96 | 59.93 | 60.01 | 19924 | 1 | 38.9 | 89900.7 | 9394 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:47 | Normal | 534.4 | 461.7 | 445.5 | 445.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 6.4 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19649 | 1 | 39.5 | 89902.3 | 9394 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:52 | Normal | 525.9 | 447.5 | 444.8 | 435.4 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 6.5 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 53 | 52.9 | 52.9 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 19820 | 1 | 40.1 | 89904 | 9394 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 09:57 | Normal | 532.4 | 454.1 | 436 | 441.6 | 13.3 | 12.8 | 13 | 6.5 | 222.2 | 222 | 222.2 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20054 | 1 | 40.5 | 89905.6 | 9394 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:02 | Normal | 529.6 | 448.3 | 433.2 | 438.9 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 6.6 | 222 | 222.2 | 222 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 20332 | 1 | 41 | 89907.3 | 9394 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:07 | Normal | 535.7 | 462.8 | 446.2 | 440.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 3.1 | 221.2 | 219 | 220.6 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 9170 | 1 | 41.5 | 89908.9 | 9394 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:12 | Normal | 523.9 | 455.5 | 440.3 | 441 | 14.1 | 13.5 | 13.6 | 6.9 | 222.2 | 222 | 222.4 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 21332 | 1 | 41.8 | 89910.6 | 9394 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:17 | Normal | 533.9 | 477.8 | 432.6 | 444.4 | 14.2 | 12.1 | 14.6 | 7 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17892 | 1 | 42.2 | 89912.3 | 9395 | 7.4 | 6.7 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 7.6 | 7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:22 | Normal | 534 | 464.7 | 445.7 | 445.5 | 14.5 | 13.7 | 13.9 | 7 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 59 | 59 | 58.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 22153 | 1 | 41.7 | 89913.4 | 9395 | 7.4 | 6.9 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:27 | Normal | 526.8 | 459.5 | 432.7 | 437.5 | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 7.1 | 222.8 | 222 | 222.4 | 57.1 | 56.6 | 57 | 60.02 | 60.08 | 60 | 21241 | 1 | 42.2 | 89915.2 | 9395 | 7.2 | 6.9 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:32 | Normal | 521.5 | 447.9 | 437.9 | 433.2 | 14.4 | 13.9 | 14 | 7.2 | 222.6 | 222.4 | 223 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21456 | 1 | 42.6 | 89917 | 9395 | 7.3 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:37 | Normal | 518.7 | 455.4 | 428.4 | 433 | 14.5 | 13.6 | 14.1 | 7.1 | 222.4 | 222 | 222.4 | 57.5 | 57.3 | 57.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21438 | 1 | 43.1 | 89918.7 | 9395 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:42 | Normal | 514.1 | 447.7 | 428.6 | 432.3 | 14.6 | 13.8 | 14.1 | 7.1 | 223 | 222.6 | 222 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 21366 | 1 | 43.5 | 89920.5 | 9395 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:47 | Normal | 518.2 | 445.6 | 430.2 | 431.9 | 14.5 | 14.1 | 14 | 7.2 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 57.9 | 57.7 | 57.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21460 | 1 | 43.9 | 89922.3 | 9395 | 7.4 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:52 | Normal | 514.3 | 436.2 | 431 | 422.4 | 15 | 14.3 | 14.3 | 7.4 | 223 | 222 | 222.6 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21781 | 1 | 44.3 | 89924.1 | 9395 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 10:57 | Normal | 509.4 | 443.1 | 426.8 | 428.5 | 15.1 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21816 | 1 | 44.5 | 89925.9 | 9395 | 7.5 | 7 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:02 | Normal | 513.5 | 426.2 | 427.8 | 424.4 | 15.1 | 14.6 | 14.5 | 7.4 | 223 | 222.8 | 222 | 58.7 | 58.5 | 58.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 21932 | 1 | 44.9 | 89927.8 | 9395 | 7.5 | 7 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:07 | Normal | 504.5 | 423.1 | 425.4 | 428.1 | 15.1 | 14.6 | 14.5 | 7.5 | 222 | 222.2 | 222.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 21890 | 1 | 45.1 | 89929.6 | 9395 | 7.7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:12 | Normal | 500 | 429.6 | 425.5 | 418.2 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 7.6 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 21757 | 1 | 45.5 | 89931.4 | 9395 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:17 | Normal | 509 | 428.6 | 423.4 | 418 | 15 | 14.6 | 14.6 | 7.5 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21889 | 1 | 45.8 | 89933.2 | 9396 | 7.5 | 6.8 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:22 | Normal | 505.2 | 428.7 | 419 | 426.9 | 15.2 | 14.3 | 14.9 | 7.4 | 222.8 | 222 | 222.4 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 21806 | 1 | 46.1 | 89935 | 9396 | 7.6 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:27 | Normal | 493.7 | 423.9 | 421.9 | 418.5 | 15.5 | 14.6 | 14.7 | 7.2 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 21683 | 1 | 46.3 | 89936.9 | 9396 | 7.7 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:32 | Normal | 493.4 | 423.5 | 420.4 | 420.8 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 222.4 | 222.4 | 222 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21559 | 1 | 46.7 | 89938.7 | 9396 | 7.5 | 7 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:37 | Normal | 495 | 423.6 | 420.4 | 425 | 15.4 | 14.5 | 14.8 | 7.5 | 222 | 221.8 | 221.8 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21676 | 1 | 46.9 | 89940.5 | 9396 | 7.7 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:42 | Normal | 500.7 | 427.2 | 426.2 | 420.9 | 15.4 | 14.7 | 14.9 | 7.5 | 222.2 | 221.8 | 222 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21889 | 1 | 47 | 89942.3 | 9396 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:47 | Normal | 501.1 | 422.8 | 422 | 424.7 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 7.6 | 222.6 | 222 | 222 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 21772 | 1 | 47.2 | 89944.1 | 9396 | 7.7 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:52 | Normal | 496.7 | 427.3 | 424.2 | 418.8 | 15.5 | 14.5 | 15 | 7.7 | 222.8 | 222.4 | 222 | 59.4 | 59 | 59 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21986 | 1 | 47.3 | 89945.9 | 9396 | 7.7 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 11:57 | Normal | 497.8 | 423.5 | 421.2 | 418.1 | 15.2 | 14.5 | 15 | 7.6 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 58.1 | 58 | 57.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 21698 | 1 | 47.7 | 89947.7 | 9396 | 7.8 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:02 | Normal | 489.6 | 423.3 | 414.3 | 417.9 | 15.3 | 14.5 | 14.9 | 7.5 | 223 | 222.6 | 222.2 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 21576 | 1 | 48 | 89949.5 | 9396 | 7.7 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:07 | Normal | 495.9 | 424.7 | 414 | 417.6 | 15.2 | 14.5 | 14.8 | 7.6 | 222.8 | 221.8 | 222.2 | 57.8 | 57.5 | 57.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21541 | 1 | 48.2 | 89951.3 | 9396 | 7.7 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:12 | Normal | 495.3 | 424.9 | 419.7 | 419.4 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 7.5 | 222 | 221.8 | 222.2 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 21424 | 1 | 48.4 | 89953.1 | 9396 | 7.6 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:17 | Normal | 482.6 | 427.2 | 415.6 | 412.1 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 7.6 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 57.4 | 57.4 | 57.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21273 | 1 | 48.5 | 89954.9 | 9397 | 7.6 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:22 | Normal | 483.7 | 422.3 | 418.4 | 417.1 | 15 | 14.4 | 14.6 | 7.5 | 222.4 | 221.6 | 221.8 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21221 | 1 | 48.5 | 89956.7 | 9397 | 7.6 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:27 | Normal | 484.1 | 419.7 | 421.6 | 420.4 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 7.3 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21072 | 1 | 48.6 | 89958.4 | 9397 | 7.5 | 7 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:32 | Normal | 478.5 | 419.2 | 417 | 421.7 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 7.2 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20802 | 1 | 48.6 | 89960.2 | 9397 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:37 | Normal | 482.8 | 412.2 | 415.3 | 417 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 7.3 | 222 | 221.2 | 221.6 | 55.7 | 55.5 | 55.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 20669 | 1 | 48.6 | 89961.9 | 9397 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:42 | Normal | 486.6 | 416.4 | 412.7 | 413.5 | 13.9 | 14 | 14.4 | 7.3 | 222 | 221.2 | 221.6 | 54.7 | 54.5 | 54.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 20469 | 1 | 48.5 | 89963.6 | 9397 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:47 | Normal | 472.6 | 413.6 | 413.1 | 415.8 | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 7.3 | 221.2 | 221.2 | 221.6 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20184 | 1 | 48.5 | 89965.3 | 9397 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:52 | Normal | 479.6 | 413.9 | 413.3 | 412.1 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 7.1 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 53.1 | 53 | 53 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 19714 | 1 | 48.4 | 89967 | 9397 | 7.3 | 5.9 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 12:57 | Normal | 457.5 | 408.1 | 418.3 | 419 | 14.1 | 13.7 | 14.1 | 7.1 | 221 | 221.2 | 221 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19627 | 1 | 48.3 | 89968.6 | 9397 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:02 | Normal | 469.9 | 413.5 | 418.4 | 413.8 | 13.5 | 13.5 | 14 | 7 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19305 | 1 | 48.2 | 89970.2 | 9397 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:07 | Normal | 432.7 | 407.2 | 411.4 | 417.1 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 7 | 221.2 | 221 | 220.8 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19007 | 1 | 48.1 | 89971.8 | 9397 | 7.2 | 5.8 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:12 | Normal | 428.9 | 413.5 | 409.9 | 414.6 | 13.7 | 13.3 | 13.7 | 6.9 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18711 | 1 | 48.1 | 89973.4 | 9397 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:17 | Normal | 427.8 | 412.4 | 416 | 416.6 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 6.8 | 221 | 220.6 | 220.8 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18493 | 1 | 48.1 | 89974.9 | 9398 | 7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:22 | Normal | 418.8 | 410.5 | 410.1 | 415.8 | 13.4 | 13 | 13.4 | 6.8 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 18092 | 1 | 48.2 | 89976.5 | 9398 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:27 | Normal | 425.7 | 409.3 | 415.7 | 419.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 6.6 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 48.2 | 48 | 48 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17837 | 1 | 48.1 | 89977.9 | 9398 | 6.9 | 5.5 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:32 | Normal | 436.7 | 414.3 | 413 | 415.7 | 11.9 | 12.6 | 13.1 | 6.6 | 220.2 | 220.2 | 220 | 47.2 | 47 | 47.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 17463 | 1 | 47.9 | 89979.4 | 9398 | 6.9 | 4.8 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:37 | Normal | 444.7 | 414.3 | 412.5 | 408.1 | 10.8 | 12.4 | 13 | 6.5 | 220.6 | 220 | 219.6 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16908 | 1 | 47.8 | 89980.9 | 9398 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:42 | Normal | 471.8 | 404.5 | 421.6 | 412.2 | 9.4 | 12.4 | 12.7 | 6.5 | 219.6 | 219.8 | 219.6 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16495 | 1 | 47.7 | 89982.3 | 9398 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:47 | Normal | 473.9 | 405.4 | 414.5 | 412.1 | 9.1 | 12.2 | 12.5 | 6.4 | 220 | 219.6 | 219.8 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16075 | 1 | 47.4 | 89983.6 | 9398 | 6.5 | 2.2 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:52 | Normal | 440.8 | 399.6 | 422.1 | 414.8 | 9.6 | 12 | 12.3 | 6.3 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 42.7 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 15674 | 1 | 47.1 | 89984.9 | 9398 | 6.3 | 3.1 | 0.2 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 13:57 | Normal | 420 | 385.6 | 420.1 | 419.8 | 9.7 | 11.8 | 12 | 6.1 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 15238 | 1 | 46.6 | 89986.2 | 9398 | 6.2 | 3.1 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:02 | Normal | 501.1 | 382.7 | 417.6 | 420.2 | 7.8 | 11.5 | 11.9 | 6.1 | 218.4 | 219.4 | 218.6 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 14721 | 1 | 46.2 | 89987.5 | 9398 | 6 | 1.2 | 0.3 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:07 | Normal | 504 | 412.5 | 415.8 | 420.5 | 7.3 | 9.5 | 11.6 | 6 | 218.4 | 219.2 | 218.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13978 | 1 | 45.9 | 89988.7 | 9398 | 6 | 1 | 0.1 | 3.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:12 | Normal | 504.6 | 391.2 | 418.9 | 417.5 | 7.2 | 10.4 | 11.3 | 5.9 | 218.6 | 218.8 | 218.2 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13782 | 1 | 45.5 | 89989.8 | 9398 | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 4.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:17 | Normal | 510.7 | 353.5 | 426.4 | 418.2 | 6.9 | 10.8 | 11.1 | 5.8 | 218 | 219.2 | 219 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13471 | 1 | 45.2 | 89991 | 9399 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:22 | Normal | 516.9 | 356.5 | 426.3 | 422.3 | 6.6 | 10.1 | 10.8 | 5.6 | 218.4 | 219.2 | 218.4 | 36 | 35.7 | 35.8 | 60.01 | 60 | 60 | 13061 | 1 | 44.8 | 89992.1 | 9399 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:27 | Normal | 519.5 | 343.3 | 431.5 | 422.2 | 6.5 | 10.2 | 10.7 | 5.5 | 218 | 218.4 | 218 | 35.1 | 35 | 35 | 60 | 59.97 | 60 | 12843 | 1 | 44.4 | 89993.1 | 9399 | 5.4 | 0.7 | 0.3 | 4.9 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:32 | Normal | 522.3 | 326.3 | 423.5 | 421.2 | 6.1 | 10.1 | 10.3 | 5.3 | 217.4 | 217.8 | 217.4 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12331 | 1 | 44.1 | 89994.2 | 9399 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:37 | Normal | 511.5 | 367.3 | 430.3 | 426 | 6.1 | 7.1 | 10.1 | 5.3 | 217 | 217.8 | 216.8 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11466 | 1 | 43.7 | 89995.2 | 9399 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 2 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:42 | Normal | 495.9 | 385.6 | 408.8 | 427.5 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1 | 217.2 | 216.8 | 217 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2024 | 1 | 43.2 | 89995.8 | 9399 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:47 | Normal | 516.5 | 393.3 | 423.6 | 441.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1 | 216.4 | 216.4 | 216 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2243 | 1 | 42.3 | 89996 | 9399 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:52 | Normal | 530.2 | 413.5 | 437.8 | 438.8 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 216.6 | 216.8 | 216.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2779 | 1 | 41.4 | 89996.2 | 9399 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 14:57 | Normal | 495.8 | 422.5 | 439.3 | 442.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1 | 216.6 | 216.8 | 216 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2700 | 1 | 40.8 | 89996.5 | 9399 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:02 | Wait | 625.6 | 618 | 501.7 | 502.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 218.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.1 | 89996.6 | 9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:07 | Normal | 521.6 | 432.5 | 438.8 | 442.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 218.4 | 218.6 | 218.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2845 | 1 | 39.9 | 89996.8 | 9399 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:12 | Normal | 506.9 | 407.6 | 436.2 | 434.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1 | 218 | 217.6 | 217.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2453 | 1 | 39.6 | 89997 | 9399 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:17 | Normal | 526.9 | 475.7 | 443.3 | 447.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1 | 217.2 | 217.2 | 216.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2289 | 1 | 39.2 | 89997.2 | 9399 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:22 | Normal | 544.5 | 427.8 | 452.3 | 454.9 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 217.4 | 217.4 | 217 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2704 | 1 | 39 | 89997.4 | 9400 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:27 | Normal | 546.7 | 439.9 | 446.7 | 449.4 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 217.8 | 217.2 | 217.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2567 | 1 | 38.8 | 89997.6 | 9400 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:32 | Normal | 572.9 | 444.5 | 474.9 | 461.5 | 3.6 | 1.8 | 5.8 | 3.1 | 218.2 | 218 | 217.4 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5821 | 1 | 38.6 | 89997.8 | 9400 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:37 | Normal | 529.4 | 428.8 | 447.3 | 457.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 1.5 | 217.4 | 217.2 | 217.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3727 | 1 | 38.7 | 89998.4 | 9400 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:42 | Normal | 527 | 428.2 | 450.9 | 452.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 217 | 217.4 | 216.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3070 | 1 | 38.6 | 89998.6 | 9400 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:47 | Normal | 503.5 | 449.7 | 440.4 | 453 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 217.2 | 217 | 216.6 | 8 | 8 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2914 | 1 | 38.4 | 89998.9 | 9400 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:52 | Normal | 541.7 | 442.8 | 450.2 | 451.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 217 | 216.6 | 215.8 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2387 | 1 | 38.3 | 89999.1 | 9400 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 15:57 | Normal | 542.2 | 455.6 | 438.1 | 455.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 216.2 | 216.4 | 215.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1857 | 1 | 38.1 | 89999.3 | 9400 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:02 | Normal | 526.4 | 447.6 | 440.6 | 442.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 216.4 | 216.2 | 215.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1476 | 1 | 38 | 89999.4 | 9400 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:07 | Normal | 503 | 420.3 | 450.5 | 449.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 215.8 | 215.8 | 215.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1364 | 1 | 37.8 | 89999.5 | 9400 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:12 | Normal | 520.4 | 446.7 | 442.2 | 435.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 215.8 | 215.6 | 215.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1186 | 1 | 37.7 | 89999.6 | 9400 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:17 | Normal | 519.5 | 442.6 | 436.3 | 441 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 215.8 | 216 | 215.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1038 | 1 | 37.5 | 89999.7 | 9400 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:22 | Normal | 539.1 | 445.8 | 419.2 | 434.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 215.6 | 216.4 | 215.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 880 | 1 | 37.4 | 89999.8 | 9401 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:27 | Normal | 527 | 435.4 | 433.5 | 438.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 215.8 | 215.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 844 | 1 | 37.3 | 89999.9 | 9401 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:32 | Normal | 516.2 | 442.8 | 425.8 | 420.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 215.6 | 215.8 | 215.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 893 | 1 | 37.2 | 90000 | 9401 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:37 | Normal | 525.1 | 469.6 | 441.9 | 409.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 215.6 | 214.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 868 | 1 | 37.1 | 90000 | 9401 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:42 | Normal | 530.2 | 419.9 | 446.2 | 432 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 215.4 | 215.4 | 215 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 911 | 1 | 37.1 | 90000.1 | 9401 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:47 | Normal | 514.4 | 450.7 | 445.4 | 448 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 216 | 215.8 | 215.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1058 | 1 | 36.9 | 90000.2 | 9401 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:52 | Normal | 534.4 | 438.4 | 437.7 | 449.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 216.2 | 216.4 | 215 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1037 | 1 | 36.9 | 90000.3 | 9401 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 16:57 | Normal | 510.6 | 461.6 | 425 | 438.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 216.4 | 215.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 873 | 1 | 36.9 | 90000.3 | 9401 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:02 | Normal | 520.3 | 452.7 | 449.4 | 443.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 216 | 215.8 | 215.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 710 | 1 | 36.8 | 90000.4 | 9401 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:07 | Normal | 499.9 | 457.6 | 416.3 | 425.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.2 | 215.8 | 215.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 570 | 1 | 36.7 | 90000.5 | 9401 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:12 | Normal | 441.5 | 473.7 | 441.3 | 422.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 216.4 | 216.2 | 215.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 365 | 1 | 36.7 | 90000.5 | 9401 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:17 | Normal | 283.7 | 447.4 | 436.4 | 421.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 217.4 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 167 | 1 | 36.6 | 90000.5 | 9401 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:22 | Normal | 199.8 | 391.7 | 421.8 | 419.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 71 | 1 | 36.5 | 90000.5 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:27 | Normal | 201 | 416.8 | 420.8 | 407.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36.4 | 90000.5 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:32 | Normal | 223.5 | 354.7 | 380.9 | 329.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.8 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 36.3 | 90000.5 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:37 | Normal | 219.9 | 331.9 | 387.6 | 357.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.8 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.1 | 90000.5 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:42 | Normal | 187.1 | 233.3 | 360.6 | 340 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36 | 90000.5 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-13 17:47 | Normal | 201.6 | 201.5 | 309.7 | 288.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.8 | 219 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.9 | 90000.5 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0