## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-17 05:33 | Wait | 438.7 | 438.5 | 432 | 433 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 90340.3 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 05:38 | Wait | 530.9 | 530.9 | 453.8 | 453.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.4 | 90340.3 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 05:43 | Normal | 199.5 | 520.1 | 454 | 451.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 223 | 222.8 | 222 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 22.8 | 90340.3 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 05:48 | Normal | 199.6 | 474.1 | 443.8 | 451.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 222.2 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 163 | 1 | 23 | 90340.3 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 05:53 | Normal | 275.1 | 481.4 | 457.9 | 457.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 255 | 1 | 23 | 90340.3 | 9439 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 05:58 | Normal | 526.9 | 507.2 | 460.1 | 470.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 550 | 1 | 23 | 90340.3 | 9439 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:03 | Normal | 583.9 | 510.1 | 457.7 | 454.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 219.6 | 220.2 | 218.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 842 | 1 | 23.1 | 90340.4 | 9439 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:08 | Normal | 541 | 466.5 | 470.1 | 483.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 3 | 2.9 | 3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1067 | 1 | 23.1 | 90340.5 | 9439 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:13 | Normal | 585.7 | 501.3 | 466.9 | 479.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1512 | 1 | 23.9 | 90340.6 | 9439 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:18 | Normal | 562.7 | 511.4 | 471.2 | 479.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1855 | 1 | 24.1 | 90340.7 | 9439 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:23 | Normal | 581.8 | 488.1 | 471.3 | 474.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 2096 | 1 | 24.4 | 90340.9 | 9439 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:28 | Normal | 571.8 | 486.3 | 441.5 | 486.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2246 | 1 | 24.5 | 90341.1 | 9439 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:33 | Normal | 577.9 | 522.4 | 469.6 | 488.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 219.8 | 220 | 219.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2712 | 1 | 24.9 | 90341.3 | 9439 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:38 | Normal | 581.6 | 494.1 | 483.3 | 495.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 220 | 220 | 219.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2617 | 1 | 25.1 | 90341.5 | 9439 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:43 | Normal | 587.8 | 513.2 | 479 | 487.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.7 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 3140 | 1 | 25.4 | 90341.7 | 9440 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:48 | Normal | 597.1 | 508.3 | 473.6 | 497.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.6 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2907 | 1 | 25.7 | 90342 | 9440 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:53 | Normal | 586.8 | 507.2 | 472.7 | 486.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3092 | 1 | 26 | 90342.2 | 9440 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 06:58 | Normal | 583.8 | 521.3 | 478.9 | 503.4 | 2.4 | 2 | 2.7 | 0.6 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3909 | 1 | 26.3 | 90342.5 | 9440 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:03 | Normal | 571.4 | 508.2 | 473 | 487.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 220.4 | 219.8 | 219 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2334 | 1 | 26.6 | 90342.8 | 9440 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:08 | Normal | 585.6 | 489.2 | 476.6 | 495.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4814 | 1 | 26.8 | 90343.1 | 9440 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:13 | Normal | 588.9 | 495.3 | 473.5 | 505.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 220.6 | 220 | 219.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5279 | 1 | 27.2 | 90343.5 | 9440 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:18 | Normal | 589.8 | 513.2 | 474.9 | 499.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 220.8 | 220 | 219.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5774 | 1 | 27.6 | 90344 | 9440 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:23 | Normal | 579 | 502.2 | 470 | 484.7 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 220 | 220.4 | 219.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6195 | 1 | 28.1 | 90344.5 | 9440 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:28 | Normal | 578.7 | 505.1 | 470.6 | 504.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 219 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6710 | 1 | 28.4 | 90345 | 9440 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:33 | Normal | 580.1 | 499 | 470 | 506.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 220 | 219.8 | 220 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7166 | 1 | 28.9 | 90345.6 | 9440 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:38 | Normal | 577.2 | 496.3 | 467.7 | 494.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.6 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7380 | 1 | 29.4 | 90346.2 | 9440 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:43 | Normal | 566.4 | 498.4 | 469.8 | 497.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 21.1 | 21 | 21 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7695 | 1 | 29.8 | 90346.9 | 9441 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:48 | Normal | 573.1 | 503.9 | 461.8 | 496.4 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8353 | 1 | 30.2 | 90347.5 | 9441 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:53 | Normal | 576.8 | 492.1 | 469 | 511.4 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.6 | 221.2 | 219.2 | 219.8 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8913 | 1 | 30.7 | 90348.2 | 9441 | 3 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 07:58 | Normal | 575.1 | 490.3 | 462.9 | 404.3 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 3.2 | 221 | 219.8 | 219.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10271 | 1 | 31.1 | 90349.1 | 9441 | 3.2 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:03 | Normal | 568.1 | 488 | 463.7 | 407.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 220.8 | 219.6 | 220.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60 | 59.99 | 60 | 10793 | 1 | 31.6 | 90350 | 9441 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:08 | Normal | 563.6 | 501.2 | 459.3 | 410.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 3.5 | 221 | 219.8 | 219.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11352 | 1 | 32.1 | 90350.9 | 9441 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:13 | Normal | 567.9 | 482.2 | 460.6 | 423.1 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 221 | 219.6 | 220.6 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11857 | 1 | 32.5 | 90351.8 | 9441 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:18 | Normal | 563.1 | 481.4 | 463.4 | 433.1 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12275 | 1 | 33 | 90352.9 | 9441 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:23 | Normal | 560.4 | 475.3 | 462.3 | 428.5 | 8.3 | 8 | 8 | 3.8 | 221.4 | 220 | 220.6 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12804 | 1 | 33.4 | 90353.9 | 9441 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:28 | Normal | 564.5 | 473.4 | 458 | 445.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 221.4 | 220 | 220.2 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 13404 | 1 | 33.9 | 90355 | 9441 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:33 | Normal | 552.6 | 473.2 | 458.6 | 446.1 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 4.1 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 13313 | 1 | 34.2 | 90356.1 | 9441 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:38 | Normal | 555.5 | 473 | 450.4 | 438.9 | 9.2 | 9 | 9 | 4.5 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14118 | 1 | 34.7 | 90357.3 | 9441 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:43 | Normal | 551.7 | 470.3 | 453.8 | 435.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 4.5 | 221.4 | 219.4 | 220.6 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 13892 | 1 | 35.1 | 90358.4 | 9442 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:48 | Normal | 553.4 | 467.4 | 455.5 | 453.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 4.7 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14995 | 1 | 35.4 | 90359.6 | 9442 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:53 | Normal | 547.7 | 466.3 | 456 | 449.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 5 | 221 | 219.8 | 220.4 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15702 | 1 | 35.8 | 90360.9 | 9442 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 08:58 | Normal | 552.6 | 463.4 | 454 | 450.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 221.6 | 219.8 | 221.2 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16118 | 1 | 36.2 | 90362.2 | 9442 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:03 | Normal | 541.6 | 466.2 | 445.5 | 449 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 5.2 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 16384 | 1 | 36.7 | 90363.6 | 9442 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:08 | Normal | 533.1 | 465.2 | 446.3 | 452.2 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 16818 | 1 | 37.2 | 90365 | 9442 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:13 | Normal | 530.3 | 461.9 | 443.5 | 443.9 | 11.1 | 10.9 | 11 | 5.5 | 221 | 220.6 | 219.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 17049 | 1 | 37.7 | 90366.4 | 9442 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:18 | Normal | 540.5 | 455.1 | 447.4 | 443.9 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 5.7 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17526 | 1 | 38.1 | 90367.8 | 9442 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:23 | Normal | 536.5 | 459.1 | 447.1 | 446.7 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 5.8 | 220 | 220 | 220 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17866 | 1 | 38.5 | 90369.3 | 9442 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:28 | Normal | 527.8 | 459.1 | 440.6 | 441.2 | 12 | 11.6 | 11.7 | 5.8 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 48.9 | 49 | 48.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18044 | 1 | 38.8 | 90370.8 | 9442 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:33 | Normal | 524.2 | 449.3 | 437.3 | 438.6 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 6.1 | 220.4 | 220 | 220.2 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18371 | 1 | 39.2 | 90372.3 | 9442 | 6.2 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:38 | Normal | 533.5 | 450.2 | 437.6 | 442 | 12.3 | 12 | 12 | 6.1 | 219.8 | 219.8 | 220 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18697 | 1 | 39.6 | 90373.9 | 9442 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:43 | Normal | 531.8 | 453.2 | 438.2 | 441.7 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 6.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 18976 | 1 | 40 | 90375.4 | 9443 | 6.3 | 6 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:48 | Normal | 523.1 | 445.9 | 431.9 | 436.4 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 219.6 | 220.4 | 219.8 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 19236 | 1 | 40.2 | 90377 | 9443 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:53 | Normal | 525.9 | 450.4 | 432.1 | 434.2 | 13 | 12.6 | 12.7 | 6.5 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 60.08 | 60.09 | 60.04 | 19441 | 1 | 40.6 | 90378.6 | 9443 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 09:58 | Normal | 523.8 | 443.5 | 428.9 | 438.4 | 13.2 | 12.8 | 13 | 6.5 | 219.2 | 219 | 219 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 19642 | 1 | 41 | 90380.3 | 9443 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:03 | Normal | 523.8 | 447.3 | 430.5 | 434 | 13.3 | 12.9 | 13.2 | 6.5 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19901 | 1 | 41.3 | 90381.9 | 9443 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:08 | Normal | 516.6 | 444.3 | 432.3 | 429.8 | 13.8 | 13 | 13.3 | 6.8 | 219.8 | 219 | 218.8 | 55.1 | 55 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 20230 | 1 | 41.6 | 90383.6 | 9443 | 7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:13 | Normal | 512.5 | 437.2 | 429 | 437.5 | 13.9 | 13.5 | 13.3 | 6.8 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20346 | 1 | 42.1 | 90385.3 | 9443 | 7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:18 | Normal | 515.7 | 437.4 | 426.1 | 430.6 | 14 | 13.4 | 13.6 | 6.9 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20414 | 1 | 42.6 | 90387 | 9443 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:23 | Normal | 509 | 443.6 | 428.8 | 423.5 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 7 | 220.2 | 219.4 | 220 | 56.2 | 56 | 56 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 20706 | 1 | 43.1 | 90388.7 | 9443 | 7.2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:28 | Normal | 510.2 | 435.9 | 426.5 | 425 | 14.4 | 13.8 | 14 | 7 | 220 | 219.2 | 219.6 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 20810 | 1 | 43.3 | 90390.4 | 9443 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:33 | Normal | 512.8 | 431.4 | 422.9 | 426.3 | 14.4 | 13.8 | 13.9 | 7.1 | 220.6 | 220 | 219.2 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20836 | 1 | 43.5 | 90392.2 | 9443 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:38 | Normal | 510.3 | 439 | 420.8 | 425.3 | 14.7 | 13.6 | 14.4 | 7.2 | 220.6 | 219.6 | 219 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 20980 | 1 | 43.8 | 90393.9 | 9443 | 7.4 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:43 | Normal | 500.7 | 423.5 | 422.5 | 419.2 | 15 | 14.1 | 14.5 | 7.3 | 219.6 | 219 | 219 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 20976 | 1 | 44.3 | 90395.7 | 9444 | 7.4 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:48 | Normal | 503.7 | 431.6 | 418.9 | 421.4 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 7.4 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 58 | 57.9 | 57.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21186 | 1 | 44.6 | 90397.4 | 9444 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:53 | Normal | 500.7 | 427.2 | 422.9 | 421.2 | 15.3 | 14.4 | 14.4 | 7.3 | 219.8 | 219 | 219 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21161 | 1 | 44.7 | 90399.2 | 9444 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 10:58 | Normal | 510.1 | 426.5 | 421.1 | 415.7 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 7.5 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 57.5 | 57.6 | 57.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 21413 | 1 | 45 | 90401 | 9444 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:03 | Normal | 497.5 | 421 | 416.5 | 417 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 220 | 219.6 | 219 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 60 | 60 | 60 | 21517 | 1 | 45.2 | 90402.7 | 9444 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:08 | Normal | 488.6 | 425.1 | 417.1 | 423.6 | 15.6 | 14.6 | 14.9 | 7.4 | 220.4 | 220 | 220.2 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21557 | 1 | 45.6 | 90404.5 | 9444 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:13 | Normal | 503.9 | 426.4 | 417.1 | 422.6 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 7.5 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 58.4 | 58.1 | 58.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21537 | 1 | 45.8 | 90406.3 | 9444 | 7.6 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:18 | Normal | 491.9 | 426.3 | 417 | 419.5 | 15.6 | 14.6 | 14.9 | 7.6 | 221 | 219.4 | 219.6 | 58.7 | 58.6 | 58.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21671 | 1 | 46.1 | 90408.1 | 9444 | 7.8 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:23 | Normal | 485.5 | 416 | 415.6 | 414.1 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 7.6 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21572 | 1 | 46.3 | 90409.9 | 9444 | 7.8 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:28 | Normal | 489.8 | 422.4 | 411.5 | 411 | 15.5 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 220.4 | 220.2 | 219 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 21549 | 1 | 46.4 | 90411.7 | 9444 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:33 | Normal | 488.5 | 423 | 414.1 | 412.6 | 15.6 | 14.8 | 15 | 7.6 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 58.8 | 58.6 | 58.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 21681 | 1 | 46.5 | 90413.6 | 9444 | 7.7 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:38 | Normal | 490.5 | 419 | 407.7 | 415.2 | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 7.5 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21608 | 1 | 46.7 | 90415.4 | 9444 | 7.9 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:43 | Normal | 482.1 | 423.4 | 410.6 | 409.1 | 15.7 | 14.6 | 15.3 | 7.7 | 220.6 | 219.8 | 220 | 58.8 | 58.5 | 58.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 21686 | 1 | 47 | 90417.2 | 9445 | 7.8 | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:48 | Normal | 487.9 | 413.4 | 410 | 406.4 | 15.8 | 14.9 | 15.2 | 7.7 | 220.6 | 220 | 220.2 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21708 | 1 | 47.2 | 90419 | 9445 | 7.8 | 7.2 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:53 | Normal | 485.7 | 417.1 | 412.1 | 412 | 15.6 | 14.9 | 15.3 | 7.7 | 220.2 | 220 | 220.2 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 60.01 | 60 | 60 | 21564 | 1 | 47.5 | 90420.8 | 9445 | 7.8 | 7.4 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 11:58 | Normal | 490.9 | 420.3 | 408.3 | 410.9 | 15.4 | 14.6 | 15.1 | 7.6 | 220.6 | 219.8 | 220.6 | 58 | 57.7 | 57.8 | 60 | 60.04 | 59.99 | 21396 | 1 | 47.7 | 90422.6 | 9445 | 7.7 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:03 | Normal | 497.9 | 418.3 | 414.2 | 408.6 | 15.2 | 14.8 | 15 | 7.7 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21658 | 1 | 47.7 | 90424.4 | 9445 | 7.7 | 6.8 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:08 | Normal | 485.5 | 423 | 409.5 | 413 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 7.5 | 220 | 220.2 | 219.6 | 58 | 57.8 | 57.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21450 | 1 | 47.8 | 90426.2 | 9445 | 7.8 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:13 | Normal | 480.5 | 415.1 | 414.6 | 405 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 7.6 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 21374 | 1 | 47.8 | 90427.9 | 9445 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:18 | Normal | 475.5 | 416 | 406.3 | 401.8 | 15.3 | 14.8 | 15.1 | 7.6 | 220 | 220 | 220.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 60 | 60 | 59.99 | 21232 | 1 | 47.7 | 90429.7 | 9445 | 7.8 | 7.1 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:23 | Normal | 476.6 | 417.1 | 411.9 | 407.4 | 15.2 | 14.5 | 14.8 | 7.6 | 221 | 219.6 | 219.8 | 57.3 | 57.1 | 57 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21105 | 1 | 48 | 90431.5 | 9445 | 7.7 | 7 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:28 | Normal | 478.9 | 421.3 | 413.7 | 409.3 | 15.1 | 14.4 | 15 | 7.5 | 220.4 | 219.8 | 219.8 | 57 | 57 | 57 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21058 | 1 | 48.2 | 90433.2 | 9445 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:33 | Normal | 471 | 430.3 | 415.8 | 410.3 | 15.3 | 13.6 | 14.9 | 7.4 | 220.6 | 220 | 220 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20910 | 1 | 48.4 | 90435 | 9445 | 7.6 | 7 | 0.3 | 7 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:38 | Normal | 494 | 417.5 | 409.9 | 409.4 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 7.5 | 219.6 | 219 | 219 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 20813 | 1 | 48.3 | 90436.7 | 9445 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:43 | Normal | 470.9 | 410.3 | 411 | 402.5 | 14.8 | 14.3 | 14.8 | 7.5 | 220 | 219.4 | 219.8 | 55.7 | 55.5 | 55.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20488 | 1 | 48.4 | 90438.5 | 9446 | 7.6 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:48 | Normal | 455.6 | 416.1 | 411.5 | 403 | 14.8 | 14 | 14.5 | 7.4 | 220.2 | 219 | 219.4 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 20218 | 1 | 48.5 | 90440.2 | 9446 | 7.6 | 6.8 | 0.2 | 7 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:53 | Normal | 456.1 | 404.6 | 413.2 | 407.6 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 7.3 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 20120 | 1 | 48.4 | 90441.8 | 9446 | 7.6 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 12:58 | Normal | 464.7 | 410.2 | 413.5 | 409 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 7.2 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 19858 | 1 | 48.4 | 90443.5 | 9446 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:03 | Normal | 460.7 | 413.3 | 412.8 | 406.5 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 7.3 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 53 | 53 | 52.9 | 60.07 | 60.02 | 60.07 | 19487 | 1 | 48.3 | 90445.1 | 9446 | 7.4 | 5.7 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:08 | Normal | 464.2 | 404.5 | 405.9 | 410.4 | 13 | 13.8 | 14.2 | 7.1 | 219.4 | 219.2 | 219 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19043 | 1 | 48.2 | 90446.7 | 9446 | 7.4 | 5.4 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:13 | Normal | 450.4 | 410 | 414.9 | 411.1 | 12.9 | 13.5 | 14 | 7 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 51.1 | 50.9 | 50.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18718 | 1 | 48.2 | 90448.3 | 9446 | 7.2 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:18 | Normal | 465.9 | 401.5 | 409.7 | 407.3 | 11.4 | 13.5 | 13.8 | 6.9 | 218.8 | 217.6 | 218 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 18180 | 1 | 48.1 | 90449.8 | 9446 | 7.1 | 4 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:23 | Normal | 393.1 | 407.9 | 407.6 | 408.9 | 13.9 | 13.4 | 13.8 | 7 | 219 | 218 | 218 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 18183 | 1 | 48 | 90451.3 | 9446 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:28 | Normal | 407.1 | 406.6 | 410.2 | 400.7 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 6.9 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17824 | 1 | 48 | 90452.8 | 9446 | 7 | 5.8 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:33 | Normal | 414.5 | 398 | 408.4 | 403.9 | 12.3 | 13.1 | 13.4 | 6.8 | 218 | 217.8 | 217.2 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 60 | 59.99 | 60 | 17471 | 1 | 47.8 | 90454.3 | 9446 | 7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:38 | Normal | 397 | 404.4 | 412.7 | 406.1 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 218.4 | 218 | 217 | 47.1 | 47 | 47 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17207 | 1 | 47.6 | 90455.7 | 9446 | 6.9 | 5.4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:43 | Normal | 395.9 | 404.3 | 410.8 | 408.3 | 12.3 | 12.3 | 13 | 6.5 | 217.8 | 218 | 216.8 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16711 | 1 | 47.4 | 90457.1 | 9447 | 6.6 | 5.2 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:48 | Normal | 439.6 | 395.1 | 413.8 | 415.2 | 10.1 | 12 | 12.6 | 6.4 | 217.6 | 217 | 217.6 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15810 | 1 | 47.1 | 90458.5 | 9447 | 6.4 | 3.3 | 0.3 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:53 | Normal | 418 | 395.4 | 418.9 | 413.4 | 10.4 | 12.1 | 12.5 | 6.4 | 217.8 | 217 | 217 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15874 | 1 | 46.6 | 90459.8 | 9447 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 13:58 | Normal | 424 | 386.5 | 416.6 | 414.1 | 9.6 | 11.8 | 12.3 | 6.3 | 217 | 216.2 | 216.4 | 42 | 41.9 | 41.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 15342 | 1 | 46.1 | 90461.1 | 9447 | 6.3 | 2.7 | 0.4 | 6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:03 | Normal | 501.8 | 373.1 | 421.5 | 420.9 | 7.6 | 11.6 | 12 | 6.1 | 216.8 | 216.4 | 216.6 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60 | 59.94 | 59.97 | 14473 | 1 | 45.7 | 90462.3 | 9447 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:08 | Normal | 504.8 | 370.2 | 420.4 | 419.6 | 7.3 | 11.3 | 11.6 | 6 | 216.8 | 216.4 | 216.4 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14323 | 1 | 45.4 | 90463.5 | 9447 | 6 | 1 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:13 | Normal | 518.3 | 365.2 | 425.3 | 420.7 | 6.9 | 11.2 | 11.5 | 6 | 216.8 | 215.8 | 215.8 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14023 | 1 | 44.9 | 90464.7 | 9447 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:18 | Normal | 514.7 | 360.4 | 417.7 | 426.2 | 7 | 10.8 | 11.5 | 5.9 | 216.4 | 215.6 | 215.6 | 38 | 37.9 | 37.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13688 | 1 | 44.4 | 90465.9 | 9447 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:23 | Normal | 509.3 | 371 | 420 | 426.5 | 6.9 | 9.6 | 11.3 | 5.8 | 215.8 | 215.2 | 215.6 | 37 | 36.9 | 36.8 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 13345 | 1 | 44.1 | 90467 | 9447 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 4.1 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:28 | Normal | 521.5 | 338.3 | 425.1 | 425.6 | 6.6 | 10.4 | 10.8 | 5.7 | 215.8 | 215.8 | 215 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12955 | 1 | 43.9 | 90468.1 | 9447 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | 5 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:33 | Normal | 521.4 | 315.2 | 428.6 | 421.1 | 6.4 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 216.4 | 215.8 | 215.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 60 | 59.99 | 60 | 12501 | 1 | 43.7 | 90469.2 | 9447 | 5.3 | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:38 | Normal | 517.5 | 331.2 | 421 | 418.4 | 6.1 | 9.3 | 10.4 | 5.3 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 33 | 32.8 | 32.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11890 | 1 | 43.6 | 90470.2 | 9447 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:43 | Normal | 527.4 | 314.1 | 427.5 | 427 | 5.8 | 9.3 | 10 | 5.2 | 216.8 | 216.2 | 215.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 11569 | 1 | 43.3 | 90471.2 | 9448 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 4.2 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:48 | Normal | 519.3 | 301.1 | 430.2 | 420.7 | 5.9 | 9.1 | 10 | 5.2 | 215.6 | 215.4 | 215.8 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11423 | 1 | 43 | 90472.1 | 9448 | 5 | 0.4 | 0.3 | 4 | 5.1 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:53 | Normal | 525.4 | 294.3 | 434.9 | 426.5 | 5.8 | 9 | 9.8 | 5 | 215.8 | 215.2 | 215.4 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11121 | 1 | 43 | 90473 | 9448 | 4.8 | 0.7 | 0 | 3.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 14:58 | Normal | 530.3 | 279.1 | 426 | 422.6 | 5.6 | 8.5 | 9.6 | 5 | 216 | 215 | 215 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10794 | 1 | 42.7 | 90474 | 9448 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:03 | Normal | 521.4 | 261.3 | 429.2 | 430.7 | 5.6 | 8.6 | 9.5 | 4.8 | 216.2 | 215.2 | 215 | 29.1 | 29 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10348 | 1 | 42.4 | 90474.8 | 9448 | 4.6 | 0.8 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:08 | Normal | 530.3 | 245.3 | 431.6 | 426.2 | 5.2 | 8 | 8.9 | 4.6 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9592 | 1 | 42.1 | 90475.7 | 9448 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:13 | Normal | 527.3 | 217.2 | 432.9 | 433.4 | 5.2 | 7.7 | 8.7 | 4.5 | 215.8 | 215.2 | 214.8 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9268 | 1 | 41.7 | 90476.5 | 9448 | 4.5 | 0.6 | 0 | 3.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:18 | Normal | 530.1 | 200.8 | 439.8 | 433.3 | 5.1 | 8 | 8.4 | 4.4 | 216.4 | 216.2 | 216.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9040 | 1 | 41.4 | 90477.2 | 9448 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:23 | Normal | 540.1 | 200.6 | 443 | 431.9 | 4.7 | 6.6 | 8.1 | 4.1 | 216.4 | 215.8 | 216 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 8342 | 1 | 41.3 | 90477.9 | 9448 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:28 | Normal | 530.9 | 203.5 | 441.4 | 434 | 4.5 | 4.3 | 7.6 | 4 | 216.6 | 216 | 216 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7565 | 1 | 40.9 | 90478.6 | 9448 | 3.7 | 0.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:33 | Normal | 534.7 | 200.9 | 446.3 | 441.8 | 4 | 3 | 7.1 | 3.6 | 216.2 | 215.2 | 215.8 | 19.1 | 19 | 19 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 6813 | 1 | 40.4 | 90479.2 | 9448 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:38 | Normal | 534.3 | 394.2 | 447.6 | 442.1 | 3.7 | 1.6 | 6.6 | 3.4 | 215.4 | 215 | 215.6 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6387 | 1 | 40.1 | 90479.7 | 9448 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:43 | Normal | 542.3 | 381.7 | 450.7 | 446.1 | 3.2 | 1.3 | 5.7 | 3.1 | 215.8 | 215.6 | 215.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 5637 | 1 | 40 | 90480.2 | 9449 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:48 | Normal | 537.8 | 435.7 | 433.5 | 448.9 | 3 | 1 | 5.3 | 2.8 | 215.6 | 214.8 | 215 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5115 | 1 | 39.7 | 90480.7 | 9449 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:53 | Normal | 546.5 | 423.6 | 415.7 | 446.2 | 2.8 | 1 | 5.1 | 2.7 | 215.8 | 214.6 | 214.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4743 | 1 | 39.4 | 90481.1 | 9449 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 15:58 | Normal | 504.6 | 449.9 | 399.1 | 446.5 | 2.5 | 0.8 | 4.5 | 2.5 | 218 | 217.8 | 217.4 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 4284 | 1 | 39 | 90481.5 | 9449 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:03 | Normal | 439.8 | 422.9 | 379.8 | 444.2 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 218 | 217.6 | 218.2 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3512 | 1 | 38.7 | 90481.8 | 9449 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:08 | Normal | 393 | 439.8 | 455.3 | 453.6 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 2 | 217.4 | 216.8 | 217.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3168 | 1 | 38.5 | 90482.1 | 9449 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:13 | Normal | 328.7 | 442.7 | 416.7 | 447.5 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 218 | 217.2 | 216.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2852 | 1 | 38.4 | 90482.3 | 9449 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:18 | Normal | 260.9 | 424.7 | 346.3 | 439 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2364 | 1 | 38.2 | 90482.5 | 9449 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:23 | Normal | 210.7 | 425 | 274.2 | 433.6 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 217.2 | 217 | 216.6 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1781 | 1 | 37.9 | 90482.7 | 9449 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:28 | Normal | 478.6 | 454.7 | 199.7 | 447.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 216.2 | 216 | 216.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1278 | 1 | 37.8 | 90482.8 | 9449 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:33 | Normal | 532.4 | 446.6 | 433.9 | 430.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 216.6 | 215.6 | 216.8 | 3.1 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1066 | 1 | 37.7 | 90482.9 | 9449 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:38 | Normal | 538.2 | 453.7 | 444.9 | 450.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 216.2 | 216.4 | 216 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 932 | 1 | 37.7 | 90483 | 9449 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:43 | Normal | 544 | 457.7 | 445.7 | 439.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 216.6 | 216.2 | 215.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 793 | 1 | 37.5 | 90483.1 | 9450 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:48 | Normal | 543.5 | 475.9 | 433 | 438.8 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 216.2 | 215.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 673 | 1 | 37.4 | 90483.2 | 9450 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:53 | Normal | 485.6 | 458.5 | 437.7 | 444.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.6 | 216.2 | 216.2 | 2.1 | 2 | 2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 646 | 1 | 37.2 | 90483.2 | 9450 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 16:58 | Normal | 484.7 | 451.6 | 420.7 | 431.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 216.8 | 216.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 586 | 1 | 37.1 | 90483.3 | 9450 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:03 | Normal | 438.3 | 483.9 | 432.6 | 430.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 395 | 1 | 37 | 90483.3 | 9450 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:08 | Normal | 417.4 | 482.8 | 424.8 | 460.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 217.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 343 | 1 | 36.9 | 90483.3 | 9450 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:13 | Normal | 368.9 | 434.9 | 423.6 | 446.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 261 | 1 | 36.7 | 90483.4 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:18 | Normal | 199.8 | 418.6 | 420.1 | 426.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 216.6 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.04 | 59.99 | 137 | 1 | 36.6 | 90483.4 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:23 | Normal | 199.6 | 372.2 | 436.8 | 407.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.2 | 217 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1 | 36.4 | 90483.4 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:28 | Normal | 199.9 | 396.1 | 430.8 | 409.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2 | 1 | 36.3 | 90483.4 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:33 | Normal | 201.8 | 403.2 | 417.6 | 405.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.6 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 36.2 | 90483.4 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:38 | Normal | 225.9 | 276.2 | 372.3 | 401.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.2 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 36.1 | 90483.4 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:43 | Normal | 188.9 | 343.5 | 386.4 | 389.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 35.9 | 90483.4 | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-17 17:48 | Normal | 196.4 | 202.1 | 313.5 | 316.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 217.6 | 217.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 35.8 | 90483.4 | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0