## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-17 05:28 | Wait | 458.6 | 459.1 | 458.7 | 458.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.7 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:28 | Wait | 464.7 | 465 | 464.8 | 462.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:28 | Wait | 490 | 484 | 472.4 | 450.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:29 | Wait | 490.8 | 491.2 | 490.8 | 473.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.2 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:30 | Wait | 501.9 | 502.3 | 502 | 478.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.3 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:31 | Wait | 513.1 | 513.5 | 509 | 483.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:32 | Wait | 525.8 | 526 | 514.6 | 488.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:33 | Wait | 534.6 | 534.9 | 519.5 | 492.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:34 | Wait | 537.9 | 538.1 | 524.3 | 496.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:35 | Normal | 381.3 | 545.3 | 402.9 | 216.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 31 | 1 | 21.5 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:36 | Normal | 319.2 | 541.4 | 361.8 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 21.6 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:37 | Normal | 230.6 | 544.1 | 349.9 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 21.8 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:38 | Normal | 199.9 | 561.2 | 369.1 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 21.8 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:39 | Normal | 209.6 | 576.8 | 392.7 | 198.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 21.9 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:40 | Normal | 199.8 | 553.7 | 377.3 | 198.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 2 | 1 | 22 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:41 | Normal | 213 | 577.5 | 407 | 201.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225 | 224.6 | 226.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 2 | 1 | 22 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:42 | Normal | 247.7 | 554.8 | 458 | 206.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 224.2 | 226.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14 | 1 | 22 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:43 | Normal | 250.2 | 596.9 | 456.7 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225 | 224.2 | 225.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14 | 1 | 22 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:44 | Normal | 260.7 | 568.6 | 482.1 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 225.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 89 | 1 | 22.1 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:45 | Normal | 307.7 | 588.9 | 479.5 | 207.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 223.8 | 225.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 136 | 1 | 22.2 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:46 | Normal | 330.6 | 559.9 | 474.7 | 200.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 171 | 1 | 22.2 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:47 | Normal | 377.1 | 573.1 | 510 | 214.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 226 | 1 | 22.3 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:48 | Normal | 369.5 | 563.1 | 517.8 | 276.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 308 | 1 | 22.3 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:49 | Normal | 396.1 | 565 | 515.5 | 282.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 358 | 1 | 22.3 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:50 | Normal | 442.9 | 580.2 | 506.7 | 281.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 431 | 1 | 22.4 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:51 | Normal | 526.9 | 582.3 | 534.7 | 288.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 224 | 225.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 515 | 1 | 22.4 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:52 | Normal | 548.8 | 569.8 | 528.3 | 301 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 542 | 1 | 22.5 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:53 | Normal | 557.8 | 567 | 532.8 | 306.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 224 | 225.8 | 2 | 1.7 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 611 | 1 | 22.5 | 135830.2 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:54 | Normal | 573.4 | 572.1 | 525.1 | 335.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 225.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 692 | 1 | 22.6 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:55 | Normal | 580.3 | 586 | 551.9 | 368.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 224.6 | 224 | 225.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 777 | 1 | 22.6 | 135830.2 | 9582 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:56 | Normal | 569.8 | 584.9 | 545.9 | 491.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 225 | 224.4 | 225.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 881 | 1 | 22.6 | 135830.3 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:57 | Normal | 583.7 | 588.2 | 524.8 | 500.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224.8 | 223.2 | 225.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 931 | 1 | 22.6 | 135830.3 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:58 | Normal | 581 | 590.1 | 528.9 | 529.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 928 | 1 | 22.6 | 135830.3 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 05:59 | Normal | 573.2 | 563.8 | 544.7 | 500.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 3.2 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1071 | 1 | 22.7 | 135830.3 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 06:00 | Normal | 579.5 | 592.2 | 540.9 | 507.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 224.2 | 224.2 | 226 | 3.4 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1138 | 1 | 22.7 | 135830.3 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 06:01 | Normal | 587.7 | 583 | 540.7 | 513.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1265 | 1 | 22.7 | 135830.3 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 06:02 | Normal | 589.4 | 604 | 556.3 | 515.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1471 | 1 | 22.8 | 135830.4 | 9582 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 06:03 | Normal | 584.9 | 595.3 | 540.2 | 508.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 222.4 | 221.4 | 223 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1553 | 1 | 22.8 | 135830.4 | 9582 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 06:04 | Normal | 572.8 | 584.4 | 556.8 | 506.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1691 | 1 | 22.8 | 135830.4 | 9582 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-09-17 06:09 | Normal | 595.8 | 598.1 | 542 | 513.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 5 | 4.6 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1777 | 1 | 23 | 135830.6 | 9582 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:14 | Normal | 600.7 | 596.3 | 557.9 | 530.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 221.8 | 221.6 | 223 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2693 | 1 | 23 | 135830.7 | 9583 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:19 | Normal | 594.5 | 605.2 | 562 | 539 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3230 | 1 | 23.1 | 135831 | 9583 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:24 | Normal | 592.9 | 600 | 565.7 | 532.6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3593 | 1 | 23.1 | 135831.3 | 9583 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:29 | Normal | 599.6 | 594.9 | 560 | 528.8 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3716 | 1 | 23.8 | 135831.6 | 9583 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:34 | Normal | 578.9 | 609.1 | 570.6 | 515.3 | 2.4 | 1.6 | 3 | 1.4 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4774 | 1 | 24.1 | 135832 | 9583 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:39 | Normal | 553.4 | 615.1 | 569.1 | 525.1 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 222.6 | 222.6 | 224 | 13.6 | 13.3 | 13.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 5188 | 1 | 24.4 | 135832.3 | 9583 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:44 | Normal | 571 | 609.5 | 575 | 540 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 223 | 222 | 224 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5613 | 1 | 24.6 | 135832.8 | 9583 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:49 | Normal | 562.1 | 616.8 | 564.3 | 532.5 | 3.2 | 1.8 | 3.5 | 1.6 | 223 | 222.6 | 224.2 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5764 | 1 | 25 | 135833.3 | 9583 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:54 | Normal | 573.9 | 616.2 | 564.9 | 535.8 | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 16.1 | 15.7 | 16 | 60 | 59.99 | 60 | 5925 | 1 | 25.2 | 135833.7 | 9583 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 06:59 | Normal | 579.1 | 610.3 | 567.1 | 488.4 | 4 | 2 | 4.3 | 2.7 | 223.2 | 223 | 224 | 19 | 18.6 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7187 | 1 | 25.5 | 135834.3 | 9583 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:04 | Normal | 570 | 601.2 | 557.7 | 515.5 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 222 | 222 | 223.2 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4114 | 1 | 25.8 | 135834.8 | 9583 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:09 | Normal | 575.5 | 615 | 562.7 | 530.4 | 4.5 | 2.2 | 5 | 3.1 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8101 | 1 | 26.2 | 135835.4 | 9583 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:14 | Normal | 590.7 | 586 | 569.1 | 528.1 | 4.8 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9223 | 1 | 26.5 | 135836.1 | 9584 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:19 | Normal | 582.9 | 595.1 | 565.7 | 520.7 | 5.3 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 26.4 | 26.1 | 26.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9909 | 1 | 26.9 | 135836.9 | 9584 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:24 | Normal | 583 | 607.1 | 566.3 | 530.3 | 5.8 | 4 | 6.1 | 3.9 | 223 | 223 | 223.6 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 10637 | 1 | 27.3 | 135837.8 | 9584 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:29 | Normal | 610.6 | 617.1 | 573.5 | 536.4 | 6 | 4.1 | 6.5 | 4.2 | 222.8 | 222 | 223.8 | 29.7 | 30.2 | 29.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11388 | 1 | 27.8 | 135838.7 | 9584 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:34 | Normal | 589.6 | 601.9 | 564.9 | 526 | 6.5 | 4.4 | 7 | 4.5 | 222.6 | 223 | 223.2 | 32.2 | 31.9 | 32 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11986 | 1 | 28.3 | 135839.7 | 9584 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:39 | Normal | 586.7 | 606.9 | 558.1 | 529.9 | 6.8 | 4.6 | 7.3 | 4.6 | 223.4 | 223 | 224 | 33.4 | 33.2 | 33.5 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 12339 | 1 | 28.8 | 135840.7 | 9584 | 2.2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:44 | Normal | 587 | 601.9 | 564.3 | 522.7 | 6.9 | 4.7 | 7.5 | 4.7 | 223.6 | 222.4 | 223.6 | 34.3 | 34 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12688 | 1 | 29.3 | 135841.7 | 9584 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:49 | Normal | 608.5 | 611.2 | 568.1 | 531.3 | 7.5 | 5.3 | 8.3 | 5.3 | 222.4 | 223 | 223.6 | 37.6 | 37.1 | 37.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13999 | 1 | 29.7 | 135842.8 | 9584 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:54 | Normal | 608.2 | 605.2 | 561.9 | 527.8 | 8 | 5.7 | 8.8 | 5.6 | 222.8 | 223 | 224 | 39.8 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 60 | 60 | 14819 | 1 | 30.4 | 135844 | 9584 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 07:59 | Normal | 603.3 | 599.5 | 560.9 | 523.8 | 8.5 | 6 | 9.1 | 6 | 223 | 222.6 | 223.2 | 41.3 | 40.7 | 41.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15363 | 1 | 30.9 | 135845.3 | 9584 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:04 | Normal | 599.9 | 600.8 | 555 | 523.3 | 8.8 | 6.1 | 9.3 | 6.3 | 222.8 | 223 | 224.6 | 42.2 | 41.5 | 42 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15969 | 1 | 31.6 | 135846.6 | 9584 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:09 | Normal | 596 | 601.2 | 560.6 | 524.5 | 9.4 | 6.4 | 10.1 | 6.5 | 223 | 222.6 | 224.4 | 44.7 | 44 | 44.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 16608 | 1 | 32.1 | 135847.9 | 9584 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:14 | Normal | 599 | 601.2 | 559.4 | 518.3 | 9.7 | 6.7 | 10.4 | 6.8 | 222.6 | 222 | 224.2 | 46.3 | 45.7 | 46.1 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 17232 | 1 | 32.7 | 135849.3 | 9585 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3 | 2.9 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:19 | Normal | 593.9 | 595.1 | 562.5 | 518.2 | 10.1 | 7 | 10.7 | 7.1 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 47.8 | 47.3 | 47.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18024 | 1 | 33.3 | 135850.8 | 9585 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:24 | Normal | 600 | 600.2 | 556.6 | 525.2 | 10.6 | 7.2 | 11.3 | 7.2 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 50 | 49.4 | 49.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18667 | 1 | 33.9 | 135852.3 | 9585 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:29 | Normal | 602 | 598.3 | 556.9 | 517.8 | 11 | 7.5 | 11.6 | 7.6 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 51.9 | 51.5 | 51.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19553 | 1 | 34.3 | 135853.9 | 9585 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:34 | Normal | 598 | 599 | 554.8 | 520.7 | 11.5 | 7.8 | 12.2 | 7.9 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 53.8 | 53.2 | 53.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20011 | 1 | 34.9 | 135855.6 | 9585 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:39 | Normal | 590.2 | 592.4 | 554 | 516 | 11.5 | 7.8 | 12.1 | 8 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 53.7 | 53.1 | 53.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 20578 | 1 | 35.5 | 135857.3 | 9585 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:44 | Normal | 596.1 | 588.2 | 555.7 | 515.7 | 10.9 | 7.5 | 11.5 | 7.6 | 222.6 | 221.2 | 223.6 | 51.5 | 51.1 | 51.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19231 | 1 | 35.8 | 135858.9 | 9585 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:49 | Normal | 588.8 | 590 | 551.5 | 520.6 | 12.5 | 8.5 | 13.1 | 8.5 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 58.2 | 57.8 | 58 | 60.05 | 60 | 60.02 | 21996 | 1 | 36.2 | 135860.6 | 9585 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:54 | Normal | 585.5 | 588.8 | 551.4 | 513.1 | 12.8 | 8.7 | 13.5 | 8.8 | 223.2 | 222.2 | 224 | 59.4 | 58.8 | 59.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 22408 | 1 | 36.8 | 135862.5 | 9585 | 4.3 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 08:59 | Normal | 583.8 | 589 | 551.6 | 513.6 | 13.1 | 8.9 | 13.8 | 9 | 223.2 | 221.8 | 223 | 60.8 | 60.1 | 60.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22877 | 1 | 37.5 | 135864.4 | 9585 | 4.4 | 4 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:04 | Normal | 590.9 | 583.1 | 547.8 | 515.7 | 13.3 | 9.2 | 14.3 | 9.3 | 223 | 221.4 | 223.8 | 62.1 | 61.5 | 61.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23428 | 1 | 38 | 135866.3 | 9585 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:09 | Normal | 586 | 589.5 | 544.9 | 508.6 | 13.6 | 9.3 | 14.5 | 9.5 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 63.4 | 63.1 | 63.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 23878 | 1 | 38.6 | 135868.3 | 9585 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:14 | Normal | 583.9 | 585.2 | 549.5 | 510.4 | 14 | 9.5 | 14.8 | 9.6 | 222.4 | 222 | 223.2 | 64.6 | 63.9 | 64.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 24340 | 1 | 39.1 | 135870.3 | 9586 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:19 | Normal | 584.2 | 588.3 | 542 | 511.9 | 14.3 | 9.6 | 15.3 | 9.8 | 222.4 | 222 | 223 | 65.9 | 65.2 | 65.8 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 24780 | 1 | 39.6 | 135872.3 | 9586 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:24 | Normal | 583.8 | 579 | 538.6 | 505.6 | 14.6 | 9.8 | 15.3 | 10.1 | 222.8 | 223 | 224 | 67 | 66.3 | 66.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 25229 | 1 | 40 | 135874.4 | 9586 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:29 | Normal | 579.4 | 582.7 | 540.4 | 500.4 | 15 | 10 | 15.8 | 10.3 | 222 | 221.6 | 223.6 | 68.2 | 67.4 | 67.6 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 25630 | 1 | 40.3 | 135876.5 | 9586 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:34 | Normal | 584.6 | 579.9 | 535.4 | 502.3 | 15.1 | 10.1 | 16 | 10.5 | 222 | 221.8 | 223.8 | 69.2 | 68.7 | 68.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 26074 | 1 | 40.8 | 135878.7 | 9586 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:39 | Normal | 581.9 | 579.1 | 535.8 | 508.6 | 15.3 | 10.4 | 16.3 | 10.5 | 223.2 | 222.2 | 224 | 70.2 | 69.7 | 70 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26441 | 1 | 41.4 | 135880.9 | 9586 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:44 | Normal | 574.8 | 579.1 | 537.7 | 505.7 | 15.6 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 70.8 | 70 | 70.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 26699 | 1 | 42 | 135883.1 | 9586 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:49 | Normal | 571.8 | 569.1 | 532.8 | 503.7 | 16 | 10.7 | 16.6 | 10.8 | 223 | 222 | 223.4 | 71.4 | 70.8 | 71.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 26911 | 1 | 42.4 | 135885.3 | 9586 | 5.3 | 5 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:54 | Normal | 572.4 | 573.2 | 532.1 | 499.4 | 16 | 10.7 | 17 | 11 | 222.6 | 222 | 223.6 | 71.9 | 71.4 | 71.9 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 27162 | 1 | 43 | 135887.6 | 9586 | 5.3 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 09:59 | Normal | 577.6 | 573.9 | 531.8 | 496.8 | 16.2 | 11 | 17.1 | 11.1 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 73.2 | 72.6 | 73.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28027 | 1 | 43.3 | 135889.9 | 9586 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:04 | Normal | 570.9 | 572.1 | 533.7 | 497.1 | 16.5 | 11.1 | 17.5 | 11.3 | 221.8 | 223 | 224 | 74.2 | 73.5 | 73.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 28293 | 1 | 43.8 | 135892.2 | 9586 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:09 | Normal | 569.7 | 572 | 527 | 495.9 | 16.6 | 11.1 | 17.8 | 11.5 | 222.2 | 222.4 | 224 | 75.2 | 74.5 | 75.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 28682 | 1 | 44.2 | 135894.6 | 9586 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:14 | Normal | 570.7 | 568.1 | 532.7 | 492.8 | 17 | 11.3 | 17.9 | 11.5 | 223 | 222.4 | 223.4 | 75.5 | 74.7 | 75.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28815 | 1 | 44.6 | 135897 | 9587 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:19 | Normal | 562.9 | 565 | 531.9 | 490.8 | 17.2 | 11.6 | 18.1 | 11.8 | 223 | 223.4 | 224.8 | 76.1 | 75.5 | 76.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29235 | 1 | 45 | 135899.4 | 9587 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:24 | Normal | 567.9 | 568.1 | 522.4 | 490.3 | 17.1 | 11.6 | 18.3 | 11.8 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 76.6 | 76.2 | 76.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29303 | 1 | 45.4 | 135901.9 | 9587 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:29 | Normal | 565.1 | 566.4 | 528.4 | 492.4 | 17.4 | 11.8 | 18.3 | 11.9 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 77.5 | 77 | 77.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 29622 | 1 | 45.8 | 135904.3 | 9587 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:34 | Normal | 561 | 565.3 | 526.7 | 492.7 | 17.6 | 11.8 | 18.5 | 12 | 223.4 | 223.2 | 224 | 78.2 | 77.6 | 77.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29920 | 1 | 46.2 | 135906.8 | 9587 | 6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:39 | Normal | 567.3 | 558.7 | 522.8 | 493.8 | 17.4 | 12 | 18.6 | 12.1 | 222.6 | 222.8 | 224 | 78.4 | 77.8 | 78 | 60 | 59.99 | 59.97 | 29934 | 1 | 46.6 | 135909.3 | 9587 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:44 | Normal | 560.6 | 561.9 | 525.1 | 494.1 | 18.1 | 12 | 19 | 12.2 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 79.2 | 78.5 | 78.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30203 | 1 | 46.8 | 135911.8 | 9587 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:49 | Normal | 557 | 563.1 | 524.9 | 489.8 | 18 | 12 | 18.8 | 12 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 78.8 | 78.2 | 78.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 30260 | 1 | 47.2 | 135914.3 | 9587 | 6 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:54 | Normal | 553.9 | 556.1 | 518.7 | 489.7 | 18.2 | 12.1 | 19.1 | 12.2 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 79 | 78.4 | 78.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30281 | 1 | 47.5 | 135916.8 | 9587 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 10:59 | Normal | 558.7 | 551 | 513.9 | 480.8 | 18.1 | 12.3 | 19.1 | 12.5 | 224 | 223.2 | 225.2 | 79.1 | 78.4 | 78.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 30404 | 1 | 47.8 | 135919.3 | 9587 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:04 | Normal | 557.8 | 556 | 517.2 | 482.3 | 18.3 | 12.3 | 19.1 | 12.5 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 79.4 | 78.7 | 79.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30453 | 1 | 48.1 | 135921.9 | 9587 | 6 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:09 | Normal | 550.9 | 551.1 | 517.9 | 480.8 | 18.5 | 12.4 | 19.5 | 12.5 | 224.6 | 224.4 | 225 | 79.8 | 79.2 | 79.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 30591 | 1 | 48.2 | 135924.4 | 9587 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:14 | Normal | 553.9 | 549.2 | 519.1 | 479.8 | 18.4 | 12.3 | 19.3 | 12.5 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 79.3 | 78.7 | 78.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 30444 | 1 | 48.4 | 135927 | 9588 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:19 | Normal | 554.8 | 554.1 | 511.1 | 480.1 | 18.3 | 12.3 | 19.5 | 12.5 | 224 | 223.4 | 225.4 | 79.5 | 78.6 | 79.2 | 59.98 | 60 | 60 | 30460 | 1 | 48.7 | 135929.5 | 9588 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:24 | Normal | 551 | 547.1 | 511.4 | 481.4 | 18.3 | 12.3 | 19.5 | 12.3 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 79.1 | 78.7 | 79.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 30455 | 1 | 49 | 135932.1 | 9588 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:29 | Normal | 553.9 | 548.2 | 519.2 | 489.1 | 18.5 | 12.4 | 19.5 | 12.4 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 79.7 | 79.1 | 79.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30677 | 1 | 49.1 | 135934.6 | 9588 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:34 | Normal | 552.6 | 553.9 | 512.4 | 479.5 | 18.4 | 12.3 | 19.5 | 12.5 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 79.2 | 78.7 | 79 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 30455 | 1 | 49.3 | 135937.1 | 9588 | 6.2 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:39 | Normal | 544.8 | 546 | 507 | 475 | 18.5 | 12.3 | 19.5 | 12.5 | 224.8 | 223.8 | 224.6 | 78.9 | 78.3 | 78.8 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 30343 | 1 | 49.4 | 135939.7 | 9588 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:44 | Normal | 546.6 | 548.8 | 507.3 | 475.3 | 18.4 | 12.1 | 19.4 | 12.4 | 224.6 | 224.2 | 224 | 78.7 | 78.3 | 78.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30237 | 1 | 49.6 | 135942.2 | 9588 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:49 | Normal | 541.5 | 542.2 | 508.7 | 478.5 | 18.5 | 12.3 | 19.4 | 12.3 | 224.6 | 224 | 225 | 78.3 | 77.6 | 78.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30091 | 1 | 49.7 | 135944.7 | 9588 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:54 | Normal | 549.5 | 545.9 | 505.1 | 478.1 | 18.1 | 12.2 | 19.2 | 12.2 | 224.8 | 224.4 | 225 | 77.5 | 76.9 | 77.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29849 | 1 | 49.7 | 135947.2 | 9588 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 11:59 | Normal | 552.8 | 553.1 | 509.4 | 481.3 | 18.1 | 12.1 | 19.1 | 12.3 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 77.9 | 77.5 | 77.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 29974 | 1 | 49.7 | 135949.7 | 9588 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:04 | Normal | 550.4 | 545.7 | 516.1 | 477 | 18.1 | 12.3 | 19 | 12.2 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 78 | 77.6 | 77.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 29967 | 1 | 49.8 | 135952.2 | 9588 | 6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:09 | Normal | 544.6 | 543.8 | 512.7 | 478.7 | 18.1 | 12.1 | 18.6 | 12.1 | 223.8 | 224.2 | 225 | 77.7 | 77 | 77.4 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 29730 | 1 | 49.9 | 135954.7 | 9588 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:14 | Normal | 548.8 | 550 | 510.5 | 472.4 | 17.9 | 12 | 18.9 | 12.3 | 224 | 223 | 225 | 76.8 | 76.2 | 76.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29513 | 1 | 49.9 | 135957.2 | 9589 | 6 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:19 | Normal | 548.8 | 539 | 509.7 | 471.7 | 17.7 | 12.1 | 18.6 | 12.1 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 75.9 | 75.6 | 75.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29230 | 1 | 49.8 | 135959.6 | 9589 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:24 | Normal | 546.7 | 547.1 | 504.9 | 475 | 17.6 | 11.8 | 18.7 | 12.1 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 75.8 | 75.2 | 75.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29034 | 1 | 49.8 | 135962.1 | 9589 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:29 | Normal | 537.4 | 540.7 | 507.3 | 479.3 | 17.9 | 12 | 18.4 | 11.9 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 75.6 | 74.7 | 75.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 28948 | 1 | 49.8 | 135964.5 | 9589 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:34 | Normal | 547.7 | 552 | 512.2 | 476.3 | 17.6 | 11.8 | 18.3 | 11.9 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 75.1 | 74.4 | 74.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 28742 | 1 | 49.7 | 135966.9 | 9589 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:39 | Normal | 548.6 | 545.9 | 514.1 | 476.1 | 17.5 | 11.8 | 18.3 | 11.9 | 222.8 | 224 | 224.8 | 75.1 | 74.5 | 74.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 28735 | 1 | 49.6 | 135969.3 | 9589 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:44 | Normal | 542.8 | 546 | 505 | 475.9 | 17.4 | 11.7 | 18.3 | 11.8 | 224 | 223.2 | 225.2 | 74.3 | 73.4 | 74 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28359 | 1 | 49.6 | 135971.6 | 9589 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:49 | Normal | 543 | 547.3 | 512 | 478.4 | 17.2 | 11.5 | 17.9 | 11.6 | 223.6 | 223.2 | 225 | 73.4 | 73 | 73.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 28206 | 1 | 49.5 | 135974 | 9589 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:54 | Normal | 547.6 | 544.8 | 508.9 | 480.9 | 17 | 11.4 | 17.8 | 11.3 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 72.3 | 72 | 72.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 27437 | 1 | 49.4 | 135976.3 | 9589 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 12:59 | Normal | 551.9 | 545.4 | 510.8 | 478.3 | 16.8 | 11.2 | 17.6 | 11.3 | 223 | 222.8 | 224.4 | 71.8 | 71.4 | 71.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27188 | 1 | 49.1 | 135978.6 | 9589 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:04 | Normal | 550.8 | 545.9 | 508.1 | 477.1 | 16.4 | 11 | 17.4 | 11.2 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 70.9 | 70.3 | 70.9 | 60.01 | 60 | 60 | 26825 | 1 | 49 | 135980.9 | 9589 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:09 | Normal | 546.8 | 542.9 | 510 | 473.9 | 16.1 | 10.9 | 16.8 | 11 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 69.4 | 69 | 69.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 26255 | 1 | 48.9 | 135983.1 | 9589 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:14 | Normal | 541.6 | 542.9 | 503.7 | 485.6 | 16.1 | 10.8 | 16.6 | 10.6 | 222.8 | 221.6 | 223.4 | 68.9 | 68.4 | 68.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25936 | 1 | 48.7 | 135985.2 | 9590 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 5.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:19 | Normal | 547.8 | 548.9 | 501.1 | 484 | 15.7 | 10.6 | 16.7 | 10.7 | 222 | 220.8 | 222.2 | 68.7 | 68 | 68.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25639 | 1 | 48.4 | 135987.4 | 9590 | 5.2 | 5 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:24 | Normal | 548.9 | 547.1 | 493.3 | 483.2 | 15.5 | 10.5 | 16.3 | 10.5 | 221.6 | 220 | 222.8 | 66.7 | 66.1 | 66.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 24992 | 1 | 48.3 | 135989.5 | 9590 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:29 | Normal | 546.9 | 547.1 | 496.8 | 477.6 | 15.4 | 10.4 | 15.9 | 10.3 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 66 | 65.5 | 65.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24734 | 1 | 48 | 135991.6 | 9590 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:34 | Normal | 548.3 | 551 | 495.5 | 478 | 15.1 | 10.1 | 15.6 | 10.3 | 221.4 | 219.8 | 221.4 | 65 | 64.5 | 64.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 24377 | 1 | 47.8 | 135993.6 | 9590 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:39 | Normal | 549.7 | 555 | 476.1 | 484.1 | 14.7 | 9.9 | 15.7 | 9.9 | 221.4 | 220.2 | 221.6 | 63.6 | 63.1 | 63.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23735 | 1 | 47.6 | 135995.6 | 9590 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:44 | Normal | 562 | 560.8 | 486 | 491.7 | 14.4 | 9.7 | 15.1 | 9.8 | 220.6 | 220 | 222 | 62.4 | 61.9 | 61.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23326 | 1 | 47.3 | 135997.6 | 9590 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:49 | Normal | 563.8 | 561 | 490.9 | 485.9 | 14.1 | 9.5 | 14.4 | 9.6 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 61.3 | 60.8 | 61.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 22897 | 1 | 47.1 | 135999.5 | 9590 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:54 | Normal | 556.9 | 566.9 | 480.3 | 493.1 | 14 | 9.4 | 14.3 | 9.4 | 221.4 | 219.8 | 221.2 | 60 | 59.6 | 59.9 | 60 | 59.96 | 60 | 22493 | 1 | 46.8 | 136001.4 | 9590 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4 | 4.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 13:59 | Normal | 553 | 561.2 | 474.1 | 486.9 | 13.6 | 9.2 | 14.4 | 9.3 | 220.6 | 219.6 | 222 | 58.7 | 58.4 | 58.4 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 21862 | 1 | 46.4 | 136003.3 | 9590 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:04 | Normal | 556.7 | 555.9 | 464.1 | 485 | 13.2 | 8.9 | 13.8 | 9 | 220.8 | 219 | 221 | 56.7 | 56.2 | 56.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21052 | 1 | 46.1 | 136005 | 9590 | 4.5 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:09 | Normal | 557.7 | 563.9 | 465.5 | 486.5 | 13.3 | 8.8 | 13.8 | 9 | 219.4 | 219 | 221 | 56.8 | 56.5 | 56.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 21155 | 1 | 45.5 | 136006.8 | 9590 | 4.5 | 4 | 4 | 0.4 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:14 | Normal | 545.5 | 559.7 | 446.3 | 493.1 | 12.8 | 8.7 | 13.6 | 8.7 | 219.4 | 218.4 | 220.4 | 54.9 | 54.4 | 54.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20256 | 1 | 45.1 | 136008.5 | 9591 | 4.3 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:19 | Normal | 544.5 | 548 | 451.9 | 493.8 | 12.6 | 8.6 | 13.3 | 8.6 | 219.2 | 218.2 | 219.8 | 54 | 53.5 | 53.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19914 | 1 | 44.9 | 136010.2 | 9591 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:24 | Normal | 544.9 | 562.8 | 439.9 | 493.8 | 12.2 | 8.3 | 12.8 | 8.4 | 218.8 | 218.2 | 220 | 52.1 | 51.5 | 51.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 19356 | 1 | 44.6 | 136011.9 | 9591 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:29 | Normal | 529.7 | 564.5 | 433.8 | 495.7 | 12 | 8.1 | 12.8 | 8.1 | 219 | 217.6 | 219.2 | 50.7 | 50.2 | 50.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18751 | 1 | 44.2 | 136013.4 | 9591 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:34 | Normal | 531.8 | 558.8 | 426.2 | 491.2 | 11.7 | 7.8 | 12.3 | 8 | 219 | 217.8 | 219.8 | 49 | 48.5 | 48.6 | 60 | 59.98 | 60 | 18135 | 1 | 43.9 | 136015 | 9591 | 4 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:39 | Normal | 539.7 | 562.6 | 439 | 503.8 | 10.8 | 7.6 | 11.4 | 7.6 | 219 | 217.6 | 220.2 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 17183 | 1 | 43.6 | 136016.4 | 9591 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3 | 3.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:44 | Normal | 522.6 | 566.6 | 415 | 495 | 10.9 | 7.4 | 11.5 | 7.4 | 218.6 | 218 | 219.8 | 45.4 | 44.8 | 45.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 16565 | 1 | 43.2 | 136017.8 | 9591 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:49 | Normal | 507.4 | 571.3 | 401.5 | 495.2 | 10.8 | 7.1 | 11.3 | 7.3 | 218.4 | 218 | 220.8 | 44 | 43.4 | 43.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 16038 | 1 | 42.8 | 136019.2 | 9591 | 3.6 | 3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:54 | Normal | 503 | 572.5 | 408.3 | 501.3 | 10.5 | 7 | 10.6 | 7 | 218.6 | 217.2 | 219.4 | 42.2 | 41.8 | 42 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 15477 | 1 | 42.5 | 136020.5 | 9591 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 14:59 | Normal | 486.9 | 568.8 | 387.2 | 504 | 10.2 | 7 | 10.8 | 6.9 | 218 | 218 | 218.8 | 40.9 | 40.3 | 40.6 | 59.99 | 60 | 60 | 14925 | 1 | 42.2 | 136021.8 | 9591 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:04 | Normal | 481.2 | 566.8 | 377.8 | 496 | 9.7 | 6.6 | 10.1 | 6.6 | 217.8 | 216.4 | 219.8 | 38.7 | 38.3 | 38.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14130 | 1 | 41.8 | 136023 | 9591 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:09 | Normal | 484.7 | 574.3 | 343.2 | 503.3 | 8.9 | 6.2 | 9.6 | 6.2 | 218.4 | 217.2 | 219.2 | 35.4 | 34.8 | 35 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12895 | 1 | 41.3 | 136024.1 | 9591 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:14 | Normal | 433.7 | 574.5 | 353.6 | 507.5 | 9.1 | 6.1 | 8.3 | 6.1 | 217.4 | 217.4 | 218.8 | 33.6 | 33 | 33.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 12169 | 1 | 40.8 | 136025.2 | 9592 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:19 | Normal | 433.4 | 576.2 | 347.5 | 503.4 | 8.5 | 5.9 | 7.5 | 5.9 | 217.2 | 216.6 | 219.4 | 31.2 | 30.5 | 30.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11355 | 1 | 40.3 | 136026.1 | 9592 | 3 | 2 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:24 | Normal | 426.9 | 569.6 | 328.4 | 511.6 | 7.3 | 5.5 | 7 | 5.4 | 218 | 217.6 | 220 | 28.4 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10206 | 1 | 40 | 136027 | 9592 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:29 | Normal | 575.7 | 574.9 | 320 | 484.9 | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 217.8 | 216.4 | 219.2 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9683 | 1 | 39.8 | 136027.9 | 9592 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:34 | Normal | 581.6 | 582.8 | 310.9 | 458.8 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 216.2 | 216.6 | 218.8 | 23.7 | 23.1 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8604 | 1 | 39.5 | 136028.6 | 9592 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:39 | Normal | 575.9 | 581.1 | 286.7 | 422.6 | 4.6 | 4.2 | 5 | 4.2 | 217 | 216 | 218.6 | 21.3 | 20.6 | 21 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7689 | 1 | 39.1 | 136029.3 | 9592 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:44 | Normal | 566.6 | 584.9 | 266.4 | 388.5 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 216.8 | 215.4 | 218.4 | 18.5 | 17.9 | 18 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 6816 | 1 | 38.8 | 136029.9 | 9592 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:49 | Normal | 584.1 | 582.8 | 254.4 | 346.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 216.8 | 215.6 | 218.4 | 16.8 | 16.1 | 16.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6143 | 1 | 38.5 | 136030.4 | 9592 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:54 | Normal | 584 | 575.1 | 229.7 | 316.6 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3 | 216.6 | 215.6 | 218 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 5434 | 1 | 38.3 | 136030.9 | 9592 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 15:59 | Normal | 581.6 | 578.8 | 205.6 | 378.8 | 3.2 | 3 | 3.5 | 2.2 | 219.6 | 218.8 | 221 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5039 | 1 | 37.9 | 136031.4 | 9592 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:04 | Normal | 572.9 | 582.2 | 251.9 | 460.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 219.2 | 218.4 | 221.2 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4478 | 1 | 37.6 | 136031.8 | 9592 | 1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:09 | Normal | 565.7 | 583.9 | 200.8 | 389.6 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 219 | 218.6 | 221.4 | 11.3 | 10.6 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4126 | 1 | 37.5 | 136032.1 | 9592 | 1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:14 | Normal | 580 | 584 | 498 | 322.5 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.4 | 219 | 218 | 220.8 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3790 | 1 | 37.4 | 136032.4 | 9593 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:19 | Normal | 580 | 580.2 | 532.2 | 366.9 | 2.1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 218.6 | 217 | 219.8 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3289 | 1 | 37.3 | 136032.7 | 9593 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:24 | Normal | 507.1 | 517.2 | 522.8 | 504.9 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 218.8 | 217.8 | 220.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2817 | 1 | 37.2 | 136033 | 9593 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:29 | Normal | 395.7 | 416.8 | 472.7 | 504.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 219 | 218 | 220.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2215 | 1 | 37.1 | 136033.2 | 9593 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:34 | Normal | 361.1 | 563.7 | 486.5 | 511.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 218.8 | 217.2 | 219.8 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1645 | 1 | 37 | 136033.4 | 9593 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:39 | Normal | 368.6 | 561.8 | 526 | 500 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 218.4 | 216.8 | 219.8 | 4.2 | 3.6 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1391 | 1 | 36.9 | 136033.5 | 9593 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:44 | Normal | 551.5 | 564.8 | 512.6 | 491.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 218.4 | 217.8 | 220 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1318 | 1 | 36.8 | 136033.6 | 9593 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:49 | Normal | 547 | 561.2 | 534.6 | 469.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 217.6 | 217.2 | 219.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1148 | 1 | 36.7 | 136033.7 | 9593 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:54 | Normal | 558 | 548.1 | 485.4 | 474.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 217.8 | 220.2 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1026 | 1 | 36.7 | 136033.8 | 9593 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 16:59 | Normal | 541 | 541 | 506.9 | 482.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 218.2 | 218 | 220.2 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 864 | 1 | 36.5 | 136033.9 | 9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:04 | Normal | 514.1 | 555.2 | 488.9 | 482.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 219 | 221.4 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 724 | 1 | 36.5 | 136033.9 | 9593 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:09 | Normal | 468.9 | 540.8 | 443.5 | 421.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.6 | 220.6 | 2 | 1.4 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 564 | 1 | 36.5 | 136034 | 9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:14 | Normal | 373.4 | 550.8 | 440.6 | 401.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 221.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 416 | 1 | 36.4 | 136034 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:19 | Normal | 244.5 | 534.5 | 445.7 | 356.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 221.4 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 256 | 1 | 36.3 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:24 | Normal | 200 | 519.5 | 210.7 | 207.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 221 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 98 | 1 | 36.1 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:29 | Normal | 199.7 | 481.1 | 199.3 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 221.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 59 | 1 | 36 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:34 | Normal | 199.5 | 386.1 | 201.5 | 203.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 221 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 37 | 1 | 35.9 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:39 | Normal | 197.9 | 494.9 | 200.5 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 221.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 35.7 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:44 | Normal | 221.8 | 427.5 | 211.1 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 221 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 35.6 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-09-17 17:49 | Normal | 189 | 308.8 | 197.1 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219 | 220.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 35.4 | 136034.1 | 9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0