## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-20 05:30 | Wait | 427.4 | 428.5 | 426.6 | 428.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 24.2 | 90754.3 | 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 05:35 | Wait | 524.6 | 525.7 | 449.2 | 449.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 24.5 | 90754.3 | 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 05:40 | Normal | 199.1 | 553.9 | 432.3 | 439.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 24.9 | 90754.3 | 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 05:45 | Normal | 199.5 | 551.1 | 438.3 | 468.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 25.1 | 90754.3 | 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 05:50 | Normal | 199.6 | 494.9 | 443.2 | 447.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 177 | 1 | 25.5 | 90754.3 | 9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 05:55 | Normal | 199.7 | 455.8 | 440.2 | 486.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 220.2 | 221.2 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 278 | 1 | 25.7 | 90754.4 | 9476 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:00 | Normal | 344.9 | 465.8 | 442.8 | 473.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 420 | 1 | 26 | 90754.4 | 9476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:05 | Normal | 522.7 | 490 | 449.5 | 462.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 523 | 1 | 26.2 | 90754.4 | 9476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:10 | Normal | 561.3 | 472.9 | 468.1 | 464.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 752 | 1 | 26.4 | 90754.5 | 9476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:15 | Normal | 574.7 | 495.1 | 447 | 484.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 996 | 1 | 26.6 | 90754.6 | 9476 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:20 | Normal | 562.4 | 497.1 | 458.4 | 462.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 220.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1318 | 1 | 26.9 | 90754.7 | 9476 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:25 | Normal | 558.6 | 492 | 468.5 | 473.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 220 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1437 | 1 | 27.2 | 90754.8 | 9476 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:30 | Normal | 581.6 | 507 | 475.1 | 475.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 220.8 | 221.2 | 220 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1691 | 1 | 27.6 | 90754.9 | 9476 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:35 | Normal | 576.5 | 507.9 | 473.5 | 482 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1946 | 1 | 27.9 | 90755.1 | 9476 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:40 | Normal | 568.6 | 510.2 | 471.2 | 470.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 220 | 220 | 219.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2252 | 1 | 28.3 | 90755.2 | 9476 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:45 | Normal | 584.7 | 513.2 | 479.4 | 463.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 220.4 | 220 | 220 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2553 | 1 | 28.8 | 90755.4 | 9476 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:50 | Normal | 566.6 | 500.9 | 478.3 | 474.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2854 | 1 | 29.2 | 90755.7 | 9476 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 06:55 | Normal | 573.4 | 497.9 | 464.2 | 487.6 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 9.1 | 9 | 9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3318 | 1 | 29.7 | 90755.9 | 9477 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:00 | Normal | 570.5 | 503.7 | 474 | 486.6 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3619 | 1 | 30 | 90756.2 | 9477 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:05 | Normal | 582.3 | 506.9 | 462 | 476.5 | 2.9 | 2 | 2.8 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3834 | 1 | 30.5 | 90756.5 | 9477 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:10 | Normal | 570.5 | 493.9 | 466.3 | 487.4 | 3.1 | 2.3 | 3 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4215 | 1 | 30.9 | 90756.8 | 9477 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:15 | Normal | 571 | 439.8 | 466.3 | 491.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 14.1 | 14 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5111 | 1 | 31.4 | 90757.2 | 9477 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:20 | Normal | 573.7 | 494.9 | 463.7 | 484.9 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5469 | 1 | 31.6 | 90757.7 | 9477 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:25 | Normal | 571.9 | 498 | 464.3 | 505.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.6 | 221 | 220.4 | 221 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6440 | 1 | 32 | 90758.2 | 9477 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:30 | Normal | 567.3 | 502 | 465.8 | 487.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 221 | 220.4 | 220.6 | 19.1 | 19 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6767 | 1 | 32.5 | 90758.7 | 9477 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:35 | Normal | 559.4 | 496 | 462.8 | 503.7 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 220.8 | 221 | 221 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7231 | 1 | 32.9 | 90759.3 | 9477 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:40 | Normal | 561.7 | 495.1 | 461.8 | 502.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 0.6 | 221 | 220 | 220.4 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 7627 | 1 | 33.3 | 90759.9 | 9477 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:45 | Normal | 556.6 | 493 | 463 | 486.1 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 221 | 220.4 | 220.8 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7672 | 1 | 33.7 | 90760.6 | 9477 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:50 | Normal | 563.7 | 478.9 | 457.1 | 501.5 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 220.8 | 221 | 221.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8442 | 1 | 34 | 90761.2 | 9477 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 07:55 | Normal | 558.1 | 485.6 | 464.2 | 408.7 | 6.3 | 6 | 6.1 | 3 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9577 | 1 | 34.5 | 90762 | 9478 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:00 | Normal | 563.3 | 478.9 | 457.1 | 402.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 28.1 | 27.9 | 28 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10207 | 1 | 35 | 90762.8 | 9478 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:05 | Normal | 564.6 | 481 | 461.4 | 412 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 3.4 | 221 | 220.4 | 221.4 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10868 | 1 | 35.4 | 90763.7 | 9478 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:10 | Normal | 556.1 | 479.2 | 452.4 | 410.8 | 7.1 | 7 | 7.1 | 3.5 | 221.4 | 220 | 221 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 11247 | 1 | 35.8 | 90764.6 | 9478 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:15 | Normal | 558 | 478 | 451.8 | 420.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 3.8 | 221 | 220.6 | 222 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60 | 60 | 60 | 11718 | 1 | 36.2 | 90765.6 | 9478 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:20 | Normal | 549.1 | 474.8 | 456.1 | 426 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 3.7 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11821 | 1 | 36.6 | 90766.6 | 9478 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:25 | Normal | 549.2 | 475 | 451.3 | 434.7 | 8.1 | 7.8 | 8 | 4 | 221.8 | 220.6 | 221.8 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 12713 | 1 | 36.8 | 90767.6 | 9478 | 4.1 | 4 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:30 | Normal | 543.4 | 468.2 | 451.9 | 436.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 222 | 220.4 | 221.8 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 13221 | 1 | 37.1 | 90768.7 | 9478 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:35 | Normal | 549.2 | 469.9 | 445 | 434.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 4.4 | 222.4 | 220.6 | 222.2 | 36.7 | 36.3 | 36.6 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 13641 | 1 | 37.2 | 90769.8 | 9478 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:40 | Normal | 536.1 | 469 | 448.7 | 433.9 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 4.5 | 222 | 220.4 | 222 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 13722 | 1 | 37.5 | 90771 | 9478 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:45 | Normal | 542.9 | 467 | 445.6 | 451.8 | 9.1 | 9 | 9 | 4.6 | 221.6 | 221.2 | 222 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14355 | 1 | 37.8 | 90772.1 | 9478 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:50 | Normal | 537.3 | 465.9 | 447.4 | 442.8 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 4.9 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 14974 | 1 | 38.1 | 90773.3 | 9478 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 08:55 | Normal | 539.3 | 458.9 | 447.1 | 445.5 | 10 | 9.7 | 9.8 | 4.9 | 222 | 222 | 222 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15308 | 1 | 38.5 | 90774.6 | 9479 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:00 | Normal | 539.2 | 459.9 | 441.2 | 446.8 | 10.1 | 10 | 10 | 5 | 222 | 221.2 | 221.4 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15692 | 1 | 38.9 | 90775.9 | 9479 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:05 | Normal | 532.6 | 467 | 444.3 | 441.9 | 10.4 | 10 | 10.3 | 5.3 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16006 | 1 | 39.3 | 90777.2 | 9479 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:10 | Normal | 529.4 | 464 | 450.4 | 447.9 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 5.3 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 44 | 43.9 | 43.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 16342 | 1 | 39.6 | 90778.5 | 9479 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:15 | Normal | 530.5 | 462.2 | 444.2 | 443.7 | 11 | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 221.4 | 221.8 | 222 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16804 | 1 | 39.8 | 90779.9 | 9479 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:20 | Normal | 525.4 | 459.8 | 441.9 | 441.4 | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 5.6 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 17201 | 1 | 40.1 | 90781.3 | 9479 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:25 | Normal | 523.2 | 452 | 437.6 | 439.9 | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 5.8 | 221.6 | 222 | 221.8 | 47 | 46.9 | 46.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17456 | 1 | 40.3 | 90782.8 | 9479 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:30 | Normal | 527.1 | 452.8 | 433.2 | 434.7 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 5.9 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 17816 | 1 | 40.8 | 90784.3 | 9479 | 6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:35 | Normal | 524.4 | 447.9 | 432.9 | 437.3 | 12 | 11.6 | 11.7 | 6 | 221.6 | 221.6 | 222 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 17994 | 1 | 41.1 | 90785.8 | 9479 | 6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:40 | Normal | 523.1 | 448.8 | 437.9 | 429.3 | 12.3 | 11.8 | 12 | 6.1 | 221.8 | 222 | 222 | 49 | 48.8 | 48.8 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 18273 | 1 | 41.4 | 90787.3 | 9479 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:45 | Normal | 519.8 | 451.2 | 433.2 | 431.7 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 6.3 | 221.4 | 222 | 221.6 | 50.3 | 50.1 | 50.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18691 | 1 | 41.9 | 90788.8 | 9479 | 6.3 | 6 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:50 | Normal | 509.5 | 441.1 | 429.7 | 428.2 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 6.3 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18855 | 1 | 42.2 | 90790.4 | 9479 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 09:55 | Normal | 516.3 | 443 | 435.7 | 430.2 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 6.4 | 222.2 | 222.4 | 222 | 52.1 | 51.8 | 51.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 19303 | 1 | 42.5 | 90792 | 9480 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:00 | Normal | 513.1 | 445.8 | 425.7 | 431.2 | 13.1 | 12.5 | 13 | 6.5 | 222.4 | 222.6 | 222 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 19505 | 1 | 42.9 | 90793.6 | 9480 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:05 | Normal | 523.3 | 446.7 | 434.8 | 432.5 | 13.2 | 12.9 | 13.1 | 6.5 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 19745 | 1 | 43.2 | 90795.2 | 9480 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:10 | Normal | 531.1 | 441.7 | 427.8 | 431.3 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 6.6 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19925 | 1 | 43.5 | 90796.9 | 9480 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:15 | Normal | 504.8 | 444.9 | 425 | 424.3 | 13.9 | 13 | 13.3 | 6.8 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20028 | 1 | 43.9 | 90798.5 | 9480 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:20 | Normal | 501.7 | 447 | 424.8 | 421.3 | 14 | 12.9 | 13.5 | 6.8 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19945 | 1 | 44.3 | 90800.2 | 9480 | 7 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:25 | Normal | 495.7 | 430.9 | 423.8 | 423.3 | 14.3 | 13.6 | 13.8 | 7 | 222.6 | 222.2 | 222.4 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20258 | 1 | 44.7 | 90801.9 | 9480 | 7.1 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:30 | Normal | 493.8 | 420 | 422.8 | 417.1 | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 7 | 222.2 | 222.6 | 221.8 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 20329 | 1 | 45 | 90803.6 | 9480 | 7.2 | 6.7 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:35 | Normal | 492.9 | 425.2 | 420.9 | 425.3 | 14.6 | 13.6 | 14 | 7.1 | 222.6 | 221.8 | 222.2 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20595 | 1 | 45.2 | 90805.3 | 9480 | 7.3 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:40 | Normal | 496.6 | 431.8 | 426.2 | 422.1 | 14.4 | 13.5 | 14 | 7.1 | 222.2 | 222 | 222 | 54.9 | 54.7 | 54.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20483 | 1 | 45.6 | 90807 | 9480 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:45 | Normal | 496.6 | 430.9 | 424.7 | 423.7 | 15 | 14 | 14.2 | 7.1 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20946 | 1 | 45.8 | 90808.7 | 9480 | 7.4 | 7 | 0.4 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:50 | Normal | 498.1 | 427.1 | 427.2 | 421.5 | 15 | 14.2 | 14.4 | 7.4 | 223 | 222.2 | 222.4 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 21275 | 1 | 46 | 90810.5 | 9480 | 7.5 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 10:55 | Normal | 496.6 | 429.8 | 420.9 | 413.5 | 14.8 | 14.1 | 14.4 | 7.3 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21078 | 1 | 46.3 | 90812.3 | 9481 | 7.6 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:00 | Normal | 492.7 | 419.8 | 421.1 | 418.6 | 14.9 | 14.4 | 14.5 | 7.3 | 222.8 | 221.6 | 222.2 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 21195 | 1 | 46.6 | 90814 | 9481 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:05 | Normal | 496 | 419.2 | 414.5 | 419.9 | 14.6 | 14.1 | 14.4 | 7.3 | 222.4 | 221.8 | 222 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20819 | 1 | 46.8 | 90815.8 | 9481 | 7.4 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:10 | Normal | 490.9 | 427 | 421.2 | 421.7 | 15.8 | 14.8 | 15.3 | 7.7 | 222.8 | 222 | 223 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 22091 | 1 | 46.6 | 90817.2 | 9481 | 8 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:15 | Normal | 491.8 | 429.9 | 420.3 | 423.7 | 15.6 | 14.7 | 15 | 7.6 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 21851 | 1 | 46.8 | 90819 | 9481 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:20 | Normal | 486.7 | 415.7 | 422 | 422.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 220.4 | 218.8 | 219.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4961 | 1 | 47.2 | 90820.7 | 9481 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:25 | Normal | 487.9 | 425 | 414.6 | 413 | 16.3 | 15.3 | 16 | 8.1 | 222.8 | 222.4 | 223 | 61.5 | 61.5 | 61.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22879 | 1 | 47.4 | 90822.5 | 9481 | 8.3 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:30 | Normal | 484.8 | 416.2 | 412.5 | 413.6 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 7.8 | 222.4 | 223 | 223.2 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 22499 | 1 | 47.8 | 90824.3 | 9481 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:35 | Normal | 485.8 | 412.9 | 410.7 | 416.1 | 16 | 15.3 | 15.9 | 7.9 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22562 | 1 | 48.2 | 90826.1 | 9481 | 8.2 | 7.6 | 0 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:40 | Normal | 501.3 | 432.8 | 432.7 | 430.2 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 8.1 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 64.8 | 64.6 | 64.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23784 | 1 | 47.2 | 90827 | 9481 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:45 | Normal | 491.7 | 423.9 | 415.9 | 415.2 | 16.3 | 15.5 | 16.1 | 8.1 | 222 | 222.8 | 222.8 | 62 | 61.9 | 61.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23245 | 1 | 47.4 | 90828.9 | 9481 | 8.2 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:50 | Normal | 508.9 | 430.2 | 417 | 412.9 | 10.1 | 12.3 | 9.3 | 3.6 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 7190 | 1 | 47.7 | 90830.4 | 9481 | 4.4 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.7 | 4.1 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 11:55 | Normal | 497.8 | 431.9 | 419 | 415.3 | 16 | 15.2 | 15.8 | 8 | 223.2 | 223 | 222.6 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22989 | 1 | 47.8 | 90832.3 | 9482 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:00 | Normal | 490.7 | 423.9 | 418.2 | 419.7 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 1.9 | 221 | 219.4 | 220.2 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4866 | 1 | 48.1 | 90834 | 9482 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:05 | Normal | 490 | 440 | 430.3 | 427.7 | 16.2 | 15.3 | 15.8 | 8 | 223.4 | 222.6 | 223 | 62.8 | 62.5 | 62.4 | 60.05 | 59.99 | 60 | 22870 | 1 | 47.1 | 90835 | 9482 | 8.3 | 7.4 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:10 | Normal | 490.6 | 433.3 | 421.2 | 425.6 | 15.8 | 15 | 15.5 | 7.7 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 60.8 | 60.3 | 60.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22524 | 1 | 47.5 | 90836.9 | 9482 | 8.1 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:15 | Normal | 483.8 | 427.9 | 418.5 | 411.8 | 16.3 | 15.5 | 16 | 8.2 | 223.2 | 222.4 | 222.6 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23101 | 1 | 48.1 | 90838.8 | 9482 | 8.4 | 7.4 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:20 | Normal | 479 | 418.1 | 414.2 | 409.6 | 15.9 | 15.3 | 15.8 | 7.9 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 60 | 59.8 | 59.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22501 | 1 | 48.5 | 90840.7 | 9482 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.7 | 8.2 | 0 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:25 | Normal | 479.6 | 423.8 | 411.3 | 411.8 | 16 | 15 | 15.7 | 8 | 223.2 | 222.6 | 223 | 60 | 59.8 | 59.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22138 | 1 | 48.7 | 90842.5 | 9482 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 8 | 0 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:30 | Normal | 475.1 | 419 | 416.6 | 416.1 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 8 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22427 | 1 | 49 | 90844.4 | 9482 | 8.3 | 6.6 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:35 | Normal | 468.7 | 428.9 | 410.3 | 413.8 | 15.5 | 14.6 | 15.7 | 7.8 | 222.8 | 222.8 | 223 | 58.6 | 58.4 | 58.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 21902 | 1 | 49.2 | 90846.2 | 9482 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:40 | Normal | 494.8 | 431 | 410.3 | 407.8 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3641 | 1 | 49 | 90847.5 | 9482 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:45 | Normal | 484.4 | 456.4 | 449.4 | 432.8 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 6.1 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9671 | 1 | 47.2 | 90848 | 9482 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:50 | Normal | 478.9 | 431.4 | 429.5 | 429.9 | 16.3 | 15.4 | 16.3 | 8.3 | 223.6 | 222.8 | 223 | 62.9 | 62.6 | 62.7 | 60.01 | 60 | 60 | 22038 | 1 | 47.3 | 90849.8 | 9482 | 8.4 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 12:55 | Normal | 470.7 | 422.9 | 423.7 | 420.2 | 14.5 | 14.6 | 15.1 | 7.7 | 223 | 222.2 | 222.6 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 21403 | 1 | 47.7 | 90851.6 | 9483 | 7.9 | 6.6 | 0 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:00 | Normal | 451.7 | 417.9 | 425.4 | 415.8 | 15 | 14.5 | 14.8 | 7.6 | 222 | 222.2 | 222.6 | 56.3 | 56.1 | 56.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 20890 | 1 | 48 | 90853.4 | 9483 | 7.8 | 6.8 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:05 | Normal | 465.3 | 411.8 | 418.2 | 418.7 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 7.3 | 223 | 222.6 | 222.2 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19931 | 1 | 48.2 | 90855 | 9483 | 7.5 | 6 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:10 | Normal | 448.7 | 419.9 | 424 | 424.4 | 13.9 | 13.4 | 14 | 7.1 | 222.6 | 222.2 | 222 | 52.6 | 52.5 | 52.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19742 | 1 | 48 | 90856.5 | 9483 | 7.3 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:15 | Normal | 435.1 | 422.1 | 419.9 | 415.3 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 7.1 | 222.2 | 222.4 | 222 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 19136 | 1 | 48.1 | 90858.2 | 9483 | 7.2 | 5.9 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:20 | Normal | 415 | 413.2 | 421.3 | 416.9 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 7 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 18726 | 1 | 48.2 | 90859.7 | 9483 | 7.1 | 6 | 0.2 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:25 | Normal | 406.3 | 417.8 | 425.7 | 422 | 13.9 | 13.6 | 14 | 7.1 | 221.4 | 221.8 | 222 | 51.3 | 51.1 | 51.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 18989 | 1 | 47.9 | 90861.1 | 9483 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:30 | Normal | 475.9 | 444 | 418.9 | 412.5 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 219.2 | 218.2 | 218.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3431 | 1 | 47.6 | 90862.2 | 9483 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:35 | Normal | 489.9 | 433.2 | 441.3 | 437.3 | 10.5 | 13.4 | 14 | 7.1 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 50.9 | 50.7 | 50.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18503 | 1 | 46.3 | 90863 | 9483 | 7.3 | 2.9 | 0.3 | 7 | 6.9 | 0 | 7 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:40 | Normal | 514.9 | 424.9 | 433.4 | 430.8 | 7.8 | 11.3 | 12 | 6.1 | 221 | 221 | 221 | 42 | 41.8 | 41.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 15912 | 1 | 45.9 | 90864.1 | 9483 | 6.1 | 1.3 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:45 | Normal | 500.9 | 407.8 | 436.4 | 429.9 | 8.2 | 12.6 | 12.7 | 6.5 | 221.2 | 220.6 | 221 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16547 | 1 | 46 | 90865.5 | 9483 | 6.8 | 1.2 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:50 | Normal | 507.9 | 408.1 | 435.2 | 424.6 | 8.1 | 12.2 | 12.6 | 6.5 | 221.2 | 221 | 221.4 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 60.01 | 60 | 60 | 16160 | 1 | 45.9 | 90866.9 | 9483 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 13:55 | Normal | 522 | 425 | 430.9 | 433.4 | 7.5 | 11 | 12.5 | 6.3 | 221.2 | 221.2 | 221 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15850 | 1 | 45.6 | 90868.2 | 9484 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:00 | Normal | 520 | 381.9 | 435.6 | 429.9 | 6.6 | 10.6 | 10.8 | 5.5 | 220.4 | 220.4 | 220 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13671 | 1 | 45.2 | 90869.4 | 9484 | 5.5 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:05 | Normal | 513 | 389 | 430.8 | 430.3 | 7.1 | 11.2 | 11.8 | 6 | 220 | 220 | 220.2 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14616 | 1 | 44.9 | 90870.5 | 9484 | 6 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:10 | Normal | 524.9 | 373 | 434 | 424.5 | 6.8 | 11 | 11.3 | 6 | 219.8 | 220 | 220.2 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14194 | 1 | 44.7 | 90871.7 | 9484 | 5.8 | 0.5 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:15 | Normal | 528.7 | 362.8 | 435.8 | 428.1 | 6.3 | 10.1 | 10.6 | 5.5 | 220.2 | 220 | 220 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13057 | 1 | 44.5 | 90872.9 | 9484 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:20 | Normal | 528.9 | 356.7 | 439.1 | 427.7 | 6.5 | 10.2 | 10.8 | 5.6 | 220 | 219.8 | 219.6 | 36.2 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13267 | 1 | 44.3 | 90874 | 9484 | 5.4 | 0.6 | 0.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:25 | Normal | 543.1 | 364.1 | 442.3 | 443.7 | 7.3 | 11.3 | 11.8 | 6.1 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14693 | 1 | 43.5 | 90874.7 | 9484 | 6.1 | 1 | 0 | 5.3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:30 | Normal | 531.9 | 329.4 | 438.9 | 434 | 6.2 | 10 | 10.3 | 5.3 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 34 | 33.8 | 33.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12255 | 1 | 43.4 | 90875.8 | 9484 | 5.1 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:35 | Normal | 537 | 313.9 | 439 | 437.4 | 6 | 10.1 | 10.4 | 5.3 | 219.4 | 219.4 | 220 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12324 | 1 | 43.2 | 90876.8 | 9484 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:40 | Normal | 547 | 299.9 | 441.3 | 433.7 | 5.7 | 9.3 | 9.5 | 5 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 31 | 30.9 | 31 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 11427 | 1 | 43.1 | 90877.8 | 9484 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 4.5 | 5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:45 | Normal | 531.9 | 301.8 | 441.9 | 433.5 | 5.9 | 9.1 | 9.9 | 5.1 | 219.6 | 220 | 219.2 | 31.5 | 31.3 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11569 | 1 | 43 | 90878.8 | 9484 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 4.2 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:50 | Normal | 536.2 | 282 | 442.5 | 438.9 | 5.7 | 9.4 | 9.7 | 5 | 219.6 | 220 | 219.2 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11317 | 1 | 42.8 | 90879.7 | 9484 | 4.9 | 0.7 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 14:55 | Normal | 536 | 284 | 442.5 | 438.9 | 5.3 | 8.3 | 8.8 | 4.6 | 219.2 | 219.2 | 219 | 28.1 | 28 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10084 | 1 | 42.6 | 90880.6 | 9485 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:00 | Normal | 529.9 | 263.9 | 445 | 440.4 | 4.9 | 7.9 | 8.1 | 4.3 | 219 | 219.6 | 219.2 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9445 | 1 | 42.2 | 90881.4 | 9485 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:05 | Normal | 531.1 | 253 | 444.4 | 441.9 | 5.1 | 8.1 | 8.6 | 4.5 | 219.2 | 219 | 219.4 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60 | 9806 | 1 | 42 | 90882.2 | 9485 | 4.3 | 0.5 | 0 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:10 | Normal | 540.3 | 238.2 | 446.1 | 437.5 | 4.9 | 7.8 | 8.3 | 4.4 | 218.8 | 218.6 | 219 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.88 | 59.88 | 59.87 | 9260 | 1 | 41.8 | 90883 | 9485 | 4.2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:15 | Normal | 543.8 | 219 | 446.7 | 441.1 | 4.6 | 7.7 | 7.9 | 4.1 | 218.6 | 218.8 | 218.8 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8707 | 1 | 41.7 | 90883.7 | 9485 | 3.9 | 0.3 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:20 | Normal | 551.8 | 201.7 | 449.1 | 440.5 | 4.2 | 7.1 | 7.5 | 4 | 221 | 220.8 | 221.2 | 22.1 | 22 | 22 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7951 | 1 | 41.4 | 90884.4 | 9485 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:25 | Normal | 547 | 199.8 | 450.6 | 451.1 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | 3.8 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7636 | 1 | 41.1 | 90885 | 9485 | 3.7 | 0.2 | 0 | 2.5 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:30 | Normal | 556.5 | 200.6 | 450.5 | 442.1 | 3.8 | 3.3 | 7 | 3.6 | 220.8 | 221 | 220.4 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6915 | 1 | 40.8 | 90885.6 | 9485 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:35 | Normal | 544.1 | 201.8 | 444.4 | 442 | 3.7 | 2.2 | 6.7 | 3.5 | 220.2 | 220 | 220 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6361 | 1 | 40.6 | 90886.2 | 9485 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:40 | Normal | 549.9 | 371.6 | 444.8 | 447.3 | 3.3 | 1.3 | 6 | 3.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5876 | 1 | 40.3 | 90886.7 | 9485 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:45 | Normal | 557.7 | 455.7 | 443.6 | 448 | 3.1 | 0.8 | 5.9 | 3.1 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 5598 | 1 | 40.1 | 90887.2 | 9485 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:50 | Normal | 562.5 | 418.9 | 419.4 | 448.9 | 2.8 | 0.9 | 5.5 | 2.9 | 219.8 | 220 | 219.4 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5080 | 1 | 40 | 90887.6 | 9485 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 15:55 | Normal | 517.3 | 446 | 411 | 445.9 | 2.8 | 0.8 | 5.1 | 2.8 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4819 | 1 | 39.7 | 90888 | 9486 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:00 | Normal | 474.8 | 458.7 | 379.2 | 448.8 | 2.9 | 0.9 | 4.7 | 2.7 | 219.6 | 219 | 219.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4513 | 1 | 39.5 | 90888.4 | 9486 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:05 | Normal | 395.4 | 466.6 | 361.4 | 450.8 | 2.6 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3628 | 1 | 39.3 | 90888.8 | 9486 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:10 | Normal | 351.5 | 438.8 | 453.3 | 448.7 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3243 | 1 | 39 | 90889.1 | 9486 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:15 | Normal | 280.1 | 448.7 | 392.9 | 452.3 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2 | 220 | 219.6 | 219.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2658 | 1 | 38.8 | 90889.3 | 9486 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:20 | Normal | 216.8 | 457.8 | 295.1 | 461.6 | 2 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2027 | 1 | 38.6 | 90889.5 | 9486 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:25 | Normal | 199.7 | 460.8 | 227.2 | 442.4 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.6 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1429 | 1 | 38.4 | 90889.6 | 9486 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:30 | Normal | 543.2 | 463.9 | 448.2 | 442.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1361 | 1 | 38.2 | 90889.7 | 9486 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:35 | Normal | 559.1 | 464.5 | 441.3 | 335.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1042 | 1 | 38.2 | 90889.8 | 9486 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:40 | Normal | 556.4 | 458.7 | 441.8 | 462.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 219 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 764 | 1 | 38 | 90889.9 | 9486 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:45 | Normal | 527.7 | 463.4 | 444.1 | 452.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 2 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 674 | 1 | 37.9 | 90890 | 9486 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:50 | Normal | 514.3 | 482.8 | 431.8 | 423.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 592 | 1 | 37.7 | 90890 | 9486 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 16:55 | Normal | 466.5 | 478 | 436 | 455.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 573 | 1 | 37.6 | 90890.1 | 9487 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:00 | Normal | 451.9 | 469.4 | 437.2 | 438.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 508 | 1 | 37.6 | 90890.1 | 9487 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:05 | Normal | 417.7 | 476.9 | 428.6 | 444 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 396 | 1 | 37.4 | 90890.2 | 9487 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:10 | Normal | 378.7 | 463.6 | 443.8 | 409.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 304 | 1 | 37.3 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:15 | Normal | 335 | 440.4 | 437.6 | 425.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 1.1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 233 | 1 | 37.2 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:20 | Normal | 199.7 | 421.8 | 417.7 | 430.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 122 | 1 | 37 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:25 | Normal | 200 | 418.8 | 436.8 | 396.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 42 | 1 | 37 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:30 | Normal | 199.7 | 389 | 413.5 | 383 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 37 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:35 | Normal | 223.4 | 373.6 | 383.7 | 402.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.8 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 36.9 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:40 | Normal | 213.7 | 357.1 | 404.5 | 405.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36.7 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:45 | Normal | 205.8 | 254.9 | 370.2 | 362.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 219 | 1 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 36.6 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:50 | Normal | 194.2 | 253.3 | 313 | 306.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 36.5 | 90890.2 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-20 17:55 | Normal | 176.3 | 156.4 | 166.9 | 177.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.6 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 36.4 | 90890.2 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0