## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-21 05:27 | Wait | 417.6 | 417.9 | 417.4 | 418.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 25.7 | 90890.2 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 05:32 | Wait | 498.3 | 498.6 | 440.4 | 438.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.2 | 90890.2 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 05:37 | Normal | 484.4 | 512.8 | 429.9 | 432.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 219 | 218.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 26.4 | 90890.2 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 05:42 | Normal | 199.4 | 449.9 | 426.4 | 450.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.6 | 217.2 | 216.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25 | 1 | 26.7 | 90890.2 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 05:47 | Normal | 201.6 | 448.8 | 436.7 | 450.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 105 | 1 | 27 | 90890.2 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 05:52 | Normal | 354.1 | 498.8 | 416.7 | 452.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 217.8 | 217.6 | 217.4 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 210 | 1 | 27.3 | 90890.3 | 9488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 05:57 | Normal | 510.8 | 574.1 | 438.6 | 462.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 217.8 | 217.6 | 217 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 303 | 1 | 27.5 | 90890.3 | 9488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:02 | Normal | 560.7 | 578.2 | 446.6 | 454.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 217.6 | 217.8 | 217 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 470 | 1 | 27.8 | 90890.3 | 9488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:07 | Normal | 557.9 | 576.3 | 459.7 | 442.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 217.8 | 217.8 | 217 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 517 | 1 | 28 | 90890.4 | 9488 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:12 | Normal | 573.9 | 487.7 | 423.9 | 458.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 217.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 933 | 1 | 28.3 | 90890.4 | 9488 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:17 | Normal | 574.9 | 490.2 | 452.9 | 446.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1260 | 1 | 28.5 | 90890.5 | 9488 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:22 | Normal | 566 | 477.8 | 469.2 | 473.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 218.2 | 218.2 | 217.8 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1783 | 1 | 28.8 | 90890.6 | 9488 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:27 | Normal | 582.9 | 496.9 | 474.7 | 466.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2194 | 1 | 29.1 | 90890.8 | 9488 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:32 | Normal | 573.8 | 511.9 | 468.8 | 479.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2361 | 1 | 29.4 | 90891 | 9488 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:37 | Normal | 586.9 | 510.6 | 455.7 | 475 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 219.2 | 219.4 | 218 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 2290 | 1 | 29.6 | 90891.2 | 9489 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:42 | Normal | 581.7 | 499.8 | 467.5 | 473.2 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 218.8 | 219.2 | 218.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2561 | 1 | 29.9 | 90891.4 | 9489 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:47 | Normal | 576.7 | 506.7 | 471.5 | 484.8 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2919 | 1 | 30.1 | 90891.6 | 9489 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:52 | Normal | 585.7 | 513.6 | 470.9 | 487.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 219 | 219 | 218 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3478 | 1 | 30.4 | 90891.9 | 9489 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 06:57 | Normal | 596.7 | 508 | 473.6 | 485.5 | 2.8 | 2.1 | 3 | 0.5 | 219 | 219.4 | 218.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3986 | 1 | 30.6 | 90892.2 | 9489 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:02 | Normal | 577.2 | 508.9 | 472.8 | 488.6 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4698 | 1 | 30.8 | 90892.6 | 9489 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:07 | Normal | 577 | 512.7 | 470.9 | 496.7 | 4.3 | 3 | 4.3 | 0.9 | 219.4 | 219.6 | 219.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5913 | 1 | 31.2 | 90893 | 9489 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:12 | Normal | 576 | 428.8 | 465 | 489.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5996 | 1 | 31.5 | 90893.6 | 9489 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:17 | Normal | 579.2 | 468.8 | 479.3 | 502.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 1.2 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7857 | 1 | 31.6 | 90893.9 | 9489 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:22 | Normal | 565.3 | 472.9 | 463.6 | 465.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 1.5 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4798 | 1 | 32 | 90894.5 | 9489 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:27 | Normal | 579.1 | 493.7 | 477 | 494.9 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.9 | 219.8 | 220.2 | 219.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7471 | 1 | 32 | 90895 | 9489 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:32 | Normal | 582.9 | 500.2 | 469.2 | 492.9 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 0.8 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8069 | 1 | 32.2 | 90895.6 | 9489 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:37 | Normal | 580 | 490.7 | 473.9 | 390.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 220 | 219.6 | 220 | 24.7 | 24.5 | 24.5 | 60 | 60 | 60.01 | 9052 | 1 | 32.4 | 90896.2 | 9490 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:42 | Normal | 574.7 | 502.9 | 470.8 | 388.1 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 3.1 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 10321 | 1 | 32.6 | 90896.8 | 9490 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:47 | Normal | 580.5 | 496.8 | 469.7 | 400.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 3 | 220 | 220.2 | 220 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60 | 60.02 | 60 | 9905 | 1 | 32.5 | 90897.2 | 9490 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:52 | Normal | 555.5 | 477.7 | 459.5 | 410.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7413 | 1 | 32.7 | 90897.9 | 9490 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 07:57 | Normal | 547.2 | 510.5 | 459.1 | 418 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8338 | 1 | 32.9 | 90898.6 | 9490 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:02 | Normal | 524.1 | 474.7 | 454.6 | 472.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 218.2 | 218 | 218 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3002 | 1 | 33.1 | 90899.3 | 9490 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:07 | Normal | 585.2 | 502 | 484.8 | 451.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 2.8 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11016 | 1 | 33 | 90899.8 | 9490 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:12 | Normal | 577.9 | 490.7 | 475.2 | 448 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 3.7 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12624 | 1 | 33.4 | 90900.8 | 9490 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:17 | Normal | 565.6 | 491.7 | 461.5 | 442.3 | 8 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 220.6 | 220 | 220.8 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 12856 | 1 | 33.9 | 90901.8 | 9490 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:22 | Normal | 565.3 | 496.7 | 467.6 | 451.3 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 4 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 13269 | 1 | 34.3 | 90902.9 | 9490 | 4 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:27 | Normal | 570.7 | 490.9 | 461.9 | 453.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 4.2 | 221.2 | 219.6 | 221 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 13770 | 1 | 34.7 | 90904 | 9490 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:32 | Normal | 565.1 | 486.6 | 463 | 457.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 4.3 | 221.2 | 219.4 | 221.2 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14213 | 1 | 34.9 | 90905.2 | 9490 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:37 | Normal | 570.1 | 481.9 | 466.8 | 445.4 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 5 | 221.6 | 220 | 221 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 16213 | 1 | 35.3 | 90906.3 | 9491 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:42 | Normal | 574.5 | 486.6 | 464.9 | 467.7 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 5 | 221.2 | 220.2 | 221.4 | 44.5 | 44.3 | 44.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13635 | 1 | 36.1 | 90907.7 | 9491 | 5.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:47 | Normal | 560.4 | 474.8 | 457.2 | 451.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 2.5 | 218.8 | 218.6 | 218.8 | 21.1 | 21 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9113 | 1 | 36 | 90908.5 | 9491 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:52 | Normal | 561.5 | 474.6 | 462.6 | 453.3 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 2.1 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 6607 | 1 | 35.4 | 90909.1 | 9491 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 08:57 | Normal | 561.3 | 483.5 | 466.2 | 485.7 | 9.5 | 9.2 | 10.2 | 4.8 | 221.2 | 219.4 | 220.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 9979 | 1 | 34.9 | 90909.8 | 9491 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:02 | Normal | 557.8 | 489.9 | 471.2 | 479.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 2.1 | 219 | 218 | 218.4 | 20 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7407 | 1 | 34.8 | 90910.5 | 9491 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:07 | Normal | 560.2 | 503.7 | 482.6 | 482.3 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 220 | 218.8 | 219 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15332 | 1 | 34.9 | 90911.6 | 9491 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:12 | Normal | 559.1 | 502.9 | 462.4 | 468.2 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 2.9 | 219.2 | 218.6 | 219.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10424 | 1 | 34.9 | 90912.3 | 9491 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:17 | Normal | 573.1 | 480.9 | 469.4 | 471 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | 219 | 218.8 | 218.8 | 20 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7525 | 1 | 34.6 | 90913 | 9491 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:22 | Normal | 572.1 | 490.2 | 466 | 461.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 3.1 | 220.4 | 219 | 219.4 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9566 | 1 | 34.8 | 90913.9 | 9491 | 3.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:27 | Normal | 571.7 | 480.8 | 475.3 | 472 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 2.9 | 220 | 219.2 | 220.2 | 26.1 | 25.9 | 26 | 60 | 60 | 59.98 | 8654 | 1 | 34.8 | 90914.8 | 9491 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:32 | Normal | 566.1 | 468.7 | 449.1 | 452.4 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 219 | 218.4 | 218.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8623 | 1 | 35.5 | 90916.2 | 9491 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:37 | Normal | 541.9 | 465 | 457.2 | 454.5 | 12.3 | 12 | 12.1 | 6.1 | 221.4 | 221.4 | 222 | 51.8 | 51.9 | 51.7 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 19242 | 1 | 36.7 | 90917.8 | 9492 | 6.3 | 5.9 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:42 | Normal | 544.9 | 469.9 | 453.8 | 445.5 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 6.3 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 19499 | 1 | 37.8 | 90919.4 | 9492 | 6.3 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:47 | Normal | 533.6 | 461.7 | 449.9 | 451.8 | 12.1 | 11.8 | 12 | 6.1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19051 | 1 | 38.5 | 90921 | 9492 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:52 | Normal | 525.1 | 458.8 | 443.7 | 448.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 6.2 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 51.9 | 51.9 | 51.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 19365 | 1 | 39.1 | 90922.6 | 9492 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 09:57 | Normal | 533.7 | 451.9 | 445.9 | 448.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 19712 | 1 | 39.5 | 90924.2 | 9492 | 6.5 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:02 | Normal | 547.8 | 468.8 | 449.3 | 448 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 20218 | 1 | 40 | 90925.9 | 9492 | 6.7 | 6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:07 | Normal | 521.6 | 451.8 | 449.7 | 446.6 | 13.6 | 13 | 13.1 | 6.7 | 221 | 220.8 | 221.4 | 55.2 | 54.9 | 55 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20576 | 1 | 40.3 | 90927.6 | 9492 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:12 | Normal | 512.8 | 448.7 | 439.2 | 441.9 | 14 | 13.3 | 13.6 | 6.8 | 221 | 221.2 | 221.2 | 56.2 | 56 | 56.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 20945 | 1 | 40.9 | 90929.3 | 9492 | 7.1 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:17 | Normal | 518 | 447 | 438 | 435.7 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 221.4 | 222 | 221.6 | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 20549 | 1 | 41.5 | 90931 | 9492 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:22 | Normal | 515.3 | 447 | 439.4 | 431.1 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 7 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 56.7 | 56.3 | 56.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20963 | 1 | 42.1 | 90932.7 | 9492 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:27 | Normal | 507.6 | 439.7 | 434.9 | 428.7 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 58.4 | 58.5 | 58.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21697 | 1 | 42.7 | 90934.5 | 9492 | 7.5 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:32 | Normal | 512.5 | 446.1 | 439.3 | 444.8 | 14.8 | 14 | 14.4 | 7 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 59 | 58.8 | 58.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 15858 | 1 | 43 | 90936.2 | 9492 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:37 | Normal | 522.9 | 447.7 | 440.7 | 435.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3920 | 1 | 42.4 | 90937.2 | 9493 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:42 | Normal | 511.9 | 408.8 | 432.4 | 436.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 2 | 219 | 218.2 | 218.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6472 | 1 | 42.5 | 90938.8 | 9493 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:47 | Normal | 514.7 | 446.4 | 443.3 | 435.5 | 15.7 | 15 | 15.2 | 7.8 | 222 | 221.8 | 221.6 | 63 | 62.8 | 62.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23557 | 1 | 42.7 | 90940.5 | 9493 | 8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:52 | Normal | 504.8 | 439.8 | 431.8 | 429.5 | 16.6 | 15.7 | 16 | 8.3 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24250 | 1 | 43.2 | 90942.3 | 9493 | 8.5 | 8 | 0 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 10:57 | Normal | 513.7 | 441.9 | 438.5 | 431.9 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 7.9 | 221.8 | 221.8 | 221.8 | 64.7 | 64.4 | 64.5 | 60 | 60.08 | 60.03 | 24001 | 1 | 43.7 | 90944 | 9493 | 8 | 6.9 | 0 | 7 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:02 | Normal | 515.6 | 458.3 | 404.8 | 429.6 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 8.4 | 222 | 222.2 | 221.6 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12231 | 1 | 43.7 | 90945.3 | 9493 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 8.2 | 0 | 8.7 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:07 | Normal | 505.8 | 437.8 | 433.7 | 421.4 | 16 | 15.2 | 15.4 | 8 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 62 | 62 | 62 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 23098 | 1 | 44.2 | 90947.3 | 9493 | 8.1 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:12 | Normal | 502 | 435.9 | 431.3 | 426 | 16.6 | 15.6 | 15.8 | 8.1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 63.5 | 63.5 | 63.4 | 60 | 59.98 | 60.03 | 23810 | 1 | 44.8 | 90949.2 | 9493 | 8.3 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:17 | Normal | 505.7 | 442.7 | 430.7 | 425.4 | 16.4 | 15.3 | 16 | 8.1 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 23449 | 1 | 45.5 | 90951.1 | 9493 | 8.3 | 7.6 | 0.4 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:22 | Normal | 501.8 | 439.9 | 422.6 | 434.4 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 218.8 | 218.2 | 218.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3450 | 1 | 45.5 | 90952.6 | 9493 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:27 | Normal | 504.8 | 445.8 | 429.3 | 429.2 | 16.7 | 15.6 | 16.4 | 8.3 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 24436 | 1 | 45.1 | 90954.3 | 9493 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.9 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:32 | Normal | 506.8 | 436.8 | 433.8 | 435.5 | 16.4 | 15.6 | 15.9 | 8 | 221.6 | 221.8 | 222 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24133 | 1 | 45.1 | 90955.9 | 9493 | 8.4 | 7.7 | 0.2 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:37 | Normal | 516 | 437.2 | 428 | 425.5 | 14.3 | 13.6 | 14.4 | 7.2 | 220.8 | 221 | 221 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 20684 | 1 | 45.6 | 90957.8 | 9494 | 7.4 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:42 | Normal | 498.9 | 428.9 | 434.2 | 427.9 | 14.8 | 14 | 14.2 | 7.2 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21448 | 1 | 46.2 | 90959.7 | 9494 | 7.4 | 6.8 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:47 | Normal | 513 | 444.1 | 426.7 | 421.4 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 7.9 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 62.2 | 62 | 62.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23341 | 1 | 46.6 | 90961.7 | 9494 | 8.1 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.8 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:52 | Normal | 533.8 | 458.6 | 445 | 443.8 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 218 | 217.6 | 217.8 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4448 | 1 | 45.2 | 90962.1 | 9494 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 11:57 | Normal | 511.6 | 441.3 | 431.3 | 430.3 | 6.1 | 6.4 | 8.3 | 3.7 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 24590 | 1 | 44.5 | 90963.6 | 9494 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 6 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:02 | Normal | 522.1 | 455.8 | 432.4 | 438.2 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 218.8 | 218 | 218.6 | 12.1 | 12 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4523 | 1 | 44.4 | 90964.7 | 9494 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:07 | Normal | 557.7 | 457.5 | 441.2 | 463.1 | 10 | 9.4 | 10.2 | 4.6 | 220.6 | 221.8 | 221 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8412 | 1 | 43.4 | 90965.6 | 9494 | 3.1 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:12 | Normal | 502.9 | 440 | 436.6 | 429.4 | 17.5 | 16.8 | 17.1 | 8.8 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 68.2 | 68.1 | 68.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 25545 | 1 | 44.2 | 90967.7 | 9494 | 9 | 8 | 0.3 | 8.7 | 9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:17 | Normal | 530.2 | 452.9 | 434 | 426.8 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 2.2 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6357 | 1 | 45.2 | 90969.4 | 9494 | 1.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:22 | Normal | 521.4 | 437.9 | 435.3 | 445.1 | 4 | 4.1 | 4.8 | 2.5 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6316 | 1 | 44.4 | 90970.3 | 9494 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:27 | Normal | 546 | 457.8 | 439.7 | 447.4 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 218 | 217.4 | 217.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4239 | 1 | 42.9 | 90970.7 | 9494 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:32 | Normal | 528.4 | 447.7 | 449.3 | 452.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 218.8 | 218.2 | 219 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7379 | 1 | 42 | 90971.4 | 9494 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:37 | Normal | 499.9 | 440.9 | 439.9 | 436.8 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 8.9 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 70.2 | 70 | 70.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26445 | 1 | 42.1 | 90972.9 | 9495 | 9.2 | 8.2 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:42 | Normal | 528.4 | 469.8 | 441 | 456.6 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 2.6 | 219.2 | 218.4 | 219 | 20.2 | 20 | 20.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10562 | 1 | 42.4 | 90973.9 | 9495 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:47 | Normal | 481.8 | 429.8 | 437.3 | 430 | 16 | 15.3 | 15.7 | 8 | 221 | 221.6 | 221.2 | 62.1 | 61.7 | 62 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23205 | 1 | 42.8 | 90975.6 | 9495 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:52 | Normal | 469.7 | 425.7 | 430.8 | 430.4 | 15.9 | 14.9 | 15.3 | 7.8 | 220.8 | 221.4 | 220.8 | 59.7 | 59.6 | 59.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 22049 | 1 | 43.8 | 90977.3 | 9495 | 8 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 12:57 | Normal | 454.9 | 420 | 425.3 | 418.8 | 16.8 | 15.8 | 16.1 | 8.3 | 221.4 | 221 | 220.8 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 23051 | 1 | 44.7 | 90979.2 | 9495 | 8.6 | 7.6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:02 | Normal | 515.8 | 441.7 | 433.7 | 434.5 | 2.9 | 3 | 3.5 | 1.8 | 218.6 | 217.4 | 218 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4552 | 1 | 44.2 | 90980 | 9495 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:07 | Normal | 462.1 | 435.8 | 442.9 | 439.1 | 16.2 | 15.7 | 16 | 8.3 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 63.8 | 63.7 | 63.8 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 23881 | 1 | 43.1 | 90980.8 | 9495 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:12 | Normal | 450.9 | 433.9 | 432.6 | 432.3 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 219 | 218.6 | 218.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6655 | 1 | 43.7 | 90982.5 | 9495 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:17 | Normal | 449.8 | 433.7 | 439.8 | 433.9 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 8 | 221 | 221.2 | 221.2 | 60.1 | 60 | 60.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 21960 | 1 | 43.2 | 90983.4 | 9495 | 8.1 | 7.2 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:22 | Normal | 423.9 | 427 | 430.9 | 430.6 | 14.4 | 13.8 | 14.3 | 7.2 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 53.8 | 53.7 | 53.6 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 19850 | 1 | 44.1 | 90985.2 | 9495 | 7.6 | 5.8 | 0.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:27 | Normal | 460.5 | 443.9 | 427.3 | 417.6 | 3.5 | 3.1 | 4.4 | 2 | 218.6 | 218.2 | 218.6 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3709 | 1 | 44.6 | 90986.7 | 9495 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:32 | Normal | 536.2 | 438.9 | 443.8 | 435.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 218 | 217.2 | 217.6 | 13.2 | 13 | 13.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4559 | 1 | 43.7 | 90987.4 | 9495 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:37 | Normal | 527.3 | 439.6 | 443.7 | 446.4 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 218 | 217.6 | 217.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5581 | 1 | 42.5 | 90987.8 | 9496 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:42 | Normal | 528.2 | 439.9 | 439.2 | 449.8 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 217.6 | 217 | 217 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 3375 | 1 | 41.6 | 90988.3 | 9496 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:47 | Normal | 581.8 | 455.2 | 463.7 | 469.1 | 9 | 12.4 | 14.7 | 7.2 | 219.6 | 220.2 | 220 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 15768 | 1 | 40.7 | 90988.8 | 9496 | 7.4 | 1.5 | 0 | 5.8 | 6.8 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:52 | Normal | 553.7 | 449.9 | 449.5 | 451.2 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 2.3 | 218 | 217.8 | 217.6 | 16.1 | 16 | 16 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5848 | 1 | 40.6 | 90989.6 | 9496 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 13:57 | Normal | 539.1 | 427.3 | 441 | 439.7 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 217 | 216.6 | 217 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3485 | 1 | 40.1 | 90990.2 | 9496 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:02 | Normal | 516.1 | 452.6 | 447.7 | 459.4 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 217.6 | 216.6 | 216.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4333 | 1 | 40.1 | 90990.9 | 9496 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:07 | Normal | 546.2 | 380.6 | 452.9 | 440.8 | 8.6 | 13.3 | 13.5 | 7 | 219.8 | 220.2 | 220 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 16176 | 1 | 40.1 | 90992 | 9496 | 7 | 1.4 | 0 | 6.5 | 7.1 | 0 | 7 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:12 | Normal | 539.3 | 372.6 | 446.8 | 436.5 | 7.6 | 12 | 12.5 | 6.5 | 219.6 | 220.2 | 219.4 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 15891 | 1 | 40.6 | 90993.4 | 9496 | 6.5 | 1.1 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:17 | Normal | 539 | 376.4 | 443.2 | 435.1 | 6.6 | 9.8 | 11.4 | 6.1 | 219 | 219.4 | 219 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12574 | 1 | 40.8 | 90994.4 | 9496 | 5.9 | 0.8 | 0 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:22 | Normal | 530.1 | 413.7 | 434.1 | 451.8 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 217.4 | 216.8 | 217 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3634 | 1 | 40.8 | 90995.3 | 9496 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:27 | Normal | 525.3 | 442.6 | 439.9 | 435.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 216.8 | 216.6 | 216 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2706 | 1 | 40.6 | 90996.1 | 9496 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:32 | Normal | 555.8 | 351.7 | 457.2 | 450.1 | 7.2 | 10.5 | 11.9 | 6.1 | 218.8 | 218.8 | 218 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14736 | 1 | 40.2 | 90996.7 | 9496 | 6 | 1 | 0 | 4.7 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:37 | Normal | 539.7 | 408.6 | 465.9 | 452.5 | 7 | 7.8 | 11.5 | 6 | 217.8 | 218.2 | 217.8 | 38.3 | 38 | 38.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 13036 | 1 | 39.8 | 90997.2 | 9497 | 5.8 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:42 | Normal | 543.9 | 417.6 | 467.6 | 448.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 217.2 | 216.6 | 216.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7279 | 1 | 39.3 | 90997.6 | 9497 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:47 | Normal | 552.2 | 415.8 | 453.4 | 460.1 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 216.4 | 216.4 | 216.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3503 | 1 | 38.8 | 90997.9 | 9497 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:52 | Normal | 573.6 | 402.4 | 472.5 | 459.1 | 6.4 | 7 | 10.6 | 5.6 | 218.2 | 218.6 | 218.2 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13056 | 1 | 38.5 | 90998.3 | 9497 | 5.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 14:57 | Normal | 540.6 | 445.9 | 441.9 | 438.4 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1 | 216.4 | 215.8 | 215.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2164 | 1 | 38.6 | 90999 | 9497 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:02 | Normal | 541.3 | 419.8 | 457 | 445.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 216.8 | 216.2 | 216.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3061 | 1 | 38.2 | 90999.3 | 9497 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:07 | Normal | 570.7 | 361.4 | 464.2 | 453 | 5.8 | 5.5 | 10 | 5.1 | 218.2 | 217.6 | 218 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11554 | 1 | 38 | 90999.8 | 9497 | 5 | 0.7 | 0 | 1.3 | 4.1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:12 | Normal | 523.8 | 420.8 | 446.6 | 466.4 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 216.4 | 216 | 215.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.84 | 59.85 | 59.84 | 6528 | 1 | 38.1 | 91000.4 | 9497 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:17 | Normal | 575.3 | 308.6 | 462.3 | 462 | 4.7 | 5 | 8.3 | 4.4 | 221 | 220.6 | 221 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7747 | 1 | 38 | 91000.9 | 9497 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:22 | Normal | 568.1 | 428.9 | 467.8 | 461.8 | 4.5 | 2.1 | 7.9 | 4.1 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 23 | 22.8 | 22.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8250 | 1 | 37.9 | 91001.2 | 9497 | 4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:27 | Normal | 515.3 | 426.7 | 426.9 | 457.8 | 1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 219 | 219 | 218.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1943 | 1 | 37.8 | 91001.8 | 9497 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:32 | Normal | 564.6 | 498.9 | 458.8 | 458.6 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1 | 218.6 | 218.4 | 218.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4321 | 1 | 37.5 | 91001.9 | 9497 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:37 | Normal | 558.2 | 444.8 | 452.2 | 450.9 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1 | 219 | 218.6 | 218.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2281 | 1 | 37.2 | 91002.1 | 9498 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:42 | Normal | 558.7 | 422.8 | 454 | 451.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1972 | 1 | 37 | 91002.3 | 9498 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:47 | Normal | 572.1 | 432 | 456.5 | 454 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 218.6 | 218.6 | 217.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2467 | 1 | 36.9 | 91002.6 | 9498 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:52 | Normal | 543.2 | 438.7 | 430.9 | 464.7 | 2 | 1.3 | 3.6 | 2 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 3868 | 1 | 36.8 | 91002.8 | 9498 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 15:57 | Normal | 507.8 | 429.8 | 403.8 | 463.4 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 2.1 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4253 | 1 | 36.7 | 91003.2 | 9498 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:02 | Normal | 448.8 | 423.8 | 360.4 | 462.2 | 3.2 | 1.7 | 5.3 | 2.8 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5143 | 1 | 36.7 | 91003.6 | 9498 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:07 | Normal | 392.7 | 431.7 | 468.2 | 455.9 | 3 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 218.8 | 218.6 | 218 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 4503 | 1 | 36.7 | 91003.9 | 9498 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:12 | Normal | 315.7 | 485.8 | 418.5 | 445.2 | 2.8 | 1 | 3.1 | 2.4 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 3615 | 1 | 36.7 | 91004.3 | 9498 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:17 | Normal | 249.9 | 429.9 | 348.9 | 454.7 | 2.4 | 1 | 2.7 | 2.1 | 218 | 217.8 | 217.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2798 | 1 | 36.6 | 91004.5 | 9498 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:22 | Normal | 199.7 | 441.4 | 263.7 | 461.5 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 218.2 | 217.8 | 217 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2182 | 1 | 36.5 | 91004.8 | 9498 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:27 | Normal | 558.1 | 585.9 | 456.3 | 469.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 219 | 218.8 | 218 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 136 | 1 | 36.2 | 91004.8 | 9498 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:32 | Normal | 549.8 | 471.3 | 449.8 | 397.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.4 | 218 | 217.6 | 217.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1390 | 1 | 36.3 | 91004.9 | 9498 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:37 | Normal | 546.9 | 478.6 | 447.7 | 458.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 825 | 1 | 36.3 | 91005 | 9498 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:42 | Normal | 521.2 | 446.5 | 450.9 | 451 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 825 | 1 | 36.2 | 91005.1 | 9499 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:47 | Normal | 498.9 | 472.4 | 448.6 | 428.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 620 | 1 | 36.1 | 91005.2 | 9499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:52 | Normal | 466.1 | 452.4 | 424.6 | 436.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 519 | 1 | 36 | 91005.2 | 9499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 16:57 | Normal | 467.9 | 447.5 | 439.5 | 431 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 482 | 1 | 35.9 | 91005.2 | 9499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:02 | Normal | 466 | 468.4 | 436.9 | 415.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.8 | 220.4 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 403 | 1 | 35.8 | 91005.3 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:07 | Normal | 448.9 | 456.4 | 428.8 | 457.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 337 | 1 | 35.7 | 91005.3 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:12 | Normal | 298.9 | 460.3 | 419.7 | 418.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 238 | 1 | 35.7 | 91005.3 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:17 | Normal | 201.9 | 416.9 | 444.3 | 415.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 138 | 1 | 35.6 | 91005.3 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:22 | Normal | 199.4 | 387.9 | 416.2 | 372.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 65 | 1 | 35.6 | 91005.4 | 9499 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:27 | Normal | 199.9 | 424.7 | 423.4 | 411.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 35.6 | 91005.4 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:32 | Normal | 204 | 393.3 | 416.7 | 372.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.5 | 91005.4 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:37 | Normal | 217.9 | 335.7 | 395.4 | 399.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 35.5 | 91005.4 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:42 | Normal | 190.1 | 262.5 | 374.8 | 354.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.4 | 91005.4 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:47 | Normal | 196.7 | 206.8 | 305.8 | 313.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 35.2 | 91005.4 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-21 17:52 | Normal | 200.3 | 202.6 | 205.3 | 223 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 35.2 | 91005.4 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0