## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-23 05:24 | Wait | 543.7 | 544.3 | 464.3 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.7 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:29 | Normal | 565.7 | 565.9 | 470.1 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.2 | 217.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3 | 1 | 17.5 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:34 | Normal | 336.1 | 571 | 442.9 | 466.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 17.8 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:39 | Normal | 266 | 573.8 | 466.5 | 479.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219 | 218.8 | 218.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 18.2 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:44 | Normal | 387.4 | 603 | 472.4 | 484.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 218.2 | 218.6 | 218 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2 | 1 | 18.8 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:49 | Normal | 533.8 | 607.2 | 462.4 | 471.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 218 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 149 | 1 | 19.2 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:54 | Normal | 554.1 | 603.4 | 476.9 | 500.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 218 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 278 | 1 | 19.7 | 91039.3 | 9512 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 05:59 | Normal | 583.5 | 607.6 | 463.7 | 456.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 408 | 1 | 20.1 | 91039.3 | 9513 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:04 | Normal | 615 | 619.1 | 488.9 | 475.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 217.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 531 | 1 | 20.2 | 91039.4 | 9513 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:09 | Normal | 622.1 | 641.3 | 445.3 | 485.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 639 | 1 | 20.4 | 91039.4 | 9513 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:14 | Normal | 615.4 | 583.3 | 472.2 | 474.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 217 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1122 | 1 | 20.4 | 91039.5 | 9513 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:19 | Normal | 608.8 | 594.2 | 489.5 | 490.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 217.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1363 | 1 | 20.6 | 91039.6 | 9513 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:24 | Normal | 619.4 | 549.9 | 496.3 | 484.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 220 | 220.2 | 219.6 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1713 | 1 | 20.7 | 91039.7 | 9513 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:29 | Normal | 637.4 | 543.4 | 500.3 | 493.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1970 | 1 | 20.9 | 91039.9 | 9513 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:34 | Normal | 611.4 | 546.4 | 514.3 | 509.9 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 2255 | 1 | 21 | 91040.1 | 9513 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:39 | Normal | 614.5 | 528.2 | 502.8 | 506.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2591 | 1 | 21.1 | 91040.3 | 9513 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:44 | Normal | 623.6 | 552.2 | 506.4 | 521.8 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 219.6 | 8 | 7.9 | 8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2929 | 1 | 21.3 | 91040.5 | 9513 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:49 | Normal | 626.6 | 542.5 | 503.4 | 528.1 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 219.4 | 220.2 | 219.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3471 | 1 | 21.4 | 91040.8 | 9513 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:54 | Normal | 626.6 | 529.8 | 495.4 | 506.1 | 3 | 2 | 3 | 0.3 | 219 | 219.2 | 218.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4099 | 1 | 21.5 | 91041.1 | 9513 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 06:59 | Normal | 617.5 | 530.4 | 508.7 | 522.3 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 219 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4598 | 1 | 21.7 | 91041.5 | 9514 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:04 | Normal | 615.6 | 535.1 | 501.1 | 519.5 | 3.8 | 2.3 | 4 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 14.1 | 14 | 14 | 60 | 60 | 59.99 | 5103 | 1 | 21.9 | 91041.9 | 9514 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:09 | Normal | 611.6 | 531.2 | 505.7 | 530 | 4.2 | 2.5 | 4.3 | 0.3 | 222 | 222.2 | 221 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60 | 59.99 | 60 | 5560 | 1 | 22.1 | 91042.3 | 9514 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:14 | Normal | 606.5 | 493.3 | 494.4 | 526.3 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 0.4 | 218.8 | 219.4 | 218.8 | 17.1 | 17 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6088 | 1 | 22.3 | 91042.8 | 9514 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:19 | Normal | 610.6 | 443.3 | 494.3 | 532.8 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 218.8 | 219.4 | 218.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7046 | 1 | 22.5 | 91043.4 | 9514 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:24 | Normal | 609.6 | 478.3 | 499.2 | 510.9 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 218.4 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 7645 | 1 | 22.8 | 91044 | 9514 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:29 | Normal | 603 | 501.4 | 491.2 | 513.2 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0.5 | 220 | 219.6 | 219.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 8211 | 1 | 23.1 | 91044.6 | 9514 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:34 | Normal | 601.8 | 511.3 | 494.4 | 539 | 5.8 | 5.8 | 6 | 0.5 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 8983 | 1 | 23.1 | 91045.3 | 9514 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:39 | Normal | 585.1 | 522.4 | 492.3 | 527.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0.5 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 9517 | 1 | 23 | 91046.1 | 9514 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:44 | Normal | 589.9 | 513.3 | 491.7 | 531.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0.5 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 28 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10065 | 1 | 23.1 | 91046.9 | 9514 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:49 | Normal | 585.9 | 510.2 | 493.5 | 429.1 | 7 | 7 | 7.1 | 3.6 | 219.4 | 220 | 219.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11919 | 1 | 24 | 91047.9 | 9514 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:54 | Normal | 585.4 | 506.3 | 485.2 | 435 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 3.8 | 220.2 | 220 | 219.8 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 12487 | 1 | 24.2 | 91048.9 | 9514 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 07:59 | Normal | 576.3 | 507.4 | 488.2 | 434.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 3.9 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 13035 | 1 | 24.5 | 91049.9 | 9515 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:04 | Normal | 574.5 | 506.2 | 477.7 | 441.4 | 8 | 8 | 8.2 | 4.1 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 37 | 36.9 | 36.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13623 | 1 | 24.8 | 91051 | 9515 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:09 | Normal | 577.3 | 495.4 | 478.2 | 445.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 4.4 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14179 | 1 | 25.1 | 91052.2 | 9515 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:14 | Normal | 576 | 494.7 | 481.1 | 455.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 4.5 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 40 | 39.9 | 40 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14721 | 1 | 25.5 | 91053.4 | 9515 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:19 | Normal | 570.9 | 504.2 | 478.9 | 468.6 | 9.1 | 9 | 9.1 | 4.6 | 220.8 | 220 | 220.2 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15334 | 1 | 25.7 | 91054.7 | 9515 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:24 | Normal | 577.4 | 494.3 | 478.5 | 468.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 220.8 | 220.4 | 220 | 43 | 42.8 | 42.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 15823 | 1 | 26.1 | 91056 | 9515 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:29 | Normal | 569.2 | 492.2 | 480.6 | 463.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 5 | 221.4 | 221 | 220.8 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 16286 | 1 | 26.3 | 91057.3 | 9515 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:34 | Normal | 566.2 | 489.6 | 469.6 | 458.8 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 5.2 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 16781 | 1 | 26.8 | 91058.7 | 9515 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:39 | Normal | 568.1 | 486.5 | 476.8 | 481.5 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 5.3 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17303 | 1 | 27 | 91060.1 | 9515 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:44 | Normal | 558.1 | 491.3 | 472.8 | 474.4 | 11 | 10.7 | 10.6 | 5.5 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 48 | 47.9 | 48 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 17720 | 1 | 27.4 | 91061.6 | 9515 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:49 | Normal | 558 | 478.2 | 465 | 469.8 | 11.3 | 11 | 11 | 5.6 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 49.1 | 49 | 49.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 18139 | 1 | 27.8 | 91063.1 | 9515 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:54 | Normal | 555.3 | 474.3 | 469 | 464.2 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 5.8 | 220.8 | 219.8 | 220.6 | 50.3 | 49.9 | 50.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18550 | 1 | 28.2 | 91064.6 | 9515 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 08:59 | Normal | 551.3 | 477.3 | 466.3 | 471.9 | 12 | 11.7 | 11.6 | 5.9 | 220.2 | 220 | 220.8 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 19011 | 1 | 28.6 | 91066.1 | 9516 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:04 | Normal | 551.1 | 476.3 | 460 | 462.6 | 12.2 | 11.8 | 12 | 6.1 | 221 | 220.4 | 220.8 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19269 | 1 | 29.1 | 91067.7 | 9516 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:09 | Normal | 550.1 | 473.1 | 459.2 | 461.8 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 6.2 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 53.1 | 53 | 53.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19638 | 1 | 29.7 | 91069.4 | 9516 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:14 | Normal | 546.3 | 466.4 | 457.4 | 459.1 | 13 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19992 | 1 | 30.3 | 91071 | 9516 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:19 | Normal | 549 | 468.4 | 458.5 | 466.2 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 6.4 | 221.2 | 220.6 | 221 | 55.1 | 55 | 55.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 20379 | 1 | 30.8 | 91072.7 | 9516 | 6.5 | 5.9 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:24 | Normal | 536.5 | 466.4 | 455.8 | 454.4 | 13.5 | 13 | 12.9 | 6.5 | 220.6 | 220.4 | 221 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 20639 | 1 | 31.4 | 91074.4 | 9516 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:29 | Normal | 529 | 467.1 | 454.9 | 451.5 | 13.6 | 13 | 13.1 | 6.6 | 220.4 | 220 | 220.8 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 20809 | 1 | 31.9 | 91076.1 | 9516 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:34 | Normal | 527.2 | 460.3 | 449.2 | 449.8 | 14 | 13.5 | 13.3 | 6.8 | 221 | 220.2 | 221 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 21182 | 1 | 32.4 | 91077.9 | 9516 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:39 | Normal | 523.9 | 463.5 | 446.7 | 448.3 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 6.9 | 221.2 | 220.6 | 221 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 21465 | 1 | 32.8 | 91079.7 | 9516 | 7.1 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:44 | Normal | 526.9 | 463.2 | 454.1 | 451.7 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 7 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 59 | 59 | 58.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21788 | 1 | 33.2 | 91081.5 | 9516 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:49 | Normal | 530.4 | 456.4 | 450.4 | 454.9 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | 7.1 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22108 | 1 | 33.6 | 91083.3 | 9516 | 7.3 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:54 | Normal | 521.1 | 449.4 | 442.4 | 441.9 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 7.1 | 220.4 | 220 | 220.8 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.95 | 59.95 | 60 | 22277 | 1 | 34.1 | 91085.1 | 9516 | 7.4 | 7 | 0.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 09:59 | Normal | 517.7 | 452.1 | 444 | 441.6 | 15 | 14.4 | 14.5 | 7.2 | 220.8 | 219.6 | 220.6 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 60.07 | 59.96 | 60.02 | 22409 | 1 | 34.5 | 91087 | 9517 | 7.4 | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:04 | Normal | 525.3 | 443.7 | 438.6 | 448.3 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 7.3 | 220.8 | 220 | 221.4 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 22652 | 1 | 34.8 | 91088.9 | 9517 | 7.5 | 6.9 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:09 | Normal | 521.8 | 441.8 | 441.7 | 442.4 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 220.2 | 220 | 220.8 | 62 | 62.1 | 62.1 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 22997 | 1 | 35.3 | 91090.8 | 9517 | 7.6 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:14 | Normal | 523.5 | 443.8 | 441.7 | 439.5 | 15.4 | 15 | 15.1 | 7.6 | 220.4 | 220 | 221 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23190 | 1 | 35.7 | 91092.7 | 9517 | 7.8 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:19 | Normal | 522.2 | 444.5 | 434.1 | 441.7 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 7.7 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 62.9 | 62.7 | 62.8 | 59.94 | 59.94 | 60 | 23340 | 1 | 36.1 | 91094.6 | 9517 | 7.8 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:24 | Normal | 508.5 | 437.9 | 433.6 | 438.3 | 15.8 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | 220.4 | 220.6 | 221 | 63.4 | 63 | 63.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23494 | 1 | 36.6 | 91096.6 | 9517 | 7.9 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:29 | Normal | 511.4 | 438.6 | 433 | 432.3 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 7.8 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 63.8 | 63.5 | 63.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23562 | 1 | 36.9 | 91098.6 | 9517 | 8 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:34 | Normal | 507.8 | 431.9 | 431.7 | 436.2 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 8 | 221 | 220.8 | 220.6 | 64 | 63.9 | 63.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 23717 | 1 | 37.3 | 91100.5 | 9517 | 8.1 | 7.7 | 0 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:39 | Normal | 506.3 | 438.4 | 432 | 431.6 | 16 | 15.6 | 15.9 | 8.1 | 219.8 | 220.6 | 221 | 64.6 | 64.4 | 64.3 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 23862 | 1 | 37.6 | 91102.5 | 9517 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:44 | Normal | 507.1 | 436.3 | 432.6 | 435.2 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 8.1 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 64.7 | 64.6 | 64.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23963 | 1 | 37.9 | 91104.5 | 9517 | 8.2 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:49 | Normal | 499.4 | 433.8 | 428.1 | 432.8 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 8.1 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 64.9 | 64.6 | 64.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23950 | 1 | 38.4 | 91106.5 | 9517 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:54 | Normal | 503.2 | 433.6 | 424.9 | 425.6 | 16.6 | 15.9 | 16.2 | 8.3 | 220 | 220 | 220 | 64.8 | 64.6 | 64.7 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 23918 | 1 | 38.8 | 91108.5 | 9517 | 8.1 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 10:59 | Normal | 500.5 | 432 | 424.1 | 424.7 | 16.8 | 16.1 | 16.3 | 8.3 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 65.5 | 65.3 | 65.4 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 24175 | 1 | 39.1 | 91110.5 | 9518 | 8.4 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:04 | Normal | 508.7 | 435.8 | 425.4 | 427.1 | 16.8 | 16 | 16.2 | 8.4 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 24267 | 1 | 39.3 | 91112.5 | 9518 | 8.4 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:09 | Normal | 502 | 436.1 | 424.9 | 432.2 | 17.1 | 16.1 | 16.3 | 8.3 | 219.6 | 220.2 | 220 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.95 | 59.94 | 60 | 24418 | 1 | 39.7 | 91114.6 | 9518 | 8.4 | 7.9 | 0.5 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:14 | Normal | 509.5 | 428.9 | 423.4 | 433 | 17 | 16.5 | 16.5 | 8.4 | 220 | 220.2 | 220.8 | 66.6 | 66.4 | 66.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 24648 | 1 | 39.9 | 91116.6 | 9518 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:19 | Normal | 497.4 | 426.9 | 426.2 | 428.8 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | 8.5 | 219.6 | 220 | 220.2 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 24647 | 1 | 40.1 | 91118.6 | 9518 | 8.6 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:24 | Normal | 498 | 429.1 | 423 | 427.5 | 17.3 | 16.4 | 16.7 | 8.5 | 219.4 | 220 | 220.4 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24666 | 1 | 40.4 | 91120.7 | 9518 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:29 | Normal | 503.1 | 430.4 | 422.8 | 431.4 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 8.4 | 220 | 220 | 220.2 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 24628 | 1 | 40.7 | 91122.8 | 9518 | 8.6 | 8.1 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:34 | Normal | 503.7 | 428 | 425.9 | 423.5 | 17.1 | 16.6 | 16.4 | 8.5 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 66.6 | 66.5 | 66.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24576 | 1 | 40.9 | 91124.8 | 9518 | 8.5 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:39 | Normal | 498.9 | 428.3 | 424 | 419.3 | 17.3 | 16.6 | 16.3 | 8.6 | 220.2 | 220.4 | 220 | 66.7 | 66.4 | 66.5 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 24650 | 1 | 41 | 91126.9 | 9518 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:44 | Normal | 503.7 | 431 | 427.7 | 428.3 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 8.6 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 24733 | 1 | 41.2 | 91128.9 | 9518 | 8.6 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:49 | Normal | 501.2 | 422.5 | 419.4 | 423.4 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 8.6 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 67.1 | 66.8 | 67 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24748 | 1 | 41.3 | 91131 | 9518 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:54 | Normal | 498.5 | 428.8 | 422.6 | 425.9 | 17.5 | 16.6 | 16.7 | 8.6 | 219.6 | 219.8 | 220 | 67.2 | 66.9 | 67.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24799 | 1 | 41.5 | 91133 | 9518 | 8.6 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 11:59 | Normal | 503.9 | 428.9 | 419.9 | 427.3 | 17.3 | 16.6 | 16.6 | 8.5 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 66.9 | 66.7 | 66.7 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 24707 | 1 | 41.7 | 91135.1 | 9519 | 8.7 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:04 | Normal | 500.7 | 429.1 | 427.7 | 430.3 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 8.4 | 219.8 | 220 | 220.6 | 66.5 | 66.5 | 66.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24665 | 1 | 41.9 | 91137.2 | 9519 | 8.6 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:09 | Normal | 500.4 | 428.6 | 420.8 | 426.4 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 8.4 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24487 | 1 | 42.1 | 91139.2 | 9519 | 8.6 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:14 | Normal | 492.5 | 429.8 | 424 | 430.6 | 17.3 | 16.3 | 16.6 | 8.3 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 66 | 66 | 66 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24401 | 1 | 42.2 | 91141.3 | 9519 | 8.7 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:19 | Normal | 492.8 | 422.2 | 424.2 | 424.8 | 17 | 16.6 | 16.5 | 8.4 | 220 | 220 | 220.4 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24325 | 1 | 42.2 | 91143.3 | 9519 | 8.6 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:24 | Normal | 497.1 | 421.5 | 420.8 | 421.3 | 16.8 | 16.2 | 16.3 | 8.5 | 220.4 | 220 | 219.8 | 64.9 | 64.7 | 64.9 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 24031 | 1 | 42.2 | 91145.3 | 9519 | 8.5 | 7.7 | 0.4 | 8 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:29 | Normal | 487.7 | 424.1 | 421.1 | 423.8 | 17.1 | 16 | 16.4 | 8.3 | 220.6 | 220 | 220.2 | 64.8 | 64.6 | 64.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23981 | 1 | 42.4 | 91147.3 | 9519 | 8.5 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:34 | Normal | 488.7 | 422.2 | 429.4 | 425.3 | 17 | 15.9 | 16.2 | 8.4 | 220.2 | 219.6 | 219.8 | 64.5 | 64.3 | 64.5 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 23903 | 1 | 42.4 | 91149.3 | 9519 | 8.4 | 7.9 | 0.4 | 7.7 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:39 | Normal | 495.7 | 428.1 | 427.1 | 420.7 | 16.5 | 15.7 | 16 | 8.3 | 219.6 | 220.2 | 219.8 | 63.5 | 63.4 | 63.4 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 23672 | 1 | 42.5 | 91151.3 | 9519 | 8.4 | 7.6 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:44 | Normal | 469.7 | 420 | 423.2 | 424.8 | 16.4 | 15.8 | 16 | 8.3 | 220 | 220.2 | 220.2 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 23369 | 1 | 42.6 | 91153.2 | 9519 | 8.3 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:49 | Normal | 465.4 | 416.4 | 423.9 | 426.4 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 8.2 | 219.6 | 219.6 | 219.8 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 22950 | 1 | 42.7 | 91155.2 | 9519 | 8.2 | 7.6 | 0.7 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:54 | Normal | 461.4 | 416.7 | 418.9 | 426.4 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 8.1 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 61.7 | 61.9 | 61.7 | 60 | 60.07 | 60.02 | 22688 | 1 | 42.7 | 91157.1 | 9519 | 8.2 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 12:59 | Normal | 455.5 | 413.7 | 423.6 | 428.7 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 8 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 60.6 | 60.7 | 60.5 | 59.98 | 59.95 | 60 | 22292 | 1 | 42.7 | 91158.9 | 9520 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:04 | Normal | 444.8 | 414.1 | 421.7 | 431.3 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 7.9 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 60.1 | 60 | 60.3 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 22125 | 1 | 42.6 | 91160.8 | 9520 | 8.1 | 7.2 | 0.5 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:09 | Normal | 443.2 | 417.5 | 424.9 | 426.5 | 15.9 | 15.1 | 15.3 | 7.9 | 218.8 | 219.4 | 219.4 | 59 | 59 | 59 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21713 | 1 | 42.5 | 91162.6 | 9520 | 7.9 | 7.4 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:14 | Normal | 425.1 | 419.8 | 424.7 | 418.8 | 16 | 15 | 15.2 | 7.8 | 218.4 | 219 | 218.4 | 58.3 | 58.1 | 58.1 | 59.96 | 59.95 | 60 | 21375 | 1 | 42.6 | 91164.4 | 9520 | 7.8 | 7.3 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:19 | Normal | 439.6 | 420 | 423.5 | 420.1 | 15 | 14.9 | 15.2 | 7.7 | 218 | 217.8 | 218.2 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 21030 | 1 | 42.7 | 91166.2 | 9520 | 7.8 | 6.8 | 0.5 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:24 | Normal | 431.3 | 406.5 | 424.2 | 422.8 | 15 | 15 | 15 | 7.6 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 60 | 60.08 | 59.99 | 20695 | 1 | 42.8 | 91167.9 | 9520 | 7.8 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:29 | Normal | 392 | 416.5 | 424.3 | 425.9 | 15.5 | 14.6 | 14.8 | 7.6 | 218.2 | 218.2 | 218.6 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 20170 | 1 | 42.6 | 91169.6 | 9520 | 7.7 | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:34 | Normal | 405.5 | 415.9 | 421.7 | 421.5 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 7.5 | 219.2 | 219 | 219.2 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19940 | 1 | 42.4 | 91171.3 | 9520 | 7.6 | 6.1 | 0.5 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:39 | Normal | 377.2 | 418.5 | 428.1 | 427.8 | 14.9 | 14.1 | 14.3 | 7.4 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 53 | 52.8 | 52.9 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 19467 | 1 | 42.3 | 91172.9 | 9520 | 7.5 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:44 | Normal | 379.7 | 409.1 | 426.1 | 423.8 | 14 | 13.8 | 14.3 | 7.2 | 219 | 218.8 | 219 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 18924 | 1 | 42.1 | 91174.5 | 9520 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:49 | Normal | 363.9 | 406 | 428.2 | 431.8 | 14.3 | 13.8 | 14 | 7.1 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 59.98 | 60.06 | 59.98 | 18480 | 1 | 41.5 | 91176.1 | 9520 | 7.4 | 6.3 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:54 | Normal | 365 | 399.2 | 430.6 | 427.4 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 7 | 218.4 | 218.8 | 218.4 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 60.09 | 59.98 | 60.03 | 17891 | 1 | 40.9 | 91177.6 | 9520 | 7.1 | 5.7 | 0.2 | 6.5 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 13:59 | Normal | 331.8 | 394 | 427.6 | 422.9 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 7 | 218.2 | 218.4 | 217.2 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 17446 | 1 | 40.4 | 91179.1 | 9521 | 7.1 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:04 | Normal | 329.9 | 384.8 | 433.6 | 425.3 | 13.5 | 12.6 | 13 | 6.8 | 217.8 | 217.6 | 217.6 | 46 | 45.8 | 45.9 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 16812 | 1 | 40 | 91180.5 | 9521 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:09 | Normal | 333.8 | 378.3 | 439.2 | 425 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 6.6 | 218 | 217.6 | 217.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16310 | 1 | 39.6 | 91181.9 | 9521 | 6.7 | 5.6 | 0.2 | 6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:14 | Normal | 289.9 | 364.2 | 432.3 | 431.9 | 13.2 | 12.3 | 12.6 | 6.5 | 217.6 | 217.4 | 217 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 15469 | 1 | 39.2 | 91183.2 | 9521 | 6.7 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:19 | Normal | 325.8 | 347.1 | 434.7 | 427.5 | 10.5 | 12.3 | 12.5 | 6.5 | 218 | 217 | 218 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14812 | 1 | 38.8 | 91184.5 | 9521 | 6.4 | 3.6 | 0.2 | 6 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:24 | Normal | 250.9 | 344.5 | 434.3 | 430.9 | 12.8 | 11.8 | 12.2 | 6.3 | 217.6 | 217 | 218 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14395 | 1 | 38.5 | 91185.7 | 9521 | 6.3 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:29 | Normal | 252 | 343.4 | 437.8 | 439.5 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 6.1 | 218.6 | 217 | 218 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13905 | 1 | 38.1 | 91186.9 | 9521 | 6.2 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:34 | Normal | 222.9 | 314.2 | 442.9 | 441.5 | 12.2 | 11.4 | 11.5 | 6 | 217.8 | 216.2 | 217.4 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13086 | 1 | 37.8 | 91188 | 9521 | 6 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:39 | Normal | 210.1 | 298.5 | 439.2 | 438.8 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 5.9 | 217.8 | 217 | 218 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12483 | 1 | 37.5 | 91189.1 | 9521 | 5.9 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:44 | Normal | 210.6 | 293.2 | 439.9 | 438.5 | 11 | 10.9 | 11 | 5.6 | 218.2 | 216.4 | 216.8 | 32.9 | 32.7 | 32.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11868 | 1 | 37.1 | 91190.1 | 9521 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:49 | Normal | 248.4 | 278.3 | 442.7 | 433.4 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 217.6 | 216.4 | 216.6 | 31.1 | 31 | 31 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11333 | 1 | 36.8 | 91191 | 9521 | 5.5 | 2.1 | 0.1 | 5 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:54 | Normal | 541.2 | 282.2 | 441.1 | 440.8 | 5.5 | 10.2 | 10.3 | 5.3 | 217.8 | 216.6 | 217 | 33.1 | 33 | 33 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12025 | 1 | 36.5 | 91192 | 9521 | 5.1 | 0.2 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 14:59 | Normal | 532.2 | 251.2 | 450.1 | 445.7 | 5.5 | 10 | 10 | 5.1 | 217.4 | 216.2 | 216.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 11493 | 1 | 36.2 | 91193 | 9522 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:04 | Normal | 538.2 | 239.2 | 445.6 | 441.1 | 5.3 | 9.8 | 9.7 | 5 | 217 | 216.6 | 217.2 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 11013 | 1 | 36 | 91193.9 | 9522 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:09 | Normal | 536.7 | 223.2 | 448.1 | 441.8 | 5.1 | 9.4 | 9.4 | 4.8 | 215.6 | 216 | 215.8 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10368 | 1 | 35.7 | 91194.8 | 9522 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:14 | Normal | 544.7 | 217.3 | 446.8 | 442.4 | 4.8 | 8.9 | 9 | 4.6 | 216.8 | 216.2 | 217 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 9867 | 1 | 35.5 | 91195.6 | 9522 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:19 | Normal | 545.2 | 203.6 | 450.1 | 450.6 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 4.3 | 215.4 | 215.2 | 215.4 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9326 | 1 | 35.3 | 91196.4 | 9522 | 4.3 | 0.1 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:24 | Normal | 549.2 | 201 | 449.4 | 447.9 | 4.5 | 7 | 8.4 | 4.2 | 215.6 | 215 | 215.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 8727 | 1 | 35 | 91197.2 | 9522 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:29 | Normal | 551.8 | 202.1 | 451.1 | 450.7 | 4.3 | 4.7 | 7.9 | 3.9 | 215.6 | 214.4 | 215 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 8018 | 1 | 34.7 | 91197.9 | 9522 | 3.9 | 0 | 0.1 | 1 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:34 | Normal | 553.7 | 202.8 | 447.4 | 446 | 4 | 2.5 | 7.7 | 3.8 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7315 | 1 | 34.5 | 91198.5 | 9522 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:39 | Normal | 550.9 | 389.8 | 447.1 | 456.7 | 3.9 | 0.6 | 7.3 | 3.5 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6801 | 1 | 34.2 | 91199.1 | 9522 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:44 | Normal | 542.5 | 470.7 | 433.7 | 450.2 | 3.7 | 0.5 | 6.8 | 3.4 | 217.2 | 217 | 217 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6271 | 1 | 34 | 91199.7 | 9522 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:49 | Normal | 535.4 | 482.9 | 408.6 | 452.3 | 3.5 | 0.5 | 6.3 | 3.2 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 16.1 | 16 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5761 | 1 | 33.8 | 91200.2 | 9522 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:54 | Normal | 511.4 | 473.8 | 384.3 | 461 | 3.3 | 0.4 | 5.9 | 3 | 217.2 | 216.6 | 216.2 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5213 | 1 | 33.5 | 91200.6 | 9522 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 15:59 | Normal | 461.5 | 457.6 | 370.7 | 465.2 | 3.1 | 0.5 | 5.3 | 2.8 | 217 | 217 | 216.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4680 | 1 | 33.2 | 91201 | 9523 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:04 | Normal | 415.9 | 468.9 | 336.1 | 455.7 | 2.9 | 0.4 | 5 | 2.6 | 217.2 | 217 | 215.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4091 | 1 | 33.1 | 91201.4 | 9523 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:09 | Normal | 348.7 | 464.9 | 304.1 | 466.3 | 2.8 | 0.4 | 3.6 | 2.5 | 216 | 216.2 | 215.8 | 9.1 | 9 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3238 | 1 | 32.8 | 91201.7 | 9523 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:14 | Normal | 280.4 | 475.8 | 392.8 | 469.3 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 216.2 | 215.6 | 215 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2840 | 1 | 32.6 | 91201.9 | 9523 | 2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:19 | Normal | 205 | 483.7 | 318.7 | 463.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 215 | 215.8 | 215 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2266 | 1 | 32.5 | 91202.2 | 9523 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:24 | Normal | 262.9 | 485.8 | 230.6 | 469.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 215.2 | 214.6 | 214.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1515 | 1 | 32.4 | 91202.3 | 9523 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:29 | Normal | 556.9 | 503 | 438.5 | 463.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 215.8 | 215.8 | 214.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1220 | 1 | 32.2 | 91202.4 | 9523 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:34 | Normal | 560.6 | 473.8 | 452.9 | 350.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 215.4 | 215.2 | 214.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 953 | 1 | 32.1 | 91202.5 | 9523 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:39 | Normal | 567.8 | 479.7 | 446.8 | 299.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 215.4 | 215.6 | 214.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 446 | 1 | 31.9 | 91202.6 | 9523 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:44 | Normal | 550.7 | 481.7 | 444.8 | 463.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 215.6 | 215.6 | 215.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 464 | 1 | 31.7 | 91202.6 | 9523 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:49 | Normal | 565.6 | 473.9 | 444.7 | 440.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 216.4 | 215.8 | 215.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 361 | 1 | 31.6 | 91202.7 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:54 | Normal | 564 | 483 | 453.7 | 444.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 215.8 | 215.6 | 214.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 283 | 1 | 31.5 | 91202.7 | 9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 16:59 | Normal | 543.2 | 490.8 | 439 | 449.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 285 | 1 | 31.3 | 91202.7 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:04 | Normal | 555.9 | 491.8 | 455.8 | 467 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 216.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 190 | 1 | 31.2 | 91202.7 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:09 | Normal | 546.7 | 460.8 | 436.4 | 438.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 215.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 141 | 1 | 31 | 91202.7 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:14 | Normal | 550.7 | 483.8 | 433.6 | 431.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 215.8 | 215.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60 | 60.01 | 60 | 111 | 1 | 31 | 91202.7 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:19 | Normal | 522 | 470.8 | 448.9 | 420.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.6 | 216 | 216.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 105 | 1 | 30.9 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:24 | Normal | 486.8 | 434 | 440.1 | 410.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 215.6 | 216.4 | 215.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23 | 1 | 30.7 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:29 | Normal | 483.7 | 423.9 | 430 | 410.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 216.2 | 216.6 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6 | 1 | 30.5 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:34 | Normal | 516.4 | 309.5 | 429.8 | 389.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.8 | 216.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 30.4 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:39 | Normal | 491.7 | 396.5 | 425 | 407.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 30.2 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:44 | Normal | 376.1 | 458.6 | 406.2 | 396.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 216.6 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 30 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:49 | Normal | 205.9 | 349.7 | 359.4 | 342.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.8 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 29.9 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-23 17:54 | Normal | 199.5 | 202.1 | 207.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.8 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.7 | 91202.8 | 9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0