## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-24 05:19 | Wait | 479.3 | 479.6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.3 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:19 | Wait | 484 | 484.3 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.1 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:20 | Wait | 499.2 | 487.7 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.8 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:21 | Wait | 504.1 | 504.3 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:22 | Wait | 519.1 | 519.2 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:23 | Wait | 533.2 | 529 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.2 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:24 | Normal | 530.2 | 515 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 20.4 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:25 | Normal | 497.4 | 199.6 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 76 | 1 | 20.4 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:26 | Normal | 514.2 | 199.3 | 503.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 33 | 1 | 20.4 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:27 | Normal | 496.8 | 199.7 | 506.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 81 | 1 | 20.5 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:28 | Normal | 500 | 199.6 | 529.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 86 | 1 | 20.6 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:29 | Normal | 515.4 | 199.9 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 128 | 1 | 20.7 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:30 | Normal | 525.7 | 206.2 | 534.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 101 | 1 | 20.7 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:31 | Normal | 547.2 | 202 | 504.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 97 | 1 | 20.8 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:32 | Normal | 553.3 | 203 | 523.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 159 | 1 | 20.9 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:33 | Normal | 557.2 | 234.9 | 524.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 246 | 1 | 20.9 | 117677.5 | 9186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:34 | Normal | 547.2 | 282.7 | 505.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 267 | 1 | 21 | 117677.6 | 9186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:35 | Normal | 540.7 | 331.7 | 530.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 331 | 1 | 21 | 117677.6 | 9186 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:36 | Normal | 549.5 | 332.5 | 502.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 347 | 1 | 21 | 117677.6 | 9186 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:37 | Normal | 553.3 | 335.8 | 507.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 381 | 1 | 21.1 | 117677.6 | 9186 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:38 | Normal | 553.3 | 370.9 | 520.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 454 | 1 | 21.2 | 117677.6 | 9186 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:39 | Normal | 556.4 | 431.8 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 466 | 1 | 21.2 | 117677.6 | 9186 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:40 | Normal | 549.2 | 496.7 | 528.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 517 | 1 | 21.3 | 117677.6 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:41 | Normal | 570.1 | 526.6 | 536.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 544 | 1 | 21.4 | 117677.6 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:42 | Normal | 565.1 | 515.9 | 517.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 594 | 1 | 21.4 | 117677.6 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:43 | Normal | 564.9 | 501.6 | 545 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 629 | 1 | 21.5 | 117677.6 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:44 | Normal | 572.9 | 530.7 | 527.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 231.4 | 233.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 679 | 1 | 21.5 | 117677.6 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:45 | Normal | 582.8 | 503.7 | 517.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 714 | 1 | 21.5 | 117677.6 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:46 | Normal | 556 | 553.6 | 530.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 775 | 1 | 21.6 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:47 | Normal | 571.2 | 540.8 | 535.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 779 | 1 | 21.6 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:48 | Normal | 571.3 | 532.8 | 536.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60 | 816 | 1 | 21.6 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:49 | Normal | 574.3 | 546.8 | 544.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 854 | 1 | 21.7 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:50 | Normal | 586.3 | 547 | 536.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 900 | 1 | 21.8 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:55 | Fault | 636.8 | 607.4 | 594.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:00 | Fault | 643.3 | 613.9 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:05 | Fault | 651.9 | 621.5 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:10 | Fault | 651.5 | 620.6 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:15 | Fault | 666.6 | 635.4 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:20 | Fault | 668.6 | 637.9 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:25 | Fault | 655.3 | 625.5 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:30 | Fault | 660.5 | 629.9 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:35 | Fault | 672.1 | 641.6 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:40 | Fault | 664.8 | 634.7 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:45 | Fault | 662.2 | 633.3 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:50 | Fault | 661.3 | 632.1 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 06:55 | Fault | 663 | 633.7 | 620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:00 | Fault | 665.2 | 635.6 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:05 | Fault | 667 | 637 | 622.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:10 | Fault | 672.4 | 642.7 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:15 | Fault | 681.3 | 652.5 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:20 | Fault | 678.3 | 650.8 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:25 | Fault | 672.4 | 645.4 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 117677.7 | 9187 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:30 | Fault | 661.7 | 634.7 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:35 | Fault | 667.5 | 640.5 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 117677.7 | 9187 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:40 | Normal | 603.2 | 568.6 | 472.4 | 0 | 9.8 | 7.2 | 8.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 234 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13331 | 1 | 23.1 | 117677.9 | 9187 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:45 | Normal | 606.3 | 590.7 | 475.8 | 0 | 11.8 | 7.1 | 8.9 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14609 | 1 | 24.1 | 117679.1 | 9187 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:50 | Normal | 610.8 | 585.8 | 474.1 | 0 | 12.3 | 7.3 | 9.3 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 15154 | 1 | 25 | 117680.3 | 9187 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 07:55 | Normal | 602.8 | 571.8 | 470.6 | 0 | 12.8 | 7.8 | 9.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 40 | 40.1 | 39.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15674 | 1 | 25.9 | 117681.6 | 9187 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:00 | Normal | 602.3 | 579.8 | 480.6 | 0 | 13.2 | 8 | 9.8 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 41.6 | 41.5 | 41.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16128 | 1 | 26.6 | 117682.9 | 9187 | 3 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:05 | Normal | 604 | 577.5 | 466.7 | 0 | 13.8 | 8.4 | 10.4 | 0 | 234 | 233.2 | 234.4 | 42.9 | 43 | 42.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 16816 | 1 | 27.2 | 117684.3 | 9187 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:10 | Normal | 604.7 | 569.5 | 465.3 | 0 | 14.3 | 8.6 | 10.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235 | 44 | 44.2 | 43.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17540 | 1 | 27.9 | 117685.7 | 9187 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:15 | Normal | 601.1 | 568.8 | 466.5 | 0 | 14.8 | 9.1 | 11.1 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 45.4 | 45.6 | 45.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 18100 | 1 | 28.6 | 117687.2 | 9187 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:20 | Normal | 596.3 | 570.1 | 465.4 | 0 | 15.4 | 9.4 | 11.6 | 0 | 235 | 234 | 235 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 18681 | 1 | 29.3 | 117688.7 | 9187 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:25 | Normal | 600.1 | 569.7 | 477.8 | 0 | 15.8 | 9.6 | 11.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 60 | 60.02 | 60 | 19204 | 1 | 30 | 117690.3 | 9187 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:30 | Normal | 596.4 | 575.7 | 462.5 | 0 | 16.5 | 10 | 12.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 49.6 | 49.8 | 49.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 19814 | 1 | 30.8 | 117692 | 9188 | 3.6 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 4 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:35 | Normal | 604.4 | 570.6 | 456.4 | 0 | 17 | 10.3 | 13 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.2 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 20399 | 1 | 31.4 | 117693.6 | 9188 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:40 | Normal | 594.5 | 484.8 | 476.2 | 0 | 17.4 | 15.1 | 13 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 55.9 | 56 | 55.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 22183 | 1 | 32 | 117695.4 | 9188 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:45 | Normal | 591.8 | 485.9 | 468.8 | 0 | 18 | 15.5 | 13.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.2 | 57.1 | 57.2 | 56.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22734 | 1 | 32.7 | 117697.2 | 9188 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:50 | Normal | 591.1 | 468.2 | 465.1 | 0 | 18.3 | 15.8 | 13.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235 | 57.7 | 57.9 | 57.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 22996 | 1 | 33.4 | 117699.1 | 9188 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 08:55 | Normal | 587.9 | 456.9 | 467.7 | 0 | 19 | 16.5 | 14.1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234.6 | 58.9 | 58.8 | 58.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23397 | 1 | 34.1 | 117701.1 | 9188 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:00 | Normal | 592.8 | 449.8 | 465.6 | 0 | 19.3 | 16.9 | 14.5 | 0 | 234 | 232.2 | 234.6 | 60.2 | 60.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 23910 | 1 | 34.7 | 117703 | 9188 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 0.8 | 4.4 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:05 | Normal | 590.6 | 439 | 455.4 | 0 | 19.6 | 17.3 | 14.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.8 | 60.6 | 60.6 | 60.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24168 | 1 | 35.4 | 117705.1 | 9188 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 1 | 4.4 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:10 | Normal | 582.5 | 435.6 | 468.2 | 0 | 20.3 | 18 | 14.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 62 | 62.1 | 61.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 24795 | 1 | 35.9 | 117707.1 | 9188 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.9 | 6 | 1.2 | 4.7 | 5.1 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:15 | Normal | 587 | 439.4 | 455.4 | 0 | 20.4 | 18.5 | 15.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.8 | 63.8 | 63.9 | 63.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 25305 | 1 | 36.5 | 117709.2 | 9188 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6.1 | 6 | 1.5 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:20 | Normal | 580.8 | 437.7 | 456.2 | 0 | 21 | 19.3 | 16 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 65.3 | 65.4 | 65.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 25887 | 1 | 37.1 | 117711.3 | 9188 | 4.9 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:25 | Normal | 578.7 | 434.6 | 463.2 | 0 | 21.1 | 19.8 | 16.2 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 66.4 | 66.4 | 66.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 26365 | 1 | 37.7 | 117713.5 | 9188 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 2 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:30 | Normal | 573.6 | 419.6 | 456.7 | 0 | 21.7 | 21.1 | 16.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 67.8 | 67.7 | 67.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26908 | 1 | 38.3 | 117715.7 | 9189 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 2.9 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:35 | Normal | 567.7 | 436.7 | 453.8 | 0 | 22.2 | 21.3 | 17 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 69.5 | 69.5 | 69 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27883 | 1 | 39 | 117718 | 9189 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:40 | Normal | 571.8 | 434.8 | 452 | 0 | 22.3 | 22.4 | 17.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 70.8 | 70.9 | 70.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 28537 | 1 | 39.6 | 117720.3 | 9189 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 4 | 5.1 | 6 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:45 | Normal | 569.5 | 426.7 | 454.5 | 0 | 22.8 | 22.8 | 17.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28788 | 1 | 40.2 | 117722.7 | 9189 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:50 | Normal | 567 | 432.9 | 457 | 0 | 22.8 | 23 | 17.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 72.8 | 73 | 72.5 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 29197 | 1 | 40.6 | 117725.1 | 9189 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 09:55 | Normal | 564.4 | 432.4 | 450.4 | 0 | 23.1 | 23.4 | 18.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 73.7 | 73.9 | 73.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29594 | 1 | 41.2 | 117727.6 | 9189 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:00 | Normal | 565.1 | 433.9 | 455.4 | 0 | 23.5 | 23.5 | 18.1 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 74.4 | 74.5 | 74 | 60.01 | 60 | 60 | 29860 | 1 | 41.8 | 117730.1 | 9189 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:05 | Normal | 560.4 | 430.4 | 469.7 | 0 | 23.8 | 24 | 18.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 75.4 | 75.3 | 75 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30254 | 1 | 42.3 | 117732.6 | 9189 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:10 | Normal | 556.2 | 433.6 | 464.6 | 0 | 24 | 24 | 18.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 76.4 | 76.8 | 76.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 30636 | 1 | 42.9 | 117735.1 | 9189 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:15 | Normal | 556.7 | 427.5 | 486.6 | 0 | 24.6 | 23.9 | 18.6 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 76.5 | 76.6 | 76.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 30756 | 1 | 43.3 | 117737.7 | 9189 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 6.9 | 6.9 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:20 | Normal | 552.7 | 448.8 | 476.9 | 0 | 24.7 | 22.9 | 18.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 77.3 | 77.5 | 77 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31096 | 1 | 43.7 | 117740.3 | 9189 | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 6.8 | 6.7 | 4 | 4.7 | 6.7 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:25 | Normal | 562.1 | 425.8 | 471.8 | 0 | 24.8 | 24 | 19.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 77.5 | 77.5 | 77 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31391 | 1 | 44.2 | 117742.9 | 9189 | 6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 7 | 6.9 | 4.4 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:30 | Normal | 553 | 433.7 | 471.4 | 0 | 25.1 | 23.6 | 19.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 77.7 | 77.7 | 77.2 | 60 | 59.99 | 60 | 31226 | 1 | 44.7 | 117745.5 | 9190 | 6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 7 | 7 | 4 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:35 | Normal | 558.8 | 415.7 | 470 | 0 | 25.4 | 25 | 19.6 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 78.4 | 78.7 | 78.2 | 60 | 60 | 59.99 | 31619 | 1 | 44.9 | 117748.1 | 9190 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 7 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:40 | Normal | 548.8 | 411.6 | 484 | 0 | 25.6 | 25.2 | 19.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 79.1 | 79.1 | 78.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 31832 | 1 | 45.3 | 117750.8 | 9190 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:45 | Normal | 549.6 | 407.6 | 491.6 | 0 | 25.9 | 25.6 | 19.6 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 80.4 | 80.5 | 80.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32382 | 1 | 45.8 | 117753.4 | 9190 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:50 | Normal | 551.7 | 422.6 | 490.5 | 0 | 25.8 | 24.9 | 19.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 80.7 | 80.9 | 80.5 | 60 | 60.01 | 60 | 32380 | 1 | 46.3 | 117756.1 | 9190 | 6 | 7 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 4.4 | 5.3 | 6.9 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 10:55 | Normal | 547.7 | 414.7 | 503.3 | 0 | 26 | 25.8 | 19.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 81.2 | 81.3 | 81 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32811 | 1 | 46.7 | 117758.8 | 9190 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 4.8 | 6 | 6.7 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:00 | Normal | 541.9 | 420.9 | 496.5 | 0 | 25.9 | 25.6 | 19.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 81.3 | 81.3 | 81.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32706 | 1 | 47.1 | 117761.6 | 9190 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:05 | Normal | 544.8 | 415.7 | 495.8 | 0 | 26.2 | 26.1 | 20.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 82 | 82.1 | 81.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 33029 | 1 | 47.4 | 117764.3 | 9190 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 4.9 | 6 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:10 | Normal | 546.8 | 417.6 | 498 | 0 | 26.1 | 26 | 20.2 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 82.1 | 82.2 | 81.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 33128 | 1 | 47.7 | 117767.1 | 9190 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:15 | Normal | 539.8 | 418.6 | 494.8 | 0 | 26.3 | 26 | 20.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 82.1 | 82.2 | 81.9 | 60 | 60 | 60.02 | 33100 | 1 | 48 | 117769.8 | 9190 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:20 | Normal | 543 | 417.8 | 500.2 | 0 | 26.5 | 26.4 | 20.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 82.7 | 82.8 | 82.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33283 | 1 | 48.4 | 117772.6 | 9190 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 4.9 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:25 | Normal | 550.3 | 418.1 | 500.2 | 0 | 26.1 | 25.8 | 20.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 82.3 | 82.5 | 82.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33319 | 1 | 48.7 | 117775.4 | 9190 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:30 | Normal | 544 | 421.9 | 504.5 | 0 | 26.2 | 25.6 | 20 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 82.6 | 82.7 | 82.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 33358 | 1 | 48.7 | 117778.2 | 9191 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:35 | Normal | 544.8 | 420.4 | 497.7 | 0 | 26.5 | 26.7 | 20.2 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.4 | 83 | 83.2 | 82.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33508 | 1 | 48.8 | 117781 | 9191 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.4 | 5 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:40 | Normal | 546.3 | 417.3 | 498.4 | 0 | 26.1 | 26.6 | 20.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.4 | 82.6 | 82.7 | 82.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33396 | 1 | 49 | 117783.7 | 9191 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 5 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:45 | Normal | 551.3 | 420.5 | 502.5 | 0 | 26.1 | 26.6 | 20.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 82.7 | 82.9 | 82.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33484 | 1 | 48.8 | 117786.5 | 9191 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.5 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:50 | Normal | 546.8 | 422.7 | 504.4 | 0 | 26.1 | 26.6 | 20.2 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.6 | 83.3 | 83.3 | 83 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33637 | 1 | 49 | 117789.3 | 9191 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 11:55 | Normal | 547.4 | 421.4 | 505.9 | 0 | 26.2 | 26.5 | 20.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 83 | 83.3 | 82.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33517 | 1 | 49.2 | 117792.1 | 9191 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 4.6 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:00 | Normal | 550.9 | 419.8 | 507.6 | 0 | 25.8 | 26.5 | 20 | 0 | 236.8 | 234 | 235 | 82.6 | 82.7 | 82.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 33383 | 1 | 49.2 | 117794.9 | 9191 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 5 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:05 | Normal | 547.6 | 419.5 | 503.2 | 0 | 25.8 | 26.3 | 19.8 | 0 | 236.8 | 233.4 | 235.2 | 82.3 | 82.3 | 81.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 33125 | 1 | 49.3 | 117797.7 | 9191 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 4.9 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:10 | Normal | 549 | 422.8 | 508.7 | 0 | 25.7 | 26.4 | 19.7 | 0 | 236.8 | 233.4 | 235.2 | 82.6 | 82.8 | 82 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 33283 | 1 | 49.3 | 117800.4 | 9191 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 7.6 | 5.2 | 5.4 | 7.1 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:15 | Normal | 541.9 | 426.6 | 509 | 0 | 25.6 | 26.1 | 19.7 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 82.4 | 82.5 | 81.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33199 | 1 | 49.5 | 117803.2 | 9191 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:20 | Normal | 543.5 | 426.5 | 504.7 | 0 | 25.5 | 25.6 | 19.5 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 81.3 | 81.3 | 81 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 32749 | 1 | 49.6 | 117806 | 9191 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 7.1 | 4.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:25 | Normal | 548.6 | 446.4 | 500.2 | 0 | 25.4 | 24.7 | 19.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 80.9 | 80.6 | 80.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32603 | 1 | 49.8 | 117808.7 | 9191 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 4.1 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:30 | Normal | 543 | 424.6 | 499.8 | 0 | 25.1 | 25.5 | 19.5 | 0 | 236 | 233 | 235 | 80.5 | 80.4 | 80.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32368 | 1 | 49.9 | 117811.4 | 9192 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.4 | 7.1 | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:35 | Normal | 546.7 | 436.5 | 507.6 | 0 | 24.9 | 24.8 | 19.2 | 0 | 235.6 | 233 | 234.4 | 80.3 | 80.4 | 80 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32421 | 1 | 49.6 | 117814.1 | 9192 | 6 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 7.4 | 7.1 | 4.2 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:40 | Normal | 543.8 | 429.5 | 505.7 | 0 | 24.6 | 25 | 19 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 79.5 | 79.4 | 78.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31942 | 1 | 49.4 | 117816.8 | 9192 | 6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:45 | Normal | 547.1 | 442.7 | 504.9 | 0 | 24.5 | 24.6 | 18.9 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 79.1 | 79.1 | 78.7 | 60 | 60.01 | 60 | 31843 | 1 | 49.1 | 117819.4 | 9192 | 6 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:50 | Normal | 549.1 | 439.3 | 506.4 | 0 | 24.3 | 24.5 | 18.8 | 0 | 236 | 233.4 | 235.2 | 78.7 | 78.7 | 78.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 31654 | 1 | 48.9 | 117822.1 | 9192 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | 7.1 | 6.7 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 12:55 | Normal | 554.7 | 435.6 | 505 | 0 | 23.8 | 24.1 | 18.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 78.1 | 78.1 | 77.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 31313 | 1 | 49 | 117824.7 | 9192 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.1 | 6.5 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:00 | Normal | 553.7 | 437.7 | 504.7 | 0 | 23.6 | 24 | 18.5 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 77.1 | 77.1 | 76.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30896 | 1 | 48.9 | 117827.3 | 9192 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.9 | 6.2 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:05 | Normal | 550.1 | 430.8 | 502.3 | 0 | 23.3 | 23.3 | 18.3 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 75.3 | 75.2 | 74.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30130 | 1 | 48.9 | 117829.8 | 9192 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 7 | 5.9 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:10 | Normal | 555.6 | 423.6 | 508.3 | 0 | 23 | 21.4 | 17.9 | 0 | 234 | 231.8 | 234.2 | 72.5 | 72.4 | 72.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29101 | 1 | 49 | 117832.3 | 9192 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:15 | Normal | 551.7 | 396.6 | 511.1 | 0 | 22.6 | 22.2 | 17.5 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 71.5 | 71.2 | 71 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28377 | 1 | 48.9 | 117834.7 | 9192 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:20 | Normal | 559.6 | 451.8 | 514.5 | 0 | 22.5 | 18.3 | 17.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 233 | 70.2 | 70.3 | 69.8 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 27977 | 1 | 48.5 | 117837.1 | 9192 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 1.8 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:25 | Normal | 552.7 | 458.7 | 504.1 | 0 | 22 | 17.4 | 17.4 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233.2 | 68.5 | 68.5 | 68.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 27218 | 1 | 48 | 117839.3 | 9192 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:30 | Normal | 555.3 | 453.3 | 511.8 | 0 | 21.6 | 17.2 | 17 | 0 | 233 | 230.6 | 233 | 67.5 | 67.4 | 67 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26577 | 1 | 47.7 | 117841.6 | 9193 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 6.4 | 1.6 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:35 | Normal | 558.6 | 449.7 | 509.6 | 0 | 21.4 | 17 | 16.6 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231.6 | 66.7 | 66.6 | 66.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 26220 | 1 | 47.4 | 117843.8 | 9193 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:40 | Normal | 559.7 | 461.7 | 513.2 | 0 | 20.9 | 16.2 | 16.4 | 0 | 232.6 | 230 | 231.6 | 65.3 | 65.4 | 65.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 25702 | 1 | 47.1 | 117846 | 9193 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5 | 6.5 | 1 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:45 | Normal | 564.8 | 455.9 | 515.1 | 0 | 20.5 | 16 | 16.2 | 0 | 232.4 | 230.2 | 232.2 | 64.6 | 64.4 | 64 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 25388 | 1 | 46.9 | 117848.1 | 9193 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 6.5 | 1 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:50 | Normal | 558.4 | 460.5 | 511.5 | 0 | 20.2 | 15.7 | 15.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 63.2 | 63 | 62.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24811 | 1 | 46.6 | 117850.2 | 9193 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 13:55 | Normal | 567.7 | 460.7 | 523.1 | 0 | 19.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 232.4 | 229.8 | 232.2 | 61.8 | 61.8 | 61.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24327 | 1 | 46.3 | 117852.2 | 9193 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 6.1 | 1 | 4 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:00 | Normal | 562.7 | 477.8 | 520.5 | 0 | 19.3 | 14.8 | 15.1 | 0 | 232 | 229.4 | 231.8 | 61.3 | 61.4 | 60.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 24084 | 1 | 46 | 117854.2 | 9193 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.8 | 0.6 | 4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:05 | Normal | 568.4 | 469.7 | 528.5 | 0 | 18.6 | 14.4 | 14.8 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.8 | 60.3 | 60.2 | 59.7 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 23463 | 1 | 45.5 | 117856.2 | 9193 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 0.9 | 4 | 4 | 4.8 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:10 | Normal | 575.1 | 447 | 530.3 | 0 | 18.3 | 14.6 | 14.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 231.6 | 58.4 | 58.3 | 57.9 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 22840 | 1 | 44.9 | 117858.1 | 9193 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:15 | Normal | 570.6 | 433.5 | 522.4 | 0 | 17.6 | 14.1 | 14.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.2 | 56.2 | 56.3 | 55.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 22008 | 1 | 44.6 | 117860 | 9193 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:20 | Normal | 568.6 | 420.6 | 527.6 | 0 | 17.3 | 13.1 | 13.6 | 0 | 231.2 | 228.8 | 231.2 | 53.8 | 53.8 | 53.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20984 | 1 | 44.3 | 117861.8 | 9193 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:25 | Normal | 575.5 | 358.6 | 530.5 | 0 | 16.8 | 13.6 | 13.1 | 0 | 231 | 229 | 230 | 51 | 50.9 | 50.6 | 60 | 60 | 60.01 | 19880 | 1 | 43.9 | 117863.5 | 9193 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | 4.9 | 0.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:30 | Normal | 572.7 | 367.8 | 527.3 | 0 | 16.1 | 12.1 | 13 | 0 | 231 | 227.6 | 230 | 48.9 | 48.9 | 48.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19137 | 1 | 43.6 | 117865.1 | 9194 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:35 | Normal | 569.8 | 324.6 | 537.1 | 0 | 15.7 | 12.7 | 12.1 | 0 | 231.2 | 227.6 | 229.6 | 47.1 | 47 | 46.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 18277 | 1 | 43.4 | 117866.7 | 9194 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:40 | Normal | 573.3 | 496.8 | 532.4 | 0 | 15.1 | 8 | 12 | 0 | 230.4 | 227.2 | 229.2 | 46 | 46.1 | 45.6 | 59.93 | 59.96 | 59.91 | 17845 | 1 | 43.1 | 117868.2 | 9194 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:45 | Normal | 577.3 | 505.7 | 530.7 | 0 | 14.6 | 7.5 | 11.7 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 43.6 | 43.8 | 43.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 16949 | 1 | 42.6 | 117869.6 | 9194 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:50 | Normal | 543 | 502.8 | 535.8 | 0 | 13.8 | 7.3 | 11.3 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 40.8 | 40.9 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15803 | 1 | 42.2 | 117871 | 9194 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 14:55 | Normal | 507 | 507.6 | 535.6 | 0 | 13.8 | 7 | 11 | 0 | 232 | 229 | 231.2 | 39.4 | 39.4 | 39.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 15259 | 1 | 42.1 | 117872.3 | 9194 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:00 | Normal | 486 | 509.6 | 535.6 | 0 | 13.3 | 6.6 | 10.6 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231.2 | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14394 | 1 | 42.1 | 117873.5 | 9194 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:05 | Normal | 429.8 | 504.7 | 543.5 | 0 | 12.9 | 6.5 | 10 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 34.2 | 34.2 | 33.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13316 | 1 | 42.3 | 117874.7 | 9194 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:10 | Normal | 391.7 | 509.5 | 540.8 | 0 | 12.6 | 6.1 | 9.7 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.6 | 32.1 | 32.1 | 31.6 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 12407 | 1 | 42.5 | 117875.8 | 9194 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:15 | Normal | 379.3 | 502.6 | 542 | 0 | 11.2 | 5.8 | 9.2 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.8 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11526 | 1 | 41.7 | 117876.8 | 9194 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:20 | Normal | 514 | 509.7 | 548.5 | 0 | 9 | 5.6 | 8.8 | 0 | 231 | 229 | 230.6 | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11495 | 1 | 40.7 | 117877.7 | 9194 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:25 | Normal | 486.6 | 502.5 | 542.8 | 0 | 7.8 | 5.3 | 8.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 27.3 | 27.3 | 27 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10398 | 1 | 40 | 117878.7 | 9194 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:30 | Normal | 390.1 | 506.7 | 539.8 | 0 | 8.5 | 5.1 | 8 | 0 | 230.2 | 227.2 | 228.8 | 25.3 | 25.3 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9646 | 1 | 39.2 | 117879.5 | 9195 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:35 | Normal | 396 | 506.6 | 549.2 | 0 | 6.5 | 4.8 | 7.4 | 0 | 229.2 | 226.8 | 229 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8672 | 1 | 38.7 | 117880.3 | 9195 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:40 | Normal | 516.8 | 499.3 | 536.9 | 0 | 5.1 | 4.4 | 6.8 | 0 | 229.2 | 226.6 | 228.2 | 22.6 | 23.7 | 23.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8420 | 1 | 38.5 | 117881 | 9195 | 2 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:45 | Normal | 494 | 511.6 | 550.6 | 0 | 5 | 4.1 | 6.4 | 0 | 229.6 | 227 | 228.4 | 20.5 | 20.7 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7835 | 1 | 38 | 117881.6 | 9195 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:50 | Normal | 442.9 | 508.7 | 551.2 | 0 | 4 | 3.9 | 6 | 0 | 229.6 | 226.8 | 228 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7049 | 1 | 37.6 | 117882.3 | 9195 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 15:55 | Normal | 350.2 | 510.7 | 551.2 | 0 | 4 | 3.6 | 5.6 | 0 | 229.4 | 226 | 227.8 | 16.4 | 16.5 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6400 | 1 | 37.2 | 117882.8 | 9195 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:00 | Normal | 461.9 | 507.6 | 543.7 | 0 | 2.6 | 3.3 | 5.2 | 0 | 229.4 | 226 | 228 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5835 | 1 | 36.7 | 117883.3 | 9195 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:05 | Normal | 371 | 496.6 | 550.9 | 0 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 0 | 228.6 | 225 | 227.2 | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5252 | 1 | 36.3 | 117883.8 | 9195 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:10 | Normal | 572.4 | 507.6 | 543.7 | 0 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 229.2 | 225.6 | 228 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4003 | 1 | 36 | 117884.2 | 9195 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:15 | Normal | 548.1 | 510.7 | 552.2 | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 228.8 | 225.6 | 227 | 9.5 | 9.6 | 9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3654 | 1 | 35.6 | 117884.5 | 9195 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:20 | Normal | 562.4 | 503.9 | 560.5 | 0 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 227.4 | 225 | 226.8 | 8.6 | 8.6 | 8 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 3335 | 1 | 35.4 | 117884.8 | 9195 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:25 | Normal | 566.5 | 502.7 | 541.8 | 0 | 1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 228.2 | 225.4 | 226.6 | 8 | 8.2 | 7.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3065 | 1 | 35.2 | 117885.1 | 9195 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:30 | Normal | 548.9 | 498.5 | 543.7 | 0 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 227.6 | 225 | 226.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 2764 | 1 | 35 | 117885.3 | 9196 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:35 | Normal | 559.3 | 489.4 | 531 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 227.8 | 225.2 | 226.8 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2488 | 1 | 34.8 | 117885.5 | 9196 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:40 | Normal | 547 | 508.8 | 558.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226.6 | 5.2 | 5.4 | 5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2024 | 1 | 34.6 | 117885.7 | 9196 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:45 | Normal | 565.2 | 491.9 | 550.7 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 227.8 | 225.2 | 226.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1763 | 1 | 34.4 | 117885.9 | 9196 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:50 | Normal | 561.1 | 517.4 | 516.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 227.6 | 226 | 226.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1340 | 1 | 34.2 | 117886 | 9196 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 16:55 | Normal | 544.5 | 507.6 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.2 | 225.2 | 226.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1075 | 1 | 34.1 | 117886.1 | 9196 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:00 | Normal | 560.4 | 516.6 | 507.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 228 | 226 | 227.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 936 | 1 | 33.9 | 117886.2 | 9196 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:05 | Normal | 527.9 | 518.6 | 508.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 817 | 1 | 33.7 | 117886.2 | 9196 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:10 | Normal | 529.6 | 495.6 | 478.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227.8 | 225.4 | 226.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 697 | 1 | 33.5 | 117886.3 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:15 | Normal | 534.5 | 462.4 | 486.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228 | 225.8 | 227.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 547 | 1 | 33.3 | 117886.4 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:20 | Normal | 520.7 | 425.5 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 228.2 | 226.2 | 227.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 420 | 1 | 33.1 | 117886.4 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:25 | Normal | 435.9 | 330.5 | 409.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 225.8 | 227.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 297 | 1 | 33 | 117886.4 | 9196 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:30 | Normal | 448.9 | 199.8 | 445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 227 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 165 | 1 | 32.8 | 117886.4 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:35 | Normal | 239.6 | 200.3 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 227.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 151 | 1 | 32.6 | 117886.4 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:40 | Normal | 199.7 | 200.3 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 226.6 | 228.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 36 | 1 | 32.4 | 117886.5 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:45 | Normal | 169 | 207.7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 227.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24 | 1 | 32.2 | 117886.5 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:50 | Normal | 190.6 | 186.3 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.4 | 227.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16 | 1 | 32.1 | 117886.5 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-09-24 17:55 | Normal | 195.7 | 200.6 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 228 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5 | 1 | 31.9 | 117886.5 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0