## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-24 05:19 | Wait | 471.8 | 471.9 | 472 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 19.2 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:19 | Wait | 476.8 | 476.9 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:19 | Wait | 484.6 | 485.6 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:20 | Wait | 496.3 | 496.4 | 493.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:21 | Wait | 512.6 | 512.7 | 503.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:22 | Wait | 526.3 | 526.3 | 512.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.6 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:23 | Normal | 526.3 | 511.1 | 519.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 19.9 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:24 | Normal | 514.9 | 501.2 | 488.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.6 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 20.1 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:25 | Normal | 514.6 | 497.1 | 499.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60 | 13 | 1 | 20.2 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:26 | Normal | 527.8 | 489.2 | 498.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 223 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 30 | 1 | 20.3 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:27 | Normal | 536.7 | 511.1 | 497.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.2 | 222 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 23 | 1 | 20.3 | 129661.6 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:28 | Normal | 554.4 | 503.9 | 513.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7 | 1 | 20.4 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:29 | Normal | 554.8 | 494 | 499.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 102 | 1 | 20.5 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:30 | Normal | 579.4 | 530.8 | 519.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.4 | 222.6 | 221.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 39 | 1 | 20.5 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:31 | Normal | 542.4 | 538.1 | 516.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 222.8 | 222.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 126 | 1 | 20.5 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:32 | Normal | 544.7 | 542 | 509.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223 | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 192 | 1 | 20.6 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:33 | Normal | 550.4 | 524.6 | 519.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.2 | 222 | 223 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 231 | 1 | 20.7 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:34 | Normal | 546.9 | 496.4 | 513.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 337 | 1 | 20.8 | 129661.6 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:35 | Normal | 548.9 | 504.1 | 526 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223 | 222.2 | 222.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.99 | 59.92 | 326 | 1 | 20.8 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:36 | Normal | 561.7 | 530.9 | 525.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 376 | 1 | 20.8 | 129661.6 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:37 | Normal | 561.8 | 526.1 | 526.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223 | 222.2 | 222.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 451 | 1 | 20.9 | 129661.6 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:38 | Normal | 570.7 | 530.2 | 527 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 430 | 1 | 20.9 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:39 | Normal | 571.7 | 514 | 530.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 222 | 223.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 549 | 1 | 20.9 | 129661.6 | 9895 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:40 | Normal | 561.4 | 518.2 | 523.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 589 | 1 | 21 | 129661.6 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:41 | Normal | 569.5 | 530.8 | 541.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.6 | 222.8 | 222.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 631 | 1 | 21 | 129661.6 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:42 | Normal | 571.7 | 550.3 | 541.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.6 | 2 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 633 | 1 | 21 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:43 | Normal | 577.9 | 538.3 | 552.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.2 | 222.8 | 222.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 731 | 1 | 21.1 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:44 | Normal | 569.1 | 550.1 | 515 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 806 | 1 | 21.2 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:45 | Normal | 564.2 | 553.3 | 528.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 223.2 | 222 | 222.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 826 | 1 | 21.2 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:46 | Normal | 555.9 | 539.1 | 545.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.2 | 222 | 222 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 875 | 1 | 21.3 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:47 | Normal | 559.8 | 530.3 | 538.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 224.2 | 222 | 222.4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 934 | 1 | 21.3 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:48 | Normal | 564.5 | 551.7 | 543.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 978 | 1 | 21.3 | 129661.7 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:49 | Normal | 586.7 | 532 | 546.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 223.4 | 222.2 | 221.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 1059 | 1 | 21.4 | 129661.8 | 9895 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:54 | Fault | 641.1 | 617.7 | 602.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 05:59 | Fault | 649.5 | 623.6 | 610.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:04 | Fault | 657.9 | 629.8 | 618 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:09 | Fault | 658.8 | 630.3 | 616.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:14 | Fault | 670.6 | 642.2 | 628.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:19 | Fault | 672.7 | 645.2 | 630.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:24 | Fault | 656.2 | 628.5 | 614.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:29 | Fault | 662.4 | 634.6 | 620.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:34 | Fault | 677.8 | 650.7 | 636.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:39 | Fault | 679.8 | 652.5 | 637.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:44 | Fault | 673.3 | 646.7 | 632.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:49 | Fault | 663.2 | 635.5 | 621.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:54 | Fault | 666.6 | 638.7 | 623.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 06:59 | Fault | 667.6 | 639.9 | 625.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:04 | Fault | 669.9 | 642.2 | 627.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:09 | Fault | 683.7 | 654.7 | 637.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:14 | Fault | 685.5 | 657.8 | 640.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:19 | Fault | 680.2 | 654.4 | 638.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:24 | Fault | 678.5 | 650.3 | 634.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:29 | Fault | 671.7 | 639.6 | 621.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:34 | Fault | 677.7 | 647.9 | 633.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 129661.8 | 9895 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:39 | Normal | 596 | 554.8 | 579.9 | 0 | 10.9 | 12.9 | 8 | 0 | 224.2 | 222.2 | 222.6 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17121 | 1 | 22.6 | 129661.9 | 9895 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3 | 2.4 | 2.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:44 | Normal | 599.7 | 550.9 | 575.4 | 0 | 11.3 | 13.3 | 8.3 | 0 | 223.4 | 222.4 | 223.4 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 17674 | 1 | 23 | 129663.3 | 9895 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:49 | Normal | 601.5 | 560.8 | 575.6 | 0 | 11.6 | 13.7 | 8.5 | 0 | 223 | 223.2 | 221.2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18305 | 1 | 24.6 | 129664.8 | 9895 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:54 | Normal | 597.3 | 555.1 | 574.5 | 0 | 12.3 | 14.3 | 9 | 0 | 223.6 | 223 | 221.6 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 19007 | 1 | 25.5 | 129666.4 | 9895 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 07:59 | Normal | 600.9 | 550.5 | 579.1 | 0 | 12.6 | 14.8 | 9.3 | 0 | 224.4 | 222.4 | 222.2 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19612 | 1 | 26.4 | 129668 | 9895 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:04 | Normal | 604.4 | 548.8 | 582.1 | 0 | 13.1 | 15.6 | 9.6 | 0 | 225 | 224.4 | 223.6 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 60 | 60 | 20371 | 1 | 27.3 | 129669.7 | 9895 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:09 | Normal | 614 | 556.9 | 580.8 | 0 | 13 | 15.5 | 10 | 0 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 20926 | 1 | 28.1 | 129671.4 | 9895 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:14 | Normal | 581.3 | 548.9 | 567.8 | 0 | 14.1 | 16.5 | 10.5 | 0 | 224.6 | 224.6 | 223.4 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 21535 | 1 | 28.8 | 129673.2 | 9895 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:19 | Normal | 579.7 | 548.8 | 576.1 | 0 | 14.8 | 17.1 | 10.9 | 0 | 225 | 224.6 | 224 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 22226 | 1 | 29.7 | 129675 | 9896 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:24 | Normal | 577 | 546.2 | 567.1 | 0 | 15.2 | 17.7 | 11.3 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225 | 60.3 | 60.2 | 60.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 22887 | 1 | 30.6 | 129676.9 | 9896 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:29 | Normal | 578.8 | 543.9 | 576.8 | 0 | 15.8 | 18.3 | 11.6 | 0 | 225 | 224.6 | 224.2 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 23566 | 1 | 31.5 | 129678.8 | 9896 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 5 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:34 | Normal | 575.4 | 547.7 | 576.8 | 0 | 16.2 | 18.6 | 11.9 | 0 | 224.8 | 225 | 223.8 | 63.7 | 63.6 | 63.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24300 | 1 | 32.3 | 129680.8 | 9896 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:39 | Normal | 568.7 | 535.8 | 560.9 | 0 | 16.6 | 19.3 | 12.3 | 0 | 224.8 | 225.6 | 224 | 64.6 | 64.9 | 64.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 24976 | 1 | 32.9 | 129682.9 | 9896 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:44 | Normal | 580 | 532.9 | 566.5 | 0 | 17 | 19.8 | 12.6 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 66.9 | 67 | 67 | 59.98 | 60.02 | 60 | 25526 | 1 | 33.7 | 129685 | 9896 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:49 | Normal | 581.2 | 531 | 566.7 | 0 | 17.4 | 20.3 | 12.9 | 0 | 224.8 | 224.6 | 224 | 68.7 | 68.4 | 68.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 26153 | 1 | 34.5 | 129687.1 | 9896 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 4 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:54 | Normal | 582 | 536.5 | 559.4 | 0 | 17.6 | 20.8 | 13.3 | 0 | 224.6 | 224.6 | 223.8 | 70.1 | 69.9 | 70.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 26698 | 1 | 35.3 | 129689.3 | 9896 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5 | 4.1 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 08:59 | Normal | 580.4 | 537.9 | 566.3 | 0 | 18.1 | 20.9 | 13.6 | 0 | 224.2 | 224.6 | 223.6 | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 27439 | 1 | 36.1 | 129691.6 | 9896 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5 | 4.2 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:04 | Normal | 580.4 | 538.8 | 559.1 | 0 | 18.7 | 21.5 | 14 | 0 | 225.2 | 224.6 | 223 | 73.6 | 73.4 | 73.5 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 28236 | 1 | 36.7 | 129693.9 | 9896 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:09 | Normal | 579.1 | 536.7 | 564.3 | 0 | 19.1 | 21.8 | 14.2 | 0 | 225.4 | 224.6 | 224.2 | 75 | 75.1 | 75 | 59.98 | 60.01 | 60 | 28915 | 1 | 37.4 | 129696.3 | 9896 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:14 | Normal | 573.3 | 531.9 | 557.9 | 0 | 19.4 | 22.6 | 14.4 | 0 | 225.2 | 224.4 | 224.4 | 76.2 | 76 | 76.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29335 | 1 | 38.1 | 129698.7 | 9896 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 6 | 5.6 | 4.3 | 3.9 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:19 | Normal | 569.1 | 522.2 | 558.7 | 0 | 19.7 | 22.9 | 14.7 | 0 | 224.4 | 224.2 | 223.4 | 77 | 77.1 | 77.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 29545 | 1 | 38.7 | 129701.2 | 9897 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:24 | Normal | 582 | 524.6 | 550.7 | 0 | 19.9 | 23.3 | 15 | 0 | 223.8 | 225.6 | 223.8 | 78.2 | 78.2 | 78.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 30094 | 1 | 39.4 | 129703.7 | 9897 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5 | 4.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:29 | Normal | 582 | 513.4 | 545.8 | 0 | 19.8 | 23.6 | 15.3 | 0 | 224.2 | 223.4 | 222.8 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 30157 | 1 | 40.1 | 129706.2 | 9897 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 4.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:34 | Normal | 559.3 | 513.7 | 548.1 | 0 | 20.5 | 23.9 | 15.3 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.6 | 79.2 | 79 | 79.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 30662 | 1 | 40.6 | 129708.7 | 9897 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 4.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:39 | Normal | 579.4 | 519.9 | 546.9 | 0 | 19.8 | 24.2 | 15.6 | 0 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 80.5 | 80.2 | 80.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 30960 | 1 | 41.2 | 129711.3 | 9897 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 6 | 5 | 4.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:44 | Normal | 550.7 | 508.6 | 527 | 0 | 21.3 | 24.5 | 16 | 0 | 224.2 | 224.6 | 223 | 81 | 80.3 | 80.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31231 | 1 | 41.9 | 129713.9 | 9897 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:49 | Normal | 550.1 | 508.1 | 539.7 | 0 | 21.8 | 25 | 16.3 | 0 | 224.4 | 224.2 | 222.6 | 81.9 | 81.8 | 81.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 31468 | 1 | 42.4 | 129716.5 | 9897 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:54 | Normal | 546.8 | 505.8 | 541.8 | 0 | 22.3 | 25.3 | 16.4 | 0 | 224.2 | 225 | 223.8 | 82.7 | 82.5 | 82.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 31773 | 1 | 43 | 129719.1 | 9897 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 09:59 | Normal | 542.5 | 506.7 | 538.7 | 0 | 22.7 | 25.6 | 16.8 | 0 | 224.8 | 224.8 | 223.8 | 83.3 | 83.3 | 83.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 32106 | 1 | 43.7 | 129721.8 | 9897 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 7 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:04 | Normal | 539.4 | 502.5 | 535.3 | 0 | 22.9 | 25.8 | 17 | 0 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 83.9 | 83.9 | 83.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32299 | 1 | 44.3 | 129724.5 | 9897 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:09 | Normal | 538.3 | 500.4 | 539.4 | 0 | 23.2 | 26.3 | 17.1 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.6 | 84.8 | 84.5 | 84.7 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 32612 | 1 | 44.8 | 129727.2 | 9897 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.9 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:14 | Normal | 536.7 | 498.8 | 534.3 | 0 | 23.3 | 26.5 | 17.3 | 0 | 224.6 | 224.2 | 224 | 85.3 | 85.2 | 85.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32892 | 1 | 45.3 | 129729.9 | 9897 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:19 | Normal | 530.6 | 493.7 | 530.6 | 0 | 23.3 | 27.1 | 17.5 | 0 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 85.3 | 85.4 | 85.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 33019 | 1 | 45.9 | 129732.7 | 9898 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:24 | Normal | 525.4 | 497 | 536.8 | 0 | 23.7 | 26.9 | 17.6 | 0 | 225.2 | 224.4 | 224.2 | 85.7 | 85.4 | 85.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 33008 | 1 | 46.3 | 129735.4 | 9898 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:29 | Normal | 532.6 | 490.8 | 534.2 | 0 | 23.7 | 27.4 | 17.5 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 85.7 | 85.9 | 85.9 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 33175 | 1 | 46.7 | 129738.2 | 9898 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:34 | Normal | 522.4 | 505.6 | 545.5 | 0 | 24 | 27 | 17.3 | 0 | 224.6 | 223.6 | 223.6 | 85.4 | 85.3 | 85.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33256 | 1 | 47.1 | 129740.9 | 9898 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 5.2 | 4.9 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:39 | Normal | 534.8 | 498.9 | 532.1 | 0 | 23.3 | 27.5 | 17.8 | 0 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 86.9 | 86.9 | 87 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 33581 | 1 | 47.5 | 129743.7 | 9898 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:44 | Normal | 518.4 | 487.5 | 535.5 | 0 | 24.2 | 28.4 | 17.8 | 0 | 224.6 | 224.2 | 223.4 | 87.6 | 87.5 | 87.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 33823 | 1 | 47.9 | 129746.5 | 9898 | 6 | 6 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:49 | Normal | 517.9 | 490.9 | 524.6 | 0 | 24.2 | 28.2 | 18.2 | 0 | 225.2 | 224.4 | 223.8 | 87.7 | 87.3 | 87.4 | 60 | 60 | 60.01 | 33776 | 1 | 48.2 | 129749.4 | 9898 | 6 | 6 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 6 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:54 | Normal | 517.6 | 492.2 | 522.8 | 0 | 23.9 | 28.3 | 18.4 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.6 | 87.3 | 87.1 | 87.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33638 | 1 | 48.7 | 129752.2 | 9898 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 10:59 | Normal | 511.2 | 485.1 | 522 | 0 | 24.3 | 28.5 | 18.3 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.2 | 87.1 | 86.8 | 86.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 33593 | 1 | 49 | 129755 | 9898 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:04 | Normal | 515.6 | 489.6 | 534.4 | 0 | 24.5 | 28.1 | 18 | 0 | 225.2 | 224.8 | 224.2 | 87.1 | 86.8 | 86.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 33826 | 1 | 49.3 | 129757.8 | 9898 | 6 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:09 | Normal | 500.8 | 491.9 | 518 | 0 | 24.5 | 28.6 | 18.6 | 0 | 225 | 224.4 | 224 | 87.4 | 87.5 | 87.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 33672 | 1 | 49.7 | 129760.6 | 9898 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7 | 6 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:14 | Normal | 506.8 | 484 | 521.8 | 0 | 24.3 | 28.5 | 18.5 | 0 | 225 | 224.4 | 224.2 | 87.8 | 87.5 | 87.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33866 | 1 | 50 | 129763.4 | 9898 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6.1 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:19 | Normal | 509.3 | 486.2 | 522.9 | 0 | 24.5 | 28.8 | 18.5 | 0 | 225.4 | 224.6 | 224.2 | 88.8 | 88.9 | 88.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 34004 | 1 | 50.2 | 129766.3 | 9899 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 7 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:24 | Normal | 497.6 | 488.6 | 524.7 | 0 | 24.8 | 28.8 | 18.5 | 0 | 225.8 | 224 | 224.6 | 88.6 | 88.3 | 88.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34181 | 1 | 50.4 | 129769.1 | 9899 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6.1 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:29 | Normal | 504.5 | 491.6 | 521 | 0 | 24.6 | 28.5 | 18.6 | 0 | 226 | 225 | 226 | 88.3 | 88.2 | 88.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 34072 | 1 | 50.2 | 129771.9 | 9899 | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.6 | 7 | 6.8 | 7.6 | 7 | 6.1 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:34 | Normal | 500 | 489 | 519.2 | 0 | 24.9 | 28.6 | 18.7 | 0 | 226 | 224.4 | 225 | 88.2 | 87.9 | 87.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 34121 | 1 | 50.6 | 129774.8 | 9899 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 7 | 6.8 | 7.6 | 7 | 6.1 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:39 | Normal | 504.6 | 483.3 | 525.7 | 0 | 24.4 | 28.9 | 18.5 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 87.6 | 87.6 | 87.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33967 | 1 | 50.9 | 129777.6 | 9899 | 6 | 6 | 6.4 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7 | 6.1 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:44 | Normal | 505.3 | 489.5 | 522.2 | 0 | 24.5 | 28.6 | 18.5 | 0 | 225.6 | 224.8 | 225.8 | 87.7 | 87.8 | 87.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34060 | 1 | 50.9 | 129780.5 | 9899 | 6 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:49 | Normal | 504.2 | 491.6 | 521.1 | 0 | 24.5 | 28.6 | 18.6 | 0 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 87.9 | 87.8 | 88 | 60 | 59.97 | 59.98 | 34011 | 1 | 50.9 | 129783.3 | 9899 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 7 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:54 | Normal | 499.9 | 493.8 | 518.8 | 0 | 24.3 | 28.5 | 18.6 | 0 | 226 | 224.4 | 224.8 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 33870 | 1 | 51.3 | 129786.1 | 9899 | 6 | 6 | 6.4 | 5.6 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6.1 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 11:59 | Normal | 503 | 492.3 | 524.1 | 0 | 24 | 28.3 | 18.5 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33684 | 1 | 51.3 | 129788.9 | 9899 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6.1 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:04 | Normal | 500.5 | 482.5 | 520.5 | 0 | 24.3 | 28.3 | 18.4 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 33342 | 1 | 51.3 | 129791.7 | 9899 | 6 | 6 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:09 | Normal | 491.5 | 488 | 528.5 | 0 | 24.3 | 28.3 | 18.3 | 0 | 225.2 | 225.2 | 224.6 | 85.9 | 85.7 | 85.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33252 | 1 | 51.5 | 129794.5 | 9899 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 7 | 6.5 | 7.6 | 7 | 6.1 | 5.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:14 | Normal | 483.5 | 481.5 | 530.1 | 0 | 24.6 | 27.7 | 18 | 0 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 84.9 | 84.8 | 85 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32939 | 1 | 51.6 | 129797.3 | 9899 | 6 | 6 | 6.3 | 5.7 | 7 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 6 | 5.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:19 | Normal | 489.1 | 484.7 | 524.3 | 0 | 24 | 27.5 | 18.1 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 84 | 83.8 | 83.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 32465 | 1 | 51.7 | 129800 | 9900 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.5 | 7 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:24 | Normal | 493.6 | 466.7 | 519.7 | 0 | 23.5 | 27.1 | 18 | 0 | 225.4 | 225 | 224.6 | 82.1 | 81.9 | 82 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31705 | 1 | 52.3 | 129802.6 | 9900 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.3 | 7 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:29 | Normal | 490.8 | 477.4 | 527.1 | 0 | 23.2 | 25.8 | 17.8 | 0 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 80.9 | 81 | 80.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 31255 | 1 | 52.9 | 129805.3 | 9900 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 7.1 | 4.6 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:34 | Normal | 490.4 | 472.6 | 522.8 | 0 | 23.3 | 26.3 | 17.6 | 0 | 225.2 | 224.4 | 224.8 | 81 | 81 | 80.9 | 60 | 60.01 | 60 | 31368 | 1 | 53.4 | 129807.9 | 9900 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 7 | 5 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:39 | Normal | 485.4 | 465.5 | 527.2 | 0 | 23.5 | 26.7 | 17.4 | 0 | 225.2 | 224.4 | 224.8 | 80.8 | 80.7 | 80.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 31268 | 1 | 54 | 129810.5 | 9900 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.5 | 7 | 5.7 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:44 | Normal | 492.7 | 482.2 | 526.2 | 0 | 23.3 | 24.8 | 17.1 | 0 | 225.2 | 224.8 | 224.6 | 79.9 | 79.8 | 79.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 30480 | 1 | 54.3 | 129813.1 | 9900 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.6 | 6.8 | 4 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:49 | Normal | 495.9 | 457.9 | 528.9 | 0 | 23 | 26.1 | 17.1 | 0 | 225 | 224.2 | 224 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30484 | 1 | 54.5 | 129815.6 | 9900 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6.8 | 5.1 | 7.2 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:54 | Normal | 496.8 | 455.9 | 525.3 | 0 | 23 | 25.9 | 17 | 0 | 225.6 | 223.6 | 223.8 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30257 | 1 | 54.8 | 129818.1 | 9900 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 12:59 | Normal | 492.7 | 458.7 | 534 | 0 | 22.5 | 25.6 | 16.6 | 0 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 77.7 | 77.6 | 77.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29977 | 1 | 55.1 | 129820.7 | 9900 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 6.7 | 5.3 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:04 | Normal | 496.8 | 460.8 | 529.7 | 0 | 22 | 25 | 16.5 | 0 | 224.6 | 223.2 | 224.2 | 76.1 | 76.2 | 76.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 29330 | 1 | 55.2 | 129823.1 | 9900 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 5 | 7 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:09 | Normal | 493.4 | 457.4 | 532.1 | 0 | 22 | 24.9 | 16.3 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.6 | 75.7 | 75.4 | 75.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 28982 | 1 | 55 | 129825.6 | 9900 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 6.8 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:14 | Normal | 491 | 459.8 | 534.6 | 0 | 21.7 | 24.5 | 16 | 0 | 223.4 | 222.8 | 223 | 74.5 | 74.6 | 74.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28673 | 1 | 54.6 | 129828 | 9900 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 5 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:19 | Normal | 499.7 | 470.1 | 539.7 | 0 | 21.3 | 23.9 | 15.6 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.2 | 74.6 | 74.4 | 74.5 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 28520 | 1 | 54.2 | 129830.3 | 9901 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 5 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:24 | Normal | 491.5 | 491.1 | 536.7 | 0 | 21.3 | 22.1 | 15.4 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222 | 72.9 | 72.7 | 73 | 60 | 60 | 60 | 28098 | 1 | 53.6 | 129832.7 | 9901 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 3.2 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:29 | Normal | 486 | 477.1 | 533.5 | 0 | 20.8 | 22.7 | 15.2 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222 | 71.8 | 71.8 | 71.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 27266 | 1 | 53.1 | 129835 | 9901 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 4.2 | 6.4 | 5.8 | 5 | 4.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:34 | Normal | 495.6 | 486.2 | 533.5 | 0 | 20.5 | 22.4 | 14.9 | 0 | 223.4 | 221.2 | 221.8 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26887 | 1 | 52.7 | 129837.3 | 9901 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 6.1 | 4.1 | 6.3 | 5.8 | 5 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:39 | Normal | 497.6 | 476.7 | 536.5 | 0 | 19.8 | 22.5 | 14.7 | 0 | 222.4 | 222 | 222.2 | 70.5 | 70.2 | 70.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 26576 | 1 | 52.2 | 129839.5 | 9901 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.9 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:44 | Normal | 496.6 | 462.4 | 539.5 | 0 | 19.6 | 22.7 | 14.3 | 0 | 222.2 | 222 | 222.6 | 68.9 | 69 | 68.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26059 | 1 | 51.8 | 129841.7 | 9901 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 4.8 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:49 | Normal | 497.6 | 465.9 | 536 | 0 | 19.3 | 21.6 | 14 | 0 | 222.4 | 221.2 | 222 | 67 | 67 | 66.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 25269 | 1 | 51.2 | 129843.8 | 9901 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.9 | 5 | 6 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:54 | Normal | 495 | 474.1 | 546.3 | 0 | 18.5 | 20.5 | 13.6 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 65.4 | 65.4 | 65.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 24785 | 1 | 50.7 | 129845.9 | 9901 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 13:59 | Normal | 496.6 | 451.8 | 546.2 | 0 | 18.4 | 20.9 | 13.5 | 0 | 223 | 220.8 | 221.4 | 64 | 64.1 | 64 | 60.01 | 60.02 | 60 | 24213 | 1 | 50.3 | 129847.9 | 9901 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:04 | Normal | 506.6 | 454.8 | 543.9 | 0 | 17.9 | 20.4 | 13.2 | 0 | 221.2 | 220.2 | 221.4 | 62.9 | 62.8 | 62.7 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 23697 | 1 | 50 | 129849.9 | 9901 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:09 | Normal | 507.6 | 453.7 | 552 | 0 | 17.6 | 20.2 | 12.8 | 0 | 222 | 220.4 | 222.4 | 61.7 | 61.6 | 61.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 23249 | 1 | 49.8 | 129851.9 | 9901 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:14 | Normal | 505.4 | 444.5 | 553.7 | 0 | 17.1 | 19.8 | 12.5 | 0 | 221.8 | 221 | 222 | 59.9 | 60 | 59.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 22646 | 1 | 49.7 | 129853.8 | 9901 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 5 | 4.1 | 3.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:19 | Normal | 504 | 449 | 545.2 | 0 | 16.5 | 19.1 | 12.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 58.5 | 58.4 | 58.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 21900 | 1 | 49.6 | 129855.7 | 9902 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 4 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:24 | Normal | 513.8 | 449.9 | 549.6 | 0 | 15.9 | 18.7 | 11.8 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.6 | 57.1 | 57 | 57.1 | 60 | 60 | 60.01 | 21421 | 1 | 49.3 | 129857.5 | 9902 | 4 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:29 | Normal | 517.9 | 454.6 | 556.1 | 0 | 15.4 | 18 | 11.4 | 0 | 221 | 219.4 | 220 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 20866 | 1 | 49.2 | 129859.2 | 9902 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:34 | Normal | 505 | 458.1 | 551.3 | 0 | 15.2 | 17.7 | 11.1 | 0 | 221 | 219 | 219.8 | 54.6 | 54.7 | 54.4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 20417 | 1 | 49.1 | 129861 | 9902 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.7 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:39 | Normal | 499.2 | 464.6 | 553.9 | 0 | 14.6 | 17.1 | 10.6 | 0 | 220.6 | 218 | 220 | 52.8 | 52.5 | 52.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19636 | 1 | 48.9 | 129862.6 | 9902 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:44 | Normal | 500.7 | 464.8 | 558.2 | 0 | 13.2 | 16.6 | 10.2 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 49.1 | 49.3 | 49 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 18756 | 1 | 48.6 | 129864.2 | 9902 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:49 | Normal | 467.1 | 476.1 | 562.3 | 0 | 13.7 | 16 | 9.8 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18131 | 1 | 48.2 | 129865.8 | 9902 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:54 | Normal | 479.5 | 476.6 | 553.7 | 0 | 12.6 | 15.4 | 9.6 | 0 | 223 | 222.4 | 222 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 17126 | 1 | 47.4 | 129867.2 | 9902 | 3.1 | 3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 14:59 | Normal | 444.8 | 477.7 | 556.3 | 0 | 12.8 | 14.9 | 9.1 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.2 | 44 | 44.2 | 44 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16423 | 1 | 46.4 | 129868.6 | 9902 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:04 | Normal | 442.1 | 477.2 | 558.9 | 0 | 12.4 | 14.3 | 8.8 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15778 | 1 | 45.5 | 129870 | 9902 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:09 | Normal | 447.5 | 473.7 | 564.2 | 0 | 12 | 13.8 | 8.5 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 15208 | 1 | 44.7 | 129871.3 | 9902 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:14 | Normal | 458.9 | 491.9 | 565.1 | 0 | 11.3 | 12.8 | 8 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220 | 39.4 | 39.1 | 39.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14632 | 1 | 43.8 | 129872.5 | 9902 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:19 | Normal | 480.8 | 477.6 | 560.6 | 0 | 10.2 | 12.5 | 7.7 | 0 | 220.8 | 220.2 | 221 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13979 | 1 | 43 | 129873.7 | 9903 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:24 | Normal | 464.9 | 489 | 560.4 | 0 | 10.1 | 11.4 | 7.3 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 13211 | 1 | 42.4 | 129874.8 | 9903 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 | 2.2 | 1.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:29 | Normal | 449.6 | 479.8 | 564.9 | 0 | 9.6 | 11.3 | 6.8 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219.8 | 34 | 33.9 | 33.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12511 | 1 | 41.7 | 129875.9 | 9903 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:34 | Normal | 442.6 | 469.7 | 557.6 | 0 | 9.1 | 10.6 | 6.5 | 0 | 219.8 | 219.8 | 220 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11692 | 1 | 41.2 | 129876.9 | 9903 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:39 | Normal | 435.3 | 466.4 | 561.7 | 0 | 8.5 | 10 | 6 | 0 | 220.2 | 219.8 | 218.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10956 | 1 | 40.5 | 129877.8 | 9903 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:44 | Normal | 462 | 488.5 | 557.7 | 0 | 7.8 | 9.2 | 5.6 | 0 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10538 | 1 | 40 | 129878.7 | 9903 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:49 | Normal | 473.8 | 490.8 | 505.8 | 0 | 6.9 | 8.5 | 5.2 | 0 | 219.6 | 219.6 | 219.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 9622 | 1 | 39.9 | 129879.6 | 9903 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:54 | Normal | 446.8 | 491.9 | 493.9 | 0 | 6.8 | 7.8 | 4.5 | 0 | 219.4 | 219 | 219 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8853 | 1 | 39.3 | 129880.3 | 9903 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 15:59 | Normal | 448.5 | 488.5 | 435 | 0 | 6.3 | 7.3 | 4.6 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8014 | 1 | 38.9 | 129881 | 9903 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:04 | Normal | 455.9 | 490 | 415.9 | 0 | 5.8 | 6.9 | 4.3 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7493 | 1 | 38.4 | 129881.7 | 9903 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:09 | Normal | 441.4 | 483.6 | 423.7 | 0 | 5.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6749 | 1 | 38.1 | 129882.3 | 9903 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:14 | Normal | 457.4 | 483.5 | 378.8 | 0 | 4.7 | 5.6 | 3.4 | 0 | 218.6 | 218.8 | 218 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6112 | 1 | 38.2 | 129882.8 | 9903 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:19 | Normal | 462.9 | 424 | 392.1 | 0 | 4.3 | 5.1 | 2.4 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5120 | 1 | 38.7 | 129883.3 | 9904 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:24 | Normal | 464.8 | 417 | 341.3 | 0 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4234 | 1 | 39.2 | 129883.7 | 9904 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:29 | Normal | 464.5 | 371.6 | 310 | 0 | 3.3 | 3.5 | 2 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 3531 | 1 | 39.2 | 129884 | 9904 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:34 | Normal | 467.8 | 365.9 | 284.8 | 0 | 2.9 | 3 | 1.6 | 0 | 217.8 | 217 | 216.6 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2958 | 1 | 39.1 | 129884.3 | 9904 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:39 | Normal | 444 | 273 | 276.9 | 0 | 2.6 | 3 | 1.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2317 | 1 | 39.1 | 129884.5 | 9904 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:44 | Normal | 450.7 | 275 | 503.7 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 2022 | 1 | 39.1 | 129884.7 | 9904 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:49 | Normal | 436.9 | 258.9 | 511.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1552 | 1 | 38.9 | 129884.8 | 9904 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:54 | Normal | 445.6 | 292.9 | 522.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1041 | 1 | 38.4 | 129884.9 | 9904 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 16:59 | Normal | 446.7 | 527.7 | 515.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 969 | 1 | 37.5 | 129885 | 9904 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:04 | Normal | 576.4 | 511.8 | 507.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 732 | 1 | 36.8 | 129885.1 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:09 | Normal | 555.5 | 518.8 | 523.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60 | 569 | 1 | 36.2 | 129885.1 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:14 | Normal | 559.3 | 495.8 | 500.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 491 | 1 | 35.7 | 129885.2 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:19 | Normal | 525 | 510.9 | 478.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 341 | 1 | 35.2 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:24 | Normal | 526.7 | 436.6 | 448.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 199 | 1 | 34.8 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:29 | Normal | 517.6 | 463 | 400.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.2 | 218.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 96 | 1 | 34.4 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:34 | Normal | 490.8 | 406.8 | 356.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 34.1 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:39 | Normal | 456.6 | 229.2 | 403.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218 | 218.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 33.8 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:44 | Normal | 456.7 | 183.8 | 290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 217.6 | 218 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 33.4 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:49 | Normal | 383.6 | 197.4 | 209 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 218 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 33.2 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-09-24 17:54 | Normal | 236.6 | 201.5 | 205.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.9 | 129885.2 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0