## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-24 05:19 | Wait | 475 | 475.3 | 474.9 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19.3 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:19 | Wait | 498.5 | 492.8 | 481.8 | 459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.3 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:22 | Wait | 527.7 | 527.9 | 517.7 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:23 | Wait | 542.2 | 542.4 | 526 | 497.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:24 | Normal | 501.7 | 531.3 | 490.2 | 319.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13 | 1 | 19.7 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:25 | Normal | 431.4 | 554.3 | 472.2 | 198.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19.8 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:26 | Normal | 397.7 | 559.7 | 425.6 | 198.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 20 | 137101.5 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:27 | Normal | 361 | 569.1 | 454.6 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 20.1 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:28 | Normal | 383.7 | 570.6 | 498.4 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 20.2 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:29 | Normal | 353.6 | 555.9 | 463.9 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 55 | 1 | 20.3 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:30 | Normal | 369.9 | 568.8 | 466.1 | 200.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 23 | 1 | 20.4 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:31 | Normal | 403 | 584 | 429.1 | 199.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 37 | 1 | 20.4 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:32 | Normal | 439 | 551.2 | 454.7 | 199.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 159 | 1 | 20.4 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:33 | Normal | 471.7 | 564.2 | 453.1 | 197.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 183 | 1 | 20.5 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:34 | Normal | 513.8 | 576.9 | 519 | 202.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 218 | 1 | 20.6 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:35 | Normal | 533.7 | 571 | 505.8 | 236.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223 | 222 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 318 | 1 | 20.7 | 137101.5 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:36 | Normal | 537.6 | 559.7 | 525.6 | 239.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 339 | 1 | 20.7 | 137101.6 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:37 | Normal | 573 | 550.9 | 540 | 232.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223.2 | 222.6 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 376 | 1 | 20.7 | 137101.6 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:38 | Normal | 564.7 | 552.7 | 527.3 | 244.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 432 | 1 | 20.8 | 137101.6 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:39 | Normal | 560.7 | 563.7 | 524.5 | 290 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223 | 221.8 | 224 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 469 | 1 | 20.9 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:40 | Normal | 562.8 | 573.5 | 547.1 | 352 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223 | 222.2 | 224 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 484 | 1 | 20.9 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:41 | Normal | 543.9 | 550.8 | 509.3 | 359 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223 | 222.8 | 224.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 602 | 1 | 21 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:42 | Normal | 565.1 | 565.9 | 526.5 | 390 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 596 | 1 | 21 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:43 | Normal | 568.7 | 558.8 | 555.3 | 375 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222 | 223.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 654 | 1 | 21 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:44 | Normal | 585.4 | 565.9 | 526.5 | 384.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221.8 | 223.6 | 2.3 | 2 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 789 | 1 | 21.1 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:45 | Normal | 556.9 | 572.9 | 538.4 | 433.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222 | 222.2 | 224 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60 | 792 | 1 | 21.1 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:46 | Normal | 567.1 | 582.3 | 562 | 494.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 854 | 1 | 21.2 | 137101.6 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:47 | Normal | 568.1 | 589 | 514.9 | 489.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 910 | 1 | 21.2 | 137101.7 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:48 | Normal | 575.4 | 581.9 | 527.9 | 492.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 978 | 1 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:49 | Normal | 567.5 | 557.2 | 550.1 | 499.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 3 | 2.6 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 985 | 1 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:50 | Normal | 567.2 | 588.1 | 538.4 | 503.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1043 | 1 | 21.4 | 137101.7 | 9669 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-24 05:55 | Fault | 642.7 | 640.8 | 611.8 | 572.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:00 | Fault | 650.1 | 648.3 | 619.4 | 577.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:05 | Fault | 656.4 | 654.6 | 625.6 | 583.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:10 | Fault | 652.2 | 653.3 | 620.5 | 582.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:15 | Fault | 667.8 | 666 | 636.5 | 593.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:20 | Fault | 669.2 | 668.3 | 638 | 595.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:25 | Fault | 654.5 | 657.6 | 622.3 | 584.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:30 | Fault | 659.9 | 661.6 | 627.6 | 588.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:35 | Fault | 676.2 | 675.4 | 644.2 | 601.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:40 | Fault | 671 | 671.4 | 637.4 | 596.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:45 | Fault | 667.9 | 669.1 | 634.9 | 594.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:50 | Fault | 661 | 663.1 | 628.2 | 589 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 06:55 | Fault | 662.5 | 664.5 | 630.3 | 591 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:00 | Fault | 664 | 666.1 | 631.8 | 592.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:05 | Fault | 665.4 | 667.4 | 633.1 | 593.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:10 | Fault | 673.8 | 675.3 | 640.9 | 601 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:15 | Fault | 680.4 | 681.7 | 647.5 | 606.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:20 | Fault | 676.9 | 678.3 | 644.7 | 604.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:25 | Fault | 672.9 | 673.9 | 640 | 599.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:30 | Fault | 661.9 | 663.4 | 629.8 | 590.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:35 | Fault | 672.2 | 672.8 | 639.2 | 599 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 137101.7 | 9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:40 | Normal | 576.9 | 597 | 559.9 | 522.4 | 9.7 | 6.5 | 9.8 | 6.3 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 45.4 | 45 | 45.3 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 17026 | 1 | 22.1 | 137102 | 9669 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:45 | Normal | 592 | 599.7 | 558.2 | 521.9 | 10 | 6.7 | 10.1 | 6.5 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 46.4 | 46 | 46.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 17573 | 1 | 23 | 137103.4 | 9669 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:50 | Normal | 590.5 | 602.2 | 557.9 | 523.8 | 10.5 | 7.1 | 10.7 | 7 | 223.2 | 223 | 223.2 | 48.3 | 47.9 | 48.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 18246 | 1 | 24.1 | 137104.9 | 9669 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 07:55 | Normal | 600.7 | 593.5 | 552.3 | 525.9 | 10.8 | 7.4 | 11.2 | 7.2 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 49.9 | 49.5 | 49.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 18947 | 1 | 25.1 | 137106.5 | 9669 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:00 | Normal | 595 | 599.8 | 555.4 | 524.1 | 11.3 | 7.5 | 11.6 | 7.6 | 223 | 223.2 | 224.6 | 51.7 | 51.3 | 51.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19569 | 1 | 26.1 | 137108.1 | 9669 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:05 | Normal | 590.4 | 596 | 554 | 526.5 | 11.8 | 7.8 | 12 | 7.8 | 223.8 | 224.4 | 225.4 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20336 | 1 | 27 | 137109.7 | 9669 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:10 | Normal | 590 | 589.8 | 554.5 | 524.3 | 12.2 | 8.1 | 12.3 | 8.1 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 55.3 | 54.7 | 55.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20970 | 1 | 27.9 | 137111.4 | 9669 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:15 | Normal | 586.7 | 591.6 | 549.5 | 517.1 | 12.6 | 8.4 | 12.8 | 8.3 | 224 | 224.2 | 224.8 | 56.7 | 56.2 | 56.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21629 | 1 | 28.8 | 137113.2 | 9669 | 4 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:20 | Normal | 587.8 | 587.6 | 548.8 | 514.6 | 13 | 8.6 | 13.4 | 8.7 | 224.2 | 224 | 225.2 | 58.7 | 58.2 | 58.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 22297 | 1 | 29.8 | 137115 | 9670 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:25 | Normal | 584.8 | 590.7 | 543.6 | 515.3 | 13.5 | 8.8 | 13.8 | 8.9 | 225 | 224 | 225.4 | 60.3 | 59.8 | 60.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22952 | 1 | 30.8 | 137116.9 | 9670 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:30 | Normal | 580.8 | 582.7 | 551.8 | 515.6 | 13.9 | 9.2 | 14.1 | 9.1 | 224.2 | 224.4 | 227 | 62.2 | 61.7 | 61.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 23592 | 1 | 31.8 | 137118.9 | 9670 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:35 | Normal | 586.7 | 588.6 | 551.4 | 518.2 | 14.3 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 224.4 | 224.6 | 226.8 | 63.8 | 63.6 | 63.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 24297 | 1 | 32.6 | 137120.9 | 9670 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:40 | Normal | 577.6 | 582.4 | 547.8 | 511.1 | 14.7 | 9.6 | 14.8 | 9.8 | 225 | 224.4 | 226.6 | 65.6 | 65 | 65.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24953 | 1 | 33.5 | 137122.9 | 9670 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:45 | Normal | 583.2 | 584 | 539.4 | 510.1 | 15 | 10 | 15.3 | 10.1 | 224.2 | 224.6 | 225.8 | 66.7 | 66.3 | 66.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 25412 | 1 | 34.2 | 137125 | 9670 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:50 | Normal | 579.5 | 573.5 | 535.6 | 507.4 | 15.5 | 10.1 | 15.7 | 10.1 | 224.4 | 224 | 225.2 | 68.1 | 67.5 | 67.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 25913 | 1 | 35 | 137127.2 | 9670 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 08:55 | Normal | 570 | 571.8 | 535.2 | 505 | 16 | 10.5 | 16.2 | 10.5 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 69.6 | 69.1 | 69.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 26491 | 1 | 35.7 | 137129.3 | 9670 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:00 | Normal | 576.6 | 575.5 | 533 | 508.7 | 16.2 | 10.6 | 16.5 | 10.6 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 71.1 | 70.5 | 71 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 27050 | 1 | 36.5 | 137131.6 | 9670 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5 | 4.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:05 | Normal | 573.1 | 574.9 | 538.5 | 504.3 | 16.6 | 10.8 | 16.6 | 11 | 224.6 | 223.2 | 226 | 72.8 | 72.3 | 72.5 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 27940 | 1 | 37.1 | 137133.9 | 9670 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:10 | Normal | 567.2 | 571.1 | 537.2 | 506 | 17 | 11 | 16.8 | 11.1 | 224.6 | 223 | 225.6 | 74.2 | 73.4 | 73.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 28407 | 1 | 37.7 | 137136.2 | 9670 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:15 | Normal | 569.1 | 569.6 | 528.5 | 501.8 | 17.3 | 11.3 | 17.4 | 11.4 | 225 | 223.6 | 225.4 | 75.2 | 74.6 | 74.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 28826 | 1 | 38.4 | 137138.6 | 9670 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:20 | Normal | 563.7 | 562.6 | 528.3 | 495.1 | 17.6 | 11.6 | 17.7 | 11.6 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 76.3 | 75.8 | 76.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29221 | 1 | 39.1 | 137141 | 9671 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:25 | Normal | 563.1 | 558.9 | 527.7 | 491.5 | 17.7 | 11.8 | 18.1 | 12 | 224.2 | 223.6 | 226 | 77.3 | 76.5 | 77 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 29608 | 1 | 39.8 | 137143.5 | 9671 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:30 | Normal | 556.9 | 555.7 | 523.1 | 490.8 | 18.1 | 11.9 | 18.3 | 12 | 224 | 222.4 | 224 | 77.7 | 77.1 | 77.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29743 | 1 | 40.3 | 137146 | 9671 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:35 | Normal | 547.6 | 554.4 | 514.3 | 485 | 18.5 | 12.2 | 18.6 | 12.1 | 224.6 | 223.8 | 225 | 78.4 | 78.1 | 78.1 | 60.01 | 60 | 60 | 30193 | 1 | 41 | 137148.5 | 9671 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:40 | Normal | 554.1 | 555.7 | 519.6 | 488.4 | 18.7 | 12.3 | 19 | 12.3 | 224.8 | 223.6 | 225.4 | 80.2 | 79.5 | 79.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30724 | 1 | 41.6 | 137151 | 9671 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:45 | Normal | 547.5 | 548.3 | 516.1 | 486.9 | 19.2 | 12.6 | 19.3 | 12.6 | 224.4 | 223.6 | 226 | 80.5 | 79.7 | 80.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30880 | 1 | 42.2 | 137153.6 | 9671 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:50 | Normal | 548.5 | 552.4 | 512.9 | 482.7 | 19.3 | 12.5 | 19.6 | 12.7 | 224.4 | 224.2 | 226.4 | 81.3 | 80.7 | 80.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 31273 | 1 | 42.9 | 137156.2 | 9671 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 09:55 | Normal | 546.7 | 546.5 | 513.2 | 490.1 | 19.5 | 12.9 | 19.8 | 12.7 | 225 | 223.6 | 226.2 | 82.6 | 81.7 | 82.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31685 | 1 | 43.5 | 137158.8 | 9671 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:00 | Normal | 542.8 | 545.7 | 511.1 | 482.8 | 19.9 | 13 | 20.1 | 13 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 82.6 | 81.9 | 82.3 | 60 | 59.99 | 60 | 31773 | 1 | 44 | 137161.4 | 9671 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:05 | Normal | 542.9 | 540.7 | 508.3 | 476.8 | 20 | 13.1 | 20.3 | 13.1 | 225.2 | 224.2 | 226 | 83.1 | 82.6 | 82.9 | 59.99 | 60 | 60 | 32000 | 1 | 44.4 | 137164.1 | 9671 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:10 | Normal | 534.9 | 535.7 | 510.5 | 478.2 | 20.2 | 13.2 | 20.5 | 13.3 | 225.4 | 224.2 | 225.8 | 83.8 | 83.2 | 83.7 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 32290 | 1 | 44.9 | 137166.8 | 9671 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:15 | Normal | 530.5 | 541.7 | 503.7 | 477.2 | 20.6 | 13.4 | 20.6 | 13.4 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 84.3 | 83.6 | 84 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32544 | 1 | 45.3 | 137169.5 | 9671 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:20 | Normal | 535.9 | 535.7 | 502.5 | 473.3 | 20.6 | 13.6 | 21.1 | 13.6 | 225 | 224.8 | 225.6 | 85 | 84.6 | 84.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32679 | 1 | 45.7 | 137172.2 | 9672 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:25 | Normal | 535.9 | 534.6 | 507.3 | 478.2 | 20.8 | 13.7 | 21 | 13.6 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 85.4 | 84.8 | 85.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32862 | 1 | 46.2 | 137174.9 | 9672 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:30 | Normal | 534.6 | 535.4 | 497.2 | 474.9 | 21 | 13.7 | 21.3 | 13.7 | 224.2 | 225 | 226.2 | 85.8 | 85.2 | 85.5 | 60.03 | 60 | 60 | 33073 | 1 | 46.6 | 137177.7 | 9672 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:35 | Normal | 533.7 | 535.6 | 503.8 | 473.6 | 21.3 | 13.8 | 21.3 | 13.8 | 225 | 223.8 | 226 | 86.5 | 85.8 | 86.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33293 | 1 | 46.9 | 137180.5 | 9672 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:40 | Normal | 528.9 | 532.1 | 500.3 | 470.6 | 21.5 | 14 | 21.5 | 13.8 | 225.2 | 224 | 225.2 | 86.3 | 85.8 | 86.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33297 | 1 | 47.3 | 137183.2 | 9672 | 7 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:45 | Normal | 526.6 | 531.5 | 500.9 | 468.6 | 21.8 | 14.1 | 21.6 | 14 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 87.3 | 86.8 | 87 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33611 | 1 | 47.7 | 137186 | 9672 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:50 | Normal | 524.3 | 524.1 | 490.2 | 470.4 | 21.6 | 14.1 | 22 | 14 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 87.1 | 86.3 | 86.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 33521 | 1 | 48.1 | 137188.8 | 9672 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 10:55 | Normal | 516.5 | 515.2 | 484.6 | 460.3 | 21.8 | 14.3 | 22.1 | 14.2 | 224.8 | 225 | 226.2 | 86.5 | 86 | 86.4 | 60 | 60 | 60 | 33445 | 1 | 48.3 | 137191.6 | 9672 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:00 | Normal | 519.5 | 524.9 | 487.7 | 466.1 | 21.6 | 14.1 | 21.9 | 14.1 | 225 | 224.4 | 226.2 | 86.7 | 85.9 | 86.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 33382 | 1 | 48.5 | 137194.4 | 9672 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:05 | Normal | 519.9 | 524.7 | 490.6 | 463.3 | 21.8 | 14.1 | 22.1 | 14.3 | 225.2 | 225.4 | 226.4 | 87.3 | 86.7 | 87.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 33691 | 1 | 48.7 | 137197.2 | 9672 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:10 | Normal | 513.7 | 517.6 | 492 | 461.8 | 22.1 | 14.3 | 22.3 | 14.3 | 225.6 | 225 | 226.2 | 87.3 | 86.7 | 87.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 33702 | 1 | 48.8 | 137200 | 9672 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:15 | Normal | 519.7 | 518.5 | 492.3 | 461.1 | 22 | 14.3 | 22.1 | 14.4 | 225 | 224.6 | 225.6 | 87.3 | 86.9 | 87.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33748 | 1 | 49.1 | 137202.8 | 9672 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:20 | Normal | 517.6 | 522.3 | 493.8 | 463.6 | 22.1 | 14.5 | 22.3 | 14.5 | 225 | 224.6 | 225.6 | 88.4 | 87.7 | 88.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 34042 | 1 | 49.3 | 137205.6 | 9673 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:25 | Normal | 519.9 | 531.9 | 503.9 | 472.6 | 22.1 | 14.1 | 22.1 | 14.3 | 226 | 225.6 | 227.2 | 88.6 | 88.1 | 88.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 34267 | 1 | 49.3 | 137208.5 | 9673 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:30 | Normal | 520.7 | 531.5 | 507.4 | 480.2 | 22 | 14.3 | 22.1 | 14.3 | 226 | 225.2 | 226.4 | 88.9 | 88.2 | 88.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 34400 | 1 | 49.2 | 137211.3 | 9673 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:35 | Normal | 520.9 | 524.5 | 499.5 | 468.4 | 22 | 14.4 | 22.3 | 14.2 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 88.4 | 87.8 | 88.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34171 | 1 | 49.2 | 137214.2 | 9673 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:40 | Normal | 516 | 525.8 | 497.6 | 467.4 | 22.2 | 14.3 | 22.3 | 14.2 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 88.2 | 87.5 | 87.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 34047 | 1 | 49.6 | 137217 | 9673 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:45 | Normal | 521.6 | 529.6 | 497.1 | 478.7 | 22.2 | 14.3 | 22.2 | 14.1 | 225.8 | 226 | 226.6 | 88.4 | 87.6 | 88.2 | 60 | 59.99 | 60 | 34220 | 1 | 49.7 | 137219.9 | 9673 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.2 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:50 | Normal | 519.8 | 530.5 | 499.1 | 464.8 | 22.1 | 14.2 | 22 | 14.4 | 225.8 | 224.8 | 225.8 | 88.1 | 87.5 | 87.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34087 | 1 | 50 | 137222.7 | 9673 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 11:55 | Normal | 514.9 | 527.2 | 497.4 | 467.1 | 22 | 14.1 | 22.2 | 14.1 | 225.8 | 225.4 | 226.4 | 87.2 | 86.5 | 87.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33883 | 1 | 50.1 | 137225.6 | 9673 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:00 | Normal | 520.8 | 522.6 | 493.8 | 472.5 | 21.7 | 14.3 | 22.1 | 14 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 87.5 | 86.7 | 87.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 33734 | 1 | 50 | 137228.4 | 9673 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:05 | Normal | 519.9 | 518.7 | 495.5 | 473.3 | 22 | 14.3 | 22 | 13.9 | 224.8 | 225.6 | 226.4 | 86.9 | 86.2 | 86.7 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 33546 | 1 | 50 | 137231.2 | 9673 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:10 | Normal | 523.7 | 527.7 | 503.9 | 467.2 | 21.6 | 14 | 21.8 | 14.1 | 224.6 | 224.8 | 226.4 | 87.2 | 86.6 | 87 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 33719 | 1 | 49.9 | 137234 | 9673 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:15 | Normal | 523.9 | 529.8 | 508.2 | 481.9 | 21.7 | 14.1 | 21.6 | 13.8 | 225 | 224.4 | 226 | 87.3 | 86.6 | 87 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33682 | 1 | 49.8 | 137236.8 | 9673 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:20 | Normal | 517.5 | 526.4 | 500 | 469.7 | 21.4 | 13.8 | 21.5 | 13.8 | 225.6 | 224.8 | 227 | 86 | 85.4 | 85.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33200 | 1 | 50 | 137239.6 | 9674 | 7 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:25 | Normal | 515.8 | 527.5 | 493.4 | 465.1 | 21.4 | 13.7 | 21.3 | 13.9 | 225.4 | 225.6 | 226.6 | 84.8 | 84.2 | 84.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32817 | 1 | 50 | 137242.3 | 9674 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:30 | Normal | 519.1 | 529.9 | 494.4 | 476.1 | 21.1 | 13.6 | 21.4 | 13.6 | 224.8 | 224.2 | 226.4 | 84.8 | 84.1 | 84.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32701 | 1 | 49.8 | 137245.1 | 9674 | 7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:35 | Normal | 522 | 524.8 | 500.5 | 467.3 | 21.1 | 13.7 | 21.1 | 13.7 | 225.4 | 224.6 | 226 | 84.6 | 83.9 | 84.4 | 60 | 60 | 60 | 32589 | 1 | 49.7 | 137247.8 | 9674 | 7 | 6.7 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:40 | Normal | 521.8 | 530.6 | 502.6 | 483.3 | 20.8 | 13.5 | 20.8 | 13.1 | 224 | 224.4 | 226.2 | 83.9 | 83.2 | 83.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 32341 | 1 | 49.8 | 137250.5 | 9674 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:45 | Normal | 522 | 534.8 | 496.3 | 474.1 | 20.7 | 13.1 | 20.8 | 13.4 | 225.6 | 225 | 225.8 | 83 | 82.3 | 82.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 31980 | 1 | 49.7 | 137253.2 | 9674 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:50 | Normal | 525 | 537.8 | 506.5 | 475.2 | 20.6 | 13.1 | 20.5 | 13.3 | 225.4 | 224.4 | 225.8 | 83.3 | 82.6 | 83.1 | 60 | 59.99 | 60 | 32088 | 1 | 49.5 | 137255.9 | 9674 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 12:55 | Normal | 526.4 | 535.5 | 502.4 | 482.6 | 20.3 | 13.1 | 20.3 | 12.9 | 225.2 | 224.4 | 225.8 | 82 | 81.4 | 82 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 31632 | 1 | 49.4 | 137258.5 | 9674 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:00 | Normal | 531.4 | 531.2 | 504.3 | 475 | 19.8 | 13 | 20 | 13 | 225 | 224.2 | 225.8 | 81.5 | 80.8 | 81 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 31353 | 1 | 49.3 | 137261.1 | 9674 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:05 | Normal | 524.6 | 528.4 | 499.8 | 473.5 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 12.8 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 80.1 | 79.3 | 79.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 30680 | 1 | 49.2 | 137263.7 | 9674 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:10 | Normal | 532.9 | 533.8 | 495.5 | 473.1 | 19.5 | 12.7 | 19.6 | 12.6 | 223.4 | 223.2 | 225 | 78.9 | 78.3 | 78.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 30374 | 1 | 49.2 | 137266.3 | 9674 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 5.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:15 | Normal | 530 | 536.6 | 498.3 | 479.2 | 19.1 | 12.4 | 19.1 | 12.4 | 223.4 | 223 | 224.4 | 78 | 77.5 | 77.9 | 60 | 59.96 | 59.96 | 29878 | 1 | 49 | 137268.8 | 9674 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 6 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:20 | Normal | 529.5 | 539.9 | 481.4 | 480.7 | 18.6 | 11.8 | 19.2 | 12 | 223.8 | 222.6 | 223.6 | 78 | 76.6 | 78.2 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 29732 | 1 | 48.8 | 137271.2 | 9675 | 6.3 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:25 | Normal | 537.9 | 543.7 | 496.7 | 485.5 | 18.6 | 12 | 18.7 | 12 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 77 | 76.3 | 76.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 29452 | 1 | 48.5 | 137273.7 | 9675 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:30 | Normal | 532 | 538.7 | 490.9 | 480.5 | 18.4 | 11.9 | 18.1 | 11.8 | 223.2 | 221.6 | 223.8 | 74.9 | 74.3 | 74.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 28595 | 1 | 48.5 | 137276.1 | 9675 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:35 | Normal | 540.8 | 543.6 | 487.2 | 480.9 | 18 | 11.7 | 18.1 | 11.8 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 74.4 | 73.8 | 74.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 28363 | 1 | 48.2 | 137278.5 | 9675 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:40 | Normal | 540.9 | 546.7 | 483.9 | 488.5 | 17.6 | 11.5 | 17.6 | 11.3 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 72.8 | 72.2 | 72.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27545 | 1 | 48.1 | 137280.9 | 9675 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:45 | Normal | 532.5 | 545.4 | 480.1 | 481.9 | 17.6 | 11.5 | 17.5 | 11.3 | 223 | 221.2 | 223 | 71.7 | 71.2 | 71.5 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 26981 | 1 | 47.8 | 137283.1 | 9675 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:50 | Normal | 544.8 | 554.7 | 470.2 | 490.9 | 17.1 | 10.9 | 17.3 | 11 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 70.2 | 69.6 | 69.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26478 | 1 | 47.3 | 137285.3 | 9675 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 13:55 | Normal | 541.8 | 553.9 | 469.3 | 488.6 | 16.6 | 10.8 | 16.8 | 10.8 | 222.8 | 221.2 | 223.2 | 68.4 | 68.1 | 68.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 25752 | 1 | 47 | 137287.5 | 9675 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:00 | Normal | 542.8 | 559.4 | 482.8 | 492.6 | 16.3 | 10.5 | 16.3 | 10.6 | 222.6 | 221.2 | 222.8 | 67.8 | 67.4 | 67.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 25421 | 1 | 46.4 | 137289.6 | 9675 | 5.3 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:05 | Normal | 543.1 | 554.5 | 475 | 498.6 | 16 | 10.4 | 16.1 | 10.4 | 222.2 | 221 | 222.2 | 66.4 | 66 | 66.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 25005 | 1 | 46 | 137291.7 | 9675 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0.5 | 5 | 4.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:10 | Normal | 549.7 | 564.5 | 476 | 494.8 | 15.6 | 10.1 | 15.5 | 10.2 | 222.2 | 220.6 | 221.4 | 65.2 | 64.6 | 65 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 24486 | 1 | 45.2 | 137293.8 | 9675 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.6 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:15 | Normal | 541.8 | 560.7 | 462.3 | 497.1 | 15.3 | 9.9 | 15.3 | 9.8 | 222 | 220.2 | 222.6 | 63 | 62.5 | 62.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 23620 | 1 | 44.9 | 137295.8 | 9675 | 5 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:20 | Normal | 533.9 | 562.5 | 459.2 | 496.9 | 14.8 | 9.5 | 14.6 | 9.5 | 221.2 | 220 | 221.2 | 61 | 60.3 | 60.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22737 | 1 | 44.6 | 137297.7 | 9676 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:25 | Normal | 533.9 | 561.6 | 470 | 495.8 | 14.2 | 9.4 | 13.6 | 9.4 | 221.4 | 219.6 | 221.4 | 58.5 | 58.1 | 58.3 | 59.99 | 60 | 60 | 21993 | 1 | 44.2 | 137299.6 | 9676 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:30 | Normal | 528.9 | 561.5 | 453.7 | 497.4 | 14 | 9.1 | 14.1 | 9 | 221.2 | 220 | 221.4 | 57.5 | 57 | 57.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21420 | 1 | 43.7 | 137301.4 | 9676 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:35 | Normal | 532.6 | 561.2 | 445.1 | 503.9 | 13.5 | 8.8 | 13.3 | 8.8 | 220.6 | 219.2 | 220.6 | 55.6 | 55.2 | 55.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 20665 | 1 | 43.1 | 137303.2 | 9676 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:40 | Normal | 521 | 561.7 | 430.4 | 498.1 | 13 | 8.5 | 13.1 | 8.6 | 219.8 | 219.2 | 221 | 53 | 52.6 | 52.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19705 | 1 | 42.8 | 137304.9 | 9676 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4 | 0.6 | 3.9 | 3.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:45 | Normal | 510.6 | 565.3 | 438.1 | 502.8 | 12.6 | 8.3 | 12.1 | 8.1 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 50.1 | 49.6 | 49.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18820 | 1 | 42.2 | 137306.5 | 9676 | 4.1 | 3.5 | 4 | 0.5 | 3.6 | 0 | 4 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:50 | Normal | 510.6 | 577.1 | 426.1 | 506.6 | 12.3 | 7.8 | 12.1 | 7.8 | 223.2 | 221.4 | 223.4 | 48.2 | 47.7 | 47.9 | 60 | 60 | 60.01 | 18193 | 1 | 41.7 | 137308 | 9676 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 14:55 | Normal | 496.8 | 568.4 | 406.7 | 504.4 | 11.8 | 7.6 | 11.9 | 7.6 | 222.6 | 221.4 | 223.2 | 46.1 | 45.8 | 45.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 17147 | 1 | 41.3 | 137309.5 | 9676 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:00 | Normal | 493.2 | 569.3 | 408.2 | 504.9 | 11.1 | 7.4 | 11.1 | 7.3 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 44.1 | 43.6 | 43.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 16307 | 1 | 40.9 | 137310.9 | 9676 | 3.7 | 3 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:05 | Normal | 480 | 573.5 | 401.7 | 508.4 | 10.9 | 7.2 | 10.8 | 7.1 | 222.2 | 220.8 | 222.2 | 42 | 41.4 | 41.6 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 15521 | 1 | 40.5 | 137312.2 | 9676 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:10 | Normal | 485.8 | 581.2 | 385.7 | 509.4 | 10.5 | 6.9 | 10.4 | 6.8 | 221.4 | 219.6 | 222.4 | 40.1 | 39.5 | 39.7 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 14735 | 1 | 40 | 137313.5 | 9676 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.7 | 2.9 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:15 | Normal | 454.7 | 577.1 | 362.8 | 502.6 | 10 | 6.5 | 10 | 6.5 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 36.9 | 36.5 | 36.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13599 | 1 | 39.6 | 137314.6 | 9676 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 0 | 3 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:20 | Normal | 522.4 | 581.7 | 323.1 | 509.3 | 7.2 | 6.2 | 8.9 | 6.1 | 221.2 | 220.2 | 222.6 | 33.1 | 32.7 | 32.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12214 | 1 | 39.1 | 137315.7 | 9677 | 3.1 | 0.4 | 3 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:25 | Normal | 566.5 | 580.1 | 327.5 | 505.1 | 6.6 | 6 | 7.4 | 5.9 | 220.6 | 219.8 | 222.4 | 30.6 | 30.3 | 30.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11441 | 1 | 38.6 | 137316.7 | 9677 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:30 | Normal | 575 | 581.6 | 328.7 | 513.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 219.8 | 219.2 | 221 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10648 | 1 | 38.1 | 137317.6 | 9677 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:35 | Normal | 567.3 | 580.3 | 330.9 | 504 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 220.2 | 219.6 | 222.2 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9971 | 1 | 37.7 | 137318.5 | 9677 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:40 | Normal | 570.9 | 580.6 | 305.2 | 491 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 219.8 | 218.8 | 220.2 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8935 | 1 | 37.2 | 137319.3 | 9677 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 0 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:45 | Normal | 572.7 | 579.5 | 289.2 | 454.8 | 5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 219.6 | 218.8 | 221.2 | 22.1 | 21.6 | 21.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8098 | 1 | 36.8 | 137320 | 9677 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:50 | Normal | 580.9 | 586.6 | 213.6 | 405.5 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.1 | 219.6 | 219 | 221.4 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7460 | 1 | 36.3 | 137320.6 | 9677 | 2 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 15:55 | Normal | 570.2 | 588.6 | 262.7 | 380.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3 | 218.8 | 218.2 | 220.4 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6719 | 1 | 35.9 | 137321.2 | 9677 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:00 | Normal | 576.8 | 583.7 | 214.6 | 372 | 3.9 | 3.6 | 3 | 2.5 | 218.4 | 218.6 | 221 | 15.7 | 15.2 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5876 | 1 | 35.7 | 137321.7 | 9677 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:05 | Normal | 582.7 | 584.5 | 252.8 | 314 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 219.4 | 218.4 | 220 | 14.2 | 13.8 | 14 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5300 | 1 | 35.3 | 137322.2 | 9677 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:10 | Normal | 576.9 | 585.7 | 222.7 | 365.1 | 3.2 | 3 | 2 | 1.9 | 218.8 | 217.8 | 219.2 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4789 | 1 | 35.1 | 137322.6 | 9677 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:15 | Normal | 566 | 592.5 | 196.3 | 354.2 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 218.8 | 218.2 | 220 | 12.7 | 12.1 | 13 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4203 | 1 | 34.9 | 137323 | 9677 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:20 | Normal | 588.9 | 553.6 | 387.1 | 299.5 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3435 | 1 | 34.7 | 137323.3 | 9678 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:25 | Normal | 531.7 | 464.1 | 538.8 | 215.6 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 218 | 217.2 | 219 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 2678 | 1 | 34.5 | 137323.5 | 9678 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:30 | Normal | 366.7 | 357.6 | 519.9 | 482.8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 218 | 216.6 | 219 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2011 | 1 | 34.4 | 137323.7 | 9678 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:35 | Normal | 323.3 | 392.1 | 520.7 | 496.9 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 217.6 | 217.2 | 218.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1561 | 1 | 34.1 | 137323.9 | 9678 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:40 | Normal | 456.7 | 573.4 | 531.9 | 484.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 218 | 217.4 | 219 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1193 | 1 | 34 | 137324 | 9678 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:45 | Normal | 565.3 | 571.6 | 514.7 | 498.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 217.8 | 217.2 | 218.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1091 | 1 | 33.9 | 137324.1 | 9678 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:50 | Normal | 555.1 | 569.6 | 510 | 483.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 218.2 | 217.4 | 219.8 | 3 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 984 | 1 | 33.7 | 137324.2 | 9678 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 16:55 | Normal | 521.9 | 557 | 491.6 | 477.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 218.4 | 217.4 | 218.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 917 | 1 | 33.5 | 137324.2 | 9678 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:00 | Normal | 543.1 | 562.7 | 507.8 | 490.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 218.6 | 217.6 | 219.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 779 | 1 | 33.3 | 137324.3 | 9678 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:05 | Normal | 535.8 | 549.6 | 501.8 | 471.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 217.6 | 219.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 700 | 1 | 33.2 | 137324.4 | 9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:10 | Normal | 453.1 | 528.4 | 442.7 | 460.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 218 | 219.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 534 | 1 | 33.2 | 137324.4 | 9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:15 | Normal | 495 | 536.8 | 411.6 | 461.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 478 | 1 | 32.8 | 137324.5 | 9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:20 | Normal | 347.1 | 534.2 | 351.3 | 416.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.4 | 220.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 272 | 1 | 32.7 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:25 | Normal | 200.1 | 504.6 | 303.8 | 336.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218 | 220.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 154 | 1 | 32.5 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:30 | Normal | 199.8 | 470.7 | 200.1 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.4 | 218.2 | 220.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 80 | 1 | 32.3 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:35 | Normal | 200 | 434.8 | 200.9 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 26 | 1 | 32.2 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:40 | Normal | 199.5 | 495.2 | 203.1 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.8 | 220 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 32 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:45 | Normal | 215.1 | 443.5 | 221.8 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 31.8 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:50 | Normal | 211.4 | 387.6 | 200.4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.7 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-24 17:55 | Normal | 195.5 | 202 | 175.7 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 31.5 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0