## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-25 05:20 | Wait | 511.5 | 511.8 | 509.9 | 484.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.8 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:25 | Normal | 543.4 | 546.5 | 531.7 | 501.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 4 | 1 | 20.3 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:30 | Normal | 518.7 | 565 | 448.6 | 199.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 94 | 1 | 20.6 | 137324.5 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:35 | Normal | 542.5 | 569.1 | 505.8 | 206.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 260 | 1 | 20.8 | 137324.6 | 9679 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:40 | Normal | 554.4 | 543.4 | 524.5 | 261.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 221 | 222.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 443 | 1 | 21 | 137324.6 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:45 | Normal | 566.5 | 607.8 | 528.8 | 386.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 659 | 1 | 21.1 | 137324.6 | 9680 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:50 | Normal | 573.9 | 586.8 | 524.4 | 503.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 929 | 1 | 21.3 | 137324.7 | 9680 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 05:55 | Normal | 555.8 | 574.2 | 545.6 | 518.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 221.6 | 221 | 222.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1204 | 1 | 21.5 | 137324.8 | 9680 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:00 | Normal | 582.6 | 575.8 | 510.4 | 505.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 4.3 | 4 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1564 | 1 | 21.6 | 137324.9 | 9680 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:05 | Normal | 587.2 | 573.6 | 564.4 | 534.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 221 | 221.2 | 223 | 5.3 | 5 | 5.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1949 | 1 | 21.7 | 137325 | 9680 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:10 | Normal | 580.6 | 594.8 | 550.3 | 537.5 | 1.3 | 1 | 1.6 | 0.4 | 220.8 | 221 | 222.8 | 6.3 | 6 | 6.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2327 | 1 | 21.9 | 137325.2 | 9680 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:15 | Normal | 603.8 | 599.9 | 566.1 | 543.1 | 1.5 | 1.1 | 2 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 222.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2824 | 1 | 22 | 137325.4 | 9680 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:20 | Normal | 537 | 611.7 | 571.5 | 548.6 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222.6 | 9.4 | 9 | 9.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3480 | 1 | 22.1 | 137325.7 | 9680 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:25 | Normal | 561.7 | 611.9 | 561.7 | 480.1 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 220.8 | 221.8 | 223 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4244 | 1 | 22.2 | 137326 | 9680 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:30 | Normal | 562.6 | 606.1 | 559.6 | 533.1 | 3 | 1.6 | 3.1 | 1.2 | 222 | 221.2 | 223.4 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4834 | 1 | 22.5 | 137326.4 | 9680 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:35 | Normal | 572.3 | 622.7 | 571.5 | 533.5 | 3.3 | 1.6 | 3.5 | 1.4 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5517 | 1 | 22.6 | 137326.8 | 9680 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:40 | Normal | 570.7 | 615.9 | 571.5 | 530.6 | 3.8 | 1.8 | 3.9 | 1.5 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6116 | 1 | 22.8 | 137327.3 | 9680 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:45 | Normal | 588.9 | 608.3 | 573.4 | 468.6 | 4.1 | 2 | 4.5 | 2.8 | 222.4 | 222.6 | 224 | 19 | 18.6 | 19 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7073 | 1 | 23 | 137327.9 | 9681 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:50 | Normal | 588.9 | 623.2 | 568.4 | 501.1 | 4.6 | 2.1 | 4.8 | 3 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 7845 | 1 | 23.1 | 137328.5 | 9681 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 06:55 | Normal | 588.7 | 621 | 571.2 | 515.3 | 5.1 | 2.4 | 5.3 | 3.4 | 223 | 223.2 | 224.2 | 23.2 | 23 | 23.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8679 | 1 | 23.1 | 137329.2 | 9681 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:00 | Normal | 590.8 | 618.4 | 576.6 | 528.9 | 5.5 | 2.5 | 5.7 | 3.6 | 223.2 | 223.6 | 224 | 25.2 | 24.9 | 25.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 9400 | 1 | 23.6 | 137329.9 | 9681 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:05 | Normal | 584.9 | 575 | 581.1 | 541.3 | 6 | 4.2 | 6.1 | 3.9 | 223.4 | 223 | 224.6 | 29.5 | 29.1 | 29.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10974 | 1 | 24.1 | 137330.8 | 9681 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:10 | Normal | 602.6 | 598.7 | 574.1 | 532.3 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.3 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 32.2 | 31.8 | 32.2 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 11982 | 1 | 24.4 | 137331.8 | 9681 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:15 | Normal | 609.4 | 630.9 | 582.5 | 548.1 | 7.2 | 4.8 | 7.5 | 4.7 | 223.4 | 223 | 224 | 35.7 | 35.2 | 35.6 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 12791 | 1 | 24.8 | 137332.8 | 9681 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:20 | Normal | 599.4 | 614.3 | 569.9 | 535 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 222 | 222.2 | 223.4 | 17.4 | 16.9 | 17.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9197 | 1 | 25 | 137333.8 | 9681 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:25 | Normal | 583.4 | 604.3 | 563.7 | 533.9 | 5.3 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 25.7 | 25.3 | 25.7 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 9988 | 1 | 25.2 | 137334.7 | 9681 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:30 | Normal | 605 | 614.9 | 577.7 | 546.7 | 6 | 4.1 | 6.5 | 4 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 31.2 | 30.6 | 31.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12226 | 1 | 25.4 | 137335.6 | 9681 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:35 | Normal | 603.1 | 608.2 | 567.2 | 541.4 | 9.3 | 6.3 | 9.6 | 6.1 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 44.6 | 44.1 | 44.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16793 | 1 | 26 | 137337 | 9681 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:40 | Normal | 594.5 | 612 | 570 | 531.3 | 9.5 | 6.3 | 9.7 | 6.4 | 223.8 | 224 | 224.6 | 45.7 | 45.2 | 45.6 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 17106 | 1 | 26.4 | 137338.4 | 9681 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:45 | Normal | 604.5 | 605.7 | 573.9 | 535.1 | 10 | 6.7 | 10.3 | 6.7 | 224 | 224.2 | 225.2 | 47.7 | 47.2 | 47.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18095 | 1 | 26.8 | 137339.9 | 9682 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:50 | Normal | 609.6 | 611.7 | 572.1 | 531.2 | 10.5 | 7.1 | 10.8 | 7.1 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 50.2 | 49.7 | 50.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19084 | 1 | 27.1 | 137341.4 | 9682 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 07:55 | Normal | 605.9 | 616.5 | 569.4 | 535.6 | 11.1 | 7.5 | 11.3 | 7.4 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 52.3 | 51.8 | 52.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 19951 | 1 | 27.5 | 137343 | 9682 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:00 | Normal | 608.8 | 606.8 | 577.8 | 538 | 11.4 | 7.6 | 11.6 | 7.6 | 224.2 | 224 | 225.2 | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 20356 | 1 | 27.9 | 137344.7 | 9682 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:05 | Normal | 613.3 | 614.6 | 571.2 | 540.3 | 12.3 | 8.1 | 12.5 | 8.1 | 223.6 | 224.6 | 225.2 | 57.2 | 56.8 | 57.1 | 60 | 60 | 60.01 | 21632 | 1 | 28.3 | 137346.4 | 9682 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:10 | Normal | 608.4 | 596.7 | 569.3 | 540.5 | 12 | 7.9 | 12.4 | 8.1 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 56.7 | 56.4 | 56.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19084 | 1 | 28.8 | 137348.1 | 9682 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:15 | Normal | 599.4 | 600.5 | 563.9 | 528.2 | 14 | 9.3 | 14.2 | 9.3 | 224 | 224.6 | 224.8 | 64.2 | 63.6 | 64.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 24251 | 1 | 29.3 | 137349.9 | 9682 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:20 | Normal | 596.6 | 598.7 | 560 | 515.1 | 7.6 | 5.2 | 7.9 | 5.3 | 222.4 | 223.2 | 224 | 36.4 | 36 | 36.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 13329 | 1 | 29.9 | 137351.7 | 9682 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:25 | Normal | 600.9 | 587.9 | 559.8 | 516.6 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 222 | 222.2 | 223.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10283 | 1 | 29.4 | 137352.7 | 9682 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:30 | Normal | 601.3 | 599.6 | 560.3 | 524.6 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4 | 222.2 | 221.8 | 222.4 | 29.7 | 29.3 | 29.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 11109 | 1 | 28.8 | 137353.6 | 9682 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:35 | Normal | 604.6 | 605.7 | 569 | 542.1 | 12.2 | 8.1 | 12.6 | 7.8 | 224 | 223.6 | 224.6 | 56.4 | 55.9 | 56.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 23839 | 1 | 29.2 | 137355.2 | 9682 | 4 | 4 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:40 | Normal | 594.5 | 601.6 | 558.3 | 530.5 | 16.3 | 10.6 | 16.3 | 10.5 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 74.5 | 73.9 | 74.2 | 60 | 60 | 60 | 28808 | 1 | 30.2 | 137357.3 | 9682 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:45 | Normal | 589.8 | 592.8 | 567.5 | 535.9 | 15.5 | 10.3 | 15.7 | 10 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 70.9 | 69.9 | 70.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 25819 | 1 | 31.6 | 137359.6 | 9683 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:50 | Normal | 588.8 | 589.9 | 554 | 517.3 | 17.5 | 11.5 | 17.7 | 11.8 | 224.8 | 225 | 226.6 | 79.3 | 78.8 | 79.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 30549 | 1 | 32.9 | 137362 | 9683 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 08:55 | Normal | 576.4 | 585.8 | 547.6 | 511.6 | 17.1 | 11.3 | 17.4 | 11.4 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 76.3 | 75.7 | 76.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 29444 | 1 | 34.1 | 137364.5 | 9683 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:00 | Normal | 577.8 | 580.9 | 545.7 | 516.9 | 17 | 11.2 | 17.1 | 11.1 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 75.5 | 74.9 | 75.5 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 29040 | 1 | 34.9 | 137367 | 9683 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:05 | Normal | 581.9 | 588.5 | 543 | 517.1 | 17 | 11.2 | 17.1 | 11.3 | 225 | 224.2 | 226 | 75.8 | 75.2 | 75.6 | 59.93 | 59.97 | 59.91 | 29143 | 1 | 35.6 | 137369.4 | 9683 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:10 | Normal | 581.6 | 586.7 | 541.7 | 512.9 | 17.3 | 11.3 | 17.5 | 11.3 | 224 | 224.6 | 225.4 | 77 | 76.4 | 76.7 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 29497 | 1 | 36.1 | 137371.8 | 9683 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:15 | Normal | 581.9 | 585 | 544.2 | 507.2 | 17.5 | 11.6 | 17.8 | 11.6 | 224.8 | 224.2 | 225 | 78.2 | 77.5 | 78.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30016 | 1 | 36.7 | 137374.3 | 9683 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:20 | Normal | 577.4 | 575.5 | 542.1 | 513.1 | 18 | 11.8 | 18.2 | 11.8 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 79.7 | 79 | 79.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 30515 | 1 | 37.3 | 137376.8 | 9683 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:25 | Normal | 569.5 | 580.6 | 535.7 | 512.9 | 18.3 | 11.9 | 18.5 | 11.9 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 80.4 | 79.7 | 80.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30843 | 1 | 38 | 137379.4 | 9683 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:30 | Normal | 569.6 | 574.5 | 535.2 | 503.7 | 18.6 | 12.2 | 18.9 | 12.2 | 224 | 223.8 | 224.4 | 81.7 | 81.2 | 81.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 31335 | 1 | 38.7 | 137382 | 9683 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:35 | Normal | 574.5 | 570.6 | 535.4 | 502.7 | 18.8 | 12.3 | 19.2 | 12.4 | 224.4 | 223.2 | 224.8 | 82.8 | 82.4 | 82.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31797 | 1 | 39.2 | 137384.6 | 9683 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:40 | Normal | 566.6 | 566.7 | 535.7 | 507.8 | 19.2 | 12.5 | 19.2 | 12.7 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 84.1 | 83.5 | 83.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 32178 | 1 | 39.7 | 137387.3 | 9683 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:45 | Normal | 568.6 | 573.7 | 535 | 500.1 | 19.5 | 12.8 | 19.7 | 12.9 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 85.1 | 84.3 | 84.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 32635 | 1 | 40.2 | 137390 | 9684 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:50 | Normal | 566.7 | 572.9 | 539.8 | 503.1 | 19.8 | 12.8 | 19.7 | 13 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 86.1 | 85.5 | 86 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33028 | 1 | 40.7 | 137392.7 | 9684 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 09:55 | Normal | 563.6 | 562.3 | 532.9 | 501.1 | 20.1 | 13.1 | 20.1 | 13.1 | 224 | 223.2 | 224.6 | 86.6 | 86.1 | 86.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 33216 | 1 | 41.3 | 137395.5 | 9684 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:00 | Normal | 562.4 | 569.6 | 529.6 | 498.9 | 20.2 | 13.1 | 20.5 | 13.4 | 223.6 | 222.6 | 224 | 87.9 | 87.6 | 88 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33649 | 1 | 41.9 | 137398.3 | 9684 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:05 | Normal | 562.7 | 567.9 | 528.5 | 497.7 | 20.3 | 13.3 | 20.8 | 13.4 | 224 | 223.4 | 224.6 | 88.4 | 87.8 | 88.3 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 33852 | 1 | 42.4 | 137401.1 | 9684 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:10 | Normal | 558.7 | 565.9 | 524.6 | 500.8 | 20.7 | 13.3 | 21 | 13.5 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 88.8 | 88.3 | 88.7 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 34054 | 1 | 42.9 | 137403.9 | 9684 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:15 | Normal | 552.3 | 560.4 | 532 | 501.2 | 21 | 13.5 | 21 | 13.6 | 223 | 223 | 224.6 | 90 | 89.2 | 89.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 34433 | 1 | 43.4 | 137406.8 | 9684 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:20 | Normal | 552.5 | 564.6 | 522.9 | 500.2 | 21.1 | 13.6 | 21.5 | 13.8 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 90.3 | 89.6 | 90 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 34636 | 1 | 43.9 | 137409.7 | 9684 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:25 | Normal | 548.4 | 554.5 | 516.1 | 487.4 | 21.3 | 13.9 | 21.7 | 14 | 223.8 | 223.4 | 224 | 90.4 | 89.9 | 90.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 34729 | 1 | 44.5 | 137412.6 | 9684 | 7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:30 | Normal | 550.5 | 549.7 | 512.1 | 491.2 | 21.6 | 14 | 21.9 | 14 | 223.8 | 223 | 224 | 91.1 | 90.5 | 90.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 34907 | 1 | 45 | 137415.4 | 9684 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:35 | Normal | 551.6 | 558.6 | 519.3 | 485.5 | 21.8 | 14.1 | 21.8 | 14.2 | 224.2 | 223.4 | 224.4 | 91.6 | 91 | 91.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35111 | 1 | 45.4 | 137418.4 | 9684 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:40 | Normal | 545.9 | 549.5 | 518.1 | 492.4 | 21.7 | 14.2 | 22 | 14.1 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 92.2 | 91.5 | 91.9 | 59.99 | 60 | 60 | 35240 | 1 | 45.9 | 137421.3 | 9684 | 7.1 | 7 | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:45 | Normal | 548.5 | 553.6 | 517.1 | 489.4 | 21.9 | 14.1 | 22 | 14.1 | 224 | 223.4 | 224.4 | 91.6 | 91.3 | 91.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 35276 | 1 | 46.4 | 137424.3 | 9685 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:50 | Normal | 543.3 | 545.8 | 513.6 | 479.9 | 22 | 14.1 | 22.1 | 14.5 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 91.9 | 91.4 | 91.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 35212 | 1 | 46.9 | 137427.2 | 9685 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 10:55 | Normal | 543.7 | 542.8 | 518.7 | 484.9 | 22.2 | 14.5 | 22 | 14.5 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 92.5 | 91.9 | 92.3 | 60 | 60 | 60.01 | 35490 | 1 | 47.2 | 137430.1 | 9685 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:00 | Normal | 540.6 | 548.8 | 512.7 | 485.9 | 22.4 | 14.5 | 22.3 | 14.5 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 92.3 | 91.7 | 92.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 35474 | 1 | 47.5 | 137433.1 | 9685 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:05 | Normal | 538.2 | 546.6 | 515.6 | 481.8 | 22.2 | 14.3 | 22.4 | 14.5 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 92.9 | 92.2 | 92.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 35595 | 1 | 47.8 | 137436 | 9685 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:10 | Normal | 539.6 | 544.6 | 511.8 | 489 | 22.4 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 92.6 | 92.1 | 92.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35529 | 1 | 47.9 | 137439 | 9685 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:15 | Normal | 533.5 | 543.2 | 510.8 | 484 | 22.5 | 14.4 | 22.5 | 14.5 | 223.6 | 223.6 | 225 | 92.7 | 92.2 | 92.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35566 | 1 | 48.1 | 137442 | 9685 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:20 | Normal | 535.9 | 540 | 506.6 | 480.7 | 22.6 | 14.6 | 22.6 | 14.5 | 224.4 | 223.6 | 224 | 92.9 | 92.3 | 92.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35618 | 1 | 48.3 | 137444.9 | 9685 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:25 | Normal | 536 | 544.2 | 506.4 | 484.7 | 22.6 | 14.6 | 22.7 | 14.5 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 92.6 | 92.3 | 92.6 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 35627 | 1 | 48.6 | 137447.9 | 9685 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:30 | Normal | 535.1 | 546.2 | 507.8 | 483 | 22.6 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 224.4 | 223.4 | 224.4 | 92.8 | 92.4 | 92.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 35723 | 1 | 48.8 | 137450.9 | 9685 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:35 | Normal | 535.6 | 541.6 | 507.3 | 492.4 | 22.2 | 14.6 | 22.6 | 14.2 | 224 | 223.6 | 223.8 | 92.5 | 92 | 92.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35531 | 1 | 48.9 | 137453.8 | 9685 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:40 | Normal | 535.6 | 538.6 | 512.8 | 480.5 | 22.3 | 14.5 | 22.3 | 14.5 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 92.4 | 92 | 92.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 35527 | 1 | 49.2 | 137456.8 | 9685 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:45 | Normal | 538.6 | 535.8 | 501.5 | 477.7 | 22.3 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 224 | 224.2 | 225 | 91.5 | 90.8 | 91.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 35197 | 1 | 49.4 | 137459.8 | 9686 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:50 | Normal | 534.6 | 542.6 | 508.6 | 475.9 | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 224 | 223.8 | 225 | 91.6 | 90.9 | 91.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 35195 | 1 | 49.5 | 137462.7 | 9686 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 11:55 | Normal | 535.7 | 536.8 | 500.3 | 472.5 | 22.2 | 14.3 | 22.6 | 14.5 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 90.9 | 90.3 | 90.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 35013 | 1 | 49.7 | 137465.6 | 9686 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:00 | Normal | 535.3 | 538.6 | 504 | 472.1 | 22.3 | 14.3 | 22.3 | 14.5 | 224 | 224.8 | 225.2 | 90.4 | 89.9 | 90.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34845 | 1 | 49.8 | 137468.5 | 9686 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:05 | Normal | 534.9 | 532 | 501 | 474.3 | 22.1 | 14.5 | 22.2 | 14.3 | 224.2 | 224 | 225.4 | 90.1 | 89.4 | 89.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 34678 | 1 | 49.9 | 137471.4 | 9686 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:10 | Normal | 527.7 | 537.9 | 507.6 | 470.8 | 22.2 | 14.4 | 22 | 14.3 | 225 | 223.4 | 225.4 | 90 | 89.4 | 89.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34631 | 1 | 50 | 137474.3 | 9686 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.2 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:15 | Normal | 531.7 | 535 | 502.9 | 472.9 | 22 | 14.2 | 21.9 | 14.1 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 89.2 | 88.7 | 89 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 34382 | 1 | 50 | 137477.2 | 9686 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:20 | Normal | 532.5 | 538.6 | 501.2 | 473.4 | 21.8 | 14.1 | 22 | 14.1 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 89 | 88.1 | 88.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34199 | 1 | 50 | 137480 | 9686 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:25 | Normal | 525.7 | 537.7 | 498.5 | 472.5 | 21.6 | 14 | 21.5 | 14 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 88 | 87.4 | 87.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 33804 | 1 | 49.9 | 137482.9 | 9686 | 7 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:30 | Normal | 527.6 | 528.8 | 499.4 | 472.7 | 21.6 | 14 | 21.6 | 13.9 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 87.4 | 86.8 | 87.4 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 33467 | 1 | 50 | 137485.7 | 9686 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:35 | Normal | 529.4 | 536.5 | 502.7 | 473 | 21.5 | 13.9 | 21.5 | 14 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 87.1 | 86.7 | 87 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 33465 | 1 | 49.9 | 137488.5 | 9686 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:40 | Normal | 536.8 | 535.9 | 498 | 469.3 | 21.1 | 13.8 | 21.3 | 13.8 | 224.6 | 223.6 | 225 | 86.4 | 85.7 | 86.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33202 | 1 | 49.8 | 137491.2 | 9686 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:45 | Normal | 531.7 | 535.8 | 500.6 | 472.7 | 21.1 | 13.7 | 21.2 | 13.7 | 224.6 | 224 | 224.4 | 85.8 | 85.3 | 85.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 32971 | 1 | 49.7 | 137494 | 9687 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:50 | Normal | 533.3 | 535.7 | 505.3 | 475 | 21 | 13.6 | 21 | 13.5 | 224 | 224 | 224.8 | 85.3 | 84.7 | 85 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 32693 | 1 | 49.5 | 137496.7 | 9687 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 12:55 | Normal | 537.7 | 536.8 | 504.5 | 473.5 | 20.5 | 13.3 | 20.6 | 13.5 | 222.8 | 224 | 224.8 | 84.7 | 84.2 | 84.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 32512 | 1 | 49.5 | 137499.4 | 9687 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:00 | Normal | 537.8 | 547 | 502.4 | 479.6 | 20.3 | 13.1 | 20.5 | 13.1 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 83.9 | 83.4 | 83.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32217 | 1 | 49.4 | 137502.2 | 9687 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:05 | Normal | 538.5 | 546.6 | 499.4 | 478.5 | 20.1 | 13 | 20.3 | 12.9 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 83 | 82.6 | 82.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 31784 | 1 | 49.5 | 137504.8 | 9687 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:10 | Normal | 537.5 | 541.6 | 499.3 | 482.8 | 19.8 | 12.8 | 20 | 12.7 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 81.9 | 81.3 | 81.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 31258 | 1 | 49.3 | 137507.4 | 9687 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:15 | Normal | 540.5 | 548.7 | 499.5 | 481 | 19.7 | 12.6 | 19.7 | 12.6 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 81.5 | 81 | 81.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 30999 | 1 | 49.2 | 137510.1 | 9687 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:20 | Normal | 542.8 | 542 | 498.3 | 474.4 | 19.1 | 12.5 | 19.4 | 12.5 | 222.4 | 221.6 | 223 | 80.4 | 79.6 | 80.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30535 | 1 | 48.9 | 137512.6 | 9687 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:25 | Normal | 547.9 | 549.4 | 496.2 | 484.8 | 19 | 12.4 | 19 | 12.2 | 221.2 | 220.8 | 222.8 | 79.2 | 78.6 | 78.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30103 | 1 | 48.8 | 137515.1 | 9687 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:30 | Normal | 541.7 | 541.8 | 487.1 | 487.3 | 18.5 | 12.1 | 18.9 | 11.9 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 77.6 | 76.8 | 77.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29448 | 1 | 48.6 | 137517.6 | 9687 | 6 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:35 | Normal | 544.6 | 541.8 | 490.2 | 487.3 | 18.2 | 12 | 18.3 | 11.9 | 222 | 220.8 | 222.4 | 76.1 | 75.4 | 75.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28874 | 1 | 48.4 | 137520.1 | 9687 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:40 | Normal | 545.7 | 542.8 | 484.5 | 478.7 | 18 | 11.8 | 18.1 | 11.8 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 75 | 74.4 | 74.6 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 28371 | 1 | 48.1 | 137522.4 | 9687 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:45 | Normal | 542 | 553.1 | 478 | 484.1 | 17.6 | 11.5 | 17.9 | 11.5 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 73.3 | 72.9 | 72.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 27624 | 1 | 47.8 | 137524.8 | 9688 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:50 | Normal | 547.5 | 550 | 482.3 | 485.5 | 17.6 | 11.5 | 17.6 | 11.4 | 220.4 | 220 | 221.8 | 73.1 | 72.4 | 72.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 27165 | 1 | 47.5 | 137527 | 9688 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 13:55 | Normal | 548.9 | 553 | 483.7 | 478.8 | 17 | 11.1 | 16.8 | 11.1 | 221.4 | 220.4 | 221.4 | 70.3 | 69.7 | 69.9 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 26388 | 1 | 47.1 | 137529.3 | 9688 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:00 | Normal | 543.5 | 549.9 | 477.8 | 493.7 | 16.8 | 10.8 | 16.9 | 10.6 | 222.2 | 221 | 222.2 | 68.9 | 68.4 | 68.5 | 60.14 | 60.15 | 60.14 | 26071 | 1 | 46.8 | 137531.5 | 9688 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:05 | Normal | 547.5 | 558.7 | 474.1 | 486.2 | 16.1 | 10.5 | 16 | 10.6 | 221.6 | 220.8 | 222 | 67.3 | 66.7 | 67 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 25163 | 1 | 46.3 | 137533.6 | 9688 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:10 | Normal | 536.6 | 558.5 | 473.9 | 491.2 | 15.8 | 10.1 | 15.8 | 10.3 | 221 | 220.2 | 222.2 | 65.1 | 64.7 | 64.8 | 59.93 | 59.91 | 59.97 | 24272 | 1 | 45.9 | 137535.7 | 9688 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:15 | Normal | 531.5 | 551.4 | 471 | 486.2 | 15.5 | 10 | 15 | 10.1 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 63.3 | 62.9 | 62.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 23727 | 1 | 45.4 | 137537.7 | 9688 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:20 | Normal | 542.5 | 562.2 | 459.1 | 492.2 | 15 | 9.8 | 15.1 | 9.8 | 221.2 | 219.8 | 221.2 | 62.1 | 61.5 | 61.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 23179 | 1 | 45 | 137539.6 | 9688 | 5 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:25 | Normal | 533.6 | 559.5 | 455.9 | 495.9 | 14.6 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 221 | 219.6 | 222 | 59.9 | 59.4 | 59.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 22367 | 1 | 44.7 | 137541.5 | 9688 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:30 | Normal | 529 | 561.8 | 437.7 | 496 | 14.2 | 9.2 | 14.4 | 9.1 | 219.6 | 218.8 | 220.4 | 57.7 | 57.4 | 57.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21591 | 1 | 44.2 | 137543.4 | 9688 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:35 | Normal | 526.5 | 561.5 | 433 | 491.1 | 13.8 | 8.9 | 14.1 | 9 | 220.8 | 218.8 | 221.4 | 56.4 | 55.9 | 56 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 20955 | 1 | 43.7 | 137545.1 | 9688 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:40 | Normal | 519.5 | 562.4 | 436.9 | 497.1 | 13.3 | 8.6 | 13.3 | 8.6 | 219.6 | 219 | 220.8 | 54.1 | 53.7 | 53.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20062 | 1 | 43 | 137546.8 | 9688 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:45 | Normal | 519.8 | 569.4 | 439.5 | 499.7 | 13 | 8.4 | 12.8 | 8.4 | 218.2 | 217.8 | 219.2 | 52.7 | 52.4 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 19393 | 1 | 42.5 | 137548.5 | 9689 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:50 | Normal | 508.8 | 570 | 444.7 | 496.3 | 12.6 | 8.1 | 12 | 8.1 | 219.4 | 218.4 | 220.8 | 49.8 | 49.3 | 49.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18639 | 1 | 42 | 137550.1 | 9689 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 14:55 | Normal | 493.8 | 571.9 | 415.3 | 500.2 | 12.2 | 7.8 | 12 | 7.8 | 218 | 216.8 | 218.6 | 47.9 | 47.3 | 47.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17536 | 1 | 41.5 | 137551.6 | 9689 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:00 | Normal | 508.3 | 569.2 | 416.7 | 504 | 11.4 | 7.6 | 10.9 | 7.6 | 219.2 | 217.8 | 219.4 | 45.3 | 44.8 | 45.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16685 | 1 | 41.1 | 137553 | 9689 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:05 | Normal | 471.4 | 566 | 395.3 | 503.4 | 11.3 | 7.3 | 10.8 | 7.1 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15596 | 1 | 40.7 | 137554.4 | 9689 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:10 | Normal | 464.7 | 573.1 | 385.6 | 499.8 | 10.7 | 7 | 10.3 | 7 | 218.4 | 217.6 | 219.4 | 40.6 | 40.1 | 40.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14582 | 1 | 40.2 | 137555.6 | 9689 | 3.5 | 3 | 3.4 | 0.4 | 3 | 0 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:15 | Normal | 438.6 | 575.2 | 371.3 | 504.3 | 10.3 | 6.6 | 9.8 | 6.5 | 218.6 | 217.8 | 219 | 37.6 | 37.3 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13688 | 1 | 39.9 | 137556.8 | 9689 | 3.3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:20 | Normal | 416.6 | 578.9 | 324.6 | 499.8 | 9.8 | 6.2 | 9.4 | 6.3 | 217.4 | 217.4 | 218 | 34.2 | 34 | 34 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 12471 | 1 | 39.4 | 137557.9 | 9689 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.6 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:25 | Normal | 409 | 581.6 | 298.9 | 499.1 | 9.2 | 5.8 | 8.3 | 5.9 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 31 | 30.6 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11488 | 1 | 38.9 | 137558.9 | 9689 | 3 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:30 | Normal | 383.6 | 576.8 | 313.6 | 474.7 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 27.9 | 27.6 | 27.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 10279 | 1 | 38.2 | 137559.8 | 9689 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:35 | Normal | 357.5 | 574 | 319.2 | 502.9 | 8.2 | 5.3 | 5.7 | 4.6 | 220 | 219.4 | 220.2 | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9434 | 1 | 37.8 | 137560.6 | 9689 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:40 | Normal | 345.5 | 579.4 | 295.4 | 433.6 | 7.6 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 219.4 | 218.8 | 219.4 | 23.5 | 23 | 23.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8440 | 1 | 37.4 | 137561.4 | 9689 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:45 | Normal | 321.7 | 577.9 | 236.6 | 456.9 | 6.8 | 4.6 | 5.3 | 3.8 | 218.8 | 218.4 | 220 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7529 | 1 | 36.9 | 137562 | 9690 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:50 | Normal | 283.9 | 584.5 | 253.2 | 442.4 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 3 | 219 | 218.6 | 219.8 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6696 | 1 | 36.5 | 137562.6 | 9690 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 15:55 | Normal | 237 | 582.7 | 240.4 | 530.9 | 6.3 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 219 | 217.8 | 219.4 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5686 | 1 | 36.2 | 137563.1 | 9690 | 2 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:00 | Normal | 576.5 | 586.8 | 232.2 | 508.1 | 4 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6110 | 1 | 35.9 | 137563.6 | 9690 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:05 | Normal | 577.5 | 584.6 | 225.6 | 452.7 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 2 | 218.2 | 218.2 | 218.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 5444 | 1 | 35.6 | 137564.1 | 9690 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:10 | Normal | 574.4 | 587.7 | 221.4 | 420.5 | 3.3 | 3 | 2.1 | 1.8 | 218.4 | 217.4 | 218.2 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4836 | 1 | 35.3 | 137564.5 | 9690 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:15 | Normal | 570.6 | 588.6 | 200 | 349.8 | 3 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 217.8 | 217.6 | 218.8 | 11.4 | 11 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4216 | 1 | 35.2 | 137564.9 | 9690 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:20 | Normal | 552.6 | 535.7 | 360.7 | 260.7 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 217 | 217.6 | 218.6 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 3556 | 1 | 35.1 | 137565.2 | 9690 | 1.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:25 | Normal | 495.1 | 393.3 | 521.3 | 266.5 | 2.1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 217.6 | 217 | 217.8 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2583 | 1 | 34.9 | 137565.5 | 9690 | 1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:30 | Normal | 401.3 | 372.7 | 515.1 | 512.2 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 217.2 | 215.8 | 218 | 5.4 | 5 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1985 | 1 | 34.7 | 137565.7 | 9690 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:35 | Normal | 305.8 | 576.2 | 526.8 | 478.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 216.4 | 215.6 | 217.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1373 | 1 | 34.5 | 137565.8 | 9690 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:40 | Normal | 336.1 | 558.4 | 520.8 | 498 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 216.8 | 215.8 | 217.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1076 | 1 | 34.2 | 137565.9 | 9690 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:45 | Normal | 556.5 | 573.7 | 523.4 | 511.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 216.6 | 215.6 | 217.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 999 | 1 | 34.1 | 137566 | 9691 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:50 | Normal | 560.4 | 541.7 | 486.8 | 475.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 216.6 | 216 | 217.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 910 | 1 | 33.9 | 137566.1 | 9691 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 16:55 | Normal | 524.1 | 574.2 | 519.7 | 488.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 216.8 | 216.2 | 217.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 832 | 1 | 33.7 | 137566.1 | 9691 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:00 | Normal | 516.7 | 535.7 | 521.1 | 481.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 217.4 | 216.6 | 217.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 750 | 1 | 33.6 | 137566.2 | 9691 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:05 | Normal | 473.7 | 539.7 | 508 | 434 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 216.4 | 218.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 657 | 1 | 33.4 | 137566.3 | 9691 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:10 | Normal | 528.9 | 547.6 | 489.8 | 456.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 216.2 | 218.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 548 | 1 | 33.2 | 137566.3 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:15 | Normal | 497.5 | 546.7 | 454.7 | 355.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 216.4 | 218 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 394 | 1 | 33.1 | 137566.4 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:20 | Normal | 351 | 538.9 | 392.7 | 408.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 286 | 1 | 32.9 | 137566.4 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:25 | Normal | 199.6 | 505.8 | 311.2 | 365.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 219.6 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 116 | 1 | 32.8 | 137566.4 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:30 | Normal | 199.5 | 466.5 | 208 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 218 | 219.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 69 | 1 | 32.6 | 137566.4 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:35 | Normal | 199.5 | 468.7 | 199 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 219 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 29 | 1 | 32.4 | 137566.4 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:40 | Normal | 198.9 | 494.6 | 194.5 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 220 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.3 | 137566.4 | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:45 | Normal | 213.5 | 465.8 | 219 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 32.1 | 137566.4 | 9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:50 | Normal | 184.8 | 383 | 203.3 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 219.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.9 | 137566.4 | 9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-09-25 17:55 | Normal | 199.2 | 192.1 | 164.5 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 31.7 | 137566.4 | 9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0