## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-27 05:16 | Wait | 454.5 | 455.4 | 454.2 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 20.5 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:16 | Wait | 460.4 | 461.2 | 460.3 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 20.5 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:16 | Wait | 485.9 | 478.1 | 468.9 | 446.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 20.7 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:17 | Wait | 486.6 | 487.4 | 486.4 | 469.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 20.9 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:18 | Wait | 498.3 | 499 | 497.7 | 474.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:19 | Wait | 506.6 | 507.4 | 505.6 | 480.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 0 | 20.5 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:20 | Wait | 522.3 | 523.1 | 511.4 | 485.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 0 | 0 | 21.1 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:21 | Wait | 531.8 | 532.6 | 517.1 | 490.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 21.2 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:22 | Wait | 540 | 540.6 | 522 | 494.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.3 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:23 | Normal | 493.1 | 502.7 | 457 | 426.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 9 | 1 | 21.2 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:24 | Normal | 427.9 | 533.8 | 387.8 | 200.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9 | 1 | 21.4 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:25 | Normal | 323.6 | 556.5 | 382 | 199.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 15 | 1 | 21.5 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:26 | Normal | 263.2 | 567.3 | 460.3 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 21.6 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:27 | Normal | 245.9 | 568.5 | 448.3 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.8 | 1 | 1.3 | 1 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 21.6 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:28 | Normal | 266.3 | 558.6 | 452.2 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36 | 1 | 21.7 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:29 | Normal | 310.8 | 569.6 | 464.1 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 48 | 1 | 21.8 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:30 | Normal | 312.2 | 562.8 | 432.2 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 87 | 1 | 21.8 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:31 | Normal | 280.4 | 562.6 | 461.3 | 200.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 101 | 1 | 21.9 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:32 | Normal | 335.3 | 555.5 | 450.3 | 206.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 147 | 1 | 22 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:33 | Normal | 349.2 | 549.7 | 488.2 | 199.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 222.6 | 225.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 209 | 1 | 22 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:34 | Normal | 384.3 | 550.1 | 434.6 | 207.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.8 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 234 | 1 | 22 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:35 | Normal | 396.7 | 556.1 | 513.4 | 200.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 252 | 1 | 22.1 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:36 | Normal | 414.1 | 572.9 | 488.4 | 217.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 290 | 1 | 22.1 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:37 | Normal | 392.2 | 552.5 | 498.1 | 200.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.8 | 223 | 224.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 310 | 1 | 22.2 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:38 | Normal | 434.4 | 562.9 | 513.9 | 261.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 222.6 | 224.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 296 | 1 | 22.2 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:39 | Normal | 476.4 | 558.2 | 529.1 | 351.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 222.8 | 224.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 404 | 1 | 22.2 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:40 | Normal | 511.1 | 567.2 | 528.4 | 377 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 222.4 | 224.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 449 | 1 | 22.2 | 137819.8 | 9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-27 05:45 | Normal | 548.4 | 560.6 | 510.8 | 427.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 669 | 1 | 22.5 | 137819.9 | 9705 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 05:50 | Normal | 567.2 | 589.2 | 540.9 | 481.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 223.2 | 222.6 | 224 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 885 | 1 | 22.6 | 137819.9 | 9705 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 05:55 | Normal | 551.5 | 603.4 | 527.2 | 508.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1154 | 1 | 22.8 | 137820 | 9705 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:00 | Normal | 570.1 | 567.8 | 509.7 | 514.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1514 | 1 | 23 | 137820.1 | 9705 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:05 | Normal | 553.3 | 572.9 | 542.9 | 518.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 223 | 223 | 224.8 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1931 | 1 | 23 | 137820.3 | 9705 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:10 | Normal | 578 | 585.7 | 541.1 | 532.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.8 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2400 | 1 | 23 | 137820.4 | 9705 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:15 | Normal | 526.7 | 577.9 | 565 | 549.9 | 1.9 | 1.1 | 2 | 0.3 | 223 | 223.2 | 224.8 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3035 | 1 | 23 | 137820.7 | 9705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:20 | Normal | 538.2 | 589 | 551.4 | 555.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 223 | 223.8 | 225 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3539 | 1 | 23.1 | 137820.9 | 9705 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:25 | Normal | 560.3 | 595.9 | 558.9 | 515.5 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 11.6 | 11 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4358 | 1 | 23.4 | 137821.3 | 9705 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:30 | Normal | 561.2 | 603 | 565 | 528.6 | 3 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 224.4 | 224 | 226 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5019 | 1 | 24 | 137821.7 | 9705 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:35 | Normal | 576.1 | 615.4 | 570.5 | 530.6 | 3.3 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 224.8 | 224.8 | 226.4 | 14.9 | 14 | 14.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5653 | 1 | 24.2 | 137822.1 | 9705 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:40 | Normal | 574.2 | 611.1 | 563.6 | 534.1 | 3.8 | 1.6 | 4.1 | 1.5 | 224.8 | 224.4 | 226 | 16.7 | 16.1 | 16.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6329 | 1 | 24.4 | 137822.6 | 9705 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:45 | Normal | 589.2 | 613.1 | 571 | 481.8 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 2.8 | 224.8 | 225 | 226.6 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7464 | 1 | 24.6 | 137823.2 | 9706 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:50 | Normal | 581.9 | 607.1 | 570 | 495.8 | 4.7 | 2 | 5 | 3.1 | 225 | 225 | 226.8 | 21.5 | 21.1 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8067 | 1 | 25 | 137823.8 | 9706 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 06:55 | Normal | 589.8 | 615.1 | 573.8 | 519 | 5.1 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 224.2 | 224.8 | 226 | 23.9 | 23.5 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8970 | 1 | 25.2 | 137824.6 | 9706 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:00 | Normal | 582.5 | 553.8 | 561 | 520.2 | 5.7 | 4 | 6 | 3.8 | 225.4 | 224.8 | 226.6 | 27.9 | 27.4 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10470 | 1 | 25.6 | 137825.4 | 9706 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:05 | Normal | 608.5 | 587.7 | 565.5 | 533.7 | 6 | 4.3 | 6.5 | 4.2 | 224.6 | 224.8 | 226.8 | 30.5 | 30.1 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11538 | 1 | 25.9 | 137826.3 | 9706 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:10 | Normal | 596.7 | 600.6 | 565.1 | 536.3 | 6.7 | 4.6 | 7 | 4.5 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 32.8 | 32.4 | 32.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12379 | 1 | 26.2 | 137827.3 | 9706 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:15 | Normal | 596.5 | 613 | 566.6 | 536.8 | 7.2 | 4.9 | 7.5 | 4.7 | 225.2 | 225 | 226.4 | 35.2 | 34.6 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13219 | 1 | 26.4 | 137828.3 | 9706 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:20 | Normal | 598 | 607.8 | 574 | 529.2 | 7.8 | 5.2 | 8 | 5.2 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 37.4 | 36.9 | 37.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 14040 | 1 | 26.8 | 137829.5 | 9706 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:25 | Normal | 600.9 | 607.8 | 574.4 | 532.6 | 8.1 | 5.6 | 8.5 | 5.5 | 224.4 | 224.2 | 226 | 39.6 | 39.1 | 39.5 | 60 | 60.01 | 60 | 14918 | 1 | 27.1 | 137830.7 | 9706 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:30 | Normal | 600.7 | 612.3 | 570.6 | 536.8 | 8.7 | 5.9 | 9.1 | 5.9 | 223.6 | 224.6 | 225 | 41.9 | 41.4 | 41.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 15725 | 1 | 27.5 | 137832 | 9706 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:35 | Normal | 596.3 | 609.7 | 568.3 | 538.6 | 9.3 | 6.2 | 9.6 | 6.1 | 225 | 225 | 225.4 | 44.3 | 43.9 | 44.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16587 | 1 | 27.8 | 137833.3 | 9706 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:40 | Normal | 603.2 | 604.5 | 574.9 | 532.1 | 9.6 | 6.6 | 9.9 | 6.5 | 225 | 224.8 | 225.8 | 46.1 | 45.5 | 45.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17477 | 1 | 28.2 | 137834.7 | 9706 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:45 | Normal | 607.9 | 606.7 | 570.4 | 534.6 | 10.2 | 7 | 10.5 | 6.9 | 224.4 | 225 | 225.8 | 48.3 | 47.7 | 48.2 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 18379 | 1 | 28.7 | 137836.2 | 9707 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:50 | Normal | 608.1 | 603.9 | 560.2 | 534.5 | 10.8 | 7.3 | 11.1 | 7.2 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 50.2 | 49.6 | 50.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19143 | 1 | 29.2 | 137837.8 | 9707 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 07:55 | Normal | 604 | 601.6 | 569.7 | 527.9 | 11.3 | 7.6 | 11.6 | 7.6 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 52.5 | 51.9 | 52.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 19974 | 1 | 29.8 | 137839.4 | 9707 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:00 | Normal | 597.2 | 605.9 | 559.7 | 526.8 | 11.8 | 7.8 | 12.1 | 7.9 | 224 | 225.2 | 226.4 | 54.1 | 53.8 | 54.1 | 60.01 | 60 | 60 | 20682 | 1 | 30.4 | 137841.1 | 9707 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:05 | Normal | 595.9 | 596.8 | 562.2 | 528.6 | 12.3 | 8.2 | 12.6 | 8.2 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 56.5 | 55.9 | 56.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21442 | 1 | 31 | 137842.9 | 9707 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:10 | Normal | 599 | 598.8 | 555.9 | 527.3 | 12.6 | 8.5 | 13.1 | 8.5 | 225.2 | 225.6 | 226 | 58.1 | 57.7 | 58.1 | 59.99 | 60 | 60 | 22164 | 1 | 31.7 | 137844.7 | 9707 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:15 | Normal | 590.9 | 598.6 | 559.7 | 522.9 | 13.1 | 8.7 | 13.5 | 8.7 | 224.6 | 225.4 | 226.4 | 60 | 59.8 | 59.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 22909 | 1 | 32.3 | 137846.6 | 9707 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:20 | Normal | 598.2 | 594 | 558.2 | 519.4 | 13.6 | 9.1 | 13.9 | 9 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 62.1 | 61.6 | 61.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 23667 | 1 | 33 | 137848.5 | 9707 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:25 | Normal | 598.2 | 591.9 | 561.4 | 523.6 | 14 | 9.3 | 14.4 | 9.3 | 226.2 | 225.8 | 228.2 | 63.6 | 63.3 | 63.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24438 | 1 | 33.6 | 137850.5 | 9707 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:30 | Normal | 592.2 | 588.8 | 549.9 | 516.4 | 14.3 | 9.5 | 14.8 | 9.6 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 65.5 | 64.9 | 65.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25020 | 1 | 34.3 | 137852.6 | 9707 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:35 | Normal | 591.9 | 592.6 | 548.8 | 514.9 | 14.8 | 9.8 | 15.3 | 9.9 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 67.2 | 66.8 | 67 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 25626 | 1 | 35 | 137854.7 | 9707 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:40 | Normal | 591.5 | 590.4 | 551.1 | 521.8 | 15.4 | 10 | 15.6 | 10.2 | 225 | 225.6 | 226.4 | 68.8 | 68.4 | 68.6 | 60 | 60.01 | 60 | 26376 | 1 | 35.6 | 137856.9 | 9707 | 5 | 5 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:45 | Normal | 583.9 | 588.7 | 544.1 | 515.3 | 15.8 | 10.3 | 16.1 | 10.5 | 225.2 | 224.6 | 226.6 | 70.3 | 69.8 | 70.2 | 59.94 | 60 | 59.92 | 26876 | 1 | 36.4 | 137859.1 | 9708 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 5 | 4.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:50 | Normal | 583.3 | 585 | 542.5 | 516.7 | 16.1 | 10.7 | 16.4 | 10.6 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 72 | 71.5 | 71.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 27745 | 1 | 37 | 137861.4 | 9708 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5 | 4.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 08:55 | Normal | 577.7 | 579.5 | 542.9 | 512 | 16.6 | 11 | 16.8 | 11 | 225.2 | 224.6 | 226 | 73.9 | 73.3 | 73.5 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 28390 | 1 | 37.7 | 137863.7 | 9708 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:00 | Normal | 575.3 | 581 | 547.2 | 503.5 | 17.1 | 11.1 | 16.9 | 11.3 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 74.8 | 74 | 74.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 28913 | 1 | 38.4 | 137866.1 | 9708 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:05 | Normal | 574.8 | 576.8 | 537.4 | 506 | 17.4 | 11.3 | 17.6 | 11.4 | 225.4 | 224.6 | 225.8 | 76.4 | 75.8 | 76.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 29458 | 1 | 39.2 | 137868.5 | 9708 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:10 | Normal | 579.9 | 581.6 | 536.3 | 515.5 | 17.6 | 11.5 | 18 | 11.3 | 224.6 | 225.6 | 226.6 | 77.7 | 77.2 | 77.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30026 | 1 | 39.8 | 137871 | 9708 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:15 | Normal | 579 | 578.9 | 532.9 | 504.1 | 18 | 11.8 | 18.1 | 12 | 225.6 | 226 | 226.2 | 78.8 | 78.1 | 78.6 | 60 | 60 | 60.02 | 30483 | 1 | 40.2 | 137873.5 | 9708 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:20 | Normal | 575.1 | 567.8 | 534.9 | 499 | 18.3 | 12 | 18.7 | 12.1 | 225 | 225 | 226.6 | 79.6 | 79 | 79.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30831 | 1 | 40.9 | 137876.1 | 9708 | 6 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:25 | Normal | 567 | 566.8 | 533.2 | 501.3 | 18.7 | 12.2 | 18.9 | 12.3 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 80.8 | 80.3 | 80.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 31296 | 1 | 41.7 | 137878.7 | 9708 | 6 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:30 | Normal | 562.8 | 568.6 | 534.4 | 498.6 | 19 | 12.3 | 19 | 12.4 | 226 | 225.8 | 226.6 | 81.9 | 81.3 | 81.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 31703 | 1 | 42.4 | 137881.3 | 9708 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:35 | Normal | 562.3 | 570.9 | 524.9 | 497.2 | 19.3 | 12.5 | 19.6 | 12.7 | 225.8 | 225.4 | 227 | 83 | 82.3 | 83 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 32114 | 1 | 43.2 | 137884 | 9708 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:40 | Normal | 559.8 | 560.5 | 523.5 | 489.1 | 19.8 | 12.8 | 19.8 | 13 | 225.8 | 225.6 | 226 | 83.8 | 83.4 | 83.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 32443 | 1 | 43.9 | 137886.7 | 9708 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:45 | Normal | 560.9 | 562.6 | 522.2 | 495.4 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 12.9 | 225.2 | 225 | 225.6 | 85.2 | 84.6 | 85 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 32909 | 1 | 44.4 | 137889.4 | 9709 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:50 | Normal | 565.7 | 565.2 | 524.7 | 498.8 | 20.3 | 13.2 | 20.6 | 13.2 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 86.7 | 85.9 | 86.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33446 | 1 | 45.1 | 137892.1 | 9709 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 09:55 | Normal | 563.8 | 557.7 | 518.9 | 495.1 | 20.3 | 13.4 | 20.8 | 13.5 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 87.3 | 86.7 | 87 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33773 | 1 | 45.8 | 137894.9 | 9709 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:00 | Normal | 557.4 | 562 | 515.4 | 487.7 | 20.6 | 13.4 | 21.1 | 13.6 | 226 | 225.6 | 226 | 88.1 | 87.3 | 87.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 34007 | 1 | 46.3 | 137897.8 | 9709 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:05 | Normal | 558.1 | 558.8 | 522.2 | 493.5 | 20.8 | 13.6 | 21.1 | 13.6 | 225.6 | 226 | 226.4 | 88.6 | 88.1 | 88.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 34287 | 1 | 46.9 | 137900.6 | 9709 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:10 | Normal | 551.2 | 558 | 518.2 | 490.4 | 21.3 | 13.7 | 21.5 | 13.8 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 89.5 | 89.1 | 89.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 34688 | 1 | 47.6 | 137903.5 | 9709 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:15 | Normal | 553.2 | 549.5 | 517.7 | 487.1 | 21.4 | 14 | 21.8 | 14 | 225 | 225.6 | 226.4 | 89.9 | 89.3 | 89.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34790 | 1 | 48.2 | 137906.4 | 9709 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:20 | Normal | 554.3 | 552 | 511 | 485.2 | 21.6 | 14.1 | 21.8 | 14 | 225.6 | 225.4 | 226 | 90.5 | 90 | 90.3 | 60 | 60 | 60 | 34961 | 1 | 48.7 | 137909.3 | 9709 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:25 | Normal | 554.3 | 554.6 | 516.5 | 481 | 21.8 | 14.3 | 21.8 | 14.2 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 91.4 | 90.8 | 91.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 35266 | 1 | 49.2 | 137912.2 | 9709 | 7.3 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:30 | Normal | 551 | 552.7 | 516 | 489.3 | 22 | 14.3 | 22 | 14.1 | 225.4 | 225.6 | 227 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 35466 | 1 | 49.7 | 137915.2 | 9709 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:35 | Normal | 548.8 | 549.8 | 516 | 486.1 | 22.2 | 14.3 | 22.3 | 14.5 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 92.2 | 91.7 | 92 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 35615 | 1 | 50.3 | 137918.1 | 9709 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:40 | Normal | 543.3 | 547.1 | 512.8 | 491 | 22.1 | 14.4 | 22.5 | 14.2 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 92.5 | 91.8 | 92.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 35764 | 1 | 50.9 | 137921.1 | 9709 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:45 | Normal | 544.4 | 544.4 | 507.1 | 481.2 | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 14.6 | 226.2 | 225.6 | 226.2 | 92.8 | 92 | 92.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 35734 | 1 | 51.5 | 137924.1 | 9710 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:50 | Normal | 543.1 | 544.9 | 505.5 | 489.8 | 22.5 | 14.6 | 22.7 | 14.4 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 92.9 | 92.4 | 92.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 35961 | 1 | 51.9 | 137927.1 | 9710 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 10:55 | Normal | 544.2 | 547.1 | 510.8 | 477.1 | 22.6 | 14.5 | 22.6 | 14.8 | 225.4 | 224.6 | 225.6 | 92.8 | 92.2 | 92.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 35862 | 1 | 52.4 | 137930.1 | 9710 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:00 | Normal | 541 | 549.8 | 510.3 | 485.5 | 22.8 | 14.7 | 22.8 | 14.5 | 225.8 | 225.2 | 226 | 93.6 | 92.8 | 93.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36126 | 1 | 52.8 | 137933.1 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:05 | Normal | 539 | 542.7 | 505.7 | 484.9 | 22.8 | 14.8 | 23 | 14.6 | 225.8 | 225 | 226 | 93.8 | 93 | 93.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36187 | 1 | 53.1 | 137936.1 | 9710 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:10 | Normal | 546.5 | 546 | 504.3 | 484.2 | 22.6 | 14.6 | 22.7 | 14.6 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 94.1 | 93.2 | 93.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 36270 | 1 | 53.5 | 137939.1 | 9710 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:15 | Normal | 537.3 | 537.1 | 500.8 | 472 | 22.8 | 14.9 | 22.8 | 15 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 93.7 | 93 | 93.3 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 36051 | 1 | 53.9 | 137942.1 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:20 | Normal | 538.8 | 543.5 | 500.7 | 480.8 | 22.8 | 14.9 | 23 | 14.8 | 224.8 | 226 | 226.2 | 93.4 | 92.8 | 93.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 36035 | 1 | 54.1 | 137945.1 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:25 | Normal | 536.4 | 539.2 | 503.1 | 467.2 | 22.6 | 14.7 | 22.5 | 15.1 | 224.8 | 225.6 | 226.4 | 92.6 | 92 | 92.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 35781 | 1 | 54.3 | 137948.1 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:30 | Normal | 527.8 | 533.5 | 500.5 | 468.6 | 22.9 | 14.8 | 22.6 | 15 | 224.4 | 225 | 226.4 | 91.9 | 91.2 | 91.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35451 | 1 | 54.5 | 137951.1 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:35 | Normal | 523.3 | 530.1 | 496.5 | 462.6 | 22.9 | 14.6 | 22.8 | 15 | 225.6 | 224.8 | 225.8 | 91.5 | 90.9 | 91.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 35365 | 1 | 54.6 | 137954 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:40 | Normal | 519.4 | 528 | 487.5 | 467.7 | 22.7 | 14.7 | 23 | 14.8 | 224.4 | 225 | 225.8 | 90.9 | 90.4 | 90.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35203 | 1 | 54.7 | 137957 | 9710 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:45 | Normal | 520.7 | 524.5 | 492.6 | 463.8 | 22.7 | 14.7 | 22.6 | 14.8 | 225.4 | 225.2 | 226 | 90.7 | 90.2 | 90.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35030 | 1 | 54.7 | 137959.9 | 9711 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:50 | Normal | 522 | 528.8 | 495.3 | 468.5 | 22.6 | 14.6 | 22.5 | 14.6 | 225.4 | 225 | 225.8 | 90.3 | 90 | 90.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 34921 | 1 | 54.8 | 137962.8 | 9711 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 11:55 | Normal | 521.6 | 522.1 | 499.7 | 466.9 | 22.4 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 90.2 | 89.6 | 90.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34846 | 1 | 54.9 | 137965.7 | 9711 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:00 | Normal | 522.3 | 520 | 491 | 459.2 | 22.8 | 14.7 | 22.6 | 15 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 89.9 | 89.4 | 89.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 34805 | 1 | 54.9 | 137968.6 | 9711 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:05 | Normal | 521.2 | 530.8 | 494.6 | 466.8 | 22.3 | 14.5 | 22.5 | 14.8 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 89.4 | 88.9 | 89.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 34603 | 1 | 55 | 137971.5 | 9711 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:10 | Normal | 516 | 518.8 | 489.8 | 463 | 22.6 | 14.6 | 22.3 | 14.6 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 88.7 | 88.3 | 88.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34318 | 1 | 55 | 137974.4 | 9711 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:15 | Normal | 519.2 | 521 | 489.4 | 463.6 | 22.1 | 14.4 | 22.5 | 14.5 | 225.2 | 225.8 | 226.6 | 88.2 | 87.8 | 88.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34133 | 1 | 54.9 | 137977.3 | 9711 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:20 | Normal | 513.4 | 524.5 | 485.4 | 456.1 | 22.5 | 14.6 | 22.5 | 14.8 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 88.7 | 88.2 | 88.6 | 60 | 59.99 | 60 | 34368 | 1 | 55 | 137980.1 | 9711 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:25 | Normal | 513.2 | 522.9 | 482.1 | 456.4 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 3 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6765 | 1 | 54.7 | 137982.4 | 9711 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:30 | Normal | 522.5 | 530.9 | 490.4 | 470.4 | 22.6 | 14.7 | 22.5 | 14.6 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 90.9 | 90.3 | 90.7 | 60 | 60.02 | 60 | 34995 | 1 | 54.2 | 137985.1 | 9711 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:35 | Normal | 548 | 569.2 | 507.8 | 442.2 | 8.3 | 6 | 6.8 | 5.5 | 222.8 | 222 | 223.4 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13394 | 1 | 54 | 137987.3 | 9711 | 3.2 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:40 | Normal | 526.1 | 531.8 | 505.2 | 476.4 | 22.8 | 15 | 22.8 | 14.7 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 92.4 | 91.9 | 92.4 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 35638 | 1 | 52.8 | 137989.8 | 9711 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:45 | Normal | 515.7 | 522.5 | 488.1 | 461.2 | 22.9 | 14.8 | 23 | 15 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 90.6 | 89.7 | 90.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 34952 | 1 | 53.4 | 137992.7 | 9712 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:50 | Normal | 524.3 | 527 | 486.5 | 468.6 | 22.5 | 14.7 | 22.6 | 14.8 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 90 | 89.4 | 89.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34817 | 1 | 53.4 | 137995.4 | 9712 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 12:55 | Normal | 516.7 | 523.6 | 487.3 | 462.3 | 5.2 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 21.5 | 21.2 | 21.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7809 | 1 | 53.2 | 137997.6 | 9712 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:00 | Normal | 530.1 | 532.9 | 500.6 | 472.7 | 22.1 | 14.3 | 22.3 | 14.5 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 90.2 | 89.4 | 89.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 34880 | 1 | 51.8 | 137999.6 | 9712 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:05 | Normal | 528.1 | 533.8 | 497.2 | 472.4 | 21.4 | 13.8 | 21.5 | 14 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 86.6 | 86 | 86.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33477 | 1 | 52.2 | 138002.4 | 9712 | 7.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:10 | Normal | 526.2 | 526.9 | 487.3 | 465.5 | 21.1 | 13.9 | 21.5 | 13.9 | 225.2 | 224 | 225.4 | 85.2 | 84.7 | 85.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 32863 | 1 | 52.5 | 138005.1 | 9712 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:15 | Normal | 526.1 | 530.7 | 490.5 | 469.5 | 20.7 | 13.5 | 20.3 | 13.5 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 82.9 | 82.4 | 82.8 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 31997 | 1 | 52.6 | 138007.8 | 9712 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:20 | Normal | 524.9 | 532.7 | 483.3 | 467.5 | 20.5 | 13.5 | 20.8 | 13.5 | 224.2 | 225 | 225.2 | 82.9 | 82.2 | 82.8 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 31886 | 1 | 52.6 | 138010.5 | 9712 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:25 | Normal | 522.4 | 522.2 | 482.1 | 467.3 | 20.8 | 13.5 | 20.8 | 13.5 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 82.5 | 82 | 82.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 31748 | 1 | 52.6 | 138013.1 | 9712 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:30 | Normal | 525.1 | 531.8 | 480.4 | 470.4 | 19.9 | 12.9 | 19.9 | 13 | 224.2 | 224 | 225.2 | 79.5 | 78.8 | 79.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 30602 | 1 | 52 | 138015.3 | 9712 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:35 | Normal | 523.3 | 529.1 | 478.1 | 464.2 | 4 | 2.9 | 4 | 2.8 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 5951 | 1 | 51.7 | 138017.4 | 9712 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:40 | Normal | 540.5 | 538.7 | 483.1 | 471.6 | 18.2 | 12.3 | 18.6 | 12.3 | 224.4 | 223.8 | 225 | 74.4 | 73.7 | 74.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 29867 | 1 | 50.5 | 138019.5 | 9712 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:45 | Normal | 534.2 | 537 | 495.4 | 472.6 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 5439 | 1 | 49.1 | 138020.3 | 9713 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:50 | Normal | 547.2 | 550.1 | 476.4 | 486.6 | 19.1 | 12.4 | 19.2 | 12.3 | 224.2 | 224 | 224.6 | 78.1 | 77.6 | 78 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30070 | 1 | 48.7 | 138022.6 | 9713 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 13:55 | Normal | 532.7 | 539.5 | 474.2 | 472.4 | 18.6 | 12.3 | 18.1 | 12.1 | 223.6 | 224 | 224.2 | 74.2 | 73.6 | 74.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 29138 | 1 | 49.1 | 138025.1 | 9713 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:00 | Normal | 537.5 | 551.4 | 467 | 475.2 | 12.6 | 8.9 | 11.7 | 8.5 | 222 | 222.2 | 223 | 49.2 | 48.7 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22913 | 1 | 49.2 | 138027.2 | 9713 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:05 | Normal | 544.8 | 566.5 | 459.8 | 484 | 18.1 | 11.5 | 18.8 | 12 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 74.4 | 73.7 | 74.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 27873 | 1 | 49 | 138029 | 9713 | 6.1 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:10 | Normal | 535.2 | 537.1 | 467.4 | 468.9 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 220.4 | 219.8 | 221.4 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5625 | 1 | 48 | 138030.4 | 9713 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:15 | Normal | 532.7 | 549.5 | 460.2 | 489.9 | 17.6 | 11.5 | 17.5 | 11.5 | 224 | 223.4 | 225 | 71.4 | 71 | 71.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27034 | 1 | 47.1 | 138032.1 | 9713 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:20 | Normal | 549.6 | 566.3 | 460.8 | 482.7 | 16 | 10.5 | 16.5 | 10.7 | 223 | 223.4 | 224.8 | 63 | 63.5 | 63.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 25108 | 1 | 47.3 | 138034.3 | 9713 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:25 | Normal | 517.1 | 538.8 | 450.6 | 477.3 | 16.3 | 10.6 | 16 | 10.6 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 64.4 | 63.7 | 64.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 24324 | 1 | 47.3 | 138036.3 | 9713 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:30 | Normal | 516.1 | 532.7 | 488.7 | 472.9 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 220 | 219.8 | 220.6 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5280 | 1 | 46.5 | 138037.3 | 9713 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:35 | Normal | 538.1 | 554.6 | 447.1 | 494.4 | 14.8 | 9.8 | 14.8 | 9.7 | 221.8 | 222.6 | 223.6 | 60.3 | 59.8 | 60.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22804 | 1 | 45.7 | 138039 | 9713 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:40 | Normal | 514.1 | 558.7 | 427.5 | 486.7 | 14.7 | 9.5 | 14.9 | 9.5 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 58.1 | 57.5 | 58 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21876 | 1 | 45.6 | 138040.8 | 9713 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:45 | Normal | 525.3 | 553.6 | 420 | 485.3 | 14.3 | 9.6 | 14.8 | 9.7 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 58.6 | 58 | 58.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 22062 | 1 | 45.6 | 138042.7 | 9714 | 5 | 4 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:50 | Normal | 500.9 | 549 | 417.8 | 486.8 | 14.5 | 9.5 | 14.5 | 9.5 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 56.6 | 55.9 | 56.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21194 | 1 | 45.6 | 138044.5 | 9714 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 14:55 | Normal | 513.6 | 550.9 | 406.5 | 490.6 | 12.8 | 9.2 | 14 | 9 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 53.2 | 52.7 | 53 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20138 | 1 | 45.5 | 138046.2 | 9714 | 4.6 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:00 | Normal | 487 | 559.4 | 395.3 | 489.1 | 13.5 | 8.8 | 13.6 | 8.8 | 221.6 | 222 | 222.8 | 51.6 | 51.2 | 51.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19336 | 1 | 45.3 | 138047.9 | 9714 | 4.5 | 4 | 4.5 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:05 | Normal | 473 | 557.4 | 402.1 | 494.1 | 12.6 | 8.3 | 12.1 | 8.2 | 222 | 222.2 | 223.2 | 48.2 | 47.7 | 48 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 18047 | 1 | 45 | 138049.4 | 9714 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:10 | Normal | 459.9 | 566.8 | 380 | 488.7 | 12.3 | 7.9 | 11.8 | 7.8 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 45.4 | 44.9 | 45.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 16706 | 1 | 44.6 | 138050.9 | 9714 | 4.1 | 3.6 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:15 | Normal | 452.2 | 565.6 | 337 | 490.8 | 11.8 | 7.6 | 10.9 | 7.8 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 42.2 | 41.7 | 42 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 15518 | 1 | 44.1 | 138052.2 | 9714 | 4 | 3.2 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:20 | Normal | 448.4 | 563.6 | 331.6 | 489.8 | 11.3 | 7.3 | 10.7 | 7.5 | 220 | 221 | 222.2 | 40.1 | 39.5 | 39.9 | 60.05 | 60 | 60.05 | 14811 | 1 | 43.7 | 138053.5 | 9714 | 3.7 | 3 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:25 | Normal | 421.2 | 560.5 | 324.3 | 489.3 | 10.3 | 7 | 9 | 7 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 36.3 | 35.6 | 36 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13162 | 1 | 43.3 | 138054.7 | 9714 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:30 | Normal | 413.8 | 561.6 | 321.4 | 454.3 | 9.8 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 221.6 | 221.6 | 223 | 31.3 | 30.6 | 30.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 11848 | 1 | 42.7 | 138055.7 | 9714 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 0 | 3 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:35 | Normal | 376.1 | 569.7 | 307.6 | 451.8 | 8.9 | 5.8 | 6.7 | 5.3 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 27.1 | 26.5 | 27 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10091 | 1 | 42.1 | 138056.6 | 9714 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:40 | Normal | 558.2 | 568.9 | 548.1 | 488.6 | 6 | 5.4 | 1.2 | 4.2 | 222 | 221.6 | 223.2 | 23.5 | 22.8 | 23.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 8712 | 1 | 41.3 | 138057.1 | 9714 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:45 | Normal | 559.4 | 565.6 | 538.4 | 499.2 | 5.7 | 5.1 | 1.3 | 3.8 | 221.4 | 221 | 222.4 | 22 | 21.6 | 21.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8084 | 1 | 40.7 | 138057.8 | 9715 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:50 | Normal | 555.1 | 569.8 | 551.2 | 452.1 | 5.6 | 4.9 | 1.5 | 3.8 | 220.2 | 220.2 | 222.8 | 21.4 | 20.8 | 21.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7905 | 1 | 40.3 | 138058.4 | 9715 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 15:55 | Normal | 554.8 | 567.3 | 530.6 | 519.5 | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 2.8 | 220.8 | 220.2 | 222.4 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6525 | 1 | 40.1 | 138059.1 | 9715 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:00 | Normal | 561.5 | 572.6 | 522.1 | 520.1 | 4.5 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 220 | 219.8 | 222 | 17.9 | 17.3 | 17.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7284 | 1 | 39.7 | 138059.7 | 9715 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:05 | Normal | 554.1 | 571.8 | 520.2 | 484.2 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 219.8 | 220.2 | 222.2 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5841 | 1 | 39.4 | 138060.2 | 9715 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:10 | Normal | 569.1 | 570.7 | 520.5 | 419.3 | 4 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 220.4 | 219.4 | 221.4 | 15.9 | 15.2 | 15.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5917 | 1 | 39.1 | 138060.6 | 9715 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:15 | Normal | 564.6 | 570.9 | 515.1 | 516.4 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 220.2 | 219.4 | 221.2 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 4798 | 1 | 38.7 | 138060.9 | 9715 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:20 | Normal | 556.2 | 546.1 | 489.8 | 500.1 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 1 | 220.2 | 219 | 221 | 12.2 | 11.4 | 11.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4579 | 1 | 38.4 | 138061.3 | 9715 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:25 | Normal | 487.7 | 453.8 | 491.4 | 494.7 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.6 | 219 | 218.8 | 220.6 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 60 | 60 | 60 | 3244 | 1 | 38.2 | 138061.7 | 9715 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:30 | Normal | 382.3 | 400 | 512.3 | 495.3 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 219.6 | 218.8 | 220.4 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1942 | 1 | 38 | 138061.9 | 9715 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:35 | Normal | 303 | 371.9 | 516.4 | 500.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 219 | 218.2 | 220.2 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1760 | 1 | 37.7 | 138062 | 9715 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:40 | Normal | 256.9 | 559.7 | 502.6 | 473.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 218.6 | 218.2 | 220.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1453 | 1 | 37.5 | 138062.2 | 9715 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:45 | Normal | 386.1 | 563.7 | 503.3 | 495.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1430 | 1 | 37.3 | 138062.3 | 9716 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:50 | Normal | 551.5 | 534.1 | 502.1 | 483.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 219 | 218.2 | 220.2 | 4 | 3.5 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1417 | 1 | 37.2 | 138062.4 | 9716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 16:55 | Normal | 542.7 | 545 | 506.3 | 497.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.6 | 219 | 220.6 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1568 | 1 | 37 | 138062.5 | 9716 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:00 | Normal | 545.8 | 539.1 | 495.2 | 465.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 218.8 | 219.2 | 220.6 | 4.3 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1520 | 1 | 36.9 | 138062.7 | 9716 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:05 | Normal | 523.8 | 544.8 | 512.2 | 479.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220 | 218.6 | 220.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1210 | 1 | 36.8 | 138062.8 | 9716 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:10 | Normal | 521.6 | 538 | 495.3 | 459.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 219.2 | 219 | 221.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 763 | 1 | 36.7 | 138062.9 | 9716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:15 | Normal | 476.5 | 542.8 | 482 | 446 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 657 | 1 | 36.6 | 138062.9 | 9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:20 | Normal | 479.4 | 541.8 | 407.5 | 464.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 220.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 381 | 1 | 36.5 | 138063 | 9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:25 | Normal | 199.8 | 512 | 383.5 | 437.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218.8 | 220.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 235 | 1 | 36.3 | 138063 | 9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:30 | Normal | 199.7 | 431.8 | 201.6 | 212.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 97 | 1 | 36.1 | 138063 | 9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:35 | Normal | 200.2 | 467.8 | 199.9 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.2 | 217.8 | 220.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16 | 1 | 35.9 | 138063 | 9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:40 | Normal | 201.5 | 428.2 | 184.8 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.2 | 220.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9 | 1 | 35.7 | 138063 | 9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:45 | Normal | 211.3 | 420.2 | 190.4 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 35.4 | 138063 | 9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-27 17:50 | Normal | 196.3 | 278.4 | 197.1 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 0.8 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 35.3 | 138063 | 9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0