## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-29 05:24 | Wait | 423.9 | 424.4 | 424.1 | 424.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:24 | Wait | 428.2 | 428.6 | 428.1 | 428.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:25 | Wait | 436.1 | 436.6 | 436.1 | 436.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:26 | Wait | 447.7 | 448 | 447.4 | 447.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:27 | Wait | 460.2 | 460.6 | 460 | 453.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:28 | Wait | 471.4 | 471.8 | 471.2 | 458.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:29 | Wait | 481 | 481.3 | 480.9 | 462.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:30 | Wait | 489.4 | 489.7 | 489.1 | 467 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.5 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:31 | Wait | 502.3 | 502.6 | 496.9 | 472.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.6 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:32 | Wait | 518 | 518.3 | 504.7 | 479.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:33 | Wait | 535.3 | 535.5 | 515.9 | 488.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 21.7 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:34 | Wait | 539.1 | 539.4 | 518.8 | 491.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 21.8 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:35 | Normal | 523.4 | 534.2 | 521.5 | 493.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5 | 1 | 21.6 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:36 | Normal | 375.3 | 549.2 | 460.1 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18 | 1 | 22 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:37 | Normal | 344.4 | 542.1 | 412.5 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23 | 1 | 22 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:38 | Normal | 333.5 | 530.8 | 443.4 | 201.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1 | 22.1 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:39 | Normal | 287 | 549 | 432.1 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 223.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 59 | 1 | 22.2 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:40 | Normal | 252.7 | 522.2 | 435.1 | 205.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.8 | 223.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 115 | 1 | 22.3 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:41 | Normal | 255.2 | 580.2 | 437.7 | 200.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 22.3 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-09-29 05:46 | Normal | 366 | 543.2 | 439.2 | 295.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 202 | 1 | 22.7 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 05:51 | Normal | 404.5 | 514.4 | 502.2 | 336.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222 | 220.8 | 223.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 398 | 1 | 23 | 138132.8 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 05:56 | Normal | 545.8 | 568.3 | 476.3 | 479.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220.4 | 222.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 711 | 1 | 23.1 | 138132.9 | 9730 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:01 | Normal | 540.8 | 549.1 | 518.1 | 480.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 222.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 998 | 1 | 23.1 | 138133 | 9730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:06 | Normal | 549.9 | 570.1 | 528.2 | 482.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 221.2 | 220.4 | 222.8 | 4 | 3.6 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1399 | 1 | 23.1 | 138133.1 | 9730 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:11 | Normal | 571.3 | 583.2 | 515.1 | 468.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 221 | 221 | 223.2 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1716 | 1 | 24 | 138133.2 | 9730 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:16 | Normal | 562.7 | 567 | 525 | 504.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 220.8 | 220.2 | 222 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2040 | 1 | 24.2 | 138133.3 | 9730 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:21 | Normal | 567.9 | 586.1 | 544.5 | 504.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 220.8 | 221 | 222.8 | 6.4 | 6 | 6.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2407 | 1 | 24.5 | 138133.5 | 9730 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:26 | Normal | 572.4 | 589.1 | 532.8 | 507.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2617 | 1 | 24.7 | 138133.7 | 9730 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:31 | Normal | 570.7 | 580 | 545.1 | 491 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 221.8 | 220.2 | 223 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 59.99 | 59.95 | 60 | 2455 | 1 | 25 | 138134 | 9730 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:36 | Normal | 581.7 | 578.1 | 532 | 507.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3167 | 1 | 25.2 | 138134.2 | 9730 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:41 | Normal | 579 | 590.2 | 532.4 | 506.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 221 | 221.2 | 223.2 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3855 | 1 | 25.5 | 138134.5 | 9730 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:46 | Normal | 579.5 | 595.8 | 544.6 | 511 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 12.2 | 11.5 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4516 | 1 | 25.6 | 138134.8 | 9730 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:51 | Normal | 584.1 | 588.3 | 549.5 | 522.9 | 2.7 | 2 | 3 | 1.9 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5369 | 1 | 26 | 138135.2 | 9730 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 06:56 | Normal | 586.1 | 599 | 548.5 | 519 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 222.8 | 222.2 | 224 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6459 | 1 | 26.3 | 138135.7 | 9731 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:01 | Normal | 585.8 | 592 | 554 | 526.6 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 222.4 | 222 | 223 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6704 | 1 | 26.7 | 138136.3 | 9731 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:06 | Normal | 585.3 | 583.9 | 543.1 | 510.6 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 16.5 | 16 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6179 | 1 | 27 | 138136.8 | 9731 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:11 | Normal | 578.4 | 581.3 | 549.7 | 512.6 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 221.4 | 220.2 | 222.4 | 15.8 | 15.2 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5911 | 1 | 27.4 | 138137.3 | 9731 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:16 | Normal | 581 | 584 | 536.3 | 505 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 222 | 220.6 | 222.6 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5519 | 1 | 27.6 | 138137.8 | 9731 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:21 | Normal | 584.8 | 584.2 | 544.4 | 517.9 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5922 | 1 | 27.9 | 138138.3 | 9731 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:26 | Normal | 585.8 | 585.1 | 544.8 | 516.4 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 221.2 | 220.4 | 222 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6234 | 1 | 28.1 | 138138.8 | 9731 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:31 | Normal | 589.8 | 594.1 | 550.9 | 519.7 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 221 | 221 | 221.8 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7004 | 1 | 28.4 | 138139.3 | 9731 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:36 | Normal | 583.9 | 587.4 | 546.4 | 516.4 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 221.6 | 221 | 222.8 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7470 | 1 | 28.6 | 138140 | 9731 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:41 | Normal | 584.9 | 591.1 | 549.5 | 515.2 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 221.6 | 219.8 | 222 | 22.6 | 22.2 | 22.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8293 | 1 | 28.8 | 138140.6 | 9731 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:46 | Normal | 585.6 | 593.9 | 553.9 | 520.6 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9398 | 1 | 29.1 | 138141.3 | 9731 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:51 | Normal | 592 | 589.2 | 548.4 | 514 | 5.7 | 4.1 | 6.1 | 4 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 28.1 | 28 | 28 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10489 | 1 | 29.4 | 138142.2 | 9731 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 07:56 | Normal | 580.9 | 588 | 546.2 | 514.8 | 5.6 | 4 | 6 | 3.9 | 224.2 | 223.2 | 225 | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 60 | 60 | 60 | 10365 | 1 | 29.8 | 138143.1 | 9732 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:01 | Normal | 588.3 | 589.1 | 543.4 | 517.8 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 24.9 | 24.4 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9264 | 1 | 30.1 | 138143.9 | 9732 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:06 | Normal | 589.5 | 593.8 | 550.5 | 514.1 | 6.6 | 4.6 | 7 | 4.6 | 223.6 | 223 | 224.4 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11819 | 1 | 30.3 | 138144.8 | 9732 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:11 | Normal | 585.7 | 588.1 | 553.6 | 513.2 | 6.8 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 33.1 | 32.7 | 33 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12316 | 1 | 30.8 | 138145.9 | 9732 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:16 | Normal | 590.9 | 587.2 | 549 | 514.7 | 6.8 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 60.02 | 60 | 60 | 12373 | 1 | 31.1 | 138146.9 | 9732 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:21 | Normal | 591.8 | 583.9 | 547.1 | 523.7 | 7.8 | 5.4 | 8.1 | 5.3 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 37 | 36.4 | 36.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13773 | 1 | 31.4 | 138148 | 9732 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:26 | Normal | 584.7 | 577.9 | 544.5 | 512.1 | 7.3 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 222.2 | 222.2 | 223 | 34.7 | 34.2 | 34.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13007 | 1 | 31.8 | 138149.2 | 9732 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:31 | Normal | 579 | 579 | 542.4 | 507 | 5.8 | 4 | 6.1 | 4.1 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 28.1 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 10384 | 1 | 31.8 | 138150.1 | 9732 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:36 | Normal | 581.1 | 580.3 | 544.2 | 507.8 | 5.6 | 4 | 6 | 4 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 27.9 | 27.5 | 27.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10339 | 1 | 31.9 | 138151 | 9732 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:41 | Normal | 578.7 | 580 | 540 | 503.7 | 5.2 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 221.2 | 220.4 | 222 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9666 | 1 | 31.9 | 138151.8 | 9732 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:46 | Normal | 573.5 | 577 | 533.6 | 516 | 4.2 | 3 | 4.6 | 2.9 | 221 | 220.4 | 222 | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7868 | 1 | 31.8 | 138152.5 | 9732 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:51 | Normal | 573.2 | 582.7 | 526.6 | 505.2 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 220.6 | 219.4 | 221.8 | 18.4 | 18 | 18 | 60.01 | 60 | 60 | 6963 | 1 | 31.7 | 138153.2 | 9732 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 08:56 | Normal | 582.6 | 579 | 530.5 | 503.8 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 220 | 218.6 | 220.8 | 16.5 | 16 | 16.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6154 | 1 | 31.6 | 138153.7 | 9733 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:01 | Normal | 580.8 | 573.9 | 532.9 | 487.4 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5580 | 1 | 31.6 | 138154.2 | 9733 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:06 | Normal | 576.8 | 569.1 | 531 | 494.7 | 2.6 | 2.1 | 3 | 2 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 14.3 | 14 | 14.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5375 | 1 | 31.5 | 138154.6 | 9733 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:11 | Normal | 571.2 | 572 | 529.3 | 500 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 220 | 219 | 221.2 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4674 | 1 | 31.5 | 138155.1 | 9733 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:16 | Normal | 576.9 | 574 | 534.3 | 508.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.3 | 219.2 | 218.4 | 220.4 | 10.4 | 9.9 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 3867 | 1 | 31.5 | 138155.4 | 9733 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:21 | Normal | 561 | 570.9 | 509.3 | 492.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 218.6 | 218 | 220.4 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3178 | 1 | 31.4 | 138155.7 | 9733 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:26 | Normal | 565.6 | 569.9 | 515.8 | 486.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 219.2 | 218.2 | 219.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2854 | 1 | 31.4 | 138155.9 | 9733 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:31 | Normal | 563.4 | 563.8 | 536.2 | 505.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 219.8 | 218.8 | 220.4 | 8.3 | 7.8 | 8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3032 | 1 | 31.3 | 138156.2 | 9733 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:36 | Normal | 575.9 | 568.2 | 525.2 | 515.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 219.6 | 218.6 | 220.4 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3200 | 1 | 31.2 | 138156.5 | 9733 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:41 | Normal | 563.6 | 581 | 533 | 491.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 219.8 | 219 | 220.2 | 9.4 | 9 | 9.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3470 | 1 | 31.2 | 138156.7 | 9733 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:46 | Normal | 563.8 | 575.9 | 533.2 | 502.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.4 | 220 | 219 | 220.4 | 10.5 | 10 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3836 | 1 | 31.2 | 138157 | 9733 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:51 | Normal | 574.8 | 579 | 544.3 | 505.6 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 220.4 | 219.2 | 220.6 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4400 | 1 | 31.2 | 138157.4 | 9733 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 09:56 | Normal | 575.5 | 579.3 | 543 | 521.6 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 220.2 | 219 | 220.8 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4802 | 1 | 31.3 | 138157.8 | 9734 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:01 | Normal | 587.9 | 584.3 | 546.5 | 513.1 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 220.4 | 219.2 | 221.4 | 16 | 15.7 | 15.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5982 | 1 | 31.4 | 138158.2 | 9734 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:06 | Normal | 579 | 583.2 | 545.2 | 515.7 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 219.8 | 220 | 221.2 | 19 | 18.8 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7108 | 1 | 31.5 | 138158.8 | 9734 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:11 | Normal | 582.7 | 590 | 545.1 | 510.8 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 221.2 | 219.8 | 221 | 23.2 | 23 | 23 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8477 | 1 | 31.6 | 138159.4 | 9734 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:16 | Normal | 586 | 590.2 | 549.1 | 517.8 | 5.8 | 4.1 | 6 | 4.1 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 28.4 | 28.1 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10466 | 1 | 31.8 | 138160.2 | 9734 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:21 | Normal | 582.6 | 583.8 | 550 | 514.6 | 7.1 | 5 | 7.4 | 5 | 221.2 | 221 | 222 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12624 | 1 | 32.1 | 138161.2 | 9734 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:26 | Normal | 585.9 | 576.1 | 538.8 | 513.3 | 7.1 | 5.1 | 7.5 | 5 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 60 | 60 | 60 | 12637 | 1 | 32.4 | 138162.2 | 9734 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:31 | Normal | 577.1 | 581.4 | 541.8 | 511.4 | 8 | 5.6 | 8.3 | 5.6 | 222 | 221 | 222.8 | 37.8 | 37.3 | 37.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13976 | 1 | 32.8 | 138163.3 | 9734 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:36 | Normal | 578.1 | 574.2 | 529.9 | 507.5 | 8.3 | 5.8 | 8.8 | 5.9 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 38.9 | 38.5 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 14369 | 1 | 33.2 | 138164.5 | 9734 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:41 | Normal | 574.8 | 580.1 | 540 | 501.5 | 8.5 | 5.8 | 8.8 | 5.9 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 39 | 38.7 | 39 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14500 | 1 | 33.5 | 138165.7 | 9734 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:46 | Normal | 571.8 | 571.1 | 539.3 | 505 | 8 | 5.6 | 8.3 | 5.6 | 221.4 | 221.2 | 223.6 | 37.2 | 36.7 | 37 | 60 | 60.04 | 60.01 | 13800 | 1 | 33.8 | 138166.9 | 9734 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:51 | Normal | 568.9 | 569.1 | 538.2 | 506.8 | 8 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 222 | 221.4 | 222.8 | 37.2 | 36.9 | 37.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 13644 | 1 | 34 | 138168.1 | 9734 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 10:56 | Normal | 571.1 | 567 | 530.5 | 501.1 | 10.5 | 7.3 | 10.9 | 7.5 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 47.4 | 46.8 | 47.3 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 18262 | 1 | 34.7 | 138169.7 | 9735 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:01 | Normal | 566.8 | 568.1 | 529.2 | 496.9 | 10 | 6.9 | 10.2 | 7 | 222 | 222 | 223 | 44.4 | 44 | 44.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 16459 | 1 | 35.2 | 138171.1 | 9735 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:06 | Normal | 570.9 | 570.1 | 526.4 | 500.2 | 9.6 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 222 | 222.2 | 222.8 | 43.1 | 42.8 | 43 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16106 | 1 | 35.3 | 138172.5 | 9735 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:11 | Normal | 563.4 | 560.6 | 529.3 | 495 | 11.1 | 7.6 | 11.3 | 7.8 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 49.6 | 49.1 | 49.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18720 | 1 | 35.5 | 138173.9 | 9735 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:16 | Normal | 561 | 561.2 | 528.6 | 496.3 | 11.9 | 8.1 | 12.1 | 8.2 | 222.4 | 222.8 | 224.8 | 52.6 | 52 | 52.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 20113 | 1 | 36.1 | 138175.6 | 9735 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:21 | Normal | 564 | 567.2 | 531.5 | 498.5 | 10.9 | 7.3 | 10.6 | 7.5 | 222.8 | 222.8 | 224 | 47.8 | 47.2 | 47.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17636 | 1 | 36.4 | 138177.1 | 9735 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:26 | Normal | 563.3 | 564.6 | 524.5 | 500.2 | 12.6 | 8.5 | 12.9 | 8.5 | 223 | 223.6 | 226 | 55.4 | 54.9 | 55.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21088 | 1 | 36.6 | 138178.6 | 9735 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:31 | Normal | 561.7 | 562 | 531.3 | 497 | 10.6 | 7.3 | 10.6 | 7.3 | 223.6 | 222.6 | 224.8 | 46.9 | 46.2 | 46.7 | 60.02 | 60 | 60 | 17497 | 1 | 36.9 | 138180.2 | 9735 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:36 | Normal | 537.5 | 540.8 | 505.9 | 479.5 | 27.6 | 18 | 28 | 18.3 | 227.2 | 227 | 228.6 | 113 | 112.1 | 112.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 43960 | 1 | 38.5 | 138182.9 | 9735 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.7 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 8.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:41 | Normal | 516.7 | 520.1 | 489.3 | 458 | 27.5 | 18.1 | 27.7 | 18.5 | 226.6 | 227 | 227.6 | 107.7 | 107.2 | 107.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42220 | 1 | 41.9 | 138186.3 | 9735 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 0 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:46 | Normal | 533.1 | 535.3 | 499.6 | 471.1 | 16.2 | 10.6 | 16.3 | 10.9 | 225.2 | 225.2 | 227 | 66.3 | 65.7 | 66.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25039 | 1 | 43.8 | 138188.9 | 9735 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:51 | Normal | 524.2 | 526.3 | 498.4 | 462.2 | 22.8 | 15.2 | 22.1 | 15.2 | 226 | 225.2 | 227 | 90.5 | 90 | 90.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37937 | 1 | 44.5 | 138191.6 | 9735 | 7.8 | 7 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.2 | 7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 11:56 | Normal | 531 | 541.9 | 517.7 | 468.3 | 17.3 | 11 | 17.3 | 11.6 | 224.2 | 224.2 | 226.4 | 71.4 | 70.8 | 71.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26527 | 1 | 45.6 | 138194.2 | 9736 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:01 | Normal | 550 | 547.2 | 507.2 | 471.9 | 9.1 | 6.3 | 9.5 | 6.5 | 222.8 | 221.8 | 224 | 39.6 | 39.1 | 39.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14889 | 1 | 44.8 | 138195.9 | 9736 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:06 | Normal | 557.6 | 559.5 | 515.7 | 484.4 | 9.9 | 6.8 | 10.2 | 7 | 223.2 | 222.6 | 225.4 | 43.4 | 43 | 43.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16465 | 1 | 43.4 | 138197.3 | 9736 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:11 | Normal | 568.3 | 557.2 | 521.9 | 483.6 | 12.5 | 8.8 | 12.9 | 9.1 | 223.4 | 223 | 225.2 | 55.7 | 55 | 55.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20450 | 1 | 42.9 | 138199.1 | 9736 | 4 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:16 | Normal | 566.4 | 563.7 | 525.8 | 490.7 | 7 | 5 | 7.1 | 5 | 221.8 | 221 | 223.2 | 31.5 | 30.8 | 31.1 | 60 | 60 | 60 | 11698 | 1 | 42.2 | 138200.3 | 9736 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:21 | Normal | 565 | 575.2 | 555.1 | 494.6 | 17.8 | 11.8 | 15.1 | 11.5 | 224.4 | 225 | 225.2 | 75.1 | 74.5 | 74.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25961 | 1 | 41.2 | 138201.5 | 9736 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:26 | Normal | 567 | 561.2 | 524.2 | 493.9 | 13.3 | 9.1 | 13.4 | 9.1 | 224.6 | 223.4 | 225.8 | 58 | 57.5 | 57.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22762 | 1 | 41.3 | 138203.4 | 9736 | 4.4 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:31 | Normal | 557.1 | 563.3 | 516.6 | 489.4 | 10 | 6.9 | 10.2 | 7 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 44 | 43.5 | 43.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16447 | 1 | 41.7 | 138205.3 | 9736 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:36 | Normal | 569.4 | 569.6 | 528.8 | 490.4 | 11.3 | 7.6 | 11.3 | 7.7 | 223.2 | 223.8 | 225.2 | 49.5 | 48.9 | 49.3 | 60 | 60.01 | 60 | 18661 | 1 | 41.2 | 138206.7 | 9736 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:41 | Normal | 556.1 | 568.2 | 530.1 | 496.7 | 21.2 | 13.8 | 19.5 | 13.2 | 226.6 | 226.4 | 227.4 | 88.1 | 87.5 | 88 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 30818 | 1 | 41.3 | 138208.7 | 9736 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0 | 7 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:46 | Normal | 529.3 | 526.5 | 493 | 474.6 | 24.8 | 16.3 | 25.3 | 16.3 | 226.6 | 226.6 | 227.4 | 99.6 | 98.8 | 99.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 38859 | 1 | 43.9 | 138212 | 9736 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:51 | Normal | 541.7 | 528.5 | 490.8 | 467.9 | 16.1 | 11.3 | 16.1 | 11.3 | 225 | 224 | 226.2 | 67.1 | 66.5 | 67 | 60.01 | 60 | 60 | 26746 | 1 | 45.7 | 138214.7 | 9736 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 12:56 | Normal | 530.1 | 533.4 | 500.7 | 481.4 | 23.3 | 15.3 | 23.3 | 15.3 | 226 | 225.6 | 227.2 | 94.6 | 94.1 | 94.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34818 | 1 | 45.1 | 138216.4 | 9737 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:01 | Normal | 535.9 | 528.2 | 493.5 | 462.1 | 18.3 | 12.6 | 18.6 | 12.9 | 224.6 | 224.6 | 226.4 | 74.9 | 74.3 | 74.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 31164 | 1 | 45.8 | 138219.2 | 9737 | 6.2 | 5.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:06 | Normal | 521.2 | 522.5 | 496.6 | 459.1 | 21.9 | 14.5 | 21.8 | 14.6 | 224.4 | 224 | 225.6 | 87.7 | 86.8 | 87.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34051 | 1 | 46.6 | 138221.9 | 9737 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:11 | Normal | 522.9 | 533 | 486.1 | 468.8 | 18 | 11.8 | 19 | 11.8 | 223.4 | 223.8 | 225.2 | 73.8 | 73.1 | 73.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 27587 | 1 | 47.2 | 138224.4 | 9737 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:16 | Normal | 527.1 | 527.3 | 487.1 | 465.6 | 20.4 | 13.4 | 20.6 | 13.5 | 223.8 | 224.4 | 226 | 82.3 | 81.7 | 82 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 31321 | 1 | 47.2 | 138226.8 | 9737 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:21 | Normal | 519.3 | 522.5 | 482.6 | 460.3 | 18.4 | 12.3 | 18.4 | 12.3 | 223.2 | 223.8 | 225 | 73.8 | 73.4 | 73.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 28929 | 1 | 47.4 | 138229.3 | 9737 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:26 | Normal | 529 | 524.3 | 482.9 | 464.2 | 18.8 | 12.4 | 18.8 | 12.5 | 224 | 222.6 | 224.4 | 75.8 | 75.3 | 75.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 29089 | 1 | 47.4 | 138231.7 | 9737 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:31 | Normal | 523.1 | 524.3 | 478 | 471.7 | 18.1 | 12 | 18.1 | 11.8 | 224.8 | 224 | 225.8 | 72.3 | 71.7 | 72.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27851 | 1 | 47.2 | 138234 | 9737 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:36 | Normal | 525.4 | 530.4 | 483.7 | 469.2 | 18.1 | 12 | 17.9 | 12 | 223.8 | 224.6 | 226.2 | 72.8 | 71.9 | 72.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27823 | 1 | 47.2 | 138236.3 | 9737 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:41 | Normal | 526.1 | 526.3 | 483.1 | 467.7 | 17.9 | 11.9 | 17.7 | 11.8 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 71.7 | 71.2 | 71.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26890 | 1 | 47 | 138238.6 | 9737 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:46 | Normal | 525.4 | 534.6 | 474.7 | 463.2 | 17.6 | 11.6 | 17.6 | 11.8 | 224.6 | 223.4 | 225.2 | 70.7 | 70.1 | 70.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 26933 | 1 | 47 | 138240.9 | 9737 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:51 | Normal | 532.9 | 537.1 | 465.2 | 468.9 | 17.1 | 11.3 | 17.1 | 11.4 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 68.8 | 68.2 | 68.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 26092 | 1 | 46.8 | 138243.1 | 9737 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 13:56 | Normal | 529.4 | 530.6 | 474.8 | 471.5 | 16.8 | 11.1 | 16.7 | 11.1 | 223.4 | 223 | 224.4 | 67.4 | 67 | 67.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25523 | 1 | 46.7 | 138245.2 | 9738 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:01 | Normal | 528.9 | 537.2 | 478.3 | 468.9 | 17 | 11.1 | 16.5 | 11.3 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 68.3 | 67.7 | 68 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25632 | 1 | 46.6 | 138247.3 | 9738 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 5.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:06 | Normal | 540.1 | 537.4 | 464.8 | 468.5 | 16.3 | 10.9 | 16.4 | 11 | 223 | 222 | 224 | 66.2 | 65.4 | 65.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 25008 | 1 | 46.5 | 138249.4 | 9738 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5 | 5.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:11 | Normal | 531.9 | 538.9 | 463.1 | 481 | 14 | 10 | 15.6 | 10.5 | 222.4 | 221.8 | 224.2 | 59.1 | 58.5 | 58.9 | 59.94 | 60.02 | 59.97 | 24462 | 1 | 46.4 | 138251.5 | 9738 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:16 | Normal | 544 | 550.2 | 485.3 | 474.8 | 4.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 220.6 | 220.4 | 221.8 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7310 | 1 | 45 | 138252.2 | 9738 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:21 | Normal | 557 | 551.5 | 469.6 | 485.2 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 2.5 | 220.6 | 219.4 | 221.8 | 17 | 16.6 | 16.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6346 | 1 | 43.7 | 138253.1 | 9738 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:26 | Normal | 543.9 | 560.7 | 457.1 | 495.8 | 14.3 | 9.6 | 14.5 | 9.6 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 59.8 | 59.2 | 59.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22550 | 1 | 43 | 138254.5 | 9738 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:31 | Normal | 538 | 543.2 | 443.5 | 494.6 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 3 | 219.8 | 219.4 | 221.6 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8650 | 1 | 43 | 138256.2 | 9738 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:36 | Normal | 550 | 559.2 | 445.2 | 494.8 | 13.6 | 9.5 | 14.1 | 9.5 | 222.2 | 222.2 | 224 | 57.8 | 57.1 | 57.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20993 | 1 | 42.2 | 138257.3 | 9738 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:41 | Normal | 519.9 | 561.9 | 438.4 | 490 | 13.2 | 8.8 | 13.6 | 9 | 222.6 | 221.4 | 224 | 54.3 | 53.7 | 54.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 20183 | 1 | 42 | 138258.8 | 9738 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:46 | Normal | 531 | 557.1 | 424.5 | 499.1 | 12.5 | 8.7 | 13.3 | 8.5 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 52.5 | 51.8 | 52.3 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 19441 | 1 | 42 | 138260.4 | 9738 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:51 | Normal | 542 | 545.2 | 507.8 | 482.5 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2.9 | 222.8 | 221.2 | 223.4 | 18.4 | 18 | 18.2 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 6975 | 1 | 41.8 | 138261.7 | 9738 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 14:56 | Normal | 547.4 | 547.3 | 509.9 | 474 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 15.4 | 15 | 15.3 | 59.97 | 60 | 60 | 5858 | 1 | 40.6 | 138262.2 | 9739 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:01 | Normal | 548.2 | 537.4 | 513.5 | 480 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 222 | 220.2 | 223 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4540 | 1 | 39.8 | 138262.6 | 9739 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:06 | Normal | 550.9 | 546.4 | 502.6 | 472.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3617 | 1 | 39.1 | 138263 | 9739 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:11 | Normal | 546.7 | 568.4 | 520 | 487.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 221 | 220.6 | 221.6 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 60.04 | 59.99 | 60 | 3818 | 1 | 38.5 | 138263.3 | 9739 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:16 | Normal | 554.3 | 559.4 | 510.5 | 503 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 221 | 220 | 222.2 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 59.99 | 59.95 | 60 | 3515 | 1 | 38 | 138263.6 | 9739 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:21 | Normal | 548.8 | 552.1 | 512.7 | 482.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2668 | 1 | 37.6 | 138263.8 | 9739 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:26 | Normal | 543.3 | 553.5 | 506.6 | 475.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 220.6 | 219.2 | 221.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2370 | 1 | 37.1 | 138264.1 | 9739 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:31 | Normal | 538.5 | 539.5 | 520.3 | 481 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 222.2 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1684 | 1 | 36.4 | 138264.2 | 9739 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:36 | Normal | 545.9 | 544.7 | 508.8 | 474.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 221.6 | 219.8 | 222.4 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2261 | 1 | 35.8 | 138264.4 | 9739 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:41 | Normal | 587.8 | 595.1 | 542.1 | 520.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 222.4 | 220.8 | 223.2 | 11 | 10.3 | 10.7 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 3904 | 1 | 35.1 | 138264.6 | 9739 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:46 | Normal | 612.6 | 617.5 | 584.4 | 558.4 | 5.7 | 4.8 | 3 | 3.8 | 223 | 221.8 | 224 | 26.1 | 25.6 | 25.7 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 9675 | 1 | 34.4 | 138265.2 | 9739 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:51 | Normal | 611.9 | 613.7 | 516.2 | 559 | 7.1 | 6 | 4.3 | 4.7 | 223.8 | 223.4 | 225.6 | 32.3 | 31.8 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12027 | 1 | 34.3 | 138266.1 | 9739 | 2.9 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 15:56 | Normal | 601.5 | 603.5 | 500.3 | 549.3 | 7.3 | 6 | 4.8 | 4.8 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 32.4 | 31.9 | 32.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12039 | 1 | 34.3 | 138267.1 | 9740 | 2.9 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:01 | Normal | 586.4 | 591.4 | 501.3 | 535.4 | 6.1 | 5.1 | 3.7 | 3.9 | 221.8 | 221 | 222.8 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9914 | 1 | 34.4 | 138268 | 9740 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:06 | Normal | 582.7 | 581.7 | 550.9 | 513.8 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 220.4 | 219.6 | 222 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6521 | 1 | 34.4 | 138268.7 | 9740 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:11 | Normal | 578.5 | 578.4 | 543 | 500 | 3.1 | 2.4 | 3 | 2.2 | 221 | 219.4 | 221.8 | 16 | 15.5 | 15.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5949 | 1 | 34.3 | 138269.2 | 9740 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:16 | Normal | 578.3 | 584.3 | 549.3 | 520.8 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 220 | 219 | 221.4 | 20.9 | 20.4 | 20.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7574 | 1 | 34.1 | 138269.7 | 9740 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:21 | Normal | 563.3 | 578.5 | 542 | 496.1 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 219.8 | 218.8 | 220.8 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 5398 | 1 | 34.1 | 138270.2 | 9740 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:26 | Normal | 567.6 | 572.4 | 528.5 | 498.6 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 218.8 | 217.8 | 220.6 | 11.1 | 10.7 | 11 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4134 | 1 | 34.1 | 138270.6 | 9740 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:31 | Normal | 565.8 | 570.4 | 535.8 | 503.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 219 | 218 | 220 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3256 | 1 | 34 | 138270.9 | 9740 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:36 | Normal | 558.1 | 568.5 | 536.4 | 486.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 219 | 218.4 | 220.2 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2971 | 1 | 33.9 | 138271.2 | 9740 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:41 | Normal | 562 | 554.4 | 508.3 | 478.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 219.2 | 217.6 | 219.8 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2406 | 1 | 33.9 | 138271.4 | 9740 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:46 | Normal | 527.8 | 544.6 | 513.9 | 482.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.8 | 217.6 | 219.6 | 5.4 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1907 | 1 | 33.9 | 138271.6 | 9740 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:51 | Normal | 559.5 | 544.7 | 499.5 | 441.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.6 | 218 | 219.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1365 | 1 | 33.9 | 138271.7 | 9740 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 16:56 | Normal | 552.9 | 545.6 | 505.5 | 501.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 219 | 218.6 | 220.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1169 | 1 | 33.8 | 138271.8 | 9741 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:01 | Normal | 558 | 541.5 | 526.5 | 503.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 218.4 | 220.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 922 | 1 | 33.8 | 138271.9 | 9741 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:06 | Normal | 539.4 | 516.5 | 497.3 | 464.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 219.4 | 218.4 | 220.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 883 | 1 | 33.7 | 138272 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:11 | Normal | 495 | 543.5 | 492.4 | 469.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 220.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 704 | 1 | 33.7 | 138272.1 | 9741 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:16 | Normal | 440.3 | 546.2 | 411.3 | 405.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 218.2 | 220 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 419 | 1 | 33.6 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:21 | Normal | 267.5 | 545.3 | 406.3 | 437.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 186 | 1 | 33.4 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:26 | Normal | 200 | 503.4 | 206.1 | 294.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 220.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 89 | 1 | 33.2 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:31 | Normal | 199.8 | 443.6 | 199.5 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 221 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29 | 1 | 32.9 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:36 | Normal | 199.1 | 439.5 | 201.2 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 220.6 | 1 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16 | 1 | 32.7 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:41 | Normal | 222.6 | 451.7 | 180.2 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 32.4 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:46 | Normal | 184.4 | 372.9 | 202.1 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 220.6 | 1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 32.1 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-09-29 17:51 | Normal | 207.1 | 248 | 195 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3 | 1 | 31.9 | 138272.1 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0