## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-04 05:35 | Wait | 440.8 | 441.3 | 440.2 | 441.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:36 | Wait | 444.2 | 444.7 | 443.6 | 444.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 28.6 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:37 | Wait | 451.4 | 451.9 | 450.9 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.4 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.9 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:38 | Wait | 453.9 | 454.4 | 453.3 | 454.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 31 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:39 | Wait | 463.4 | 469.2 | 468.1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:40 | Wait | 467.8 | 481.3 | 480.2 | 481.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 32.3 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:41 | Wait | 470.5 | 487.1 | 486.1 | 487 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 233.2 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 33.1 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:42 | Wait | 473.6 | 493.4 | 492.5 | 493.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.7 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:43 | Wait | 478.2 | 501.8 | 500.8 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 233.8 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 33.7 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:44 | Wait | 483.4 | 510.6 | 509.5 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 232 | 229.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:45 | Wait | 487.8 | 517.6 | 516.6 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 233.4 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:46 | Normal | 492.5 | 517.8 | 503 | 516.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 24 | 1 | 34.1 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:47 | Normal | 373.4 | 494.6 | 509.1 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.6 | 231.6 | 232.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 27 | 1 | 35 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:48 | Normal | 295 | 520.4 | 488 | 533.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.8 | 231.4 | 232.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20 | 1 | 35.5 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:49 | Normal | 211.1 | 469.3 | 489.3 | 544.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 231.6 | 232.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 37 | 1 | 35.9 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:50 | Wait | 509.8 | 548.9 | 547.9 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18 | 0 | 36.3 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:51 | Wait | 514.8 | 555.1 | 554.1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 36.5 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:52 | Wait | 519.1 | 560.3 | 559.2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:53 | Wait | 522.2 | 563.3 | 562.2 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 232.6 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 37.2 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:54 | Normal | 448.7 | 507.2 | 514 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.4 | 231.4 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 172 | 1 | 37.8 | 117137.1 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:55 | Normal | 460.7 | 519.2 | 511.9 | 532.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 1 | 1 | 0.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 179 | 1 | 38.1 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:56 | Normal | 409.6 | 526.2 | 521.8 | 539.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.6 | 231.4 | 232.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 209 | 1 | 38.3 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:57 | Normal | 456.8 | 529.2 | 501.8 | 523.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 258 | 1 | 38.5 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:58 | Normal | 483.9 | 538.3 | 519 | 530.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.6 | 231.2 | 232.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 271 | 1 | 38.7 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 05:59 | Normal | 476.9 | 526.1 | 534.9 | 520 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234 | 231.4 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 322 | 1 | 38.9 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:00 | Normal | 490.7 | 534.2 | 550.8 | 522.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234 | 231.2 | 232.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 375 | 1 | 39.1 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:01 | Normal | 490.7 | 548.2 | 531 | 530.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.2 | 231.6 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 368 | 1 | 39.4 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:02 | Normal | 478.8 | 538.1 | 543.1 | 505.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.2 | 231.8 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 400 | 1 | 39.6 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:03 | Normal | 489.8 | 538.3 | 533.9 | 552.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 337 | 1 | 39.7 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:04 | Normal | 476.9 | 544.9 | 509.6 | 533.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.6 | 231.6 | 232.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 394 | 1 | 39.9 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:05 | Normal | 475.3 | 551.9 | 538.8 | 546.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.2 | 231.6 | 231.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 293 | 1 | 40 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:06 | Normal | 473.9 | 551.2 | 543.9 | 532.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.4 | 231.2 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 364 | 1 | 40.2 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:07 | Normal | 488.9 | 530.3 | 539.2 | 534.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 233.6 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 367 | 1 | 40.1 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:08 | Normal | 486.3 | 540.3 | 543.9 | 542 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 393 | 1 | 40.2 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:09 | Normal | 491.9 | 541.2 | 534.7 | 520.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 358 | 1 | 40.4 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:10 | Normal | 499.8 | 515.1 | 561.7 | 547.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.8 | 230.4 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 414 | 1 | 40.5 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:11 | Normal | 503.8 | 547.1 | 533.2 | 564.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 233.8 | 231 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 411 | 1 | 40.6 | 117137.2 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:12 | Normal | 488 | 539.6 | 525.5 | 545.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.8 | 230.6 | 231.8 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 440 | 1 | 40.7 | 117137.3 | 8907 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:13 | Normal | 493.7 | 547.3 | 537.9 | 527.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 233.4 | 231 | 232 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 510 | 1 | 40.9 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:14 | Normal | 479 | 511.2 | 541.2 | 523.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.2 | 231 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 560 | 1 | 41 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:15 | Normal | 486.9 | 563.2 | 518.8 | 524.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 233.2 | 231 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 550 | 1 | 41.2 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:16 | Normal | 494.9 | 539.1 | 537.9 | 534 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.6 | 230.6 | 231.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 570 | 1 | 41.3 | 117137.3 | 8907 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:17 | Normal | 511.6 | 547.3 | 551.8 | 522.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.4 | 231 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 575 | 1 | 41.4 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:18 | Normal | 493.6 | 537.1 | 537.8 | 541.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 596 | 1 | 41.5 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:19 | Normal | 497 | 526.5 | 541 | 507.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 233.2 | 230 | 231.8 | 2 | 2 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 618 | 1 | 41.7 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:20 | Normal | 504.9 | 520.2 | 545.7 | 514.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233.8 | 230.4 | 231.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 657 | 1 | 41.9 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:21 | Normal | 501.7 | 557.3 | 546.5 | 531.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 232.8 | 230.2 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 661 | 1 | 42 | 117137.3 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:22 | Normal | 488.1 | 522.5 | 523.5 | 531.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 233.4 | 230.2 | 231.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 684 | 1 | 42.1 | 117137.3 | 8907 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:23 | Normal | 499.9 | 550.3 | 523 | 545.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 682 | 1 | 42.2 | 117137.4 | 8907 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:24 | Normal | 482.8 | 540.3 | 557.9 | 541 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233 | 230.2 | 231.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 731 | 1 | 42.3 | 117137.4 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:25 | Normal | 492.8 | 557 | 536.2 | 562.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 233 | 230.6 | 232.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 754 | 1 | 42.5 | 117137.4 | 8907 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:26 | Normal | 484 | 528.2 | 519.6 | 538 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233.2 | 231 | 232.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 818 | 1 | 42.5 | 117137.4 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:27 | Normal | 489.9 | 537.3 | 549.8 | 539.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233.6 | 230.6 | 231.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 823 | 1 | 42.6 | 117137.4 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:28 | Normal | 500.9 | 531.6 | 550.9 | 493.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233.6 | 230.8 | 232 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 892 | 1 | 42.7 | 117137.4 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:29 | Normal | 512.9 | 563.3 | 546.1 | 541.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 913 | 1 | 42.8 | 117137.4 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:30 | Normal | 502.8 | 525.2 | 547.8 | 559.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 920 | 1 | 42.9 | 117137.5 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:31 | Normal | 513.8 | 528.4 | 535 | 552.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 963 | 1 | 43 | 117137.5 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:32 | Normal | 498.8 | 552.1 | 551.1 | 570.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.2 | 230.6 | 232 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 958 | 1 | 43.1 | 117137.5 | 8907 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:33 | Normal | 492.8 | 553.2 | 540 | 556 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 979 | 1 | 43.2 | 117137.5 | 8908 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:34 | Normal | 504.9 | 554.3 | 565.7 | 539.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1018 | 1 | 43.3 | 117137.5 | 8908 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:35 | Normal | 489.2 | 558.3 | 553.2 | 565.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 234 | 231 | 232 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1037 | 1 | 43.4 | 117137.5 | 8908 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:36 | Normal | 509.9 | 569.1 | 536.9 | 557.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 233.8 | 231 | 231.8 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1058 | 1 | 43.5 | 117137.6 | 8908 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:37 | Normal | 504.8 | 542.1 | 559.8 | 565.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 234.2 | 230.8 | 232.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1069 | 1 | 43.7 | 117137.6 | 8908 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:38 | Normal | 494.9 | 560.5 | 538.3 | 568.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.6 | 231 | 232.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1070 | 1 | 43.8 | 117137.6 | 8908 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:39 | Normal | 514.8 | 547.1 | 541.8 | 546.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 3 | 3 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1086 | 1 | 43.8 | 117137.6 | 8908 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:40 | Normal | 505.8 | 540.2 | 507.9 | 546.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 3 | 3 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1096 | 1 | 44 | 117137.6 | 8908 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:41 | Normal | 486 | 557.4 | 549.9 | 558.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 234.2 | 231.6 | 232.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1040 | 1 | 44.1 | 117137.6 | 8908 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:42 | Normal | 504.6 | 544.8 | 552.8 | 533.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1034 | 1 | 44.2 | 117137.7 | 8908 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:43 | Normal | 520 | 537.4 | 548.2 | 548 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.6 | 231 | 232.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 1084 | 1 | 44.2 | 117137.7 | 8908 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:44 | Normal | 507.9 | 555.2 | 531.8 | 560.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1115 | 1 | 44.4 | 117137.7 | 8908 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:45 | Normal | 493.8 | 561.2 | 547.7 | 533.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 234 | 231.4 | 232 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1169 | 1 | 44.5 | 117137.7 | 8908 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:46 | Normal | 495.9 | 556.3 | 538 | 552.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 233.8 | 231.4 | 232 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1237 | 1 | 44.6 | 117137.7 | 8908 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:47 | Normal | 498.8 | 539.1 | 552.8 | 560.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1248 | 1 | 44.7 | 117137.8 | 8908 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:48 | Normal | 503.9 | 546.4 | 534 | 565.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 234.4 | 231 | 232 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1330 | 1 | 44.8 | 117137.8 | 8908 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:51 | Normal | 516 | 555.2 | 541.8 | 554.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 234.4 | 231 | 232.4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1536 | 1 | 45 | 117137.8 | 8908 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:52 | Normal | 500.5 | 529.8 | 525.4 | 549.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 4.4 | 4.3 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1589 | 1 | 45.1 | 117137.9 | 8908 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:53 | Normal | 498.9 | 551.2 | 541.3 | 558.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 234.2 | 231.2 | 232 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1649 | 1 | 45.2 | 117137.9 | 8908 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:54 | Normal | 494.9 | 555.2 | 550 | 566.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 234.4 | 231.4 | 232.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1710 | 1 | 45.3 | 117137.9 | 8908 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 06:59 | Normal | 517.9 | 557.3 | 561.9 | 568.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2033 | 1 | 45.7 | 117138.1 | 8908 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:04 | Normal | 513.6 | 564.1 | 553.7 | 569.4 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6 | 234.4 | 231.8 | 232.6 | 6.3 | 6.4 | 6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 2398 | 1 | 46.2 | 117138.3 | 8908 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:09 | Normal | 530.9 | 562.3 | 566.1 | 565.8 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.02 | 60 | 60 | 2518 | 1 | 46.5 | 117138.5 | 8908 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:14 | Normal | 525.5 | 583.6 | 543.1 | 552.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 2414 | 1 | 46.9 | 117138.7 | 8908 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:19 | Normal | 462.8 | 593.7 | 563.7 | 552.5 | 2.7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 7 | 6.9 | 6.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2684 | 1 | 47.3 | 117138.9 | 8908 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:24 | Normal | 516.8 | 575.7 | 556.7 | 534.7 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 8.3 | 8.2 | 8 | 60 | 60 | 60 | 3094 | 1 | 47.7 | 117139.1 | 8908 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:29 | Normal | 532.8 | 570.1 | 538 | 557.7 | 4.3 | 3.6 | 1 | 1.6 | 233.4 | 230.8 | 231.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5171 | 1 | 48 | 117139.4 | 8908 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:34 | Normal | 524.8 | 576.2 | 588.5 | 555 | 5.6 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 233.2 | 230.8 | 232 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6645 | 1 | 48.4 | 117139.9 | 8909 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:39 | Normal | 514.7 | 555.1 | 575.1 | 594 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 1.7 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8366 | 1 | 49.1 | 117140.6 | 8909 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:44 | Normal | 523.8 | 569.1 | 569.4 | 578.2 | 7.6 | 5 | 5 | 2 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9935 | 1 | 50 | 117141.3 | 8909 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:49 | Normal | 513.5 | 566.1 | 559.8 | 583 | 8.5 | 5.5 | 5.6 | 2.1 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 28 | 27.8 | 27.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10784 | 1 | 48.5 | 117142.2 | 8909 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:54 | Normal | 505.5 | 555.8 | 560 | 594.9 | 7.4 | 4.8 | 4.7 | 2 | 233 | 231 | 231.8 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9269 | 1 | 46.8 | 117143.1 | 8909 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 07:59 | Normal | 514.8 | 565.2 | 552.8 | 589.3 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 2.1 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 11212 | 1 | 49 | 117143.8 | 8909 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:04 | Normal | 509.8 | 562.2 | 542.5 | 572.5 | 10 | 6.5 | 6.6 | 2.5 | 233.6 | 232 | 232.8 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12840 | 1 | 47 | 117144.9 | 8909 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:09 | Normal | 496.9 | 558.9 | 547.5 | 495.3 | 10.8 | 6.8 | 7 | 4.7 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 37 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14369 | 1 | 47 | 117146 | 8909 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:14 | Normal | 511.1 | 551.4 | 543.9 | 452 | 7.5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 27.2 | 27 | 27 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10657 | 1 | 49.8 | 117147.2 | 8909 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:19 | Normal | 505.6 | 555.1 | 549.7 | 486.6 | 9.3 | 5.9 | 6 | 5.6 | 233.4 | 231.4 | 233 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13175 | 1 | 49.1 | 117148.3 | 8909 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:24 | Normal | 508.5 | 554.7 | 550.3 | 482.1 | 10 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 233.8 | 231.4 | 233 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60 | 14688 | 1 | 48.1 | 117149.4 | 8909 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:29 | Normal | 504 | 552.2 | 545.8 | 466.8 | 12 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 234.6 | 231.8 | 233.2 | 44 | 43.9 | 43.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17313 | 1 | 46.2 | 117150.8 | 8909 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:34 | Normal | 498.4 | 554.1 | 550.7 | 518.6 | 12.5 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 234.4 | 231.4 | 233.4 | 46.4 | 46.2 | 46.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18231 | 1 | 47.2 | 117152.2 | 8910 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:39 | Normal | 501.8 | 545.3 | 536.8 | 534.7 | 12.9 | 8.3 | 8.3 | 9 | 234 | 231.6 | 232.6 | 48.4 | 48.2 | 48.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 19030 | 1 | 46.4 | 117153.8 | 8910 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:44 | Normal | 495.8 | 546.4 | 544.9 | 540.8 | 13.5 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 50 | 49.7 | 49.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 19550 | 1 | 46.8 | 117155.4 | 8910 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4 | 4.2 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:49 | Normal | 495 | 541 | 540.9 | 541.8 | 13.9 | 9 | 9 | 9.6 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20137 | 1 | 47.4 | 117157.1 | 8910 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:54 | Normal | 496.3 | 540.1 | 538.9 | 530.8 | 14.5 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 53.9 | 53.7 | 53.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21048 | 1 | 48.1 | 117158.8 | 8910 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 08:59 | Normal | 497.7 | 538.1 | 537.5 | 536.4 | 15 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 234.2 | 232.6 | 232.4 | 55.7 | 55.7 | 55.2 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 21745 | 1 | 49 | 117160.6 | 8910 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:04 | Normal | 484.6 | 533.7 | 533.6 | 543.5 | 15.7 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 22374 | 1 | 49.8 | 117162.4 | 8910 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:09 | Normal | 485.3 | 536 | 540 | 540 | 16.1 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23476 | 1 | 50.4 | 117164.3 | 8910 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:14 | Normal | 486.9 | 532.2 | 529.8 | 524.2 | 13.1 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19282 | 1 | 50.3 | 117165.8 | 8910 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:19 | Normal | 494.2 | 528.6 | 536.3 | 537.1 | 17.2 | 11.3 | 11.2 | 11.9 | 233.4 | 231.6 | 233.2 | 62.9 | 62.7 | 62.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 24407 | 1 | 50.7 | 117167.7 | 8910 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:24 | Normal | 479.5 | 531 | 529.6 | 536.4 | 18.3 | 11.6 | 11.8 | 12.5 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 65.5 | 65.1 | 65.1 | 59.95 | 60.07 | 60.02 | 25619 | 1 | 51.3 | 117169.6 | 8910 | 6.1 | 6 | 6 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:29 | Normal | 489.7 | 548.1 | 539.9 | 552.9 | 18.1 | 11.1 | 11.3 | 11 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 64.6 | 64.5 | 64.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19705 | 1 | 51.5 | 117171.5 | 8910 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:34 | Normal | 487.5 | 533.7 | 528 | 538.9 | 18.3 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | 235.4 | 233.2 | 234 | 66.2 | 65.7 | 65.6 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 25844 | 1 | 52 | 117173.6 | 8911 | 5.9 | 6.2 | 6 | 5.7 | 6 | 0 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:39 | Normal | 482.5 | 525.8 | 525 | 526.9 | 19.8 | 12.8 | 12.9 | 13.8 | 234.6 | 234 | 234 | 69.8 | 69.6 | 69.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 27481 | 1 | 52.7 | 117175.8 | 8911 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:44 | Normal | 480.5 | 525.8 | 519.5 | 522.2 | 19.7 | 12.8 | 12.9 | 13.8 | 235 | 234.2 | 234 | 69.1 | 68.9 | 68.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 27236 | 1 | 53.6 | 117178.1 | 8911 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6.1 | 5.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:49 | Normal | 474.1 | 524.5 | 517.9 | 527.6 | 14 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 234 | 233.2 | 232.8 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22697 | 1 | 53.9 | 117180.1 | 8911 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:54 | Normal | 475.1 | 518.5 | 524.8 | 512.8 | 17.2 | 11.1 | 11.1 | 12 | 234 | 233 | 233.2 | 60.6 | 60.6 | 60.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23946 | 1 | 53.9 | 117182.2 | 8911 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 09:59 | Normal | 474.7 | 518.9 | 531.8 | 520.6 | 20.5 | 13.3 | 13 | 14.1 | 234.4 | 233.4 | 234 | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 27935 | 1 | 54.1 | 117184.4 | 8911 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6.3 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:04 | Normal | 478.9 | 532.7 | 508.8 | 519.5 | 9.2 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 17966 | 1 | 54.8 | 117186.5 | 8911 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:09 | Normal | 477.9 | 524.4 | 519.9 | 527.7 | 21.8 | 14 | 14.3 | 15 | 235.4 | 234.2 | 233.6 | 75.4 | 75.1 | 74.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30031 | 1 | 54.4 | 117188.6 | 8911 | 7 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 7 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:14 | Normal | 481.7 | 532.6 | 531.1 | 523.2 | 17.3 | 10.3 | 10.5 | 11 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 59.8 | 59.5 | 59.4 | 59.95 | 59.95 | 60 | 22311 | 1 | 55 | 117191 | 8911 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:19 | Normal | 479.1 | 522.5 | 515 | 527.8 | 20.7 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 234 | 233.2 | 232.8 | 71.9 | 71.7 | 71.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28091 | 1 | 55 | 117193.1 | 8911 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:24 | Normal | 476.7 | 531.7 | 523.6 | 524.2 | 16.8 | 10.5 | 10.8 | 11.5 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 58 | 57.9 | 57.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 22816 | 1 | 55.3 | 117195.4 | 8911 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:29 | Normal | 481.1 | 529.5 | 533.3 | 528.1 | 22.3 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 235 | 234.2 | 233.6 | 77.5 | 77.6 | 77.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30482 | 1 | 55 | 117197.4 | 8911 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:34 | Normal | 481.2 | 521.7 | 522.4 | 523.8 | 21.8 | 14.1 | 14.1 | 15 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 75 | 74.8 | 74.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29273 | 1 | 55.7 | 117199.8 | 8912 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:39 | Normal | 471.7 | 527.9 | 524.4 | 519.4 | 23 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 234.2 | 234 | 233.2 | 77.7 | 77.5 | 77.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 30563 | 1 | 56.6 | 117202.3 | 8912 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:44 | Normal | 465 | 516.4 | 530.2 | 522.1 | 22.5 | 14.5 | 13.8 | 14.2 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 75.9 | 75.5 | 75.5 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 25366 | 1 | 57 | 117204.7 | 8912 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:49 | Normal | 477.9 | 530.5 | 512.7 | 516 | 17.6 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 63.9 | 63.7 | 63.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23473 | 1 | 57.3 | 117207.1 | 8912 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:54 | Normal | 482.4 | 525.4 | 519.8 | 517.7 | 21.8 | 14.2 | 14.1 | 15 | 233.6 | 233.8 | 232.6 | 74.9 | 74.9 | 74.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29480 | 1 | 57.4 | 117209.5 | 8912 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 10:59 | Normal | 475 | 515.2 | 521.5 | 520.5 | 22 | 14.5 | 14.5 | 15.2 | 234.4 | 233.6 | 232.8 | 75.7 | 75.4 | 75.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29718 | 1 | 57.7 | 117212 | 8912 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:04 | Normal | 475.7 | 519.1 | 521.2 | 508.1 | 22 | 14.3 | 14.3 | 15.4 | 234.4 | 233.4 | 232.8 | 75.3 | 74.9 | 75 | 60.08 | 59.99 | 60.08 | 29620 | 1 | 58.1 | 117214.4 | 8912 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:09 | Normal | 466.9 | 513.1 | 519.8 | 517.7 | 22.3 | 14.6 | 14.5 | 15.3 | 233.8 | 233.6 | 232.4 | 75.7 | 75.4 | 75.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 29742 | 1 | 58.3 | 117216.9 | 8912 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.3 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:14 | Normal | 472.1 | 512.8 | 515.6 | 513.4 | 22.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 233.8 | 233.6 | 233.2 | 76.2 | 76.1 | 75.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 29916 | 1 | 58.6 | 117219.4 | 8912 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 0.5 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:19 | Normal | 473.3 | 512 | 514.4 | 511.2 | 22.6 | 14.8 | 14.6 | 15.6 | 234.2 | 233.8 | 233.2 | 76.1 | 76.1 | 75.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29969 | 1 | 58.8 | 117221.9 | 8912 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 6.8 | 7 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:24 | Normal | 472 | 513.5 | 516.3 | 518.1 | 22.6 | 14.8 | 14.6 | 15.7 | 233.8 | 233.6 | 233 | 76.4 | 76.3 | 76.1 | 60 | 60.07 | 60.03 | 30022 | 1 | 59 | 117224.4 | 8912 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 0.5 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:29 | Normal | 474.1 | 518.5 | 513.5 | 523.4 | 22.3 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 234.2 | 233.8 | 233 | 76.2 | 76.3 | 76 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30045 | 1 | 59.1 | 117226.9 | 8912 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:34 | Normal | 475 | 513.4 | 511.9 | 515.6 | 22.4 | 14.8 | 14.9 | 15.8 | 234.6 | 233.8 | 233.2 | 76.4 | 76.2 | 76.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30149 | 1 | 59.3 | 117229.4 | 8913 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 0.9 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:39 | Normal | 468 | 521.4 | 511.7 | 517.5 | 22.8 | 14.6 | 15 | 15.8 | 234.8 | 234.2 | 234.2 | 76.5 | 76.6 | 76.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 30227 | 1 | 59.4 | 117231.9 | 8913 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:44 | Normal | 468.2 | 512.5 | 512.3 | 518 | 22.8 | 14.9 | 15 | 15.8 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 76.4 | 76.4 | 76.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 30189 | 1 | 59.6 | 117234.4 | 8913 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7 | 7.1 | 6.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:49 | Normal | 470.9 | 514 | 514.5 | 515.4 | 22.6 | 14.9 | 15 | 15.8 | 234.4 | 234.4 | 233 | 77.1 | 76.9 | 76.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30355 | 1 | 59.9 | 117237 | 8913 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 7.5 | 0.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:54 | Normal | 464.1 | 515.5 | 516 | 515.9 | 23.1 | 15 | 14.9 | 15.8 | 233.4 | 233.8 | 233.4 | 77.1 | 76.8 | 76.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30424 | 1 | 60.1 | 117239.5 | 8913 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7 | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7.1 | 6.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 11:59 | Normal | 471.6 | 516.7 | 510.4 | 512.2 | 22.6 | 14.8 | 15.2 | 16.1 | 233.8 | 234.4 | 233.6 | 77.2 | 76.8 | 76.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30965 | 1 | 60.1 | 117241.9 | 8913 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7 | 7.2 | 6.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:04 | Normal | 465.6 | 512.9 | 512.7 | 510.5 | 24.1 | 15.6 | 15.7 | 16.5 | 234.4 | 234.4 | 233.8 | 80.6 | 80.2 | 80.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31706 | 1 | 60.4 | 117244.5 | 8913 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:09 | Normal | 463.1 | 508.4 | 511.1 | 515.9 | 24.1 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 234.4 | 234 | 233.8 | 79.9 | 79.8 | 79.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 31563 | 1 | 60.9 | 117247.1 | 8913 | 7.7 | 8 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:14 | Normal | 471.4 | 527.6 | 512.8 | 518.6 | 22.8 | 14 | 14.1 | 14.2 | 234.8 | 234.2 | 233.8 | 76.1 | 76.1 | 75.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 27721 | 1 | 61.1 | 117249.6 | 8913 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:19 | Normal | 459 | 516.3 | 510 | 516 | 9.6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 32.5 | 32.2 | 32.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12424 | 1 | 59.5 | 117251.5 | 8913 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:24 | Normal | 472.9 | 523.3 | 524.2 | 535 | 20.5 | 13.3 | 15 | 16.6 | 235.2 | 234.4 | 233.8 | 74.2 | 74.1 | 73.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32940 | 1 | 57.9 | 117253.3 | 8913 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 0.4 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:29 | Normal | 472.2 | 521.6 | 511.9 | 524.8 | 24.5 | 16 | 16.3 | 16.6 | 235.4 | 234.8 | 234.4 | 82.9 | 82.7 | 82.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32814 | 1 | 59.3 | 117256.1 | 8913 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 8 | 0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:34 | Normal | 474.1 | 517.5 | 513.2 | 513 | 21.5 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 234 | 232.4 | 232.6 | 72.8 | 72.8 | 72.5 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 29265 | 1 | 60.3 | 117258.7 | 8914 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 7 | 0.4 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:39 | Normal | 471.8 | 502.2 | 517.9 | 503.7 | 17.4 | 11.7 | 11.3 | 12.6 | 233 | 231.6 | 232.4 | 60.9 | 60.7 | 60.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 24510 | 1 | 59.5 | 117260.8 | 8914 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:44 | Normal | 465.5 | 519.9 | 514.6 | 514.6 | 22.7 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 234 | 232.8 | 233.4 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 29437 | 1 | 59.1 | 117263 | 8914 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 0.5 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:49 | Normal | 458.8 | 510.9 | 493.2 | 496.1 | 16.1 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 232.8 | 231 | 231.4 | 56.2 | 56 | 55.7 | 60.01 | 60 | 60 | 22319 | 1 | 58.8 | 117265.1 | 8914 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:54 | Normal | 478.3 | 514.2 | 507.3 | 505.4 | 9 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13660 | 1 | 57.3 | 117266.5 | 8914 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 12:59 | Normal | 480.6 | 520.1 | 512.2 | 505 | 8.2 | 5.6 | 6 | 6.8 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12763 | 1 | 55.9 | 117267.8 | 8914 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:04 | Normal | 472.7 | 527.1 | 507.8 | 515.6 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 230.6 | 228.6 | 229.8 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10810 | 1 | 54.7 | 117268.8 | 8914 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:09 | Normal | 491.2 | 528.9 | 527 | 522.9 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 229 | 226.2 | 228 | 23.3 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8576 | 1 | 53.6 | 117269.6 | 8914 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:14 | Normal | 489.2 | 552.1 | 522.8 | 518.6 | 9.6 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 229.6 | 227.6 | 229 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 13878 | 1 | 52.8 | 117270.6 | 8914 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:19 | Normal | 485.1 | 527.8 | 515.5 | 497.5 | 9.3 | 6.1 | 6.6 | 7.3 | 229 | 227.6 | 228.2 | 36.1 | 36 | 35.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13945 | 1 | 54.3 | 117272.7 | 8914 | 3 | 3.2 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:24 | Normal | 488.3 | 544.6 | 527.8 | 521.7 | 9.8 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 230.4 | 228.6 | 230.2 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13865 | 1 | 53.5 | 117273.8 | 8914 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:29 | Normal | 486 | 540.2 | 534.9 | 506.6 | 23.1 | 12.8 | 15 | 16 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 77.8 | 77.4 | 77.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30835 | 1 | 53.9 | 117275.8 | 8914 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 5 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.5 | 6.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:34 | Normal | 482.8 | 525 | 515.7 | 494.4 | 20.6 | 11.3 | 12.7 | 13.3 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 69.5 | 69.3 | 69 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24891 | 1 | 54.6 | 117277.7 | 8915 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 4.5 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:39 | Normal | 472.9 | 532.1 | 514.5 | 498.2 | 16.7 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 229.6 | 229.6 | 229.6 | 53.5 | 53.2 | 53 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23792 | 1 | 55.6 | 117280.2 | 8915 | 5 | 4.9 | 5.2 | 3.1 | 4.6 | 0.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:44 | Normal | 478.4 | 520.8 | 500.5 | 512.4 | 5 | 3.2 | 3.6 | 4 | 228.4 | 226.2 | 227 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 7096 | 1 | 54.6 | 117281.2 | 8915 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:49 | Normal | 489.7 | 544.7 | 524.1 | 506.1 | 22 | 11.7 | 14.5 | 15 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 75.5 | 75.1 | 75.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29376 | 1 | 53.3 | 117282.5 | 8915 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:54 | Normal | 480.7 | 541.5 | 518.2 | 496.1 | 21.3 | 11.5 | 14.3 | 14.8 | 232 | 230.6 | 230.8 | 71.9 | 71.5 | 71.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 27954 | 1 | 54.8 | 117284.8 | 8915 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 4.3 | 6.6 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 13:59 | Normal | 481.8 | 553.2 | 529.6 | 499.6 | 20.8 | 10.9 | 13.5 | 14.3 | 231 | 230.6 | 230.6 | 68.9 | 68.9 | 68.7 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 27079 | 1 | 55.6 | 117287.1 | 8915 | 6.7 | 7 | 7 | 4.3 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:04 | Normal | 475.7 | 528.4 | 506.7 | 490.5 | 19.6 | 10.5 | 13.1 | 13.6 | 230.4 | 229.8 | 229.8 | 66.1 | 66 | 65.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 25566 | 1 | 55.9 | 117289.3 | 8915 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 3.9 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:09 | Normal | 474 | 528 | 516.7 | 487.5 | 18.6 | 9.8 | 12.1 | 12.9 | 230.4 | 229.8 | 230 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24263 | 1 | 55.7 | 117291.3 | 8915 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 6 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:14 | Normal | 469 | 523.6 | 513.9 | 483.9 | 18.1 | 9.4 | 11.8 | 12.7 | 230.2 | 229.6 | 230 | 61.3 | 61.2 | 61 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 23658 | 1 | 55.5 | 117293.3 | 8915 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 4.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:19 | Normal | 472.6 | 522.9 | 514.6 | 484.5 | 17.7 | 9.4 | 11.5 | 12.4 | 230 | 229.2 | 229.2 | 59.6 | 59.6 | 59.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22940 | 1 | 55.3 | 117295.2 | 8915 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 3.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:24 | Normal | 479.4 | 517.2 | 506.1 | 488.3 | 16.3 | 8.8 | 10.9 | 11.3 | 229.8 | 228 | 229 | 56.2 | 55.7 | 55.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21632 | 1 | 55 | 117297.1 | 8915 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:29 | Normal | 473.3 | 525.9 | 511.8 | 486.8 | 16.7 | 8.8 | 11 | 11.6 | 230 | 228.4 | 229.6 | 57.4 | 56.9 | 56.9 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 21939 | 1 | 54.7 | 117298.9 | 8915 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:34 | Normal | 476.5 | 527 | 509.9 | 488.8 | 15.6 | 8.5 | 10.6 | 11.2 | 229.6 | 228 | 229 | 55.1 | 54.8 | 54.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21102 | 1 | 54.5 | 117300.7 | 8916 | 5 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:39 | Normal | 474.3 | 531.7 | 507.6 | 489.4 | 15.9 | 8.3 | 10.4 | 11 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 54.3 | 54 | 53.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20804 | 1 | 54.2 | 117302.5 | 8916 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:44 | Normal | 484.5 | 530.7 | 518.2 | 493.9 | 15 | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 229.2 | 227.6 | 229 | 53.3 | 53.2 | 53 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20451 | 1 | 54 | 117304.2 | 8916 | 4.9 | 5 | 5 | 3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:49 | Normal | 483.5 | 526.2 | 511.4 | 495.3 | 15.1 | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 229.4 | 227.4 | 228.4 | 53.3 | 53 | 52.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 20389 | 1 | 53.6 | 117305.9 | 8916 | 4.9 | 5.1 | 5 | 3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 4.7 | 5 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:54 | Normal | 482.1 | 534.9 | 519.5 | 503.4 | 15 | 7.9 | 9.8 | 10.3 | 229.8 | 227.8 | 228.4 | 52.4 | 52.4 | 52 | 60.06 | 59.96 | 60 | 20072 | 1 | 53.3 | 117307.6 | 8916 | 4.8 | 5 | 5 | 3.1 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 14:59 | Normal | 483.4 | 540.5 | 521.6 | 491.4 | 14.5 | 7.6 | 9.5 | 10.3 | 228.4 | 227.2 | 228.8 | 51 | 51 | 50.7 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 19612 | 1 | 53 | 117309.2 | 8916 | 4.6 | 5 | 4.7 | 2.8 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:04 | Normal | 482.6 | 538.8 | 524.1 | 499.8 | 14.8 | 7.9 | 9.8 | 10.4 | 228.8 | 227 | 228.4 | 52.5 | 52.4 | 52.2 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 20089 | 1 | 52.8 | 117310.9 | 8916 | 4.7 | 5 | 4.9 | 2.9 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:09 | Normal | 483.7 | 528.7 | 515 | 494.7 | 13.8 | 7.5 | 9.2 | 9.8 | 228.8 | 227 | 227.8 | 49 | 48.9 | 48.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18934 | 1 | 52.7 | 117312.5 | 8916 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:14 | Normal | 489.1 | 537.6 | 525.2 | 500.8 | 12.2 | 6.9 | 8.5 | 9.1 | 228 | 226.8 | 227.4 | 45.2 | 45 | 44.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17389 | 1 | 52.5 | 117314 | 8916 | 3.5 | 4.6 | 4 | 2.7 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:19 | Normal | 489.1 | 510.3 | 527.1 | 487.1 | 11.1 | 6.7 | 8 | 8.9 | 228.6 | 226.2 | 227.6 | 42.3 | 42.2 | 41.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 16316 | 1 | 52.2 | 117315.4 | 8916 | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:24 | Normal | 478.5 | 537.6 | 530.6 | 497.2 | 10.4 | 6 | 7.3 | 8.2 | 228.4 | 225.6 | 227.2 | 39.8 | 39.5 | 39.3 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 14401 | 1 | 51.9 | 117316.7 | 8916 | 2.5 | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:29 | Normal | 485.4 | 521.6 | 541.1 | 504.2 | 8.7 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 229 | 224.8 | 227 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11222 | 1 | 51.5 | 117318 | 8916 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:34 | Normal | 490.6 | 517.9 | 531.5 | 494.4 | 10.3 | 6 | 7.3 | 8.2 | 228.2 | 224.8 | 227.2 | 39.3 | 39.2 | 38.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14986 | 1 | 51.1 | 117319.2 | 8917 | 2.6 | 4 | 3.5 | 2.2 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:39 | Normal | 497.7 | 514.6 | 524.8 | 504.6 | 9.7 | 5.6 | 6.9 | 7.6 | 228 | 224.8 | 226.8 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14460 | 1 | 50.9 | 117320.5 | 8917 | 2.5 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:44 | Normal | 492.5 | 521.8 | 533.4 | 500.5 | 9.3 | 5.4 | 6.6 | 7.5 | 227.2 | 223.4 | 226.2 | 36.2 | 36.2 | 35.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13768 | 1 | 50.6 | 117321.7 | 8917 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:49 | Normal | 484.4 | 532.7 | 537.5 | 504.4 | 8.8 | 5 | 6.2 | 6.9 | 227.6 | 224 | 226.6 | 33.4 | 33.2 | 33 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 12829 | 1 | 50.3 | 117322.8 | 8917 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:54 | Normal | 494.5 | 509.8 | 539.6 | 506 | 8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 227.8 | 224.6 | 226.6 | 30.9 | 30.7 | 30.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11648 | 1 | 49.9 | 117323.7 | 8917 | 2 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 15:59 | Normal | 486.4 | 521.8 | 518.7 | 483.4 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 3 | 225.8 | 223 | 224.4 | 12 | 11.9 | 11.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4551 | 1 | 49.3 | 117324.4 | 8917 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:04 | Normal | 491 | 512.8 | 540.7 | 515.7 | 6.8 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 226 | 223.8 | 225.4 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9801 | 1 | 48.4 | 117325.1 | 8917 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:09 | Normal | 497.2 | 495.5 | 535.5 | 509.6 | 6.2 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 225.6 | 223 | 224 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8985 | 1 | 47.8 | 117325.9 | 8917 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:14 | Normal | 477.6 | 500.4 | 521.2 | 531.9 | 2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 225 | 222.8 | 223.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2949 | 1 | 47.1 | 117326.4 | 8917 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:19 | Normal | 473.7 | 532.9 | 519.6 | 537.4 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 226.6 | 225.2 | 225.2 | 7 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2615 | 1 | 46.2 | 117326.6 | 8917 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:24 | Normal | 480.7 | 540.8 | 526.6 | 542.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.7 | 226.4 | 224.4 | 224.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2411 | 1 | 45.3 | 117326.9 | 8917 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:29 | Normal | 481.5 | 519.7 | 502.3 | 533.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.8 | 226.8 | 224.6 | 225 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2491 | 1 | 49.3 | 117327.1 | 8917 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:34 | Normal | 490.4 | 532.8 | 540.5 | 528.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 226.6 | 225.2 | 225.2 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2130 | 1 | 48.5 | 117327.2 | 8918 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:39 | Normal | 487.4 | 532.9 | 522.5 | 522.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 227 | 224.8 | 225 | 5 | 5.1 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1854 | 1 | 47.4 | 117327.4 | 8918 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:44 | Normal | 488.6 | 532.8 | 513.4 | 533.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 226.8 | 225.6 | 225 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1722 | 1 | 45.5 | 117327.6 | 8918 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:49 | Normal | 489.6 | 531 | 531.8 | 530.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 226.4 | 224.8 | 224.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1603 | 1 | 46.5 | 117327.7 | 8918 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:54 | Normal | 480.3 | 523.8 | 507.4 | 533.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 227.6 | 225.8 | 226.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1333 | 1 | 49.9 | 117327.8 | 8918 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 16:59 | Normal | 491.3 | 525.7 | 523.7 | 533.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 227.8 | 226.2 | 227.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1144 | 1 | 49.1 | 117327.9 | 8918 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:04 | Normal | 484.5 | 516.2 | 517.1 | 523 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 227.8 | 225.6 | 226.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 849 | 1 | 47.9 | 117328 | 8918 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:09 | Normal | 463.4 | 524.3 | 512.8 | 534.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 228.6 | 225.6 | 227.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 612 | 1 | 46.2 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:14 | Normal | 489.4 | 522 | 519.5 | 525.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 229 | 225.8 | 227.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 326 | 1 | 47.1 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:19 | Normal | 409.5 | 470.8 | 504.5 | 538.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 231.4 | 228.6 | 230.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 199 | 1 | 49.5 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:24 | Normal | 317.5 | 472.7 | 502.4 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231.6 | 228 | 230 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 50 | 1 | 48.1 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:29 | Wait | 472.7 | 503.2 | 502.3 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:34 | Wait | 440.9 | 471.3 | 468.6 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 231.8 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-09-04 17:40 | Wait | 381.2 | 381.5 | 380.9 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 228 | 226.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-09-04 17:40 | Wait | 345.9 | 346.2 | 345.4 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 117328.1 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001