## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-23 05:20 | Wait | 466.1 | 467 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:23 | Wait | 489.9 | 490.7 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:24 | Wait | 503.2 | 504 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:25 | Wait | 500.3 | 501.1 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:26 | Wait | 506.9 | 507.8 | 497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:27 | Wait | 520.1 | 519.9 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:28 | Wait | 528.3 | 525 | 512.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:29 | Wait | 542 | 531.4 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:30 | Wait | 549.2 | 535.8 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:31 | Wait | 556 | 540.3 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:32 | Wait | 554.1 | 539 | 526.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:33 | Wait | 554.6 | 539.2 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:34 | Wait | 562.4 | 544.2 | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:35 | Wait | 568.8 | 549.1 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:36 | Wait | 577.8 | 556.7 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:37 | Wait | 582.6 | 559.9 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:38 | Wait | 582 | 559.1 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:39 | Wait | 581.9 | 558.9 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:40 | Wait | 581.7 | 558.6 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:41 | Wait | 581.8 | 558.8 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:42 | Wait | 586.4 | 562.7 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.4 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:43 | Wait | 588 | 564.1 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:44 | Wait | 589.5 | 565.2 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:45 | Wait | 590.4 | 565.9 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:46 | Wait | 591.3 | 566.6 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:47 | Wait | 591.8 | 567 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:48 | Wait | 593.6 | 568.4 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:49 | Wait | 592.5 | 567.3 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:50 | Wait | 596 | 570.4 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:51 | Wait | 594.4 | 569.2 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-23 05:56 | Wait | 589.9 | 565.6 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:01 | Wait | 612 | 584.6 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:06 | Wait | 611 | 583.4 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:11 | Wait | 608.3 | 581.2 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 22.7 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:16 | Wait | 617.6 | 589.3 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.7 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:21 | Wait | 627.3 | 598.6 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.7 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:26 | Wait | 621.5 | 593.1 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:31 | Wait | 642.8 | 612.9 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:36 | Wait | 651.7 | 621.6 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:41 | Wait | 640.2 | 610.1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:46 | Wait | 635.9 | 605.8 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.9 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:51 | Wait | 638.9 | 609.1 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 06:56 | Wait | 630.1 | 601.1 | 589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.9 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:01 | Wait | 628 | 599 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:06 | Wait | 641.5 | 612.2 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:11 | Wait | 634.5 | 605.1 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:16 | Wait | 635.7 | 606.5 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:21 | Normal | 563.5 | 474 | 492.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1722 | 1 | 23 | 29357.7 | 2088 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:26 | Normal | 561.6 | 482.9 | 534.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2423 | 1 | 23.1 | 29357.9 | 2088 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:31 | Normal | 564.4 | 491.6 | 541.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2349 | 1 | 23.1 | 29358.1 | 2088 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:36 | Normal | 580.5 | 498.8 | 546 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4524 | 1 | 23.9 | 29358.4 | 2088 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:41 | Normal | 595.6 | 483.6 | 564.5 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5875 | 1 | 24.3 | 29358.9 | 2088 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:46 | Normal | 593.7 | 500.8 | 555.6 | 0 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 18.2 | 18.5 | 18.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7216 | 1 | 24.6 | 29359.4 | 2089 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:51 | Normal | 593.5 | 481.6 | 558.8 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 19.8 | 20.1 | 19.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7849 | 1 | 25 | 29360.1 | 2089 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 07:56 | Normal | 585.2 | 479.5 | 560.8 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 17 | 17.5 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 6903 | 1 | 25.4 | 29360.7 | 2089 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:01 | Normal | 599.5 | 507.7 | 566.7 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8735 | 1 | 25.7 | 29361.3 | 2089 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:06 | Normal | 595.5 | 513.5 | 557 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10249 | 1 | 26.1 | 29362.1 | 2089 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:11 | Normal | 598.3 | 506.7 | 567.5 | 0 | 11 | 9 | 7.5 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14589 | 1 | 26.7 | 29363.2 | 2089 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:16 | Normal | 598.7 | 512 | 562.8 | 0 | 14.3 | 11.6 | 10 | 0 | 234 | 232.4 | 234.8 | 48 | 48 | 47.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19078 | 1 | 27.3 | 29364.5 | 2089 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:21 | Normal | 590.9 | 520.8 | 553.5 | 0 | 11.9 | 9.5 | 8.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 15846 | 1 | 28.1 | 29366.1 | 2089 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:26 | Normal | 592.1 | 525.8 | 555.4 | 0 | 13.1 | 10.4 | 9 | 0 | 234 | 233.2 | 234.2 | 44 | 44.1 | 43.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 17008 | 1 | 28.6 | 29367.4 | 2089 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:31 | Normal | 582.1 | 559.8 | 526.5 | 0 | 10.5 | 7 | 7.4 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 33.1 | 33.3 | 33 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13426 | 1 | 29.1 | 29368.7 | 2089 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:36 | Normal | 584.1 | 539.7 | 560.3 | 0 | 11.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14568 | 1 | 29.3 | 29369.8 | 2089 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:41 | Normal | 585.7 | 548.8 | 556.7 | 0 | 13 | 9.5 | 8.7 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 60.01 | 60 | 60 | 16631 | 1 | 29.8 | 29371.1 | 2089 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:46 | Normal | 588.8 | 547.4 | 554 | 0 | 13.3 | 9.8 | 9 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 42.8 | 43 | 42.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17180 | 1 | 30.2 | 29372.5 | 2090 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:51 | Normal | 585.3 | 536.3 | 547 | 0 | 13.1 | 10.1 | 9.2 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 43 | 43.2 | 42.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17130 | 1 | 30.6 | 29374 | 2090 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 2 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 08:56 | Normal | 583.5 | 534.1 | 544 | 0 | 10.6 | 8.1 | 7.4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14020 | 1 | 30.9 | 29375.4 | 2090 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:01 | Normal | 583.4 | 531.7 | 530.3 | 0 | 7 | 5 | 4.9 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 9076 | 1 | 30.8 | 29376.3 | 2090 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:06 | Normal | 588.7 | 538 | 542.1 | 0 | 7.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 236.6 | 236.4 | 237 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9885 | 1 | 30.6 | 29377 | 2090 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:11 | Normal | 583 | 540.1 | 545.5 | 0 | 9.6 | 6.8 | 6.4 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 31 | 31.1 | 30.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12353 | 1 | 30.6 | 29378 | 2090 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:16 | Normal | 580.5 | 543.6 | 551.5 | 0 | 8.6 | 6.1 | 5.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 27.9 | 28 | 27.8 | 60 | 59.98 | 60 | 11155 | 1 | 30.7 | 29379 | 2090 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:21 | Normal | 583.5 | 533.6 | 535.9 | 0 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 23 | 23.3 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9272 | 1 | 30.7 | 29379.8 | 2090 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:26 | Normal | 578.3 | 526.6 | 525.6 | 0 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5611 | 1 | 30.5 | 29380.4 | 2090 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:31 | Normal | 589.6 | 534.8 | 550 | 0 | 6.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 60.05 | 60 | 60.04 | 8188 | 1 | 30.3 | 29381 | 2090 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:36 | Normal | 591.6 | 493.1 | 551.7 | 0 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 23 | 23.2 | 23 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 9154 | 1 | 30.4 | 29381.7 | 2090 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:41 | Normal | 594.7 | 498.7 | 556.3 | 0 | 8.1 | 6.5 | 5.5 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10600 | 1 | 30.5 | 29382.5 | 2090 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:46 | Normal | 596.6 | 501.8 | 562 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.7 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12630 | 1 | 30.7 | 29383.5 | 2091 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:51 | Normal | 587.9 | 506.3 | 552.7 | 0 | 11.4 | 9.3 | 7.9 | 0 | 238 | 235.6 | 236.2 | 37.1 | 37.3 | 37.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14862 | 1 | 31 | 29384.7 | 2091 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 09:56 | Normal | 591.9 | 501.7 | 552.9 | 0 | 10.2 | 8.2 | 6.8 | 0 | 238 | 235.8 | 237 | 33.1 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 13160 | 1 | 31.2 | 29385.9 | 2091 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:01 | Normal | 592.5 | 502.8 | 552.8 | 0 | 11.1 | 9.3 | 7.7 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.6 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14684 | 1 | 31.3 | 29387 | 2091 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:06 | Normal | 584.7 | 489.4 | 543.1 | 0 | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 30.1 | 30 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12067 | 1 | 31.5 | 29388.2 | 2091 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:11 | Normal | 578.8 | 502 | 552 | 0 | 8.6 | 6.5 | 5.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10980 | 1 | 31.3 | 29389.1 | 2091 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:16 | Normal | 585.5 | 494.6 | 549.1 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 27 | 27.1 | 26.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10696 | 1 | 31.3 | 29390 | 2091 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:21 | Normal | 586.5 | 504.9 | 552.1 | 0 | 11.3 | 9.3 | 7.9 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236 | 37.6 | 37.7 | 37.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14742 | 1 | 31.4 | 29391 | 2091 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:26 | Normal | 587.2 | 495.7 | 553.8 | 0 | 13 | 10.8 | 8.9 | 0 | 239 | 236.4 | 237.8 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16857 | 1 | 31.9 | 29392.4 | 2091 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:31 | Normal | 586.9 | 502.8 | 553.3 | 0 | 14.1 | 11.6 | 9.7 | 0 | 239 | 236.8 | 237.2 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18477 | 1 | 32.3 | 29393.8 | 2091 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:36 | Normal | 643 | 594.9 | 600.2 | 0 | 14.1 | 12.8 | 9.7 | 0 | 239.2 | 237 | 238.4 | 45.1 | 45.1 | 44.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20471 | 1 | 32.8 | 29395.5 | 2091 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 1 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:41 | Normal | 622.3 | 577.5 | 560 | 0 | 12.9 | 12.1 | 12.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 51.3 | 51.3 | 51 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19789 | 1 | 33.3 | 29397.1 | 2091 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:46 | Normal | 575 | 534.6 | 548.1 | 0 | 13.9 | 9.9 | 9 | 0 | 239 | 237 | 237.6 | 43.1 | 43.3 | 43 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 17162 | 1 | 33.5 | 29398.6 | 2092 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:51 | Normal | 573.8 | 560.1 | 541.4 | 0 | 17.6 | 12.5 | 12.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 55.2 | 55.4 | 55 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21742 | 1 | 33.7 | 29400.3 | 2092 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 10:56 | Normal | 576 | 531.9 | 545.5 | 0 | 12.3 | 9 | 8.4 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 15468 | 1 | 34 | 29401.7 | 2092 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:01 | Normal | 582.6 | 543.6 | 548.2 | 0 | 16.1 | 12 | 11.1 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 20556 | 1 | 34 | 29403.3 | 2092 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:06 | Normal | 643.8 | 600.2 | 587.5 | 0 | 10.5 | 12.8 | 12.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19192 | 1 | 34.3 | 29404.8 | 2092 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:11 | Normal | 625 | 587.7 | 567.1 | 0 | 9.9 | 10.2 | 10 | 0 | 239.2 | 238 | 239 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 16156 | 1 | 34.4 | 29406.3 | 2092 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:16 | Normal | 623.9 | 573.8 | 552.9 | 0 | 11 | 12.1 | 12.7 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.4 | 49.5 | 50 | 49.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 17808 | 1 | 34.5 | 29407.8 | 2092 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 3.9 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:21 | Normal | 608.2 | 572.8 | 574.1 | 0 | 13.1 | 11.5 | 9.5 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.2 | 46.7 | 46.9 | 46.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20356 | 1 | 34.9 | 29409.5 | 2092 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:26 | Normal | 572 | 521.4 | 539 | 0 | 16.3 | 12.3 | 11.3 | 0 | 239 | 238.2 | 238.4 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20796 | 1 | 35.1 | 29411.2 | 2092 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:31 | Normal | 607.3 | 577.9 | 583.7 | 0 | 14.1 | 11.9 | 7.8 | 0 | 239.2 | 238 | 238.4 | 48.4 | 48.6 | 48.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20549 | 1 | 35.4 | 29412.9 | 2092 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:36 | Normal | 624 | 586.5 | 572.7 | 0 | 12.4 | 12.1 | 10.9 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20478 | 1 | 35.6 | 29414.6 | 2092 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:41 | Normal | 568.5 | 525.1 | 536 | 0 | 14.5 | 10.8 | 10.1 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238 | 45.4 | 45.6 | 45.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 18456 | 1 | 35.7 | 29416.2 | 2092 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:46 | Normal | 570.9 | 527.6 | 548.3 | 0 | 15.1 | 11.3 | 10.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 237.8 | 47.3 | 47.6 | 47.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19109 | 1 | 35.5 | 29417.7 | 2093 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:51 | Normal | 574.4 | 532.7 | 543.5 | 0 | 16.7 | 12.6 | 11.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238 | 52.5 | 52.7 | 52.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 21345 | 1 | 35.8 | 29419.5 | 2093 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 11:56 | Normal | 572.1 | 529.9 | 526.7 | 0 | 12 | 8.8 | 8.2 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.2 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15156 | 1 | 35.6 | 29421 | 2093 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:01 | Normal | 572.2 | 535.8 | 541.3 | 0 | 10.1 | 7.3 | 6.8 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 32 | 32.3 | 31.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12779 | 1 | 35.2 | 29422.1 | 2093 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:06 | Normal | 582 | 533.7 | 550.2 | 0 | 10.1 | 7.4 | 6.8 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12972 | 1 | 34.7 | 29423.2 | 2093 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:11 | Normal | 579.1 | 540 | 553.9 | 0 | 13 | 9.6 | 8.8 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.2 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16424 | 1 | 34.4 | 29424.3 | 2093 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:16 | Normal | 640.5 | 618 | 612.6 | 0 | 8 | 7.7 | 4.1 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 30.8 | 31 | 30.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14084 | 1 | 34.6 | 29425.7 | 2093 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:21 | Normal | 649.7 | 621.7 | 608.8 | 0 | 5.6 | 7.5 | 5.1 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.2 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 13517 | 1 | 34.7 | 29426.8 | 2093 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:26 | Normal | 658.3 | 616.6 | 583.7 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9841 | 1 | 34.7 | 29427.7 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:31 | Normal | 633.9 | 606.7 | 586.9 | 0 | 5.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 32.9 | 33.1 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10012 | 1 | 34.7 | 29428.7 | 2093 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:36 | Normal | 642.5 | 597 | 574.8 | 0 | 0 | 9.4 | 10.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 28.4 | 28.5 | 28.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14324 | 1 | 35.1 | 29429.7 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:41 | Normal | 630.4 | 607.7 | 577.2 | 0 | 6.8 | 5 | 12.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13401 | 1 | 35.5 | 29431 | 2093 | 2.7 | 2 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:46 | Normal | 611.9 | 584.3 | 556.8 | 0 | 10 | 7.5 | 8.1 | 0 | 238.2 | 237.8 | 238.2 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15011 | 1 | 35.7 | 29432.3 | 2094 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:51 | Normal | 544.7 | 529.9 | 514 | 0 | 11 | 7.3 | 8 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.2 | 33.3 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13166 | 1 | 36.2 | 29433.5 | 2094 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 12:56 | Normal | 572.1 | 541.9 | 527.2 | 0 | 14.4 | 11.1 | 11.3 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.6 | 47.6 | 47.6 | 47.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18901 | 1 | 36.1 | 29434.9 | 2094 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:01 | Normal | 545.2 | 502 | 505.3 | 0 | 14.3 | 10.7 | 10.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 43.5 | 43.7 | 43.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17657 | 1 | 36.7 | 29436.2 | 2094 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:06 | Normal | 663.9 | 556.7 | 569.2 | 0 | 0 | 28.8 | 17.3 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239 | 62.2 | 62.2 | 61.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23143 | 1 | 37 | 29437.8 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.2 | 3.4 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:11 | Normal | 554 | 512.8 | 510 | 0 | 12.4 | 9.3 | 8.6 | 0 | 237 | 234.6 | 236.2 | 38.1 | 38 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15258 | 1 | 37.3 | 29439.2 | 2094 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:16 | Normal | 558.1 | 515.9 | 524.4 | 0 | 6.7 | 4.9 | 4.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.6 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8444 | 1 | 36.6 | 29440.1 | 2094 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:21 | Normal | 565.5 | 484.9 | 534.7 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.4 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9813 | 1 | 35.9 | 29440.8 | 2094 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:26 | Normal | 584.4 | 496.1 | 547.8 | 0 | 15.6 | 13.3 | 11.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 51 | 51.1 | 50.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19944 | 1 | 35.7 | 29442 | 2094 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:31 | Normal | 574 | 547.2 | 536.4 | 0 | 12.2 | 8.1 | 8.7 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15194 | 1 | 36.7 | 29443.9 | 2094 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:36 | Normal | 580.1 | 528.7 | 537.5 | 0 | 13.8 | 10.4 | 9.7 | 0 | 237.8 | 234.6 | 237 | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17264 | 1 | 36.6 | 29445.1 | 2094 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:41 | Normal | 569 | 523.7 | 538.9 | 0 | 11.8 | 8.9 | 8.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 38 | 38 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 15033 | 1 | 37 | 29446.8 | 2094 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:46 | Normal | 575.3 | 492.2 | 537.2 | 0 | 26.3 | 21.5 | 19.4 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238 | 83.2 | 83.4 | 82.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30547 | 1 | 36.8 | 29448.3 | 2095 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:51 | Normal | 551.6 | 512.8 | 525.2 | 0 | 17.5 | 13.1 | 13.1 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 53.9 | 54 | 53.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23712 | 1 | 38.9 | 29450.7 | 2095 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 2.1 | 3 | 4 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 13:56 | Normal | 553.6 | 456.9 | 530.2 | 0 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 26.9 | 27 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10745 | 1 | 38.5 | 29451.7 | 2095 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:01 | Normal | 563.5 | 477.9 | 525.3 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9711 | 1 | 37.4 | 29452.6 | 2095 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:06 | Normal | 566 | 457.8 | 527 | 0 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.4 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8120 | 1 | 36.7 | 29453.3 | 2095 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:11 | Normal | 575 | 485 | 533.2 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7722 | 1 | 36 | 29454 | 2095 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:16 | Normal | 578.6 | 492 | 543.1 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.2 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 9706 | 1 | 35.5 | 29454.8 | 2095 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:21 | Normal | 570.9 | 469.8 | 531.4 | 0 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 17.9 | 18 | 17.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7233 | 1 | 35 | 29455.5 | 2095 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:26 | Normal | 590.8 | 502.9 | 546.5 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236 | 21.9 | 22.2 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 8750 | 1 | 34.5 | 29456.1 | 2095 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:31 | Normal | 591 | 489.7 | 557.9 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10421 | 1 | 34.2 | 29456.9 | 2095 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:36 | Normal | 593.5 | 498.7 | 565.1 | 0 | 9.1 | 7.5 | 6.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 236.4 | 30.4 | 30.6 | 30.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11966 | 1 | 34 | 29457.8 | 2095 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:41 | Normal | 600.1 | 511.9 | 566.5 | 0 | 10.9 | 9 | 7.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 36.5 | 36.8 | 36.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14566 | 1 | 33.9 | 29458.9 | 2095 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:46 | Normal | 592.7 | 548.3 | 569.4 | 0 | 11.8 | 8.5 | 8.3 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.4 | 38.7 | 38.9 | 38.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15481 | 1 | 34.2 | 29460.3 | 2096 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:51 | Normal | 591.8 | 544.8 | 555.2 | 0 | 12.3 | 8.5 | 8.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 39.3 | 39.6 | 39.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15711 | 1 | 34.4 | 29461.6 | 2096 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 14:56 | Normal | 632.4 | 600.8 | 592.7 | 0 | 8.2 | 6.3 | 5.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 237.4 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 8498 | 1 | 34.6 | 29462.8 | 2096 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:01 | Normal | 682.7 | 621.9 | 592.5 | 0 | 0 | 6.3 | 12.9 | 0 | 239.4 | 237.8 | 237.6 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9823 | 1 | 35.1 | 29463.8 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 3.8 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:06 | Normal | 660.2 | 604.8 | 599.5 | 0 | 0.2 | 4.6 | 6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10416 | 1 | 36.1 | 29464.6 | 2096 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:11 | Normal | 643.1 | 597.2 | 595.2 | 0 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.2 | 19.8 | 20 | 19.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10305 | 1 | 36.8 | 29465.5 | 2096 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:16 | Normal | 561.4 | 387.9 | 526 | 0 | 21.3 | 14.1 | 15.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 23826 | 1 | 37.4 | 29467 | 2096 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5 | 4 | 1 | 5.2 | 4 | 4.6 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:21 | Normal | 563.1 | 359.4 | 530.9 | 0 | 20.1 | 13.3 | 14.9 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 55.2 | 54.9 | 54.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 22342 | 1 | 37.8 | 29468.9 | 2096 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 0.7 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:26 | Normal | 567.2 | 395.8 | 527.5 | 0 | 19 | 10.5 | 14.2 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 52.2 | 52.4 | 52 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21056 | 1 | 37.7 | 29470.7 | 2096 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:31 | Normal | 557.7 | 456.8 | 530.8 | 0 | 18 | 8.9 | 13.8 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 49.8 | 50 | 49.8 | 60.01 | 60 | 60 | 20123 | 1 | 37.6 | 29472.4 | 2096 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:36 | Normal | 534.4 | 477 | 532.2 | 0 | 17.4 | 8.1 | 13.1 | 0 | 238 | 236 | 237 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19007 | 1 | 37.3 | 29474.1 | 2096 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:41 | Normal | 503.2 | 474.8 | 535.4 | 0 | 17.1 | 7.9 | 12.6 | 0 | 237.2 | 236 | 235.8 | 45 | 45.2 | 44.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18089 | 1 | 36.9 | 29475.6 | 2096 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:46 | Normal | 499.3 | 471.7 | 540.5 | 0 | 15.6 | 7.8 | 12.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 42.7 | 42.9 | 42.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17002 | 1 | 36.7 | 29477.1 | 2097 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:51 | Normal | 571.2 | 459.9 | 538.6 | 0 | 12.8 | 8 | 12.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 42 | 41.9 | 41.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 16518 | 1 | 36.4 | 29478.5 | 2097 | 4 | 3.6 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 15:56 | Normal | 554.9 | 454 | 536.7 | 0 | 12.5 | 8 | 11.8 | 0 | 237 | 234.6 | 235.6 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15896 | 1 | 36.2 | 29479.8 | 2097 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:01 | Normal | 536.3 | 456.9 | 530.7 | 0 | 12.2 | 7.8 | 11.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 38.6 | 38.7 | 38.4 | 60 | 60.01 | 60 | 15255 | 1 | 36 | 29481.1 | 2097 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:06 | Normal | 515.1 | 479.9 | 535.5 | 0 | 11.2 | 7.4 | 10.7 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14322 | 1 | 35.9 | 29482.3 | 2097 | 3.3 | 3 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 1 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:11 | Normal | 512.3 | 479.9 | 538.2 | 0 | 10.3 | 7.9 | 11.4 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14475 | 1 | 35.7 | 29483.5 | 2097 | 3.5 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:16 | Normal | 575.7 | 477 | 533.4 | 0 | 8.3 | 6.9 | 10.2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.8 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 12804 | 1 | 35.5 | 29484.5 | 2097 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:21 | Normal | 570 | 477 | 530.6 | 0 | 6.3 | 5.1 | 6.8 | 0 | 235 | 232.8 | 233 | 23.5 | 23.8 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9459 | 1 | 35.2 | 29485.4 | 2097 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:26 | Normal | 547.4 | 435.9 | 520.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233 | 231.6 | 231.2 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3171 | 1 | 34.7 | 29485.8 | 2097 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:31 | Normal | 560.2 | 433.9 | 520.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 3142 | 1 | 34.3 | 29486.1 | 2097 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:36 | Normal | 565.7 | 451.8 | 524.7 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3716 | 1 | 33.9 | 29486.4 | 2097 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:41 | Normal | 579.5 | 463 | 536 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.4 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5292 | 1 | 33.6 | 29486.7 | 2097 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:46 | Normal | 570.6 | 483.9 | 526.6 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4794 | 1 | 33.5 | 29487.2 | 2098 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:51 | Normal | 555.3 | 460 | 504.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2274 | 1 | 33.2 | 29487.5 | 2098 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 16:56 | Normal | 525.4 | 435.9 | 519.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1285 | 1 | 33 | 29487.6 | 2098 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:01 | Normal | 546.4 | 442.7 | 495.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1206 | 1 | 32.7 | 29487.7 | 2098 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:06 | Normal | 521.7 | 488.2 | 489.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 950 | 1 | 32.5 | 29487.8 | 2098 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:11 | Normal | 526.8 | 409 | 482.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232 | 2 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 619 | 1 | 32.3 | 29487.9 | 2098 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:16 | Normal | 500.4 | 345.8 | 461.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 393 | 1 | 31.9 | 29487.9 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:21 | Normal | 512.6 | 372.8 | 476.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 457 | 1 | 31.8 | 29487.9 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:26 | Normal | 454.6 | 202.8 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 250 | 1 | 31.5 | 29488 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:31 | Normal | 481.3 | 205.9 | 463.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 277 | 1 | 31.2 | 29488 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:36 | Normal | 416 | 208.6 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 219 | 1 | 30.9 | 29488 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:41 | Normal | 430.3 | 200.1 | 420.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 231 | 1 | 30.3 | 29488 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:46 | Normal | 501.1 | 201.4 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 220 | 1 | 29.7 | 29488 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:51 | Normal | 483.1 | 232.7 | 466.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 272 | 1 | 28.9 | 29488.1 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 17:56 | Normal | 536.6 | 357.9 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 438 | 1 | 28.5 | 29488.1 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:01 | Normal | 530.4 | 481.7 | 505.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1278 | 1 | 28.3 | 29488.2 | 2099 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:06 | Normal | 535.6 | 503.9 | 504.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 998 | 1 | 28.2 | 29488.3 | 2099 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:11 | Normal | 527.6 | 423.7 | 486.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 569 | 1 | 28.2 | 29488.3 | 2099 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:16 | Normal | 524.5 | 305.9 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 233.4 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 378 | 1 | 28.1 | 29488.4 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:21 | Normal | 389.1 | 199.6 | 407.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 179 | 1 | 28 | 29488.4 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:26 | Normal | 199.9 | 200.3 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 77 | 1 | 27.8 | 29488.4 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:31 | Normal | 200.3 | 191 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 38 | 1 | 27.7 | 29488.4 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:36 | Normal | 196.3 | 198.9 | 261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 27.6 | 29488.4 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:41 | Normal | 209.2 | 203 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16 | 1 | 27.5 | 29488.4 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-23 18:46 | Normal | 201 | 187.3 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 27.5 | 29488.4 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0