## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-01 06:10 | Wait | 461.6 | 462 | 461.8 | 462.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.3 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:11 | Wait | 472.1 | 472.4 | 472.3 | 472.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.6 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:13 | Wait | 486.9 | 487.3 | 487.2 | 487.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.1 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:14 | Wait | 492.8 | 493.1 | 493 | 493.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:18 | Wait | 507.2 | 513.4 | 514.2 | 513.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:19 | Normal | 484 | 497.2 | 484.5 | 464.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 220.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 1 | 22.3 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:20 | Normal | 493.9 | 498.1 | 437 | 332.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221 | 221 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 23.2 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:22 | Normal | 489 | 513.2 | 510.6 | 323.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 24.2 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:27 | Normal | 493 | 529.1 | 525.5 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.6 | 220.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 26.1 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 06:28 | Normal | 486.9 | 535.3 | 483.8 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 26.2 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:29 | Normal | 478.1 | 512.2 | 525.6 | 205.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17 | 1 | 26.7 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:30 | Normal | 507.9 | 511.9 | 515.6 | 200.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26 | 1 | 26.9 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:32 | Normal | 502.9 | 536.9 | 531.4 | 219.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223 | 221.4 | 221.4 | 0.8 | 1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35 | 1 | 27.4 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:33 | Normal | 493.9 | 497.1 | 517.4 | 205.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 222 | 221.4 | 1 | 1.2 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 67 | 1 | 27.6 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:34 | Normal | 498.1 | 513.5 | 512.4 | 220.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 72 | 1 | 27.8 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:35 | Normal | 496 | 493.2 | 528.4 | 202.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 221.6 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 87 | 1 | 28 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:36 | Normal | 490 | 515.5 | 504.4 | 217.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223 | 222 | 222.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 94 | 1 | 28.1 | 44506.3 | 4106 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:37 | Normal | 493 | 533.9 | 523.6 | 199.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 83 | 1 | 28.3 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:38 | Normal | 485.8 | 515.2 | 542.6 | 253.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 123 | 1 | 28.5 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:40 | Normal | 511 | 528.1 | 512.7 | 312.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 108 | 1 | 28.9 | 44506.3 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:41 | Normal | 490.9 | 496.3 | 527.3 | 381.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 208 | 1 | 29.1 | 44506.3 | 4106 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:43 | Normal | 514 | 515.1 | 492.5 | 367.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 229 | 1 | 29.4 | 44506.4 | 4106 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:45 | Normal | 499.9 | 520.1 | 520.5 | 374.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 216 | 1 | 29.7 | 44506.4 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:46 | Normal | 518.8 | 507 | 530.6 | 388.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 227 | 1 | 29.9 | 44506.4 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:47 | Normal | 520.1 | 530.2 | 516.3 | 430.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 254 | 1 | 30 | 44506.4 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:48 | Normal | 529 | 517.1 | 529.6 | 455.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 312 | 1 | 30.2 | 44506.4 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:50 | Normal | 510.9 | 528.1 | 525.4 | 497.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 324 | 1 | 30.3 | 44506.4 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:52 | Normal | 520.9 | 528 | 520.5 | 470.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222.2 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 308 | 1 | 30.6 | 44506.4 | 4106 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:54 | Normal | 524 | 528.1 | 545.5 | 509.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 388 | 1 | 30.7 | 44506.4 | 4106 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 06:56 | Normal | 525.2 | 524.3 | 521.6 | 518.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 222 | 222.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 506 | 1 | 31 | 44506.4 | 4106 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:01 | Normal | 534.8 | 533 | 523.2 | 529.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223 | 222 | 221.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 725 | 1 | 31.5 | 44506.5 | 4107 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 07:06 | Normal | 546.8 | 542.1 | 527.5 | 542.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 221.4 | 221.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1001 | 1 | 31.9 | 44506.6 | 4107 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 07:09 | Normal | 522.5 | 551.7 | 530.7 | 520.6 | 1 | 2 | 1 | 0.7 | 223 | 222 | 222.2 | 6 | 6.2 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2257 | 1 | 32.3 | 44506.6 | 4107 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:11 | Normal | 561 | 549.2 | 534.2 | 540.4 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 223.6 | 221.8 | 222.2 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2610 | 1 | 32.4 | 44506.7 | 4107 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:16 | Normal | 550.8 | 554 | 538.2 | 543.5 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3733 | 1 | 33 | 44507 | 4107 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 07:21 | Normal | 543 | 554.2 | 547.5 | 545.8 | 1.6 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 223.8 | 222 | 222.4 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4363 | 1 | 33.5 | 44507.3 | 4107 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 07:22 | Normal | 552.8 | 550 | 532.7 | 531.7 | 1.6 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 224 | 221.8 | 222.8 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4401 | 1 | 33.5 | 44507.4 | 4107 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:26 | Normal | 556.1 | 556.2 | 532.5 | 536.7 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 223.8 | 222.4 | 222.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4257 | 1 | 34 | 44507.7 | 4107 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 07:31 | Normal | 546.1 | 544.4 | 543.1 | 546 | 1.6 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 224 | 221.6 | 222.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4367 | 1 | 34.7 | 44508 | 4107 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-01 07:36 | Normal | 539.2 | 546.4 | 543.7 | 540 | 1.7 | 3.5 | 2 | 1.7 | 222.4 | 221 | 221.2 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4700 | 1 | 35.4 | 44508.4 | 4107 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2024-07-01 07:38 | Normal | 535.1 | 555.3 | 542.3 | 559.7 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 222.8 | 221.6 | 221.4 | 13.2 | 13.2 | 13 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4866 | 1 | 35.5 | 44508.5 | 4107 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:39 | Normal | 537.1 | 549.3 | 543.8 | 537 | 1.9 | 3.9 | 2.3 | 2 | 222.8 | 221.8 | 221.2 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5274 | 1 | 35.7 | 44508.6 | 4107 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:40 | Normal | 547 | 554.1 | 542.6 | 549.9 | 2 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5643 | 1 | 35.8 | 44508.7 | 4107 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:41 | Normal | 544.9 | 545 | 553.3 | 549.6 | 2.1 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 223.4 | 221.8 | 221.8 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6005 | 1 | 36 | 44508.8 | 4107 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:43 | Normal | 551.1 | 553.3 | 552.6 | 544.9 | 2.1 | 4.5 | 3 | 2.6 | 223.4 | 221.2 | 221.2 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6371 | 1 | 36.1 | 44508.9 | 4107 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:47 | Normal | 550.9 | 545 | 552.9 | 558.1 | 2.4 | 5.2 | 3.5 | 3.1 | 223.4 | 222.4 | 221.8 | 20.2 | 20.1 | 20 | 60 | 60 | 60.01 | 7481 | 1 | 36.7 | 44509.4 | 4107 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 9 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:47 | Normal | 544.9 | 552.1 | 549.4 | 550.6 | 2.5 | 5.3 | 3.5 | 3.2 | 223 | 221.8 | 222 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7582 | 1 | 36.8 | 44509.5 | 4107 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:49 | Normal | 544.1 | 550.2 | 549.2 | 554.5 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 3.1 | 224 | 222.6 | 222.4 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7542 | 1 | 37 | 44509.7 | 4107 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:51 | Normal | 546.9 | 541 | 552.1 | 546.3 | 2.5 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 223 | 221.8 | 222.2 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7539 | 1 | 37.3 | 44509.9 | 4107 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:51 | Normal | 541.2 | 547.3 | 548.9 | 551.2 | 2.5 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7525 | 1 | 37.5 | 44510 | 4107 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:54 | Normal | 542.9 | 543.1 | 544.8 | 540.1 | 2.2 | 4.8 | 3 | 2.6 | 223.6 | 222 | 221.4 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6619 | 1 | 37.9 | 44510.3 | 4107 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:55 | Normal | 541.9 | 545 | 533.6 | 542.9 | 2.3 | 4.9 | 3.1 | 2.7 | 223 | 221.6 | 222 | 18.2 | 18.1 | 18 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6703 | 1 | 38.1 | 44510.4 | 4107 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:56 | Normal | 546.1 | 547.2 | 543.7 | 534.9 | 2.2 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 223 | 221.6 | 222.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6456 | 1 | 38.2 | 44510.5 | 4108 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:57 | Normal | 541.1 | 541.7 | 534.8 | 554.4 | 2.2 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 223.4 | 222.2 | 221.6 | 17 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6290 | 1 | 38.4 | 44510.7 | 4108 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:58 | Normal | 541 | 541.1 | 534.6 | 542.9 | 2.1 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 223.4 | 222 | 222 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6178 | 1 | 38.6 | 44510.8 | 4108 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 07:59 | Normal | 533.8 | 548 | 534.2 | 537.8 | 2.2 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 17 | 17 | 16.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6287 | 1 | 38.7 | 44510.9 | 4108 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 08:00 | Normal | 520.1 | 540.1 | 526.4 | 527.6 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 223 | 221.4 | 221 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2882 | 1 | 38.9 | 44510.9 | 4108 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 08:01 | Normal | 542.9 | 541.1 | 551.2 | 544.4 | 2.1 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 222.6 | 222.2 | 222 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6214 | 1 | 39.1 | 44511 | 4108 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 08:02 | Normal | 537 | 540.2 | 552 | 544.3 | 2.3 | 4.9 | 2.9 | 2.6 | 222.8 | 221.8 | 222 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6454 | 1 | 39.2 | 44511.1 | 4108 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 08:03 | Normal | 545.7 | 545 | 544.2 | 544.4 | 2.3 | 5 | 3 | 2.7 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6722 | 1 | 39.4 | 44511.3 | 4108 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 08:04 | Normal | 537.8 | 535 | 552.5 | 541.8 | 2.4 | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 223.4 | 222 | 221.2 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6835 | 1 | 39.6 | 44511.4 | 4108 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-01 08:05 | Normal | 544.1 | 533.2 | 538.9 | 542.2 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 10 | 9.9 | 9.8 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 5310 | 1 | 39.8 | 44511.5 | 4108 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001