## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-02 06:07 | Wait | 460.9 | 461.2 | 461.1 | 461.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 23.7 | 44598.6 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:12 | Wait | 492.7 | 493 | 492.9 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 26.4 | 44598.6 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:17 | Normal | 501.9 | 518 | 480.9 | 431.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 28.3 | 44598.6 | 4117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:22 | Normal | 483.9 | 503.2 | 489.7 | 414.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224 | 222.2 | 221.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 59 | 1 | 30.1 | 44598.6 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:27 | Normal | 491.1 | 514.4 | 504 | 333.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 178 | 1 | 31.3 | 44598.6 | 4117 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:32 | Normal | 536.9 | 497.1 | 517.8 | 328.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 287 | 1 | 32.3 | 44598.7 | 4118 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:37 | Normal | 525.9 | 519 | 502.5 | 304.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.2 | 222.6 | 222.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 472 | 1 | 33.1 | 44598.7 | 4118 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:42 | Normal | 526 | 502.8 | 506.9 | 312.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 226 | 223.8 | 224.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 719 | 1 | 33.8 | 44598.7 | 4118 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:47 | Normal | 541.8 | 518.5 | 494.9 | 441.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 225.4 | 223.8 | 224.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 969 | 1 | 34.4 | 44598.8 | 4118 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:52 | Normal | 537 | 531.2 | 526.9 | 481 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 225.2 | 224.2 | 224 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1229 | 1 | 34.9 | 44598.9 | 4118 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 06:57 | Normal | 517.2 | 544.3 | 531 | 542 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 225.2 | 223.8 | 224.2 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1482 | 1 | 35.4 | 44599 | 4118 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:02 | Normal | 535.9 | 548.3 | 509 | 495.1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 225.8 | 224.2 | 224.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1811 | 1 | 35.9 | 44599.1 | 4118 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:07 | Normal | 532.7 | 559.9 | 544.6 | 516.6 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 226 | 224.4 | 224.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2145 | 1 | 36.4 | 44599.3 | 4118 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:12 | Normal | 529.2 | 546 | 525 | 521.1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 225.6 | 224.2 | 223.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2540 | 1 | 36.8 | 44599.5 | 4118 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:17 | Normal | 548.6 | 543 | 528.3 | 531.3 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 226 | 224 | 224 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2898 | 1 | 37.2 | 44599.7 | 4118 | 1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:22 | Normal | 543.9 | 538.2 | 527.8 | 522.8 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 1 | 226.2 | 224.6 | 224.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3281 | 1 | 37.6 | 44600 | 4118 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:27 | Normal | 536 | 546.2 | 543.9 | 521.9 | 1.4 | 3 | 1.3 | 1.1 | 226 | 224.8 | 224.6 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3682 | 1 | 38.1 | 44600.3 | 4118 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:32 | Normal | 535 | 536.2 | 523.2 | 535.1 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 226 | 224.8 | 224 | 11 | 10.9 | 10.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4089 | 1 | 38.5 | 44600.6 | 4119 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:37 | Normal | 540 | 550.2 | 517.1 | 542 | 1.6 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 225.8 | 224.4 | 224.6 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4506 | 1 | 39 | 44601 | 4119 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:42 | Normal | 531.2 | 543.3 | 533.7 | 529.2 | 1.8 | 3.8 | 2 | 1.6 | 226 | 225 | 225.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 60 | 60 | 60 | 4913 | 1 | 39.4 | 44601.4 | 4119 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:47 | Normal | 528.2 | 544.2 | 542.8 | 527.9 | 2 | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 226 | 224.6 | 225.2 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5339 | 1 | 39.9 | 44601.8 | 4119 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:52 | Normal | 531 | 543.2 | 534.7 | 522.5 | 2.1 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 226.2 | 224.6 | 225.6 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5760 | 1 | 40.1 | 44602.3 | 4119 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 07:57 | Normal | 542.8 | 535 | 540.5 | 542.6 | 2.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 226.2 | 225 | 225.2 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6199 | 1 | 40.7 | 44602.8 | 4119 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:02 | Normal | 535.9 | 543.1 | 535.3 | 539.1 | 2.5 | 5 | 3 | 2.6 | 226.6 | 225.2 | 225 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6648 | 1 | 41.2 | 44603.3 | 4119 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:07 | Normal | 537 | 531.3 | 534.7 | 538.6 | 2.6 | 5.4 | 3.1 | 2.8 | 226.4 | 225 | 225 | 19 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7062 | 1 | 41.7 | 44603.9 | 4119 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:12 | Normal | 536.6 | 542.9 | 531.5 | 537.5 | 2.7 | 5.5 | 3.4 | 3.1 | 226.4 | 225.2 | 224.8 | 20.1 | 20 | 19.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7516 | 1 | 42.4 | 44604.5 | 4119 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:17 | Normal | 528.8 | 541.9 | 535.8 | 542.7 | 2.9 | 5.8 | 3.6 | 3.3 | 226.2 | 225.4 | 225 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7947 | 1 | 43.1 | 44605.1 | 4119 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:22 | Normal | 535 | 534.1 | 536.5 | 543.5 | 3 | 6.1 | 3.8 | 3.5 | 227 | 225.4 | 225.2 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8350 | 1 | 43.7 | 44605.8 | 4119 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:27 | Normal | 527.1 | 537.2 | 528.8 | 539.7 | 3.1 | 6.4 | 4.1 | 3.7 | 226.8 | 225.4 | 225.2 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8796 | 1 | 44.3 | 44606.5 | 4119 | 3 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:32 | Normal | 532 | 526.2 | 530.5 | 529.4 | 3.1 | 6.7 | 4.3 | 4 | 227.4 | 225.2 | 225.6 | 24.7 | 24.5 | 24.4 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 9208 | 1 | 44.9 | 44607.3 | 4120 | 2.9 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:37 | Normal | 531.1 | 540.2 | 538.4 | 538.3 | 3.3 | 6.8 | 4.4 | 4.2 | 226.8 | 225.8 | 225.6 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9617 | 1 | 45.5 | 44608 | 4120 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:42 | Normal | 522.7 | 532.9 | 532.3 | 539.2 | 3.5 | 7.1 | 4.6 | 4.5 | 227 | 225.8 | 226 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10032 | 1 | 46.2 | 44608.9 | 4120 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:47 | Normal | 524.3 | 535.3 | 541 | 536 | 3.6 | 7.4 | 4.8 | 4.7 | 226.8 | 225 | 225.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10411 | 1 | 46.9 | 44609.7 | 4120 | 3.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:52 | Normal | 522 | 539.2 | 535.6 | 534.5 | 3.7 | 7.6 | 5 | 4.9 | 226.6 | 225.8 | 226.2 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 60 | 60 | 10945 | 1 | 47.5 | 44610.6 | 4120 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 08:57 | Normal | 525.1 | 523.3 | 537.8 | 538.6 | 3.8 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | 227.6 | 226.2 | 225.8 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11303 | 1 | 48.2 | 44611.5 | 4120 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:02 | Normal | 526 | 530.2 | 529.2 | 528.1 | 3.9 | 8 | 5.5 | 5.4 | 227.2 | 226 | 226.4 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11676 | 1 | 48.9 | 44612.5 | 4120 | 3.8 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:07 | Normal | 520.7 | 528 | 527.8 | 537.8 | 4 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 227.8 | 226.2 | 226.2 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11984 | 1 | 49.7 | 44613.5 | 4120 | 4 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:12 | Normal | 515.1 | 521.3 | 538.5 | 534.4 | 4.1 | 8.5 | 5.8 | 5.7 | 227 | 225.8 | 225.8 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12333 | 1 | 41.4 | 44614.5 | 4120 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:17 | Normal | 520.1 | 529.3 | 527.8 | 532.7 | 4.2 | 8.5 | 6 | 6 | 227.2 | 226 | 226.4 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12655 | 1 | 45.8 | 44615.5 | 4120 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:22 | Normal | 519.1 | 516.3 | 528.8 | 526.8 | 4.3 | 8.9 | 6.2 | 6.2 | 227 | 225.6 | 225 | 34.1 | 34 | 33.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12960 | 1 | 47.9 | 44616.6 | 4120 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:27 | Normal | 519.5 | 521 | 518.7 | 528.6 | 4.4 | 9.1 | 6.5 | 6.3 | 226.4 | 225 | 225.4 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13226 | 1 | 40.1 | 44617.7 | 4120 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:32 | Normal | 514.7 | 524.1 | 517.4 | 524.3 | 4.5 | 9.3 | 6.7 | 6.5 | 226.4 | 225.2 | 225.4 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 13481 | 1 | 38.2 | 44618.8 | 4121 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:37 | Normal | 514 | 521.7 | 518.2 | 525.9 | 4.5 | 9.6 | 6.8 | 6.6 | 226 | 225.6 | 225 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 13824 | 1 | 37.8 | 44620 | 4121 | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:42 | Normal | 511.9 | 519.1 | 527.3 | 523.4 | 4.7 | 9.8 | 7 | 7 | 226.4 | 225.8 | 224.8 | 37.1 | 37.2 | 37 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 14130 | 1 | 37.6 | 44621.1 | 4121 | 4.6 | 0.1 | 0 | 4.5 | 5.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:47 | Normal | 514.8 | 513 | 510.3 | 527.3 | 4.7 | 9.9 | 7.3 | 7 | 226.4 | 225.8 | 225.2 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14369 | 1 | 37.7 | 44622.3 | 4121 | 4.7 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:52 | Normal | 510.1 | 508.2 | 523.6 | 526.5 | 4.8 | 10.1 | 7.3 | 7.1 | 226.2 | 225.2 | 225 | 38.2 | 38.2 | 38 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 14570 | 1 | 37.8 | 44623.5 | 4121 | 4.7 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 09:57 | Normal | 508.2 | 514.2 | 510 | 524.9 | 4.9 | 10.1 | 7.6 | 7.3 | 226.8 | 225.6 | 225.2 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 60 | 60.04 | 60 | 14790 | 1 | 38 | 44624.7 | 4121 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:02 | Normal | 507.4 | 501.7 | 511 | 518.9 | 5 | 10.5 | 7.7 | 7.6 | 226.4 | 224.8 | 225 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15058 | 1 | 38.2 | 44626 | 4121 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:07 | Normal | 512.6 | 514.1 | 515.6 | 525.6 | 5 | 10.5 | 7.8 | 7.6 | 225.8 | 224.6 | 224.6 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 15284 | 1 | 38.3 | 44627.2 | 4121 | 4.9 | 0 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:12 | Normal | 511 | 508.3 | 517 | 525 | 5.1 | 10.7 | 8 | 7.8 | 225.8 | 224.2 | 224.6 | 41.2 | 40.9 | 40.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15560 | 1 | 38.4 | 44628.5 | 4121 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:17 | Normal | 505.8 | 513.2 | 521.6 | 517.6 | 5.2 | 10.8 | 8.1 | 8 | 225.4 | 224.2 | 224.2 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15748 | 1 | 38.7 | 44629.8 | 4121 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:22 | Normal | 501.8 | 504.2 | 512.3 | 517.3 | 5.3 | 11 | 8.3 | 8.1 | 225.4 | 225 | 224.6 | 41.9 | 42 | 41.7 | 60 | 60.03 | 60 | 15916 | 1 | 39 | 44631.2 | 4121 | 5.2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:27 | Normal | 504.6 | 508.1 | 513.6 | 518.5 | 5.3 | 11 | 8.4 | 8.3 | 225.6 | 225.2 | 224.8 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 16120 | 1 | 39.4 | 44632.5 | 4121 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:32 | Normal | 501.1 | 506.7 | 514.5 | 517.3 | 5.4 | 11 | 8.5 | 8.4 | 225.2 | 224.6 | 224.6 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16263 | 1 | 39.7 | 44633.8 | 4122 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:37 | Normal | 497.8 | 507 | 509.5 | 520.4 | 5.5 | 11.1 | 8.6 | 8.3 | 225.6 | 224.4 | 224.6 | 43.2 | 43 | 42.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16380 | 1 | 40.1 | 44635.2 | 4122 | 5.3 | 0 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:42 | Normal | 499 | 504 | 513.5 | 521.5 | 5.5 | 11.3 | 8.7 | 8.6 | 225.6 | 225.2 | 224.2 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60 | 60 | 60.01 | 16530 | 1 | 40.3 | 44636.6 | 4122 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:47 | Normal | 499.9 | 503 | 515.7 | 514.6 | 5.5 | 11.3 | 8.7 | 8.6 | 226.2 | 224.2 | 224.2 | 43.9 | 43.7 | 43.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16638 | 1 | 40.6 | 44638 | 4122 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:52 | Normal | 501.1 | 501.4 | 512.8 | 510.3 | 5.6 | 11.4 | 8.9 | 8.7 | 225.8 | 224.8 | 224.4 | 44.2 | 44.1 | 43.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16736 | 1 | 41 | 44639.4 | 4122 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 10:57 | Normal | 504 | 503.2 | 512.6 | 512.6 | 5.5 | 11.5 | 9 | 8.9 | 226.2 | 224.2 | 224.4 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 16801 | 1 | 41.2 | 44640.8 | 4122 | 5.5 | 0 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:02 | Normal | 499.7 | 502 | 508.1 | 511.1 | 5.6 | 11.5 | 9.1 | 9 | 226 | 223.8 | 224.2 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 16900 | 1 | 41.5 | 44642.2 | 4122 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:07 | Normal | 495.3 | 498.3 | 511 | 514 | 5.6 | 11.6 | 9.1 | 9 | 225.6 | 224.4 | 224.4 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16939 | 1 | 41.8 | 44643.6 | 4122 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:12 | Normal | 493.7 | 497.1 | 510.4 | 516.3 | 5.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16976 | 1 | 42.1 | 44645 | 4122 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:17 | Normal | 496.2 | 501.2 | 502.9 | 514.9 | 5.7 | 11.6 | 9.3 | 9 | 225.8 | 224.2 | 224.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17050 | 1 | 42.3 | 44646.4 | 4122 | 5.7 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:22 | Normal | 496.2 | 496.3 | 510.4 | 505.4 | 5.7 | 11.7 | 9.1 | 9.1 | 225.8 | 225 | 225 | 45.2 | 45.3 | 45 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17137 | 1 | 42.5 | 44647.8 | 4122 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:27 | Normal | 492.9 | 494.1 | 508 | 509.9 | 5.7 | 11.8 | 9.4 | 9.2 | 226 | 224.8 | 224.6 | 45.5 | 45.2 | 45.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17159 | 1 | 42.8 | 44649.3 | 4122 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:32 | Normal | 495.9 | 490.1 | 502.7 | 502.7 | 5.7 | 11.8 | 9.4 | 9.3 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17135 | 1 | 43.1 | 44650.7 | 4123 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:37 | Normal | 493.3 | 495.2 | 495.1 | 505.1 | 5.7 | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 226.2 | 224.8 | 224.8 | 45.3 | 45.1 | 45 | 60 | 60.04 | 60 | 17111 | 1 | 43.4 | 44652.1 | 4123 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:42 | Normal | 488.2 | 495 | 504.8 | 511.8 | 5.8 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 226.2 | 224.2 | 224.8 | 45.3 | 45 | 44.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 17136 | 1 | 43.5 | 44653.5 | 4123 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:47 | Normal | 483.4 | 491.4 | 504.6 | 499.5 | 5.7 | 11.7 | 9.3 | 9.2 | 225.4 | 224.6 | 224.6 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 16998 | 1 | 43.7 | 44655 | 4123 | 5.5 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:52 | Normal | 496 | 490.2 | 506 | 506 | 5.6 | 11.7 | 9.5 | 9.1 | 226 | 224.6 | 224.2 | 45.2 | 45.1 | 45 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 17090 | 1 | 43.8 | 44656.4 | 4123 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 11:57 | Normal | 494.1 | 491.3 | 503.6 | 498.5 | 5.6 | 11.7 | 9.5 | 9.3 | 225.8 | 225.2 | 225 | 45 | 45 | 44.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17081 | 1 | 43.9 | 44657.8 | 4123 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:02 | Normal | 496 | 494.2 | 506.1 | 505.9 | 5.6 | 11.5 | 9.3 | 9.2 | 226 | 224.4 | 224.2 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 16958 | 1 | 44 | 44659.2 | 4123 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:07 | Normal | 493.6 | 495.1 | 502 | 506.9 | 5.6 | 11.5 | 9.5 | 9.1 | 226 | 223.6 | 224 | 44.8 | 44.9 | 44.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 16957 | 1 | 44.2 | 44660.6 | 4123 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:12 | Normal | 495.9 | 492 | 503.9 | 508.9 | 5.6 | 11.6 | 9.5 | 9.2 | 225.8 | 224.6 | 224.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16970 | 1 | 44.3 | 44662 | 4123 | 5.4 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:17 | Normal | 498 | 493.2 | 503 | 502 | 5.5 | 11.5 | 9.5 | 9.1 | 226 | 224.6 | 224.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16845 | 1 | 44.4 | 44663.5 | 4123 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:22 | Normal | 493.4 | 490.6 | 497.8 | 494.6 | 5.6 | 11.5 | 9.3 | 9.2 | 226 | 224.4 | 224.8 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 16736 | 1 | 44.5 | 44664.9 | 4123 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:27 | Fault | 571.2 | 573.2 | 574.3 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 44665.7 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:32 | Fault | 568.7 | 570.6 | 571.5 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 44665.7 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:37 | Fault | 568.1 | 569.6 | 570.2 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 44665.7 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:42 | Normal | 486.7 | 490.3 | 489.6 | 498.6 | 5.4 | 11 | 9.1 | 8.8 | 228.2 | 227.2 | 227.6 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16164 | 1 | 49.1 | 44666.1 | 4123 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:47 | Normal | 491.6 | 486.2 | 500.1 | 498 | 5.3 | 11 | 8.9 | 8.8 | 228.6 | 227.2 | 227.4 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 16095 | 1 | 47.7 | 44667.4 | 4123 | 5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:52 | Normal | 495.7 | 491.2 | 499.7 | 497.5 | 5.3 | 10.8 | 8.8 | 8.6 | 227.8 | 227.2 | 227 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 15970 | 1 | 45.2 | 44668.7 | 4124 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 12:57 | Normal | 493.7 | 493.1 | 498.7 | 503.6 | 5.2 | 10.7 | 8.8 | 8.6 | 228 | 226.4 | 226.8 | 41.2 | 41 | 41 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15770 | 1 | 46.3 | 44670.1 | 4124 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:02 | Normal | 492.4 | 497.1 | 494.1 | 502.9 | 5.1 | 10.4 | 8.8 | 8.5 | 226.6 | 225.4 | 225.8 | 40.8 | 40.7 | 40.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15572 | 1 | 48 | 44671.4 | 4124 | 5 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:07 | Normal | 495.6 | 494.1 | 501.4 | 505.3 | 5.1 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | 226.4 | 225.2 | 225.4 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 15381 | 1 | 44.7 | 44672.7 | 4124 | 4.9 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:12 | Normal | 493.5 | 497.1 | 502.5 | 495.4 | 5 | 10.2 | 8.5 | 8.3 | 226.2 | 225.4 | 225 | 40.1 | 40 | 39.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 15226 | 1 | 44.2 | 44673.9 | 4124 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:17 | Normal | 493.1 | 489.9 | 504.4 | 506.2 | 5 | 10 | 8.3 | 8.1 | 226.2 | 225 | 225.2 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14953 | 1 | 44.1 | 44675.2 | 4124 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:22 | Normal | 489.8 | 472.3 | 484 | 501.8 | 4.9 | 10 | 8.3 | 8.1 | 226.4 | 225.2 | 225 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 59.99 | 60 | 60 | 14471 | 1 | 44.1 | 44676.4 | 4124 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:27 | Normal | 496.5 | 466.6 | 475.6 | 508.7 | 4.7 | 9.6 | 8 | 7.8 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13935 | 1 | 44.1 | 44677.6 | 4124 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:32 | Normal | 489.4 | 455.1 | 458.8 | 505.6 | 4.7 | 9.5 | 7.8 | 7.7 | 225.8 | 224.4 | 224.8 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 13572 | 1 | 44.1 | 44678.8 | 4124 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:37 | Normal | 495.2 | 439 | 469.3 | 500.2 | 4.6 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 225.2 | 224.8 | 224.6 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13213 | 1 | 44 | 44679.9 | 4124 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:42 | Normal | 497.7 | 430 | 445.7 | 504.6 | 4.5 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 225 | 224.6 | 224 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12806 | 1 | 44 | 44681 | 4124 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:47 | Normal | 497.7 | 416.2 | 437.6 | 504.5 | 4.5 | 9 | 7.4 | 7.2 | 224.8 | 224.2 | 223.6 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12287 | 1 | 44 | 44682 | 4125 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:52 | Normal | 496 | 403.9 | 427.4 | 495.2 | 4.3 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 11722 | 1 | 43.7 | 44683 | 4125 | 4 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 13:57 | Normal | 491.6 | 386.9 | 409.2 | 504.1 | 4.3 | 8.5 | 7.2 | 7 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 30 | 29.9 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11363 | 1 | 43.6 | 44684 | 4125 | 4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:02 | Normal | 497.7 | 371.2 | 400 | 506.8 | 4.1 | 8.2 | 6.8 | 6.6 | 224.8 | 223.6 | 223.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 10740 | 1 | 43.4 | 44684.9 | 4125 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:07 | Normal | 507.5 | 359 | 375.3 | 514.2 | 3.9 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 224.2 | 223.8 | 223 | 27 | 26.8 | 26.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10069 | 1 | 49.1 | 44685.7 | 4125 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:12 | Normal | 496.3 | 333.1 | 352.7 | 502.6 | 3.8 | 7.8 | 6.6 | 6.3 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9579 | 1 | 48.4 | 44686.6 | 4125 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:17 | Normal | 493.6 | 324.1 | 336.7 | 505.5 | 3.8 | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 223.8 | 222.8 | 223 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9189 | 1 | 47.7 | 44687.3 | 4125 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:22 | Normal | 497.4 | 311 | 324.2 | 505.1 | 3.6 | 7.4 | 6.3 | 6.1 | 223.8 | 222.8 | 222.4 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 8807 | 1 | 46.8 | 44688.1 | 4125 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:27 | Normal | 486.1 | 467 | 478.6 | 487.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 222.4 | 221 | 221.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1817 | 1 | 45.5 | 44688.4 | 4125 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:32 | Normal | 465.5 | 520.2 | 499.6 | 502.3 | 1.6 | 1 | 2.3 | 3.3 | 223.2 | 222 | 222.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2886 | 1 | 45.8 | 44688.8 | 4125 | 2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:37 | Normal | 502.5 | 550.9 | 546.3 | 516.1 | 3.3 | 1 | 2.8 | 5.6 | 223.8 | 222.8 | 222.2 | 17.2 | 17 | 16.9 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 6321 | 1 | 48.3 | 44689.3 | 4125 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:42 | Normal | 497.7 | 516.2 | 500.7 | 499.6 | 1.1 | 1 | 1.8 | 2.3 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 9 | 9 | 8.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2805 | 1 | 49.9 | 44689.8 | 4125 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:47 | Normal | 507.6 | 548.1 | 530.5 | 515.3 | 1.5 | 1 | 2.4 | 3.7 | 223 | 222 | 221.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3849 | 1 | 49.4 | 44690 | 4126 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:52 | Normal | 463.2 | 530.9 | 544.4 | 527.2 | 2.7 | 1 | 2.5 | 4.3 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 14.1 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4625 | 1 | 48.9 | 44690.4 | 4126 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 14:57 | Normal | 496.5 | 520 | 531.7 | 523.6 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.2 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3491 | 1 | 48.1 | 44690.6 | 4126 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:02 | Normal | 509.6 | 511.2 | 512.3 | 512.2 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 222.4 | 221.2 | 220.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2695 | 1 | 47 | 44691 | 4126 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:07 | Normal | 504.3 | 495 | 507.6 | 485.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2009 | 1 | 45.2 | 44691.3 | 4126 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:12 | Normal | 496.3 | 532.7 | 518.7 | 522.1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2635 | 1 | 49.9 | 44691.5 | 4126 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:17 | Normal | 486.9 | 520.1 | 502.7 | 510.1 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2251 | 1 | 49.1 | 44691.7 | 4126 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:22 | Normal | 515.5 | 497.2 | 509.3 | 503.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 221.8 | 219.8 | 219.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1972 | 1 | 47.9 | 44691.9 | 4126 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:27 | Normal | 501.3 | 510.9 | 514.4 | 523.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 221.4 | 219.6 | 220 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2053 | 1 | 45 | 44692.1 | 4126 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:32 | Normal | 506.5 | 525.9 | 510.3 | 498.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2223 | 1 | 49.6 | 44692.2 | 4126 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:37 | Normal | 523.6 | 511.2 | 521.2 | 507.1 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 221 | 219.2 | 219.6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2250 | 1 | 48.4 | 44692.4 | 4126 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:42 | Normal | 509.2 | 504.7 | 510.1 | 509.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 219.4 | 219 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1886 | 1 | 45.5 | 44692.6 | 4126 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:47 | Normal | 513.4 | 486.5 | 506.6 | 510.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 221.6 | 220 | 219.8 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1933 | 1 | 49.6 | 44692.8 | 4127 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:52 | Normal | 511.2 | 506.1 | 505.4 | 498.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 220 | 218.6 | 218.2 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1715 | 1 | 48.2 | 44692.9 | 4127 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 15:57 | Normal | 483.5 | 484 | 515.6 | 512.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.8 | 220.2 | 218.4 | 218.6 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1857 | 1 | 46.4 | 44693.1 | 4127 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:02 | Normal | 503.6 | 523.2 | 509.6 | 493.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 220 | 218.4 | 218.8 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 60.08 | 60.09 | 60.1 | 1861 | 1 | 49.2 | 44693.2 | 4127 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:07 | Normal | 525.5 | 507.1 | 512.6 | 493.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 220.2 | 218.4 | 218.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1826 | 1 | 47.1 | 44693.4 | 4127 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:12 | Normal | 506.5 | 517.1 | 505.5 | 514.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.4 | 218.2 | 217.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1382 | 1 | 49.7 | 44693.5 | 4127 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:17 | Normal | 529.1 | 507.8 | 507.3 | 491.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 220 | 218.6 | 218 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1345 | 1 | 48.1 | 44693.6 | 4127 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:22 | Normal | 507.4 | 510.1 | 498.9 | 503.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 219.8 | 217.6 | 217.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1104 | 1 | 50 | 44693.7 | 4127 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:27 | Normal | 474.3 | 490.8 | 511.2 | 512.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 217.4 | 217 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 969 | 1 | 48.6 | 44693.8 | 4127 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:32 | Normal | 480.6 | 519.9 | 481.4 | 495.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 219.4 | 217.6 | 218 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 843 | 1 | 47.7 | 44693.9 | 4127 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:37 | Normal | 453.4 | 514.1 | 508.5 | 505.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60 | 60 | 60 | 754 | 1 | 48.8 | 44693.9 | 4127 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:42 | Normal | 484.7 | 488.1 | 500.4 | 496.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 488 | 1 | 47.9 | 44694 | 4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:47 | Normal | 379.1 | 492 | 471.5 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220 | 218.4 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 369 | 1 | 48.8 | 44694 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:52 | Normal | 200.2 | 477 | 459.5 | 374.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 206 | 1 | 50 | 44694 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 16:57 | Normal | 195.3 | 441.8 | 351.6 | 273.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.2 | 218 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 80 | 1 | 48.3 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:02 | Normal | 228.3 | 296.2 | 449.6 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 218.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17 | 1 | 49.7 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:07 | Normal | 220.4 | 238.3 | 353.3 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 218.2 | 218.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 47.1 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:12 | Normal | 191.1 | 177.8 | 193.2 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.2 | 217.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.1 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:17 | Normal | 192.8 | 218.9 | 207.8 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218 | 218.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 49.8 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:22 | Normal | 193.4 | 202.7 | 220.8 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.2 | 217.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 46.6 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:27 | Normal | 201.3 | 195.2 | 214.4 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 48.8 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-02 17:32 | Normal | 202 | 197.2 | 197.3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.6 | 44694.1 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0