## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-20 06:04 | Wait | 632.3 | 632.5 | 546.6 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.4 | 72436.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:09 | Wait | 670.7 | 670.8 | 566 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.8 | 72436.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:14 | Normal | 559.5 | 676.9 | 499.6 | 562.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 221.2 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 591 | 1 | 38 | 72436.3 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:19 | Normal | 450 | 638.9 | 548.3 | 547.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 221.2 | 221.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 739 | 1 | 40.1 | 72436.4 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:24 | Normal | 362.9 | 680.1 | 541.7 | 451.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.8 | 221.6 | 221.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 840 | 1 | 41.3 | 72436.5 | 4348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:29 | Normal | 264.3 | 685.4 | 546.7 | 470.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 221.8 | 222 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 955 | 1 | 42.5 | 72436.5 | 4348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:34 | Normal | 206.6 | 635.6 | 566 | 570.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 221.8 | 221.8 | 2 | 2.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1119 | 1 | 43.4 | 72436.6 | 4348 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:39 | Normal | 280.8 | 679.6 | 551.5 | 598.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 221.2 | 221.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1284 | 1 | 44.1 | 72436.7 | 4348 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:44 | Normal | 438.3 | 666.3 | 542.9 | 564.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 220 | 221.6 | 221.4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1665 | 1 | 44.8 | 72436.8 | 4348 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:49 | Normal | 379.9 | 696.4 | 544.6 | 605.9 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 220.2 | 222 | 221.8 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 2251 | 1 | 45.3 | 72437 | 4349 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:54 | Normal | 361.8 | 710.2 | 593.7 | 493.7 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2852 | 1 | 45.9 | 72437.2 | 4349 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 06:59 | Normal | 668.7 | 724.6 | 591.5 | 513.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 220.2 | 221.6 | 221.8 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3639 | 1 | 46.5 | 72437.5 | 4349 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:04 | Normal | 705.1 | 502.3 | 608.4 | 494.7 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 220.2 | 222 | 222.4 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4630 | 1 | 47 | 72437.8 | 4349 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:09 | Normal | 709.3 | 527.4 | 604.8 | 591.3 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.8 | 220.2 | 222.4 | 222.6 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5173 | 1 | 47.4 | 72438.2 | 4349 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:14 | Normal | 688.1 | 521 | 601.4 | 430.4 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 220.6 | 221.8 | 222.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6007 | 1 | 48 | 72438.7 | 4349 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:19 | Normal | 711.1 | 571.1 | 611.5 | 432.8 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 1.6 | 220.6 | 222.2 | 223 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6778 | 1 | 48.5 | 72439.3 | 4349 | 1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:24 | Normal | 709.1 | 552.1 | 609.7 | 352.1 | 2.9 | 2.5 | 4 | 2.2 | 221 | 222 | 222.8 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7472 | 1 | 49 | 72439.8 | 4349 | 1.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:29 | Normal | 693.1 | 403.1 | 599.5 | 368.9 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 221.2 | 222.4 | 223.2 | 12.6 | 13.3 | 12.7 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 8145 | 1 | 49.7 | 72440.5 | 4349 | 1.1 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:34 | Normal | 704.4 | 456.2 | 603.5 | 359.7 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 221.4 | 222.6 | 222.8 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 9150 | 1 | 46.7 | 72441.2 | 4349 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:39 | Normal | 696.2 | 503 | 605.7 | 355 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 3 | 221.4 | 222.8 | 223.2 | 15.9 | 16.1 | 15.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9972 | 1 | 49.3 | 72442 | 4349 | 1.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:44 | Normal | 634.7 | 532.6 | 605.8 | 355.1 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 3.2 | 221.6 | 222.8 | 223 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11090 | 1 | 47.3 | 72442.9 | 4349 | 2.2 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:49 | Normal | 690.9 | 642.3 | 596.7 | 374 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 3.3 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.01 | 60 | 60 | 12329 | 1 | 47.2 | 72443.9 | 4350 | 2.3 | 3.2 | 0 | 3 | 2.6 | 0 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:54 | Normal | 675.4 | 666.9 | 596.4 | 362.6 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 3.6 | 221.6 | 223.2 | 223.6 | 21.2 | 21.1 | 20.6 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 13395 | 1 | 49.7 | 72445 | 4350 | 2.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 07:59 | Normal | 682.1 | 671 | 598.7 | 430 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 3.3 | 222 | 223 | 223.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 14213 | 1 | 48.9 | 72446.1 | 4350 | 2.8 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:04 | Normal | 638.7 | 681.8 | 594.6 | 432.9 | 6.6 | 7 | 7.3 | 3.5 | 222 | 224 | 223.8 | 23.5 | 23.9 | 23.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15106 | 1 | 48.2 | 72447.3 | 4350 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:09 | Normal | 704.6 | 687.3 | 597.7 | 435.9 | 7 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 222.4 | 224.6 | 224 | 26.2 | 26.1 | 25.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 16394 | 1 | 47.6 | 72448.7 | 4350 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:14 | Normal | 716.7 | 704.2 | 604.3 | 434.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 3.8 | 222.2 | 223.4 | 223.8 | 27.3 | 27.1 | 26.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17131 | 1 | 47.1 | 72450.1 | 4350 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.6 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:19 | Normal | 709.8 | 712.1 | 594.7 | 441 | 7.8 | 8 | 8.4 | 4.2 | 222.2 | 223.8 | 224.4 | 28.2 | 28.7 | 28.1 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 18047 | 1 | 46.7 | 72451.5 | 4350 | 4 | 4.4 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:24 | Normal | 714.7 | 702.4 | 591.7 | 431.1 | 8 | 8.4 | 8.8 | 4.5 | 222.8 | 224 | 224.6 | 29.1 | 29.6 | 29.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 18724 | 1 | 46.5 | 72453.1 | 4350 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:29 | Normal | 712.4 | 709.7 | 597.2 | 442.5 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 4.6 | 222.8 | 225.2 | 223.8 | 31.1 | 31.4 | 30.3 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 19666 | 1 | 46.7 | 72454.7 | 4350 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:34 | Normal | 703.6 | 705 | 594.1 | 438.4 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 4.9 | 223 | 224.6 | 224.6 | 32 | 31.7 | 31.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20357 | 1 | 46.8 | 72456.3 | 4350 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:39 | Normal | 700.6 | 704.2 | 587.2 | 438.2 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 5.2 | 223.2 | 224.4 | 225.2 | 33 | 33.5 | 32.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21398 | 1 | 46.5 | 72458.1 | 4350 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:44 | Normal | 706.6 | 708.9 | 589.4 | 418.8 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 5.8 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 34 | 34.6 | 33.9 | 60.04 | 60.02 | 60 | 22110 | 1 | 46.2 | 72459.9 | 4350 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:49 | Normal | 710 | 706 | 590.2 | 431.9 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 5.9 | 223.2 | 225.4 | 225.2 | 34.9 | 35.4 | 34.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22786 | 1 | 45.6 | 72461.8 | 4351 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:54 | Normal | 697.7 | 696.1 | 584.4 | 435.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 6 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 36.5 | 35.8 | 35.5 | 60.04 | 60.06 | 60 | 23383 | 1 | 45.2 | 72463.7 | 4351 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 08:59 | Normal | 703.1 | 703.3 | 582 | 430.2 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 6.3 | 223.8 | 225 | 225.2 | 37.4 | 37.1 | 36.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 24028 | 1 | 45.7 | 72465.7 | 4351 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:04 | Normal | 703.6 | 704.3 | 585.6 | 437.9 | 10.9 | 11 | 11 | 6.6 | 224 | 225 | 225.4 | 37.7 | 38 | 37.9 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 24709 | 1 | 46.7 | 72467.7 | 4351 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 3.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:09 | Normal | 699.4 | 696.1 | 580.3 | 562.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 5.3 | 224.2 | 225 | 225.4 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25283 | 1 | 50.1 | 72469.8 | 4351 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 3.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:14 | Normal | 696.3 | 694.8 | 583 | 559.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 5.5 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 40 | 39.3 | 39.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 25814 | 1 | 45.3 | 72471.9 | 4351 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 3.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:19 | Normal | 704 | 693.3 | 576.6 | 559.9 | 11.6 | 11.9 | 12 | 5.7 | 224 | 225.6 | 225.2 | 40.9 | 40.9 | 40.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26402 | 1 | 45.2 | 72474.1 | 4351 | 5.9 | 6 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.2 | 3.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:24 | Normal | 694.9 | 692.2 | 574.6 | 556.8 | 12 | 12 | 12.3 | 5.8 | 224 | 225.2 | 225.6 | 41.1 | 41.7 | 41 | 59.98 | 60 | 59.95 | 26872 | 1 | 45.5 | 72476.3 | 4351 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:29 | Normal | 687.7 | 684.9 | 571 | 554.9 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 6 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 42.5 | 42.2 | 41.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27336 | 1 | 45.7 | 72478.6 | 4351 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.5 | 3.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:34 | Normal | 683.8 | 677.2 | 571.6 | 568.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 6 | 224.2 | 224.8 | 225.8 | 42.4 | 42.3 | 42.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 27708 | 1 | 47.4 | 72480.9 | 4351 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 3.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:39 | Normal | 681.2 | 682.4 | 569.7 | 557.1 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 6.2 | 224.4 | 225 | 225.6 | 43.3 | 43.7 | 43.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 28182 | 1 | 48 | 72483.2 | 4351 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.6 | 3.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:44 | Normal | 688 | 674.4 | 572 | 551.3 | 13 | 13 | 13.1 | 6.5 | 224 | 225.2 | 225.4 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 28594 | 1 | 48.4 | 72485.6 | 4351 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:49 | Normal | 680.8 | 676.2 | 565.7 | 575 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 6.4 | 224.4 | 226 | 225.8 | 44.8 | 44.5 | 44 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 29072 | 1 | 48.7 | 72488 | 4352 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 4.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:54 | Normal | 677.7 | 670.2 | 562.6 | 557.9 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 6.6 | 224.6 | 225 | 226.2 | 44.9 | 45.5 | 45.2 | 60.07 | 60.11 | 60.07 | 29456 | 1 | 49 | 72490.4 | 4352 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7 | 4.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 09:59 | Normal | 672.3 | 674.3 | 557.2 | 553.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 45.3 | 45.9 | 45.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 29643 | 1 | 49.2 | 72492.9 | 4352 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:04 | Normal | 671.8 | 672.2 | 562.4 | 555.7 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 7 | 224.6 | 225.2 | 226 | 46.4 | 46.1 | 45.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 30015 | 1 | 49.5 | 72495.3 | 4352 | 6.9 | 7 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7 | 4.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:09 | Normal | 672.1 | 675.4 | 551.7 | 553 | 14 | 13.9 | 14.1 | 7.1 | 224 | 225 | 225.8 | 46.4 | 46.9 | 46 | 60.02 | 59.97 | 60 | 30271 | 1 | 49.7 | 72497.9 | 4352 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.3 | 4.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:14 | Normal | 669.9 | 660.3 | 553.9 | 546.2 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 7.3 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 47.5 | 47.3 | 47 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 30647 | 1 | 49.9 | 72500.4 | 4352 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 4.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:19 | Normal | 667.8 | 666 | 559.5 | 562.9 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 7.1 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 47.4 | 48.1 | 47.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 30993 | 1 | 50.1 | 72503 | 4352 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 4.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:24 | Normal | 670.9 | 665.1 | 551.6 | 567.9 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 7.1 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 47.9 | 47.9 | 47.6 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 31287 | 1 | 50.3 | 72505.6 | 4352 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 4.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:29 | Normal | 665.8 | 661.2 | 555.6 | 557.8 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 7.3 | 224.4 | 225.6 | 226 | 48.1 | 48.5 | 48.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31506 | 1 | 50.4 | 72508.2 | 4352 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 4.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:34 | Normal | 667.9 | 660.3 | 558.6 | 556.9 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 7.5 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 48.7 | 49.3 | 48.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 31839 | 1 | 50.5 | 72510.8 | 4352 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:39 | Normal | 662.5 | 658.7 | 548 | 548.3 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 7.6 | 224.8 | 225.4 | 226 | 49.2 | 48.8 | 48.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 31873 | 1 | 50.6 | 72513.5 | 4352 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:44 | Normal | 666.7 | 655.3 | 547.4 | 556.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 7.6 | 225 | 225.8 | 226 | 49.7 | 49.4 | 48.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 32039 | 1 | 50.7 | 72516.1 | 4352 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.9 | 4.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:49 | Normal | 661.2 | 660.3 | 547.3 | 539.7 | 15 | 15.1 | 15.1 | 7.9 | 225 | 225.2 | 226 | 49.3 | 48.9 | 49.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 32164 | 1 | 50.9 | 72518.8 | 4353 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:54 | Normal | 660.9 | 658.4 | 544.6 | 558.9 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 7.8 | 224.8 | 225.2 | 226 | 50.1 | 49.5 | 49.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 32562 | 1 | 50.9 | 72521.5 | 4353 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 10:59 | Normal | 666 | 658 | 548.6 | 556 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 7.8 | 224.6 | 225.6 | 226.2 | 49.5 | 50 | 49.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 32432 | 1 | 51 | 72524.2 | 4353 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:04 | Normal | 659.1 | 652.8 | 545.6 | 544.9 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 8.1 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 49.8 | 50.2 | 49.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 32594 | 1 | 51.2 | 72526.9 | 4353 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.9 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:09 | Normal | 661.7 | 656 | 540.4 | 538.7 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 8.1 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 49.5 | 50.2 | 49.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 32316 | 1 | 51.2 | 72529.6 | 4353 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:14 | Normal | 660.3 | 648.6 | 547 | 538.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 8.2 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 50 | 50.4 | 49.7 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 32460 | 1 | 51.2 | 72532.3 | 4353 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 8 | 0 | 8 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:19 | Normal | 653.6 | 656.5 | 544 | 551.3 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 8.1 | 224.2 | 225.6 | 225.4 | 50.1 | 50.5 | 49.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32581 | 1 | 51.2 | 72535 | 4353 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:24 | Normal | 657.6 | 650 | 546.6 | 543.9 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 8.3 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 50.4 | 49.8 | 49.7 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 32547 | 1 | 51.4 | 72537.8 | 4353 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:29 | Normal | 657.6 | 651.1 | 537.7 | 534.9 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 8.3 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 50.3 | 50 | 49.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32456 | 1 | 51.4 | 72540.5 | 4353 | 7.7 | 7.9 | 0 | 8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:34 | Normal | 656.7 | 653.2 | 543.6 | 538.9 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 8.3 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 50.7 | 50.2 | 49.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 32689 | 1 | 51.4 | 72543.2 | 4353 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:39 | Normal | 651.6 | 651 | 535.4 | 542.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 8.3 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 49.9 | 50.5 | 49.9 | 60 | 60.01 | 60 | 32630 | 1 | 51.5 | 72545.9 | 4353 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:44 | Normal | 648.6 | 645 | 541.4 | 544.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 8.2 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 49.7 | 49.2 | 49 | 60.01 | 60 | 59.96 | 32241 | 1 | 51.5 | 72548.6 | 4353 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:49 | Normal | 653.8 | 655.1 | 538.7 | 550 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 8.1 | 224.2 | 225.6 | 226 | 49.6 | 50.2 | 49.3 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 32444 | 1 | 51.5 | 72551.3 | 4354 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8 | 7.8 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:54 | Normal | 655.1 | 643.8 | 539.5 | 535.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 8.2 | 224.6 | 226.2 | 225.8 | 50.1 | 50 | 49 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 32373 | 1 | 51.5 | 72554 | 4354 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 11:59 | Normal | 649.1 | 642.4 | 536.8 | 542.1 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 8.1 | 224.8 | 225 | 226.4 | 49.5 | 48.9 | 49.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 32086 | 1 | 51.5 | 72556.7 | 4354 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:04 | Normal | 657.3 | 646.3 | 544.5 | 532.8 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 8.3 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32219 | 1 | 51.5 | 72559.4 | 4354 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:09 | Normal | 648.6 | 641.2 | 535.6 | 529.9 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 8.1 | 224.6 | 225.6 | 226 | 48.5 | 48.2 | 48.6 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 31670 | 1 | 51.5 | 72562 | 4354 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:14 | Normal | 650.6 | 644 | 540.7 | 540.9 | 15.3 | 15.2 | 15 | 8.1 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 48.5 | 49.2 | 48.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31760 | 1 | 51.5 | 72564.7 | 4354 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.6 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:19 | Normal | 647.9 | 649.1 | 543.4 | 544.8 | 15 | 14.8 | 14.8 | 8 | 224.4 | 225 | 225.6 | 48.1 | 48.5 | 47.9 | 60 | 60 | 59.99 | 31490 | 1 | 51.5 | 72567.3 | 4354 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.6 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:24 | Normal | 655.8 | 646.2 | 539.8 | 540.1 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 8 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 48.3 | 47.8 | 47.8 | 59.95 | 60.04 | 59.91 | 31269 | 1 | 51.4 | 72569.9 | 4354 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:29 | Normal | 662.6 | 654.1 | 544.5 | 544.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 7.8 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 31036 | 1 | 51.4 | 72572.5 | 4354 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:34 | Normal | 652.6 | 648.8 | 542.8 | 549.9 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 7.6 | 224.2 | 224.4 | 225 | 47.4 | 46.9 | 46.5 | 60 | 59.99 | 60 | 30504 | 1 | 51.3 | 72575.1 | 4354 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 4.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:39 | Normal | 650.8 | 645.4 | 535.5 | 538.9 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 7.7 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 47 | 46.5 | 46.4 | 60 | 60 | 60 | 30305 | 1 | 51.3 | 72577.6 | 4354 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 4.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:44 | Normal | 645.7 | 651.1 | 529.7 | 540.1 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 7.5 | 224 | 224.6 | 224.4 | 46.3 | 46.3 | 45.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29856 | 1 | 51.1 | 72580.1 | 4354 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:49 | Normal | 646.7 | 646 | 536.6 | 538.9 | 14.3 | 14.2 | 14 | 7.6 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 46.4 | 46.4 | 45.3 | 59.91 | 59.94 | 59.97 | 29886 | 1 | 51.1 | 72582.6 | 4355 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:54 | Normal | 645.9 | 642.5 | 545.6 | 534 | 14.2 | 14.1 | 13.6 | 7.6 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 45.9 | 45.3 | 45.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 29580 | 1 | 51.1 | 72585.1 | 4355 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7 | 4.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 12:59 | Normal | 643.7 | 637.2 | 537.7 | 546.9 | 14 | 14 | 13.8 | 7.2 | 223.8 | 224.4 | 225 | 44.9 | 45.2 | 44.3 | 60.05 | 60 | 59.99 | 29102 | 1 | 51 | 72587.6 | 4355 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 4.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:04 | Normal | 654.7 | 649.2 | 546.7 | 541 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 7.3 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 44.9 | 44.4 | 44.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29016 | 1 | 50.9 | 72590 | 4355 | 7 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 4.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:09 | Normal | 655.5 | 657 | 546.5 | 551.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 | 223.8 | 224.6 | 225 | 44 | 44.6 | 44.6 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 28806 | 1 | 50.9 | 72592.4 | 4355 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 0 | 7 | 6.9 | 4.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:14 | Normal | 653.8 | 649 | 546.3 | 534.6 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 7.1 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 43.2 | 43.6 | 43 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 27989 | 1 | 50.8 | 72594.8 | 4355 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:19 | Normal | 651.7 | 650.9 | 542.5 | 538.8 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 6.8 | 223.2 | 224 | 224.6 | 43.3 | 43 | 42.6 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 27807 | 1 | 50.8 | 72597.1 | 4355 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:24 | Normal | 653.9 | 646.1 | 541.4 | 550.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 6.5 | 223.2 | 224 | 224.4 | 41.8 | 42.2 | 41.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 27085 | 1 | 50.6 | 72599.4 | 4355 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:29 | Normal | 655.2 | 657 | 548.8 | 556.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 6.3 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 41.7 | 41.1 | 41.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26775 | 1 | 50.5 | 72601.6 | 4355 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:34 | Normal | 652 | 653.3 | 547.8 | 537.1 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 223 | 223.2 | 224 | 41.3 | 41.2 | 40.9 | 59.94 | 60 | 59.94 | 26595 | 1 | 50.5 | 72603.8 | 4355 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:39 | Normal | 654 | 651.2 | 546.5 | 543 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 6.1 | 222.8 | 223.2 | 224 | 39.7 | 40.2 | 39.7 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 25831 | 1 | 50.3 | 72606 | 4355 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:44 | Normal | 651.7 | 650.2 | 544.4 | 529.7 | 12 | 11.9 | 11.9 | 6.2 | 222.8 | 223 | 223.8 | 39.3 | 39.7 | 39.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 25403 | 1 | 50.2 | 72608.2 | 4355 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:49 | Normal | 656.7 | 663.1 | 548.5 | 536.9 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 5.9 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 38.5 | 38.1 | 38.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24812 | 1 | 50.1 | 72610.3 | 4356 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:54 | Normal | 662.8 | 657.3 | 547.6 | 547.9 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 5.6 | 222.4 | 223 | 223.8 | 37.6 | 37.3 | 37.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24268 | 1 | 50 | 72612.3 | 4356 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 3.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 13:59 | Normal | 657.8 | 654.2 | 554.8 | 549.1 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 5.4 | 222.2 | 222.8 | 223 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 23720 | 1 | 49.8 | 72614.3 | 4356 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:04 | Normal | 665.6 | 654.1 | 555.4 | 539.9 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 5.4 | 222 | 222.4 | 223 | 36.1 | 36.5 | 35.8 | 60 | 59.98 | 59.96 | 23244 | 1 | 49.5 | 72616.2 | 4356 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:09 | Normal | 664.9 | 659.3 | 546.5 | 525.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 222 | 222.4 | 222.6 | 35.7 | 35.1 | 35.4 | 60 | 60.06 | 60.02 | 22777 | 1 | 49.4 | 72618.2 | 4356 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:14 | Normal | 668.5 | 666.2 | 550.5 | 520.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 5.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 34.1 | 34.5 | 34.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22067 | 1 | 49.1 | 72620 | 4356 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:19 | Normal | 661.7 | 668.2 | 550.8 | 486 | 10 | 9.9 | 10 | 5.2 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 33.6 | 33.2 | 32.9 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 21415 | 1 | 48.8 | 72621.8 | 4356 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 3.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:24 | Normal | 661.8 | 671.3 | 556.4 | 459.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 5.4 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 32.5 | 32.2 | 32.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 20539 | 1 | 48.6 | 72623.6 | 4356 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5 | 5 | 3.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:29 | Normal | 672 | 668.3 | 553.9 | 471.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 4.4 | 221 | 221.8 | 222 | 31.6 | 31.4 | 30.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19771 | 1 | 48.4 | 72625.3 | 4356 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:34 | Normal | 665.3 | 667 | 561.4 | 446.7 | 9 | 9 | 9.1 | 4.2 | 221.2 | 221.6 | 222 | 29.9 | 30.3 | 29.9 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 19029 | 1 | 48.2 | 72626.9 | 4356 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:39 | Normal | 670 | 671.4 | 558.4 | 440.7 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 3.7 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 29.1 | 28.7 | 28.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 18209 | 1 | 47.8 | 72628.4 | 4356 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:44 | Normal | 667.6 | 639.1 | 557.4 | 460.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 3.2 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 27.3 | 27.4 | 27 | 59.97 | 60 | 59.97 | 17179 | 1 | 47.3 | 72629.9 | 4356 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:49 | Normal | 670.6 | 635 | 552.5 | 443.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 2.7 | 219.2 | 221 | 221 | 26.2 | 25.9 | 25.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16218 | 1 | 46.9 | 72631.3 | 4357 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:54 | Normal | 669.8 | 622.3 | 561.8 | 374.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 3 | 219.8 | 220.8 | 221 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15411 | 1 | 46.4 | 72632.6 | 4357 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 2.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 14:59 | Normal | 682.7 | 598.4 | 559.4 | 347.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14559 | 1 | 46 | 72633.8 | 4357 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:04 | Normal | 660.7 | 602.2 | 562.4 | 334.7 | 6.7 | 6.6 | 7 | 2.1 | 219 | 220 | 220.2 | 21.7 | 21.8 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13638 | 1 | 45.5 | 72635 | 4357 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:09 | Normal | 671.3 | 569.1 | 557.5 | 255.8 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 2.6 | 218.8 | 219.4 | 220 | 20 | 20.1 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12640 | 1 | 45.8 | 72636.1 | 4357 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:14 | Normal | 680.5 | 597.2 | 572.4 | 220.2 | 6.1 | 5.1 | 6.5 | 2.8 | 218.6 | 220 | 219.6 | 19.3 | 19.3 | 18.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 11965 | 1 | 45.3 | 72637.1 | 4357 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.4 | 1.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:19 | Normal | 686.7 | 658.4 | 568.8 | 203.9 | 5.6 | 3.6 | 6.1 | 2.6 | 221 | 221.8 | 222 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 59.95 | 60 | 59.95 | 10801 | 1 | 45.6 | 72638.1 | 4357 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 0.5 | 0 | 2.9 | 3 | 1.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:24 | Normal | 688.7 | 681.2 | 570.4 | 209.4 | 5.3 | 3.2 | 5.8 | 2.1 | 221 | 222 | 222 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10141 | 1 | 46.1 | 72638.9 | 4357 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:29 | Normal | 677.6 | 685.2 | 571.5 | 201.7 | 5.1 | 3 | 5.5 | 1.8 | 220.8 | 221.6 | 222 | 14.9 | 15.3 | 15 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 9527 | 1 | 46.6 | 72639.8 | 4357 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:34 | Normal | 675.7 | 686.1 | 537.5 | 199.6 | 4.7 | 2.8 | 5.1 | 1.4 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 8914 | 1 | 47.1 | 72640.5 | 4357 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:39 | Normal | 687.9 | 684.2 | 516.5 | 219.8 | 4.3 | 2.6 | 4.7 | 1.1 | 220 | 221.2 | 221.6 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8209 | 1 | 47.7 | 72641.2 | 4357 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:44 | Normal | 685.3 | 635.2 | 553.8 | 199.9 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 219.8 | 221.2 | 221.6 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7495 | 1 | 48.2 | 72641.9 | 4357 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:49 | Normal | 686.4 | 617.1 | 522.7 | 243.7 | 3.5 | 1.8 | 3.7 | 0.8 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 10.3 | 10.5 | 10 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6618 | 1 | 48.7 | 72642.5 | 4358 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:54 | Normal | 681.3 | 484.2 | 490.4 | 343.6 | 3.1 | 2 | 3.3 | 0.5 | 219.4 | 220.4 | 221 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5897 | 1 | 49 | 72643 | 4358 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 15:59 | Normal | 686.5 | 503.9 | 468.2 | 527.6 | 2.8 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 218.6 | 220.6 | 220.4 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4797 | 1 | 49.3 | 72643.4 | 4358 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:04 | Normal | 686.2 | 617.1 | 512.5 | 530.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 220.4 | 222 | 221.4 | 6.7 | 7 | 6.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4195 | 1 | 49.5 | 72643.8 | 4358 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:09 | Normal | 605.6 | 633.6 | 500.6 | 501.8 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 219.8 | 221.6 | 222 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3462 | 1 | 49.5 | 72644.1 | 4358 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:14 | Normal | 551.3 | 648.4 | 497.5 | 513.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 219.6 | 221.4 | 222 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2474 | 1 | 49.6 | 72644.4 | 4358 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:19 | Normal | 657 | 636.3 | 548.3 | 491.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 4 | 3.4 | 3.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 2242 | 1 | 49.6 | 72644.6 | 4358 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:24 | Normal | 506.3 | 665.5 | 536.6 | 501.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 1727 | 1 | 49.6 | 72644.7 | 4358 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:29 | Normal | 500.6 | 646.5 | 530.7 | 505 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 220.8 | 221.2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1493 | 1 | 49.5 | 72644.9 | 4358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:34 | Normal | 472.7 | 634.6 | 557.6 | 556.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 221.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1403 | 1 | 49.3 | 72645 | 4358 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:39 | Normal | 344.4 | 665.7 | 552.3 | 514.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 220 | 220.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1244 | 1 | 49.1 | 72645.1 | 4358 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:44 | Normal | 239 | 669.1 | 527.8 | 415.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 218.6 | 221.4 | 220.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1131 | 1 | 48.8 | 72645.2 | 4358 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:49 | Normal | 230.9 | 659.2 | 543.6 | 550.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 220.2 | 221 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1030 | 1 | 48.4 | 72645.3 | 4359 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:54 | Normal | 219.8 | 638.5 | 532.7 | 569 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 219.2 | 221.2 | 220.6 | 2 | 2.1 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 942 | 1 | 47.7 | 72645.4 | 4359 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 16:59 | Normal | 199.8 | 567.3 | 535.6 | 524.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219 | 221 | 220.6 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 821 | 1 | 47.1 | 72645.4 | 4359 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:04 | Normal | 199.5 | 645.1 | 561.5 | 566.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219 | 220.4 | 221 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 758 | 1 | 45.5 | 72645.5 | 4359 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:09 | Normal | 235.8 | 616.6 | 535.4 | 526.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 60 | 60 | 59.97 | 690 | 1 | 48.3 | 72645.6 | 4359 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:14 | Normal | 226.5 | 559.1 | 532.6 | 460.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 579 | 1 | 49.6 | 72645.6 | 4359 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:19 | Normal | 176 | 627.7 | 529.6 | 447.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 220.6 | 220.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 550 | 1 | 48.9 | 72645.7 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:24 | Normal | 272.3 | 576.8 | 527.3 | 386 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 220.2 | 220.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 492 | 1 | 47.9 | 72645.7 | 4359 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:29 | Normal | 275.8 | 597.5 | 517 | 381.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 489 | 1 | 45.9 | 72645.8 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:34 | Normal | 577.1 | 501 | 462.3 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 220 | 220.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 449 | 1 | 50 | 72645.8 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:39 | Normal | 204.8 | 203.2 | 332.1 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219.6 | 219 | 1.3 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 439 | 1 | 49 | 72645.8 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-20 17:44 | Normal | 197.9 | 201.4 | 211.1 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.8 | 219.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 439 | 1 | 47.5 | 72645.9 | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0