## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-22 06:03 | Wait | 629.1 | 629.2 | 546.5 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.8 | 72857.4 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:08 | Wait | 668.2 | 668.2 | 565 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.3 | 72857.4 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:13 | Normal | 553.6 | 649.5 | 523.1 | 512.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 223.2 | 223.2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 638 | 1 | 38.4 | 72857.5 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:18 | Normal | 476.2 | 658.1 | 571.2 | 553 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 223 | 223 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 729 | 1 | 40.1 | 72857.5 | 4371 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:23 | Normal | 355.7 | 632.1 | 543.8 | 520.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 223 | 223 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 852 | 1 | 41.6 | 72857.6 | 4371 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:28 | Normal | 237.1 | 691.7 | 573.8 | 536.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 223 | 223.6 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 942 | 1 | 42.8 | 72857.7 | 4371 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:33 | Normal | 199.4 | 649.8 | 564.2 | 596.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.6 | 222.6 | 222.4 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1075 | 1 | 43.7 | 72857.8 | 4371 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:38 | Normal | 286.8 | 653.8 | 538 | 421.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 222.6 | 223.6 | 224 | 2.7 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1277 | 1 | 44.4 | 72857.8 | 4372 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:43 | Normal | 451.6 | 692.7 | 581.5 | 547.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 222.2 | 223.4 | 224.4 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1643 | 1 | 45 | 72858 | 4372 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:48 | Normal | 722.7 | 691.7 | 554.7 | 600 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 220.2 | 221.4 | 222 | 4 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2292 | 1 | 45.5 | 72858.1 | 4372 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:53 | Normal | 745.6 | 751.3 | 598.9 | 621 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 220.2 | 222 | 221.8 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 2674 | 1 | 46.1 | 72858.3 | 4372 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 06:58 | Normal | 727.8 | 719.6 | 598.8 | 619.1 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 220.4 | 221.8 | 222.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3572 | 1 | 46.8 | 72858.6 | 4372 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:03 | Normal | 711.5 | 512.5 | 612 | 560.3 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 4647 | 1 | 47.2 | 72859 | 4372 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:08 | Normal | 719.4 | 535.7 | 606 | 527.2 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 220.2 | 222 | 221.8 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 5265 | 1 | 47.7 | 72859.4 | 4372 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:13 | Normal | 622.5 | 531.5 | 610 | 516 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 220.4 | 222 | 222.2 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6058 | 1 | 48.2 | 72859.8 | 4372 | 1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:18 | Normal | 702.6 | 543.6 | 603.9 | 430.1 | 2.7 | 2.4 | 3.7 | 1.6 | 220.4 | 221.8 | 222.6 | 11.1 | 11 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 6949 | 1 | 48.7 | 72860.4 | 4372 | 1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 2 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:23 | Normal | 696.3 | 562.5 | 602.8 | 342 | 3 | 2.6 | 4.1 | 2.3 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 7636 | 1 | 49.3 | 72861 | 4372 | 1.1 | 2.4 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:28 | Normal | 720.4 | 574.5 | 602.7 | 364.8 | 3.2 | 3 | 4.5 | 2.4 | 220.8 | 221.6 | 222 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8376 | 1 | 50 | 72861.7 | 4372 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:33 | Normal | 721.2 | 568.6 | 598.9 | 387.3 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 2.5 | 220.4 | 221.8 | 222.4 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9161 | 1 | 48.1 | 72862.4 | 4372 | 1.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:38 | Normal | 710.1 | 587.3 | 598.7 | 393.2 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 2.7 | 221 | 222.2 | 222.6 | 16.1 | 16.6 | 15.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 10167 | 1 | 49.9 | 72863.2 | 4373 | 1.4 | 3 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:43 | Normal | 643.4 | 547.4 | 593.9 | 367 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 3.1 | 220.8 | 222.6 | 222.8 | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11364 | 1 | 48.7 | 72864.1 | 4373 | 2.3 | 3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:48 | Normal | 640.3 | 628.3 | 586.8 | 392.1 | 5.3 | 6 | 6.3 | 3.1 | 221 | 223.2 | 222.4 | 19.5 | 20.8 | 19.6 | 60 | 60.07 | 60.02 | 12542 | 1 | 47 | 72865.1 | 4373 | 2.6 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:53 | Normal | 616.1 | 661 | 591.7 | 403 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 3.3 | 221.4 | 222.4 | 223.6 | 21.7 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13545 | 1 | 45.5 | 72866.2 | 4373 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 07:58 | Normal | 625.1 | 678.6 | 595.3 | 415.4 | 6.3 | 6.7 | 7 | 3.5 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14371 | 1 | 49.9 | 72867.4 | 4373 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:03 | Normal | 666.9 | 684.8 | 586.2 | 434.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 3.6 | 221.8 | 223 | 223.2 | 23.8 | 23.8 | 24 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 15232 | 1 | 49.5 | 72868.6 | 4373 | 3 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:08 | Normal | 679.1 | 674.9 | 587.7 | 425 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 3.8 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 25.9 | 25.3 | 25.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 16380 | 1 | 49.1 | 72869.9 | 4373 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:13 | Normal | 698.3 | 682.4 | 589.8 | 425 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 4 | 222 | 223.2 | 223.4 | 27.7 | 27.2 | 27 | 60.05 | 60.16 | 60.06 | 17357 | 1 | 48.9 | 72871.3 | 4373 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:18 | Normal | 705.9 | 697.9 | 585.3 | 433.1 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 4.2 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 28.6 | 28.2 | 28.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18118 | 1 | 48.8 | 72872.8 | 4373 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:23 | Normal | 698.8 | 694.6 | 583.8 | 435.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 4.5 | 222 | 222.6 | 223 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 18881 | 1 | 48.8 | 72874.3 | 4373 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:28 | Normal | 692.2 | 696.8 | 576.9 | 436 | 8.7 | 9 | 9.3 | 4.8 | 222 | 222.6 | 223.6 | 31.3 | 31 | 30.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 19573 | 1 | 49 | 72876 | 4373 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.4 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:33 | Normal | 689.9 | 691.7 | 578 | 426.1 | 9 | 9.3 | 9.6 | 5.1 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 32 | 31.6 | 31.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20219 | 1 | 49.1 | 72877.6 | 4373 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:38 | Normal | 689.3 | 687.3 | 579 | 434.2 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 5.3 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 33.3 | 32.8 | 32.5 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 21256 | 1 | 49.2 | 72879.3 | 4374 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:43 | Normal | 690 | 690.5 | 579.8 | 421.1 | 9.7 | 10 | 10.1 | 5.8 | 222.6 | 223.6 | 224 | 34.4 | 33.7 | 33.9 | 60.09 | 60.03 | 60.13 | 21961 | 1 | 49.3 | 72881.1 | 4374 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.2 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:48 | Normal | 691.4 | 686.2 | 574 | 420.2 | 10 | 10.3 | 10.3 | 6 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 60.06 | 60 | 60.04 | 22509 | 1 | 49.1 | 72883 | 4374 | 5.3 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:53 | Normal | 687.5 | 681.2 | 571.1 | 429.2 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 6.1 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 35.7 | 36.2 | 35.7 | 60 | 60 | 60.01 | 23129 | 1 | 48.4 | 72884.9 | 4374 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 08:58 | Normal | 687.7 | 677.5 | 568 | 434 | 10.6 | 10.9 | 11 | 6.5 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 36.5 | 37 | 36.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23733 | 1 | 46.8 | 72886.8 | 4374 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 3.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:03 | Normal | 686.9 | 675.6 | 563.7 | 424 | 11 | 11.1 | 11.3 | 6.8 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 38.1 | 37.3 | 37.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 24290 | 1 | 45.3 | 72888.8 | 4374 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.9 | 3.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:08 | Normal | 679.5 | 672.1 | 563.9 | 427.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 6.9 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 38.3 | 38.2 | 38.5 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 24832 | 1 | 46.5 | 72890.9 | 4374 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:13 | Normal | 680.3 | 679.2 | 559.7 | 429 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 7 | 222.6 | 223.2 | 224 | 39.6 | 39.1 | 38.9 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 25429 | 1 | 49.5 | 72893 | 4374 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.9 | 4.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:18 | Normal | 674.3 | 679.3 | 563.5 | 429.8 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 7.2 | 223 | 223.2 | 223.6 | 40.6 | 40 | 40.1 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 25957 | 1 | 45.6 | 72895.1 | 4374 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6 | 4.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:23 | Normal | 676.8 | 674.6 | 556.9 | 422.1 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 7.5 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 41.4 | 40.8 | 40.4 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 26397 | 1 | 45.5 | 72897.3 | 4374 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:28 | Normal | 674.6 | 670.8 | 561.7 | 430 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 7.7 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 41.7 | 42.3 | 42 | 60 | 60.06 | 60.04 | 27013 | 1 | 45.8 | 72899.5 | 4374 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:33 | Normal | 677.6 | 670.4 | 561 | 416.3 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 8 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 42.5 | 42.2 | 42.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 27389 | 1 | 47.6 | 72901.8 | 4374 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:38 | Normal | 669.2 | 670.6 | 558.6 | 421.8 | 12.8 | 13 | 13 | 8.1 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 42.8 | 43.4 | 42.9 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 27751 | 1 | 48.2 | 72904.1 | 4375 | 6.4 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:43 | Normal | 668.7 | 669.7 | 554.3 | 423.5 | 13 | 13 | 13.2 | 8.1 | 222.6 | 223.4 | 224 | 43.8 | 43.1 | 42.8 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 28016 | 1 | 48.6 | 72906.4 | 4375 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:48 | Normal | 660.6 | 659.3 | 553.8 | 418.9 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 8.4 | 222.4 | 223.2 | 224 | 44.1 | 44.4 | 43.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 28366 | 1 | 48.8 | 72908.8 | 4375 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 4.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:53 | Normal | 662.8 | 665.5 | 552.9 | 421.1 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 8.6 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 45.3 | 45.2 | 44.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 28996 | 1 | 49.2 | 72911.2 | 4375 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.9 | 4.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 09:58 | Normal | 663.9 | 660.6 | 561.1 | 422.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 8.8 | 223 | 223.6 | 224.2 | 45.4 | 46 | 45.4 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 29484 | 1 | 49.5 | 72913.6 | 4375 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7 | 5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:03 | Normal | 665.6 | 662.5 | 550.9 | 423.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 8.8 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 46.5 | 46 | 46.1 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 29799 | 1 | 49.8 | 72916.1 | 4375 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:08 | Normal | 660.7 | 655.5 | 548.9 | 418.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 9 | 222.4 | 223 | 223.2 | 46.6 | 46.2 | 46.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 29991 | 1 | 50 | 72918.6 | 4375 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 5.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:13 | Normal | 667.7 | 656.6 | 550 | 421.1 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 9.1 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 46.3 | 45.5 | 45.1 | 60 | 60.07 | 60.03 | 30229 | 1 | 50.2 | 72921.1 | 4375 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 5.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:18 | Normal | 662.8 | 649.6 | 551 | 418 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 9.3 | 228 | 228.6 | 229 | 46.7 | 46.7 | 45.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 30563 | 1 | 50.3 | 72923.6 | 4375 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.5 | 5.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:23 | Normal | 658.1 | 652.9 | 544.2 | 423.3 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 9.3 | 227.6 | 228.4 | 229 | 46.9 | 46.8 | 46.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 31003 | 1 | 50.4 | 72926.2 | 4375 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 5.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:28 | Normal | 656.1 | 654.5 | 548.8 | 414.3 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 9.6 | 227.6 | 228.6 | 229.2 | 46.9 | 47.7 | 47.2 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 31158 | 1 | 50.6 | 72928.8 | 4375 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.6 | 5.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:33 | Normal | 657.7 | 655.5 | 544.7 | 421.9 | 15 | 14.9 | 14.9 | 9.5 | 227.8 | 227.8 | 229 | 48.1 | 47.4 | 47.2 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 31446 | 1 | 50.6 | 72931.4 | 4375 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:38 | Normal | 653.8 | 651.5 | 545.9 | 539.2 | 15 | 15 | 14.7 | 7.8 | 228 | 228.4 | 228.8 | 47.3 | 47.8 | 47.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 31618 | 1 | 50.8 | 72934 | 4376 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:43 | Normal | 655.8 | 649.7 | 543 | 536.2 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 8 | 228 | 228.2 | 229 | 48.2 | 47.9 | 48.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 31975 | 1 | 50.8 | 72936.6 | 4376 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:48 | Normal | 652.6 | 646.3 | 543.7 | 542.8 | 15.3 | 15.3 | 15 | 8 | 227.2 | 228.6 | 229 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 32159 | 1 | 50.9 | 72939.3 | 4376 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:53 | Normal | 653.4 | 649.7 | 539.7 | 552 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 7.8 | 227.2 | 228.8 | 229.2 | 48.7 | 49.3 | 48.1 | 60.07 | 60.11 | 60.07 | 32102 | 1 | 51 | 72942 | 4376 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8 | 7.7 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 10:58 | Normal | 650.8 | 650.6 | 540.1 | 539.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 8.1 | 228 | 228.8 | 229.4 | 49.6 | 49.2 | 48.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 32408 | 1 | 51.1 | 72944.7 | 4376 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:03 | Normal | 651.5 | 647.4 | 542.7 | 539.9 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 8.1 | 228 | 229.2 | 229.6 | 49.6 | 48.9 | 48.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 32410 | 1 | 51.1 | 72947.4 | 4376 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:08 | Normal | 652 | 646.4 | 541.9 | 543.1 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 8.1 | 228 | 228.6 | 229.2 | 49.7 | 49.6 | 48.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 32508 | 1 | 51.1 | 72950.1 | 4376 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:13 | Normal | 649.6 | 648.8 | 542.4 | 536 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 8.3 | 228 | 228.2 | 229.4 | 48.8 | 48.9 | 49.4 | 60 | 60.08 | 59.99 | 32562 | 1 | 51.1 | 72952.8 | 4376 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 8 | 7.9 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:18 | Normal | 653.7 | 643.5 | 537.7 | 540.8 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 8.2 | 227.8 | 228.8 | 229.4 | 48.8 | 49.5 | 49.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32549 | 1 | 51.2 | 72955.5 | 4376 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:23 | Normal | 645.6 | 639.5 | 540.9 | 535.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 8.3 | 228.2 | 228.6 | 230 | 49.3 | 48.8 | 48.6 | 60 | 60.06 | 60.03 | 32348 | 1 | 51.1 | 72958.2 | 4376 | 7.8 | 8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8 | 7.8 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:28 | Normal | 656.1 | 639.5 | 540.8 | 538 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 8.4 | 227.8 | 228.8 | 229.4 | 49 | 49.4 | 48.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32615 | 1 | 51.1 | 72960.9 | 4376 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:33 | Normal | 643.6 | 639.4 | 540.8 | 533.1 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 8.3 | 228 | 228.6 | 229 | 49.6 | 49.2 | 48.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32453 | 1 | 51.2 | 72963.6 | 4376 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:38 | Normal | 644.9 | 635.5 | 537.5 | 545.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 8.2 | 228.2 | 228.4 | 229.8 | 48.7 | 49.5 | 48.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32435 | 1 | 51.2 | 72966.3 | 4377 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.9 | 0 | 8 | 8 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:43 | Normal | 648 | 638.7 | 537.3 | 537.3 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 8.3 | 228.2 | 229 | 229.6 | 49 | 49.4 | 49.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 32408 | 1 | 51.2 | 72969 | 4377 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 8.2 | 7.8 | 5.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:48 | Normal | 645.1 | 639.8 | 532.9 | 537.2 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 8.3 | 228 | 229 | 229.4 | 48.2 | 48.9 | 48.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 32163 | 1 | 51.2 | 72971.7 | 4377 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.7 | 0 | 8.2 | 7.9 | 5.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:53 | Normal | 641.5 | 644.3 | 534.8 | 531.9 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 8.3 | 228.2 | 229 | 229.4 | 48.8 | 48.1 | 48.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 32120 | 1 | 51.3 | 72974.4 | 4377 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.9 | 8 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 11:58 | Normal | 633.8 | 638.5 | 529.1 | 535.3 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 8.3 | 228 | 228.8 | 229.4 | 47.9 | 48.4 | 47.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 31802 | 1 | 51.3 | 72977.1 | 4377 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:03 | Normal | 637.6 | 637.2 | 526.7 | 528.8 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 8.3 | 227.8 | 228.6 | 229 | 47.6 | 47.3 | 47.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 31607 | 1 | 51.3 | 72979.7 | 4377 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:08 | Normal | 636.6 | 631.5 | 532.1 | 531.3 | 15.3 | 15.3 | 15 | 8.2 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 47.2 | 47.9 | 47.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 31441 | 1 | 51.3 | 72982.4 | 4377 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:13 | Normal | 641.9 | 640.7 | 525.9 | 528 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 8.2 | 227.8 | 228.8 | 229.4 | 47.2 | 47.6 | 47 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 31425 | 1 | 51.3 | 72985 | 4377 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:18 | Normal | 636.7 | 632.4 | 528.7 | 540.9 | 15.1 | 15.3 | 15 | 8 | 227.8 | 228.8 | 229.2 | 47 | 47.3 | 46.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 31215 | 1 | 51.3 | 72987.6 | 4377 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:23 | Normal | 640.9 | 635.5 | 524.7 | 526.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 8.1 | 228.2 | 228.6 | 229.6 | 47 | 46.3 | 46.3 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 30898 | 1 | 51.3 | 72990.2 | 4377 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:28 | Normal | 634.9 | 636.7 | 528 | 526.2 | 15 | 14.9 | 14.7 | 8.1 | 228 | 228.6 | 229.6 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 30695 | 1 | 51.2 | 72992.7 | 4377 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:33 | Normal | 633.6 | 640.7 | 524.9 | 525 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 8 | 227.4 | 229.2 | 229 | 45.9 | 46.6 | 45.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 30503 | 1 | 51.1 | 72995.3 | 4377 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:38 | Normal | 634.9 | 634.8 | 525.6 | 525.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 7.9 | 227.6 | 228 | 228.8 | 45.3 | 45.7 | 45.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 30155 | 1 | 51 | 72997.8 | 4378 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.3 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:43 | Normal | 636.6 | 626.6 | 531.8 | 535.1 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 7.8 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 45.5 | 46.1 | 44.7 | 60 | 59.97 | 60 | 30039 | 1 | 51 | 73000.3 | 4378 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.2 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:48 | Normal | 643.4 | 636.9 | 532.6 | 535.2 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 7.6 | 227.8 | 228.6 | 228.8 | 45.4 | 44.7 | 45.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 29883 | 1 | 50.9 | 73002.8 | 4378 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.4 | 4.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:53 | Normal | 646.9 | 631.8 | 525.6 | 533.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 7.6 | 227.4 | 226.6 | 228.6 | 45.2 | 44.8 | 44.5 | 59.93 | 60.04 | 59.98 | 29529 | 1 | 50.9 | 73005.3 | 4378 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 12:58 | Normal | 634.4 | 636.3 | 534.1 | 534.2 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 7.6 | 227.8 | 227.8 | 228.6 | 44.3 | 43.9 | 44.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 29216 | 1 | 50.8 | 73007.7 | 4378 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:03 | Normal | 641 | 638.7 | 526.2 | 531.4 | 13.9 | 14 | 13.9 | 7.5 | 227 | 227.2 | 228.2 | 43.7 | 44.1 | 43.7 | 60 | 60.03 | 60 | 28976 | 1 | 50.7 | 73010.2 | 4378 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 4.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:08 | Normal | 641.8 | 633.5 | 528.4 | 535.6 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 7.2 | 226.4 | 227.6 | 227.8 | 43.7 | 43.3 | 42.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 28476 | 1 | 50.6 | 73012.6 | 4378 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 6.9 | 0 | 7 | 6.9 | 4.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:13 | Normal | 641.4 | 643.5 | 535 | 560.2 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 6.8 | 226.4 | 227.2 | 227.4 | 43.6 | 42.9 | 42.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 28236 | 1 | 50.5 | 73014.9 | 4378 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:18 | Normal | 646.2 | 643.7 | 539 | 556.2 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 6.6 | 226.2 | 226.8 | 227.8 | 42 | 42.1 | 42.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 27755 | 1 | 50.5 | 73017.3 | 4378 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7 | 6.7 | 4.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:23 | Normal | 640.7 | 643.5 | 534.9 | 551.2 | 13 | 13 | 13 | 6.5 | 226.4 | 226.8 | 227.2 | 41.5 | 41.1 | 41.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 27145 | 1 | 50.4 | 73019.5 | 4378 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:28 | Normal | 642.3 | 640.2 | 534.1 | 529.2 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 6.6 | 226.2 | 226.2 | 227.4 | 41.1 | 40.8 | 40.6 | 59.96 | 60.06 | 59.98 | 26754 | 1 | 50.2 | 73021.8 | 4378 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:33 | Normal | 643.7 | 643.2 | 537.8 | 529.1 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 6.5 | 226.2 | 226.8 | 227.2 | 40.1 | 40.5 | 39.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26280 | 1 | 50.1 | 73024 | 4378 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.3 | 4.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:38 | Normal | 645.9 | 643.8 | 528.8 | 527.1 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 6.4 | 225.8 | 226.4 | 227 | 39.2 | 39.5 | 39.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 25857 | 1 | 49.9 | 73026.2 | 4379 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.3 | 4.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:43 | Normal | 644.8 | 644.5 | 535 | 531.1 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 6.1 | 225.8 | 226.2 | 227.4 | 39.1 | 38.5 | 38.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 25500 | 1 | 49.7 | 73028.3 | 4379 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.2 | 4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:48 | Normal | 650.9 | 645.8 | 545 | 542.3 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 5.9 | 225.8 | 226.4 | 227.2 | 38.3 | 38 | 38.2 | 60 | 59.98 | 60 | 25031 | 1 | 49.6 | 73030.4 | 4379 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 6.2 | 6.1 | 3.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:53 | Normal | 651.7 | 652.3 | 543.8 | 529.9 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 37.8 | 37.2 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24522 | 1 | 49.3 | 73032.4 | 4379 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 6 | 6.1 | 3.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 13:58 | Normal | 650.3 | 660.5 | 537.8 | 533.9 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 5.6 | 225.2 | 226.2 | 226.8 | 36.3 | 37.1 | 36.7 | 60.02 | 60.1 | 60.05 | 23930 | 1 | 49.1 | 73034.5 | 4379 | 5.7 | 6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:03 | Normal | 656.1 | 649.8 | 538.4 | 521.6 | 11 | 11 | 11 | 5.6 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 36.2 | 35.6 | 35.3 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 23365 | 1 | 48.8 | 73036.4 | 4379 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:08 | Normal | 658.5 | 660.3 | 544 | 519.1 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 225 | 224.8 | 226 | 34.8 | 34.8 | 35.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22861 | 1 | 48.5 | 73038.4 | 4379 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:13 | Normal | 655.3 | 657 | 544.3 | 517.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 5.2 | 224.6 | 225.2 | 226.2 | 34 | 34.6 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22243 | 1 | 48.3 | 73040.2 | 4379 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 3.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:18 | Normal | 659.1 | 658.6 | 548.1 | 482.4 | 10 | 10.1 | 10.1 | 5.3 | 224.4 | 225 | 225.6 | 33.1 | 32.8 | 33 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21557 | 1 | 48 | 73042.1 | 4379 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:23 | Normal | 653.2 | 658.4 | 545.7 | 440.1 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 5.4 | 224 | 224.4 | 225.4 | 32.1 | 31.8 | 31.6 | 59.98 | 60.03 | 60 | 20556 | 1 | 47.7 | 73043.8 | 4379 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 3.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:28 | Normal | 663.6 | 659.8 | 551.1 | 455.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 223.8 | 224 | 225.6 | 30.9 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60.05 | 60 | 19951 | 1 | 47.5 | 73045.5 | 4379 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5 | 4.8 | 3.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:33 | Normal | 664.5 | 664.3 | 549.7 | 454 | 9 | 9.1 | 9.3 | 4.3 | 223.4 | 224 | 225 | 29.7 | 30.3 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19181 | 1 | 47.1 | 73047.1 | 4379 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:38 | Normal | 661.5 | 660.4 | 558 | 442.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 3.7 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 28.8 | 29.1 | 28.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18340 | 1 | 46.7 | 73048.7 | 4380 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:43 | Normal | 661.6 | 651.3 | 552.8 | 458 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 3.3 | 223 | 223.4 | 224.4 | 27.8 | 27.2 | 26.9 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 17473 | 1 | 46.3 | 73050.2 | 4380 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:48 | Normal | 667.7 | 623.6 | 550.9 | 502.1 | 8 | 8 | 8.4 | 2.4 | 222.4 | 224 | 224.2 | 25.8 | 26.1 | 25.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 16482 | 1 | 45.9 | 73051.6 | 4380 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:53 | Normal | 667.8 | 604.5 | 551.9 | 388.1 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 3 | 222.4 | 223.6 | 224 | 24.6 | 25 | 24.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15781 | 1 | 45.4 | 73052.9 | 4380 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 14:58 | Normal | 663.7 | 592.5 | 555 | 347.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 2.8 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 23.2 | 23.7 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14951 | 1 | 46.9 | 73054.2 | 4380 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 2.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:03 | Normal | 665.7 | 598.8 | 557 | 341.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 2.3 | 222 | 222.6 | 223.4 | 22 | 22.5 | 22.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 14269 | 1 | 46.7 | 73055.4 | 4380 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:08 | Normal | 666.8 | 652.6 | 555.2 | 262.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 2.1 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 20.4 | 20 | 20.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12907 | 1 | 47.1 | 73056.6 | 4380 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.3 | 0 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:13 | Normal | 669.9 | 649.7 | 555.2 | 202.7 | 6.2 | 4.3 | 6.6 | 3 | 221.4 | 223 | 223 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 11814 | 1 | 47.7 | 73057.6 | 4380 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:18 | Normal | 673.5 | 667.3 | 556.5 | 201.6 | 6 | 3.6 | 6.3 | 2.7 | 221.2 | 222.4 | 222.8 | 17.4 | 17 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10930 | 1 | 48.2 | 73058.5 | 4380 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:23 | Normal | 683.3 | 669.1 | 555.6 | 200.7 | 5.4 | 3.3 | 6 | 1.8 | 221 | 222.2 | 223 | 16.4 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10228 | 1 | 48.4 | 73059.4 | 4380 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:28 | Normal | 675.3 | 672 | 560.6 | 201.6 | 5.1 | 3.1 | 5.6 | 1.6 | 221 | 221.6 | 222.4 | 15.4 | 15 | 15.1 | 60 | 60.06 | 60 | 9603 | 1 | 48.7 | 73060.2 | 4380 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:33 | Normal | 674.5 | 678.4 | 527.8 | 204.6 | 4.8 | 2.8 | 5.3 | 1.2 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 14.3 | 14 | 13.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 8993 | 1 | 48.8 | 73061 | 4380 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:38 | Normal | 676.5 | 682.2 | 532.6 | 272.8 | 4.4 | 2.6 | 4.8 | 0.9 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 12.9 | 13 | 13.1 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 8422 | 1 | 49 | 73061.7 | 4381 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:43 | Normal | 680.7 | 682.5 | 525.6 | 274.8 | 4 | 2.2 | 4.1 | 0.8 | 220.2 | 221.2 | 222 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7557 | 1 | 49.2 | 73062.4 | 4381 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:48 | Normal | 679.4 | 603.5 | 481.2 | 337.9 | 3.6 | 2 | 4 | 0.6 | 220 | 221.4 | 221.8 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6776 | 1 | 49.4 | 73063 | 4381 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:53 | Normal | 680.4 | 470.7 | 522.1 | 368.3 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5748 | 1 | 49.7 | 73063.5 | 4381 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 15:58 | Normal | 687.3 | 471.2 | 458.6 | 477.9 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 219.6 | 221.2 | 221.2 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4920 | 1 | 49.8 | 73064 | 4381 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:03 | Normal | 683.3 | 290.7 | 450.8 | 391.4 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 219.2 | 220.6 | 221 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4132 | 1 | 49.8 | 73064.3 | 4381 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:08 | Normal | 648.6 | 253.7 | 441.9 | 504.7 | 2 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 219.2 | 220.2 | 221 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3338 | 1 | 49.7 | 73064.7 | 4381 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:13 | Normal | 651.3 | 471.6 | 468.8 | 549.7 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 219.2 | 220 | 220.8 | 4.3 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2502 | 1 | 49.7 | 73064.9 | 4381 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:18 | Normal | 652.2 | 581.3 | 560.8 | 452.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 219.2 | 220 | 220.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 2231 | 1 | 49.5 | 73065.1 | 4381 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:23 | Normal | 500.6 | 673.5 | 533.9 | 476 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.8 | 220 | 220.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1792 | 1 | 49.3 | 73065.3 | 4381 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:28 | Normal | 416.6 | 614 | 527.6 | 556.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 218.6 | 219.6 | 220.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1420 | 1 | 49 | 73065.4 | 4381 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:33 | Normal | 388.6 | 631.7 | 539.8 | 543.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 1330 | 1 | 48.6 | 73065.5 | 4381 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:38 | Normal | 439.3 | 675.7 | 506.9 | 556.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 218.6 | 219.8 | 220.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1283 | 1 | 48.1 | 73065.6 | 4382 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:43 | Normal | 427.6 | 619.9 | 544.9 | 447.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 219.6 | 220.2 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1238 | 1 | 47.2 | 73065.7 | 4382 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:48 | Normal | 360.9 | 637.9 | 559.7 | 579.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 218.4 | 220 | 220 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1084 | 1 | 46.2 | 73065.8 | 4382 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:53 | Normal | 358.9 | 683.8 | 533 | 510.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 220 | 220.6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 971 | 1 | 46.4 | 73065.9 | 4382 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 16:58 | Normal | 264.7 | 659.7 | 535.9 | 409.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 219.8 | 220.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 884 | 1 | 49.8 | 73066 | 4382 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:03 | Normal | 214.7 | 661.3 | 496.1 | 531.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219 | 220 | 220.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 792 | 1 | 49 | 73066.1 | 4382 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:08 | Normal | 207.2 | 541.9 | 512.2 | 519.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.2 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 663 | 1 | 48 | 73066.1 | 4382 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:13 | Normal | 207.2 | 617.8 | 543 | 515 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220.6 | 220.8 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 621 | 1 | 46.5 | 73066.2 | 4382 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:18 | Normal | 201.2 | 530.7 | 525.8 | 529.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 221 | 221.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 506 | 1 | 46 | 73066.2 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:23 | Normal | 169.3 | 484.3 | 532.8 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 221.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 477 | 1 | 49.5 | 73066.3 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:28 | Normal | 207.9 | 371.7 | 451.4 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 221.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 458 | 1 | 48.2 | 73066.3 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:33 | Normal | 223.3 | 417.4 | 470.4 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221.2 | 221 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 452 | 1 | 45.7 | 73066.3 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:38 | Normal | 195 | 206.1 | 383.4 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 220.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 441 | 1 | 49.6 | 73066.4 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-22 17:43 | Normal | 196.5 | 200.4 | 230.1 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 220 | 1.3 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 439 | 1 | 48.1 | 73066.4 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0