## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-23 06:03 | Wait | 640.2 | 640.3 | 555.3 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.2 | 73066.4 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:08 | Wait | 680.5 | 680.6 | 574.1 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.7 | 73066.4 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:13 | Normal | 632.3 | 632.3 | 514.7 | 490.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223 | 224.4 | 224.2 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 662 | 1 | 37.8 | 73066.4 | 4383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:18 | Normal | 635.4 | 635.4 | 568 | 422.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223 | 224.2 | 224.2 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 59.86 | 59.89 | 59.89 | 762 | 1 | 39.9 | 73066.5 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:23 | Normal | 658.1 | 658.1 | 518.4 | 469.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 223 | 224.4 | 224.6 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 921 | 1 | 41 | 73066.6 | 4383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:28 | Normal | 666.2 | 666.2 | 520.6 | 381.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 222.2 | 221.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1060 | 1 | 42.2 | 73066.7 | 4383 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:33 | Normal | 660 | 660 | 545.8 | 402.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1239 | 1 | 43.1 | 73066.8 | 4383 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:38 | Normal | 667.1 | 667.2 | 539.9 | 441.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 221 | 221.8 | 222.4 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1450 | 1 | 43.7 | 73066.9 | 4383 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:43 | Normal | 649.9 | 649.9 | 544 | 581.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 221 | 222.2 | 222 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1784 | 1 | 44.3 | 73067 | 4383 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:48 | Normal | 667.9 | 667.9 | 556.8 | 581.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2334 | 1 | 44.8 | 73067.2 | 4383 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:53 | Normal | 620.1 | 620.2 | 576.1 | 506.7 | 0.6 | 0.5 | 2 | 0.6 | 221.2 | 222.4 | 222.8 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2992 | 1 | 45.2 | 73067.4 | 4383 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 06:58 | Normal | 643.4 | 643.3 | 611.2 | 558.6 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 221 | 222.6 | 222.6 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3716 | 1 | 45.6 | 73067.7 | 4383 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:03 | Normal | 548.9 | 521.3 | 611.3 | 497.5 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4473 | 1 | 46.1 | 73068 | 4384 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:08 | Normal | 566.5 | 563.1 | 608.6 | 544.2 | 2.1 | 1.6 | 3 | 0.9 | 221 | 222.4 | 222.6 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5135 | 1 | 46.6 | 73068.4 | 4384 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:13 | Normal | 564.7 | 557.9 | 606.8 | 473.3 | 2.7 | 2 | 3.3 | 1.1 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5899 | 1 | 47.1 | 73068.9 | 4384 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:18 | Normal | 588.1 | 583.4 | 611 | 423.3 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 1.6 | 221.2 | 222.6 | 222.6 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60 | 59.96 | 60.02 | 6693 | 1 | 47.5 | 73069.4 | 4384 | 1.2 | 2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:23 | Normal | 559.7 | 552.3 | 605.8 | 378.3 | 3.7 | 2.5 | 4 | 2 | 221.4 | 222.8 | 223 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 7353 | 1 | 48.1 | 73070 | 4384 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:28 | Normal | 591.9 | 588.2 | 606.1 | 345.5 | 3.8 | 2.7 | 4.3 | 2.5 | 221.4 | 222.8 | 223 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 8042 | 1 | 48.6 | 73070.6 | 4384 | 1.7 | 2.4 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:33 | Normal | 579.7 | 574.6 | 606 | 403.5 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 221.6 | 222.8 | 223.2 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9030 | 1 | 49.3 | 73071.4 | 4384 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:38 | Normal | 614.7 | 614.7 | 596.9 | 366.5 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 2.8 | 221.4 | 223.2 | 223 | 16 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9946 | 1 | 49.9 | 73072.2 | 4384 | 2 | 2.7 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:43 | Normal | 641.4 | 641.4 | 612.9 | 358.7 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 3.2 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60 | 59.99 | 11039 | 1 | 47.9 | 73073 | 4384 | 2.3 | 3 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:48 | Normal | 642.4 | 642.4 | 593.9 | 390.5 | 5.2 | 5.9 | 6 | 3.2 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 19.7 | 19.7 | 18.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 12329 | 1 | 50 | 73074 | 4384 | 2.4 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:53 | Normal | 675.5 | 675.5 | 598.8 | 370.4 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 3.6 | 222.2 | 223.4 | 224 | 21 | 20.6 | 21 | 59.99 | 60 | 60 | 13301 | 1 | 48.9 | 73075.1 | 4384 | 2.3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 07:58 | Normal | 686.1 | 686.2 | 590.8 | 405.3 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 3.5 | 222 | 223.4 | 223.4 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 14286 | 1 | 47.4 | 73076.2 | 4384 | 2.5 | 3.7 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:03 | Normal | 689.6 | 689.6 | 587.7 | 400.3 | 6.1 | 7 | 7.3 | 3.7 | 222.6 | 223 | 223.6 | 24.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60 | 59.99 | 15037 | 1 | 45.3 | 73077.5 | 4385 | 2.8 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:08 | Normal | 687.8 | 687.8 | 586.8 | 440.3 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 3.7 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 25.7 | 26.1 | 25.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 16485 | 1 | 50 | 73078.8 | 4385 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:13 | Normal | 689.8 | 689.7 | 586.8 | 439.3 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 3.9 | 222.8 | 223.4 | 224 | 27.4 | 27 | 26.9 | 59.95 | 60.02 | 59.94 | 17279 | 1 | 49.7 | 73080.2 | 4385 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:18 | Normal | 702.5 | 702.5 | 588.9 | 419.3 | 7.9 | 8 | 8.5 | 4.3 | 222.4 | 224.4 | 224 | 28.5 | 29 | 28.1 | 60.04 | 60.04 | 60 | 18208 | 1 | 49.5 | 73081.7 | 4385 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:23 | Normal | 697 | 696.9 | 586 | 423.5 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 4.6 | 223 | 224 | 224.4 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19021 | 1 | 49.3 | 73083.2 | 4385 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:28 | Normal | 694.4 | 694.4 | 581.7 | 434.2 | 8.6 | 9 | 9.3 | 4.8 | 222.6 | 224.2 | 224 | 31.3 | 31.4 | 30.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19767 | 1 | 49.1 | 73084.8 | 4385 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:33 | Normal | 698.7 | 698.7 | 580.1 | 430.6 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 5.1 | 222.8 | 224 | 224.4 | 32.1 | 32 | 31.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 20450 | 1 | 49.1 | 73086.5 | 4385 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:38 | Normal | 694 | 693.9 | 575.6 | 434.3 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 5.3 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 33.3 | 33.7 | 32.9 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 21513 | 1 | 49.1 | 73088.3 | 4385 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:43 | Normal | 693.2 | 693.2 | 572.4 | 419 | 9.6 | 10 | 10.4 | 5.9 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 34.2 | 34 | 34.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22255 | 1 | 49.1 | 73090.1 | 4385 | 5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:48 | Normal | 688.7 | 688.8 | 573.8 | 422.3 | 10 | 10.4 | 10.6 | 6.1 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 35 | 35.3 | 35.1 | 60 | 60.05 | 60.02 | 22875 | 1 | 49.2 | 73092 | 4385 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:53 | Normal | 689.1 | 689 | 569.8 | 428.3 | 10.3 | 10.7 | 11 | 6.3 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 36.2 | 36.3 | 36 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23569 | 1 | 49.1 | 73093.9 | 4385 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 08:58 | Normal | 684 | 683.9 | 573.7 | 429.3 | 10.7 | 11 | 11.1 | 6.5 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 37.5 | 37.6 | 37.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 24221 | 1 | 49 | 73095.9 | 4385 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.7 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:03 | Normal | 680 | 679.9 | 573.3 | 423.7 | 11 | 11.3 | 11.3 | 6.8 | 223.8 | 225 | 224.6 | 38.5 | 37.7 | 37.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 24622 | 1 | 48.8 | 73097.9 | 4386 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 3.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:08 | Normal | 676.1 | 676 | 563.7 | 426.4 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 7 | 224 | 225 | 225.2 | 39.2 | 38.7 | 38.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 25252 | 1 | 48.2 | 73100 | 4386 | 5.7 | 6 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.9 | 4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:13 | Normal | 674.2 | 674.2 | 559 | 452.4 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 6.8 | 224.2 | 225.2 | 225 | 40.1 | 39.6 | 39.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25715 | 1 | 46.5 | 73102.1 | 4386 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6 | 4.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:18 | Normal | 673.9 | 673.9 | 562.3 | 496.7 | 11.8 | 12 | 12.3 | 6.4 | 223.8 | 224.8 | 225 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26193 | 1 | 45.3 | 73104.3 | 4386 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | 3.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:23 | Normal | 669.8 | 669.9 | 561.8 | 499.3 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 6.5 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 41 | 40.8 | 40.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 26642 | 1 | 46.5 | 73106.5 | 4386 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:28 | Normal | 668 | 668.1 | 556.7 | 548.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 6.2 | 223.8 | 225 | 225 | 41.8 | 41.9 | 41.7 | 60 | 60.06 | 60.03 | 27219 | 1 | 49.5 | 73108.7 | 4386 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 3.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:33 | Normal | 669.8 | 669.8 | 557.9 | 564.4 | 12.5 | 12.6 | 13 | 6.1 | 224 | 225 | 225.2 | 42.2 | 42.6 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 27543 | 1 | 45.4 | 73111 | 4386 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:38 | Normal | 665.3 | 665.3 | 556.2 | 564.6 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 6.2 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 43.5 | 42.9 | 42.4 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 27896 | 1 | 45.6 | 73113.3 | 4386 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.6 | 4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:43 | Normal | 669.2 | 669.2 | 555 | 563.5 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 6.4 | 223.8 | 225 | 225.2 | 43.7 | 44.2 | 44 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28592 | 1 | 46.2 | 73115.7 | 4386 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 7 | 6.7 | 4.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:48 | Normal | 670.2 | 670.1 | 556 | 568.4 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 6.5 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 44.5 | 45.1 | 44.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29064 | 1 | 45.6 | 73118.1 | 4386 | 6.7 | 6.9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 4.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:53 | Normal | 670 | 670.1 | 554.2 | 566.7 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 6.6 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 45.2 | 45.7 | 44.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 29429 | 1 | 45.8 | 73120.5 | 4386 | 6.9 | 6.8 | 0 | 7.2 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.9 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 09:58 | Normal | 665 | 665.1 | 552 | 562.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 6.8 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 45.5 | 45.2 | 45.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 29624 | 1 | 46 | 73123 | 4386 | 7 | 6.9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:03 | Normal | 668.8 | 668.9 | 546.9 | 564.5 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 6.8 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 46 | 45.6 | 45.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 29886 | 1 | 46.2 | 73125.5 | 4387 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:08 | Normal | 665 | 664.9 | 552.1 | 564.6 | 13.9 | 14 | 14.1 | 6.8 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 46.2 | 46.7 | 46.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 30150 | 1 | 47.2 | 73128 | 4387 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:13 | Normal | 662.8 | 663 | 548 | 563.6 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 7.1 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 47.1 | 47.5 | 46.4 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 30580 | 1 | 48.4 | 73130.5 | 4387 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:18 | Normal | 665.7 | 665.9 | 547 | 542.5 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 7.3 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 47.2 | 47.6 | 47.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 30855 | 1 | 48.8 | 73133.1 | 4387 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:23 | Normal | 657.1 | 657.1 | 546.2 | 540.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 7.5 | 224 | 225 | 225.2 | 47.4 | 47.9 | 47.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30962 | 1 | 49.2 | 73135.6 | 4387 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:28 | Normal | 659.5 | 659.5 | 545.3 | 548.8 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 224 | 226 | 225.6 | 48.7 | 48.6 | 47.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 31430 | 1 | 49.4 | 73138.3 | 4387 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:33 | Normal | 661.9 | 662.1 | 545 | 555.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 7.5 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 48.7 | 48.7 | 48.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 31731 | 1 | 49.6 | 73140.9 | 4387 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 4.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:38 | Normal | 654.8 | 654.7 | 544.9 | 555.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 224.2 | 225.6 | 225.8 | 48.6 | 48.4 | 48.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 31453 | 1 | 49.8 | 73143.5 | 4387 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 4.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:43 | Normal | 651.4 | 651.4 | 541.3 | 543.4 | 15 | 15.1 | 15 | 7.8 | 224.6 | 225.8 | 226 | 48.5 | 48.9 | 48.6 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 31717 | 1 | 50 | 73146.2 | 4387 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:48 | Normal | 654.9 | 654.9 | 544 | 546.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 7.8 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 49.3 | 49.1 | 49 | 60 | 60 | 60 | 32183 | 1 | 50.2 | 73148.8 | 4387 | 7.7 | 8 | 0 | 7.6 | 8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 5.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:53 | Normal | 656.2 | 656.2 | 546.1 | 545.5 | 15 | 15 | 15.1 | 7.9 | 224.6 | 226.4 | 225.4 | 49.3 | 49 | 49 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 32115 | 1 | 50.3 | 73151.5 | 4387 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 10:58 | Normal | 656.1 | 656 | 544.1 | 545.6 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 8 | 224.8 | 225.8 | 226 | 49.2 | 48.6 | 48.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 31861 | 1 | 50.2 | 73154.2 | 4387 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:03 | Normal | 651.9 | 651.8 | 538.7 | 543.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 8.1 | 225 | 226 | 226.2 | 50.1 | 49.7 | 49.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 32433 | 1 | 50.3 | 73156.9 | 4388 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:08 | Normal | 656.2 | 656.1 | 537 | 543.4 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 8.1 | 225 | 226.2 | 225.8 | 50.1 | 49.6 | 49.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 32524 | 1 | 50.3 | 73159.6 | 4388 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8 | 7.9 | 5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:13 | Normal | 654.7 | 654.7 | 542.3 | 539.7 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 8.2 | 225 | 226 | 226 | 50.4 | 50 | 49.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 32503 | 1 | 50.4 | 73162.3 | 4388 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:18 | Normal | 654.8 | 655 | 539.7 | 554.2 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 8.1 | 225.2 | 226.2 | 226.4 | 50.1 | 50.5 | 50 | 60 | 60 | 59.99 | 32886 | 1 | 50.5 | 73165 | 4388 | 8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8 | 8 | 5.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:23 | Normal | 650.1 | 650 | 542.9 | 538.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 8.3 | 225 | 226.2 | 225.8 | 50.6 | 50.7 | 49.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 32817 | 1 | 50.5 | 73167.8 | 4388 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.9 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:28 | Normal | 652 | 651.9 | 544.2 | 537.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 8.4 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 50.2 | 50.7 | 50.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 32889 | 1 | 50.6 | 73170.5 | 4388 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8 | 7.8 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:33 | Normal | 652.3 | 652.2 | 542.1 | 542.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 8.3 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 50.8 | 50.3 | 49.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 32940 | 1 | 50.7 | 73173.2 | 4388 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7.9 | 8 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:38 | Normal | 649.8 | 649.9 | 538.1 | 544.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 8.3 | 225.2 | 226 | 226.6 | 50 | 50 | 49.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 32708 | 1 | 50.7 | 73176 | 4388 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 5.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:43 | Normal | 651.3 | 651.3 | 535.7 | 536.2 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 8.3 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 49.5 | 49.9 | 49.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32497 | 1 | 50.8 | 73178.7 | 4388 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:48 | Normal | 648.8 | 648.8 | 541.7 | 534.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 8.3 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 49.8 | 49.5 | 49.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 32364 | 1 | 50.8 | 73181.4 | 4388 | 7.6 | 8 | 0 | 7.6 | 7.9 | 0 | 8 | 7.8 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:53 | Normal | 644.7 | 644.6 | 533.1 | 537.7 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 8.3 | 225.4 | 226.2 | 226.6 | 49.1 | 49.5 | 49.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 32302 | 1 | 50.8 | 73184.1 | 4388 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 11:58 | Normal | 644.4 | 644.6 | 532.8 | 532.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 8.3 | 225.2 | 225.8 | 227.2 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 31788 | 1 | 50.8 | 73186.8 | 4388 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:03 | Normal | 654.1 | 654.1 | 543.8 | 538.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 8.2 | 225.4 | 226.4 | 227 | 48.8 | 49.4 | 49.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 32088 | 1 | 50.8 | 73189.4 | 4389 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:08 | Normal | 651.9 | 652 | 546.8 | 540.2 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 8.3 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 50.1 | 49.9 | 49.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 32478 | 1 | 51 | 73192.1 | 4389 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:13 | Normal | 656.3 | 656.3 | 545.9 | 539.5 | 15.1 | 15 | 15.1 | 8.2 | 225.2 | 226.2 | 226.8 | 48.9 | 49.5 | 48.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 32190 | 1 | 51 | 73194.8 | 4389 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.7 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:18 | Normal | 646.2 | 646.4 | 542.1 | 539.7 | 15.1 | 15.1 | 15 | 8.1 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 49 | 48.5 | 48.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 31849 | 1 | 51 | 73197.5 | 4389 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:23 | Normal | 646.2 | 646.1 | 540 | 532.5 | 14.9 | 15 | 14.9 | 8.1 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 47.8 | 48.4 | 48.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 31452 | 1 | 51 | 73200.1 | 4389 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:28 | Normal | 648.4 | 648.3 | 534.8 | 536.2 | 14.8 | 14.8 | 15 | 8.1 | 225.2 | 225.2 | 226.8 | 47.8 | 48.4 | 47.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31429 | 1 | 51.1 | 73202.7 | 4389 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:33 | Normal | 650.6 | 650.5 | 537.1 | 537.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 8 | 225 | 226 | 225.8 | 48 | 47.2 | 47.5 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 31094 | 1 | 51.1 | 73205.3 | 4389 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.7 | 5.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:38 | Normal | 648 | 648.2 | 534 | 540.5 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 7.8 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 47 | 47.3 | 47.1 | 60.11 | 60.03 | 60.07 | 30948 | 1 | 51 | 73207.9 | 4389 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:43 | Normal | 648.9 | 648.8 | 543.9 | 536.4 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 7.8 | 225 | 225.8 | 226.2 | 47.5 | 47.1 | 46.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 30791 | 1 | 50.9 | 73210.5 | 4389 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.4 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:48 | Normal | 650.7 | 650.8 | 537.7 | 534.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 7.8 | 224.8 | 226 | 226.2 | 47 | 46.3 | 46.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 30552 | 1 | 50.7 | 73213.1 | 4389 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.4 | 4.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:53 | Normal | 649.9 | 650 | 553.9 | 539.3 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 7.6 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 30152 | 1 | 50.6 | 73215.6 | 4389 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 12:58 | Normal | 653.7 | 653.9 | 541.9 | 544.5 | 14 | 14 | 14.1 | 7.5 | 224.4 | 225 | 225.4 | 45.6 | 46.1 | 45.8 | 60 | 59.99 | 60 | 29868 | 1 | 50.5 | 73218.1 | 4389 | 7 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 4.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:03 | Normal | 658.6 | 658.8 | 543.6 | 542.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 7.4 | 224.2 | 225 | 225.4 | 45.4 | 45.7 | 45.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 29538 | 1 | 50.4 | 73220.6 | 4390 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7 | 4.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:08 | Normal | 654.5 | 654.6 | 546.5 | 533.2 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 7.3 | 223.6 | 224.6 | 225 | 44.5 | 45.1 | 44.6 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 29065 | 1 | 50.3 | 73223 | 4390 | 7 | 7 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:13 | Normal | 660.3 | 660.2 | 543.1 | 549.5 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 7 | 223.2 | 223.8 | 224 | 44.5 | 44 | 43.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 28689 | 1 | 50.2 | 73225.4 | 4390 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 4.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:18 | Normal | 654 | 654 | 546.1 | 543.6 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 7 | 223 | 223.6 | 224 | 44 | 43.5 | 43.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28289 | 1 | 50.1 | 73227.8 | 4390 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.7 | 4.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:23 | Normal | 658.7 | 658.7 | 547.8 | 566.5 | 12.9 | 13 | 13.1 | 6.5 | 222.8 | 223.4 | 224 | 43.1 | 43.3 | 42.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27837 | 1 | 50.1 | 73230.1 | 4390 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.9 | 6.6 | 4.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:28 | Normal | 658.7 | 658.7 | 545.6 | 540.1 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 6.6 | 222.2 | 223.6 | 223.8 | 42.2 | 42.6 | 41.7 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 27264 | 1 | 50 | 73232.4 | 4390 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:33 | Normal | 657.9 | 657.9 | 546.8 | 535.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 6.6 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 41.8 | 42.1 | 41.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 26998 | 1 | 49.8 | 73234.7 | 4390 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:38 | Normal | 651.9 | 652 | 549.8 | 534.4 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 6.4 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 40.7 | 41 | 40.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 26406 | 1 | 49.6 | 73236.9 | 4390 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:43 | Normal | 655 | 655 | 551.1 | 530.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 6.3 | 222.2 | 223 | 223 | 40.6 | 40.4 | 39.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 25985 | 1 | 49.3 | 73239.1 | 4390 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:48 | Normal | 655 | 655 | 547.3 | 553.8 | 11.8 | 11.9 | 12 | 5.8 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 39.9 | 39.5 | 38.8 | 60.07 | 60.09 | 60.11 | 25443 | 1 | 49.1 | 73241.2 | 4390 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 3.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:53 | Normal | 659.5 | 659.6 | 551.5 | 554.1 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 5.6 | 222 | 221.8 | 223 | 38.4 | 38.8 | 38.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 24921 | 1 | 48.9 | 73243.3 | 4390 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 6 | 3.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 13:58 | Normal | 659.4 | 659.5 | 549.7 | 532.3 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 5.7 | 221.8 | 221.8 | 223 | 38.2 | 37.8 | 37.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 24336 | 1 | 48.7 | 73245.4 | 4390 | 5.7 | 6.2 | 0 | 5.6 | 6.2 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:03 | Normal | 658.9 | 658.9 | 548.1 | 538.6 | 11 | 11 | 11.1 | 5.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 23763 | 1 | 48.4 | 73247.4 | 4391 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:08 | Normal | 663.9 | 663.8 | 553 | 527.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 5.4 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 36 | 36 | 35.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23156 | 1 | 48.2 | 73249.3 | 4391 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.4 | 3.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:13 | Normal | 669.7 | 669.7 | 558.7 | 539.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 221.4 | 222 | 222.6 | 35.3 | 35.8 | 35.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22741 | 1 | 48 | 73251.3 | 4391 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:18 | Normal | 673.7 | 673.7 | 552.8 | 494.3 | 9.9 | 10 | 10.3 | 5.3 | 221.2 | 221.4 | 222 | 34.4 | 34.1 | 33.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21958 | 1 | 47.8 | 73253.1 | 4391 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:23 | Normal | 665.1 | 665.1 | 557 | 447.5 | 9.7 | 9.8 | 10 | 5.5 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 33.4 | 33.2 | 32.9 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 21231 | 1 | 47.5 | 73254.9 | 4391 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 3.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:28 | Normal | 671.8 | 671.8 | 561.3 | 475.6 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 5 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20516 | 1 | 47.2 | 73256.7 | 4391 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:33 | Normal | 673.8 | 673.9 | 561.3 | 453.8 | 9 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 31.2 | 31.3 | 30.5 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 19561 | 1 | 46.9 | 73258.3 | 4391 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:38 | Normal | 672.9 | 672.8 | 569.5 | 425 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 4.1 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 29.6 | 29.8 | 29.3 | 60.04 | 60.03 | 60 | 18659 | 1 | 46.5 | 73259.9 | 4391 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 3.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:43 | Normal | 668.2 | 668.3 | 556.5 | 465 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 3.4 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 28.5 | 28 | 27.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 17761 | 1 | 46.2 | 73261.4 | 4391 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:48 | Normal | 655.5 | 655.6 | 565.8 | 500.2 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 2.8 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 59.99 | 60 | 60 | 16733 | 1 | 45.9 | 73262.8 | 4391 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:53 | Normal | 633.6 | 633.8 | 561.4 | 476.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 2.1 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 25.1 | 24.9 | 24.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 15642 | 1 | 45.5 | 73264.2 | 4391 | 4 | 4.3 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 14:58 | Normal | 664.7 | 664.6 | 567.9 | 387.6 | 7.3 | 6.3 | 7.6 | 2.3 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 23.4 | 23 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14664 | 1 | 45 | 73265.4 | 4391 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:03 | Normal | 671.7 | 671.6 | 560.8 | 341.2 | 6.8 | 5.6 | 7.4 | 2.6 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13778 | 1 | 45.7 | 73266.6 | 4392 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:08 | Normal | 656.7 | 656.6 | 561.9 | 300.4 | 6.6 | 5.4 | 7 | 2.1 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12858 | 1 | 45.4 | 73267.7 | 4392 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:13 | Normal | 645.9 | 645.8 | 561 | 233.6 | 6.3 | 4.5 | 6.7 | 2.4 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 18.8 | 19 | 18.5 | 59.91 | 59.88 | 59.93 | 11852 | 1 | 45 | 73268.8 | 4392 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:18 | Normal | 674.4 | 674.3 | 567 | 203 | 5.9 | 3.6 | 6.3 | 2.7 | 217.6 | 218.6 | 218.8 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10973 | 1 | 45 | 73269.7 | 4392 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:23 | Normal | 678.2 | 678.2 | 568.7 | 207.5 | 5.5 | 3.3 | 6 | 1.8 | 220.4 | 222 | 221.8 | 16.2 | 16.5 | 15.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10271 | 1 | 45.8 | 73270.6 | 4392 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 | 2.8 | 3 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:28 | Normal | 682.7 | 682.6 | 569.9 | 256.6 | 5.1 | 3.1 | 5.6 | 1.2 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9674 | 1 | 46.4 | 73271.4 | 4392 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:33 | Normal | 684.5 | 684.5 | 536 | 318.9 | 4.6 | 2.8 | 5.3 | 0.9 | 220 | 221.2 | 221.6 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8985 | 1 | 47.1 | 73272.2 | 4392 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:38 | Normal | 684.4 | 684.3 | 533 | 268.8 | 4.3 | 2.6 | 4.9 | 1 | 221.2 | 223 | 222.8 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60 | 8518 | 1 | 47.2 | 73272.9 | 4392 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:43 | Normal | 672.5 | 672.4 | 531 | 285.8 | 4 | 2.4 | 4.3 | 0.9 | 221 | 222 | 222.4 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7699 | 1 | 47.5 | 73273.6 | 4392 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:48 | Normal | 675.6 | 675.5 | 490 | 289.8 | 3.6 | 1.8 | 4 | 0.8 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6817 | 1 | 47.7 | 73274.2 | 4392 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:53 | Normal | 671.4 | 671.4 | 492.1 | 324.9 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 220.6 | 221.8 | 222.6 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5621 | 1 | 48 | 73274.7 | 4392 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 15:58 | Normal | 678.5 | 678.4 | 523.9 | 403.6 | 2.8 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 220.4 | 222 | 222 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4820 | 1 | 48.2 | 73275.2 | 4392 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:03 | Normal | 686.3 | 686.1 | 505.8 | 452.8 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 220 | 221.6 | 222 | 7 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4332 | 1 | 48.1 | 73275.5 | 4393 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:08 | Normal | 673.3 | 673.2 | 444.3 | 419.1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 219.6 | 221 | 221.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3739 | 1 | 48.1 | 73275.9 | 4393 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:13 | Normal | 627.4 | 627.4 | 443.9 | 480.8 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 220 | 221.2 | 221.4 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2787 | 1 | 48.1 | 73276.1 | 4393 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:18 | Normal | 658.2 | 658.2 | 537.8 | 478.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 221 | 221.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2408 | 1 | 47.9 | 73276.4 | 4393 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:23 | Normal | 655.4 | 655.3 | 554.2 | 462.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 219.6 | 221.4 | 220.8 | 3 | 3.3 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1920 | 1 | 47.6 | 73276.5 | 4393 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:28 | Normal | 649.1 | 649.1 | 538 | 483.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 219.2 | 221 | 221.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1733 | 1 | 47.2 | 73276.7 | 4393 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:33 | Normal | 639 | 639.1 | 534.7 | 501.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220.8 | 221.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 1619 | 1 | 46.6 | 73276.8 | 4393 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:38 | Normal | 644.9 | 644.9 | 542.7 | 419.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1516 | 1 | 45.5 | 73277 | 4393 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:43 | Normal | 632.6 | 632.6 | 534 | 455.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 220.4 | 221.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1401 | 1 | 46.8 | 73277.1 | 4393 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:48 | Normal | 648.6 | 648.7 | 532.9 | 396.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 220.6 | 221.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1308 | 1 | 49.8 | 73277.2 | 4393 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:53 | Normal | 627 | 627 | 525.1 | 404.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 221.2 | 221.4 | 2.4 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1183 | 1 | 49.4 | 73277.3 | 4393 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 16:58 | Normal | 635.3 | 635.3 | 518.9 | 406 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1069 | 1 | 48.6 | 73277.4 | 4393 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:03 | Normal | 625.3 | 625.3 | 503.9 | 427.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220 | 221.2 | 221.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 943 | 1 | 47.4 | 73277.5 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:08 | Normal | 634.2 | 634.3 | 516.6 | 388.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220 | 221.4 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 816 | 1 | 45.2 | 73277.5 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:13 | Normal | 633.4 | 633.4 | 487.5 | 507.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.4 | 221.6 | 1.7 | 1.8 | 1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 696 | 1 | 49.8 | 73277.6 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:18 | Normal | 633.7 | 633.7 | 478 | 449.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.6 | 221.6 | 1.5 | 1.6 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 603 | 1 | 48.9 | 73277.7 | 4394 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:23 | Normal | 619.1 | 619.1 | 447.8 | 484.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.8 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 544 | 1 | 47.7 | 73277.7 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:28 | Normal | 600.4 | 601.6 | 413.9 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.6 | 221.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 508 | 1 | 45.3 | 73277.8 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:33 | Normal | 584 | 576.1 | 379.3 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 222.4 | 1.5 | 1 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 496 | 1 | 49.6 | 73277.8 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:38 | Normal | 493.2 | 460.6 | 344.5 | 307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 449 | 1 | 48.4 | 73277.8 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-23 17:43 | Normal | 361.1 | 294.2 | 252.6 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 443 | 1 | 45.9 | 73277.9 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0