## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-29 05:59 | Wait | 598.9 | 603.4 | 549.7 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.1 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:00 | Wait | 606.8 | 606.4 | 586.9 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:01 | Wait | 616.1 | 615.7 | 592.1 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.2 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:02 | Wait | 623.6 | 623.2 | 596.5 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.2 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:03 | Wait | 630 | 629.7 | 600.7 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.7 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:05 | Wait | 641.8 | 641.4 | 608.8 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 25.3 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:06 | Wait | 647.8 | 647.5 | 613 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 26.6 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:07 | Wait | 654.2 | 653.8 | 617.5 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 27.5 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:08 | Wait | 658.4 | 658.1 | 622 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 26.5 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:09 | Normal | 603.5 | 624 | 625.1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.4 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60 | 59.96 | 457 | 1 | 27.8 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:10 | Normal | 607 | 631 | 563.3 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 233 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.05 | 60 | 485 | 1 | 28.6 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:11 | Normal | 600 | 605.5 | 571.9 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 232.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.07 | 60.09 | 59.94 | 508 | 1 | 29.2 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:12 | Normal | 600.2 | 623.9 | 572 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.2 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 537 | 1 | 29.7 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:13 | Normal | 622.2 | 632.8 | 583.1 | 532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.2 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 558 | 1 | 30.2 | 48301.7 | 3379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:14 | Normal | 604 | 626.5 | 577.9 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233.8 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 587 | 1 | 30.6 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:15 | Normal | 577.8 | 610.3 | 606.1 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 233.4 | 2 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 613 | 1 | 31.1 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:16 | Normal | 516.2 | 629.1 | 569.7 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 232 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 637 | 1 | 31.5 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:17 | Normal | 494.6 | 603.2 | 561.6 | 407 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 233.4 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 666 | 1 | 31.9 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:18 | Normal | 476.7 | 584.3 | 516.6 | 426.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60 | 681 | 1 | 32.2 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:19 | Normal | 458.7 | 580.4 | 560.6 | 372.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 706 | 1 | 32.5 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:20 | Normal | 481.5 | 578.2 | 525 | 417.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 234.4 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 736 | 1 | 32.8 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:21 | Normal | 505.9 | 575.3 | 539.8 | 280.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 234.2 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 774 | 1 | 33.1 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:22 | Normal | 499 | 538.9 | 522.1 | 394.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 233.8 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 797 | 1 | 33.3 | 48301.8 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:23 | Normal | 468.9 | 540.1 | 540.7 | 440.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 233.4 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 817 | 1 | 33.6 | 48301.9 | 3379 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:24 | Normal | 425 | 411.3 | 542.3 | 325.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 232 | 231 | 233.8 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 60.1 | 60.02 | 60.06 | 793 | 1 | 33.8 | 48301.9 | 3379 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:25 | Normal | 391.6 | 412.9 | 565.2 | 344.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 233.4 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 806 | 1 | 34 | 48301.9 | 3379 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:26 | Normal | 368.4 | 426.6 | 530.1 | 327.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 819 | 1 | 34.2 | 48301.9 | 3379 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:27 | Normal | 359.6 | 441.8 | 495.7 | 285.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 234.2 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 846 | 1 | 34.4 | 48301.9 | 3379 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:28 | Normal | 347.8 | 426.8 | 497.8 | 309.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233.6 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 851 | 1 | 34.6 | 48301.9 | 3379 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:29 | Normal | 357.7 | 414.2 | 479.2 | 219.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 233.6 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 883 | 1 | 34.7 | 48301.9 | 3379 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:30 | Normal | 399.7 | 361.1 | 365.1 | 201.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 233.8 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 847 | 1 | 34.9 | 48302 | 3379 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:31 | Normal | 342.7 | 309.6 | 310.2 | 199.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232.6 | 1.8 | 1.5 | 2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 810 | 1 | 35.1 | 48302 | 3379 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:32 | Normal | 318.6 | 309.7 | 250.6 | 209.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.6 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 59.9 | 60 | 59.94 | 808 | 1 | 35.2 | 48302 | 3379 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:33 | Normal | 331.4 | 326.9 | 200 | 213.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 232.4 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 842 | 1 | 35.4 | 48302 | 3379 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:34 | Normal | 304.9 | 315.8 | 207 | 205.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 233 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 59.94 | 60.02 | 60 | 832 | 1 | 35.5 | 48302 | 3379 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:35 | Normal | 264.1 | 284.5 | 199.6 | 201.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 232.8 | 2.3 | 1.5 | 2 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 816 | 1 | 35.7 | 48302 | 3379 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:36 | Normal | 232.7 | 230.3 | 199.9 | 199.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 60 | 59.93 | 59.97 | 769 | 1 | 35.8 | 48302 | 3379 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:37 | Normal | 226.4 | 223.2 | 202.2 | 202.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 232.2 | 233 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 768 | 1 | 35.9 | 48302 | 3379 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:38 | Normal | 242.9 | 245.6 | 200.1 | 205.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 233 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 59.96 | 60.08 | 60 | 819 | 1 | 36.1 | 48302.1 | 3379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:39 | Normal | 313.5 | 239.2 | 200 | 218.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 231 | 233.4 | 2.2 | 1.5 | 2 | 60.08 | 59.91 | 59.99 | 847 | 1 | 36.2 | 48302.1 | 3379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:40 | Normal | 336.9 | 304.9 | 210.9 | 205.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 231.8 | 2 | 1.5 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 936 | 1 | 36.3 | 48302.1 | 3379 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:41 | Normal | 368.4 | 315.3 | 205.5 | 200.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 233 | 232.8 | 2.9 | 1.5 | 2.6 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 1004 | 1 | 36.5 | 48302.1 | 3379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:42 | Normal | 407.4 | 373.2 | 235.6 | 208 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 233 | 3 | 1.5 | 2.9 | 60 | 60.06 | 60.03 | 1110 | 1 | 36.6 | 48302.1 | 3379 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:43 | Normal | 454.8 | 378.4 | 209.6 | 216.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 233.2 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1157 | 1 | 36.7 | 48302.1 | 3379 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:44 | Normal | 472.2 | 368.5 | 199.4 | 235.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 233.2 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 1199 | 1 | 36.8 | 48302.2 | 3379 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:45 | Normal | 485.4 | 409.2 | 208.5 | 225 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 232.6 | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 59.95 | 60.04 | 60.02 | 1242 | 1 | 37 | 48302.2 | 3379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:46 | Normal | 487.1 | 451.7 | 201.6 | 227.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 231.8 | 231.4 | 233.2 | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1305 | 1 | 37.1 | 48302.2 | 3379 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:47 | Normal | 500.4 | 482.6 | 216.8 | 238.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.2 | 3.4 | 1.5 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 1370 | 1 | 37.2 | 48302.2 | 3379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:48 | Normal | 542.2 | 451.3 | 198.8 | 255.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 233 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1405 | 1 | 37.4 | 48302.3 | 3379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:49 | Normal | 560.1 | 448.8 | 215.3 | 251.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.8 | 230 | 233 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1428 | 1 | 37.5 | 48302.3 | 3379 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:50 | Normal | 580.8 | 502 | 215.7 | 267.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 230.4 | 233.2 | 4.3 | 1.5 | 4.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 1534 | 1 | 37.6 | 48302.3 | 3379 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:51 | Normal | 635.6 | 570.7 | 204 | 256.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 231.6 | 232.2 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1697 | 1 | 37.7 | 48302.3 | 3380 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:52 | Normal | 649.8 | 627.6 | 200.6 | 252.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.2 | 229 | 233.4 | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 59.92 | 60.02 | 59.98 | 1796 | 1 | 37.8 | 48302.4 | 3380 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:53 | Normal | 639.5 | 662.3 | 221.4 | 261 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.6 | 230.4 | 233.6 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1862 | 1 | 37.9 | 48302.4 | 3380 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:54 | Normal | 645.8 | 671.8 | 200.3 | 268.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.2 | 232 | 233.8 | 4.8 | 1.6 | 4.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1943 | 1 | 38 | 48302.4 | 3380 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:55 | Normal | 657.5 | 658.2 | 244.5 | 291.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.6 | 230.8 | 233.2 | 4.8 | 1.6 | 4.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 2000 | 1 | 38.1 | 48302.5 | 3380 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:56 | Normal | 690.3 | 667 | 200.1 | 298.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.6 | 228.4 | 233.6 | 4.8 | 1.7 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2060 | 1 | 38.2 | 48302.5 | 3380 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:57 | Normal | 685.7 | 656.7 | 199.7 | 333.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231 | 231.2 | 233.8 | 5.3 | 1.7 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2126 | 1 | 38.3 | 48302.5 | 3380 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:58 | Normal | 685.6 | 664.9 | 199.6 | 328.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.6 | 231.6 | 233.4 | 5.5 | 1.7 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2201 | 1 | 38.4 | 48302.6 | 3380 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 06:59 | Normal | 618.4 | 664.4 | 205.6 | 316.5 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 231 | 230.4 | 233.6 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2283 | 1 | 38.5 | 48302.6 | 3380 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:00 | Normal | 682 | 683.6 | 205.6 | 270.7 | 1.3 | 1 | 0 | 0.2 | 231.2 | 230.6 | 233.6 | 5.9 | 1.8 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 2440 | 1 | 38.6 | 48302.6 | 3380 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:01 | Normal | 680.8 | 651.7 | 202 | 249 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 231 | 230.6 | 233.2 | 6.2 | 1.7 | 6.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2558 | 1 | 38.8 | 48302.7 | 3380 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:02 | Normal | 694.5 | 697.1 | 201.7 | 203 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 230.6 | 232.2 | 233.2 | 6.6 | 1.8 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2670 | 1 | 38.9 | 48302.7 | 3380 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:03 | Normal | 684 | 684.7 | 202.6 | 238.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0.2 | 231.8 | 231 | 233.2 | 6.7 | 1.9 | 6.5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2765 | 1 | 38.9 | 48302.8 | 3380 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:04 | Normal | 700.6 | 656.8 | 202.8 | 201.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.6 | 228.8 | 232.8 | 7 | 1.8 | 6.9 | 60 | 59.91 | 59.95 | 2796 | 1 | 39 | 48302.8 | 3380 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:05 | Normal | 702.1 | 684.9 | 205 | 202 | 1.7 | 1 | 0 | 0.3 | 231.4 | 230.2 | 233.8 | 7 | 1.9 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 2876 | 1 | 39.1 | 48302.9 | 3380 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:06 | Normal | 693 | 679.5 | 201.8 | 204.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.6 | 230.6 | 233.4 | 7 | 1.7 | 6.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2931 | 1 | 39.2 | 48302.9 | 3380 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:07 | Normal | 700.1 | 681.6 | 199.5 | 208.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.6 | 229.8 | 233.8 | 7.9 | 1.8 | 7.7 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 2994 | 1 | 39.3 | 48303 | 3380 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:08 | Normal | 623.1 | 683.6 | 208.1 | 240.7 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.2 | 230 | 233.8 | 8 | 1.7 | 7.8 | 59.94 | 60 | 59.98 | 3206 | 1 | 39.4 | 48303 | 3380 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:09 | Normal | 567.4 | 669.6 | 199.9 | 219.1 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.4 | 229.4 | 233.6 | 8.7 | 1.5 | 8.6 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 3505 | 1 | 39.5 | 48303.1 | 3380 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:10 | Normal | 576 | 666.2 | 202.2 | 247.2 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.8 | 228.8 | 233.8 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3681 | 1 | 39.6 | 48303.1 | 3380 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:11 | Normal | 599.6 | 668.3 | 199.4 | 235.6 | 3.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.4 | 229.4 | 234.2 | 10.2 | 1.6 | 10.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 3922 | 1 | 39.7 | 48303.2 | 3380 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:12 | Normal | 612.4 | 698.1 | 199.9 | 243.1 | 4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.6 | 231.6 | 233.2 | 10.7 | 1.7 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4166 | 1 | 39.8 | 48303.3 | 3380 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:13 | Normal | 617.7 | 665 | 207.9 | 261.5 | 4.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 230.8 | 228 | 234.2 | 11.5 | 1.5 | 11.4 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 4361 | 1 | 39.8 | 48303.3 | 3380 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:14 | Normal | 628.4 | 514.4 | 213.8 | 255.8 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0.4 | 230.6 | 229.2 | 233.8 | 13.2 | 1.4 | 13.3 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 4796 | 1 | 39.9 | 48303.4 | 3380 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:15 | Normal | 661.6 | 499.6 | 201 | 256.7 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0.4 | 230.4 | 229.2 | 233.6 | 13.5 | 1.4 | 13.5 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 5040 | 1 | 40 | 48303.5 | 3380 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:16 | Normal | 671.8 | 520.9 | 208.8 | 348.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 230.8 | 228.6 | 234.8 | 14.1 | 1.5 | 14.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5371 | 1 | 40.1 | 48303.6 | 3380 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:17 | Normal | 662.6 | 578.8 | 200.1 | 314.4 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 230.8 | 229 | 234 | 15.1 | 1.4 | 15.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 5613 | 1 | 40 | 48303.7 | 3380 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:18 | Normal | 674.2 | 602.4 | 219.9 | 362.3 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0.5 | 230.2 | 230.4 | 234.2 | 16.3 | 1.5 | 16.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 5997 | 1 | 40.1 | 48303.8 | 3380 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:19 | Normal | 646.5 | 593.2 | 199.9 | 402.3 | 4.8 | 3.8 | 0 | 0.5 | 230.4 | 229.6 | 234.8 | 16.5 | 1.4 | 16.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6158 | 1 | 40.2 | 48303.9 | 3380 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:20 | Normal | 674.2 | 640.4 | 199.2 | 401.7 | 4.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 230 | 231 | 233.6 | 17.4 | 1.5 | 17.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6467 | 1 | 40.3 | 48304 | 3380 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:21 | Normal | 666.2 | 672 | 200.1 | 392.9 | 5 | 3.9 | 0 | 0.5 | 229.8 | 230.2 | 234.4 | 17.8 | 1.6 | 17.8 | 59.95 | 60.04 | 60 | 6760 | 1 | 40.5 | 48304.1 | 3380 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:22 | Normal | 675.2 | 683 | 204 | 392.4 | 5.1 | 4 | 0 | 0.5 | 230.6 | 230.2 | 233.6 | 18 | 1.6 | 17.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6917 | 1 | 40.6 | 48304.2 | 3380 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:23 | Normal | 660.7 | 679.9 | 206.8 | 383.9 | 5.2 | 4.1 | 0 | 0.5 | 229.8 | 230.6 | 234 | 18.4 | 1.6 | 18.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7024 | 1 | 40.7 | 48304.3 | 3380 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:24 | Normal | 664.2 | 689.1 | 200 | 381.2 | 5.3 | 4.1 | 0 | 0.6 | 230 | 229.6 | 234.4 | 18.8 | 1.6 | 18.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 7165 | 1 | 40.8 | 48304.4 | 3380 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:25 | Normal | 662.6 | 667.2 | 212.2 | 364 | 5.4 | 4.4 | 0 | 0.6 | 230.2 | 228 | 234.6 | 19.1 | 1.6 | 19 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 7291 | 1 | 41 | 48304.6 | 3380 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:26 | Normal | 658.2 | 699.6 | 207.8 | 293.9 | 5.6 | 4.3 | 0 | 0.6 | 230.2 | 228.8 | 233.8 | 19.4 | 1.6 | 19.3 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 7380 | 1 | 41.1 | 48304.7 | 3380 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:27 | Normal | 657.1 | 666.1 | 210.7 | 226.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 0.6 | 230.2 | 229.6 | 234.2 | 19.9 | 1.6 | 19.8 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 7431 | 1 | 41.2 | 48304.8 | 3380 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:28 | Normal | 661.7 | 639.4 | 200.8 | 234.9 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0.7 | 229.2 | 227 | 235 | 21.7 | 1.4 | 21.5 | 59.98 | 60.15 | 60.07 | 7631 | 1 | 41.4 | 48304.9 | 3380 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:29 | Normal | 656.2 | 632.7 | 199.9 | 247.9 | 5.8 | 5.3 | 0 | 0.6 | 229.8 | 228.4 | 233.4 | 21.9 | 1.4 | 21.7 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 7825 | 1 | 41.5 | 48305.1 | 3380 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:30 | Normal | 657.6 | 642.3 | 204.2 | 213.2 | 6 | 5.5 | 0 | 0.7 | 229.8 | 229 | 234.8 | 22.1 | 1.5 | 21.9 | 60 | 59.94 | 59.97 | 8047 | 1 | 41.7 | 48305.2 | 3380 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:31 | Normal | 671.9 | 654.3 | 201 | 233 | 6 | 5.7 | 0 | 0.7 | 230.2 | 227.2 | 234.6 | 22.3 | 1.6 | 22.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8267 | 1 | 41.8 | 48305.3 | 3380 | 2 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:32 | Normal | 657.3 | 640.9 | 200.4 | 252.6 | 6.1 | 6 | 0 | 0.8 | 229.8 | 228 | 235.4 | 23 | 1.6 | 22.9 | 60 | 60.02 | 60.04 | 8513 | 1 | 42 | 48305.5 | 3380 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:33 | Normal | 639.9 | 651.7 | 202.3 | 241.2 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0.8 | 229.2 | 229.8 | 235 | 23.8 | 1.5 | 23.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8722 | 1 | 42.2 | 48305.6 | 3380 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:34 | Normal | 658.6 | 652.2 | 200.8 | 291.8 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 0.8 | 229.2 | 228.8 | 234.4 | 24.7 | 1.5 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 8953 | 1 | 42.3 | 48305.8 | 3380 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:35 | Normal | 665.1 | 654.7 | 201.3 | 351.7 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 0.8 | 229.2 | 228.2 | 234.6 | 25.5 | 1.5 | 25.5 | 60.09 | 59.96 | 60.03 | 9163 | 1 | 42.4 | 48305.9 | 3380 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:36 | Normal | 639.4 | 656.4 | 202 | 294.2 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.8 | 228.8 | 229.8 | 234.4 | 26.3 | 1.6 | 26.2 | 60.1 | 60.13 | 60.12 | 9374 | 1 | 42.6 | 48306.1 | 3380 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-29 07:41 | Normal | 624 | 652.2 | 213.4 | 348.5 | 7.3 | 7.1 | 1.1 | 1 | 229 | 228.2 | 234 | 29.5 | 1.5 | 29.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10027 | 1 | 43.5 | 48306.9 | 3380 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 07:46 | Normal | 634.4 | 630.3 | 205.5 | 374.5 | 7.8 | 8 | 1.7 | 1.1 | 229 | 228.8 | 235.2 | 31.8 | 1.4 | 31.7 | 60.02 | 59.96 | 60 | 10761 | 1 | 44.6 | 48307.8 | 3380 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 07:51 | Normal | 635.4 | 628 | 249.4 | 438.4 | 8.3 | 8.5 | 2.1 | 1.2 | 228.2 | 228.4 | 236 | 35.6 | 1.5 | 35.6 | 60.13 | 60.04 | 60.02 | 11477 | 1 | 45.8 | 48308.7 | 3381 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 07:56 | Wait | 757.5 | 761.9 | 723.5 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 48309.4 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:01 | Wait | 753.2 | 757.2 | 721.8 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 48309.4 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:06 | Wait | 749.4 | 753.1 | 718.2 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 48309.4 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:11 | Wait | 746.4 | 749.9 | 714.1 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 48309.4 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:16 | Wait | 743.9 | 747.3 | 710 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:21 | Wait | 741.2 | 744.4 | 705.4 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:26 | Wait | 738.9 | 741.6 | 702 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:31 | Wait | 737.2 | 740 | 699.4 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:36 | Wait | 734.6 | 737.4 | 696.3 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:41 | Wait | 733.6 | 736.1 | 694.3 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:46 | Wait | 731.6 | 733.3 | 691 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:51 | Wait | 730 | 732.1 | 689.9 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 08:56 | Wait | 729 | 731 | 688.4 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:01 | Wait | 727.9 | 730.2 | 687.5 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:06 | Wait | 726.7 | 728.8 | 686.1 | 694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 48309.5 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:11 | Wait | 725.1 | 727.1 | 684.5 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.9 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:16 | Wait | 724.3 | 725.9 | 683.6 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:21 | Wait | 725.1 | 726.2 | 682.7 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:26 | Wait | 724.9 | 726.4 | 683 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:31 | Wait | 724.6 | 726.5 | 683 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:36 | Wait | 723.1 | 725.3 | 682.4 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:41 | Wait | 721 | 723.1 | 679.9 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:46 | Wait | 721.5 | 723.2 | 680 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:51 | Wait | 721.2 | 722.9 | 679.7 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 09:56 | Wait | 719.6 | 720.6 | 678 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 353 | 0 | 45.9 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:01 | Wait | 718.1 | 719.7 | 677.2 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:06 | Wait | 718.8 | 719.9 | 677.4 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:11 | Wait | 718.8 | 719.8 | 677.3 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:16 | Wait | 718.1 | 719.7 | 677.2 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:21 | Wait | 717.1 | 718.2 | 674.7 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:26 | Wait | 718.8 | 719.6 | 676.7 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:31 | Wait | 716.4 | 717.9 | 674.6 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:36 | Wait | 711.7 | 714.1 | 671.2 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:41 | Wait | 719.3 | 721.2 | 677.6 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:46 | Wait | 720.1 | 721.9 | 678.6 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 48309.6 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:51 | Wait | 723.3 | 724.8 | 681.6 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 10:56 | Wait | 721.2 | 723.5 | 680.9 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:01 | Wait | 722.6 | 723.9 | 680.7 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:06 | Wait | 721.6 | 722.5 | 679.3 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:11 | Wait | 720.3 | 722.8 | 679 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:16 | Wait | 719.5 | 720.9 | 677.8 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:21 | Wait | 717.5 | 718.5 | 675.2 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:26 | Wait | 716.6 | 718 | 674.7 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:31 | Wait | 716.2 | 717.2 | 674.2 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:36 | Wait | 716.8 | 717.9 | 674.1 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 428 | 0 | 46.5 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:41 | Wait | 717.2 | 718.2 | 674.7 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:46 | Wait | 718.5 | 718.9 | 676.1 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:51 | Wait | 719.8 | 720.3 | 676.9 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 11:56 | Wait | 717.3 | 717.7 | 674.9 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:01 | Wait | 718.2 | 717.8 | 674.8 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:06 | Wait | 717.7 | 716.9 | 673.9 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:11 | Wait | 718.2 | 717.8 | 675.4 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:16 | Wait | 717 | 717.3 | 675.4 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 48309.7 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:21 | Wait | 716.7 | 717.2 | 674.6 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 254 | 0 | 47.6 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:26 | Wait | 717.5 | 719 | 675.7 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:31 | Wait | 716.6 | 717.9 | 673.8 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:36 | Wait | 716 | 718 | 673.8 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:41 | Wait | 719 | 719.9 | 675.1 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:46 | Wait | 718.4 | 719.6 | 675.4 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:51 | Wait | 718.2 | 718.7 | 674.6 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 12:56 | Wait | 718.4 | 719.9 | 674.7 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:01 | Wait | 719.5 | 720.3 | 675.5 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:06 | Wait | 716.4 | 717.6 | 673.7 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.3 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:11 | Wait | 718.1 | 719.5 | 676 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:16 | Normal | 704.1 | 704.7 | 661.6 | 672.8 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.4 | 227.8 | 227.4 | 232.2 | 20 | 1.9 | 19.7 | 60.04 | 60.16 | 60.07 | 100 | 1 | 48.5 | 48309.8 | 3381 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:21 | Wait | 721.8 | 724 | 679.1 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:26 | Wait | 718.4 | 720 | 675.8 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:31 | Wait | 720.1 | 721.7 | 677.6 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:36 | Wait | 723.5 | 724.6 | 678.1 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:41 | Wait | 724.1 | 726 | 680 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:46 | Wait | 722.9 | 724.9 | 679.1 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 48309.8 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:51 | Wait | 722.9 | 725.2 | 679.6 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 13:56 | Wait | 722.5 | 725.1 | 679.7 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:01 | Wait | 721.5 | 724.1 | 679.3 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 981 | 0 | 48.8 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:06 | Wait | 722.1 | 725.2 | 680.2 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:11 | Wait | 722.8 | 725.8 | 681.3 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:16 | Wait | 723.5 | 725.9 | 681.1 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:21 | Wait | 724.2 | 726 | 681.1 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:26 | Wait | 724.4 | 726.1 | 681.8 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:31 | Wait | 725.1 | 727.7 | 683.5 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 228.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:36 | Wait | 725.2 | 728.3 | 684.2 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 48309.9 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:41 | Wait | 726 | 729.3 | 685.7 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.1 | 48310 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:46 | Wait | 726.2 | 729.2 | 685 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 48310 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:51 | Wait | 725.7 | 728.8 | 684.5 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 48310 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 14:56 | Wait | 725.5 | 728.6 | 684.1 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 48310 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:01 | Wait | 725.9 | 729.6 | 685.4 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 48310.1 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:06 | Normal | 573.1 | 560 | 511.6 | 515.5 | 6.6 | 10 | 2.9 | 0.6 | 225 | 225.2 | 232.8 | 36.8 | 1.4 | 36.9 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 11533 | 1 | 49.6 | 48310.5 | 3381 | 0.8 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:11 | Normal | 569.9 | 597.8 | 488 | 322.9 | 6.2 | 9.4 | 2.8 | 2.2 | 224.8 | 225 | 232.6 | 36.1 | 1.5 | 36.2 | 59.88 | 59.92 | 59.93 | 11278 | 1 | 48.4 | 48311.4 | 3381 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:16 | Normal | 544.3 | 603.6 | 507.9 | 345.3 | 5.8 | 9 | 2.7 | 1.7 | 226 | 225.2 | 231.4 | 32.5 | 1.4 | 32.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 10822 | 1 | 48.7 | 48312.4 | 3381 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:21 | Normal | 476.8 | 608.6 | 558.5 | 317.3 | 5.8 | 8.5 | 2.4 | 1.6 | 226.2 | 225.2 | 232.2 | 30.9 | 1.4 | 30.9 | 60.07 | 59.93 | 60 | 10082 | 1 | 46.6 | 48313.2 | 3381 | 0.8 | 2.8 | 2 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:26 | Normal | 472 | 617.1 | 492.3 | 269 | 5.2 | 8 | 2.3 | 1.8 | 226.2 | 224.4 | 231 | 27.5 | 1.4 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9178 | 1 | 46.3 | 48314 | 3381 | 0.7 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:31 | Normal | 505.4 | 604.9 | 555.6 | 274.4 | 4 | 7.7 | 2.1 | 1.3 | 225.4 | 226 | 231.4 | 25.9 | 1.4 | 25.9 | 59.98 | 59.91 | 60.03 | 8694 | 1 | 50 | 48314.8 | 3381 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:36 | Normal | 596 | 611.7 | 572.4 | 242.6 | 3.3 | 7.2 | 1.8 | 1.2 | 225.2 | 223.6 | 231.2 | 24.4 | 1.4 | 24.5 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 8308 | 1 | 49.7 | 48315.5 | 3381 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:41 | Normal | 554.4 | 630.5 | 591.3 | 215.1 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | 1.1 | 226.4 | 224.6 | 230.4 | 21.5 | 1.4 | 21.4 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 7651 | 1 | 49.3 | 48316.1 | 3381 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:46 | Normal | 575.9 | 630 | 576.2 | 200.1 | 2.7 | 6.1 | 1.5 | 1 | 225.8 | 226 | 229.6 | 20.4 | 1.5 | 20.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7114 | 1 | 48.9 | 48316.7 | 3381 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:51 | Normal | 561.5 | 645.6 | 602.7 | 207.2 | 2.2 | 5.5 | 1.3 | 0.8 | 226 | 225.4 | 230.6 | 17.5 | 1.4 | 17.6 | 60 | 60.03 | 59.98 | 6439 | 1 | 48.5 | 48317.3 | 3381 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 15:56 | Normal | 440.6 | 625.2 | 587.7 | 218.8 | 2.3 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 226.4 | 227 | 230.4 | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 60 | 60.09 | 59.99 | 5822 | 1 | 48.2 | 48317.8 | 3382 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:01 | Normal | 404.3 | 633.9 | 599.7 | 221.7 | 1.7 | 4.5 | 1 | 0.3 | 226 | 223 | 230.4 | 13.5 | 1.4 | 13.6 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 5017 | 1 | 47.7 | 48318.3 | 3382 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:06 | Normal | 511.2 | 612.6 | 535.7 | 199.4 | 1 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 226 | 224.6 | 229.2 | 11.7 | 1.4 | 11.8 | 60 | 59.95 | 60 | 4417 | 1 | 47 | 48318.7 | 3382 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:11 | Normal | 621.5 | 590.1 | 546.8 | 261.7 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 225.8 | 225.6 | 228.8 | 10.3 | 1.4 | 10.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 3970 | 1 | 46.2 | 48319 | 3382 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:16 | Normal | 588.4 | 590.2 | 431.1 | 276.8 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 225.6 | 225 | 228.8 | 8.3 | 1.4 | 8.4 | 59.91 | 59.98 | 60.01 | 3293 | 1 | 45 | 48319.3 | 3382 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:21 | Normal | 602.7 | 548.6 | 310.8 | 201.1 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 226.2 | 224.2 | 228.6 | 6.5 | 1.4 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2622 | 1 | 46.1 | 48319.6 | 3382 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:26 | Normal | 585.3 | 492.3 | 312.6 | 199.3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.1 | 225.6 | 225.8 | 228.2 | 5.5 | 1.4 | 5.3 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 2253 | 1 | 50 | 48319.8 | 3382 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:31 | Normal | 423.2 | 575.8 | 258.5 | 291 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 225.8 | 225.2 | 228 | 5.3 | 1.4 | 5.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1933 | 1 | 49.5 | 48319.9 | 3382 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:36 | Normal | 587.8 | 628.2 | 341.6 | 295.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 228.4 | 4.4 | 1.6 | 4.4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 1933 | 1 | 48.7 | 48320.1 | 3382 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:41 | Normal | 607.9 | 631 | 216.5 | 270.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 228.6 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 1681 | 1 | 47.7 | 48320.2 | 3382 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:46 | Normal | 492.8 | 591.7 | 199.6 | 282.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 229.4 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1381 | 1 | 46.1 | 48320.4 | 3382 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:51 | Normal | 365 | 493.1 | 237.4 | 223.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 228.2 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 60.07 | 59.98 | 60.05 | 1079 | 1 | 48.1 | 48320.5 | 3382 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 16:56 | Normal | 200.6 | 571.6 | 205.7 | 208.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 902 | 1 | 49.4 | 48320.6 | 3383 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:01 | Normal | 217 | 461.4 | 204.1 | 200.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 60.07 | 60.04 | 724 | 1 | 48.4 | 48320.6 | 3383 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:06 | Normal | 201.8 | 264.1 | 209.7 | 199 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 229.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 59.99 | 60 | 551 | 1 | 46.7 | 48320.7 | 3383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:11 | Normal | 200.4 | 350.7 | 189.5 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 461 | 1 | 48.4 | 48320.7 | 3383 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:16 | Normal | 202.5 | 495.8 | 152.4 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 449 | 1 | 49.1 | 48320.8 | 3383 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:21 | Normal | 425.9 | 479.2 | 198.7 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.4 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 408 | 1 | 47.7 | 48320.8 | 3383 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:26 | Normal | 163.1 | 502.9 | 213.9 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 230 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.09 | 60.06 | 359 | 1 | 48.5 | 48320.8 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:31 | Normal | 232.7 | 374.8 | 195.8 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.14 | 60.03 | 60.06 | 352 | 1 | 48.9 | 48320.8 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:36 | Normal | 205.3 | 472.4 | 188.6 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 341 | 1 | 46.2 | 48320.9 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:41 | Normal | 202.4 | 206.1 | 195.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.99 | 60.03 | 337 | 1 | 49.4 | 48320.9 | 3383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-29 17:46 | Normal | 199.4 | 199.1 | 187.5 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.2 | 230.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 346 | 1 | 46.9 | 48320.9 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0