## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-31 06:00 | Wait | 597.7 | 597.9 | 538.8 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 30.3 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:01 | Wait | 616.1 | 616.2 | 543.1 | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:03 | Wait | 640.1 | 640.2 | 551 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.6 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:04 | Wait | 649.3 | 649.4 | 554.9 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.6 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:05 | Wait | 657 | 657.1 | 559 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 34.4 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:06 | Wait | 664.2 | 664.3 | 562.9 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 226 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.5 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:07 | Wait | 670.9 | 671 | 566.6 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 36.3 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:08 | Normal | 663.9 | 669 | 570.2 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 221 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 35.4 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:09 | Normal | 530.3 | 680.9 | 503.7 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 531 | 1 | 36.3 | 74636 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:10 | Normal | 493.9 | 692.6 | 518.8 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.6 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 503 | 1 | 37 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:11 | Normal | 526.7 | 628.1 | 504.2 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1 | 60 | 60 | 59.98 | 616 | 1 | 37.6 | 74636 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:12 | Normal | 524.3 | 611 | 501.6 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.8 | 221.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 620 | 1 | 38.1 | 74636 | 4476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:13 | Normal | 471.5 | 625.7 | 545.7 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 632 | 1 | 38.6 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:14 | Normal | 578.2 | 596.9 | 558.7 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 629 | 1 | 39.1 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:15 | Normal | 665.7 | 572.6 | 551.6 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 674 | 1 | 39.4 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:16 | Normal | 676.3 | 585.9 | 564.7 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.8 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 663 | 1 | 39.7 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:17 | Normal | 662.4 | 566.4 | 518.6 | 514.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 712 | 1 | 40 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:18 | Normal | 625.7 | 569 | 573.9 | 419.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 221 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 724 | 1 | 40 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:19 | Normal | 596.1 | 522.1 | 537.3 | 458 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 221.6 | 221.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 776 | 1 | 40.2 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:20 | Normal | 579.3 | 499.8 | 553.4 | 468.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 768 | 1 | 40.5 | 74636.1 | 4476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:21 | Normal | 517.4 | 455.2 | 569.7 | 455.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221.4 | 222 | 1.8 | 1.6 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 747 | 1 | 40.8 | 74636.1 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:22 | Normal | 472.3 | 483.4 | 546.6 | 490.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221.8 | 221.8 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 783 | 1 | 41.1 | 74636.2 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:23 | Normal | 439.9 | 606.1 | 519.6 | 486.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 848 | 1 | 41.3 | 74636.2 | 4476 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:24 | Normal | 429.1 | 648.5 | 583.9 | 479.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.96 | 917 | 1 | 41.5 | 74636.2 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:25 | Normal | 379.3 | 621.4 | 586.9 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 911 | 1 | 41.8 | 74636.2 | 4476 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:26 | Normal | 392.1 | 681.2 | 576.8 | 466.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 941 | 1 | 42 | 74636.2 | 4476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:27 | Normal | 411.7 | 699.2 | 556.8 | 500.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 222 | 221.6 | 2 | 2.3 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 919 | 1 | 42.2 | 74636.2 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:28 | Normal | 430 | 670.3 | 524 | 447.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 222 | 221.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1022 | 1 | 42.3 | 74636.3 | 4476 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:29 | Normal | 437.5 | 648.1 | 556.3 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 222 | 221.6 | 2.2 | 2 | 2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1091 | 1 | 42.5 | 74636.3 | 4476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:30 | Normal | 395 | 684.5 | 548.8 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.2 | 222 | 221.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1093 | 1 | 42.6 | 74636.3 | 4476 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:31 | Normal | 352.1 | 666 | 572.6 | 435.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 222 | 222.2 | 2 | 2.4 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1125 | 1 | 42.8 | 74636.3 | 4476 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:32 | Normal | 335 | 663.2 | 578 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.2 | 221.6 | 222 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1162 | 1 | 42.9 | 74636.3 | 4476 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:33 | Normal | 305.9 | 686.1 | 599.7 | 520.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.2 | 221.6 | 222 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1153 | 1 | 43.1 | 74636.3 | 4476 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:34 | Normal | 281.9 | 686 | 520.7 | 490.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1205 | 1 | 43.2 | 74636.4 | 4476 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:35 | Normal | 261.1 | 691.2 | 563.5 | 493.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1245 | 1 | 43.4 | 74636.4 | 4476 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:36 | Normal | 309.7 | 695.9 | 537.6 | 421.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 221.6 | 221.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1280 | 1 | 43.5 | 74636.4 | 4476 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:37 | Normal | 323.5 | 654.5 | 525.7 | 485.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 221.6 | 221.8 | 2.7 | 2.5 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1373 | 1 | 43.7 | 74636.4 | 4476 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:38 | Normal | 360 | 708.8 | 527.6 | 521.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 221.6 | 222 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1380 | 1 | 43.8 | 74636.5 | 4476 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:39 | Normal | 357.6 | 695.1 | 514.8 | 601.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220 | 221.2 | 221.8 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1452 | 1 | 43.9 | 74636.5 | 4476 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:40 | Normal | 365.9 | 669.1 | 554.8 | 572.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1523 | 1 | 44 | 74636.5 | 4476 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:41 | Normal | 431 | 679.5 | 552.7 | 575.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 220.4 | 221.8 | 222 | 3 | 3 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1578 | 1 | 44.1 | 74636.5 | 4476 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:42 | Normal | 483.1 | 665.7 | 571.9 | 560.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1690 | 1 | 44.3 | 74636.6 | 4476 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:43 | Normal | 487 | 686.2 | 579.8 | 501.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 220.4 | 222 | 222 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1738 | 1 | 44.4 | 74636.6 | 4476 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:44 | Normal | 518.2 | 697.2 | 560.5 | 466.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 220.6 | 222 | 222.2 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 1854 | 1 | 44.5 | 74636.6 | 4476 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:45 | Normal | 564.1 | 686.4 | 595.7 | 548.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 220.2 | 221.8 | 222 | 3.2 | 3.4 | 3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1945 | 1 | 44.6 | 74636.6 | 4476 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:46 | Normal | 620 | 664.4 | 566.9 | 554.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 220.6 | 222 | 222.2 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 2038 | 1 | 44.7 | 74636.7 | 4476 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:47 | Normal | 660 | 682.4 | 583.7 | 535.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 220.6 | 221.8 | 222.4 | 3.6 | 4 | 3.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2134 | 1 | 44.8 | 74636.7 | 4476 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:48 | Normal | 647.9 | 678.2 | 574.7 | 531.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 220.6 | 222.4 | 222.4 | 3.9 | 4 | 3.3 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 2241 | 1 | 44.9 | 74636.8 | 4476 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:49 | Normal | 717.1 | 686.9 | 590.6 | 527.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.6 | 221.6 | 222 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2287 | 1 | 45.1 | 74636.8 | 4477 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:50 | Normal | 684.6 | 630.3 | 579.9 | 537 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.8 | 222 | 223 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 2396 | 1 | 45.2 | 74636.8 | 4477 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:51 | Normal | 692.6 | 555.3 | 592.8 | 566.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2459 | 1 | 45.3 | 74636.9 | 4477 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:52 | Normal | 706.8 | 570.7 | 597 | 497.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2524 | 1 | 45.4 | 74636.9 | 4477 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:53 | Normal | 678.4 | 606 | 595.9 | 520.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 222 | 222 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2609 | 1 | 45.5 | 74637 | 4477 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:54 | Normal | 691.3 | 623.1 | 591.8 | 459.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2652 | 1 | 45.6 | 74637 | 4477 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:55 | Normal | 701 | 703 | 582.9 | 407.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2745 | 1 | 45.7 | 74637 | 4477 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:56 | Normal | 683.1 | 715.4 | 573.8 | 412.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 220.6 | 221.6 | 222.4 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 2823 | 1 | 45.8 | 74637.1 | 4477 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:57 | Normal | 685.1 | 673.1 | 597.9 | 400.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 5 | 4.7 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2911 | 1 | 45.9 | 74637.1 | 4477 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:58 | Normal | 720 | 720.1 | 555.5 | 464.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 4.9 | 5 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2935 | 1 | 46.1 | 74637.2 | 4477 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:59 | Normal | 694.2 | 741 | 585.8 | 437.5 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 220.4 | 222 | 221.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3028 | 1 | 46.2 | 74637.2 | 4477 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:00 | Normal | 689.8 | 720.2 | 596.6 | 523.1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 220.6 | 222 | 222 | 5.3 | 4.8 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3128 | 1 | 46.3 | 74637.3 | 4477 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:01 | Normal | 730.1 | 718.1 | 591.7 | 496.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 220.4 | 222 | 222 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3200 | 1 | 46.4 | 74637.3 | 4477 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:02 | Normal | 690.1 | 738.5 | 584.9 | 495.1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 5.6 | 5 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3327 | 1 | 46.5 | 74637.4 | 4477 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:03 | Normal | 722.2 | 732.2 | 602.7 | 522 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 220.4 | 222 | 222 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3396 | 1 | 46.6 | 74637.5 | 4477 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:04 | Normal | 701 | 703.1 | 603.8 | 520.4 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 3525 | 1 | 46.7 | 74637.5 | 4477 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:05 | Normal | 711.5 | 665.2 | 588.7 | 476.2 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0.8 | 220.6 | 222 | 221.8 | 6 | 5.9 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3661 | 1 | 46.8 | 74637.6 | 4477 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:06 | Normal | 703.9 | 734.3 | 605.7 | 515.3 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0.8 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3716 | 1 | 46.9 | 74637.6 | 4477 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:07 | Normal | 723.8 | 720 | 590.9 | 528.7 | 1.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 220.6 | 222 | 222 | 6 | 6.3 | 5.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3789 | 1 | 47 | 74637.7 | 4477 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:08 | Normal | 721.2 | 702.7 | 574.5 | 555.5 | 1.2 | 1 | 1.9 | 0.8 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3862 | 1 | 47 | 74637.8 | 4477 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:09 | Normal | 705.5 | 635.8 | 592.9 | 530.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 220.6 | 222.2 | 222 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4085 | 1 | 47.1 | 74637.8 | 4477 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:10 | Normal | 728.4 | 652.3 | 598 | 571.4 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0.8 | 221 | 221.8 | 222.2 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 4169 | 1 | 47.2 | 74637.9 | 4477 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:11 | Normal | 703.2 | 634 | 599.7 | 556.3 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0.8 | 220.8 | 222 | 222.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4273 | 1 | 47.3 | 74638 | 4477 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:12 | Normal | 701.5 | 637 | 601.3 | 557.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 0.9 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 7 | 7 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4418 | 1 | 47.3 | 74638 | 4477 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:13 | Normal | 704.1 | 612.9 | 601.5 | 574 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 220.6 | 222.2 | 222 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4512 | 1 | 47.5 | 74638.1 | 4477 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:14 | Normal | 739.2 | 654.3 | 595 | 531.4 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1 | 220.6 | 222 | 221.8 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 60 | 59.98 | 60 | 4530 | 1 | 47.5 | 74638.2 | 4477 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:15 | Normal | 710.5 | 605 | 597 | 533.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1 | 220.6 | 221.8 | 222 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 4781 | 1 | 47.7 | 74638.3 | 4477 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:16 | Normal | 730.4 | 636.1 | 605.8 | 615.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 4829 | 1 | 47.8 | 74638.3 | 4477 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:17 | Normal | 709.4 | 619 | 594.8 | 595.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1 | 220.8 | 222.2 | 222 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4986 | 1 | 47.9 | 74638.4 | 4477 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:18 | Normal | 686.7 | 616.2 | 605 | 603.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 220.6 | 222 | 222.2 | 8.4 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5199 | 1 | 48 | 74638.5 | 4477 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:19 | Normal | 704.4 | 622.2 | 595.7 | 603.2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1 | 221 | 222 | 222.6 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5274 | 1 | 48 | 74638.6 | 4477 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:20 | Normal | 676.2 | 616.8 | 607.4 | 597.7 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 220.8 | 222 | 222.2 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5475 | 1 | 48.1 | 74638.7 | 4477 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:21 | Normal | 683.5 | 653.1 | 605.1 | 581.5 | 2 | 1.8 | 2.6 | 1 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 9 | 8.6 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5557 | 1 | 48.2 | 74638.8 | 4477 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:22 | Normal | 689.6 | 632.3 | 599.5 | 593.6 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | 221 | 222.4 | 222.8 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5640 | 1 | 48.3 | 74638.9 | 4477 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:23 | Normal | 690.2 | 618.8 | 608.4 | 608.2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1 | 221 | 222.2 | 222.2 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5725 | 1 | 48.4 | 74639 | 4477 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:24 | Normal | 695.5 | 631 | 604.8 | 595.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 221 | 222.4 | 222.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 60 | 59.99 | 60 | 5836 | 1 | 48.5 | 74639.1 | 4477 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:25 | Normal | 699.4 | 639 | 610.9 | 573.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 221 | 222.2 | 222.6 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5938 | 1 | 48.6 | 74639.2 | 4477 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:26 | Normal | 704 | 643.7 | 605.5 | 602.2 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 221 | 222.4 | 222.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5994 | 1 | 48.7 | 74639.3 | 4477 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:27 | Normal | 692.6 | 604.3 | 601.1 | 603.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 221 | 222.4 | 222.4 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 6118 | 1 | 48.8 | 74639.4 | 4477 | 0.9 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:28 | Normal | 710.3 | 595.9 | 598.8 | 578.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.2 | 220.8 | 222.4 | 222.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6332 | 1 | 48.9 | 74639.5 | 4477 | 0.9 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:29 | Normal | 705 | 575.8 | 605.6 | 629.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 1.1 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 6567 | 1 | 49 | 74639.6 | 4477 | 1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:30 | Normal | 727.5 | 569.4 | 603.7 | 626 | 2.4 | 3 | 3.1 | 1.1 | 221 | 222.6 | 223 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6743 | 1 | 49.1 | 74639.7 | 4477 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:31 | Normal | 701.7 | 584 | 612.8 | 618.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 221.2 | 222 | 222.6 | 11 | 10.7 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6981 | 1 | 49.1 | 74639.8 | 4477 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:32 | Normal | 714 | 592.7 | 602.6 | 630 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 221 | 222.4 | 222.4 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 7191 | 1 | 49.2 | 74639.9 | 4477 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:33 | Normal | 728.5 | 592 | 612.6 | 589.3 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 221.2 | 223.2 | 222.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 7437 | 1 | 49.3 | 74640.1 | 4477 | 1.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:34 | Normal | 733.3 | 584 | 604.5 | 527.8 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 221.4 | 223.4 | 222.6 | 12 | 11.8 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7549 | 1 | 49.4 | 74640.2 | 4477 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:35 | Normal | 737.5 | 596.3 | 604.5 | 553.1 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7643 | 1 | 49.6 | 74640.3 | 4477 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:36 | Normal | 732.6 | 597.1 | 611 | 538.5 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7795 | 1 | 49.7 | 74640.4 | 4477 | 1.2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:37 | Normal | 715.6 | 616.1 | 607.6 | 496.2 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 1.7 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7977 | 1 | 49.8 | 74640.6 | 4477 | 1.3 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:38 | Normal | 735.9 | 629.2 | 607.6 | 546 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8099 | 1 | 49.9 | 74640.7 | 4477 | 1.2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:39 | Normal | 724.4 | 597.6 | 604.7 | 603.4 | 3 | 3.9 | 3.7 | 1.5 | 221.2 | 223 | 222.4 | 13 | 12.6 | 12.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8175 | 1 | 49 | 74640.8 | 4477 | 1.2 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:40 | Normal | 726.2 | 669.2 | 609.7 | 601.9 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 221 | 222.8 | 222.6 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 8392 | 1 | 45.5 | 74641 | 4477 | 1.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:41 | Normal | 710.3 | 658.9 | 602.7 | 611.1 | 3 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 221.2 | 222.8 | 222.8 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 8484 | 1 | 46.5 | 74641.1 | 4477 | 1.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:42 | Normal | 729.5 | 658.1 | 610.7 | 503.1 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 221.4 | 223 | 222.8 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8639 | 1 | 47.2 | 74641.3 | 4477 | 1.3 | 2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:44 | Normal | 711.6 | 665.2 | 604.8 | 478.4 | 3.1 | 4 | 4 | 2 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 9023 | 1 | 48.3 | 74641.6 | 4477 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:45 | Normal | 709.4 | 682 | 616.5 | 461.2 | 3.3 | 4.1 | 4 | 2.1 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 9090 | 1 | 48.7 | 74641.7 | 4477 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:46 | Normal | 727.5 | 694 | 613.8 | 460.3 | 3.2 | 4.1 | 4 | 2.1 | 221.4 | 222.8 | 222.8 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 9250 | 1 | 49 | 74641.9 | 4477 | 1.5 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:47 | Normal | 745 | 699.5 | 598.9 | 435.4 | 3.1 | 4 | 4.2 | 2.3 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 15.1 | 14.7 | 14.5 | 60.05 | 60.08 | 59.99 | 9397 | 1 | 49.4 | 74642 | 4477 | 1.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:48 | Normal | 734.8 | 685.3 | 610 | 423.6 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 221.4 | 222.6 | 223 | 15.4 | 15.1 | 15 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 9587 | 1 | 49.6 | 74642.2 | 4477 | 1.6 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:49 | Normal | 717.6 | 686.2 | 610.7 | 424.4 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 221 | 222.4 | 222.8 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 60.01 | 60.12 | 60.06 | 9832 | 1 | 49.8 | 74642.3 | 4478 | 1.6 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:50 | Normal | 716.9 | 677.3 | 622.8 | 405.1 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 221.8 | 223.2 | 223 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10004 | 1 | 49.2 | 74642.5 | 4478 | 1.6 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:51 | Normal | 724.6 | 695.1 | 606.5 | 385.2 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 221.6 | 223.2 | 222.8 | 16.5 | 16.6 | 15.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10287 | 1 | 45.5 | 74642.7 | 4478 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:52 | Normal | 713.6 | 689.1 | 608.8 | 378.3 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 2.9 | 222 | 222.8 | 223.2 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 10445 | 1 | 46.8 | 74642.8 | 4478 | 1.7 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:53 | Normal | 721.5 | 701.2 | 611.6 | 383.9 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 222 | 223 | 223.4 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10567 | 1 | 47.6 | 74643 | 4478 | 1.8 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:54 | Normal | 713.7 | 698.3 | 611 | 399.2 | 4 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 221.8 | 223 | 223 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 10729 | 1 | 48.3 | 74643.2 | 4478 | 1.9 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:55 | Normal | 725.5 | 710 | 606.3 | 387.6 | 4 | 4.8 | 4.9 | 3 | 221.8 | 223 | 222.6 | 17.4 | 17.3 | 16.6 | 60.03 | 60.11 | 60.03 | 10809 | 1 | 48.9 | 74643.4 | 4478 | 1.9 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:56 | Normal | 728.3 | 701.7 | 597.8 | 386.3 | 4 | 4.9 | 5 | 3 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 17.4 | 17 | 17.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10994 | 1 | 49.4 | 74643.6 | 4478 | 2 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:57 | Normal | 733.5 | 700.1 | 605.6 | 417.1 | 4.1 | 4.9 | 5 | 2.8 | 221.8 | 223.4 | 223 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 60.05 | 60.07 | 59.98 | 11116 | 1 | 49.8 | 74643.7 | 4478 | 2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:58 | Normal | 724.8 | 715.6 | 600.7 | 431.2 | 4.1 | 4.9 | 5 | 2.8 | 221.4 | 223 | 223.2 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 11256 | 1 | 47.1 | 74643.9 | 4478 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 07:59 | Normal | 735.9 | 710.1 | 609.8 | 427.3 | 4.2 | 5 | 5.1 | 2.9 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11363 | 1 | 45.9 | 74644.1 | 4478 | 2.1 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 08:00 | Normal | 736.6 | 725.1 | 611 | 439.5 | 4.1 | 5 | 5.2 | 2.9 | 222 | 223.2 | 223 | 18.5 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 11591 | 1 | 47.1 | 74644.3 | 4478 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 08:01 | Normal | 727 | 726.1 | 608.8 | 428.5 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 3 | 221.8 | 223.6 | 223.2 | 18.6 | 18.7 | 18.2 | 60 | 60 | 60.01 | 11774 | 1 | 48.1 | 74644.5 | 4478 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 08:02 | Normal | 720.1 | 720.2 | 610.8 | 443.3 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 222 | 223 | 223.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 60.1 | 60.06 | 60.07 | 11984 | 1 | 48.8 | 74644.7 | 4478 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 08:03 | Normal | 736.7 | 713.8 | 600.2 | 440.3 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 3 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 19.4 | 19 | 18.7 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 12089 | 1 | 49.4 | 74644.9 | 4478 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001