## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-31 06:02 | Wait | 510.8 | 511 | 511.1 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:02 | Wait | 515.1 | 515.4 | 515.3 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 233.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:03 | Wait | 520.6 | 520.8 | 521 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:04 | Wait | 526 | 526.3 | 526.1 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:05 | Wait | 531.1 | 531.3 | 531.1 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:06 | Wait | 535.7 | 535.9 | 535.9 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.3 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-07-31 06:11 | Normal | 199.9 | 199.6 | 462.2 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 232.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 140 | 1 | 28.3 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:16 | Normal | 199.6 | 199.8 | 492.4 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234 | 232.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 200 | 1 | 31 | 84364.8 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:21 | Normal | 199.8 | 199.9 | 534.1 | 401.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 234.6 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 265 | 1 | 32.9 | 84364.9 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:26 | Normal | 199.7 | 391.7 | 516.4 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232.8 | 234.8 | 232.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 485 | 1 | 34.2 | 84364.9 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:31 | Normal | 216.2 | 548.2 | 535.5 | 561.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 233.4 | 234.8 | 233 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 712 | 1 | 35.2 | 84364.9 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:36 | Normal | 360.6 | 559.4 | 546.2 | 550.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 232.8 | 235 | 233.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 992 | 1 | 36.1 | 84365 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:41 | Normal | 547.8 | 556.9 | 540.3 | 563.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 232.6 | 234.2 | 233.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1404 | 1 | 36.8 | 84365.1 | 4535 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:46 | Normal | 572.7 | 570.7 | 569.4 | 562.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 233 | 234.8 | 232.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1708 | 1 | 37.4 | 84365.2 | 4535 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:51 | Normal | 573.6 | 566.9 | 574.9 | 550.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 233 | 235 | 233 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2051 | 1 | 38.1 | 84365.4 | 4535 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 06:56 | Normal | 578.7 | 548.7 | 556.1 | 558 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 232.6 | 234.2 | 232.6 | 6 | 6.2 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2423 | 1 | 38.7 | 84365.6 | 4535 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:01 | Normal | 580.5 | 560.6 | 568.9 | 576.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 233.2 | 234 | 233 | 7 | 7 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2785 | 1 | 39.2 | 84365.8 | 4535 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:06 | Normal | 584.6 | 580.6 | 573 | 566.3 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 232.8 | 234.6 | 233.2 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3307 | 1 | 39.7 | 84366.1 | 4535 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:11 | Normal | 527.8 | 572.5 | 566.3 | 581.3 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 233.2 | 234.6 | 233.2 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 60 | 60 | 60.01 | 3842 | 1 | 40 | 84366.4 | 4535 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:16 | Normal | 466 | 578.1 | 574.3 | 584.2 | 2 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 233 | 234.6 | 232.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4344 | 1 | 40.5 | 84366.7 | 4535 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:21 | Normal | 492.7 | 569.7 | 591.7 | 576.2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 2 | 233.2 | 235 | 233.6 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5013 | 1 | 41 | 84367.1 | 4535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:26 | Normal | 525.8 | 572.9 | 548.3 | 571.3 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 233 | 234.8 | 233.2 | 14.3 | 13.9 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5611 | 1 | 41.5 | 84367.5 | 4535 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:31 | Normal | 540.9 | 587.9 | 509.3 | 579.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 233 | 234.4 | 233.4 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6637 | 1 | 42 | 84368 | 4536 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:36 | Normal | 551.8 | 588.8 | 529.3 | 582.5 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 3 | 232.4 | 234.4 | 234 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7474 | 1 | 42.5 | 84368.6 | 4536 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:41 | Normal | 581.6 | 589.6 | 555.2 | 582.3 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 3.2 | 233 | 234.8 | 234 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7852 | 1 | 43.1 | 84369.3 | 4536 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:46 | Normal | 567.3 | 589.3 | 519.2 | 577.1 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 233.2 | 235.2 | 233.6 | 22.6 | 22.7 | 23 | 60.03 | 60 | 60.03 | 8829 | 1 | 43.8 | 84370 | 4536 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:51 | Normal | 573.8 | 581.8 | 546.5 | 585.6 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 232.8 | 234.4 | 233.4 | 25.1 | 25.1 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9810 | 1 | 44.6 | 84370.7 | 4536 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 07:56 | Normal | 583.6 | 590.6 | 555.7 | 584.6 | 5 | 5.1 | 4 | 4.2 | 233.6 | 235.4 | 234 | 27 | 27 | 27.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10538 | 1 | 45.4 | 84371.6 | 4536 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:01 | Normal | 586.1 | 587.4 | 554.4 | 573.8 | 5.5 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 233.8 | 235 | 234 | 29.4 | 29.2 | 29.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11374 | 1 | 37.3 | 84372.5 | 4536 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:06 | Normal | 588.7 | 588.8 | 557.2 | 586.2 | 5.8 | 6.1 | 4.8 | 5 | 233.8 | 235.2 | 233.8 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12288 | 1 | 33.8 | 84373.5 | 4536 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:11 | Normal | 586.8 | 585.8 | 565.4 | 577.5 | 6.3 | 6.5 | 5.1 | 5.4 | 233.6 | 235.6 | 234.8 | 33.8 | 33.6 | 33.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13139 | 1 | 40 | 84374.6 | 4536 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:16 | Normal | 585.8 | 582.8 | 568.7 | 581.7 | 6.8 | 7 | 5.6 | 5.8 | 234.2 | 235.4 | 233.8 | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14182 | 1 | 34.8 | 84375.7 | 4536 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:21 | Normal | 588.6 | 582.6 | 578 | 582 | 7.2 | 7.3 | 5.9 | 6.3 | 234.2 | 234.6 | 234 | 38.6 | 38.6 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15087 | 1 | 31.7 | 84376.9 | 4536 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:26 | Normal | 574.5 | 579.5 | 579.1 | 581.1 | 7.7 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | 234.4 | 235.4 | 234.2 | 40.2 | 40.1 | 40.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15720 | 1 | 39.9 | 84378.2 | 4536 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:31 | Normal | 585.8 | 578.9 | 575.4 | 578.3 | 8 | 8.1 | 6.6 | 7 | 233.2 | 234.8 | 234 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 16549 | 1 | 34.1 | 84379.6 | 4537 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:36 | Normal | 580.6 | 584.6 | 575.2 | 576.2 | 8.3 | 8.4 | 7 | 7.3 | 234 | 236.2 | 234.8 | 44 | 44.2 | 44.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17073 | 1 | 33.9 | 84381 | 4537 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:41 | Normal | 585.4 | 582.3 | 573.2 | 582.8 | 8.5 | 8.6 | 7.1 | 7.5 | 234.4 | 235 | 234.8 | 45.5 | 45.4 | 45.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17585 | 1 | 34.3 | 84382.4 | 4537 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:46 | Normal | 575.7 | 578.6 | 570.6 | 582.7 | 9 | 9.1 | 7.5 | 7.7 | 233.8 | 235.4 | 234.8 | 47.2 | 46.9 | 47 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18227 | 1 | 34.7 | 84383.9 | 4537 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:51 | Normal | 583.3 | 578.3 | 574.3 | 572.4 | 9.3 | 9.4 | 7.8 | 8.3 | 234.8 | 235.8 | 235.6 | 48.9 | 48.9 | 49.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 18970 | 1 | 35.3 | 84385.5 | 4537 | 2.8 | 3 | 3 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 08:56 | Normal | 581.1 | 581.1 | 564.4 | 577.4 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.6 | 234.8 | 236 | 234.4 | 51.2 | 51.3 | 51.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 19907 | 1 | 35.9 | 84387.1 | 4537 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:01 | Normal | 580 | 570.1 | 570.7 | 573.6 | 10 | 10.2 | 8.6 | 9 | 234.6 | 235.6 | 235 | 52.6 | 52.7 | 52.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20410 | 1 | 36.4 | 84388.8 | 4537 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:06 | Normal | 575.7 | 573.7 | 569.4 | 572.5 | 10.5 | 10.3 | 9 | 9.5 | 234.8 | 235.8 | 235 | 55 | 54.6 | 55.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21129 | 1 | 36.7 | 84390.5 | 4537 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:11 | Normal | 579.4 | 573.4 | 573.3 | 576.3 | 10.7 | 10.8 | 9.2 | 9.6 | 235.4 | 236 | 236 | 56.1 | 55.7 | 56.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 21702 | 1 | 37 | 84392.3 | 4537 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:16 | Normal | 572.7 | 576.1 | 565.6 | 573.8 | 11 | 11 | 9.8 | 10.1 | 235.6 | 236 | 235.4 | 58.1 | 58 | 58.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 22476 | 1 | 37.2 | 84394.1 | 4537 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:21 | Normal | 572.4 | 569.3 | 568 | 574 | 11.5 | 11.5 | 10 | 10.5 | 235.4 | 236 | 235.4 | 59.9 | 59.8 | 60.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23207 | 1 | 37.4 | 84396 | 4537 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:26 | Normal | 577.1 | 574.1 | 566.9 | 568 | 11.6 | 11.6 | 10.3 | 10.9 | 235.4 | 235.6 | 235.6 | 61.2 | 61.5 | 61.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23819 | 1 | 37.6 | 84397.9 | 4537 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:31 | Normal | 573.1 | 568.1 | 562.4 | 575.4 | 12 | 12 | 10.8 | 11 | 236 | 237 | 235.8 | 62.9 | 62.8 | 63.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24353 | 1 | 37.9 | 84400 | 4538 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:36 | Normal | 566.4 | 569.4 | 562.3 | 565.3 | 12.2 | 12.3 | 11 | 11.3 | 235.2 | 235.8 | 235.6 | 64.3 | 64.1 | 64.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24855 | 1 | 38.3 | 84402 | 4538 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:41 | Normal | 573 | 568 | 562.1 | 564.2 | 12.6 | 12.5 | 11.3 | 11.9 | 235.2 | 237.2 | 235 | 65.6 | 65.7 | 66 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25487 | 1 | 38.7 | 84404.1 | 4538 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.5 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:46 | Normal | 565.8 | 565 | 563.2 | 569 | 12.8 | 12.7 | 11.5 | 12.1 | 235.2 | 236.4 | 235.2 | 66.7 | 66.6 | 67 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25887 | 1 | 39.1 | 84406.2 | 4538 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4.3 | 0 | 3.5 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:51 | Normal | 569.6 | 561.6 | 560.3 | 558.3 | 13.1 | 13.2 | 12 | 12.5 | 235.6 | 236.6 | 235.8 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27902 | 1 | 39.3 | 84408.5 | 4538 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4 | 4.3 | 0 | 3.7 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 09:56 | Normal | 566.2 | 564.9 | 561.5 | 569.2 | 13.4 | 13.3 | 12.1 | 12.6 | 235.8 | 236 | 236 | 70.1 | 69.7 | 69.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 28472 | 1 | 39.5 | 84410.8 | 4538 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:01 | Normal | 563.7 | 558.1 | 565.9 | 562.2 | 13.6 | 13.6 | 12.3 | 13 | 234.8 | 235.8 | 235 | 70.6 | 70.7 | 70.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 28776 | 1 | 40.1 | 84413.2 | 4538 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:06 | Normal | 562.5 | 555.6 | 558 | 560 | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 235.8 | 237 | 237.6 | 71.7 | 71.6 | 71.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 29233 | 1 | 40.4 | 84415.6 | 4538 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:11 | Normal | 559 | 555 | 555.4 | 558.4 | 13.9 | 14 | 13 | 13.5 | 235 | 237 | 235.6 | 72.6 | 72.2 | 72.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 29540 | 1 | 40.9 | 84418.1 | 4538 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:16 | Normal | 560.2 | 554 | 552.5 | 561.5 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 74 | 74.2 | 74.2 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 30184 | 1 | 41.4 | 84420.6 | 4538 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:21 | Normal | 557.6 | 552.6 | 553 | 556 | 14.6 | 14.5 | 13.5 | 14 | 235.4 | 235.8 | 235.8 | 75.3 | 75.3 | 75.5 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 30691 | 1 | 41.9 | 84423.1 | 4538 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:26 | Normal | 556.1 | 554.1 | 553.5 | 551.6 | 14.8 | 14.7 | 14 | 14.3 | 235.2 | 236.6 | 235.2 | 76.5 | 76.5 | 77 | 60.01 | 60 | 60 | 31189 | 1 | 42.4 | 84425.7 | 4538 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.2 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:31 | Normal | 549.5 | 551.4 | 543.1 | 549 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 14.6 | 235.4 | 236.4 | 235.8 | 76.8 | 76.7 | 76.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31311 | 1 | 42.8 | 84428.3 | 4539 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.2 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:36 | Normal | 556.6 | 552.2 | 547 | 550.4 | 15 | 15 | 14.2 | 14.8 | 235.2 | 236 | 236 | 77.8 | 77.8 | 77.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31714 | 1 | 43.4 | 84430.9 | 4539 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.3 | 4.7 | 5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:41 | Normal | 550.1 | 548.9 | 547.2 | 547.9 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 15 | 235.6 | 236.8 | 236.2 | 78.1 | 78 | 78.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31911 | 1 | 43.9 | 84433.6 | 4539 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:46 | Normal | 548.9 | 548.9 | 542.4 | 546.4 | 15.2 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 235.6 | 236.2 | 235.8 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 32000 | 1 | 44.4 | 84436.2 | 4539 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.3 | 4.8 | 5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:51 | Normal | 551.8 | 550.5 | 544 | 549 | 15.4 | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 235.8 | 235.8 | 236.2 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32400 | 1 | 44.7 | 84438.9 | 4539 | 4.7 | 5 | 5 | 0.3 | 5.5 | 4.8 | 5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 10:56 | Normal | 545.7 | 545.7 | 554.1 | 550.1 | 15.5 | 15.4 | 14.8 | 15.6 | 235.8 | 236.4 | 236.2 | 80.4 | 80.2 | 80.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 32784 | 1 | 44.8 | 84441.6 | 4539 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:01 | Normal | 546.9 | 547.9 | 549.4 | 549.4 | 15.6 | 15.4 | 15 | 15.6 | 236.2 | 236 | 235.6 | 80.7 | 80.6 | 80.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 32937 | 1 | 45 | 84444.4 | 4539 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:06 | Normal | 551.9 | 541.8 | 545.5 | 546.4 | 15.6 | 15.7 | 15.1 | 15.7 | 235.8 | 236.8 | 235.6 | 81.2 | 81.1 | 81 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 33117 | 1 | 45.4 | 84447.1 | 4539 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:11 | Normal | 544.7 | 548.8 | 547 | 543.1 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 16 | 236 | 236.4 | 236.4 | 81.2 | 81.1 | 81.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 33130 | 1 | 45.7 | 84449.9 | 4539 | 4.7 | 5 | 5 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:16 | Normal | 551.9 | 543.7 | 538.4 | 546.2 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 16.1 | 235.4 | 235.6 | 235 | 81.7 | 81.6 | 81.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33376 | 1 | 46.1 | 84452.6 | 4539 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:21 | Normal | 550.6 | 544.7 | 546.4 | 537.4 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 16.3 | 235.6 | 237 | 236 | 81.8 | 81.8 | 81.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 33439 | 1 | 46.5 | 84455.4 | 4539 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:26 | Normal | 547.7 | 541.7 | 547.2 | 543.1 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 16.2 | 235.8 | 236.8 | 236 | 82.3 | 81.8 | 82 | 60 | 60 | 60 | 33471 | 1 | 46.7 | 84458.2 | 4539 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:31 | Normal | 551.9 | 547.8 | 540.6 | 549.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.3 | 236.4 | 237.4 | 236.8 | 81.8 | 82 | 82.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33573 | 1 | 47 | 84461 | 4540 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:36 | Normal | 545.7 | 540.7 | 546 | 545 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.5 | 236 | 237 | 236 | 82.7 | 82.4 | 82.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33725 | 1 | 47.2 | 84463.8 | 4540 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:41 | Normal | 549 | 545.8 | 543 | 540.1 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.5 | 235.8 | 236.6 | 235.8 | 82.5 | 82.5 | 82.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33677 | 1 | 47.3 | 84466.6 | 4540 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:46 | Normal | 545.5 | 539.4 | 538 | 536 | 15.7 | 15.8 | 16 | 16.6 | 235.8 | 237 | 237 | 81.9 | 82.1 | 82.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33544 | 1 | 47.6 | 84469.4 | 4540 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:51 | Normal | 549.9 | 542 | 539 | 540.2 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.5 | 236.4 | 236.8 | 236.4 | 82.4 | 82 | 82.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 33656 | 1 | 47.8 | 84472.2 | 4540 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 11:56 | Normal | 544.7 | 542.1 | 541.2 | 539.2 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.6 | 235.6 | 236.6 | 236.2 | 82.3 | 82.4 | 82.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33642 | 1 | 48 | 84475 | 4540 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:01 | Normal | 540.5 | 541.2 | 539.8 | 538 | 15.6 | 15.5 | 16 | 16.6 | 236.4 | 236.8 | 235.4 | 82.1 | 81.9 | 81.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 33390 | 1 | 48.2 | 84477.8 | 4540 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:06 | Normal | 543.9 | 538.9 | 538.8 | 537.8 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.6 | 236.6 | 236.8 | 236 | 81.5 | 81.8 | 81.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 33354 | 1 | 48.4 | 84480.6 | 4540 | 4.7 | 5 | 5 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:11 | Normal | 543.2 | 538 | 539.7 | 540.6 | 15.4 | 15.5 | 16 | 16.6 | 236.2 | 236.6 | 235.8 | 81.8 | 81.6 | 81.7 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 33310 | 1 | 48.6 | 84483.4 | 4540 | 4.7 | 5 | 5 | 0.2 | 5.4 | 4.8 | 5 | 0 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:16 | Normal | 536.4 | 531.4 | 532 | 538 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 236.4 | 236.4 | 235.8 | 80.7 | 80.8 | 81.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 32967 | 1 | 48.8 | 84486.1 | 4540 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 5 | 0 | 4.7 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:21 | Normal | 539 | 532.8 | 527.6 | 537.6 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 16.5 | 235.8 | 236 | 235.8 | 80.3 | 80.2 | 80.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 32755 | 1 | 49 | 84488.9 | 4540 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:26 | Normal | 538.4 | 539.3 | 535.6 | 535.6 | 15.1 | 15 | 15.7 | 16.5 | 235.8 | 237 | 236.2 | 80 | 79.5 | 79.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32559 | 1 | 49.1 | 84491.6 | 4540 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:31 | Normal | 541.8 | 537.7 | 543.7 | 539.7 | 14.8 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 235.8 | 236.6 | 235.4 | 79.2 | 79.4 | 79.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32442 | 1 | 49.1 | 84494.3 | 4541 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:36 | Normal | 545.7 | 534.8 | 539.5 | 537.1 | 14.7 | 14.9 | 15.5 | 16.3 | 235 | 236.4 | 235 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32262 | 1 | 49.1 | 84497 | 4541 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:41 | Normal | 540.6 | 535.4 | 537.6 | 531.4 | 14.5 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 235 | 235.6 | 234.8 | 78.6 | 78.3 | 78.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31871 | 1 | 49.1 | 84499.7 | 4541 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:46 | Normal | 540.4 | 541.6 | 531.1 | 531.1 | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 16.1 | 234.6 | 235.8 | 235.4 | 77.3 | 77.2 | 77.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 31440 | 1 | 49.1 | 84502.3 | 4541 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:51 | Normal | 540.6 | 533.7 | 531.9 | 529.9 | 14 | 14.2 | 15.3 | 16 | 234.8 | 236 | 234 | 76.5 | 76.7 | 77 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31143 | 1 | 49.1 | 84504.9 | 4541 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 12:56 | Normal | 540.4 | 540.2 | 532.5 | 529.5 | 13.9 | 14 | 15.2 | 15.8 | 234 | 235.2 | 234 | 75.6 | 75.7 | 75.8 | 60 | 60 | 59.98 | 30763 | 1 | 49 | 84507.5 | 4541 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:01 | Normal | 539.4 | 541.6 | 528.3 | 536.3 | 13.8 | 13.8 | 15.2 | 15.6 | 235 | 235.2 | 234.2 | 75.2 | 74.9 | 75.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 30489 | 1 | 48.9 | 84510.1 | 4541 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:06 | Normal | 540.5 | 537.5 | 531.2 | 525.2 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 15.6 | 233.2 | 234.4 | 234.2 | 74 | 73.8 | 74.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 29999 | 1 | 48.9 | 84512.6 | 4541 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:11 | Normal | 538.6 | 535.7 | 530.5 | 533.6 | 13.4 | 13.5 | 15 | 15.3 | 233.2 | 234.4 | 234 | 73.6 | 73.2 | 73.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 29720 | 1 | 48.9 | 84515.1 | 4541 | 4 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:16 | Normal | 539 | 543.3 | 535.8 | 534.8 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | 15.2 | 234.4 | 234.6 | 234 | 72.6 | 72.6 | 72.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29428 | 1 | 48.8 | 84517.5 | 4541 | 4 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:21 | Normal | 535.4 | 532.3 | 520.9 | 528 | 12.9 | 13 | 14.6 | 15.1 | 233.2 | 234.2 | 233.8 | 71.7 | 71.4 | 71.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 28947 | 1 | 48.7 | 84520 | 4541 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 4 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:26 | Normal | 544.8 | 536.9 | 530.2 | 541.2 | 12.4 | 12.6 | 14.1 | 14.5 | 233 | 234.2 | 233.8 | 70.1 | 70 | 70.1 | 60 | 60.01 | 60 | 28270 | 1 | 48.5 | 84522.4 | 4541 | 3.7 | 4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 4 | 0 | 4.3 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:31 | Normal | 543.5 | 540.7 | 536.4 | 530.4 | 12.1 | 12.2 | 13.6 | 14.5 | 233.2 | 234 | 233.2 | 69.1 | 68.6 | 68.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 27524 | 1 | 48.3 | 84524.7 | 4542 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:36 | Normal | 542.3 | 540.4 | 534.3 | 537.3 | 12 | 12 | 13.5 | 14.3 | 232.4 | 233.8 | 233.8 | 68.1 | 68 | 68.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 26148 | 1 | 48.3 | 84526.9 | 4542 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:41 | Normal | 546.3 | 541.2 | 538.6 | 535.6 | 11.7 | 11.8 | 13.1 | 14.3 | 231.8 | 234 | 233.2 | 67 | 66.9 | 67.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25759 | 1 | 48 | 84529.1 | 4542 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:46 | Normal | 540.7 | 544.8 | 538.4 | 534.5 | 11.5 | 11.5 | 12.7 | 14.1 | 231.6 | 233.4 | 232.8 | 65.8 | 65.8 | 66 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25246 | 1 | 47.9 | 84531.2 | 4542 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:51 | Normal | 542.3 | 537.4 | 531.3 | 533.3 | 11 | 11.3 | 12.3 | 13.6 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 63.7 | 63.5 | 63.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24385 | 1 | 47.7 | 84533.2 | 4542 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 13:56 | Normal | 543.9 | 543 | 537.8 | 535.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 13.3 | 233.4 | 234.4 | 233.8 | 61.7 | 61.3 | 61.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23686 | 1 | 47.5 | 84535.3 | 4542 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:01 | Normal | 543.5 | 542.6 | 534.6 | 539.6 | 10.6 | 10.5 | 11.5 | 13.1 | 233.8 | 235.2 | 233.8 | 60.4 | 60.3 | 60.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23298 | 1 | 47.2 | 84537.2 | 4542 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:06 | Normal | 549.4 | 537.2 | 532.8 | 540.7 | 10 | 10.3 | 11 | 12.7 | 233 | 233.8 | 233 | 58.2 | 58.2 | 58.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 22451 | 1 | 47.1 | 84539.1 | 4542 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:11 | Normal | 553.9 | 542.7 | 535.2 | 547.2 | 9.5 | 10 | 10.6 | 12 | 232.4 | 234.6 | 233.4 | 56.4 | 56.7 | 56.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21852 | 1 | 46.9 | 84541 | 4542 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:16 | Normal | 548.5 | 542.5 | 529.2 | 536.3 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 12.3 | 232.6 | 233.8 | 233.8 | 55.3 | 55.4 | 55.6 | 60 | 60.02 | 60 | 21329 | 1 | 46.6 | 84542.8 | 4542 | 2.8 | 3 | 3 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:21 | Normal | 545.9 | 548.7 | 526.3 | 543.2 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 12 | 232.6 | 234.2 | 233 | 53.5 | 53.7 | 53.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20588 | 1 | 46.2 | 84544.5 | 4542 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.4 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:26 | Normal | 549.6 | 542.6 | 540.5 | 543.6 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 11.5 | 232 | 233.6 | 233 | 51.8 | 51.7 | 51.9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 19852 | 1 | 45.9 | 84546.2 | 4542 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:31 | Normal | 552.5 | 547.5 | 540.3 | 544.3 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 11.1 | 233 | 235.4 | 234.4 | 49.2 | 49.4 | 49.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19057 | 1 | 45.7 | 84547.8 | 4543 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:36 | Normal | 553.6 | 544.6 | 537 | 544 | 7.8 | 8 | 8.1 | 10.6 | 231.8 | 233.8 | 233.4 | 46.8 | 47 | 47.4 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 18115 | 1 | 45.4 | 84549.3 | 4543 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:41 | Normal | 546.7 | 543.7 | 549.6 | 543.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 10.4 | 232 | 234.2 | 233 | 45.1 | 45.3 | 45.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17458 | 1 | 45.1 | 84550.8 | 4543 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:46 | Normal | 538.8 | 539.3 | 548.8 | 543.9 | 7.2 | 7.5 | 7 | 10 | 231.8 | 233.4 | 232.2 | 43.2 | 43.1 | 43.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 16799 | 1 | 45 | 84552.3 | 4543 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:51 | Normal | 552.7 | 543.6 | 545.4 | 549.3 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 9.6 | 231.6 | 233 | 232 | 41.2 | 41.1 | 41.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16015 | 1 | 44.7 | 84553.6 | 4543 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 14:56 | Normal | 533.8 | 546 | 546.4 | 547.4 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 9.3 | 231 | 232.6 | 231.6 | 38.1 | 38.2 | 38.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14840 | 1 | 44.3 | 84554.9 | 4543 | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:01 | Normal | 529.5 | 546.7 | 528.1 | 543.1 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 9 | 231 | 232.8 | 231.8 | 36.4 | 36.1 | 36.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 14073 | 1 | 44 | 84556.1 | 4543 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:06 | Normal | 522.7 | 552.7 | 529.1 | 540.1 | 5 | 5.8 | 5.3 | 8.5 | 231.2 | 233.2 | 232.8 | 33.6 | 33.6 | 34 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13093 | 1 | 43.5 | 84557.2 | 4543 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:11 | Normal | 528.1 | 548.2 | 514.5 | 552.5 | 4.7 | 5.6 | 5 | 8.1 | 231.4 | 233.2 | 232.4 | 32 | 31.8 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60 | 12416 | 1 | 45.8 | 84558.3 | 4543 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:16 | Normal | 517.5 | 549.4 | 519.5 | 554.4 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 7.5 | 230.2 | 232 | 232.2 | 29.9 | 29.9 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11616 | 1 | 44.9 | 84559.3 | 4543 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:21 | Normal | 525.9 | 552 | 475.5 | 548.4 | 4 | 4.8 | 4.5 | 7.4 | 230.8 | 232 | 231.6 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10920 | 1 | 46.2 | 84560.2 | 4543 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:26 | Normal | 542.7 | 544.9 | 409.4 | 543.2 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 7 | 229.8 | 232 | 230.8 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 10186 | 1 | 47.1 | 84561.1 | 4543 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:31 | Normal | 536.5 | 545.5 | 418.9 | 549.9 | 3.1 | 4.1 | 4.4 | 6.5 | 230.4 | 232.2 | 230.8 | 24.4 | 24.2 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9392 | 1 | 47.8 | 84561.9 | 4544 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:36 | Normal | 547 | 543.9 | 411.4 | 555.5 | 2.6 | 3.8 | 4 | 6 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 22.2 | 22.3 | 22.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8614 | 1 | 48.3 | 84562.7 | 4544 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:41 | Normal | 558.9 | 550.9 | 481.7 | 557.6 | 2.2 | 3.4 | 3.3 | 5.6 | 229.6 | 231.6 | 231 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8061 | 1 | 48.8 | 84563.4 | 4544 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:46 | Normal | 533.5 | 550.6 | 508.5 | 547.5 | 2 | 3.1 | 2.8 | 5.4 | 229.4 | 231.4 | 231 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7477 | 1 | 49.1 | 84564 | 4544 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:51 | Normal | 541.8 | 545.9 | 491.1 | 551.4 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 230.2 | 232 | 230.6 | 18.2 | 18 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7272 | 1 | 49.5 | 84564.6 | 4544 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 15:56 | Normal | 536.7 | 547.9 | 499.5 | 557.7 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | 230.8 | 232.6 | 231 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6630 | 1 | 49.9 | 84565.2 | 4544 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:01 | Normal | 547.8 | 552.8 | 511.1 | 561.1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 231.4 | 232.4 | 231 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6028 | 1 | 50 | 84565.7 | 4544 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:06 | Normal | 541.4 | 551.5 | 514.1 | 553.1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 4 | 230.2 | 231.8 | 230.4 | 13.8 | 13.7 | 14 | 60 | 60 | 60.01 | 5478 | 1 | 48 | 84566.2 | 4544 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:11 | Normal | 535.8 | 544 | 502.2 | 552.5 | 1 | 1.7 | 2 | 3.5 | 230 | 231.6 | 231.4 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4983 | 1 | 46.7 | 84566.7 | 4544 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:16 | Normal | 537 | 552 | 484.3 | 560.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 3 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4424 | 1 | 45.7 | 84567 | 4544 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:21 | Normal | 518.7 | 540.7 | 493.1 | 549.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 230.8 | 232.8 | 231.4 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 3946 | 1 | 44.9 | 84567.4 | 4544 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:26 | Normal | 525.7 | 533.7 | 514.6 | 546.6 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.4 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3391 | 1 | 45.3 | 84567.7 | 4544 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:31 | Normal | 547.7 | 533.8 | 529.4 | 554.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2798 | 1 | 45.3 | 84568 | 4545 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:36 | Normal | 541.7 | 547.6 | 559.1 | 532.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 230.4 | 232.2 | 230.4 | 6 | 6.1 | 6.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2434 | 1 | 44.9 | 84568.2 | 4545 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:41 | Normal | 544.2 | 535.8 | 549.1 | 541.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 231.6 | 232.8 | 231.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2071 | 1 | 45.8 | 84568.4 | 4545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:46 | Normal | 523.3 | 526.1 | 552 | 524.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 230.2 | 231.6 | 229.8 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1725 | 1 | 47.9 | 84568.5 | 4545 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:51 | Normal | 509.5 | 531.7 | 546.5 | 542.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 230.8 | 232.4 | 230.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1381 | 1 | 49.9 | 84568.6 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 16:56 | Normal | 409.8 | 510.8 | 504.3 | 538.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 232.6 | 230.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1038 | 1 | 49.5 | 84568.7 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:01 | Normal | 205.7 | 477.8 | 475.4 | 520.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 232.8 | 231.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 730 | 1 | 48.8 | 84568.8 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:06 | Normal | 199.8 | 326.7 | 503.3 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 233.2 | 232 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 449 | 1 | 47.9 | 84568.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:11 | Normal | 199.9 | 200 | 219.2 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 246 | 1 | 45.8 | 84568.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:16 | Normal | 199.6 | 199.3 | 199.3 | 405.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.2 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 139 | 1 | 49.8 | 84568.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:21 | Normal | 200.3 | 200.4 | 200.6 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 76 | 1 | 48.8 | 84568.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:26 | Normal | 226.7 | 211.1 | 214.5 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 45 | 1 | 46.9 | 84568.9 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:31 | Normal | 226.5 | 178.5 | 187.9 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 231.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 38 | 1 | 49.8 | 84568.9 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:36 | Normal | 209.1 | 205.9 | 190.7 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 231.6 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 42 | 1 | 48.5 | 84568.9 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:41 | Normal | 195 | 201.7 | 193.5 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 230.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21 | 1 | 45 | 84568.9 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-07-31 17:46 | Normal | 200.3 | 196.3 | 198.1 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 230.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 35 | 1 | 49 | 84568.9 | 4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0