## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-04 06:03 | Wait | 547.7 | 547.9 | 532.8 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 28.6 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:04 | Wait | 609.5 | 609.6 | 538.6 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:06 | Wait | 623.2 | 623.4 | 542.9 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 32.4 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:06 | Wait | 633.7 | 633.8 | 546.7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 32.9 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:08 | Wait | 642.9 | 643 | 550.6 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.1 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:08 | Wait | 649.3 | 649.5 | 554.4 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 35.1 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:09 | Wait | 657.5 | 657.6 | 558.1 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 34.8 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:10 | Wait | 663.7 | 663.8 | 561.8 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 35.8 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:11 | Wait | 669.4 | 669.5 | 565.2 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 36.6 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:12 | Normal | 667.2 | 667.2 | 557.3 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 350 | 1 | 35.7 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:13 | Normal | 623.3 | 623.4 | 506.3 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 220.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 600 | 1 | 36.6 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:14 | Normal | 624.2 | 624.2 | 502 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 617 | 1 | 37.3 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:15 | Normal | 630.2 | 630.2 | 500.2 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.8 | 220.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 633 | 1 | 37.8 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:16 | Normal | 629.2 | 629.2 | 525.6 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 220.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 643 | 1 | 38.4 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:17 | Normal | 626.4 | 626.4 | 510 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 220.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 674 | 1 | 38.9 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:18 | Normal | 639.1 | 639.1 | 528.9 | 585.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 221 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 685 | 1 | 39.2 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:19 | Normal | 623.5 | 623.6 | 522.5 | 566.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220.6 | 220.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 722 | 1 | 39.6 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:20 | Normal | 627.3 | 627.3 | 496.8 | 562.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 220.6 | 220.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 747 | 1 | 40 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:21 | Normal | 621.2 | 621.2 | 475.8 | 583.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220.8 | 220.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 765 | 1 | 40.1 | 70046.3 | 4166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:23 | Wait | 532.5 | 532.7 | 529.7 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.7 | 70046.2 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:23 | Normal | 630 | 630.1 | 484.6 | 560.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 221 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 827 | 1 | 40.6 | 70046.4 | 4166 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:25 | Normal | 621.2 | 621.2 | 507.6 | 514.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 867 | 1 | 40.8 | 70046.4 | 4166 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:26 | Normal | 641.2 | 641.2 | 535.7 | 538.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 892 | 1 | 41 | 70046.4 | 4166 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-07-04 06:30 | Normal | 648.2 | 648.2 | 560.9 | 507 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1064 | 1 | 42.1 | 70046.5 | 4166 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 06:35 | Normal | 639.2 | 639.2 | 564.8 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1240 | 1 | 43 | 70046.6 | 4166 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 06:40 | Normal | 655.5 | 655.5 | 569.8 | 400.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 219.8 | 221 | 221.6 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1418 | 1 | 43.6 | 70046.7 | 4166 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 06:45 | Normal | 648 | 648 | 476.9 | 493 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 219.8 | 220.6 | 221 | 3 | 2.8 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1661 | 1 | 44.1 | 70046.8 | 4166 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 06:50 | Normal | 636 | 636.1 | 606.7 | 376.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 220 | 221.2 | 221.2 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2147 | 1 | 44.6 | 70047 | 4167 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 06:55 | Normal | 644.2 | 644.2 | 590.9 | 348.9 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 220 | 221.4 | 221.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2729 | 1 | 45.1 | 70047.2 | 4167 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:00 | Normal | 582.9 | 536 | 602.8 | 341.7 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 220 | 221.4 | 221.8 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3566 | 1 | 45.5 | 70047.4 | 4167 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:05 | Normal | 625.2 | 625.2 | 597.5 | 314.7 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 219.8 | 221 | 221.6 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4180 | 1 | 46 | 70047.7 | 4167 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:10 | Normal | 544.6 | 491.7 | 611.5 | 357.8 | 2.3 | 1.6 | 3 | 1.6 | 219.4 | 221.4 | 221.4 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5117 | 1 | 46.6 | 70048.1 | 4167 | 1 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:15 | Normal | 538.8 | 515 | 611.5 | 372.5 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 217.4 | 218.8 | 218.8 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 5735 | 1 | 47 | 70048.6 | 4167 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:20 | Normal | 547 | 528.3 | 604.7 | 348.7 | 3.5 | 2 | 3.7 | 2 | 216.8 | 218.6 | 218.6 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 6565 | 1 | 47.5 | 70049.1 | 4167 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:25 | Normal | 553.9 | 547.8 | 604.8 | 370.9 | 3.9 | 2.2 | 3.9 | 2.1 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7192 | 1 | 48.1 | 70049.7 | 4167 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2 | 1.9 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:30 | Normal | 564.7 | 557.9 | 603.7 | 355.6 | 4.2 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 7913 | 1 | 48.7 | 70050.3 | 4167 | 2 | 2.4 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:35 | Normal | 606.7 | 606.3 | 604.8 | 353.9 | 4.4 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 219.2 | 220.6 | 221 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 8647 | 1 | 49.4 | 70051 | 4167 | 2 | 2.6 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:40 | Normal | 575.6 | 570.7 | 598.7 | 387.7 | 4.9 | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 219.6 | 220.6 | 221 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9324 | 1 | 50 | 70051.8 | 4167 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:45 | Normal | 569.7 | 564.3 | 598.7 | 413.5 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 2.7 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10401 | 1 | 48.1 | 70052.6 | 4167 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:50 | Normal | 580.2 | 576.3 | 598.7 | 379.5 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 3.3 | 220.2 | 221 | 221.2 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 11448 | 1 | 48.1 | 70053.5 | 4168 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 0 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 07:55 | Normal | 624.3 | 624.4 | 595.8 | 361.8 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 3.7 | 219.8 | 221 | 221.4 | 20.7 | 20.1 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12767 | 1 | 49.1 | 70054.5 | 4168 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 2.6 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:00 | Normal | 647.7 | 647.8 | 590.7 | 375.7 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 3.8 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 22.4 | 22.1 | 21.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13865 | 1 | 47.9 | 70055.6 | 4168 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:05 | Normal | 669.5 | 669.6 | 585.5 | 427.4 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 3.6 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 24.1 | 23.9 | 23.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14936 | 1 | 46.3 | 70056.8 | 4168 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:10 | Normal | 673.8 | 673.8 | 585.9 | 422.8 | 7 | 7.1 | 7.5 | 3.9 | 220.2 | 221.2 | 222 | 25 | 24.6 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15705 | 1 | 46.5 | 70058.1 | 4168 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:15 | Normal | 687 | 687 | 586.4 | 420.5 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 4.1 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16580 | 1 | 50 | 70059.4 | 4168 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4 | 3.7 | 2.3 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:20 | Normal | 687.4 | 687.4 | 578.8 | 421.7 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 4.3 | 220.6 | 221.6 | 222 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17385 | 1 | 49.7 | 70060.9 | 4168 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 2.4 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:25 | Normal | 690.6 | 690.7 | 586.7 | 433.7 | 7.9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 28.5 | 28.5 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18003 | 1 | 49.4 | 70062.3 | 4168 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:30 | Normal | 698.5 | 698.4 | 575.6 | 424.6 | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 4.9 | 221 | 221.8 | 222.4 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18852 | 1 | 49.2 | 70063.9 | 4168 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:35 | Normal | 696.6 | 696.5 | 579.8 | 436.7 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 5 | 221.2 | 222 | 222.6 | 31.3 | 31.1 | 30.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19493 | 1 | 49 | 70065.5 | 4168 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:40 | Normal | 694.5 | 694.5 | 569.5 | 428.5 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 5.4 | 221 | 222 | 222.4 | 32 | 32 | 31.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 20243 | 1 | 49 | 70067.1 | 4168 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:45 | Normal | 687.2 | 687.1 | 575 | 427.7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 5.6 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 33.1 | 33 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20745 | 1 | 49.1 | 70068.8 | 4168 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:50 | Normal | 690.9 | 690.8 | 574.7 | 423.6 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 6 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 34.1 | 33.6 | 33.6 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 21697 | 1 | 49 | 70070.6 | 4169 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 08:55 | Normal | 686.5 | 686.5 | 568 | 421.8 | 9.6 | 10 | 10.4 | 6.2 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 34.5 | 34.8 | 34.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22243 | 1 | 48.9 | 70072.5 | 4169 | 5 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:00 | Normal | 679.1 | 679.2 | 570 | 422.9 | 10 | 10.3 | 10.6 | 6.5 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 35.5 | 35.1 | 35.3 | 60 | 59.99 | 60 | 22761 | 1 | 48.8 | 70074.3 | 4169 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:05 | Normal | 676 | 675.9 | 560.8 | 494.6 | 10.3 | 10.6 | 11 | 5.6 | 221.6 | 222.2 | 223 | 36.4 | 35.9 | 36 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23221 | 1 | 48.8 | 70076.2 | 4169 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:10 | Normal | 673.6 | 673.7 | 564.7 | 528.7 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 5.5 | 221.4 | 222 | 222.4 | 37.5 | 36.9 | 36.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23826 | 1 | 48.4 | 70078.2 | 4169 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 3.5 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:15 | Normal | 677 | 676.9 | 565.7 | 527.7 | 10.8 | 11 | 11.3 | 5.7 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 37.8 | 38.3 | 37.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24343 | 1 | 48.1 | 70080.2 | 4169 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 3.5 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:20 | Normal | 671.1 | 671.1 | 555.9 | 526.7 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 38.6 | 38.3 | 37.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24745 | 1 | 47.4 | 70082.3 | 4169 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 3.7 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:25 | Normal | 672.1 | 672.1 | 555.8 | 529.8 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 6 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 38.9 | 38.7 | 38.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25108 | 1 | 45.4 | 70084.3 | 4169 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 3.7 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:30 | Normal | 665.6 | 665.6 | 549.4 | 543.3 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 6 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 39 | 39.3 | 39.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 25437 | 1 | 45.5 | 70086.4 | 4169 | 6.1 | 6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 3.9 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:35 | Normal | 664.4 | 664.3 | 546.7 | 547.7 | 11.8 | 11.9 | 12.4 | 6 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 25935 | 1 | 46.5 | 70088.6 | 4169 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 3.9 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:40 | Normal | 660.3 | 660.2 | 550.9 | 540.8 | 12 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 223.4 | 223.8 | 225 | 40.3 | 40.7 | 40.5 | 59.96 | 59.9 | 59.96 | 26306 | 1 | 49.7 | 70090.8 | 4169 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.2 | 4.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:45 | Normal | 663.1 | 663.2 | 554.1 | 542.9 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 41.5 | 41.7 | 40.8 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 26785 | 1 | 47.5 | 70093 | 4169 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 4.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:50 | Normal | 661.8 | 661.7 | 540.6 | 525.6 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 6.7 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 42.1 | 41.5 | 41.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 27093 | 1 | 45.5 | 70095.2 | 4170 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 4.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 09:55 | Normal | 659.8 | 659.7 | 547.7 | 544.7 | 12.6 | 12.5 | 13 | 6.6 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 42.1 | 41.7 | 41.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 27357 | 1 | 49.7 | 70097.5 | 4170 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.6 | 4.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:00 | Normal | 656.2 | 656.1 | 542.1 | 545 | 12.6 | 12.8 | 13.3 | 6.6 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 42.5 | 42.8 | 42.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 27521 | 1 | 45.4 | 70099.8 | 4170 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:05 | Normal | 660.7 | 660.8 | 541.7 | 530.7 | 12.9 | 13 | 13.5 | 7 | 223 | 224.4 | 224.2 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 28168 | 1 | 45.1 | 70102.1 | 4170 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.7 | 4.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:10 | Normal | 657.3 | 657.4 | 547.5 | 541.1 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 7 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 44.4 | 44 | 43.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28523 | 1 | 45.3 | 70104.4 | 4170 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 4.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:15 | Normal | 666.9 | 666.9 | 547.8 | 537.7 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 7.1 | 223.2 | 224 | 224 | 45 | 45.1 | 44.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 29072 | 1 | 45.6 | 70106.8 | 4170 | 6.7 | 7 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.9 | 4.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:20 | Normal | 656.3 | 656.3 | 546.7 | 544.7 | 13.6 | 13.6 | 14 | 7.1 | 223.2 | 224.4 | 224 | 45.4 | 45.6 | 44.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 29311 | 1 | 45.8 | 70109.3 | 4170 | 7 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 4.6 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:25 | Normal | 657.7 | 657.8 | 553.6 | 542.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 7.3 | 223.4 | 224 | 224.4 | 45.6 | 45.9 | 45.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 29645 | 1 | 47.5 | 70111.7 | 4170 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 4.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:30 | Normal | 655 | 655 | 544.8 | 542.8 | 13.7 | 13.8 | 14 | 7.3 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 29582 | 1 | 48.2 | 70114.2 | 4170 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.1 | 4.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:35 | Normal | 655 | 654.9 | 542.4 | 537.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 7.4 | 223.4 | 224 | 224.8 | 45.6 | 46.1 | 45.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 29740 | 1 | 48.5 | 70116.7 | 4170 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7 | 4.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:40 | Normal | 650.8 | 650.7 | 548.8 | 548.8 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 7.4 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 46.5 | 47 | 46.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 30268 | 1 | 48.8 | 70119.2 | 4170 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.2 | 4.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:45 | Normal | 653.9 | 653.9 | 540.8 | 541.9 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 7.5 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 46.9 | 46.4 | 46.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30172 | 1 | 49.1 | 70121.7 | 4170 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.1 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:50 | Normal | 648.8 | 648.8 | 548.5 | 541.3 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 7.5 | 224 | 224.4 | 225.2 | 46.7 | 46.9 | 46.6 | 60 | 59.99 | 60 | 30202 | 1 | 49.3 | 70124.2 | 4171 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.2 | 5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 10:55 | Normal | 653 | 653 | 541.5 | 539.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 7.6 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 47 | 47.3 | 46.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30522 | 1 | 49.5 | 70126.7 | 4171 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:00 | Normal | 649 | 648.9 | 535.6 | 539.7 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 7.8 | 224 | 225 | 226 | 47.2 | 47.6 | 47.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 30718 | 1 | 49.7 | 70129.3 | 4171 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.9 | 7.4 | 5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:05 | Normal | 653.4 | 653.3 | 542.6 | 537.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 7.9 | 224 | 224.8 | 225.4 | 48.2 | 47.4 | 47.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 31053 | 1 | 50 | 70131.8 | 4171 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:10 | Normal | 654.2 | 654.1 | 542.6 | 543.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 7.7 | 223.8 | 225.2 | 225 | 47.3 | 47.9 | 47.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30914 | 1 | 50.2 | 70134.4 | 4171 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:15 | Normal | 649.9 | 650 | 539.9 | 538.9 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 7.8 | 224.2 | 225 | 225.2 | 47.1 | 47.7 | 47.1 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 30793 | 1 | 50.4 | 70137 | 4171 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:20 | Normal | 645.2 | 645.2 | 529.8 | 537.7 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 7.9 | 224.8 | 225 | 225.8 | 47.8 | 47.6 | 46.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 30789 | 1 | 50.3 | 70139.6 | 4171 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:25 | Normal | 647.3 | 647.3 | 537.9 | 544 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 7.9 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 48.5 | 48.4 | 47.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 31367 | 1 | 50.3 | 70142.2 | 4171 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 5.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:30 | Normal | 651.8 | 651.7 | 519.7 | 512.7 | 14.5 | 14.6 | 15 | 8.3 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 48 | 47.6 | 47.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 30498 | 1 | 50.2 | 70144.7 | 4171 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:35 | Normal | 627.7 | 627.9 | 553.8 | 547.9 | 11.7 | 12.8 | 13.8 | 7.6 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 42 | 41.9 | 41 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 28685 | 1 | 50.3 | 70147.1 | 4171 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:40 | Normal | 653.7 | 653.7 | 537.2 | 538.1 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 8.1 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 49.2 | 48.7 | 48.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 31683 | 1 | 50.2 | 70149.7 | 4171 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8 | 7.6 | 5.2 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:45 | Normal | 650.9 | 650.9 | 538.7 | 537.5 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 8.1 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 48.7 | 48.2 | 47.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31297 | 1 | 50.4 | 70152.3 | 4171 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:50 | Normal | 649 | 648.9 | 539.5 | 535.4 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 8.1 | 224.6 | 225.4 | 226 | 47.9 | 48.4 | 48.1 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 31262 | 1 | 50.4 | 70154.9 | 4172 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.7 | 5.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 11:55 | Normal | 649.5 | 649.4 | 535.9 | 536.8 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 8 | 224.8 | 225.2 | 226 | 47.6 | 47.5 | 47.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 31149 | 1 | 50.5 | 70157.5 | 4172 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.5 | 5.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:00 | Normal | 645.7 | 645.7 | 534.5 | 534.3 | 14.7 | 14.7 | 15 | 8 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 48.1 | 47.5 | 47.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31163 | 1 | 50.5 | 70160.1 | 4172 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:05 | Normal | 647.3 | 647.3 | 530.1 | 529.9 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 8 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 46.7 | 47 | 47 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 30591 | 1 | 50.5 | 70162.7 | 4172 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.4 | 5.2 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:10 | Normal | 647.9 | 647.8 | 534.6 | 529.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 8 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 47.5 | 46.9 | 46.9 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 30677 | 1 | 50.5 | 70165.2 | 4172 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.4 | 5.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:15 | Normal | 645.2 | 645.3 | 533.8 | 508.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 8.4 | 223.8 | 224.2 | 225 | 47.3 | 47.6 | 47.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 30839 | 1 | 50.4 | 70167.6 | 4172 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:20 | Normal | 630.4 | 630.3 | 526.1 | 474.1 | 15.3 | 14.8 | 15 | 8.6 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 47.7 | 47.1 | 47 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29789 | 1 | 50.3 | 70169.8 | 4172 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 0 | 8 | 7.7 | 5.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:25 | Normal | 644.1 | 644 | 531.8 | 534.9 | 15 | 15.1 | 15.4 | 8.3 | 224 | 224.4 | 225.2 | 48.9 | 49.3 | 49.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 31817 | 1 | 50.4 | 70172.4 | 4172 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 5.4 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:30 | Normal | 639.2 | 639.3 | 528 | 528.9 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 7.8 | 223.8 | 224 | 224.6 | 47 | 46.4 | 46.2 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 30242 | 1 | 50.5 | 70175 | 4172 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:35 | Normal | 642.9 | 643 | 533.8 | 509.7 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 8 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 46.2 | 46.2 | 45.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29791 | 1 | 50.5 | 70177.5 | 4172 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 5.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:40 | Normal | 613.1 | 614.4 | 512.4 | 487.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 9869 | 1 | 50.4 | 70179.7 | 4172 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:45 | Normal | 645.2 | 645.1 | 533.6 | 533.5 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 7.7 | 224 | 224.4 | 225.2 | 46.7 | 46.9 | 46.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 30263 | 1 | 50.1 | 70182 | 4172 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:50 | Normal | 645.9 | 645.9 | 532.8 | 514.6 | 14 | 14 | 14.3 | 8 | 223.6 | 225.4 | 224.6 | 46 | 46 | 45.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29677 | 1 | 50.2 | 70184.5 | 4173 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 5 | 3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 12:55 | Normal | 648.8 | 648.8 | 531.6 | 540.6 | 13.7 | 13.8 | 14 | 7.4 | 223 | 223.8 | 224.6 | 45.1 | 45.3 | 44.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29113 | 1 | 50.2 | 70186.9 | 4173 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:00 | Normal | 678.6 | 678.7 | 521.8 | 408.9 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3 | 220 | 221.4 | 221.4 | 15.5 | 15.8 | 15 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 8200 | 1 | 50.1 | 70188.7 | 4173 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:05 | Normal | 668.2 | 668.3 | 429 | 358.1 | 14.2 | 14.2 | 15 | 10.8 | 222.6 | 224 | 224.2 | 45.3 | 45.6 | 44.7 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 28827 | 1 | 48.9 | 70189.8 | 4173 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.9 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:10 | Normal | 656.8 | 656.9 | 533.7 | 408.6 | 13.3 | 13.1 | 13.8 | 9.1 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 44.2 | 44.2 | 43.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 28296 | 1 | 48.9 | 70192.2 | 4173 | 6.7 | 7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:15 | Normal | 653.8 | 654 | 544.1 | 411.8 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 9.1 | 221.8 | 223.8 | 224 | 43.9 | 44.3 | 43.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 28472 | 1 | 49.1 | 70194.5 | 4173 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7 | 6.8 | 5.2 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:20 | Normal | 649.4 | 649.3 | 539.8 | 404.8 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 9 | 222 | 223.2 | 224.2 | 43.8 | 43.7 | 42.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28017 | 1 | 49.4 | 70196.9 | 4173 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 7 | 6.9 | 5.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:25 | Normal | 653.2 | 653.2 | 531.9 | 448.9 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 8.1 | 221.4 | 222.6 | 222.8 | 43 | 42.4 | 42.3 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 27425 | 1 | 49.6 | 70199.2 | 4173 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 4.9 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:30 | Normal | 652.8 | 652.8 | 541.6 | 493.6 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 7.4 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 43.2 | 42.6 | 42.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 27470 | 1 | 49.8 | 70201.5 | 4173 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.8 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:35 | Normal | 641.8 | 641.8 | 578.8 | 418.8 | 12.1 | 12.6 | 10.8 | 8.3 | 221.6 | 222.8 | 223 | 39.6 | 39.9 | 39.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24851 | 1 | 49.7 | 70203.3 | 4173 | 6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:40 | Normal | 701.1 | 701.1 | 488.8 | 512.7 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 59.98 | 60 | 60 | 8855 | 1 | 48.9 | 70204.3 | 4173 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:45 | Normal | 610.2 | 610.3 | 515.5 | 457.9 | 6.1 | 6.6 | 9 | 5.7 | 220.4 | 222.2 | 221.2 | 23.6 | 23.1 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60 | 17105 | 1 | 47.8 | 70205.1 | 4173 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:50 | Normal | 677.3 | 677.2 | 557.2 | 443.1 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 8 | 222 | 223 | 223.4 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60 | 60.02 | 60 | 27416 | 1 | 47.3 | 70206.4 | 4174 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 13:55 | Normal | 668.1 | 668.3 | 552.6 | 473.6 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 7 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 39.6 | 39.8 | 39.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 25520 | 1 | 48 | 70208.6 | 4174 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 4.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:00 | Normal | 660.4 | 660.4 | 545.9 | 503.8 | 11 | 11 | 11.2 | 6.1 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 37.4 | 37 | 36.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 23885 | 1 | 48.5 | 70210.6 | 4174 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 4 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:05 | Normal | 661.7 | 661.6 | 543.7 | 528.2 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 5.4 | 221 | 222.4 | 222.4 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22878 | 1 | 48.5 | 70212.6 | 4174 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.4 | 3.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:10 | Normal | 628.8 | 628.9 | 573.3 | 507.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 219.4 | 220.8 | 221 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 14833 | 1 | 48.4 | 70214.3 | 4174 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:15 | Normal | 666.8 | 666.8 | 552.7 | 464.8 | 9.9 | 10 | 10.3 | 5.6 | 220.6 | 222.2 | 222 | 34.4 | 34.1 | 33.7 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 21901 | 1 | 47.7 | 70215.5 | 4174 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:20 | Normal | 668 | 668 | 548.1 | 461.2 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 5.4 | 220.4 | 222 | 221.8 | 32.8 | 32.7 | 32 | 60 | 60.02 | 60 | 20542 | 1 | 47.9 | 70217.3 | 4174 | 4.8 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 3.5 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:25 | Normal | 665.7 | 665.9 | 546.9 | 503.8 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 3.2 | 219.4 | 220.8 | 221 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15363 | 1 | 47.9 | 70219 | 4174 | 3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:30 | Normal | 670.1 | 670 | 550.7 | 499.7 | 8.5 | 8.5 | 9 | 3.5 | 219.6 | 221.2 | 221 | 29.3 | 28.8 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18273 | 1 | 47.7 | 70220.4 | 4174 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.5 | 3 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:35 | Normal | 666.8 | 666.8 | 555 | 497.9 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 2.9 | 219.4 | 221 | 221 | 28.1 | 28.2 | 27.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 17556 | 1 | 47.3 | 70221.9 | 4174 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:40 | Normal | 660.6 | 660.7 | 554 | 497.1 | 8 | 7.6 | 8.3 | 2.6 | 219 | 219.8 | 221 | 26.2 | 26.3 | 26 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 16492 | 1 | 47.1 | 70223.3 | 4174 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.6 | 0 | 4.5 | 4.2 | 2.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:45 | Normal | 661 | 660.9 | 535.9 | 463.1 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 2.3 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15226 | 1 | 47.1 | 70224.5 | 4174 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:50 | Normal | 671.7 | 671.7 | 557.7 | 439.7 | 7.6 | 6.3 | 8 | 2.3 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15268 | 1 | 47 | 70225.8 | 4175 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 2.6 | 0 | 4.3 | 4 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 14:55 | Normal | 664.6 | 664.6 | 558.2 | 378.5 | 7.1 | 5.8 | 7.6 | 2.3 | 218.6 | 220 | 220 | 22.9 | 23 | 22.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14273 | 1 | 46.6 | 70227 | 4175 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 2.2 | 0 | 3.9 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:00 | Normal | 655.4 | 655.3 | 558.7 | 375.8 | 6.9 | 5.4 | 7.3 | 1.5 | 218 | 218.6 | 219.4 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 13153 | 1 | 46.3 | 70228.1 | 4175 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 1.9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:05 | Normal | 686.7 | 686.6 | 605.6 | 600.5 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 0.3 | 216.8 | 218.2 | 219 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6335 | 1 | 46.2 | 70229 | 4175 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:10 | Normal | 505.3 | 497.9 | 321.9 | 522.8 | 6.3 | 5.1 | 6.6 | 0.5 | 217 | 218.4 | 218.8 | 14 | 14 | 13.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 8314 | 1 | 46 | 70229.4 | 4175 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:15 | Normal | 639.3 | 639.3 | 504.4 | 297.4 | 5.3 | 3.4 | 5.9 | 1.1 | 216.8 | 217.8 | 218.6 | 15.6 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9071 | 1 | 45.9 | 70230.2 | 4175 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:20 | Normal | 683.3 | 683.3 | 482.7 | 540.9 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 216.4 | 217.6 | 218 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 5792 | 1 | 45.9 | 70230.8 | 4175 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:25 | Normal | 687.2 | 687.1 | 566.6 | 442.7 | 5.1 | 3.1 | 5.5 | 0.7 | 216.8 | 217.8 | 218.4 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 9653 | 1 | 46 | 70231.6 | 4175 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:30 | Normal | 683.2 | 683.2 | 566.7 | 434.7 | 4.8 | 3 | 5.1 | 0.7 | 216.4 | 218 | 218.8 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9139 | 1 | 46.1 | 70232.4 | 4175 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:35 | Normal | 684.2 | 684.1 | 562.8 | 440 | 4.6 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 216.6 | 217.6 | 218 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 8906 | 1 | 46 | 70233.1 | 4175 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:40 | Normal | 645.2 | 645.2 | 582.6 | 479.7 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 216.2 | 217.6 | 217.6 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7495 | 1 | 45.6 | 70233.8 | 4175 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:45 | Normal | 641.4 | 641.5 | 476.8 | 340.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 215.4 | 216.8 | 217 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2858 | 1 | 45.2 | 70234.3 | 4175 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:50 | Normal | 676.4 | 676.3 | 491.7 | 356.7 | 2.8 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 215.2 | 216.4 | 217.8 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 5142 | 1 | 48.4 | 70234.6 | 4176 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 15:55 | Normal | 632.5 | 632.5 | 531.9 | 423.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 215 | 216.6 | 216.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2207 | 1 | 47.6 | 70234.9 | 4176 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:00 | Normal | 654.4 | 654.5 | 504.8 | 469.8 | 2.3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 215.2 | 216.8 | 216.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3973 | 1 | 47 | 70235.1 | 4176 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:05 | Normal | 648.6 | 648.4 | 561.9 | 390.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 215.2 | 216.2 | 216.6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3175 | 1 | 46.6 | 70235.5 | 4176 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:10 | Normal | 633 | 633.2 | 546.9 | 396.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 214.6 | 216.6 | 217 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2428 | 1 | 45.9 | 70235.7 | 4176 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:15 | Normal | 642.6 | 642.8 | 554.9 | 471.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 214.2 | 216 | 216.4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 2628 | 1 | 45.5 | 70235.9 | 4176 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:20 | Normal | 661.5 | 661.5 | 544.6 | 447.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 214.4 | 216 | 216.6 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2238 | 1 | 45.1 | 70236.1 | 4176 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:25 | Normal | 637.6 | 637.7 | 559.1 | 469 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 214.4 | 216.2 | 216.8 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2250 | 1 | 45.1 | 70236.3 | 4176 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:30 | Normal | 634.4 | 634.5 | 549.7 | 466.7 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 214.6 | 216.6 | 216.8 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 2220 | 1 | 45.1 | 70236.5 | 4176 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:35 | Normal | 629.4 | 629.5 | 546.8 | 431.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 215 | 216.2 | 217 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2082 | 1 | 45.8 | 70236.7 | 4176 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:40 | Normal | 630.5 | 630.6 | 558.1 | 457.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 214.4 | 216.2 | 216.8 | 3 | 3.4 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1815 | 1 | 47.7 | 70236.8 | 4176 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:45 | Normal | 623 | 623 | 542.7 | 345.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 214.8 | 216.4 | 217.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1599 | 1 | 50 | 70237 | 4176 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:50 | Normal | 639.2 | 639.2 | 480.9 | 467 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 214.8 | 216.4 | 217.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1351 | 1 | 49.5 | 70237.1 | 4177 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 16:55 | Normal | 631 | 631.1 | 544.8 | 433.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.4 | 217.2 | 217.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1127 | 1 | 49 | 70237.2 | 4177 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:00 | Normal | 625.3 | 625 | 467.2 | 301.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 215.4 | 216.4 | 217.2 | 1.7 | 2 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 909 | 1 | 48.3 | 70237.3 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:05 | Normal | 619.1 | 619.1 | 493.6 | 386.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 215.4 | 217 | 217.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 716 | 1 | 47.4 | 70237.4 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:10 | Normal | 618.9 | 618.9 | 457.7 | 314.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.2 | 216.8 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 586 | 1 | 45.8 | 70237.4 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:15 | Normal | 611.9 | 611.9 | 448 | 261.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 216.8 | 217.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 526 | 1 | 50.1 | 70237.5 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:20 | Normal | 613.1 | 613.1 | 360.1 | 344.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.4 | 217 | 217.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 489 | 1 | 49.4 | 70237.5 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:25 | Normal | 602.7 | 597.8 | 493.7 | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217.4 | 217.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 469 | 1 | 48.4 | 70237.5 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:30 | Normal | 540.4 | 525.1 | 406.9 | 343.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217.2 | 217.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 437 | 1 | 46.8 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:35 | Normal | 386.6 | 343.8 | 300.6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217.8 | 216.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 432 | 1 | 50 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-04 17:40 | Normal | 230.4 | 163.1 | 205.8 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217 | 217 | 1.1 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 429 | 1 | 49.1 | 70237.6 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0